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مقترح مشروع: مصر

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة التدريجية

· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 		منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	
(المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)	وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وألمانيا 






ورقة تقييم المشروع – مشاريع متعددة السنوات
مصر

	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي أقرّ فيه المشروع
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (رئيسية) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وألمانيا
	79
	إزالة تدريجية بنسبة 70% بحلول عام 2025



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة 1)
	السنة: 2023
	236.65 طن من قدرات استنفاد الأوزون



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2023

	كيميائي
	الأيروسولات
	الرغاوى
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	236.64
	
	
	
	236.64

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	
	
	
	
	0.01
	
	
	
	0.01



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	386.30
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	484.61

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	386.41
	المتبقي:
	98.20



	(5) خطة الأعمال المعتمدة
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	39.21
	1.89
	0.00
	41.10

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	4,322,172
	208,650
	0
	4,530,822

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.75
	1.02
	0.00
	2.77

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	201,506
	118,105
	0
	319,611

	ألمانيا
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0































	(6) بيانات المشروع
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	347.64
	347.64
	347.64
	251.08
	251.08
	251.08
	251.08
	251.08
	125.54
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	347.64
	289.70
	289.70
	251.08
	251.08
	251.08
	241.08*
	241.08*
	115.54*
	لا ينطبق

	التمويل المقرر من حيث المبدأ
(دولار أمريكي)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
	تكاليف المشروع
	3,356,641
	0
	4,668,214
	0
	4,664,196
	0
	4,039,413
	0
	195,000
	16,923,464

	
	
	تكاليف الدعم
	234,965
	0
	326,775
	0
	326,494
	0
	282,759
	0
	13,650
	1,184,643

	
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	تكاليف المشروع
	1,042,352
	0
	1,836,750
	0
	816,620
	0
	0
	0
	0
	3,695,722

	
	
	تكاليف الدعم
	72,965
	0
	128,573
	0
	57,163
	0
	0
	0
	0
	258,701

	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	تكاليف المشروع
	230,000
	0
	279,500
	0
	260,000
	0
	180,000
	0
	105,500
	1,055,000

	
	
	تكاليف الدعم
	27,480
	0
	33,394
	0
	31,064
	0
	21,506
	0
	12,605
	126,049

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	0
	0
	207,300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	207,300

	
	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	26,949
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26,949

	التمويل الذي أقرته اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	4,628,993
	0
	6,991,764
	0
	5,740,816
	
	
	
	
	17,361,573

	
	تكاليف الدعم
	335,410
	0
	515,691
	0
	414,721
	
	
	
	
	1,265,822

	إجمالي التمويل الموصي بإقراره أثناء هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	
	2,480,298**
	
	2,480,298**

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	
	182,527**
	
	182,527**


*  جرى تخفيض حدّ الاستهلاك الأقصى المسموح به للمواد الملحوظة في المجموعة ألف من المرفق جيم بقدر 10 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون عندما أقرّت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين خطة قطاعية لأجهزة تكييف الهواء المحلية في إطار المرحلة الثانية.
** التمويل الموصى به في الاجتماع الحالي على اعتبار أنّ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ستقدم، بالنيابة عن مصر، طلب تمويل يشمل رصيد الشريحة الرابعة ويتألف من 1,739,115 دولارا أمريكيا زائد 121,738 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة في الاجتماع الذي تقدم فيه مقترح المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في مصر أو في الاجتماع السادس والتسعين للجنة التنفيذية إياهما أقرب الأجلين.  
ملاحظة: جرى تعديل الاتفاق المبرم بين مصر واللجنة التنفيذية في الاجتماع الرابع والثمانين.

	توصية الأمانة:
	الاستعراض الفردي






وصف المشروع


1.	بالنيابة عن مصر، تقدم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلب تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة إجمالية قدرها 4,523,678 دولارا أمريكيا تتألف من 4,039,413 دولارا أمريكيا زائد 282,759 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و180,000 دولار أمريكي زائد 21,506 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة.[footnoteRef:3] ويشتمل الطلب على تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من عام 2021 إلى عام 2023 وخطة تنفيذ الشريحة خلال الفترة من عام  2023 إلى عام 2025.  [3:  وفقا لما جاء في خطاب وجهته وزارة البيئة المصرية إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في 2 فبراير/شباط 2024. ] 


الإفادة باستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

2. أفادت مصر باستهلاك 236.65 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2023 أي بما يقلّ بنسبة 39 في المائة عن خطّ أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد للامتثال.  ويرد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 في الجدول 1. 
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مصر (بيانات الفترة من 2019 إلى 2023 المقدّمة عملا بالمادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	4,083.33
	4,481.91
	3,759.59
	3,244.76
	4,302.55
	4367.16

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	3.75
	0.00
	7.75
	2.50
	0.00
	5.25

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.00
	0.00
	0.34
	0.00
	0.54
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	547.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,178.26

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	52.37
	52.93
	34.13
	18.37
	0.00
	251.69

	المجموع (بالأطنان المترية)
	4,687.07
	4,534.84
	3,801.81
	3,265.63
	4,303.09
	5,802.36

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة*
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	894.00**

	بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	224.58
	246.51
	206.78
	178.46
	236.64
	240.19

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.08
	0.00
	0.16
	0.05
	0.00
	0.11

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00
	0.01
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	60.24
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	129.61

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	3.40
	3.44
	2.22
	1.19
	0.00
	16.36

	المجموع (بالأطنان المترية)
	288.30
	249.95
	209.16
	179.71
	236.65
	386.27

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة*
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	98.34**


* البيانات مستمدة من البرنامج القطري
** متوسط الاستهلاك بين عامي 2007 و2009

[bookmark: _Hlk166763495]3.	في عام 2023، انحصر استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة؛ ويرد المزيد من التفاصيل عن زيادة الاستهلاك في قطاع الخدمة في عام 2023 في الفقرة 24 أدناه. وبفضل عمليات التحول التي جرت في إطار المشروع، قد تمكنت مصر من إزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في صناعة معدات التبريد وتكييف الهواء ورغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط. أمّا مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب والتي كانت تستخدم كعامل تصنيع مشترك مع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لتصنيع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط فقد تمّت إزالتها بدورها تماشيا مع حظر استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تصنيع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2023. وقد تمّ حظر استيراد المعدات المحتوية على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصنيعها في 1 يناير/كانون الثاني 2023 وحظر استيراد غاز R-406A في 1 يناير/كانون الثاني 2023 وحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في 1 يناير/كانون الثاني 2020 وحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط في 1 يناير/كانون الثاني 2018. وتستخدم حاليا وبصورة متقطعة كميات صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-123ب ومن الهيدروكلوروفلوروكربون-124 في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء.
التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

4.	بلّغت مصر عن بيانات الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2023 وهي متماشية مع البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق

5.	أكّد تقرير التحقق أنّ مصر تواصل تطبيق نظام الحصص والتراخيص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها وأنّ إجمالي الاستهلاك المبلغ عنه لعامي 2020 و2021 عملا بأحكام المادة 7 من بروتوكول مونتريال وفي التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2023 صحيح (على النحو المبيّن في الجدول 1 أعلاه). وقد خلص تقرير التحقق إلى أنّ مصر في حالة من الامتثال للحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به للفترة بين عامي 2021 و2023 في ما يتعلق بجميع المواد الملحوظة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، على النحو الوارد في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. 
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني

6.	بدءا من 1 يناير/كانون الثاني، فرضت مصر حظرا على استيراد المعدات المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وتصنيعها وعلى استعمال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خلائط من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في صناعة رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط وعلى استيراد غاز R-406A وعلى استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب. وكان قد فرض حظر ٌعلى استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في 1 يناير/كانون الثاني 2020 وعلى الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط في 1 يناير/كانون الثاني 2018. وقد صدقت مصر على تعديل كيغالي في 22 أغسطس/آب 2023. وفي عام 2022، جرى تعديل التعريفات الجمركية على الواردات بغية إعفاء غازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة (بما فيها الهيدروكلوروفلوروكربون-32 وR-290 وR-600a وR-717 وR-744) من رسم نسبته 5 في المائة والمفروض على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والمواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط المواد الهيدروفلوروكربونية.

الأنشطة في قطاع التصنيع

صناعة رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط

7.	تشمل المرحلة الثانية عملية تحويل أربع شركات تصنع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط ألا وهي منتجات البناء الكيميائية وانسوتك وكيما فوم وشركة مودرن بلاست حيث يبلغ استهلاكها الإجمالي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ومن الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب 559.0 طنا متري و24.3 طنا متري على التوالي من أجل اعتماد خليط يحتوي على 60 في المائة من الأوليفينات الهيدروفلورية-1234ze و40 في المائة من ثنائي ميثيل الإيثر. وتمّ تسليم المعدات إلى الشركات الأربع وتركيبها وبدأت عمليات تفتيش السلامة. وقد أنجزت عمليات التحويل هذه ووضعت اللمسات الأخيرة على مذكرات التفاهم لإتاحة سداد التكاليف التشغيلية الإضافية والمتوقعة بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول 2024.

صناعة رغوة متعددة اليوريثان

8.	تشمل المرحلة الثانية الإزالة التدريجية للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب من خلال عملية تحويل أسلوب الإنتاج في الشركات المتبقية في قطاع تصنيع  رغوة متعددة اليوريثان، بما في الأمر تحوّل ثماني شركات تصنّع أجهزة تبريد محلية وشركتي إنتاج مسخنات مائية كهربائية إلى مادة السيكلوبنتان من أجل إزالة 372.5 طنا متري و50.0 طن متري على التوالي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، فضلًا عن مشروع جماعي يشمل 38 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم للاستعاضة عن 114.4 طنا متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بفورمات الميثيل. وقد أنجز جلّ هذه العمليات في ما عدا عملية تحويل شركة واحدة وهي شركة بهجت.

9.	وكانت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قد بلّغت[footnoteRef:4] اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والتسعين أنّ شركة بهجت قد انسحبت من المشروع بعد أن تخلت عن صناعة أجهزة التبريد المحلية بسب تقلبات السوق في أعقاب جائحة كوفيد 19. وبما أنّ المنظمة كانت قد ابتاعت المعدات وسلمتها الشركة، كان لا بدّ لها وتماشيا مع المقرر 79/34(هـ) أن تجد شركة بديلة من شأنها أن تستعمل المعدات عوضا عن بيعها في المزاد. وفي حين تعذر على المنظمة إيجاد شركة لم تستفد من أيّ تمويل، أعربت تريدكو وهي شركة مؤهلة للتمويل ومشاركة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن اهتمامها في شراء خط التصنيع من شركة بهجت ونقله عمليا إلى مرافقها. فاقترحت المنظمة أن تمنح تريدكو تلك المعدات واستخدام رصيد مشاريع قطاع صناعة  رغوة متعددة اليوريثان وقدره 7,214 دولارا أمريكيا لنقل المعدات من بهجت إلى تريدكو وإنجاز أيّ عمل هندسي ضروري وإتلاف/إخراج عن الخدمة أيّ معدات متبقية تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب لصنع الرغوة. وقد وافقت اللجنة التنفيذية على الطلب بصورة استثنائية (المقرر 92/12). [4:   الفقرات من 31 إلى 36 من المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9.] 


10.	إنّما سرعان ما بلّغت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّ شركتي بهجت وتريدكو لم تتوصلا إلى اتفاق حول نقل المعدات فسألت الأمانة ما إذا كان في وسعها أن تدعو شركة أخرى وهي سيلتال لىشراء خط التصنيع من بهجت حتى تقوم بتحويله إلى السيكلوبنتان بمساعدتها. مرّة أخرى وبصورة استثنائية علما بأنّ الهدف من تغيير الوجهة المستفيدة في الاجتماع الثاني والتسعين وفي الاجتماع الحالي عينه أي تجنّب بيع المعدات التي اشتراها الصندوق المتعدد الأطراف في المزاد بل استعماله لمساعدة شركة مؤهلة للتمويل إلى تحويل مرافقها الإنتاجية الأهلة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى السيكلوبنتان، سمحت الأمانة للمنظمة أن تشرع في تغيير الجهة المنتفعة مع الإشارة إلى أنّ سيلتال تفي بالشروط  التي فرضتها اللجنة التنفيذية على تريدكو في اجتماعها الثاني والتسعين أي (أ) أنّه في حال عدم الحصول على هذه المعدات سيتوجب على سيلتال أن تقوم بشرائها و(ب) إنّ مواصفات المعدات مطابقة لاحتياجات الشركة بما يتيح لها استخدامها بسرعة فور الانتهاء من الإنشاءات المدنية اللازمة و(ج) إنّ الرصيد البالغ 7,214 دولارا أمريكيا لن يغطي الإنشاءات المدنية التي تتحمل سيلتال كلفتها و(د) إنّ الرصيد يستخدم لنقل المعدات والأعمال الهندسية الضرورية وإتلاف/إخراج عن الخدمة أيّ معدات متبقية تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب لصنع الرغوة. 

11.	وقد دخلت شركتا سيلتال وبهجت في اتفاق لنقل المعدات. وكانت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أثناء صياغة هذه المذكرة، تتخذ الترتيبات اللازمة مع مورد التكنولوجيا والشركتين لاستكمال عملية النقل والتركيب.

صناعة أجهزة تكييف الهواء السكني

12.	تشمل المرحلة الثانية عملية تحويل خمس شركات تصنيع أجهزة تكييف الهواء السكني ألا وهي العربي وفريش وميراكو وباور للتكييف ويونيون اير والتي يبلغ استهلاكها الإجمالي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 1,189.78 طنا متري إلى مادة الهيدروفلوروكربون-32 وإن رغبت في الأمر إلى التكنولوجيا القائمة على مادة R-454B عندما تتوفر هذه الأخيرة في الأسواق (المقرر 84/72(ب)). تمّ تسليم المعدات إلى كل من شركة العربي وفريش وباور للتكييف ويونيون اير وتركيبها ودخلت جميعها في الخدمة في ما عدا لدى شركة باور للتكييف. وقد تمّ اشتراء المعدات الواجب تركيبها لدى شركة ميراكو إلا أنّه لم يتمّ استلامها بعد ومن المفترض استلامها وتركيبها بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024.

13.	تماشيا مع المقرر 88/70(أ)(2)، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية معلومات عن الجدول الزمي الذي وضعته مصر لعملية انتقال شركات صناعة أجهزة تكييف الهواء السكني إلى إنتاج أجهزة ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة دون غيرها للسوق المحلية. وبموجب الاقتراح المقدم في الاجتماع الثامن والثمانين، على مصر أن تفرض على الشركات الخمس ألا تصنّع سوى أجهزة تكييف هواء سكنية تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-32 لتسويقها محليا بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2028. إنّما ومن أجل إسراع الخطى مقارنة مع الجدول الزمي الوارد في الجدول 3 من المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47، سيتعيّن على مصر أن تفرض على الشركات ألا تصنّع سوى أجهزة تكييف هواء سكنية تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-32 لتسويقها محليا بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2026 لكي تتأهل للاستفادة من التكاليف التشغيلية الإضافية. وعليه قامت المنظمة بالتوقيع على عقود صرف التكاليف التشغيلية الإضافية يعتمد هذا الموعد الجديد مع شركتي العربي وفريش؛ ووافقت شركة يونيون اير على نوعد أقرب أي 1 يناير/كانون الثاني 2025 في العقد الخاص بالتكاليف التشغيلية الإضافية. ومن المتوقع إمضاء عقد مع شركة باور للتكييف في الفصل الثالث من عام 2024؛ وأسوة بشركة يونيون اير، فقد وافقت شركة باور للتكييف على جدول زمني مسرّع لإنتاج أجهزة تكييف هواء سكنية تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-32 يتمّ تسويقها محليا دون سواها بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025. أمّا في ما يخص شركة ميراكو ونظرا للتأخر في عملية التحول لم يجر بعد وضع أي عقد من هذا القبيل.

14. 	وتماشيا مع المقرر عينه أي 88/70(أ)(2)، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية نتائج دراستين حول تقييم المخاطر وتقييم الأسواق في قطاع صناعة أجهزة تكييف الهواء السكني؛ وأرفقت الدراستان بهذه المذكرة. وبيّنت التصورات المعتمدة في عملية تقييم المخاطر، في جملة ما خلصت إليه الدراسة، أنّ احتمال مصادفة مصدر اشعال بالتزامن مع كميّة مسربة من غاز الهيدروفلوروكربون-32 والكافية للاشتعال يساوي 10-9  (أي صعب للغاية) على نطاق جميع فئات الخطورة وبالتالي اعتبر الخطر المتصل باستخدام الهيدروفلوروكربون-32 في أجهزة تكييف الهواء السكني مقبولا. أما دراسة إقبال السوق فتلخص نتائجها الرئيسية في أنّ الكفاءة في استخدام الطاقة تمثّل الأولوية القصوى للمستهلكين؛ وأنّ توفّر خدمات ما بعد البيع المتينة عامل مؤثر في زيادة الإقبال على وحدات تكييف الهواء السكني المحتوية على غاز الهيدروفلوروكربون-32؛ وأنّ المستهلكين مستعدون لقبول زيادة متواضعة في حدود 5 في المائة في أسعار وحدات تكييف الهواء مقابل مواصفات صديقة للبيئة؛ وأنّ منصات التواصل الرقمية تمثل الأسلوب المفضل للتواصل حول المنافع البيئية لوحدات تكييف الهواء والحوار مع المستهلكين.

صناعة أجهزة تكييف الهواء التجاري

15.	كما تشمل المرحلة الثانية مشروع تقديم مساعدة فنية لشركات ثلاث ألا وهي إيجات وفولتا ودلتا للإنشاء والتصنيع لكي تنتقل في صناعة معدات تكييف الهواء المركزي للاستخدامات السكنية والتجارية الخفيفة (أي دون مستوى 144,000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (12 طن من التبريد)) إلى بدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وفي تصنيع الأجهزة الكبرى إلى مزيج من البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة والتبريد البخاري غير المباشر أي إلى تصنيع وحدات هجينة من التبريد البخاري غير المباشر والتمدد المباشر. وقد بلّغت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والثمانين أنّه أثناء المحادثات المعقودة مع أصحاب الشأن أعربت ثلاث شركات أخرى تصنّع وحدات تكييف هواء تجاري وهي الشركة الهندسية طيبة وشركة مصر للصناعات الهندسية وميراكو كاريير[footnoteRef:5] عن اهتمامها في المشاركة في المشروع. وبعد بحث الأمر مع الأمانة، تمّ تلقي رسائل تؤكد مشاركتها والتزامها بالسهر على تحويل المعدات الخاصة بمكوّن التمدد المباشر إلى بدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة ليس إلا. [5:   لن تضيف مشاركة هذه المؤسسات الثلاث كلفة على الصندوق المتعدد الأطراف ولن يقدّم أيّ تمويل مباشر لها في إطار نشاط المساعدة الفنية المقترح إلا أنّ مشاركتها ستيسر اعتماد التكنولوجيا القائمة على إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في الأسواق وتساهم تاليا في ضمان استدامة النشاط.] 


16.	ورفعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تقريرا عن نتائج أنشطة المساعدة الفنية المقدمة لشركات تصنيع أجهزة تكييف الهواء التجاري حيث تبيّن أنّ أداء الوحدات الهجينة من التبريد البخاري غير المباشر والتمدد المباشر يتفوق على أداء وحدات التمدد المباشر. وقد جرى اختبار النماذج الأولية في منطقتين مناخيتين نموذجيتين عن مناخ القاهرة في الصيف وهما دلتا النيل ومنطقة الساحل الشرقي. وقد بيّن التحليل الاقتصادي وفورات صافية متأتية من الوحدات الهجينة من التبريد البخاري غير المباشر والتمدد المباشر مقارنة مع وحدات التمدد المباشر بسبب استهلاكها المنخفض للطاقة الكهربائية وذلك مع الأخذ في الحسبان الكلفة الأصلية المرتفعة للوحدة الهجينة وتكاليف الماء العالية. وقد تبلغ الوحدة عتبة الربحية بعد 3.11 عاما. والتقرير مرفق بهذه المذكرة.

[bookmark: _Hlk166675742][bookmark: _Hlk166675761]17.	وفي إطار حملة التوعية على أجهزة تكييف الهواء التجاري ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة، عرضت وحدات تكييف ذات الكفاءة في استخدام الطاقة والوحدات الهجينة من التبريد البخاري غير المباشر والتمدد المباشر في المؤتمر الدولي الخامس عشر في الإنشاء المستدام وتكنولوجيا النانو والبناء البيئي المتقدم المنعقد في القاهرة في 2 و3 مارس/آذار 2024. وشاركت في المعرض شركة سابعة وهي Smart Sustainable Air Technology التي قدّمت بدورها وحدة هجينة من التبريد البخاري غير المباشر والتمدد المباشر بعدما اطلعت على هذه التكنولوجيا بفضل المشروع. وأصبحت اليوم أربع شركات أي دلتا للإنشاء والتصنيع وفولتا والشركة الهندسية طيبة وشركة مصر للصناعات الهندسية تقدم وحدات هجينة من التبريد البخاري غير المباشر والتمدد المباشر في عرضها العادي للمنتجات المصنّعة.

قطاع خدمة أجهزة التبريد

18.	في إطار تنفيذ الشريحة الثالثة، نفذت الأنشطة التالية:

(1) تدريب 115 ضابط جمارك ومستورد (بمن فيهم 19 امرأة) على كشف غازات التبريد غير القانونية والمغشوشة وعلى برنامج مراقبة سوق غازات التبريد وعلى تنفيذ الحظر الساري بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2023؛ وتدريب 375 فنيا (بمن فيهم 150 فنية) على الممارسات الحميدة في خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء؛

(2)  تدريب 471 موظفا ومستشارا (بمن فيهم 87 امرأة) على التوريد المراعي للبيئة في إطار التدريب على تفعيل مدونة غازات التبريد؛ ومن المفترض عقد دورة تدريبية أخرى في شهر مايو/أيار 2024؛

(3) ابتياع معدات لصالح ثمانية مراكز تدريب (وحدات استرداد ومضخات تفريغ ومجموعات حلقات تثبيت من نوع Lokring وأجهزة كشف التسرب ومقاييس ضغط المشعب بأربع صمامات وأدوات الخدمة)؛

(4) تسليم علب عدة ومعدات للخدمة إلى سبعة مراكز تدريب.[footnoteRef:6] [6:   وتحتوي على وحدات استرداد ومجموعات حلقات تثبيت من نوع Lokring وأجهزة للتدرب على غازات تبريد متنوعة وأدوات الخدمة والمستهلكات.] 


19.	وقد طرأ تأخير على تنفيذ الأنشطة التالية فما زالت في مراحل تنفيذ متباينة:

(1) ما زالت الأدوات التنظيمية والمؤسسية والرامية إلى تفعيل برنامج الترخيص في مرحلة التصميم ولم تجرَ بعد أنشطة التدريب والتوعية على المدونات والمعايير المحلية؛

(2)  أطلق البرنامج الريادي لترخيص فنيي خدمة ما بعد البيع بفضل التعاقد إنّما الدفعة الأولى من الفنيين ما زالت في انتظار الترخيص. وقد تمّ ابتياع 167 عدّة أدوات لاسترداد غازات التبريد (مثل وحدة الاسترداد والاسطوانة ومضخة التفريغ ومجموعة أدوات الخدمة) إلا أنّ توزيعها على ورش الخدمة مرهون بترخيص الفنيين؛

(3) جرت مراجعة أربع مدونات وطنية. وتمّ تحديث المدونة الخاصة بالتبريد الحضري المركزي. أمّا المدونة الخاصة بالتبريد المستدام في الجماعات الحضرية الجديدة فبلغت مراحلها الأخيرة[footnoteRef:7] في حين أنّ المدونة الخاصة بالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مراحلها الأولى وأنّ تحيين المدونة الخاصة بسلسلة التبريد لم يبدأ بعد؛ [7:   وقد شرح وزير التعاون الدولي أنّ المدن الجديدة تندرج في إطار برنامج المدن الذكية التي تستمد طاقتها من الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الذكية والبنية الأساسية المستدامة والخضراء والمترابطة بواسطة شبكات النقل المتعدد الوسائط (https://sponsosred.bloomberg.com/article/ministry-of-international-cooperation/egypt-new-cities:  تاريخ الاطلاع 10 أبريل/نيسان 2024).] 


(4) تمّ شراء مئتي مجموعة معدات (أليات استرداد ومضخة تفريغ ومقياس تفريغ ومقاييس الضغط العالية الدقة واسطوانات وميزان حرارة) للمركز الريادي لاسترداد غازات التبريد واستصلاحها؛ ستوزع هذه المعدات على ورش الخدمة لتقوم بتجميع المواد الخاضعة للرقابة وتسليمها إلى مركز الاستصلاح الذي تمّ إنشاؤه. إنّ تشغيل مركز الاستصلاح سيبدأ فور الحصول على رخصة التشغيل المفترض صدروها بحلول 31 مايو/أيار 2024؛ حينها سيتمكن من استلام غازات التبريد المستردة والشروع في استصلاحها. ومن المتوقع بلوغ الهدف القاضي باسترداد 80 طنا متري من غازات التبريد واستصلاح ما لا يقل عن 56 طنا متري منها بحلول شهر يونيو/حزيران 2026؛

(5) جرى تقييم الاحتياجات من المعدات لشبكة خدمة أجهزة تكييف الهواء بعد البيع وتوقيع عقد مع خبير في السلامة مكلف اسداء المشورة حول تدابير السلامة في مراكز شبكة خدمة أجهزة تكييف الهواء بعد البيع؛ إنّما لم يتمّ بعد شراء عدد أدوات الخدمة المحمولة للطواقم الميدانية ولا أدوات الدعم لمراكز خدمة ما بعد البيع؛

(6) نفّذ برنامج احتواء غازات التبريد ومنع تسربها وجرى أثناءه التركيز على معدات التبريد وتكييف الهواء الضخمة؛ ومن المفترض أن تجري في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 عملية التفتيش والترخيص الريادية لمبنى أو مبنيين؛

(7) تأخر تسليم المعدات إلى مركز التدريب المختار لاستضافة مركز الامتياز الخاص بغازات التبريد القابلة للاشتعال والذي كان من المفترض أن يتمّ في شهر مارس/آذار 2022؛ إلا أن المناهج التدريبية جاهزة ومن المتوقع أن يبدأ المركز نشاطه التشغيلي فور استلامه المعدات؛

(8) وضعت مسودة دليل ممارسات الخدمة الجيدة لكي تدرج في مناهج التدريب والتي كان من المفترض أن تكون جاهزة في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلا أنّها ما زالت في طور المراجعة والتعليق؛

(9) بدأ العمل على وضع نظام لتقفي آثار غازات التبريد عن طريق وسم الأسطوانات برموز الاستجابة السريعة إلا أن العمل لم ينته بعد مع العلم أنّ وسم أسطوانات غازات التبريد برموز الاستجابة السريعة سيكون إلزاميا بحلول عام 2026.

20.	أمّا الأنشطة التالية، فلم يبدأ تنفيذها بعد:

(1) الأنشطة المتعلقة ببرنامج التدريب في الموقع على ممارسات الخدمة الجيدة في ورش الخدمة الصغيرة الحجم حيث يعمل فني واحد أو فنيان اثنان والتي لا تستهلك أكثر من اسطوانتين أو ثلاث أسطوانات من غازات التبريد في الشهر الواحد. وكان من المفترض تدريب ما بين 150 و200 فني وتسليمهم شهادات مشاركة في التدريب. ومن المزمع استكمال هذه الأنشطة التدريبية بأنشطة تدريب إضافية تستهدف ورش الخدمة الصغيرة الحجم في إطار الشريحة الرابعة.
(2)  إطلاق مصر برنامج رخصة قيادة للتبريد وهو النظير الوطني لبرنامج الترخيص. وكان من المفترض أطلاق المشروع الريادي في عام 2022؛ ستواصل مصر العمل على أساس برنامج الترخيص لخدمة ما بعد البيع على أن تعيد إدخال برنامج رخصة قيادة للتبريد في عام 2029.

تنفيذ المشروع ورصده

21.	تقوم وحدة إدارة ورصد المشروع بتنسيق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصد تنفيذها وفي هذا الصدد تقوم بزيارة الجهات المستفيدة وأصحاب الشأن وتنظيم ورش العمل والاجتماعات وإعداد التقارير ذات الصلة. وقد بلغت مصاريف وحدة إدارة ورصد المشروع في إطار الشريحة الثالثة 125,702 دولارا أمريكيا (من أصل تمويل قدره 245,000 دولار أمريكي) بما في ذلك رواتب الموظفين وتكاليف التشغيل (86,880 دولار أمريكي) وأجور الاستشاريين (13,822 دولارا أمريكيا) ودعم عملية تحول صناعة أجهزة تكييف الهواء المحلية (10,000 دولار أمريكي) والمصاريف الطارئة (15,000 دولار أمريكي).

مستوى صرف الأموال

22.	بتاريخ مارس/آذار 2024 ومن أصل 17,361,573 دولارا أمريكيا أقر لتاريخه، صرف 10,815,162 دولارا أمريكيا (7,236,700 دولار أمريكي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و2,639,762 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و731,400 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و207,300 دولار أمريكي لألمانيا) على النحو المبين في الجدول 2. سيصرف الرصيد البالغ 6,546,411 دولارا أمريكيا بين عامي 2024 و2026. 
الجدول 2. التقرير المالي عن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مصر (دولار أمريكي)
	الشريحة
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	ألمانيا
	المجموع
	نسبة الصرف (%)

	الأولى
	المبلغ المقرر
	3,356,641
	1,042,352
	230,000
	0
	4,628,993
	95

	
	المبلغ المصروف
	3,117,186
	1,035,119
	230,000
	0
	4,382,305
	

	الثانية
	المبلغ المقرر
	4,668,214
	1,836,750
	279,500
	207,300
	6,991,764
	70

	
	المبلغ المصروف
	2,960,540
	1,448,333
	279,500
	207,300
	4,895,673
	

	الثالثة
	المبلغ المقرر
	4,664,196
	816,620
	260,000
	0
	5,740,816
	27

	
	المبلغ المصروف
	1,158,974
	156,310
	221,900
	0
	1,537,184
	

	المجموع
	المبلغ المقرر
	12,689,051
	3,695,722
	769,500
	207,300
	17,361,573
	62

	
	المبلغ المصروف
	7,236,700
	2,639,762
	731,400
	207,300
	10,815,162
	

	
	الرصيد
	5,452,351
	1,055,960
	38,100
	0
	6,546,411
	


  
خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

23.	يجري تنفيذ أنشطة الشريحة الرابعة بين يونيو/حزيران 2024 وديسمبر/كانون الأول 2026 ويرد موجزها في الجدول 3.


الجدول 3. موجز للأنشطة المزمع تنفيذها في إطار الشريحة الرابعة وكلفتها
	النشاط
	الوكالة
	الكلفة
 (دولار أمريكي)

	التصنيع
	استكمال عملية تحويل شركات تصنيع أجهزة تكييف الهواء السكني الخمس
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	3,249,213

	السياسة وتفعيلها
	شراء 15 جهاز تعرف على غازات التبريد وتسليمها إلى الجمارك ووكلاء الاستيراد
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	60,000

	
	مواصلة تفعيل الشبكة التنظيمية وتحيين المدونات الوطنية
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	10,000

	
	تنظيم خمس ورش عمل لتدريب 75 من ضباط الجمارك وأصحاب الشأن ذات الصلة على ضبط المواد الخاضعة للرقابة المستوردة والمصدرة 
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	15,000

	
	تنظيم خمس ورش توعية لستين ضابط جمارك من أصحاب الشأن على نظام تقفي أثر غازات التبريد بواسطة رموز الاستجابة السريعة
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	15,000

	
	تحيين المدونات والمعايير الوطنية لدعم برنامج احتواء غازات التبريد ومنع تسربها وتنظيم أربع ورش توعية تستهدف 200 مشارك بغية تفعيل المدونات المحينة
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	40,000

	خدمة أجهزة التبريد
	توفير معدات خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء لترقية ثمانية مراكز تدريب إضافية (مثل وحدات الاسترداد ومضخات التفريغ ومجموعات حلقات التثبيت من نوع Lokring وأجهزة كشف التسرب ومقاييس ضغط المشعب بأربع صمامات وأدوات الخدمة)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	80,000

	
	استكمال توريد عدد أدوات الخدمة المحمولة للطواقم الميدانية وأدوات دعم مراكز خدمة ما بعد البيع لدى خمس شركات تصنيع أجهزة تكيف الهواء السكني (يشمل ثلاث من الشريحة الحالية) وتدريب 100 فني خدمة ما بعد البيع وترخيصهم
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	50,000

	
	تنظيم عشر ورش عمل إضافية في الموقع لتدريب ما بين 150 و200 فني على ممارسات الخدمة الجيدة في ورش الخدمة الصغيرة الحجم حيث يعمل فني واحد أو فنيان اثنان والتي لا تستهلك سوى اسطوانتين أو ثلاث أسطوانات
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	20,000

	
	تنظيم ورشة تدريب لثلاثمئة وخمس وسبعين فني إضافي على ممارسات الخدمة الجيدة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	50,000

	الاسترداد والاستصلاح
	توفير 200 عدة أدوات استرداد إضافية تشتمل على وحدات استرداد واسطوانات وتوزيعها على ورش الخدمة التي يعمل فيها فنيون مرخصون
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	250,000

	
	دعم مركز الاستصلاح القائم وإنشاء المركز الآخر الذي جرى تحديده
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	150,200

	التوعية
	تنظيم حملة توعية للاستشاريين والمتعاقدين وغيرهم من أصحاب الشأن على البدائل التكنولوجية لغازات التبريد المتوفرة وأساليب استعمالها
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	15,000

	إدارة المشروع
	رواتب الموظفين ومصاريف الاجتماعات والسفر والتوثيق وإعداد التقارير وكلفة التشغيل (90,000 دولار أمريكي)؛ وأجور الاستشاريين وعملية رصد التنفيذ وتقييمه وإعداد تقارير التحقق (40,000 دولار أمريكي)؛ ودعم عمليات التحول في قطاع تكييف الهواء المحلي (35,000 دولار أمريكي) ومصاريف طارئة (15,000 دولار أمريكي)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	180,000

	
	كلفة الاجتماعات (9,000) وأجور الاستشاريين (10,000 دولار أمريكي) ومصاريف السفر (16,000 دولار أمريكي)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	35,000

	المجموع الفرعي (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)
	
	4,039,413

	المجموع الفرعي (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
	
	180,000

	المجموع
	4,219,413





تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

الإفادة باستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

24.	عمدت الأمانة إلى فهم الأسباب التي جعلت مصر تبلّغ عن استهلاك قطاع الخدمة في عام 2023 كمية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 تساوي ثلاث مرات الكمية المستهلكة في عام 2022. وبعد بحث الأمر مع منظمة الأمم للتنمية الصناعية، وضحت الأخيرة أنّ الزيادة تعزى لكون موردي غازات التبريد قاموا بتخزين كميات من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 استباقا لارتفاع الأسعار. وهذه الزيادة متوقعة كنتيجة للتخفيض الجذري في حصص الاستيراد بدءا من عام 2025 تماشيا مع الأهداف الواردة في الاتفاق المبرم بين مصر واللجنة التنفيذية.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

25.	سبقت وأصدرت مصر حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2024 وتبلغ 241.08 طن من قدرات استنفاد الأوزون وهي قيمة أقل من أهداف الرقابة الملحوظة في بروتوكول مونتريال وتتماشى مع الهدف المخصص لهذا العام والمنصوص عليه في الاتفاق الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الأنشطة في قطاع التصنيع

صناعة أجهزة تكييف الهواء السكني

26. 	في سياق استعراض الأمانة التدابير التنظيمية المخطط لها والتي رفعت إلى الاجتماع الثامن والثمانين عملا بالمقرر 84/72(هـ)(1)د، اعتبرت أنّها لن تكفي لضمان الإقبال على التكنولوجيا بحلول انتهاء المرحلة الثانية. وعليه، كانت اللجنة التنفيذية قد طلبت من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في جملة ما طلبت، أن تقدّم كجزء من طلب تمويل الشريحة الرابعة إطارا تنظيميا شاملا يضمن الإقبال على التكنولوجيا ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة المتفق عليها (المقرر 88/70(أ)(2)أ). فقدمت المنظمة ملخصا وافيا عن الأنظمة المعتمدة في مصر. وعند استعراض المعلومات، أخذت الأمانة علما بأنّ مصر اعتمدت لوائح ناظمة متينة تتيح الامتثال لأهداف إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية الملحوظة في بروتوكول مونتريال. إلا أنّه، وفي ما عدا اعفاء الهيدروفلوروكربون-32 وغازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة من رسوم الاستيراد، يبدو للأمانة أنّ مصر لم تنفذ بعد الأنظمة المصممة لتحقيق إقبال السوق المحلية على وحدات تكييف الهواء السكني المحتوية على الهيدروفلوروكربون-32 وتخليها عن تلك التي تحتوي على غاز R-410A.

27.	فضلا عن ذلك ومع الأخذ علما بالتقدم في تحويل خطوط الإنتاج من أجل تصنيع وحدات تكييف الهواء السكني المحتوية على الهيدروفلوروكربون-32، استفسرت الأمانة عن كمية الوحدات المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-32 التي تصنعها الشركات الخمس مقارنة مع تلك التي تحتوي على غاز R-410A. فوضحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّه بين 1 يناير/كانون الأول 2023 و13 مارس/آذار 2024، انتجت الشركات الخمس مجتمعة 1,294,642 وحدة تكييف هواء سكني منها 507 (أي 0.04 في المائة) من النوع الذي يحتوي على الهيدروفلوروكربون-32.

28.	في ضوء الغياب الظاهر للتدابير التنظيمية والإنتاج الصناعي المحدود المشار إليهما أعلاه وعلما بأنّ مصر صدقت على تعديل كيغالي في 22 أغسطس/آب 2023 وأنّ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تنوي رفع مقترح المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي إلى الاجتماع الخامس والتسعين أو السادس والتسعين، سعت الأمانة إلى زيادة فهمها للعلاقة القائمة بين الجدول الزمني لتصنيع وحدات تكييف الهواء السكني التي تحتوي على غازات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة للأسواق المحلية في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة المخطط لها في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي. فشرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّه فضلا عن الشركات الخمس التي تصنع وحدات تكييف الهواء السكني والتي يجري تحويلها في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ثمة سبع شركات أخرى تقوم بتصنيع وحدات تكييف الهواء السكني المحتوية على غاز R-410A؛ و تعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّ ستا من هذه الشركات السبع قد يكون أهلا للتمويل في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي في مصر، مع العلم أن الأمر ما زال غير مؤكد؛ وأنّ مصر تنوي أدراج عملية تحويل صناعة أجهزة تكييف الهواء السكني إلى الهيدروفلوروكربون-32 بأسره في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي؛ وأنّ الجدول الزمني لتنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي يمتد من عام 2025 إلى عام 2029. كما أخطرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الأمانة أنّه في إطار إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي، تجري عملية مسح وجمع بيانات شاملة لشركات تصنيع أجهزة تكييف الهواء السكني الإضافية؛ لذلك لم تتوفر بعد البيانات لمقابلة انتاج وحدات تكييف الهواء السكني المحتوية على غاز R-410A للسوق المحلية في الشركات الخمس المشاركة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع انتاج الشركات السبع الأخرى.

29.	ولدى استعراض الاقتراح المقدم إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين، يبدو وكأنّ الأمانة وعن غير قصد منها أساءت فهم الاقتراح أصلا فاعتبرت أنّ الشركات الخمس الجاري تحويلها في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تجسد قطاع صناعة أجهزة تكييف الهواء السكني بأسره وعلى هذا الأساس اقترحت على مصر النظر في اعتماد طائفة من السياسات والتدابير التنظيمية التي قد تساهم في إنجاح المشروع. وعليه أخذت اللجنة التنفيذية علما بالتزام مصر القيام، في جملة أمور أخرى، بضبط كامل لأجهزة تكييف الهواء السكني المحتوية على غازي R-410A وR-407C المستوردة أو المسوقة محليا؛ والسعي إلى تأمين إقبال السوق المحلية على الأجهزة المحتوية على غاز الهيدروفلوروكربون-32 وتباعا على غاز R-454B إذا ما ارتأت الشركات الأمر عندما تتوفر هذه التكنولوجيا؛ وتقديم تحيين للتدابير التنظيمية المخطط اعتمادها أو المعتمدة فعلا وخطة زمنية لتحول الشركات إلى تصنيع أجهزة تحتوي على الهيدروفلوروكربون-32 أو أي بديل آخر ذات إمكانية احترار عالمي أكثر انخفاضا لبيعها دون سواها في الأسواق المحلية وذلك كجزء من طلب تمويل الشريحة الثالثة في عام 2021 (المقرر84/72(هـ)(1)ب-د). لذلك يصعب على الأمانة أن تفهم كيف تتمكن مصر من وضع إطار تنظيمي شامل لكفالة الإقبال على الأجهزة القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 بعد أن قام بعض الشركات بالانتقال إلى تصنيع أجهزة تحتوي على الهيدروفلوروكربون-32 ستباع في للسوق المحلية في حين ما زال البعض الآخر ينتج أجهزة تحتوي على غاز R-410A لبيعها في السوق ذاتها. وعلى المنوال نفسه، يصعب على الأمانة أن تفهم كيف تستطيع مصر، كما اقترحت، فرض رسم على المعدات المحتوية على غاز R-410A في حين أنّ شركات وطنية ما زالت تصنّع أجهزة تحتوي على هذا الغاز في ضوء مبدأ عدم التمييز الذي تفرضه منظمة التجارة العالمية. 

30.	وفضلا عما سبق، أخذت الأمانة علما بأنّ مصر قد بلّغت أمانة الأوزون عن اعتزامها الاستفادة من الإعفاء الخاص بدرجة الحرارة المحيطة العالية المذكور في الفقرات من 26 إلى 37 من مقرر اجتماع الأطراف 28/2 والذي يدرج أجهزة تكييف الهواء السكني، في جملة أجهزة أخرى، على قائمة الأجهزة المعفاة.

31.	بغض النظر عن هذا الوضع، تلاحظ الأمانة بشكل عام، أنّه كلما قررت البلدان الملحوظة في المادة 5 أن تحول أجهزة تكييف الهواء السكني إلى التكنولوجيا القائمة على غاز الهيدروفلوروكربون-32، جرى بالفعل تنفيذ عمليات التحول. وتثمن الأمانة التزام مصر والشركات التي وقعت على عقود الكلفة التشغيلية الإضافية بالوفاء بالجدول الزمني لإنتاج أجهزة تكييف الهواء التي تحتوي على الهيدروفلوروكربون-32 للبيع في السوق المحلية دون سواها وذلك بين 1 يناير/كانون الثاني 2025 و31 ديسمبر/كانون الأول 2026 كما تأخذ علما مع التقدير بتأكيدات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بأنّها لن تسدد التكاليف التشغيلية الإضافية قبل التحقق من أنّ الشركات تقوم بتصنيع أجهزة تحتوي على الهيدروفلوروكربون-32 تماشيا مع المقرر 77/35(أ)(4). وعليه وقع الاتفاق على أنّ توصي الأمانة بإقرار التمويل المخصص لصناعة أجهزة تكييف الهواء السكني في الشريحة الرابعة في ما عدا قيمة التكاليف التشغيلية الإضافية المتفق عليها والخاصة بالشركتين اللتين لم توقعا بعد على عقود الكلفة التشغيلية الإضافية أي ميراكو وشركة باور للتكييف حيث تبلغ قيمة المبالغ المتفق عليها 1,454,835 دولارا أمريكيا و284,280 دولارا أمريكيا على التوالي على اعتبار أنّ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قد تقدم، بالنيابة عن مصر، طلب تمويل يشمل رصيد الشريحة الرابعة  والبالغ قيمة 1,739,115 دولارا أمريكيا في الاجتماع الذي تقدم فيه مقترح المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي أو في الاجتماع السادس والتسعين إياهما أقرب الأجلين. 

صناعة أجهزة تكييف الهواء التجاري

32.	يرد في التقرير المقدم إلى هذا الاجتماع أنّ الوحدات الهجينة من التبريد البخاري غير المباشر والتمدد المباشر تأتي بجديد في مجال تكنولوجيات تكييف الهواء المنقطعة النظير إذ تمثل بديلا لتطبيقات تكييف الهواء يتجاوز في فعاليته فعالية أجهزة التمدد المباشر المعمول بها حاليا. وتتفق الأمانة مع هذا التقييم المشجع وتعتبر أنّه من المستحسن أن تطلع البلدان الأخرى الملحوظة في المادة الخامسة والمصنعة لأجهزة تكييف الهواء التجاري على استنتاجات التقرير إلا أنّها لا تملك إلا أن تلاحظ أنّ غاز التبريد المستخدم في الوحدات الهجينة هو غاز R-410A وليس الهيدروفلوروكربون-32 أو أي بديل آخر ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة على النحو المتفق عليه عند إقرار المشروع. فشرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّ السبب في ذلك يعود إلى غياب المكونات الأساسية من أجهزة ضغط وصمامات تمدد في ذلك الحين وبما أنّها أصبحت متوفرة، من المفترض أن يجري اختبار وحدات تحتوي على الهيدروفلوروكربون-32 (وأخرى تحتوي على غاز R-454B، إن توفرت) في منطقة مناخية تتميز بدرجة حرارة محيطة عالية بمقياس حرارة جاف البصلة ونسبة متدنية من الرطوبة خلال صيف 2024.

33.	اعتبرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والسبعين أنّ استدامة عملية التحول في صناعة أجهزة تكييف الهواء التجاري يمثل شغلا شاغلا لأنّ السوق تلجأ أصلا إلى المواد الهيدروفلوروكربونية ذات إمكانية الاحترار العالمي العالية بما فيها الهيدروفولوركربون-134أ وغاز R-410A في الوحدات المعبأة والوحدات المركزية ومبردات المباني. فوقع الاتفاق على أن تقوم مصر، بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالإفادة بتنفيذ السياسات والتدابير الكفيلة باستدامة عملية التحول في إطار تقارير التنفيذ المرحلي لشرائح المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية إلى أن يتحقق إقبال الأسواق على البدائل.[footnoteRef:8] وفي الاجتماع الثامن والثمانين، اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّ اختيار السياسات والتدابير يتوقف على الاستكمال الناجح لأنشطة المساعدة الفنية بما فيها تجميع النماذج الأولية واختبارها وتطوير التكنولوجيا الهجينة من التبريد البخاري غير المباشر والتمدد المباشر والتي كان من المفترض الفروغ منه بحلول سبتمبر/أيلول 2022. فطلبت اللجنة التنفيذية إلى المنظمة أن تقدم، في معرض طلب تمويل الشريحة الرابعة، التدابير السياسية المقترحة لكفالة استدامة عملية التحول إلى البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في صناعة أجهزة تكييف الهواء التجاري (المقرر 88/70(أ)(2)ب). وأشارت المنظمة إلى أنّ التدابير السياسية ستوضع على أثر عملية الاختبار الإضافية التي ستجري في صيف 2024. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في أي معلومات متصلة بصناعة أجهزة تكييف الهواء التجاري، بما فيها التدابير السياسية المحتملة، عند استعراضها مقترح المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي في مصر والمفترض تقديمه في الاجتماع السادس والتسعين. [8:   الفقرة 50(ب) من المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/32.] 


قطاع خدمة أجهزة التبريد

34.	أخذت الأمانة علما بأنّ عددا من الأنشطة المخطط لها في قطاع الخدمة سجل تأخيرا في التنفيذ بما في ذلك وضع الأدوات التنظيمية والمؤسسية لتفعيل برنامج الترخيص والتدريب والتوعية على المدونات والمعايير المحلية ووضع اللمسات الأخيرة على الدليل الخاص بمناهج التدريب وترخيص 500 فني في إطار برنامج الترخيص الريادي ووضع اللمسات الأخيرة على أربع مدونات وطنية والمشروع الريادي لتفتيش بعض المباني وترخيصها وتنفيذ مشروع رموز الاستجابة السريعة الإلزامية لأسطوانات غازات التبريد. وفي حين اعتبرت الأمانة أنّه كان لجائحة كوفيد 19 تأثير محتمل على التأخير وأنّ بعض المشاريع مبتكر إلى حدّ ما، مثلا برنامج ترخيص المباني أو مشروع رموز الاستجابة السريعة على أسطوانات غازات التبريد، إلا أنّها حثت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على تكثيف جهود المساعدة مشيرة إلى نسبة التخفيض العالية الواجب بلوغها في عام 2025 على النحو الوارد في الاتفاق المبرم بين مصر واللجنة التنفيذية.

35.	عندما استعرضت الأمانة المقترح المرفوع إلى الاجتماع التاسع والسبعين، اعتبرت أنّ الأنشطة التدريبية التي تستهدف ورش الخدمة الصغيرة حيث يعمل فني واحد أو فنيان اثنان والتي تستهلك أسطوانتين أو ثلاث أسطوانات من غاز التبريد في الشهر الواحد أمرٌ جدّ مفيد نظرا للقدرات تلك الورش المحدودة. كما شجعت الأمانة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تكثيف جهودها لتنظيم دورات التدريب الواردة في الشريحة الثالثة وتلك الواردة في الشريحة الرابعة. وأخذت الأمانة علما أيضا بأنّ مصر قد تطبق البرنامج الوطني لرخصة القيادة في التبريد في عام 2029 رهنا بنتائج برنامج الترخيص لخدمة ما بعد البيع. 

36.	أمّا في ما يخص مركز الاستصلاح الذي تمّ تحديده منذ عام 2021، فسعت الأمانة إلى فهم أسباب التأخير في الاستحصال على الرخصة اللازمة للبدء بالتشغيل. وشرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّه للمركز رخصة لإعادة تعبئة غازات التبريد والتأخر في الحصول على رخصة لأنشطة الاستصلاح يعزى إلى أنّ هذه الأنشطة تمثل فئة من العمليات التجارية المستجدة استحدثتها وزارة الصناعة. أمّا مركز الاستصلاح الآخر المزمع إنشاؤه بموجب الشريحة الرابعة، فلن يواجه، بتقدير المنظمة، التأخير نفسه لأنّه سبق وتأسست فئة الأنشطة التجارية الجديدة.

37.	كما عانى المشروع على صعيد توريد المعدات، بما في ذلك مركز الامتياز لغازات التبريد القابلة للاشتعال، من تأخير في التخليص الجمركي. ومن الجدير بالذكر أنّه في حين جرى تخليص الجزء الأكبر من المعدات بقي البعض منها محجوزا لدى الجمارك فلن تنظم ورش التدريب في مركز الامتياز قبل استلام المعدات. وكانت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والتسعين قد أرجأت إلى 30 يونيو/حزيران 2024 موعد إنجاز مكوّن التدريب الذي تنفذه ألمانيا (EGY/PHA/84/INV/142). لذلك توصي الأمانة إطالة مدة المشروع إلى 31 أكتوبر/تشرين الثاني 2024 ريثما ينتهي تخليص المعدات اللازمة من الجمارك وتنظيم الدورات التدريبية.

تنفيذ السياسة الجنسانية 

38.	أقرّت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل اعتماد سياسة مراعاة المنظور الجنساني في العمليات (المقرر 84/92(د)). ومع ذلك شاركت مهندسات في مشاريع التحويل في شركتي العربي وفريش كما تعقبت وحدة الأوزون الوطنية مشاركة النساء في شتى الأنشطة التدريبية (مبلغ عنها في ما سبق.). وقد شاركت نساء ثلاث في دورة تدريب المدربين ونالت مهندسات ثلاث شهادات تقدير من وزارة البيئة ووزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي مشيدة بمساهمتهن في تنظيم دورة تدريب المدربين وترقية مركز التدريب بما يتيح له التدريب على الغازات القابلة للاشتعال. ويرجى من أنشطة التدريب وشهادات التقدير هذه أن تساهم في زيادة مشاركة المدربات والفنيات في الأنشطة التدريبية المقبلة. أمّا مسودة السياسة التي وضعتها وحدة الأوزون الوطنية للنهوض بمراعاة البعد الجنساني فهي في انتظار اللمسات الأخيرة. 

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر

39.	حرصا على استدامة عمليات التحول في قطاعي رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط والبوليوريثان، فرضت مصر حظرا على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في صناعة رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط (بدءا من 1 يناير/كانون الأول 2023) وعلى استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2020) والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط  (بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2018). كما حظرت مصر استيراد الهديروكلوروفلوروكربون-142ب وغاز R-406A واستيراد المعدات المحتوية على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصنيعها بداء من 1 يناير/كانون الثاني 2023. وكلها تدابير تساهم، فضلا عن تفعيل النظام الوطني للحصص والتراخيص، في استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
40.	ويرجح أن تعود الزيادة الملموسة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2023 إلى تخزين كميات من هذه المادة كما أنّه من غير المرجح استمرار هذا المخزون ومن شأنه أن يؤدي إلى تخفيض في كمية الهيدروكلوروفلوروكربون المستورد في عامي 2024 و2025. وقد لاحظت الأمانة التراجع الملموس في الاستهلاك  لبلوغ أهداف عام 2025 وشجعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على مواصلة مساعدة مصر على تنفيذ الأنشطة الواردة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يجعلها تستمر في حالة من الامتثال للاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.

41.	تعتبر الأمانة أن خطر عدم استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي تصنيع أجهزة تكييف الهواء السكني والتجاري منخفضٌ إلا أنّها تعي صعوبة تقييم خطر عدم استدامة عملية التحول إلى التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في هذين القطاعين بسبب استخدامهما الواسع النطاق لغاز R-410A وفي غياب المعلومات التي لن تتوفر قبل أن تقدم مصر مقترح المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي حيث تبيّن كيف تعتزم مصر، وإن عزمت، تطبيق إعفاء درجة الحرارة المحيطة العالية على هذين القطاعين وتكشف المشهد الكامل لصناعة أجهزة تكييف الهواء السكني والتجاري المحتوية على غاز R-410A وتتضمن عمليات التحويل الإضافية المحتملة وتحمل في طياتها السياسات والتدابير التنظيمية التي من شأنها أن تزيد من إقبال السوق على التكنولوجيات التي أقرّت في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتوضح الصورة بشكل أفضل أمام اللجنة التنفيذية عندما يرفع إلى عنايتها الطلب المشترك لتمويل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي في مصر مصحوبا بطلب تمويل قدره 1,739,115 دولارا أمريكيا زائد تكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ونظرا لحجم الأرصدة في حوزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لا ترى الأمانة أنّ إرجاء النظر في فتح الاعتمادات المتبقية إلى الاجتماع الخامس والتسعين أو السادس والتسعين من شأنه أن يؤخر استكمال عمليات التحويل في صناعة أجهزة تكييف الهواء السكني. بل وإنها تعتبر أنّ إقرار التمويل المطلوب من شأنه أن يمكّن شركات القطاع التي وقعت على عقود التكاليف التشغيلية الإضافية من الاقتصار على توريد السوق المحلية بأجهزة تكييف هواء سكني تحتوي على الهيدروكلورفلوركربون-32 دون سواها بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025 أو 1 ديسمبر/كانون الأول 2026. وهذه المدة من الزمن التي تقلّ عما ورد في الجدول 3 من المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47 ستمثل فسحة لبناء الثقة في التكنولوجيا وعاملا لتسهيل عمليات التحول اللاحقة.

الخلاصة

42.	لمصر نظام حصص وتراخيص استيراد ساري المفعول كما أنّ الاستهلاك المحقق منه في عام 2021 و2022 و2023 أدنى من مستوى الأهداف المحددة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. واستكملت عمليات التحول في قطاعي تصنيع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط والبوليوريثان. وفرضت مصر عددا من حالات الحظر كفالة لاستدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد بلغ معدل صرف أموال الشريحة الثالثة المقررة لتاريخه نسبة 27 في المائة و62 في المائة على التوالي. ومع أنّه قدمت المساعدة الفنية لمساعدة صناعة أجهزة تكييف الهواء التجاري على إنتاج أجهزة تعتمد تكنولوجيا مبتكرة وهي تكنولوجيا الوحدات الهجينة من التبريد البخاري غير المباشر والتمدد المباشر إلا أنّها لم تشرع بعد بتصنيع تلك الأجهزة مستخدمة الهيدروكلوروفلوروكربون-32 أو البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. إنّ الاختبارات الإضافية التي ستجرى في صيف 2024 من شأنها أن تساهم في نيل هذه الغاية. فضلا عن ذلك وفي حين تمّ تركيب معدات لتصنيع أجهزة تكييف الهواء السكني في أربع من أصل خمس شراكات مشاركة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلا أنّ تصنيع الأجهزة للسوق المحلية في تلك الشركات ما زال يعتمد بشكل شبه خالص غاز R-410A كما جرى التعرف على مزيد من الشركات التي تصنّع أجهزة تكييف الهواء السكني المحتوية على غاز R-410A لسد احتياجات السوق المحلية. وتعتبر الأمانة أنّ تصديق مصر على تعديل كيغالي وقرارها سداد التكاليف التشغيلية الإضافية إلى الشركات التي تلتزم تسويق وحدات تكييف الهواء السكني المحتوية على الهيدروفلوروكربون-32 دون سواها على الأسواق المحلية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2026 أو قبل هذا الموعد إشارة ذات دلالة للقطاع الصناعي والأسواق من شأنها أن تيسر التحول إلى مادة الهيدروفلوروكربون-32. ونظرا للتخفيض الهام في الاستهلاك الذي يمثله الهدف المحدد لعام 2025، لا بدّ من أن تواصل مصر بذل جهود مطردة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لضمان امتثالها للاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.

التوصية

43.	قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) أن تأخذ علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مصر؛

(2)  أن تقرّ إرجاء موعد استكمال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية) (EGY/PHA/84/INV/142) إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024 مما يتيح فرصة لإنجاز الأنشطة الجارية؛

(3) أن تقرّ تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مصر بقيمة 2,662,825 دولارا أمريكيا والمتألف من 2,300,298 دولارا أمريكيا زائد 161,021 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و180,000 دولار أمريكي زائد 21,506 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ وخطة التنفيذ المتصلة بها للفترة من 2024 إلى 2026 على اعتبار أنّ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ستقدم، بالنيابة عن مصر، طلب تمويل يشمل رصيد الشريحة الرابعة ويتألف من 1,739,115 دولارا أمريكيا زائد 121,738 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة في الاجتماع الذي تقدم فيه مقترح المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في مصر أو في الاجتماع السادس والتسعين للجنة التنفيذية إياهما أقرب الأجلين.  



	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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