| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/26 22 April 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт 9(c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БАРБАДОС

Данный документ содержит комментарии и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

| - Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6(b) | ПРООН | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# На 91-м заседании был утвержден II этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Барбадоса, предусматривающий полный отказ от потребления ГХФУ к 2030 году, общей стоимостью 520 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений для ЮНЕП и ПРООН. В соответствии с Соглашением между правительством Барбадоса и Исполнительным комитетом, второй транш ПОДПО должен был быть представлен на 96-м заседании, но его представление было перенесено на 98-е заседание.

# ПРООН от имени правительства Барбадоса и в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) и содействию использованию энергоэффективных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22 в размере 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 5 731 долл. США. Представление включает описание конкретных мероприятий, целей и план реализации в период с июня 2025 года по май 2027 года.

# Отчет о потреблении ГХФУ

# Правительство Барбадоса сообщило о потреблении 0,47 тонны ОРС ГХФУ в 2023 году, что на 87,3 процента ниже базового уровня страны по ГХФУ для соблюдения требований. Данные по Статье 7 и страновой программе (СП) на 2024 год еще не представлены. Потребление ГХФУ в 2019-2023 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Барбадосе (данные в соответствии со Статьей 7 за 2019-2023 годы)

| ГФХУ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (т) |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 30,97 | 15,89 | 8,95 | 19,87 | 8,54 | 64,68 |
| ГХФУ-142b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| Итого (т) | 30,97 | 15,89 | 8,95 | 19,87 | 8,54 | 66,74 |
| Тонны ОРС |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 1,70 | 0,87 | 0,49 | 1,09 | 0,47 | 3,56 |
| ГХФУ-142b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| Итого (тонны ОРС) | 1,70 | 0,87 | 0,49 | 1,09 | 0,47 | 3,69 |

# Потребление ГХФУ в Барбадосе снижается в связи с внедрением альтернатив, таких как R-410A, в различных областях применений ХКВ, что приводит к общему снижению спроса на ГХФУ. Эта тенденция также поддерживается неизменно строгим соблюдением системы лицензирования и квотирования ГХФУ.

Отчет о выполнении страновой программы

# Правительство Барбадоса представило данные о потреблении ГХФУ в секторе в рамках отчета о реализации СП за 2023 год, которые согласуются со сведениями, представленными согласно Статье 7 Монреальского протокола.

- Описание проекта

# Мероприятия, которые предлагается осуществить в период с июня 2025 года по май 2027 года, представлены в таблице 2.

# Таблица 2. Мероприятия, ожидаемые результаты и расходы по проекту повышения энергоэффективности в секторе обслуживания в Барбадосе

| Мероприятие | Контрольные показатели | Расходы (в долл.США) |
| --- | --- | --- |
| Техническая поддержка для безопасной и энергоэффективной эксплуатации оборудования ХКВ |  |  |
| - Оценка проникновения на рынок альтернатив с низким ПГП в коммерческом секторе ХКВ путем проведения подробного полевого исследования - Выявление барьеров на пути внедрения альтернатив ГХФУ с низким ПГП и возможных мер по их преодолению на основе результатов исследования и консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами - Оценки выбросов парниковых газов (ПГ), а также сокращения, прямого и косвенного, в результате внедрения этих альтернатив и энергоэффективности оборудования, в котором эти альтернативы используются - Обзор существующих и предлагаемых минимальных стандартов энергетических характеристик (МСЭХ) и рекомендации по обновлению МСЭХ с учетом местных условий; это включает разработку плана периодического обновления МСЭХ и включение критериев хладагентов с низким ПГП для оборудования, таких как схемы маркировки с МСЭХ - Определение доступных вариантов для проверки энергоэффективности оборудования ХКВ - Разработка общего плана и оказание технической поддержки в реализации демонстрационного проекта в области энергоэффективности - Подготовка технических учебных материалов по вопросам энергоэффективности и информационных материалов для содействия внедрению энергоэффективных технологий с низким ПГП в различных областях применения - Координация и мониторинг | - Оценки выбросов ПГ (прямых и косвенных) от сектора ХКВ - Барьеры для внедрения альтернатив с низким ПГП и возможные шаги по их преодолению, - выявлены - Разработан план по максимальному расширению внедрению альтернатив с низким ПГП в различных областях применения ХКВ - Определена необходимость обновления МСЭХ; анализ затрат и выгод от внедрения МСЭХ, включая дорожную карту для периодического обновления МСЭХ - Определены возможные варианты для проверки энергоэффективности оборудования ХКВ - Разработаны учебные и информационные материалы для внедрения энергоэффективных технологий с низким ПГП - Техническая поддержка для координации и мониторинга | 46 000 |
| Промежуточный итог |  | 46 000 |
| Демонстрационный проект с энергоэффективными альтернативами ГХФУ-22 с низким ПГП |  |  |
| - Закупка и ввод в эксплуатацию энергоэффективной системы с низким ПГП в месте проведения мероприятий - Приобретение одного или более приборов для измерения энергопотребления и других выбранных параметров | - Установлена энергоэффективная система с низким ПГП - Продвинуты преимущества энергоэффективной системы с низким ПГП | 45 000 |
| Промежуточный итог |  | 45 000 |
| Мероприятия по повышению осведомленности, ориентированные на специалистов по техническому обслуживанию, конечных пользователей и потребителей о доступности и преимуществах энергоэффективного оборудования ХКВ с низким ПГП |  |  |
| Созыв консультаций с участием заинтересованных сторон и заседаний Комитета по стандартам/Технического комитета | Число лиц (с разбивкой по гендерной принадлежности), прошедших обучение и/или проинформированных и посетивших информационно-просветительские сессии | 5 000 |
| Созыв как минимум одной консультации по результатам; подготовка учебных и информационных материалов | Повышена осведомленность среди заинтересованных сторон об экономических и глобальных преимуществах альтернативных низкоуглеродных технологий и МСЭХ | 2 500 |
| Промежуточный итог |  | 7 500 |
| Разработка и/или внедрение МСЭХ и стандартов для сектора ХКВ, по необходимости |  |  |
| Разработка предложения по внедрению и публикации МСЭХ и/или других соответствующих стандартов для сектора ХКВ | Опубликованы МСЭХ и/или другие соответствующие стандарты, если это целесообразно | 1 500 |
| Промежуточный итог |  | 1 500 |
| Итого |  | 100 000 |

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

# Секретариат рассмотрел проектное предложение в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22 и запросил у ПРООН дополнительную информацию о различных мероприятиях.

# В отношении статуса внедрения МСЭХ ПРООН пояснила, что текущий проект предлагает разработку и/или совершенствование МСЭХ и регуляторных положений в области энергоэффективности. Национальный институт стандартов Барбадоса уже принял добровольные стандарты энергетической маркировки для холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, используя внутренние средства правительства, основываясь на региональных стандартах Карибского сообщества (КАРИКОМ). Министерство энергетики и бизнеса разрабатывает Национальную политику в области энергоэффективности и Стратегический план действий, который может включить в себя изучение существующих стандартов в области энергоэффективности для сектора ХКВ. Таким образом, успешное завершение проекта будет способствовать всесторонней интеграции перехода сектора ХКВ на энергоэффективные технологии с низким ПГП в национальную политическую рамочную основу и координации с другими соответствующими мероприятиями, связанными с энергоэффективностью в применении к холодильному оборудованию, системам кондиционирования воздуха и тепловым насосам (например, реализация Национальной стратегии в области охлаждения Барбадоса).

# В отношении внедрения МСЭХ для систем кондиционирования воздуха ПРООН отметила, что координация с другими государственными структурами, отвечающими за энергоэффективность (например, Департаментом по вопросам торговли и делам потребителей), имеет важное значение. Предполагается, что процесс внедрения займет не менее одного года. Кроме того, стандарты будут пересматриваться и обновляться по мере необходимости и согласно определению национального органа по озону (НОО) в консультации с Национальным институтом стандартов Барбадоса.

# ПРООН уточнила, что в настоящее время Барбадос не располагает национальными объектами для тестирования оборудования. Однако для проведения специального тестирования оборудования, когда это целесообразно, может использоваться региональный испытательный центр, расположенный на Ямайке. В ходе проекта будет проведена оценка процедур и целесообразности использования регионального испытательного центра.

# Что касается аналогичных проектов, финансируемых из источников, не относящихся к Многостороннему фонду (МФ), ПРООН пояснила, что мероприятия, связанные с принятием добровольных стандартов энергетической маркировки, разработкой Национальной стратегии в области охлаждения Барбадоса и Национальной политики и стратегического плана действий в области энергоэффективности, которые могут включать в себя оценку национальных стандартов в области энергоэффективности, финансировались из источников, не относящихся к МФ. Мероприятия в рамках текущего проекта призваны дополнить эти инициативы, с тем чтобы добиться максимального эффекта. ПРООН также сообщила, что НОО будет запрашивать обратную связь о деятельности по проекту и созывать встречи с соответствующими учреждениями по мере необходимости.

# ПРООН сообщила, что правительство Барбадоса планирует представить информацию об этапе I плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ на 98-м заседании. Мероприятия, предлагаемые в рамках данного проекта, направлены на содействие внедрению технологий с низким ПГП, что может привести к более быстрому сокращению зависимости страны от ГФУ в коммерческих холодильных установках и системах кондиционирования воздуха в жилых помещениях.

# Реализация гендерной политики

# Правительство Барбадоса осведомлено об оперативной политике Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики. Оно будет осуществлять различные инициативы, включая информационно-просветительские мероприятия, с тем чтобы обеспечить женщинам равные возможности. Эти инициативы направлены на то, чтобы побудить женщин обращаться за различными видами обслуживания, связанными с проектом, и участвовать в различных мероприятиях по мере необходимости. Внутренние гендерные политики ПРООН также будут применяться в рамках проекта.

Обновленное Соглашение

# С учетом пересмотренного графика второго транша ПОДПО, упомянутого в пункте 1 выше, и включения финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и соответственно пересмотренного графика финансирования, Соглашение между правительством Барбадоса и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, пересмотрено добавление 2-A и добавлен пункт 17, в котором указывается, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 91-м заседании в решении 91/43, которое содержится в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет присовокуплено к заключительному докладу 96-го совещания.

Заключение

# Проект был представлен в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22 и включает в себя мероприятия по содействию использованию альтернатив с низким ПГП. Он также призван способствовать успешной разработке и периодическому обновлению МСЭХ для систем кондиционирования воздуха, внедрению требований к энергетической маркировке, определению вариантов проверки энергоэффективности оборудования и подготовке технических учебных материалов, касающихся энергоэффективности в секторе обслуживания ХКВ. В дополнение к этому будет реализован демонстрационный проект по оборудования для кондиционирования воздуха на основе хладагентов с низким ПГП, а также проведены информационно-просветительские мероприятия для продвижения принципов энергоэффективности и внедрения такого оборудования. Проект будет способствовать достижению общих целей ПОДПО и поможет стране сохранить достигнутый уровень сокращения ГХФУ при одновременном внедрении более энергоэффективных технологий ХКВ. Кроме того, это позволит снизить зависимость страны от технологий на основе ГФУ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует общее утверждение проекта для проведения дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в Барбадосе, а также соответствующий план осуществления на 2025-2027 годы с уровнем финансирования, приведенном в таблице ниже, исходя из понимания, что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Барбадоса и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, а именно добавление 2-A, с целью отражения пересмотренного графика второго транша плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и пересмотренного уровня финансирования в связи со включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; и пункт 17, который был добавлен, чтобы указать, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 91-м заседании (решение 91/43).

|  | Название проекта | Финансирование проекта (в долл. США) | Вспомогательные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | Дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования | 100 000 | 5 731 | ПРООН |

Приложение I

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БАРБАДОСА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства прочтения)

17.	Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Барбадоса и Исполнительным комитетом на 91-м заседании Исполнительного комитета.

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Сведения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2029 | 2030 | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C Монреальского протокола (в тоннах ОРС) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | - |  |
| 1.2 | Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С (в тоннах ОРС) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | - |  |
| 2.1 | Согласованное финансирование ведущего УИ (ЮНЕП) (в долл. США) | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | 134 000 | 0 | 75 500 | 298 000 |  |
| 2.2 | Эксплуатационные расходы для ведущего УИ (в долл. США) | 4 680 | 0 | 0 | 0 | 6 825 | 17 420 | 0 | 9 815 | 38 740 |  |
| 2.3 | Согласованное финансирование сотрудничающего УИ (ПРООН) (в долл. США) | 125 000 | 0 | 0 | 100 000 | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 322 000 |  |
| 2.4 | Эксплуатационные расходы для сотрудничающего УИ (в долл. США) | 11 250 | 0 | 0 | 5 731 | 5 559 | 0 | 0 | 0 | 22 540 |  |
| 3.1 | Совокупное согласованное финансирование (в долл. США) | 161 000 | 0 | 0 | 100 000 | 149 500 | 134 000 | 0 | 75 500 | 620 000 |  |
| 3.2 | Совокупные эксплуатационные расходы (в долл. США) | 15 930 | 0 | 0 | 5 731 | 12 384 | 17 420 | 0 | 9 815 | 61 280 |  |
| 3.3 | Совокупные согласованные расходы (в долл. США) | 176 930 | 0 | 0 | 105 731 | 161 884 | 151 420 | 0 | 85 315 | 681 280 |  |
| 4.1.1 | Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |
| 4.1.2 | Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |
| 4.1.3 | Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.1 | Общий объем поэтапного отказа от ГХФУ-142b, который будет достигнут в рамках настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
| 4.2.2 | Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.3 | Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-142b (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

- *Дата завершения этапа I в соответствии с Соглашением об этапе I: 31 декабря 2023 года.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

Решение 91/43

Решение 92/22 позволяет представлять запросы на мероприятия, упомянутые в решении 89/6(b), отдельно от запросов на транш ПОДПО, включая пересмотренное Соглашение между правительством соответствующей страны, включенной в Статью 5, и Исполнительным комитетом, исходя из понимания, что эти мероприятия были интегрированы в текущие планы реализации транша.

В соответствии с письмом Министерства окружающей среды и национального благоустройства, зеленой и голубой экономики Барбадоса в адрес ПРООН от 12 марта 2025 года.