| 联 合 国 |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | ### 联 合 国 环 境 规 划 署 | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/67 20 October 2023 ORIGINAL: ENGLISH |

- 执行蒙特利尔议定书

- 多边基金执行委员会

第九十二次会议

2023年12月15日至19日，蒙特利尔

临时议程项目9(d)

项目提案：马拉维

本文件包括秘书处对以下项目提案的评论和建议：

淘汰

| - 基加利氢氟烃实施计划（第一阶段，第一次付款） | 环境规划署和 工发组织 |
| --- | --- |

项目评价表 – 多年期项目

马拉维

| ㈠ 项目名称 | 机构 |
| --- | --- |
| 基加利氢氟烃实施计划（第一阶段） | 环境规划署（牵头）、工发组织 |

| ㈡ 最新的第-7条数据（附件F） | 年份：2022 | 116.94公吨 | 199,697二氧化碳当量吨 |
| --- | --- | --- | --- |

| ㈢ 最新的国家方案行业数据（二氧化碳当量吨） |  |  |  |  |  |  |  | 年份：2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品 | 气雾剂 | 泡沫塑料 | 消防 | 空调和制冷 |  |  | 溶剂 | 其它 | 行业消耗量 总计 |
|  |  |  |  | 制造 |  | 维修 |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调 | 其它 |  |  |  |  |
| HFC-32 |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |
| HFC-134a |  |  |  |  |  | 131,274 |  |  | 131,274 |
| R-404A |  |  |  |  |  | 33,334 |  |  | 33,334 |
| R-407A |  |  |  |  |  | 9,060 |  |  | 9,060 |
| R-407C |  |  |  |  |  | 6,741 |  |  | 6,741 |
| R-410A |  |  |  |  |  | 16,074 |  |  | 16,074 |
| R-507A |  |  |  |  |  | 3,188 |  |  | 3,188 |

| ㈣ 2020-2022年维修平均氢氟烃消费量 | 115.65公吨 | 197,488二氧化碳当量吨 |
| --- | --- | --- |

| (五) 消费量数据（二氧化碳当量吨） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准 ：2020-2022年平均氢氟烃消耗量加上65% 氟氯烃基准量 | 428,435 | 持续总量削减的起点 | [n/a]* |
| 有资格获得供资的消费量 |  |  |  |
| 已核准 | 0 | 剩余 | [n/a]* |

*适用于2020-2022年仅维修行业有平均氢氟烃消费量且低于360公吨的国家。

| (六) 认可的业务计划 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境规划署 | 氢氟烃淘汰（二氧化碳当量吨） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 供资（美元） | 47,460 | 0 | 0 | 47,460 |
| 工发组织 | 氢氟烃淘汰（二氧化碳当量吨） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 供资（美元） | 19,260 | 0 | 0 | 19,260 |

| (七) 项目数据 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消费量（二氧化碳当量吨） | 蒙特利尔议定书限量 |  | n/a | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 385,591 | 385,591 | n/a |
|  | 最大允许消费量 |  | 209,337 | 217,890 | 214,626 | 209,580 | 206,020 | 203,508 | 201,736 | 197,488 | n/a |
| 原则上申请的项目费用 （美元） | 环境规划署 | 项目费用 | 39,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 104,000 |
|  |  | 支助费用 | 5,070 | 0 | 0 | 6,240 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 13,520 |
|  | 工发组织 | 项目费用 | 29,000 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 |
|  |  | 支助费用 | 2,610 | 0 | 0 | 3,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,940 |
| 原则上推荐的费用 （美元） | 总项目费用 |  | 68,000 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 170,000 |
|  | 总支助费用 |  | 7,680 | 0 | 0 | 9,570 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 19,460 |
|  | 总供资 |  | 75,680 | 0 | 0 | 94,570 | 0 | 0 | 0 | 19,210 | 189,460 |

| (八) 第一次付款申请核准的资金（2023） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 执行机构 | 推荐供资（美元） | 支助费用（美元） |
| 环境规划署 | 39,000 | 5,070 |
| 工发组织 | 29,000 | 2,610 |
| 总计 | 68,000 | 7,680 |

| 秘书处建议 | 个别考虑 – 所有技术和费用问题均已解决 |
| --- | --- |

项目说明

# 环境规划署作为牵头执行机构，代表马拉维政府提交了基加利氢氟烃实施计划（KIP）第一阶段的申请，按照原文，总费用为189,460美元，包括给环境规划署104,000美元外加机构支助费用13,520美元，以及给工发组织66,000美元外加机构支助费用5,940美元。

# KIP第一阶段的实施将协助马拉维政府实现到2029年1月1日将氢氟烃基准消费量减少10%的目标。

# 本次会议最初提交申请的KIP第一阶段第一次付款为75,680美元，包括给环境规划署39,000美元外加机构支助费用5,070美元，以及给工发组织29,000美元外加机构支助费用2,610美元，执行期限为2024年1月至2025年12月。

背景

# 马拉维政府核准了蒙特利尔议定书的所有修正案，包括于2017年11月21日核准的基加利修正案。马拉维的氟氯烃消费量基准为10.80 ODP吨或196.40公吨，并且将在2030年1月1日前完全淘汰氟氯烃消费。

# 氟氯烃淘汰管理计划执行情况

# 执行委员会第六十二次会议上批准了马拉维氟氯烃淘汰管理计划第一阶段，并于第七十次会议修改，以实现到2020年从基准削减35%的目标，从而淘汰3.78 ODP吨氟氯烃，总费用为350,000美元，外加机构支助费用。

# 第八十五次会议批准了马拉维氟氯烃淘汰管理计划第二阶段，以在2030年前将氟氯烃消费量从基准削减100%，第九十二次会议 进行了修改，包括引入低或零全球增温潜能值氟氯烃替代技术以及保持制冷维修行业能效的额外活动，总费用为770,000美元，外加机构支助费用。根据马拉维政府与执行委员会之间的协定，氟氯烃淘汰管理计划第二阶段将于2031年12月31日完成。

# 氢氟烃相关活动的执行情况

# 在第七十四次会议上，马拉维获得了一项关于消耗臭氧层物质替代品使用情况调查的资金（70,000美元），该调查于2017年8月完成。在第八十一次会议上，马拉维获得了实施氢氟烃淘汰扶持活动的资金（150,000美元），活动于2022年6月完成。这些活动协助该国提高政策和决策者对《基加利修正案》规定的敏感认识，包括一个自然资源议会委员会，以支持审查纳入《基加利修正案》规定的立法，并提高消费者和公众对使用低全球升温潜能值替代技术好处的认识；查明障碍并制定战略，以增加对低全球升温潜能值氢氟烃替代技术的采用；更新该国的许可和报告制度，将氢氟烃纳入其中，并建立《蒙特利尔议定书》下所有受控物质的在线登记册；确定执法机构和制冷维修行业的能力建设需求，以支持氢氟烃逐步削减；更新《蒙特利尔议定书》下受控物质的管理条例，其中包括《基加利修正案》的规定。

# 基加利氢氟烃实施计划第一阶段

政策、法规和体制框架

# 国家臭氧机构隶属于自然资源和气候变化部环境事务司。国家臭氧机构作为执行《蒙特利尔议定书》的国家牵头机构，负责协调所有相关活动，并负责收集和报告《蒙特利尔议定书》下受控物质的消费量数据。

# 国家臭氧委员会由环境事务司、标准局、消费者协会、司法部、财政部、贸易和工业部、农业部、税务局以及工商会联合会组成，为有效监督《蒙特利尔议定书》下活动的执行提供指导和政策方向。

# 马拉维有一个国家制冷协会和三个地区制冷协会，以及一个供暖、能源、通风、空调和制冷妇女协会。这些协会为制冷技术人员的日常工作提供政策和技术指导，并监督制冷和空调行业良好制冷实践和其他实践准则的执行情况。

# 《环境管理法》对环境保护和管理以及自然资源的保护和可持续利用做出了规定。该法案第 62 条规定了控制和监测氢氟烃及其他受控物质进口和使用的措施。

# 将利用现有的监管和体制框架结构来有效实施氢氟烃实施计划。其他机构如能源部也将参与国家臭氧委员会，对能效相关问题进行监督。

# 氢氟烃消费量

# 马拉维仅进口氢氟烃用于制冷和空调以及移动空调维修行业。2022 年，马拉维消费了 HFC-134a（以二氧化碳当量吨计算占氢氟烃消费总量的 65.7%）、R-404A（16.7%）、R-410A（8.0%）、R-407A（4.5%）、R-407C（3.4%）和 R-507A（1.6%）。表 1 列出了该国根据《蒙特利尔议定书》第 7 条向臭氧秘书处报告的氢氟烃消费量。

# 表1. 马拉维氢氟烃消费量（2019–2022年第7条数据）

| 氢氟烃 | 全球升温潜能值 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022年氢氟烃消费量占比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公吨 |  |  |  |  |  |  |
| HFC-32 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.0 |
| HFC-134a | 1,430 | 85.0 | 90.20 | 91.1 | 91.80 | 78.5 |
| R-404A | 3,922 | 8.42 | 8.10 | 8.3 | 8.50 | 7.3 |
| R-407A | 2,107 | 4.95 | 4.50 | 4.1 | 4.30 | 3.7 |
| R-407C | 1,774 | 2.31 | 3.70 | 3.3 | 3.80 | 3.3 |
| R-410A | 2,088 | 6.91 | 7.20 | 7.5 | 7.70 | 6.6 |
| R-507A | 3,985 | 1.25 | 1.10 | 0.9 | 0.80 | 0.7 |
| 总计（公吨） |  | 108.84 | 114.80 | 115.20 | 116.94 | 100 |
| 二氧化碳当量吨 |  |  |  |  |  |  |
| HFC-32 | 675 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0 |
| HFC-134a | 1,430 | 121,550 | 128,986 | 130,271 | 131,274 | 65.7 |
| R-404A | 3,922 | 33,020 | 31,765 | 32,549 | 33,334 | 16.7 |
| R-407A | 2,107 | 10,429 | 9,482 | 8,639 | 9,060 | 4.5 |
| R-407C | 1,774 | 4,098 | 6,563 | 5,854 | 6,741 | 3.4 |
| R-410A | 2,088 | 14,425 | 15,030 | 15,656 | 16,074 | 8.0 |
| R-507A | 3,985 | 4,981 | 4,384 | 3,587 | 3,188 | 1.6 |
| 总计（二氧化碳当量吨） |  | 188,503 | 196,209 | 196,557 | 199,697 | 100 |

# 2018-2022年间由于使用HFC-134a的家用冰箱进口量增加，HFC-134a消费量一直在增加。例如，2018 年HFC-134a消费量为74.21公吨，大大低于2022 年的91.8公吨。HFC-134a主要用于家用和商用制冷和空调设备，而非运输行业。

# 2018-2022年间R-404A、R-407A和R-407C消费量几乎保持不变，而R-507A消费量则逐渐下降；这主要是由于使用这些制冷剂的设备维修需求增长有限。对 R-410A 的需求有所增加，主要是因为该国使用 R-410A 的空调增加。

# 此外，碳氢化合物消费量在2016-2022年间稳步增长，这主要是因为这些技术在家用冰箱和独立商业制冷应用中的快速采用。调查进一步发现HFC-32正在缓慢渗透到当地市场，只有极少数商业机构的设备依赖于这种制冷剂。预计未来几年其消费量将稳步增长，以取代R-410A。

# 近年来马拉维的经济一直在稳步增长，使得大多数马拉维人的可支配收入增加，进而有能力拥有制冷和空调设备。根据《经济报告》（马拉维政府，2022 年），2020 年马拉维国内生产总值增长 0.8%，2021 年增长 3.9%，预计 2022 年增长 4.1%。城市地区的基础设施发展有所增长，现代住宅和其他建筑都安装了使用氢氟烃的制冷和空调设备；这导致2018 至 2022 年间大多数制冷剂消费量的增长。

国家方案执行报告

# 马拉维政府2022年国家方案执行报告中的氢氟烃行业消费量数据与《蒙特利尔议定书》第7条报告的数据一致。

# 氢氟烃的行业分布

# 如表 2 所示，氢氟烃主要用于商业制冷维修（以公吨计55.8%和以二氧化碳当量吨计58.2%），其次是家用制冷（以公吨计25.8%和 以二氧化碳当量吨计21.6%）、住宅和商业空调（以公吨计9.9%和 以二氧化碳当量吨计11.5%）以及其他子行业。

# 表2. 制冷和空调维修子行业氢氟烃消费量（2022年）

| 行业 |  | HFC-32 | HFC-134a | R-404A | R-407C | R-410A | R-407A | R-507A | 总计 | 占比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷子行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家用 |  | 0.00 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 25.8 |
| 商用 | 独立设备 | 0.00 | 35.80 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.50 | 43.02 | 36.8 |
|  | 冷凝机组 | 0.00 | 10.60 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.30 | 14.59 | 12.5 |
|  | 中央系统 | 0.00 | 6.40 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 6.5 |
|  | 小计 | 0.00 | 52.80 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.80 | 65.19 | 55.8 |
| 制冷小计 |  | 0.00 | 83.00 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.80 | 95.39 | 81.6 |
| 空调子行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家用 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 3.2 |
| 商用 |  | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 6.7 |
| 移动 |  | 0.00 | 8.80 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 8.6 |
| 空调小计 |  | 0.04 | 8.80 | 1.21 | 3.80 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 21.55 | 18.4 |
| 总计（公吨） |  | 0.04 | 91.80 | 8.50 | 3.80 | 7.70 | 4.30 | 0.80 | 116.94 | 100 |
| 二氧化碳当量吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷子行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家用 |  | 0 | 43,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,186 | 21.6 |
| 商用 | 独立设备 | 0 | 51,194 | 16,941 | 0 | 0 | 5,057 | 1,993 | 75,185 | 37.6 |
|  | 冷凝机组 | 0 | 15,158 | 7,020 | 0 | 0 | 4,003 | 1,195 | 27,376 | 13.7 |
|  | 中央系统 | 0 | 9,152 | 4,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,779 | 6.9 |
|  | 小计 | 0 | 75,504 | 28,588 | 0 | 0 | 9,060 | 3,188 | 116,340 | 58.2 |
| 制冷小计 |  | 0 | 118,690 | 28,588 | 0 | 0 | 9,060 | 3,188 | 159,526 | 79.8 |
| 空调子行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家用 |  | 0 | 0 | 0 | 4,612 | 2,296 | 0 | 0 | 6,908 | 3.5 |
| 商用 |  | 27 | 0 | 0 | 2,129 | 13,778 | 0 | 0 | 15,933 | 8.0 |
| 移动 |  | 0 | 12,584 | 4,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,329 | 8.7 |
| 空调小计 |  | 27 | 12,584 | 4,745 | 6,741 | 16,074 | 0 | 0 | 40,170 | 20.2 |
| 总计（二氧化碳当量吨） |  | 27 | 131,274 | 33,334 | 6,741 | 16,074 | 9,060 | 3,188 | 199,697 | 100 |

# 制冷和空调维修行业

# 大约有1,840名技术人员，其中1,200人在非正规车间工作。据估计，非正规行业中维修家用制冷设备、商用制冷设备、空调设备和移动空调机的技术人员占比（即占维修不同设备技师的百分比）分别为65%、14%、22%和22%。在国家臭氧机构登记的消费氢氟烃的车间有 83 家，而 28 家运营中的车间尚未登记。大多数非正规技师维修家用制冷和空调设备，而正规技师则维修所有制冷设备。共有来自正规和非正规机构的580名制冷和空调技师（32%）接受了良好维修实践的培训，包括易燃和有毒制冷剂的安全处理。

# 目前，马拉维有两所职业培训学校，即利隆圭技术学院和索切技术学院，每年培训约40名制冷和空调技师。职业培训学校的制冷和空调技师培训课程没有足够的良好制冷实践内容以涵盖不同类型设备的新制冷剂技术；因此有必要更新课程，并根据更新的课程建设毕业学员能力。考虑到制冷和空调行业技术的不断变化，进一步确定几年前培训的制冷和空调技师需要接受关于良好维修实践的额外培训，并提高其技能和知识。

家用、商用和工业制冷维修

# HFC-134a主要用于家用制冷维修行业，特别是冰箱。家庭使用的制冷设备包括家用冰箱、冰柜和水冷却器，这些设备使用的其他制冷剂为R-410A、R-404A和碳氢化合物（R-600a和R-290）。

# 商用制冷行业包括独立设备、中央系统和冷凝器装置，包括冷藏室、冷却器、中央空调厂和制冰厂等装置和设备。后者包括制冷剂充注量大的大型冷却设施。商用制冷设备主要用于食品加工企业，如渔业、屠宰场、肉店、超市以及酒店和医院的大型厨房。HFC-404A、HFC-134a和 HCFC-22是商用部门使用的主要制冷剂。

# 约有200万台家用制冷设备依赖氢氟烃；然而，与商用设备相比，它们的充注量非常低。

# 住宅和商用空调维修

# 住宅空调主要用于家庭和小型办公室，主要使用HFC-410A。不过，同样使用HFC-410A的商用空调也在慢慢进入市场。近三年来，使用HFC-32的空调机开始进入市场，预计在不久的将来，这种制冷剂的使用量还会增加。

移动空调和交通制冷维修

# 移动空调设备主要使用HFC-134a作为制冷剂，随着移动空调设备数量的增加，这一消费量预计也会增加。在交通运输制冷中使用的是R-404A，但消费量并不高。

基加利氢氟烃实施计划第一阶段逐步削减战略

# 总体战略

# 马拉维政府提议将基加利氢氟烃实施计划分为三个阶段。第一阶段将与氟氯烃淘汰管理计划同时实施，直至 2030 年。第二阶段预计涵盖 10 年（从 2030 年至 2040 年），第三阶段计划涵盖 5 年，直至 2045 年。

建立氢氟烃基准及拟议削减量

# 马拉维政府报告了其2020-2022年的第 7 条数据。如表3所示，在2020-2022年氢氟烃平均消费量基础上加上65%的氟氯烃基准二氧化碳当量吨，确定氢氟烃基准为428,435二氧化碳当量吨。

# 表3. 马拉维氢氟烃基准（二氧化碳当量吨）

| 基准计算组成 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢氟烃年度消费量 | 196,209 | 196,557 | 199,697 |
| 2020-2022年氢氟烃平均消费量 | 197,488 |  |  |
| 氟氯烃基准 (65%) | 230,947 |  |  |
| 氢氟烃基准 | 428,435 |  |  |

# 马拉维政府和环境规划署根据年均6%的经济增长率预测了氢氟烃的消费量。此外，到 2030 年，淘汰45.64公吨氟氯烃将导致逐步引入142,813二氧化碳当量吨氢氟烃；假定2024-2030年每年的二氧化碳当量吨分配相同，每年增加的氢氟烃消费量将为20,402二氧化碳当量吨。表4显示了“一切照旧”情景下计算的氢氟烃消费量总体增长情况。

表4. 预测6%增长率无约束情景下氢氟烃消费量及所需削减量（二氧化碳当量吨）

|  | 2022* | 2023** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年增长率6%时氢氟烃消费量 | 199,697 | 209,337 | 221,897 | 235,211 | 249,324 | 264,283 | 280,140 | 296,949 | 314,766 |
| 因氟氯烃淘汰而逐步引入的氢氟烃 | 0 | 0 | 20,402 | 20,402 | 20,402 | 20,402 | 20,402 | 20,402 | 20,402 |
| 估算的氢氟烃总消费量 | 199,697 | 209,337 | 242,299 | 255,613 | 269,726 | 284,685 | 300,542 | 317,351 | 335,168 |
| 蒙特利尔议定书消费量限额 | n/a | n/a | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 385,591 | 385,591 |
| 所需的氢氟烃削减量 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68,241 | -50,424 |

(*) 依据第7条数据

(**) 基于2020-2022年氢氟烃平均消费量计算增长（197,488二氧化碳当量吨），而不是前一年消费量（199,697二氧化碳当量吨）。

# 表 4 显示在“一切照旧”的情景下，马拉维有望在整个基加利氢氟烃实施计划第一阶段中履约。然而如果不采取任何行动，主要在住宅空调、商业和工业制冷和空调以及移动空调行业中，对使用氢氟烃的设备依赖性将继续增加，构成对实现氢氟烃消费量持续削减的挑战。

# 为此，拟议基加利氢氟烃实施计划第一阶段，以确保氢氟烃消费量保持在低于《蒙特利尔议定书》的限额，如表 5 所示。

# 表5. 基加利氢氟烃实施计划第一阶段下拟议的氢氟烃消费量限额（二氧化碳当量吨）

|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒙特利尔议定书消费量限额 |  | n/a | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 385,591 | 385,591 |
| 冻结在基准的氢氟烃消费量* |  | 209,337 | 197,488 | 197,488 | 197,488 | 197,488 | 197,488 | 197,488 | 197,488 |
| 因氟氯烃淘汰而逐步引入的氢氟烃 |  | 0 | 20,402 | 17,138 | 12,092 | 8,532 | 6,020 | 4,248 | 0 |
| 基加利氢氟烃实施计划下估算的消费量 |  | 209,337 | 217,890 | 214,626 | 209,580 | 206,020 | 203,508 | 201,736 | 197,488 |
| 差异 | 二氧化碳当量吨 | n/a | 210,545 | 213,809 | 218,855 | 222,415 | 224,927 | 183,856 | 188,104 |
|  | % | n/a | -49% | -50% | -51% | -52% | -53% | -48% | -49% |

(*)除了2023年，2023年包括了比2020-2022年氢氟烃平均消费量（197,488二氧化碳当量吨）增长 的6%。

# 如表 5 所示，基加利氢氟烃实施计划第一阶段将确保马拉维遵守《蒙特利尔议定书》限额，并确保到 2030 年，氢氟烃消费水平仍然比这些限额低49%。

# 由于2022年乌克兰战争等外部因素和2023年初袭击该国的飓风弗雷迪等内部因素，马拉维在COVID-19后几年的氢氟烃消费量没有增加。2024 年马拉维的需求可能会急剧增加，如果没有资助活动，将很难减少需求。此外，来年因氟氯烃淘汰而逐步引入氢氟烃的速度可能加快，因为企业和技术人员将转用他们最熟悉的制冷剂，如全球升温潜能值高的氢氟烃。

拟议的活动

# 马拉维根据针对制冷、空调和移动空调行业的活动制定了总体战略和拟议供资。拟议的干预措施包括控制和监测氢氟烃的政策和监管机制、包括对维修行业培训和技术能力建设支助的能力建设、提高认识的活动以及与行业利益攸关方就采用替代技术进行沟通、住宅空调行业的技术示范，以及支持地方协会持续参与和支持氢氟烃消费量的持续削减。

# 总体战略由六个部分组成（包括项目监测和协调部分）。在确定所有组成部分预算的优先次序时，考虑到了消费水平、各部门的投资需求以及各部门内部的交叉问题。

# 马拉维基加利氢氟烃实施计划的各项内容及其费用明细如下：

## 监管框架和控制机制：加强氢氟烃许可证和配额制度；制定、修订和通过制冷剂标准和标识；为 125 名海关和执法官员举办五期培训班；就加强海关记录保存和企业报告对 45 名参与者进行培训；改进持续的市场监测，包括调查（环境规划署）（51,000美元）；

## 跨部门：支持行业协会使维修行业正规化；更新制冷技师的实践规范和培训课程；为125名制冷技师举办五期培训班（环境规划署）（36,000美元）；

## 制冷：最终用户的意识提高活动（工发组织）（12,000美元）；

## 空调：通过向机构用户提供设备，对使用R-290的空调机进行技术示范；最终用户意识提高活动（工发组织）（44,000美元）；以及

## 移动空调：移动空调行业回收和再循环的规划和推广（向移动空调车间提供 5 套回收设备）（工发组织）（10,000美元）。

项目实施、协调和监测

# 为确保按时和按计划开展基加利氢氟烃实施计划的项目活动，将制定和使用监测和报告机制。在环境规划署的支持下，国家臭氧机构、国家臭氧委员会和制冷协会将监测项目活动的执行以及氢氟烃和使用氢氟烃的设备进口情况。国家臭氧机构将编制基加利氢氟烃实施计划执行进展情况的季度报告。总费用17,000美元包括明细如下：工作人员和顾问（6,000美元）、差旅（5,000美元）、会议和讲习班（5,000美元）以及其他开支（1,000美元）。

性别政策的实施

# 在国际和国家方案的执行过程中，该国认识到性别平等、妇女赋权和妇女参与的重要性。马拉维政府在制定支持妇女赋权和促进性别平等的政策和战略方面取得了长足进步，并建立了支持这些政策和战略实施的机制。在基加利氢氟烃实施计划第一阶段的执行过程中，政府将继续鼓励妇女参与并贡献于项目周期不同阶段的项目实施工作。在执行机构的支持和指导下，将为不同的培训活动收集按性别分列的数据。

# 基加利氢氟烃实施计划第一阶段总费用

# 第一阶段预算确定为170,000美元。制冷维修行业活动的费用依据第92/37号决定确定。

氟氯烃淘汰和氢氟碳逐步削减计划下维修行业活动的协调

# 基加利氢氟烃实施计划第一阶段将分三次付款执行。氢氟烃逐步削减和氟氯烃淘汰承诺的时间表，以及 基加利氢氟烃实施计划第一阶段和氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的活动和相关费用分别载于本文件附件一和附件二。

# 基加利氢氟烃实施计划第一阶段第一次付款执行计划

# 基加利氢氟烃实施计划第一阶段第一次付款供资总额为 68,000美元，将在2024年1月至2025年12月期间实施，并将包括以下活动：

## 监管框架和控制机制：加强氢氟烃许可证和配额制度；制定、修订和通过制冷剂标准和标识；培训25 名海关官员和执法官员（环境规划署）（16,000美元）；

## 跨部门：支持行业协会使维修行业正规化；更新实践规范和培训课程；为总共50名制冷技师举办两期培训班（环境规划署）（18,000美元）；

## 制冷：最终用户和中小企业的意识提高活动（工发组织）（4,000美元）；

## 空调：通过向机构用户提供设备，对使用R-290的空调机进行技术示范（工发组织）（25,000美元）；以及

## 项目协调和监测（环境规划署）（5,000美元）：工作人员和顾问（2,000美元），差旅（2,000美元），会议和讲习班（1,000美元）。

秘书处的评论和建议

评论

# 秘书处根据多边基金的现行政策和准则，包括第91/38号和第92/37号决定、氟氯烃淘汰管理计划第二阶段以及多边基金2023-2025 业务计划，审查了马拉维基加利氢氟烃实施计划第一阶段。

# 总体战略

# 《基加利修正案》允许氢氟烃消费量增长到基准水平。然而为了避免这种增长，马拉维政府正在为基加利氢氟烃实施计划第一阶段申请资金，以持续削减氢氟烃的增长，使其消费量达到比氢氟烃基准低54%的水平；此外，在提交氟氯烃淘汰管理计划第二阶段未来付款申请时，马拉维政府将采取其他行动，在氟氯烃淘汰管理计划实施期间尽量减少用高全球升温潜能值氢氟烃替代氟氯烃。

# 根据第87/50(g)(iii)号决定，该提案包括以下限制氢氟烃增长的早期行动：采用更好的维修实践，包括氢氟烃的回收和再利用，这将有助于减少维修、维护和设备报废处理过程中的氢氟烃排放；关于安全使用非氢氟烃替代制冷剂的培训；控制和监测氢氟烃消费水平；以及通过提高认识和采用低/更低全球升温潜能值制冷剂替代品的政策，减少对使用氢氟烃设备的需求。此外，政府将根据与替代品有关的市场因素和技术趋势执行政策，以实现氢氟烃消费量的可持续削减，并优先考虑氢氟烃消费量高的行业，如商用制冷和空调。具体而言，政府将继续与国家利益攸关方就禁止进口和销售使用氢氟烃的设备进行磋商，并将根据技术发展情况和不同应用中具有成本效益的低全球升温潜能值制冷剂设备的可用性执行相关措施。在每次提交付款申请时，环境规划署将酌情提供关于这些协商和监管措施的最新情况。

# 建立的氢氟烃基准及拟定削减量

# 根据报告的2020、2021和2022年氢氟烃消费量，马拉维的基准是428,435二氧化碳当量吨。根据表5中的估计值，该国的氢氟烃消费量将从2023年的209,337二氧化碳当量吨增至2024年的217,890二氧化碳当量吨。此后，氢氟烃消费量将持续减少，到2030年达到197,488二氧化碳当量吨。根据这些估计值，该提案将帮助马拉维政府把氢氟烃消费量从2024年的217,890二氧化碳当量吨减少到2028年的203,508二氧化碳当量吨，再减少到2030年的197,488二氧化碳当量吨；因此，到2030年，与基准水平相比将减少54%。

政策、监管及体制框架

氢氟烃许可证和配额制度

# 第87/50(g)号决定要求双边和执行机构在提交基加利氢氟烃实施计划第一阶段时，确认该国已根据第63/17号决定建立了可执行的国家许可证和配额制度，以监测氢氟烃的进出口。因此，马拉维政府已建立了氢氟烃、混合物和含氢氟烃设备的许可证制度，并于2021年4月获得通过。马拉维政府将实施配额制度，以公吨为单位向授权进口商分配氢氟烃配额，并将确保配额分配总量低于商定的自2024年起以二氧化碳当量吨为单位的氢氟烃目标；配额分配制度将考虑对不同氢氟烃和氢氟烃混合物的需求，并在可行情况下促进采用低/更低全球升温潜能值的替代品来替代不同的高全球升温潜能值氢氟烃。

技术和费用相关问题

家用和商用制冷行业氢氟烃消费量削减的支助

# 秘书处注意到家用和商用制冷的氢氟烃消费量较高，要求提供资料说明政府计划采取哪些步骤，以可持续的方式减少这些用途的消费量。环境规划署解释说，政府将开展活动，使最终用户认识到非氢氟烃的低/更低全球升温潜能值替代技术的可用性，以便更快采用这些技术；在家用制冷和商用制冷应用方面，政府将继续与不同利益攸关方协商，以减少对使用氢氟烃设备的依赖性，并禁止进口和销售这些设备；政府将继续培训维修技师安全处理不同的替代制冷剂，这反过来将促进低/更低全球升温潜能值技术的采用。除此以外，政府还将根据现有替代品的市场趋势采取其他必要行动，以减少对使用高全球升温潜能值制冷剂设备的依赖。环境规划署澄清说，虽然难以提供禁止进口和销售使用氢氟烃设备的具体执行日期，但将采取措施，加快与政府就这一事项进行磋商，并在提交每一次付款申请时提交一份关于这些磋商进展情况的报告。秘书处认为，这些活动将有助于根据基加利氢氟烃实施计划第一阶段减少氢氟烃消费量的增长。

使用R-290空调机的技术示范

# 秘书处要求提供补充资料，说明技术示范项目将如何导致该国更快采用使用R-290的空调机。环境规划署告知，该国对使用R-290空调机的益处认识水平较低；金额为44,000美元的示范项目将展示安全使用这些空调机的好处，并进一步帮助维修行业了解维修这种设备的安全实践。政府还在制定最低能效标准和标识制度，其中包括宣传和推广这些技术的内容。在提高认识和信息宣传活动中，政府将推广使用R-290的空调。环境规划署还解释说，目前政府并不禁止在空调中使用高全球升温潜能值制冷剂；在该示范项目和其他推广活动取得成功的基础上，政府将与利益攸关方就禁止使用高全球升温潜能值制冷剂技术进行磋商。

绿色气候基金下的冷却设施项目

# 绿色气候基金为马拉维核准了一个冷却设施项目。秘书处请环境规划署提供资料，说明马拉维政府将如何与参与实施世界银行正在执行的这一项目的其他国家机构进行协调。环境规划署解释说，该项目正处于初步运作阶段，将确定绿色气候基金项目的执行机构，该机构将派代表参加监测基加利氢氟烃实施计划执行情况的国家委员会，并通过这种方式，确保必要时与绿色气候基金项目的活动相辅相成。

项目总费用

# 根据第92/37(b)(ii)号决定，并考虑到该国将实现比基准氢氟烃部分低10%的氢氟烃消费量，同意所提交的基加利氢氟烃实施计划第一阶段总费用为170,000美元。这将使2024年至2030年的氢氟烃消费量逐步减少到本文件附件一所载基加利氢氟烃实施计划第一阶段表格第1.2行所示的水平，到2030年实现197,488二氧化碳当量吨的消费量。

表6. 马拉维基加利氢氟烃实施计划第一阶段将实施活动的商定费用（美元）

| 详情 | 美元 |
| --- | --- |
| 改进氢氟烃许可证和配额制度 | 5,000 |
| 制定、修订和采用制冷剂标准和标识 | 6,000 |
| 培训海关官员和执法官员 | 25,000 |
| 增强海关纪录保持和企业报告 | 8,500 |
| 改善持续市场监测，包括调查 | 6,500 |
| 小计 | 51,000 |
| 支持行业协会使该行业正规划 | 5,000 |
| 更新实践准则和培训课程 | 6,000 |
| 为25名制冷剂技师每人开展五次培训（每次培训5,000美元） | 25,000 |
| 向移动空调车间提供回收设备 | 10,000 |
| 小计 | 46,000 |
| 最终用户和中小企业的认识提高活动 | 12,000 |
| 最终用户的认识提高活动 | 4,000 |
| 小计 | 16,000 |
| 为机构用户进行使用R-290空调机供应设备的技术示范 | 40,000 |
| 基加利氢氟烃实施计划的执行协调和管理 | 17,000 |
| 总计 | 170,000 |
| 环境规划署 | 104,000 |
| 工发组织 | 66,000 |

对气候的影响

# 马拉维计划开展的活动，包括努力推广低全球升温潜能值替代品、对技术人员进行良好维修实践培训以及制冷剂的回收和再利用，表明执行基加利氢氟烃实施计划第一阶段将减少向大气排放氢氟烃，从而产生气候惠益。对基加利氢氟烃实施计划中各项活动对气候影响的计算表明，当基加利氢氟烃实施计划第一阶段的最终目标实现时，马拉维将实现每年230,947二氧化碳当量吨的氢氟烃减排，这一测算是基于氢氟烃基准与第一阶段最终目标之间的差额。

# 氢氟烃逐步削减的可持续性及风险评估

# 基加利氢氟烃实施计划第一阶段下的承诺与活动将随下列进展得以持续：氢氟烃许可证和配额制度的实施和加强；与进口商和其他利益攸关方就促进不同应用中采用低全球升温潜能值氢氟烃替代品的持续磋商；在与国家利益攸关方磋商并持续监测所有已实施活动后，执行减少氢氟烃设备进口的条例；开展关于逐步减少氢氟烃和采用低全球升温潜能值技术的提高认识和宣传活动；以及对维修技术人员进行关于安装、维护和维修使用低全球升温潜能值制冷剂的制冷和空调设备的培训和能力建设。

# 目前氢氟烃消费量占氢氟烃总基准量的46.6%；如果及早采取行动减少对氢氟烃的依赖，预计不履约的潜在风险较低，并将通过实施强有力的氢氟烃许可证和配额制度来控制供应，以及在基加利氢氟烃实施计划下开展旨在减少氢氟烃需求的活动，进一步降低不履约风险。

# 尽管马拉维尚未实施禁止使用氢氟烃和/或使用氢氟烃设备的具体条例，环境规划署提到，马拉维政府将与不同利益攸关方密切合作，尽量减少高全球升温潜能值氢氟烃消费量的增长，并积极审查减少使用高全球升温潜能值氢氟烃设备进口的可能性。此外，第一阶段包括的项目活动诸如采用良好维修实践和安全使用低全球升温潜能值替代品的培训和能力建设，关于低/更低全球升温潜能值替代品的提高认识和信息宣传方案， 以及加快采用低全球升温潜能值替代品的最终用户奖励方案，这将促进采用低全球升温潜能值技术的进程。

# 通过让进口商和分销商参与有关低/更低全球升温潜能值替代品的宣传和推广活动，并为 其获取这些替代技术提供便利，可以降低该国无法获得基加利氢氟烃实施计划推广技术的风险。对技术人员进行良好维修实践的培训也将最大限度降低与采用低全球升温潜能值技术有关的风险。

# 执行机构将通过环境规划署履约协助方案网络会议等方式，促进该区域国家臭氧机构之间的对话，从而减少需要区域协调的活动（如区域条例）出现延误的风险。

# 共同出资

# 环境规划署解释说，基加利氢氟烃实施计划第一阶段下的共同供资将包括与采用低全球升温潜能值技术的需求方管理有关方案的配套供资，以及受益方提供的时间和实物资源支持。

# 多边基金2023-2025年业务计划

# 环境规划署和工发组织申请170,000美元，外加机构支助费用，用于执行马拉维的基加利氢氟烃实施计划第一阶段。为2023-2025年期间申请的资金总额为75,680美元，包括机构支助费用，比业务计划中相应金额高出8,960美元。

# 协议草案

# 由于执行委员会仍在审议协议模板，因此尚未编制马拉维政府与执行委员会之间关于基加利氢氟烃实施计划第一阶段的协议草案。

# 如果执行委员会愿意，原则上可以核准马拉维基加利氢氟烃实施计划第一阶段的资金，并可核准第一次付款的资金，但有一项谅解，即在提交第二次付款之前以及一旦协议模板获得批准，就将编制协议并提交未来会议。

# 建议

# 谨建议执行委员会：

## 原则上核准马拉维2023-2030年基加利氢氟烃实施计划第一阶段，以在2030年将氢氟烃消费量较该国基准减少54%，金额为189,460美元，其中包括给环境规划署的104,000美元，外加机构支助费用13,520美元，以及给工发组织的66,000美元，外加机构支助费用5,940 美元，如本文件附件一所载时间表所示；

## 注意到根据第92/36(g)号决定，在基加利氢氟烃实施计划第一阶段所包含的最终用户技术示范项目完成后，工发组织将提交关于该项目执行情况的最终报告，包括所实现的氢氟烃淘汰量和能效收益；

## 核准马拉维基加利氢氟烃实施计划第一阶段第一次付款及相应的付款执行计划，金额为75,680美元，其中包括给环境规划署的39,000美元，外加机构支助费用5,070美元，以及给工发组织的29,000美元，外加机构支助费用2,610美元；以及

## 请马拉维政府、环境规划署、工发组织和秘书处最后确定马拉维政府与执行委员会之间关于减少氢氟烃消费的协议草案，包括上文(a)分段提及的附件所载信息，并在执行委员会批准基加利氢氟烃实施计划协议模板后，将其提交未来的会议。

附件一

马拉维在基加利氢氟烃实施计划和氟氯烃淘汰管理计划下逐步削减氢氟烃和淘汰氟氯烃的承诺和供资付款时间表

基加利氢氟烃实施计划（第一阶段）

| 行 | 详情 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 蒙特利尔议定书附件F物质减排时间表（二氧化碳当量吨） | n/a | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 428,435 | 385,591 | 385,591 | n/a |
| 1.2 | 最大允许附件F物质总消费量（二氧化碳当量吨） | 209,337 | 217,890 | 214,626 | 209,580 | 206,020 | 203,508 | 201,736 | 197,488 | n/a |
| 2.1 | 牵头执行机构（环境规划署）商定供资（美元） | 39,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 104,000 |
| 2.2 | 牵头执行机构支助费用（美元） | 5,070 | 0 | 0 | 6,240 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 13,520 |
| 2.3 | 合作执行机构（工发组织）商定供资（美元） | 29,000 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 |
| 2.4 | 合作执行机构支助费用（美元） | 2,610 | 0 | 0 | 3,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,940 |
| 3.1 | 总商定项目供资（美元） | 68,000 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 170,000 |
| 3.2 | 总支助费用（美元） | 7,680 | 0 | 0 | 9,570 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 19,460 |
| 3.3 | 总商定费用（美元） | 75,680 | 0 | 0 | 94,570 | 0 | 0 | 0 | 19,210 | 189,460 |

氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段）

| 行 | 详情 | 2020 | 2021-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 蒙特利尔议定书附件C第I类物质减排时间表（ODP吨） | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.27 | n/a |
| 1.2 | 最大允许附件C第I类物质总消费量（ODP吨） | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | n/a |
| 2.1 | 牵头执行机构（环境规划署）商定供资（美元） | 180,000 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | 570,000 |
| 2.2 | 牵头执行机构支助费用（美元） | 23,400 | 0 | 32,866 | 0 | 0 | 8,217 | 0 | 8,217 | 72,700 |
| 2.3 | 合作执行机构（工发组织）商定供资（美元） | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 2.4 | 合作执行机构支助费用（美元） | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 3.1 | 总商定项目供资（美元） | 280,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | 770,000 |
| 3.2 | 总支助费用（美元） | 32,400 | 0 | 41,866 | 0 | 0 | 8,217 | 0 | 8,217 | 90,700 |
| 3.3 | 总商定费用（美元） | 312,400 | 0 | 401,866 | 0 | 0 | 73,217 | 0 | 73,217 | 860,700 |

附件二

马拉维氟氯烃淘汰管理计划和基加利氢氟烃实施计划的同时执行

|  | 氟氯烃淘汰管理计划 – 第二阶段 |  | 基加利氢氟烃实施计划 – 第一阶段 |  | 氟氯烃淘汰管理计划+基加利氢氟烃实施计划综合成本（美元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动类别 | 活动 | 费用 （美元） | 活动 | 费用 （美元） |  |
| 协会支持 | 加强马拉维制冷协会以积极参与氟氯烃淘汰管理计划活动 | 40,000 | 支持制冷行业的行业协会以加强其基加利氢氟烃实施计划活动的参与 | 5,000 | 45,000 |
| 提供工具 |  |  |  |  |  |
| 制冷技师培训 |  |  | 为125名维修技师进行五场培训 | 25,000 | 25,000 |
| 空调技师培训 | 培训360名维修氟氯烃制冷和空调设备的技师 | 70,000 |  |  | 70,000 |
| 移动空调技师培训 |  |  | 提供五套移动空调回收设备 | 10,000 | 10,000 |
| 消防技师培训 |  |  |  |  |  |
| 卓越中心和设备支持 | 向三个卓越中心提供技术支持并向三个回收中心提供额外工具 | 160,000 |  |  | 160,000 |
| 制定实践准则 | 制定和更新良好维修实践培训模块以及使用低全球升温潜能值技术设备的安全维修实践 | 50,000 | 为制冷行业更新实践准则 | 6,000 | 56,000 |
| 中小企业方案 |  |  |  |  |  |
| 技术示范 |  |  | 空调中低全球升温潜能值技术的技术示范 | 40,000 | 40,000 |
| 加强许可 | 持续加强氟氯烃许可证制度 | 15,000 | 加强氢氟烃许可证和配额制度 | 5,000 | 20,000 |
| 加强纪录保持 |  |  | 加强低全球升温潜能值制冷剂技术的文件和记录保持以及氢氟烃贸易的监测 | 6,000 | 6,000 |
| 向海关提供工具 | 采购 4 至 5 个识别器 | 20,000 |  |  | 20,000 |
| 海关官员培训 | 培训大约65名海关和执法官员 | 65,000 | 为125名海关和执法官员组织五场培训 | 25,000 | 90,000 |
| 加强海关记录 |  |  | 对45名进口商和海关官员进行关于纪录保持和报告的培训 | 8,500 | 8,500 |
| 改进监测 |  |  | 为确定低全球升温潜能值技术的采用和氢氟烃的合法进口进行市场监测 | 6,500 | 6,500 |
| 车间 |  |  |  |  |  |
| 技师认证 | 对维修使用氟氯烃设备的技师认证提供支持 | 40,000 |  |  | 40,000 |
| 标准和标识 | 对低/更低全球升温潜能值技术标准和标识的采用以及绿色采购标准提供支持 | 120,000 |  |  | 120,000 |
| 提升意识 | 对不同应用中氟氯烃替代品的意识提高和信息宣传 | 20,000 | 对使用氢氟烃的不同制冷应用中低全球升温潜能值技术的意识提高和信息宣传 | 16,000 | 36,000 |
| 协调和监测 | 氟氯烃淘汰管理计划项目管理和监测 | 50,000 | 基加利氢氟烃实施计划项目管理和监测 | 17,000 | 67,000 |
| 总计 |  | 650,000 |  | 170,000 | 820,000 |
| 占总量百分比 (%) |  | 79.3% |  | 20.7% | 100% |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1号文件

依据2023年8月24日马拉维环境事务部致秘书处的信函。

第62/45号决定

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59号文件附件十七

第85/26号决定

UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/56号文件附件十一

2018年氢氟烃消费量为164,459二氧化碳当量吨。

在没有关于氢氟烃逐步削减成本指南的情况下，逐案考虑氢氟烃单个投资项目和基加利氢氟烃实施计划第一阶段，而不为成本指南或任何未来的氢氟烃单个投资项目和基加利氢氟烃实施计划第一阶段创建先例。

关于制冷维修行业逐步减少氢氟烃供资数额和模式的决定。