| 联 合 国 |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | ### 联 合 国 环 境 规 划 署 | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/54 4 November 2021 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

- 执行蒙特利尔议定书

- 多边基金执行委员会

第八十八次会议

2021年11月15日至19日，蒙特利尔

项目提案：摩洛哥

本文件包括秘书处对以下项目提案的评论和建议：

淘汰

| - 氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 工发组织 |
| --- | --- |

项目评价表 － 多年期项目

摩洛哥

| （一） 项目名称 | 机构 |
| --- | --- |
| 氟氯烃淘汰计划（第二阶段） | 工发组织（牵头） |

| （二） 最新第7条数据 （附件C第一类物质） | 年度: 2020年 | 25.26（ODP吨） |
| --- | --- | --- |

| （三） 最新国家方案行业数据 （ODP吨） |  |  |  |  |  |  |  | 年度: 2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品 | 气雾剂 | 泡沫塑料 | 消防 | 制冷 |  | 溶剂 | 加工剂 | 实验室用 | 行业消费总量 |
|  |  |  |  | 制造 | 维修 |  |  |  |  |
| HCFC-22 |  |  |  |  | 25.26 |  |  |  | 25.26 |
| 进口预混多元醇所含HCFC-141b |  | 11.47 |  |  |  |  |  |  | 11.47 |

| （四） 消费数据 （ODP 吨） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 - 2010年基准： | 51.40 | 持续总体削减起点： | 67.79 |
| 符合供资条件的消费量 （ODP 吨） |  |  |  |
| 已核准： | 26.51 | 剩余： | 41.28 |

| （五） 业务计划 |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工发组织 | ODS 淘汰量（ODP吨） | 15.90 | 0 | 9.00 | 24.90 |
|  | 供资（美元） | 1,284,958 | 0 | 840,429 | 2,125,387 |

| （六） 项目数据 |  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《蒙特利尔议定书》消费限量 |  |  | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 16.69 | n/a |
| 最高允许消费量 （ODP吨） |  |  | 33.38 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 16.69 | n/a |
| 原则上申请项目费用 （美元） | 工发组织 | 项目费用 | 370,000 | 0 | 305,000 | 0 | 79,032 | 754,032 |
|  |  | 支助费用 | 25,900 | 0 | 21,350 | 0 | 5,532 | 52,782 |
| 原则上申请项目总费用（美元） |  |  | 370,000 |  | 305,000 | 0 | 79,032 | 754,032 |
| 原则上申请总支助费用（美元） |  |  | 25,900 |  | 21,350 | 0 | 5,532 | 52,782 |
| 原则上申请供资总额（美元） |  |  | 395,900 |  | 326,350 | 0 | 84,564 | 806,814 |

| （七）申请核准第一次付款金额 （2021年） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机构 | 申请金额 （美元） | 支助费用 （美元） |
| 工发组织 | 370,000 | 25,900 |

| 秘书处建议: | 个别审议 |
| --- | --- |

项目说明

背景

- 工发组织作为指定执行机构代表摩洛哥政府提交了氟氯烃淘汰管理计划第二阶段申请，金额为1,450,000美元，外加最初申请的机构支助费用108,750美元。 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的执行将淘汰氟氯烃24.59 ODP吨，帮助摩洛哥实现到2025年将氟氯烃基准消费量削减67.5%的目标。

氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的执行情况

- 摩洛哥氟氯烃淘汰管理计划第一阶段最初由第六十五次会议核准， 以期在2017年实现从基准削减20%的目标，总费用为1,286,740美元，外加淘汰用于制造硬质聚氨酯泡沫塑料以及制冷和空调维修行业的16.58 ODP吨氟氯烃的机构支助费用。第八十三次会议 对氟氯烃淘汰管理计划进行了修订，以期在供资水平不变的情况下到2020年实现从消费基准削减35%的目标。摩洛哥政府和执行委员会的协定规定氟氯烃淘汰管理计划第一阶段于2021年12月31日完成。

氟氯烃消费量

- 据摩洛哥政府报告，2020年氟氯烃消费量为25.26 ODP吨，比氟氯烃履约基准低51%。2016-2020年氟氯烃消费量见表1。

表1. 摩洛哥氟氯烃消费量(2016-2020年第7条数据)

| 氟氯烃 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公吨 |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 488.66 | 593.46 | 422.55 | 499.83 | 459.22 | 705.45 |
| HCFC-141b | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.09 |
| 共计 (公吨) | 488.66 | 593.46 | 422.55 | 499.83 | 459.22 | 819.54 |
| 进口预混多元醇所含HCFC-141b* | 110.67 | 117.31 | 98.40 | 104.30 | 104.30 | 71.82 |
| ODP 吨 |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 26.88 | 32.64 | 23.24 | 27.49 | 25.26 | 38.80 |
| HCFC-141b | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.55 |
| 共计 (ODP 吨) | 26.88 | 32.64 | 23.24 | 27.49 | 25.26 | 51.35 |
| 进口预混多元醇所含HCFC-141b* | 12.17 | 12.90 | 10.82 | 11.47 | 11.47 | 7.90 |

*国家方案数据。

- 由于执行氟氯烃淘汰管理计划，氟氯烃消费量一直在减少，特别是通过在一家企业淘汰HCFC-141b而转用环戊烷，同时禁止进口纯HCFC-141b；执行许可证和配额制度；进口非氟氯烃制冷和空调设备。进口预混多元醇所含HCFC-141b的使用量显示比总体削减起点有所增加；2020年的减少是由于国家经济不稳定和COVID-19大流行。政府提议在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段解决使用量问题。

国家方案执行报告

- 摩洛哥政府在2020年国家方案执行报告中所报氟氯烃行业的消费数据与根据《蒙特利尔议定书》第7条报告的数据一致。

核查报告

- 核查报告确认，政府正在执行氟氯烃进出口许可证和配额制度，核查报告所报氟氯烃总消费量为25.26 ODP吨，比根据《蒙特利尔议定书》第7条报告的2020年消费量多0.027 ODP吨；多出的消费量来自一家企业（Ventec），在第7条报告中被疏忽漏报。政府随后更正了根据第7条报告的数据（见上文表1）。核查的结论是，摩洛哥遵守了《蒙特利尔议定书》的控制目标和与执行委员会协定的控制目标。

进度和资金发放情况

法规

- 摩洛哥一直在执行许可证和配额制度，控制氟氯烃的进口。2014年启动电子许可证制度，并于2015年实施，2015年1月1日开始执行纯HCFC-141b禁令，维持泡沫塑料制造行业的淘汰。摩洛哥准备根据《基加利修正案》将氢氟碳化物纳入许可证制度。《基加利修正案》的批准工作已进入行政和监管程序的最后阶段。

淘汰泡沫塑料制造中的散装HCFC-141b

- Manar公司已完成转用环戊烷制造泡沫塑料，消除HCFC-141b 11 ODP吨。Fagor公司的停产又淘汰了HCFC-141b 2.1 ODP吨。

- 摩洛哥国家铁路公司也停止使用HCFC-141b清洗制冷回路，而以R-407C和HFC-134a代之。

维修行业

- 第一阶段的重点是淘汰泡沫塑料制造行业使用的HCFC -141b，这已经全部完成。此外制冷维修行业的活动正在根据修订后的计划进行，概述如下：

- 为13名海关官员培训员（包括3名女性）举办了一次培训班和一次进修培训班，为9名海关人员（包括1名女性）举办了一次关于执行许可证和配额制度的培训班；

- 采购了26台制冷剂识别器交付海关和培训机构，对20名海关官员进行了使用制冷剂识别器识别氟氯烃的培训；支持制冷协会打击假冒制冷剂；

- 与摩洛哥制冷协会协调，计划为25名技术人员举办一次关于良好维修做法、新的替代技术、安全问题和维护期间适当管理制冷剂易燃性的培训课程，课程将在COVID-19会议和旅行限制取消后进行，因为需要面对面培训以产生预期的效果；

- 更新了制冷剂质量培训材料并翻译成阿拉伯文和法文。向制冷协会提供了这些材料用于培训。采购了制冷和空调维修工具（如便携式充注机、检漏仪、制冷剂回收装置）并已交付国家臭氧机构和制冷协会。

资金发放情况

- 为 Manar 公司淘汰泡沫塑料制造中的 HCFC-141b 核准资金 951,740 美元，已发放949,159 美元，返还多边基金2,581 美元。

- 截至2021年7月，迄今为服务行业核准335,000美元，已发放316,886美元（95%）。剩余的18,114美元将用于2021年和2022年技术人员培训。

完成第一阶段

- 工发组织报告说，根据摩洛哥政府和执行委员会协定第14段，摩洛哥氟氯烃淘汰管理计划第一阶段将于2021年12月31日完成。

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

符合供资条件的剩余消费量

- 扣除与氟氯烃淘汰管理计划第一阶段相关的氟氯烃26.51 ODP吨，符合供资条件的剩余消费量为氟氯烃41.28 ODP吨，包括进口预混多元醇所含HCFC-22 33.38 ODP吨和HCFC-141b 7.9 ODP吨。其中24.59 ODP吨将在第二阶段淘汰。符合供资条件的16.69 ODP吨剩余消费量将在氟氯烃淘汰管理计划未来阶段解决。

氟氯烃的行业分布情况

- HCFC-22仅用于维修行业。如表2所示，大约有665个车间，14,000名正式技术人员和2,800名非熟练技术人员为家用和商用空调以及渔业和工业流程中的制冷设备提供维修服务。

表2. 维修行业HCFC-22分布情况（2020年）

| 应用 | 设备台数 | 单位充注量 (公斤/台) | 总充注量 (公吨) | 泄漏率 (%) | 维修需求 (公吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家用空调 | 340,600 | 1.0 | 340.6 | 15 | 51.1 |
| 商用空调 | 2,000 | 7.5 | 15.0 | 10 | 1.5 |
| 商用制冷 | 253,200 | 5.0 | 1,266.0 | 20 | 253.2 |
| 工业制冷 | 2,920 | 250 | 730.5 | 20 | 146.1 |
| 冷风机 | 2,920 | 50 | 146.0 | 5 | 7.3 |
| 共计 |  |  | 2,498.1 | 18.3 | 459.2 |

- 维修行业使用的制冷剂，HCFC-22占21%。所用其他制冷剂包括R-404A（42%）；HFC-134a（20%）；R-410A（5%）；R-290（3%）；还有R-600a、R-717、407C、HFO-1234 yf（8%）等。

- 如表3所示，目前有10家中小企业平均使用65公吨进口预混多元醇所含HCFC -141b。

表3. 进口预混多元醇所含HCFC-141b在泡沫塑料行业的使用情况（公吨/年）

| 企业 | 应用 | HCFC-141b消费量 |  |  | 2018-2020年平均 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |
| CF Loudaya | 商用制冷 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| RMS Casablanca |  | 3.29 | 3.51 | 3.51 | 3.43 |
| RMS Tiznit |  | 3.07 | 3.29 | 3.42 | 3.26 |
| First Metal |  | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Isolatherm Maroc | 夹芯板 | 1.73 | 3.07 | 3.29 | 2.69 |
| Indisol |  | 5.48 | 5.48 | 7.01 | 5.99 |
| MPI |  | 39.43 | 39.65 | 39.87 | 39.65 |
| Infrigo |  | 7.23 | 7.23 | 3.07 | 5.84 |
| Maroc Isothermique | 管道、喷雾、板块 | 1.64 | 1.64 | 1.75 | 1.68 |
| Siacmo |  | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 共计(公吨) |  | 64.32 | 66.31 | 64.36 | 65.00 |
| 共计 (ODP吨) |  | 7.08 | 7.29 | 7.08 | 7.15 |

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段淘汰战略

- 摩洛哥氟氯烃淘汰管理计划第二阶段提议到2025年实现氟氯烃消费基准削减67.5%；淘汰10家中小企业和制冷维修行业使用的进口预混多元醇所含HCFC-141b。氟氯烃淘汰管理计划第二阶段将利用第一阶段执行过程中获得的经验和建立的基础设施。

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段拟议活动

泡沫塑料制造行业

- 第二阶段包括一个总体项目，在10家制造硬质聚氨酯泡沫塑料的中小企业转用戊烷技术，取代所用进口预混多元醇所含64.36公吨HCFC-141b。

- 这次改造包括10家企业的发泡设备；一个戊烷多元醇混合站，以保证向10家中小企业提供原料；使用戊烷预混多元醇的安全措施；技术援助、安装、测试、试运行和培训。没有申请增支经营费用，因为经计算该项费用为节省132美元，将用于抵消运输易燃材料的增支费用。项目总费用为1,878,828美元，成本效益为28.91美元/公斤，如表4所示。

- 表4. 10家企业淘汰进口预混多元醇所含HCFC-141b的增支费用

| 说明 | 单位费用 (美元) | 设备台数 | 总费用 (美元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 泡沫塑料设备：紧凑型戊烷高压喷涂器(10)；仪表和管道系统 | 110,000 | 10 | 1,100,000 |
| 一个戊烷/多元醇混合站：预混设备；缓冲罐；灌桶和包装系统；仪表和管道系统 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 安全设备：包括气体传感器和安全控制面板的报警系统；氮气系统；通风系统 | 33,000 | 11 | 330,000 |
| 技术援助：设计；安装、技术转让和培训；测试、试验和调试 | 128,025 | 1 | 128,025 |
| 应急费用 |  |  | 170,803 |
| 共计 |  |  | 1,878,828 |

维修行业的活动

- 第二阶段提议在制冷行业开展以下活动，淘汰HCFC-22 303.45公吨（16.69 ODP 吨），总费用为1,450,000美元:

- 建立HCFC-22设备许可证制度；对氟氯烃设备采用适当海关统一编码，对海关官员进行培训（10,000美元）；

- 对12名海关官员培训员进行臭氧消耗物质进口控制和防止非法贸易方面的培训；2023年为12名培训员举办进修班，确保培训员巩固知识；提供五台制冷剂识别器（55,000美元）；

- 为制冷和空调维修行业制定强制性业务守则；在技术人员的培训和认证中应用业务守则（30,000美元）；

- 向八个培训机构提供设备和工具（例如便携式易燃制冷剂充注机、钎焊套件、检漏仪、回收装置、维修工具）（300,000美元）；

- 培训150名培训员（10课），培训员依次培训450名非正规行业技术人员（30课）良好服务做法；减少泄漏和制冷剂密封；制冷剂回收、再循环和再利用；易燃制冷剂设备的维修（200,000美元）；

- 认证技术人员，包括建立认证程序和确定进行认证的组织；向技术人员和最终用户开展关于技术人员强制性认证的提高认识活动；提供培训；技术人员考试和颁发证书（230,000美元）；

- 执行制冷剂回收、再循环和再生方案，包括提供设备（例如一台再生机、100台回收和再循环机、钢瓶），培训如何使用回收、再循环和再生设备（260,000美元）；

- 向渔业行业提供技术援助，包括进行调查以确定最终用户及其设备；举办一次研讨会，提供技术信息，支持渔业行业向低全球升温潜能值替代品过渡（60,000美元）；

- 开展一项研究，收集制冷和空调行业妇女当前角色和状况的数据，找出改善性别平等的机会（60,000美元）；

- 开展提高认识和能力建设活动，促进淘汰氟氯烃和采用低全球升温潜能值技术（125,000美元）。

项目执行和监测

- 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段将沿用第一阶段建立的系统，国家臭氧机构负责监测各项活动的执行情况，报告进展情况，与利益攸关方合作。这些活动的费用为120,000美元，细目如下：国际顾问60,000美元；差旅费20,000美元；与利益攸关方就执行问题举行协调会议20,000美元；协助核实消费量20,000美元。

性别平等政策的执行

- 根据第84/92(d)号决定，氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的编制工作考虑到了多边基金的性别主流化政策，并将相关指标纳入了第二阶段的活动。将开展一项研究，收集制冷和空调行业妇女当前角色和状况数据，找出改善性别平等的机会。将开展关于性别平等的提高认识活动，提供机会和激励措施，鼓励妇女参加培训课程、技术员认证以及协商和决策过程。将收集和报告按性别分列的数据。

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段总费用

- 按最初申请，摩洛哥氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的总费用估计为3,328,828美元（外加机构支助费用），到2025年实现削减氟氯烃基准消费量67.5%。其中1,878,828美元用于淘汰进口预混多元醇所含HCFC-141b 65.00公吨（7.17 ODP吨），1,450,000美元用于淘汰制冷维修行业所用HCFC-22 303.45公吨（16.69 ODP吨）。

第二阶段第一次付款计划开展的活动

- 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第一次付款总额为2,758,696美元，将于2021年11月至2023年11月执行，包括以下活动：

- 执行总体项目，在10家中小企业转用戊烷技术取代进口预混多元醇所含HCFC-141b （1,878,828美元）；

- 建立HCFC-22设备许可证制度，对氟氯烃设备采用适当海关统一编码，培训海关官员（10,000美元）；

- 对12名海关官员培训员进行消耗臭氧层物质进口控制和防止非法贸易方面的培训；提供五台制冷剂识别器（40,000美元）；

- 为制冷和空调维修行业制定强制性业务守则；在技术人员的培训和认证中应用业务守则（30,000美元）；

- 向八个培训机构提供设备和工具（例如便携式易燃制冷剂充注机、钎焊套件、检漏仪、回收装置、维修工具）（300,000美元）；

- 对150名培训员（10课）和225名技术员（15课）进行良好维修做法培训；减少泄漏和制冷剂密封；制冷剂回收、再循环和再生；维修易燃制冷剂设备（130,000美元）；

- 建立认证程序并确定进行认证的组织；开展活动提高对技术人员强制性认证的认识（70,000美元）；

- 执行制冷剂回收、再循环和再生方案：对不同地区的维修行业进行调查，确定一个制冷剂储存设施作为再生地点（45,000美元）；

- 向渔业行业提供技术援助，包括进行调查以确定最终用户及其设备；举办一次研讨会，提供技术信息，支持渔业行业向低全球升温潜能值替代品过渡（60,000美元）；

- 开展一项研究，收集制冷和空调部门妇女当前角色和状况数据，找出改善性别平等的机会（30,000美元）；

- 开展提高认识和能力建设活动，促进淘汰氟氯烃，采用低全球升温潜能值技术（85,000美元）；

- 项目协调、执行和报告，费用20,000美元，细目如下：国际顾问5,000美元；差旅费5000美元；信息活动5000美元；核查报告5000美元。

秘书处的评论和建议

评论

- 秘书处根据氟氯烃淘汰管理计划第一阶段、多边基金的政策和准则，包括氟氯烃淘汰管理计划第二阶段消费行业氟氯烃淘汰的供资标准（第74/50号决定）和多边基金2021-2023年业务计划，审查了氟氯烃淘汰管理计划的第二阶段。

第二阶段的起点、削减、剩余符合资助条件的消费量

- 在项目审查过程中注意到，第一阶段之后摩洛哥符合供资条件的HCFC-22剩余消费量为制冷维修行业所用33.38 ODP吨；所报2018-2020年平均消费量为25.33 ODP吨；2021年发放配额21.31 ODP吨。还注意到，根据摩洛哥所安装制冷和空调设备数量估算的维修需求与2020年报告的消费量相似。鉴于这些事实，经与工发组织讨论，摩洛哥政府同意使用25.33 ODP吨HCFC-22加上进口预混多元醇所含7.90 ODP吨HCFC-141b，作为氟氯烃淘汰管理计划第二阶段氟氯烃消费量总体削减的起点。

- 摩洛哥政府随后调整了到2025年将HCFC-22的基准消费量减少67.5%所需的削减量，从16.69 ODP吨调到8.64 ODP吨。申请的供资相应从1,450,000美元调到754,032美元（按4.80美元/公斤成本效益计算），淘汰HCFC-22 8.64 ODP吨（157.09公吨）。

推迟泡沫塑料总体项目

- 审查泡沫塑料总体项目时秘书处注意到，10家中小企业中只有6家符合供资条件，因为另外4家企业是在2007年9月21日截止日期之后成立的；此外根据第74/50号决定，总体项目的成本效益（28.90美元/公斤）大大超过了10.96美元/公斤的成本阈值。

- 经过广泛讨论，工发组织请求将总体项目推迟到以后会议提交，指出由于所涉安全费用，根据第74/50号决定可获得的资金有限，不足以引进戊烷技术。需要找到一种更具成本效益的替代技术，与受益企业进行磋商寻求它们的同意将需要更多时间。因此商定，可在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段执行期间将泡沫塑料总体项目提交以后会议。据此协议，允许摩洛哥在第二阶段执行期间不迟于2024年第一次会议提交泡沫塑料总体项目以完全淘汰进口预混多元醇所含HCFC-141b的案文已列入《协定》附录8-A。

技术和费用问题

- 关于技术人员的认证，工发组织澄清说，认证方案将首先为希望从主管当局获得认证的技术人员建立一个自愿计划，主要是在正规行业。根据初步活动的结果和与利益攸关方的协商，计划在条件允许时通过法规实行强制认证。将与利益攸关方讨论并在市场条件适宜时采取相关措施，包括只允许向经认证的技术人员销售和分销制冷剂或维修某些类型的设备，禁止维修期间排放，建立预定检漏或记录保存做法。所有这些活动将在第二阶段执行。

- 审查项目时讨论了几个问题。取消了性别问题研究的供资申请，而将这项研究融入了第二阶段的所有其他活动。关于HCFC-22设备的许可证制度，计划为所有类型HCFC-22设备的进口建立关税编码；全面禁止进口此类设备将在以后阶段实行。技术人员和海关官员的培训将主要通过培训培训员和支持培训机构进行。现有的53所教育机构每年通过各种文凭课程培训大约3,000名技术人员，将利用这些机构开办培训课程。对这些培训机构的培训员进行培训将有助于向大部分技术人员传授知识。海关官员的培训也将先培训培训员，再由培训员培训海关官员。

- 由于减少淘汰量和相关供资，对氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的计划活动进行了调整：将由一名国家专家负责制定行为守则；培训机构的成套工具从八套减少到六套；培训员培训班从10课减少到两课；维持对450名技术人员的培训，但每次培训只用一名培训员；取消认证之前的培训；回收机和钢瓶的数量从100台减少到50台，取消再生机和经营费用；只为海关官员培训员举办一次进修班；调整了对渔业行业和提高认识活动的技术援助范围。调整之后氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的费用为754,032美元，如表5所示。

# 表5. 摩洛哥氟氯烃淘汰管理计划第二阶段商定费用和活动

| 说明 | 费用 (美元) |
| --- | --- |
| 建立HCFC-22设备的许可证制度 | 10,000 |
| 制定制冷和空调维修行业的业务守则 | 15,000 |
| 对12名海关官员培训员进行氟氯烃进口控制培训 | 20,000 |
| 对30名培训员和450名技术员进行良好维修做法、泄漏控制、制冷剂回收、维修易燃制冷剂设备培训 | 160,000 |
| 建立有法可依的技术人员认证程序，认证30名技术人员 | 40,000 |
| 向6个培训机构提供设备和工具，用于技术人员培训 | 224,032 |
| 执行回收、再循环和再生计划：建立一个再生中心，提供50台回收机 | 150,000 |
| 向渔业行业提供技术援助，包括一项确定大型最终用户的调查，一个提供技术信息的讲习班，支持渔业行业向低全球升温潜能值替代品过渡 | 30,000 |
| 开展提高认识活动促进氟氯烃淘汰和采用低全球升温潜能值替代品 | 10,000 |
| 项目监测、协调和报告 | 95,000 |
| 共计 | 754,032 |

- 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第一次付款也调整为370,000美元，于2021年11月至2023年12月执行，包括以下活动:

- 建立HCFC-22设备的许可证制度，对氟氯烃设备采用适当海关统一编码，培训海关官员（10,000美元）；

- 制定制冷和空调维修行业强制性业务守则；在技术人员的培训和认证中应用业务守则（15,000美元）；

- 为12名海关官员培训员举办一次消耗臭氧层物质进口控制和防止非法贸易进修培训课程；提供五台制冷剂识别器（10,000美元）；

- 对30名培训员进行良好服务做法培训；减少泄漏和制冷剂密封；制冷剂回收、再循环和再生；维修易燃制冷剂设备（10,000美元）；

- 建立技术人员认证程序；确定执行认证的组织；举办两次研讨会，提高对技术人员强制性认证的认识（20,000美元）；

- 向六个培训机构提供设备和工具（例如便携式易燃制冷剂充注机、钎焊套件、检漏仪、回收装置、维修工具）（224,032美元）；

- 对维修车间进行调查，规划制冷剂回收和再循环机的分配，确定一个设施储存回收的废弃制冷剂（5,000美元）；

- 对渔业行业进行调查，确定最终用户及其设备；编写行业总结报告（30,000美元）；

- 开展提高认识和能力建设活动，促进淘汰氟氯烃，采用低全球升温潜能值技术（5,000美元）；

- 项目协调、执行和报告，费用40,000美元，细目如下：国际顾问21,875美元；差旅费5,625美元；信息活动5000美元；核查报告7500美元。

对气候的影响

- 维修行业的拟议活动，包括通过培训和提供设备更好地控制制冷剂，将减少用于制冷和空调维修的HCFC-22数量。改进制冷做法后，每少排放一公斤HCFC-22可节省约1.8吨二氧化碳当量。氟氯烃淘汰管理计划列出了对气候影响的计算。摩洛哥计划开展的活动，包括推广低全球升温潜能值替代品以及制冷剂回收和再利用的努力，显示氟氯烃淘汰管理计划的执行将减少向大气排放制冷剂，对气候有益。

共同出资

- 摩洛哥政府将为执行氟氯烃淘汰管理计划提供实物支助，为协调活动提供会场，制定政策和条例支持执行氟氯烃淘汰管理计划。政府将继续探索共同资助氟氯烃淘汰管理计划的机会。

多边基金2021-2023年业务计划草案

- 工发组织申请为摩洛哥执行氟氯烃淘汰管理计划第二阶段供资754,032美元，外加机构支助费用。包括2021-2023年期间的机构支助费用在内，申请供资总额为722,250美元，低于业务计划的数额。

协定草案

- 本文件附件一载有摩洛哥政府和执行委员会关于在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段淘汰氟氯烃的协定草案。

建议

- 谨建议执行委员会考虑：

- 原则上核准摩洛哥2021年至2025年氟氯烃淘汰管理计划第二阶段，将摩洛哥的氟氯烃消费量从基准削减67.5%，费用为754,032美元，外加工发组织机构支助费用52,782美元；

- 扣除第一阶段延长至2020年后已淘汰的氟氯烃17.98 ODP吨；再从第二阶段符合供资条件的剩余氟氯烃消费量中扣除氟氯烃8.64 ODP吨；

- 核准本文件附件一所载摩洛哥政府和执行委员会关于根据氟氯烃淘汰管理计划第二阶段削减氟氯烃消费量的协定草案；

- 允许摩洛哥在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段执行期间不迟于2024年第一次会议提交完全淘汰进口预混多元醇所含HCFC-141b的泡沫塑料总体项目；

- 核准摩洛哥氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第一次付款和相应付款执行计划，金额为370,000美元，外加工发组织机构支助费用25,900美元。

附件一

摩洛哥政府与多边基金执行委员会关于根据氟氯烃淘汰管理计划
第二阶段减少氯氟烃消费量的协定草案

# 目的

# 本协定是摩洛哥（“国家”）政府和执行委员会关于按照《蒙特利尔议定书》时间表在2025年1月1日之前将附录1-A所列消耗臭氧层物质（“物质”）的控制使用减少到16.69 ODP吨的持续数量的协定。

# 国家同意执行本协定附录2-A（“目标和供资”）第1.2 行以及附录 1-A提到的《蒙特利尔议定书》中所有物质削减时间表所列各种物质的年度消费量限额。国家接受，在接受本协定以及执行委员会履行第3款所述供资义务的情况下，如果物质的任何消费量超过附录2-A第1.2行规定的数量，这是本协定针对附录1-A规定的所有物质的最后削减步骤，以及任何一种物质的消费量超过第4.1.3、4.2.3和4.3.3行所规定的数量（剩余的符合资助资格的消费量），该国将没有资格就这些物质的任何消费量申请或接受多边基金的进一步供资。

# 以国家遵守本协定所规定义务为条件，执行委员会原则上同意向国家提供附录2-A第3.1行规定的供资。执行委员会原则上将在附录3-A（“资金核准时间表”）所指明的执行委员会会议上提供此笔资金。

# 国家同意根据核准的氟氯烃淘汰行业计划（《计划》）第二阶段执行本协定。如本协定第5（b）款所述，国家应接受对实现本协定附录2-A第1.2行所示每种物质的年度消费量限额的情况进行的独立核查。上述核查将由相关双边或执行机构授权进行。

发放资金的条件

# 当国家至少在资金核准时间表所指明相应执行委员会会议之前8周满足了下列条件后，执行委员会才按照资金核准时间表提供资金：

## 国家已达到附录2-A第1.2行所规定的所有相关年份的目标。相关年份指的是核准本协定之年以来的所有年份。在向执行委员会会议提交供资申请之日没有应提交的国家方案执行情况报告的年份除外；

## 已对这些目标所有相关年份的实现情况进行了独立核查，除非执行委员会决定不需要进行此类核查；

## 国家已按照附录4-A规定的形式（“执行情况报告和计划格式”） 提交了一份涵盖上一个日历年的《年度执行情况报告》；该国完成了之前已核准付款中规定的大部分执行活动；并且之前已核准付款可提供的资金发放率超过20%；以及

## 国家按照附录4-A规定的形式提交了涵盖每个日历年的《付款执行计划》，其中包括供资日程表预计在完成所有预期活动之前提交下一次付款或者最后一次付款的年份。

# 监测

# 国家应确保其对本协定所规定活动进行准确的监测。附录5-A（“监测机构和作用”）所述机构应按照同一附录规定的作用和职责，对上一付款执行计划的活动的执行情况进行监测，并做出报告。

资金重新分配的灵活性

# 执行委员会同意，国家可根据实现最平稳地减少附录1-A所述物质的消费量和淘汰这些物质的发展情况，灵活地重新分配已核准的全部或部分资金：

## 对资金分配有重大改变的，应该按上文第5（d）款的设想事先记入下一个《付款执行计划》，或者作为对现有付款执行计划的修改，于任何一次执行委员会会议8周之前提交，供执行委员会核准。重大改变所涉及的是：

### 有可能涉及影响多边基金的规则和政策的问题；

### 可能修改本协定的任何条款的改变；

### 已分配给单独的双边或执行机构不同付款的资金年度数额的变化；

### 为未列入本核准付款执行计划的活动提供资金，或自付款执行计划中撤销其费用超过上一次所核准付款总费用30%的某一项活动；以及

### 替代技术的改变，但有一项谅解，即提交此种要求时须指明相关的增支费用、对气候的潜在影响以及将要淘汰的ODP吨位数的任何差别（如适用），同时确认：国家同意与改变技术相关的潜在节省将相应地减少本《协定》下的总体资金数额；

## 不被视为有重大改变的重新分配，可纳入当时正在执行的已核准的《付款执行计划》，并在嗣后的付款实施情况报告中向执行委员会作出报告；

## 将转用《计划》中所列无氟氯烃技术的企业，如果被发现在多边基金政策下不符合资助条件（即，由于外国所有权或者是在2007年9月21日截至日期之后建立的），将得不到财政援助。这一情况将作为付款执行计划的一部分予以报告；

## 在技术上可行、经济可行并且为企业接受的前提下，国家承诺将针对《计划》下涵盖的泡沫企业，审查预混配方和低全球升温潜能值的潜在发泡剂同时使用、而不是在厂家内进行预混的可能性；

## 国家同意，在已选择氢氟碳化合物技术替代氟氯烃时，并考虑到健康和安全方面的国情，监测能够进一步最大限度地减少对气候的影响的代用品和替代物的供应情况；在审查规则、标准和奖励措施时，考虑能鼓励采用这种替代物的适当规定；并酌情在执行氟氯烃淘汰管理计划时，考虑采用能够最大限度地减少气候影响的成本效益好的替代品，并在付款执行情况报告中，将这方面的进展通知执行委员会；以及

## 双边或执行机构或国家持有的《计划》剩余资金均应根据本协定设想的最后一次付款完成时退回多边基金。

关于制冷维修行业的考虑

# 应特别注意实施《计划》中包括的制冷维修行业活动，尤其是：

## 国家将利用本协定所提供的灵活性处理项目执行过程中可能产生的具体需要；以及

## 国家和相关双边和（或）执行机构在执行《计划》时，将考虑到关于制冷维修行业的相关决定。

双边和执行机构

# 国家同意全面负责管理和执行本协定，以及为履行本协定的义务由国家或以国家名义开展的所有活动。工发组织同意担任牵头执行机构（“牵头执行机构”）进行国家根据本协定开展的活动。国家同意接受各种评价，评价可能在多边基金监测或评价工作方案下或参与本协定的牵头执行机构和（或）合作执行机构的评价方案下进行。

# 牵头执行机构将负责确保本协定下的所有活动的协调规划、执行和报告工作，包括但不限于根据第5(b)款进行的独立核查。合作执行机构将支持牵头执行机构，在牵头执行机构总体协调下执行附录6-B 所列的各项活动。牵头执行机构的角色分别载于附录6-A。执行委员会原则上同意向牵头执行机构和及合作执行机构提供附录2-A第2.2行所列费用。

不遵守《协定》的情事

# 如果国家由于任何原因没有达到附录2-A第1.2行规定的消除这些物质的目标，或没有遵守本协定，则国家同意该国将无权按照资金核准时间表得到资金。执行委员会将酌情处理，在国家证明已履行接受资金核准时间表所列下一期资金之前应当履行的所有义务之后，将按照执行委员会确定的订正资金核准时间表恢复供资。国家承认，执行委员会可按照任何一年年未能削减的消费量的每一ODP公斤计算，减少附录7-A所述金额的资金（“因未履约而减少供资”）。执行委员会将针对国家未能履行协定的具体案例进行讨论，并做出相关决定。根据上文第5款，一旦作出决定，不遵守此协定的具体案例将不会妨碍对未来付款申请的资金供应。

# 对本协定的供资，不得根据执行委员会今后做出的可能影响为其他消费行业项目或国家任何其他相关活动所作供资的任何决定进行修改。

# 国家应遵照执行委员会和牵头执行机构为促进本协定的执行而提出的任何合理要求行事。国家尤其应该让牵头执行机构有了解为核查本协定的遵守情况所必需信息的途径。

完成日期

# 继上一年在附录2-A中规定了最高允许消费总量之后，在本年底将完成《计划》以及相关的协定。如果届时按照第5(d)款和第7款的规定最后的《付款执行计划》及随后几次修订中预期的活动仍未完成，《计划》的完成将推迟至执行剩余活动后次年的年底。附录4-A第1(a)、1(b)、1(d)款和1(e)款规定的报告要求将予继续，直至《计划》完成之时，除非执行委员会另有规定。

有效性

# 本协定所规定所有条件仅在《蒙特利尔议定书》范围内并按本协定的规定执行。除本协定另有规定外，本协定所使用所有术语均与《蒙特利尔议定书》赋予的含义相同。

# 非经国家和多边基金执行委员会的共同书面协议，不得修改或终止本协定。

# 附录

附录 1-A：物质

| 物质 | 附件 | 类别 | 消费量合计减少量的起点（ODP吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| HCFC-22 | C | I | 45.88 |
| HCFC-141b | C | I | 14.01 |
| 小计 |  |  | 59.89 |
| 进口预混多元醇中所含HCFC-141b | C | I | 7.90 |
| 共计 | C | I | 67.79 |

# 附录2-A：目标和供资

| 行 | 详情 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 《蒙特利尔议定书》削减附件C第一类物质的时间表（ODP吨） | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 16.69 | n/a |
| 1.2 | 附件C第一类物质的最高允许消费总量（ODP吨） | 33.38 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 16.69 | n/a |
| 2.1 | 牵头执行机构（工发组织）议定的供资（美元） | 370,000 |  | 305,000 |  | 79,032 | 754,032 |
| 2.2 | 牵头执行机构支助费用（美元） | 25,900 |  | 21,350 |  | 5,532 | 52,782 |
| 3.1 | 议定的总供资（美元） | 370,000 | 0 | 305,000 | 0 | 79,032 | 754,032 |
| 3.2 | 总支助费用（美元） | 25,900 | 0 | 21,350 | 0 | 5,532 | 52,782 |
| 3.3 | 议定的总费用（美元） | 395,900 | 0 | 326,350 | 0 | 84,564 | 806,814 |
| 4.1.1 | 本协定下要完成的议定的HCFC-22淘汰总量（ODP吨） |  |  |  |  |  | 8.64 |
| 4.1.2 | 之前阶段中要完成的HCFC-22淘汰量（ODP吨） |  |  |  |  |  | 20.55** |
| 4.1.3 | 剩余的符合资助条件的HCFC-22 消费量（ODP吨） |  |  |  |  |  | 16.69 |
| 4.2.1 | 本协定下要完成的议定的HCFC-141b淘汰总量（ODP吨） |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4.2.2 | 之前阶段中已完成的HCFC-141b淘汰量（ODP吨） |  |  |  |  |  | 14.01 |
| 4.2.3 | 剩余符合资助条件的HCFC-141b消费量（ODP吨） |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4.3.1 | 本协定下要完成的议定的预混多元醇中所含HCFC-141b淘汰总量（ODP吨） |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4.3.2 | 之前阶段中要完成的预混多元醇中所含HCFC-141b淘汰量（ODP吨） |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4.3.3 | 剩余符合资助条件的预混多元醇中所含HCFC-141b消费量（ODP吨） |  |  |  |  |  | 7.90 |

# * 根据第一阶段协定第一阶段完成日期：2021年12月31日。

# ** 第一阶段原计划于2017年进行。在第八十三次会议上，第一阶段从2017年延长至2020年。第一阶段延长后又淘汰了17.98 ODP吨。

附录 3-A：资金核准时间表

# 将于附录2-A中规定年份的第一次会议上审议有待核准的今后供资付款。

附录 4-A：付款执行情况报告和计划格式

# 有关每次付款申请的《付款执行情况报告》和《计划》的来文应包括五个部分：

## 说明自上次报告以来实现的进展情况的陈述报告，数据按照付款分列，反映国家在淘汰各种物质方面的情况，不同活动对其的影响以及这些活动之间的关系。报告应包括根据物质分列的作为执行各项活动的直接结果所淘汰的消耗臭氧层物质的数量，以及所使用的替代技术和所开始使用的相关替代品，以便让秘书处能够向执行委员会提供因此而导致的气候相关排放的变化情况的信息。报告应进一步突出关于列入《计划》的各种活动的成功、经验和挑战，反映国家情况的任何变化并提供其他相关资料。报告还应包括相对于以往呈交的《执行计划》的任何变化的资料以及变动的理由，例如拖延、按照本协定第7款之规定在执行付款期间运用资金重新分配方面的灵活性，或其他变化；

## 根据本协定第5（b）款提交的关于《计划》的结果以及各种物质消费量的独立核查报告。如果执行委员会没有另做决定，此项核查必须与各付款申请一起提交，且必须提交对本协定第5（a）款规定的所有相关年份消费量的核查，因为关于这些年份的核查报告尚未得到委员会的认可；

## 书面说明付款申请所涵盖年份内开展的各项活动，重点说明执行进度指标、完成的时间以及这些活动的相互依赖性，同时亦顾及执行前几次付款时积累的经验和取得的进展；按日历年将要提供的计划中的数据。说明还应包括提及总体计划和取得的进展，以及所预期的对总体计划的可能调整。说明还应具体列出并详细解释对总体计划做出的此种改变。对未来活动的说明，可作为上文（b）款的陈述报告的同一文件的一部分提交；

## 通过在线数据库提交一组有关所有《付款执行情况报告和计划》的量化信息；以及

## 关于上文五条款项的执行摘要，概述上文第1（a）至第1（d）款的信息。

# 如果出现某年同时执行氟氯烃淘汰管理计划的两个阶段的情况，编制《付款执行情况报告和计划》时应顾及以下各点：

## 作为本协定一部分提及的《付款执行情况报告和计划》应该仅提及本协定所涵盖的活动和资金；并且

## 如果执行中的各个阶段在某一年中具有每一《协定》附录2-A的不同氟氯烃消费指标，应该用较低的氟氯烃消费指标作为遵守这些协定的参考，并将作为独立核查的依据。

附录 5-A：监测机构和作用

# 计划的实施结构由以下实体组成：

## 为氟氯烃淘汰管理计划第一阶段设立的国家臭氧委员会（NOC）将在计划实施期间继续在国家一级发挥作用。国家臭氧委员会将在计划实施期间提供战略方向、监督活动和计划优先事项。国家臭氧委员会的成员包括环境部、贸易部和相关部委、国家臭氧机构（NOU）、牵头执行机构、项目管理机构、行业协会、培训和宣传机构；与性别平等有关的实体；必要时，其他利益攸关方；

## 工业、商业和绿色和数字经济部（MICEVN）下属的国家臭氧机构将负责协调国家当局、利益攸关方和牵头执行机构、监测活动并报告在牵头执行机构协助下根据协定取得的进展；和

## 工发组织作为执行该计划的牵头执行机构负责执行商定的活动、核实消费量目标并向依照协定向执行委员会报告进展和成就。

附录 6-A：牵头执行机构的作用

# 牵头执行机构将负责一系列活动。至少应包括如下活动：

## 确保按照本协定及该国氟氯烃淘汰管理计划规定的具体内部程序和要求，进行绩效和财务核查；

## 协助国家根据附录4-A编制《付款执行计划和计划》；

## 向执行委员会提供独立核查报告，说明各项目标已实现且相关付款活动已根据附录4-A按照执行计划的要求完成；

## 确保根据附录4-A中第1（c）和第1（d）款将经验和进展反映在最新总体计划和未来的《付款执行计划》中；

## 完成《付款执行情况报告和计划》和附录4-A所列整体计划中的报告要求，以提交执行委员会；

## 如果最后一次资金付款是在确定消费指标的那一年之前一年或更多年之前提出，应在所有预见活动已经完成，且氟氯烃消费指标已经实现后，提交年度付款执行情况报告以及，适用情况下，关于《计划》的现阶段的核查报告；

## 确保由胜任的独立技术专家进行技术审查；

## 按要求完成的监督任务；

## 确保拥有运作机制以便能够以有效透明的方式执行《付款执行计划》和准确的数据报告；

## 如果因未遵守本协定第11 款而减少供资，在与国家[和合作执行机构]协商后，确定将减款额分配到不同的预算项目和牵头执行机构以及各合作执行机构的供资中；

## 确保向国家发放的资金系以指标为依据；

## 需要时提供政策、管理和技术支持等援助;

## 向国家/参与企业及时发放资金以完成与项目相关的活动。

# 经与国家磋商并考虑到提出的任何看法后，牵头执行机构将根据本协定第5（b）款和附录4-A第1（b）款选择并任命一个独立实体，以核查氟氯烃淘汰管理计划的结果和附录1-A中所述物质的消费情况。

附录 7-A：因未履约而减少供资

# 依照本协定第11款，如果每年没有达到附录 2-A第 1.2行具体规定的目标，超出附录 2-A第 1.2行规定数量的，供资数额可按每一ODP公斤消费量减少175美元，但有一项谅解，即资金削减的最大限度不得超过所申请付款的供资金额。不履约情事连续超过两年时，可考虑采取额外的措施。

# 如果需要在有两项协定生效（同时执行氟氯烃淘汰管理计划的两个阶段）的当年实施处罚，且处罚的数程度不同，将在个案基础上决定实施处罚，同时亦顾及导致不履约情事的具体行业。如果无法决定一个行业，或两个阶段皆涉及同一行业的，则应实行最大程度的处罚。

附录 8-A：具体行业安排

# 在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的执行期间，允许在2024年第一次会议以前提交泡沫塑料伞形项目，以完全淘汰摩洛哥进口预混多元醇中所含的 HCFC-141b。

由于2019冠状病毒病（COVID-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间批准程序。

根据2021年7月23日摩洛哥工业、商业、绿色和数字经济部给工发组织的信。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/42、UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60附件二十八。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/32、UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48附件十、UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48/Corr.3。

第84/92(d)号决定要求双边机构和执行机构在整个项目周期执行性别主流化业务政策。

对于替代技术基于低全球升温潜能值发泡剂的中小企业。