| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/5 24 avril 2025 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF DU
  FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-seizième réunion

Montréal, 26-30 mai 2025

Point 5 de l’ordre du jour provisoire0F

# DONNÉES DE PROGRAMME DE PAYS ET PERSPECTIVES DE CONFORMITÉ

# Introduction

# Un nombre total de 147 pays sont classés comme Parties visées à l’article 5 (A5), notamment les Émirats arabes unis, la République de Corée et Singapour. Ces trois pays1F ont été invités instamment à ne pas demander au Fonds multilatéral de financer l’élimination de leur consommation et, le cas échéant, de leur production de SAO ; ils ne sont donc pas tenus de soumettre le rapport d’avancement obligatoire de la mise en œuvre des programmes de pays2F. Cependant, des données sur la consommation et la production de substances réglementées de ces trois pays sont incluses dans certaines parties du document afin de garantir une analyse globale des tendances de production et de consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO).

# Les Parties sont encouragées à soumettre leurs données en vertu de l’article 7 (A7) avant le 30 juin et au plus tard le 30 septembre (décision XV/15). En outre, les Parties visées à l’A5 sont tenues de soumettre leurs données relatives au programme de pays si possible huit semaines avant la première réunion de l’année du Comité exécutif, et au plus tard le 1er mai (décision 74/9 b) iv)). Le nouveau système de communication en ligne des données relatives au programme de pays a été officiellement lancé le 1er janvier 2025. En décembre 2024, le Secrétariat a fourni des identifiants d’accès à tous les pays visés à l’A5. Au moment de la rédaction du présent document, le nouveau système avait été utilisé par 38 pays, dont 16 pour la communication officielle de leurs données pour 2024.

# Le tableau 1 fait la synthèse des données communiquées par les Parties visées à l’A5 entre 2014 et 2024. Au 8 avril 2025, les pays suivants avaient présenté des demandes de financement à la 96e réunion, mais n’avaient pas transmis leurs données relatives au programme de pays pour 2024 : Afrique du Sud, Angola, Arménie, Bangladesh, Barbade, Belize, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Cameroun, Chili, Cuba, Dominique, El Salvador, Éthiopie, Fidji, Ghana, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Indonésie, Irak, Koweït, Liberia, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Mexique, Namibie, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République centrafricaine, République de Moldova, République islamique d’Iran, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sri Lanka, Suriname, Thaïlande, Türkiye et Turkménistan.

Tableau 1. Données exigées en vertu de l’A7 et données relatives au programme de pays communiquées par les Parties visées à l’A5

| Données | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7 (au 3 avril 2025) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 145 | 9 |
| Programme de pays (au 8 avril 2025) | 144* | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | 16 |

* Sauf la Croatie, qui n’est plus visée à l’article 5 depuis 2014.

# Le présent document comprend les sections suivantes :

## I.	Situation et perspectives de conformité des pays visés à l’A5 : Cette section présente un sommaire de la situation des régimes de licences et de quotas, ainsi que les résultats de l’analyse de l’état de conformité avec l’élimination définitive des CFC, des halons, du tétrachlorure de carbone (CTC), bromure de méthyle (BM) et du méthylchloroforme (TCA) ainsi que le gel (en 2013), la réduction de 10 % (jusqu’en 2015) et la réduction de 35 % (jusqu’en 2020) des HCFC dans les secteurs de la consommation et de la production ; et le gel des HFC en 2024 dans les secteurs de la consommation et de la production. L’on suppose que la dernière consommation indiquée dans les rapports des données exigées en vertu de l’A7 ou des données relatives au programme de pays tient compte de l’élimination réalisée dans les projets achevés3F.

## II.	Pays visés à l’A5 soumis aux décisions des Parties en matière de conformité

## III.	Analyse des rapports de mise en œuvre des programmes de pays pour les HCFC4F et les HFC : Cette section présente une analyse des données figurant dans les rapports sur les programmes de pays. S’agissant des HCFC, cela comprend la production de HCFC par rapport à la consommation et à la répartition sectorielle de ces substances ; concernant les HFC, cela comprend la répartition sectorielle de ces substances. Cette section fournit également des renseignements sur les prix des substances réglementées et des substances de remplacement. Au 8 avril 2025, seuls 16 rapports de données relatives au programme de pays pour 2024 avaient été présentés. Par conséquent, cette section contient une analyse des données sur la consommation figurant dans les rapports sur les programme de pays jusqu’à 20235F.

## IV.	Questions liées aux rapports de mise en œuvre des programmes de pays

V.	Format révisé des sections D et E des rapports sur les données relatives au programme de pays

VI.	Recommandation

- Situation et perspectives de conformité des pays visés à l’A5

I.1	Production et consommation

# L’élimination complète de la production et de la consommation de CFC, de halons et de CTC pour tous les pays visés à l’A5 a eu lieu le 1er janvier 2010, à l’exception de la consommation de CFC dans les inhalateurs-doseurs et de la consommation de CTC en laboratoire et pour des analyses. L’élimination complète de la production et de la consommation de BM et de TCA a été réalisée le 1er janvier 2015, à l’exception des pays dont les utilisations critiques de BM ont été approuvées par les Parties. Les substances du Groupe I de l’Annexe C (HCFC) sont donc les seules substances dont la consommation et la production sont encore autorisées en vertu du Protocole de Montréal.

A.	Secteur de la production

# Un seul pays visé à l’A5 (la Chine)6F produit du bromure de méthyle. Un plan d’élimination et de fin de la production du BM a été approuvé pour la Chine ; ce plan prévoyait une production à des niveaux inférieurs à ceux qui sont autorisés aux termes du Protocole de Montréal7F. En 2023, aucune production de BM n’a été déclarée en vertu de l’A7.

# Sept pays du groupe de pays visés à l’A5 produisent des HCFC. Le tableau présente les niveaux de production des trois principaux HCFC dans les pays visés à l’A5 (il s’agit du HCFC-22, du HCFC-141b et du HCFC-142b). Le niveau de la dernière production globale destinée aux utilisations contrôlées se situait à 60 % en dessous du niveau de référence agrégé applicable à la production.

# Tableau 2. Production pour des utilisations contrôlées des trois principaux HCFC (A7, tonnes PAO)

| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Valeur de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCFC-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Argentine | 134,5 | 95,8 | 100,3 | 65,6 | 88,3 | 66,3 | 56,6 | 72,1 | 91,8 | 224,6 |
| Chine | 13 391,0 | 14 086,3 | 13 445,7 | 13 636,4 | 13 598,2 | 11 042,2 | 10 011,8 | 11 155,9 | 9 730,6 | 29 122,0* |
| Inde | 1 727,6 | 1 665,5 | 1 789,5 | 1 936,4 | 1 937,0 | 1 354,8 | 1 156,2 | 942,0 | 1 218,3 | 2 399,5 |
| Mexique | 160,9 | 166,8 | 190,1 | 183,8 | 134,8 | 56,7 | 138,4 | 217,4 | 147,2 | 697,0 |
| République bolivarienne du Venezuela | 37,2 | 14,3 | 15,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,1 |
| République de Corée | 348,9 | 240,3 | 305,6 | 289,9 | 271,5 | 254,3 | 221,0 | 199,6 | 167,2 | 395,1 |
| République populaire démocratique de Corée | 27,4 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 27,0 | 27,0 | 24,8 | 24,8 | ** | 27,6 |
| Total HCFC-22 | 15 827,6 | 16 293,8 | 15 871,0 | 16 138,7 | 16 056,7 | 12 801,3 | 11 608,7 | 12 611,8 | 11 355,2 | 32 988,9 |
| HCFC-141b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chine | 7 246,5 | 7 278,2 | 7 076,8 | 6 321,1 | 6 101,6 | 4 623,3 | 3 545,1 | 3 850,4 | 1 770,8 | * |
| HCFC-142b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chine | 1 224,3 | 1 110,5 | 1 115,5 | 756,3 | 816,0 | 418,3 | 472,3 | 126,7 | 185,5 | * |
| Total | 24 298,4 | 24 682,6 | 24 063,3 | 23 216,1 | 22 974,3 | 17 842,9 | 15 626,2 | 16 588,9 | 12 311,5 | 32 988,9 |

* Le niveau de référence de la production de HCFC est de 29 122 tonnes PAO et couvre tous les HCFC produits par la Chine, dont surtout les HCFC-22, HCFC-141b et HCFC-142b, et dans une moindre mesure les HCFC-123 et HCFC-124.

** Au 3 avril 2025, la République populaire démocratique de Corée n’avait pas communiqué les données exigées en vertu de l’A7.

# Un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) a été approuvé pour un pays (la Chine)8F.

# Un pays visé à l’A5, la République populaire démocratique de Corée, a déclaré une production de 24,79 tonnes PAO de HCFC pour l’année 2022, ce qui est inférieur à l’objectif de production fixé dans le plan d’action de la décision XXXII/6 des Parties. À leur 36e réunion, les Parties ont relevé avec préoccupation que la République populaire démocratique de Corée n’avait pas strictement respecté ses engagements pour 2021, allant à l’encontre du plan d’action de la décision XXXII/6 qui doit lui permettre de renouer avec la conformité, et qu’elle n’avait pas pris les mesures de contrôle pour 2021. Malgré plusieurs demandes formulées par le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal (recommandations 68/4, 69/4, 70/2 et 72/3), ainsi que des rappels répétés du Secrétariat de l’ozone, la Partie n’a pas encore expliqué les écarts, ni présenté de plan d’action révisé, s’il y a lieu, pour recommencer à appliquer les mesures de contrôle des HCFC prévues par le Protocole de Montréal en 2023, et de rapport sur l’état d’avancement de l’adoption de politiques nationales supplémentaires facilitant l’élimination progressive des HCFC qui pourraient inclure, sans s’y limiter, des interdictions d’importation, de production ou d’aménagement de nouvelles installations, ainsi que la certification des techniciens et des entreprises de réfrigération, comme indiqué dans son plan d’action pour assurer le retour à la conformité avec les dispositions figurant dans la décision XXXII/6.

# En outre, la République populaire démocratique de Corée n’a pas communiqué de données pour 2023 comme l’exige le paragraphe 3 de l’A7 du Protocole de Montréal. Le pays n’a donc pas respecté ses obligations en matière de communication des données pour 2023 au titre du Protocole de Montréal, et il en sera ainsi jusqu’à ce que le Secrétariat de l’ozone reçoive les données manquantes, comme indiqué au paragraphe 3 de la décision XXXVI/13. Les Parties ont ensuite décidé, entre autres, d’inviter instamment la République populaire démocratique de Corée à fournir d’urgence une explication des écarts, ainsi que les données exigées au titre de l’A7 pour 2023, au plus tard le 31 mars 2025, et, s’il y a lieu, à présenter un plan d’action révisé en vue de recommencer à appliquer les mesures de contrôle des HCFC prévues par le Protocole de Montréal en 2023, pour examen par le Comité d’application à sa 74e réunion (décision XXXVI/16).

# Au 3 avril 2025, les données sur la production de HFC exigées en vertu de l’A7 étaient disponibles pour quatre pays producteurs de HFC, comme le montre le tableau 3.

# Tableau 3. Production de HFC (A7, tonnes d’équivalent CO2)

| Pays | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Valeur de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chine |  | 1 212 188 514 | 1 427 291 523 | 1 581 392 661 | 1 471 784 754 | 1 852 528 591 |
| Inde |  |  | 40 516 755 | 58 175 796 | 62 993 108 |  |
| République de Corée |  | 3 485 675 | 3 487 995 | 3 644 621 | 2 769 080 | 11 991 777 |
| République populaire démocratique de Corée | 430 430 | 496 210 | 510 510 | 531 960 | * | 1 102 320 |

*Au 3 avril 2025, la République populaire démocratique de Corée n’avait pas communiqué les données exigées au titre de l’A7.

B.	Secteur de la consommation

# CFC, halons, CTC, BM et TCA

# Tous les pays visés à l’A5 ont indiqué une consommation de TCA nulle en 2022, 2023 et 2024.

# Seuls deux pays visés à l’A5 ont déclaré une consommation de CTC à des fins de laboratoire et d’analyse pour 2023 (Chine (109,4 tonnes PAO) et République de Corée (0,2 tonne PAO)). Bien que la consommation ait dépassé l’objectif de conformité du Protocole de Montréal pour 2010, les Parties ont prolongé indéfiniment la dérogation mondiale pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse au-delà de 2021, sans préjudice de la décision des Parties de réexaminer la dérogation lors d’une prochaine réunion (décision XXXI/5).

# Trente-deux pays visés à l’A5 ont déclaré leur consommation de BM et deux pays visés à l’A5 ont déclaré leur production pour les applications de quarantaine et de pré-expédition (QTPE) dans les données exigées en vertu de l’A7, comme indiqué à l’annexe I du présent document. La consommation de ces applications n’est pas admissible au financement.

# HCFC

# Au total, 147 pays visés à l’A5 disposent d’un niveau de référence fixé pour les HCFC aux fins de conformité, ainsi qu’un niveau combiné de consommation la plus récente de 12 965 tonnes PAO (220 875 tm) de HCFC, comme le montre le tableau 4. Les trois principaux HCFC sont les suivants : le HCFC-22 (85,1 % de la consommation totale mesurée en tonnes PAO), le HCFC-141b (13 %) et le HCFC-142b (1,6 %).

Tableau 4. Niveau de référence et données (A7) les plus récentes (2022, 2023, 2024) concernant la consommation de HCFC par type de HCFC

| HCFC | Valeur de référence |  | Consommation* |  | % de la valeur de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tonnes métriques | Tonnes PAO | Tonnes métriques | Tonnes PAO |  |
| HCFC-123 | 2 337,0 | 46,7 | 1 658,8 | 33,2 | 71,0 |
| HCFC-124 | 1 270,7 | 28,0 | 10,7 | 0,2 | 0,8 |
| HCFC-141b | 107 871,6 | 11 865,9 | 15 341,0 | 1 687,5 | 14,2 |
| HCFC-142b | 33 195,5 | 2 157,7 | 3 177,3 | 206,5 | 9,6 |
| HCFC-22 | 394 504,8 | 21 697,8 | 200 676,6 | 11 037,2 | 50,9 |
| HCFC-225 | 30,4 | 2,1 | 10,1 | 0,7 | 33,2 |
| HCFC-225ca | 70,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HCFC-225cb | 20,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 539 300,9 | 35 800,6 | 220 874,6 | 12 965,4 | 36,2 |

* Y compris les Émirats arabes unis (359,0 tonnes PAO), la République de Corée (778,1 tonnes PAO) et Singapour (19,5 tonnes PAO).

# Un pays visé à l’A5, la République populaire démocratique de Corée, a signalé une consommation de HCFC supérieure à l’objectif de conformité du Protocole de Montréal pour 2020. Ce pays a déclaré une consommation de 57,84 tonnes PAO pour 2022, ce qui est inférieur à l’objectif de consommation fixé dans le plan d’action de la décision XXXII/6 des Parties. Comme indiqué aux paragraphes 9 et 10, à leur 36e réunion, les Parties ont ensuite décidé, entre autres, d’inviter instamment la République populaire démocratique de Corée à fournir d’urgence une explication des écarts, ainsi que les données exigées au titre de l’A7 pour 2023, au plus tard le 31 mars 2025, et, s’il y a lieu, à présenter un plan d’action révisé pour recommencer à appliquer les mesures de contrôle des HCFC prévues par le Protocole de Montréal en 2023, pour examen par le Comité de mise en œuvre à sa 74e réunion (décision XXXVI/16).

# Plans de gestion de l’élimination des HCFC

# Tous les 145 pays ont reçu une aide financière pour préparer des propositions de projets d’élimination de HCFC. Le Comité exécutif a approuvé, jusqu’à la 95e réunion, la phase I des PGEH de 1459F pays10F, la phase II de 120 pays et la phase II de 20 pays pour une valeur totale de 1,34 milliard de $ US (approbation de principe), dont 1,14 milliard de $ US ont été décaissés comme indiqué ci-après, aux fins de conformité avec les niveaux de réglementation du Protocole de Montréal :

## Neuf pays (huit pays à faible consommation (FVC) et un pays non-FVC) devront veiller à rentrer en conformité d’ici 2020 ;

## Vingt-cinq pays devront assurer la conformité d’ici 2025 ou 2027 ;

## Cent sept11F devront éliminer complètement les HCFC entre 2020 et 2031.

# L’annexe II au présent document contient une analyse des données de consommation de HCFC les plus récentes et des mesures de réglementation prévues dans les PGEH approuvés.

HCFC restants

# La mise en œuvre des phases I et II, et III des PGEH qui ont été approuvées permettra d’éliminer environ 84 % de la valeur de référence en vue d’une réduction cumulative de la consommation de HCFC et 96 % de la consommation de HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés importés. Le tableau 5 fait état de la consommation restante de HCFC12F par type de HCFC dans les pays visés à l’A5 qui reçoivent un appui financier du Fonds.

Tableau 5. Consommation totale restante de HCFC par substance (tonnes PAO)*

| HCFC | Valeur de référence | Point de départ | Approuvée | Restante | % approuvé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCFC-123 | 31,90 | 30,21 | 23,09 | 7,09 | 76,43 |
| HCFC-124 | 26,42 | 26,14 | 23,12 | 3,04 | 88,45 |
| HCFC-141 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 100,0 |
| HCFC-141b | 10 668,24 | 10 674,76 | 10 644,06 | 30,41 | 99,71 |
| HCFC-142b | 2 000,80 | 2 016,80 | 1 525,67 | 489,38 | 75,65 |
| HCFC-21 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 100,00 |
| HCFC-22 | 20 424,65 | 19 884,85 | 15 223,04 | 4 661,08 | 76,56 |
| HCFC-225 | 2,82 | 2,82 | 1,53 | 1,29 | 54,26 |
| HCFC-225ca | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| HCFC-225cb | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 |
| Total | 33 157,61 | 32 638,36 | 27 442,19 | 5 193,39 | 84,08 |
| HCFC-141b polyol** | 0,00 | 657,00 | 631,06 | 19,38 | 96,05 |

* En date de la 95e réunion.

** HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés importés.

HFC

# Sur les 147 pays visés à l’A5, 120 ont établi des valeurs de référence pour les HFC. Cent treize des 120 pays visés à l’A5 ont ratifié l’Amendement de Kigali13F. L’annexe III au présent document comprend une analyse des données relatives à la consommation de HFC déclarée pour 2023 et 2024 (données exigées en vertu de l’A7 ou données relatives au programme de pays) et fournit les mesures de contrôle visées par les plans approuvés de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP). À la 95e réunion, le Comité exécutif a approuvé la phase I des plans de mise en œuvre des KIP de 65 pays14F.

# Sur les 117 pays qui ont établi des valeurs de référence pour les HFC et qui ont communiqué des données en vertu de l’A7 ou des données relatives au programme de pays pour 2023 ou 2024, 28 pays ont communiqué des niveaux de consommation supérieurs à leurs valeurs de référence (26 pour 2023 et 2 pour 2024). La phase I des KIP de 18 de ces 28 pays a été approuvée, trois pays ont soumis la phase I du KIP à la 96e réunion, les projets de préparation des KIP de six pays ont déjà été approuvés, et le projet de préparation du KIP d’un pays a été inclus dans le plan d’activités de 2025-2027.

# Deux pays ont demandé une dérogation pour températures ambiantes élevées selon le Secrétariat de l’ozone, à savoir l’Érythrée et la Guinée-Bissau15F.

# Lors de leur 35e cinquième réunion, en vertu de la décision XXXV/16, les Parties ont reconnu que huit pays (Botswana, Cuba, Maurice, Mongolie, République de Moldova, Rwanda, Sainte-Lucie et Turkménistan) avaient prouvé des réductions de leurs niveaux de consommation de HFC au cours des années 2020-2022, par rapport à 2018-2019 ; on s’attendait à ce que leurs calculs montrent des niveaux de consommation de HFC en 2024 qui dépassent les valeurs de référence fixées par calcul ; ces huit pays ont exprimé leurs inquiétudes par écrit au Secrétariat de l’ozone concernant l’impact de la pandémie de COVID-19 sur leurs valeurs de référence.

# Les Parties ont également convenu que le Comité d’application de la procédure en cas de non-respect du Protocole de Montréal devrait reporter, jusqu’à ce que les données de 2026 soient disponibles, tout examen du statut de conformité en ce qui concerne les mesures de contrôle de la consommation des substances de l’annexe F, pour l’un des huit pays énumérés au paragraphe 23, étant entendu que le pays continuera à faire tout son possible pour se conformer à ces mesures de contrôle, et ont exhorté les pays qui ne l’ont pas encore fait à soumettre dans les plus brefs délais leurs KIP respectifs, pour examen par le Comité exécutif.

# Le Comité exécutif a approuvé la phase I du KIP de cinq de ces huit pays (Cuba, Maurice, Rwanda, Sainte-Lucie et Turkménistan), faisant observer que, si leurs niveaux respectifs de consommation de HFC pour 2024 ou 2025 étaient supérieurs aux limites de contrôle du Protocole de Montréal ou à la consommation maximale autorisée dans le futur accord entre le gouvernement du pays et le Comité exécutif, étant entendu que le gouvernement continuerait à ne négliger aucun effort pour respecter ces limites, le Secrétariat informerait le Comité exécutif et lui demanderait des conseils sur la procédure à suivre à la lumière de la décision XXXV/16. La République de Moldova a présenté la première phase de son KIP à la 96e réunion.

# I.2	Systèmes d’octroi de permis et de quotas

# Tous les pays visés à l’A5 ont établi des systèmes d’octroi de permis conformément à l’article 4B du Protocole de Montréal et ont confirmé qu’un système national exécutoire capable de garantir le respect par le pays du calendrier d’élimination des HCFC du Protocole de Montréal a été mis en place. Cent treize des 120 pays visés à l’A516F qui ont ratifié l’Amendement de Kigali17F ont établi un système d’octroi de permis applicable aux HFC.

## II.	Pays visés à l’A5 soumis aux décisions des Parties en matière de conformité

# Une Partie, la République populaire démocratique de Corée, est soumise à la décision XXXVI/16 des Parties, comme expliqué aux paragraphes 9, 10 et 16 ci-dessus.

III.	Analyse des rapports de mise en œuvre du programme de pays pour les HCFC et les HFC

Messages clés de l’analyse des données relatives au programme de pays - En 2023, les trois secteurs ayant la plus grande consommation de HCFC (mesurée en tonnes PAO) étaient d’abord le secteur de l’entretien des systèmes de réfrigération, ensuite le secteur de la fabrication d’équipements de réfrigération et enfin le secteur des mousses. - Diminution significative de la consommation et de la production de HCFC en 2020, 2021, 2022 et 2023 ; cette réduction est due à la combinaison des mesures de contrôle des HCFC en 2020, de la mise en œuvre du projet d’élimination des HCFC et des défis affectant les activités commerciales en raison de la pandémie de COVID-19. - À mesure que progresse l’élimination des HCFC dans les secteurs de la fabrication de mousses et d’équipements de réfrigération, le secteur de l’entretien en réfrigération s’étend, même si la consommation diminue avec le temps. - 120 pays visés à l’A5 ont communiqué des données relatives au programme de pays et aux HFC pour 2023. - Les R-410A, HFC-134a, R-507A, R-404A, HFC-227ea, HFC-32 et HFC-23 (utilisation) forment 93,6 % de la consommation totale en tonnes équivalent CO2 ; l’entretien en réfrigération représente 35,5 %, la fabrication d’équipements de réfrigération (réfrigérateurs) 24,7 %, et la fabrication d’équipements de réfrigération (climatiseurs) 20,7 %. - Les HFC les plus consommés, y compris les mélanges, en 2023 étaient le R-404A, le HFC-134a, le R-410A, le R-507A, le R-407C et le R-407A pour les pays à faible consommation, et le R-410A, le HFC-134a, le R-507A, le R-404A, le HFC-227ea et le HFC-32 pour les autres pays18F. On constate une augmentation de la consommation de mélanges de HFC comme le R-417A, le R-417B et le R-437A qui sont utilisés comme substituts en raison de la diminution de la disponibilité du HCFC-22 pour l’entretien, des coûts plus élevés du HCFC-22 et du remplacement des HFC à fort potentiel de réchauffement planétaire dans la réfrigération commerciale.

III.1	Données relatives aux HCFC

A.	Production et consommation de HCFC

# Depuis 2013, les niveaux de production des trois principaux HCFC dans les pays visés par l’A5 ont été supérieurs aux niveaux de consommation, sauf pour le HCFC-142b en 2022 et le HCFC-142b en 2022 et 2023, comme l’indique le tableau 6. Les données rapportées montrent une diminution significative de la consommation et de la production en 2020, 2021 et 2023, principalement due à la réduction requise pour atteindre les objectifs contrôlés de 2020, à la mise en œuvre des activités d’élimination des HCFC et aux défis liés à la pandémie de COVID-19. La production et la consommation ont connu une croissance globale en 2022, principalement en raison de la reprise du négoce après la COVID-19.

Tableau 6. Production des trois principaux HCFC par rapport à la consommation (tonnes PAO)

| HCFC | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Production |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 18 769,0 | 19 816,3 | 16 782,6 | 16 191,2 | 15 725,9 | 16 061,3 | 15 959,3 | 12 583,5 | 11 405,5 | 12 415,3 | 11 187,4 |
| HCFC-141b | 9 583,6 | 9 560,2 | 7 246,5 | 7 278,2 | 7 076,8 | 6 321,1 | 6 101,6 | 4 623,3 | 3 545,1 | 3 850,4 | 1 770,8 |
| HCFC-142b | 1 102,0 | 1 076,8 | 1 224,3 | 1 110,5 | 1 115,5 | 756,3 | 816,0 | 418,3 | 472,3 | 126,7 | 185,5 |
| Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 17 817,0 | 17 399,4 | 15 289,4 | 15 497,6 | 15 182,9 | 15 197,3 | 14 975,2 | 11 999,4 | 11 337,6 | 11 890,9 | 10 203,5 |
| HCFC-141b | 8 981,3 | 8 348,3 | 6 772,5 | 6 384,9 | 6 312,2 | 5 736,0 | 5 534,3 | 3 701,1 | 3 135,2 | 3 402,2 | 1 328,3 |
| HCFC-142b | 1 014,5 | 761,0 | 890,8 | 726,2 | 774,3 | 430,1 | 486,7 | 179,9 | 318,6 | 131,9 | 188,6 |
| Production – consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 952,0 | 2 416,9 | 1 493,2 | 693,6 | 543,0 | 864,0 | 984,1 | 584,1 | 67,9 | 524,4 | 983,9 |
| HCFC-141b | 602,3 | 1 211,9 | 474,0 | 893,3 | 764,6 | 585,1 | 567,3 | 922,2 | 409,9 | 448,2 | 442,5 |
| HCFC-142b | 87,5 | 315,8 | 333,5 | 384,3 | 341,2 | 326,2 | 329,3 | 238,4 | 153,7 | (5,2) | (3,1) |

B.	Répartition sectorielle de la consommation de HCFC

# Le tableau 7 présente la répartition sectorielle de la consommation cumulative de HCFC durant la période de 2013 à 2023, les pays étant classés comme suit : la Chine, qui est le plus grand consommateur (et producteur) de HCFC; les 14 pays plus grands consommateurs (à l’exclusion de la Chine)19F ; et tous les autres pays.

# En 2023, les trois secteurs ayant enregistré la plus grande consommation de HCFC (mesurée en tonnes PAO) étaient les secteur de l’entretien en réfrigération (57,0 % du total), de la fabrication en réfrigération (25,4 %) et des mousses (16,2 %). À mesure que progresse l’élimination des HCFC dans les secteurs de la fabrication de mousse et de la réfrigération, le secteur de l’entretien de la réfrigération devient plus intéressant, même si la consommation diminue au fil du temps.

Tableau 7. Répartition sectorielle de la consommation de HCFC par groupe de pays (tonnes PAO)

| Secteur | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 (pourcentage du total) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 137,8 | 186,2 | 180,4 | 189,4 |  | 154,0 | 163,7 |  |  |  |  | 0,0 |
| Mousses | 7 473,9 | 7 404,0 | 5 522,7 | 5 872,8 | 6 220,8 | 5 679,4 | 5 669,2 | 4 241,9 | 3 822,8 | 4 140,0 | 1 656,5 | 13,9 |
| Lutte contre les incendies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Réfrigération – fabrication | 6 014,3 | 5 602,0 | 4 951,7 | 5 107,1 | 5 106,2 | 4 856,9 | 4 746,9 | 3 149,4 | 3 040,0 | 3 177,5 | 2 708,6 | 22,8 |
| Réfrigération – entretien | 3 103,8 | 3 161,7 | 2 412,0 | 2 638,3 | 2 881,4 | 3 316,8 | 3 258,3 | 2 984,4 | 2 990,4 | 2 984,8 | 2 874,7 | 24,2 |
| Solvants | 466,0 | 484,8 | 418,5 | 413,4 | 397,0 | 375,1 | 385,0 | 308,0 | 275,0 | 275,0 | 121,0 | 1,0 |
| Total pour la Chine | 17 195,8 | 16 838,7 | 13 485,3 | 14 221,1 | 14 605,4 | 14 382,3 | 14 223,2 | 10 683,7 | 10 128,2 | 10 577,3 | 7 360,9 | 62,0 |
| 14 pays plus gros consommateurs visés à l’A5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 123,8 | 19,3 | 87,3 | 42,4 | 5,5 | 26,9 | 7,8 | 1,1 | 2,6 | 3,0 | 4,8 | 0,0 |
| Mousses | 2 645,6 | 2 153,0 | 2 077,0 | 1 572,7 | 1 501,9 | 1 275,5 | 1 058,7 | 335,2 | 271,1 | 191,5 | 102,8 | 0,9 |
| Lutte contre les incendies | 5,4 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,9 | 2,3 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 0,0 |
| Réfrigération – fabrication | 2 233,7 | 1 932,1 | 1 862,6 | 1 473,8 | 1 291,6 | 1 238,6 | 1 010,0 | 784,4 | 596,4 | 577,4 | 283,5 | 2,4 |
| Réfrigération – entretien | 3 029,3 | 3 008,3 | 3 148,6 | 3 262,9 | 2 805,0 | 2 615,0 | 2 836,1 | 2 532,8 | 2 442,0 | 2 699,0 | 2 681,1 | 22,6 |
| Solvants | 43,3 | 38,5 | 37,1 | 29,6 | 53,9 | 57,5 | 63,7 | 75,1 | 53,1 | 90,9 | 44,8 | 0,4 |
| Total pour les 14 pays plus grands consommateurs | 8 081,1 | 7 155,3 | 7 216,7 | 6 385,6 | 5 662,8 | 5 215,8 | 4 979,1 | 3 730,6 | 3 367,6 | 3 564,3 | 3 118,8 | 26,3 |
| 129 pays restants visés à l’A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Mousses | 963,2 | 916,0 | 869,0 | 826,9 | 731,2 | 497,5 | 476,6 | 393,1 | 237,0 | 180,1 | 162,8 | 1,4 |
| Lutte contre les incendies | 8,6 | 11,2 | 14,0 | 11,1 | 7,7 | 3,2 | 4,4 | 1,4 | 1,9 | 0,7 | 1,5 | 0,0 |
| Réfrigération – fabrication | 314,3 | 290,2 | 248,9 | 236,1 | 217,3 | 179,0 | 180,1 | 97,7 | 73,4 | 64,2 | 21,9 | 0,2 |
| Réfrigération – entretien | 1 995,8 | 2 011,0 | 1 861,3 | 1 695,9 | 1 608,3 | 1 557,1 | 1 530,7 | 1 337,3 | 1 218,8 | 1 205,1 | 1 212,6 | 10,2 |
| Solvants | 5,2 | 3,5 | 4,9 | 5,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 0,9 | 0,7 | 3,1 | 1,6 | 0,0 |
| Total pour les 129 pays restants visés à l’A5 | 3 287,7 | 3 232,3 | 2 998,3 | 2 775,3 | 2 568,1 | 2 240,0 | 2 195,1 | 1 830,4 | 1 531,8 | 1 453,2 | 1 400,3 | 11,8 |
| Tous les pays visés à l’A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 262,2 | 205,9 | 268,0 | 232,0 | 6,0 | 180,9 | 171,5 | 1,1 | 2,6 | 3,0 | 4,8 | 0,0 |
| Mousses | 11 082,6 | 10 473,0 | 8 468,7 | 8 272,4 | 8 453,8 | 7 452,5 | 7 204,5 | 4 970,1 | 4 330,9 | 4 511,6 | 1 922,0 | 16,2 |
| Lutte contre les incendies | 14,1 | 15,2 | 18,0 | 15,2 | 12,6 | 5,6 | 7,3 | 3,4 | 4,3 | 3,2 | 3,3 | 0,0 |
| Réfrigération – fabrication | 8 562,2 | 7 824,3 | 7 063,2 | 6 817,0 | 6 615,1 | 6 274,4 | 5 937,1 | 4 031,6 | 3 709,8 | 3 819,1 | 3 014,0 | 25,4 |
| Réfrigération – entretien | 8 128,9 | 8 181,0 | 7 422,0 | 7 597,1 | 7 294,7 | 7 488,9 | 7 625,1 | 6 854,5 | 6 651,2 | 6 888,8 | 6 769,3 | 57,0 |
| Solvants | 514,5 | 526,9 | 460,4 | 448,2 | 454,0 | 435,8 | 451,9 | 384,0 | 328,8 | 369,1 | 167,4 | 1,4 |
| Total pour tous les pays visés à l’A5 | 28 564,6 | 27 226,3 | 23 700,4 | 23 382,0 | 22 836,3 | 21 838,1 | 21 397,4 | 16 244,7 | 15 027,6 | 15 594,8 | 11 880,9 | 100,0 |
| Pourcentage du total pour la Chine | 60,2 | 61,8 | 56,9 | 60,8 | 64,0 | 65,9 | 66,5 | 65,8 | 67,4 | 67,8 | 62,0 |  |
| Pourcentage du total des 14 pays plus gros consommateurs visés à l’A5 | 28,3 | 26,3 | 30,4 | 27,3 | 24,8 | 23,9 | 23,3 | 23,0 | 22,4 | 22,9 | 26,3 |  |
| Pourcentage du total pour les 129 pays restants visés à l’A5 | 11,5 | 11,9 | 12,7 | 11,9 | 11,2 | 10,3 | 10,3 | 11,3 | 10,2 | 9,3 | 11,8 |  |

# *Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Égypte, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Koweït, Malaisie, Mexique, Nigéria, Thaïlande et Türkiye.

# Le tableau 8 indique la répartition sectorielle des trois principaux HCFC consommés dans les pays visés à l’A5. L’analyse montre une réduction durable de la consommation globale de ces substances.

# Tableau 8. Répartition sectorielle des principaux HCFC consommés dans les pays visés à l’A5 (tonnes PAO)

| Secteur | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCFC-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 116,4 | 129,5 | 134,2 | 132,0 | 0,3**** | 102,3 | 91,1 |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Mousses* | 1 805,6 | 1 731,9 | 1 177,3 | 1 518,5 | 1 687,2 | 1 682,3 | 1 616,4 | 1 328,6 | 1 203,5 | 1 335,6 | 611,3 |
| Lutte contre les incendies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réfrigération - fabrication | 8 012,7 | 7 518,0 | 6 747,4 | 6 590,5 | 6 330,0 | 5 999,3 | 5 760,2 | 3 891,5 | 3 654,7 | 3 764,7 | 2 975,3 |
| Réfrigération - entretien | 7 882,3 | 8 019,8 | 7 229,8 | 7 256,1 | 7 164,9 | 7 413,1 | 7 507,1 | 6 779,2 | 6 479,2 | 6 790,4 | 6 616,7 |
| Solvants |  | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Total HCFC-22 | 17 817,0 | 17 399,4 | 15 289,4 | 15 497,6 | 15 182,9 | 15 197,3 | 14 975,2 | 11 999,4 | 11 337,6 | 11 890,9 | 10 203,5 |
| HCFC-141b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 145,8 | 76,4 | 132,0 | 99,9 | 5,7**** | 78,7 | 80,4 | 1,1 | 2,5 | 2,9 | 4,8 |
| Mousses | 7 712,9 | 7 394,0 | 5 828,1 | 5 522,9 | 5 547,5 | 4 943,4 | 4 816,1 | 3 168,2 | 2 740,1 | 2 968,6 | 1 073,6 |
| Lutte contre les incendies | 6,7 | 7,6 | 9,3 | 5,2 | 6,3 | 1,8 | 3,0 | 0,7 |  |  |  |
| Réfrigération - fabrication** | 529,6 | 282,9 | 294,2 | 204,8 | 264,9 | 255,8 | 159,7 | 125,6 | 40,0 | 39,2 | 25,0 |
| Réfrigération - entretien | 75,7 | 66,5 | 54,6 | 108,8 | 37,1 | 26,4 | 28,0 | 21,9 | 23,9 | 22,5 | 57,7 |
| Solvants | 510,6 | 521,0 | 454,4 | 443,3 | 450,8 | 430,0 | 447,2 | 383,6 | 328,7 | 369,0 | 167,2 |
| Total HCFC-141b | 8 981,3 | 8 348,3 | 6 772,5 | 6 384,9 | 6 312,2 | 5 736,0 | 5 534,3 | 3 701,1 | 3 135,2 | 3 402,2 | 1 328,3 |
| HCFC-142b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Mousses*** | 863,7 | 686,2 | 773,8 | 608,3 | 701,0 | 398,5 | 412,3 | 134,7 | 179,0 | 68,3 | 100,2 |
| Lutte contre les incendies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réfrigération - fabrication | 6,5 | 8,0 | 7,2 | 6,9 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| Réfrigération - entretien | 144,4 | 66,7 | 107,9 | 110,9 | 67,3 | 25,7 | 68,5 | 41,0 | 135,4 | 59,3 | 84,2 |
| Solvants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total HCFC-142b | 1 014,5 | 761,0 | 890,8 | 726,2 | 774,3 | 430,1 | 486,7 | 179,9 | 318,6 | 131,9 | 188,6 |
| Autres HCFC | 751,7 | 717,6 | 747,8 | 773,3 | 566,8 | 474,7 | 401,2 | 364,2 | 236,2 | 169,8 | 160,5 |
| Total | 28 564,6 | 27 226,3 | 23 700,4 | 23 382,0 | 22 836,3 | 21 838,1 | 21 397,4 | 16 244,7 | 15 027,6 | 15 594,8 | 11 880,9 |

* Utilisé comme co-agent de gonflage.

** Utilisé pour isoler les équipements de réfrigération.

*** Utilisé pour la production de mousses de polystyrène extrudé.

**** L’importante réduction entre 2016 et 2017 est due à la réduction de la consommation dans un pays (Chine).

III.2	Données relatives aux HFC

# La présente section contient une analyse de la consommation de HFC déclarée par les 120 pays visés à l’A5 dans le cadre de la communication de leurs données relatives au programme de pays pour 2023. Sur les 143 pays qui avaient communiqué ces données pour 2023 au 8 avril 2025, 116 avaient ratifié l’Amendement de Kigali. Seuls 109 des 116 pays ont fourni les données relatives aux HFC en temps voulu dans le cadre de la communication des données relatives au programme de pays pour 2023 aux fins de la présente analyse. De plus, 11 pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali ont fourni des données relatives aux HFC pour 2023 dans le cadre de cette communication.

# La répartition sectorielle de la consommation agrégée de HFC pour les 120 pays qui ont soumis des données relatives au programme de pays pour 2023 figure au tableau 9. Sur ces 120 pays20F, 79 sont des pays à faible volume de consommation et constituent 93,1 % de la valeur de référence agrégée de HCFC pour tous les pays à faible volume de consommation ; 41 pays ne font pas partie des pays à faible volume de consommation et représentent 81 % des valeurs de référence de HCFC pour tous les pays qui ne sont pas des pays à faible volume de consommation. Les données sur les HFC déclarées par les pays à faible consommation et les autres pays représentent respectivement 4 % et 96 % des données de consommation totale de HFC déclarée pour l’année 2023.

Tableau 9. Répartition sectorielle des HFC consommés en 2023 (tonnes métriques)

| HFC | Aérosols | Mousses | Lutte contre l’incendie | Réfrigération - fabrication |  |  | Réfrigération - entretien | Solvants | Autres | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Réfrigé-ration | Climati-sation | Autres industries manufacturières non identifiées |  |  |  |  |
| HFC-125 | 1,8 |  | 1 268,1 | 176,5 | 2 766,5 |  | 1 460,3 |  | 1 180,1 | 6 852,3 |
| HFC-134 | 0,0 |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  | 5,1 |
| HFC-134a | 8 837,2 | 559,4 | 0,0 | 30 301,5 | 36 872,1 | 7 270,4 | 91 304,2 | 150,0 | 1 009,4 | 177 675,2 |
| HFC-143a | 0,0 |  |  |  |  |  | 455,0 |  | 1 034,2 | 1 489,2 |
| HFC-152a | 6 922,3 | 5 328,8 |  |  | 0,4 |  | 12 647,9 | 2 662,6 | 1 958,7 | 29 726,0 |
| HFC-227ea | 405,7 | 11,2 | 33 957,2 |  |  |  | 91,1 |  |  | 34 465,1 |
| HFC-236ea | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 109,0 | 109,0 |
| HFC-236fa | 0,0 |  | 536,5 |  |  |  | 1,1 |  | 1,3 | 538,9 |
| HFC-245fa | 0,0 | 11 179,8 | 21,5 | 500,0 |  |  | 61,7 |  | 476,4 | 12 293,5 |
| HFC-32 | 0,0 |  |  | 9 797,9 | 113 892,4 | 1 259,0 | 13 432,3 | 0,0 | 1 681,4 | 140 064,5 |
| HFC-365mfc | 0,0 | 833,4 |  |  |  |  | 0,0 | 33,7 | 0,1 | 867,2 |
| HFC-41 | 0,0 |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 | 0,1 | 44,2 | 45,3 |
| HFC-43-10mee | 0,0 | 4,3 |  |  |  |  | 0,6 | 36,5 |  | 41,4 |
| HFC-23** | 0,0 |  | 13,7 | 6,7 |  |  | 33,2 | 5,6 | 1 865,4 | 1 944,1 |
| R-401A | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  | 1,4 |
| R-404A | 0,0 |  |  | 12 650,2 | 0,2 | 332,0 | 19 294,9 |  | 66,4 | 34 345,5 |
| R-407A | 0,0 |  |  | 3,0 |  | 14,2 | 419,5 |  |  | 561,6 |
| R-407C | 0,0 |  |  | 491,8 | 501,6 | 21,2 | 7 209,4 |  | 20,8 | 8 372,9 |
| R-407F |  |  |  | 36,3 |  | 2,0 | 127,8 |  | 0,2 | 166,1 |
| R-407H |  |  |  |  |  |  | 24,3 |  |  | 24,3 |
| R-408A |  |  |  | 1,2 |  |  | 0,5 |  |  | 1,7 |
| R-410A | 0,0 |  |  | 43 588,5 | 51 872,4 | 4 080,3 | 71 055,3 | 140,3 | 108,6 | 172 135,0 |
| R-417A |  |  |  |  | 4,9 |  | 599,5 |  | 3,6 | 608,0 |
| R-417B |  |  |  |  |  |  | 176,7 |  |  | 176,7 |
| R-417C |  |  |  |  |  |  | 14,2 |  |  | 14,2 |
| R-422A |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,0 | 0,7 |
| R-422D |  |  |  |  |  |  | 129,6 |  |  | 129,6 |
| R-426A |  |  |  | 40,0 |  |  | 5,4 |  |  | 45,4 |
| R-427A |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  | 0,0 | 3,7 |
| R-434A |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |  | 0,3 |
| R-437A |  |  |  |  |  |  | 103,0 |  |  | 103,0 |
| R-438A |  |  |  | 260,0 |  |  | 461,7 |  |  | 721,7 |
| R-442A |  |  |  | 0,3 |  |  | 1,6 |  |  | 1,9 |
| R-448A |  |  |  | 31,6 |  |  | 101,8 |  |  | 133,4 |
| R-449A |  |  |  | 40,6 |  | 0,5 | 257,1 |  |  | 298,2 |
| R-449C |  |  |  | 0,9 |  |  | 6,0 |  |  | 6,9 |
| R-452A |  |  |  | 53,7 |  |  | 59,2 |  | 0,1 | 113,0 |
| R-453A |  |  |  | 2,6 | 2,6 |  | 13,4 |  | 0,0 | 18,7 |
| R-454A |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,2 |
| R-454A |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| R-454B |  |  |  |  | 300,4 |  | 127,5 |  |  | 427,9 |
| R-454C |  |  |  | 0,2 | 2,5 |  | 0,2 |  |  | 2,9 |
| R-455A |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,6 |  |  | 0,7 |
| R-470A |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,0 | 0,8 |
| R-470B |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
| R-471A |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,1 | 0,4 |
| R-507A | 0,0 |  |  | 25 835,9 | 129,2 | 117,6 | 8 705,5 |  | 90,1 | 35 531,5 |
| R-507C |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  | 10,9 |
| R-508B | 0,0 |  |  | 3,1 | 0,0 |  | 1,7 |  |  | 4,8 |
| R-512A | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  | 0,2 |  |  | 0,3 |
| R-513A |  |  |  | 48,5 | 24,2 |  | 24,2 | 0,8 |  | 97,7 |
| R-515B |  |  |  |  | 0,1 |  | 1,3 |  | 0,1 | 1,6 |
| HFC-227ea dans les polyols prémélangés importés |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| HFC-245fa dans les polyols prémélangés importés | 0,0 | 51,3 |  |  |  |  |  |  |  | 51,3 |
| HFC-365mfc dans les polyols prémélangés importés | 0,0 | 517,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 517,1 |
| Autres | 1,4 | 1 901,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 11,8 | 6,0 | 1 970,0 |
| Total | 16 168,4 | 20 388,5 | 35 799,2 | 123 872,3 | 206 369,9 | 13 097,1 | 228 479,8 | 3 041,3 | 9 656,3 | 662 720,8 |
| Pays à faible volume de consommation*** | 174,4 | 404,9 | 43,7 | 43,5 | 38,5 | 530,8 | 24 922,9 | 10,1 | 183,5 | 26 352,4 |
| Pays qui ne sont pas des pays à faible volume de consommation*** | 15 994,0 | 19 983,6 | 35 755,5 | 123 828,8 | 206 331,4 | 12 566,3 | 203 556,9 | 3 031,2 | 9 472,8 | 636 368,4 |

* Les colonnes de ventilation sectorielle peuvent ne pas correspondre au total car certains pays n’ont déclaré que le total, sans ventilation sectorielle.

** Le HFC-23 est utilisé soit pur soit comme ingrédient du mélange R-508B.

*** La classification en pays à faible niveau de consommation se base sur la valeur de référence pour les HCFC.

# En 2023, les cinq secteurs ayant la plus grande consommation de HFC (mesurée en tonnes métriques) étaient l’entretien en réfrigération (34,5 %), la fabrication d’équipements de réfrigération (climatiseurs) (31,1 % du total), la fabrication de systèmes de réfrigération (18,7 %), la lutte contre les incendies (5,4 %) et les mousses (3,1 %).

# La répartition sectorielle de la consommation agrégée de HFC en équivalent CO2 est présentée dans le tableau 10. Les R-410A, HFC-134a, R-507A, R-404A, HFC-227ea, HFC-32 et HFC-23 représentent 93,6 % de la consommation totale en équivalent CO2 ; l’entretien en réfrigération, la fabrication de systèmes de réfrigération (réfrigérateurs) et la fabrication de systèmes de réfrigération (climatiseurs), représentent respectivement 35,5 %, 24,7 % et 20,7 % de la consommation totale.

Tableau 10. Répartition sectorielle des HFC consommés en 2023 (en milliers de tonnes d’équivalent CO2)

| HFC | Aérosols | Mousses | Lutte contre l’incendie | Réfrigération - fabrication |  |  | Réfrigération - entretien | Solvants | Autres | Total* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Réfrigération | Climati-sation | Autres industries manufacturières non identifiées |  |  |  |  |
| HFC-125 | 6 | 0 | 4 438 | 618 | 9 683 | 0 | 5 111 | 0 | 4 130 | 23 983 |
| HFC-134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| HFC-134a | 12 637 | 800 | 0 | 43 331 | 52 727 | 10 397 | 130 565 | 214 | 1 443 | 254 076 |
| HFC-143a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 034 | 0 | 4 623 | 6 657 |
| HFC-152a | 858 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 568 | 330 | 243 | 3 686 |
| HFC-227ea | 1 306 | 36 | 109 342 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 110 978 |
| HFC-236ea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 |
| HFC-236fa | 0 | 0 | 5 263 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 5 287 |
| HFC-245fa | 0 | 11 515 | 22 | 515 | 0 | 0 | 64 | 0 | 491 | 12 662 |
| HFC-32 | 0 | 0 | 0 | 6 614 | 76 877 | 850 | 9 067 | 0 | 1 135 | 94 544 |
| HFC-365mfc | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 689 |
| HFC-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HFC-43-10mee | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 68 |
| HFC-23** | 0 | 0 | 202 | 100 | 0 | 0 | 492 | 84 | 27 608 | 28 772 |
| R-401A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-404A | 0 | 0 | 0 | 49 609 | 1 | 1 302 | 75 667 | 0 | 260 | 134 689 |
| R-407A | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 884 | 0 | 0 | 1 183 |
| R-407C | 0 | 0 | 0 | 872 | 890 | 38 | 12 788 | 0 | 37 | 14 852 |
| R-407F | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | 233 | 0 | 0 | 303 |
| R-407H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| R-408A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| R-410A | 0 | 0 | 0 | 90 991 | 108 284 | 8 518 | 148 328 | 293 | 227 | 359 332 |
| R-417A | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 407 | 0 | 8 | 1 426 |
| R-417B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 535 |
| R-417C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| R-422A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R-422D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 |
| R-426A | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69 |
| R-427A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| R-434A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R-437A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 |
| R-438A | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 1 634 |
| R-442A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| R-448A | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 185 |
| R-449A | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 359 | 0 | 0 | 416 |
| R-449C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| R-452A | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 242 |
| R-453A | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 33 |
| R-454A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-454A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-454B | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 59 | 0 | 0 | 199 |
| R-454C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-455A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-470A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R-470B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-471A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-507A | 0 | 0 | 0 | 102 956 | 515 | 469 | 34 691 | 0 | 359 | 141 593 |
| R-507C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| R-508B | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 |
| R-512A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-513A | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 61 |
| R-515B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFC-227ea dans les polyols prémélangés importés | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HFC-245fa dans les polyols prémélangés importés | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| HFC-365mfc dans les polyols prémélangés importés | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| Autres | 1 | 1 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11 | 5 | 1 814 |
| Total | 14 809 | 15 879 | 119 268 | 296 603 | 249 149 | 21 606 | 426 271 | 1 019 | 40 738 | 1 201 304 |

* Les colonnes de ventilation sectorielle peuvent ne pas correspondre au total car certains pays n’ont déclaré que le total, sans ventilation sectorielle.

** Le HFC-23 est utilisé soit pur soit comme ingrédient du mélange R-508B.

# En 2023, en tonnes équivalent CO2, les HFC les plus consommés, y compris les mélanges, étaient le R-404A (34,4 % du total), le HFC-134a (28,1 %), le R-410A (19,6 %), le R-507A (7,3 %), le R-407C (6,4 %) et le R-407A (1,3 %) pour les pays à faible volume de consommation, et le R-410A (30,4 % du total), le HFC-134a (20,8 %), le R-507A (12 %), le R-404A (10,1 %), le HFC-227ea (9,7 %) et le HFC-32 (8,2 %) pour les pays qui ne font pas partie des pays à faible volume de consommation21F.

# En outre, 24 pays ont signalé une consommation totale de 1 944,06 tonnes métriques de HFC-23 utilisé dans la lutte contre les incendies, la fabrication de systèmes de réfrigération, l’entretien en réfrigération, les solvants et d’autres secteurs. Il s’agit des pays suivants : Afrique du Sud, Argentine, Bangladesh, Brésil, Chili, Égypte, El Salvador, Fidji, Indonésie, Malaisie, Maldives, Maroc, Maurice, Mexique, Namibie, Panama, Pérou, Philippines, Serbie, Seychelles, Sri Lanka, Türkiye, Uruguay et Viet Nam.

# Conformément à la décision 94/3 b), le Secrétariat a demandé des informations à trois pays qui avaient soumis le HFC-23 (utilisation) dans « autres » ; deux pays ont précisé que les données déclarées dans cette catégorie correspondaient au secteur « Réfrigération – entretien ». Toutefois, à ce jour, les informations sur les détails de l’utilisation du HFC-23 pour l’autre pays ne sont pas disponibles.

# Deux pays (Argentine et Mexique) ont l’obligation de communiquer les données pour 2023 dans le cadre de la communication des données relatives au programme de pays sur la production de HFC-23. L’Argentine et le Mexique ont déclaré respectivement zéro et 0,0043 tm d’émissions de sous-produits du HFC-23. En outre, à ce jour, la Chine et l’Inde ont déclaré respectivement 901,72 tm et zéro tm d’émissions de sous-produits du HFC-23.

# III.3	Prix des HCFC, des HFC et des substances de remplacement

# Les prix moyens des HCFC, des HFC et des produits de remplacement indiqués par les pays visés à l’A5 depuis 2012 sont résumés dans le tableau 1122F. Les prix moyens indiqués par les pays visés à l’A5 proviennent surtout des détaillants et des fournisseurs, et peuvent comprendre des taxes et des coûts de transport. Les prix indiqués dans les propositions de projet sont en revanche franco à bord (FOB)23F et proviennent généralement d’importateurs.

Tableau 11. Prix moyens des HCFC, des HFC et des produits de remplacement24F

| Substance | Prix moyen ($ US/kg)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fourchette ($ US/kg) | Pays (2023)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| HCFC-22 | 10,06 | 9,24 | 10,08 | 10,07 | 9,25 | 10,18 | 10,24 | 9,64 | 10,54 | 11,02 | 10,76 | 14,08 | 0,16 (République dominicaine) à 180,00 (Rwanda) | 112 |
| HCFC-141b | 6,73 | 6,65 | 7,77 | 7,08 | 10,00 | 9,40 | 10,99 | 8,23 | 12,78 | 8,66 | 8,98 | 12,15 | 3,11 (Chine) à 80,43 (Belize) | 14 |
| R-600a | 20,49 | 20,20 | 18,02 | 15,23 | 15,98 | 15,80 | 16,03 | 16,72 | 18,30 | 19,05 | 19,41 | 15,86 | 1,80 (Brésil) à 141,05 (Saint-Vincent-et-les Grenadines) | 85 |
| R-290 | 15,60 | 14,38 | 21,26 | 19,08 | 16,13 | 16,48 | 15,92 | 21,80 | 23,85 | 21,17 | 22,38 | 20,95 | 1,75 (Brésil) à 191,65 (Saint-Vincent-et-les Grenadines) | 75 |
| HFC-134a | 14,96 | 13,65 | 13,30 | 14,26 | 12,83 | 13,94 | 12,35 | 12,31 | 12,71 | 13,66 | 13,51 | 12,10 | 0,16 (République dominicaine) à 51,00 (Turkménistan) | 110 |
| R-404A | 18,71 | 15,41 | 15,11 | 15,42 | 15,32 | 15,97 | 14,77 | 13,76 | 14,28 | 16,01 | 15,68 | 14,88 | 2,63 (Guyana) à 52,00 (Turkménistan) | 111 |
| R-407C | 19,04 | 16,06 | 15,19 | 13,97 | 12,71 | 13,94 | 13,71 | 13,02 | 13,78 | 15,44 | 14,36 | 14,37 | 2,81 (Guyana) à 77,49 (Dominique) | 90 |
| R-410A | 19,91 | 16,05 | 15,28 | 14,61 | 16,44 | 15,47 | 14,78 | 14,50 | 14,68 | 16,33 | 15,03 | 14,21 | 3,00 (Argentine) à 54,49 (Chili) | 109 |
| R-507A | 15,84 | 13,59 | 12,21 | 11,65 | 11,76 | 13,33 | 13,07 | 12,99 | 13,58 | 16,36 | 15,03 | 14,36 | 3,12 (Argentine) à 47,00 (Mozambique) | 59 |

* Toutes les données nulles ont été exclues.

** Nombre de pays visés à l’A5 ayant fait état de prix en 2023.

IV.	Questions relatives à la communication des données sur la mise en œuvre des programmes de pays

IV.1	Soumission dans les délais des données relatives au programme de pays

# En examinant la soumission dans les délais des données relatives au programme de pays, le Secrétariat a remarqué que, comme le montre le tableau 12, le taux de soumission global a légèrement diminué en 2023 par rapport à 2022. Le Secrétariat a pris note des efforts déployés par les agences bilatérales et d’exécution pour assurer un suivi auprès des pays qui n’avaient pas communiqué de données relatives au programme de pays, et informer périodiquement le Secrétariat des progrès25F.

Tableau 12. Taux mensuel de soumissions des données relatives au programme de pays (au 8 avril 2024)

| Mois | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nbre* | (%)* | Nbre* | (%)* | Nbre* | (%)* | Nbre* | (%)* | Nbre* | (%)* | Nbre* | (%)* | Nbre* | (%)* | Nbre* | (%)* |
| Janvier | 3 | 2 ,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,39 |  |  |  |  |
| Février | 1 | 2,78 | 7 | 4,86 | 1 | 0,69 | 2 | 1,39 | 1 | 0,69 | 6 | 5,56 | 4 | 2,78 | 2 | 1,39 |
| Mars | 8 | 8,33 | 14 | 14,58 | 9 | 6,94 | 11 | 9,03 | 20 | 14,58 | 11 | 13,19 | 8 | 8,33 | 11 | 9,03 |
| Avril | 60 | 50,00 | 64 | 59,03 | 63 | 50,69 | 51 | 44,44 | 60 | 56,25 | 53 | 50,00 | 49 | 42,36 | 3 | 11,11 |
| Mai | 39 | 77,08 | 30 | 79,86 | 29 | 70,83 | 42 | 73,61 | 27 | 75,00 | 45 | 81,25 | 35 | 66,67 |  |  |
| Juin | 15 | 87,50 | 4 | 82,64 | 4 | 73,61 | 7 | 78,47 | 6 | 79,17 | 5 | 84,72 | 7 | 71,53 |  |  |
| Juillet | 3 | 89,58 | 2 | 84,03 | 8 | 79,17 | 4 | 81,25 | 2 | 80,56 | 3 | 86,81 | 16 | 82,64 |  |  |
| Août | 7 | 94,44 | 3 | 86,11 | 5 | 82,64 | 4 | 84,03 | 5 | 84,03 | 3 | 88,89 | 7 | 87,50 |  |  |
| Septembre | 4 | 97,22 | 6 | 90,28 | 10 | 89,58 | 6 | 88,19 | 5 | 87,50 | 4 | 91,67 | 4 | 90,28 |  |  |
| Octobre | 1 | 97,92 | 10 | 97,22 | 2 | 90,97 | 8 | 93,75 | 6 | 91,67 | 8 | 97,22 | 6 | 94,44 |  |  |
| Novembre | 1 | 98,61 | 1 | 97,92 | 3 | 93,06 | 0 | 93,75 | 4 | 94,44 | 0 | 97,22 | 0 | 94,44 |  |  |
| Décembre |  |  | 1 | 98,61 | 8 | 98,61 | 0 | 93,75 | 7 | 99,31 | 0 | 97,22 | 3 | 96,53 |  |  |
| Après déc. | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | 9 | 100,00 | 1 | 100,00 | 4 | 100,00 | 4 | 99,31 |  |  |
| Total | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 143 |  | 16 |  |
| En souffrance | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 128 |  |

* Nbre : Nombre de pays visés à l’A5 ayant soumis des données. (%) : Données cumulées.

** Les données du Belize, du Botswana, de Cuba, d’El Salvador, d’Irak et de la République de Moldova ont été communiquées après la date limite et n’ont pas été incluses dans l’analyse.

Écarts entre les données relatives au programme de pays et les données exigées en vertu de l’A7

# Conformément à la décision 95/6 b) i), les écarts entre les données relatives au programme de pays et les données exigées en vertu de l’A7 pour 2023 ont été résolus pour tous les pays figurant dans le tableau 12 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/8.

# V.	Révision des sections D et E du format de communication des données relatives au programme de pays

# À sa 93e réunion, le Comité exécutif a demandé au Secrétariat de soumettre, pour examen par le Comité exécutif à sa 96e réunion, diverses modifications potentielles du format de communication des données relatives au programme de pays, en particulier les données sur le HFC-23 produit, détruit ou stocké, en tenant compte de toute décision prise par la Réunion des Parties conformément au paragraphe 3 de la décision XXXV/7 (décision 93/7 b) iii)).

# En réponse à cette décision, le Secrétariat a modifié les sections D et E du format de communication des données relatives au programme de pays sur la base des formulaires de communication des données (exigées en vertu de l’A7) 3 et 6, tels que révisés et approuvés à la 36e réunion des Parties (décision XXXVI/12) pour examen par le Comité exécutif. Les projets de sections révisées figurent dans les annexes IV et V du présent document.

# Une fois que les projets de révision des sections D et E du format susmentionné aura été approuvé, les sections révisées seront intégrées dans le nouveau système de communication en ligne des données relatives au programme de pays pour la communication des données de 2025 en 2026. Le manuel pratique pour la communication des données relatives au programme de pays sera également révisé en fonction de ces modifications.

V.	Recommandation

# Le Comité exécutif voudra peut-être :

## Prendre note des informations sur les données relatives au programme de pays et les perspectives de conformité, présentées dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/5, et du fait qu’au 8 avril 2025, 16 pays avaient communiqué des données relatives au programme de pays pour 2024 ;

## [Noter en outre que [??] autres pays ont communiqué des données relatives au programme de pays pour 2024 après la publication du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/5 ;]

## Noter également que le nouveau système de communication en ligne des données relatives au programme de pays a été officiellement lancé le 1er janvier 2025 et que, au 23 avril 2025, il avait été utilisé par 38 pays, dont 16 qui avaient officiellement présenté leurs données pour 2024 ;

## Approuver les projets de révision des sections D et E du format de communication des données relatives au programme de pays, qui figurent dans les annexes IV et V du présent document ;

## Demander au Secrétariat de mettre à jour le manuel pratique sur la communication des données relatives au programme de pays afin qu’il reflète les modifications apportées aux sections D et E après la 96e réunion.

Annexe I

MB CONSUMPTION AND PRODUCTION FOR QPS APPLICATIONS

| Country | Year of latest consumption | Latest consumption (ODP tonnes) |
| --- | --- | --- |
| Consumption |  |  |
| Argentina | 2023 | 15.1 |
| Bahrain | 2023 | 1.1 |
| Barbados | 2023 | 0.1 |
| Brazil | 2023 | 58.7 |
| Chile | 2023 | 50.9 |
| China | 2023 | 210.9 |
| Costa Rica | 2023 | 4.2 |
| Egypt | 2023 | 134.4 |
| El Salvador | 2023 | 153.1 |
| Fiji | 2023 | 4.9 |
| Honduras | 2023 | 10.3 |
| India | 2023 | 894.5 |
| Indonesia | 2023 | 75.9 |
| Jordan | 2023 | 4.2 |
| Malaysia | 2023 | 68.7 |
| Mexico | 2023 | 205.6 |
| Morocco | 2023 | 6.0 |
| Myanmar | 2023 | 30.0 |
| Nicaragua | 2023 | 25.4 |
| Nigeria | 2023 | 9.0 |
| Pakistan | 2023 | 281.1 |
| Papua New Guinea | 2023 | 0.2 |
| Peru | 2024 | 0.6 |
| Philippines (the) | 2023 | 14.7 |
| Singapore | 2023 | 25.7 |
| South Africa | 2023 | 1.9 |
| Sri Lanka | 2023 | 21.9 |
| Thailand | 2023 | 113.6 |
| Türkiye | 2023 | 19.8 |
| United Arab Emirates (the) | 2023 | 25.8 |
| Uruguay | 2023 | 46.9 |
| Viet Nam | 2023 | 522.0 |
| Total consumption |  | 3,037.2 |
| Production |  |  |
| China | 2023 | 650.7 |
| India | 2023 | 3,276.0 |
| Total production |  | 3,926.6 |

Annexe II

HCFC ANALYSIS*

| Country | Source | Year of latest consumption | Baseline (ODP tonnes) | Latest consumption (ODP tonnes) | % over freeze | % over 10% reduction | % over 35% reduction | Control addressed by HPMPs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | A7 | 2023 | 23.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Albania | A7 | 2023 | 6.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Algeria | A7 | 2023 | 62.1 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2017 and 100% by 2030 |
| Angola | A7 | 2023 | 16.0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 67.5% by 2025 |
| Antigua and Barbuda | CP | 2024 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | HPMP cancelled |
| Argentina | A7 | 2023 | 400.7 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 17.5% by 2017 and 50% by 2024 |
| Armenia | A7 | 2023 | 7.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 66.6% by 2020 |
| Bahamas (the) | A7 | 2023 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Bahrain | A7 | 2023 | 51.9 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 73.5% by 2025 |
| Bangladesh | A7 | 2023 | 72.6 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 30% by 2018 and 67.5% by 2025 |
| Barbados | A7 | 2023 | 3.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Belize | A7 | 2023 | 2.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Benin | A7 | 2023 | 23.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Bhutan | A7 | 2023 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Bolivia (Plurinational State of) | A7 | 2023 | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Bosnia and Herzegovina | A7 | 2023 | 4.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2026 |
| Botswana | A7 | 2023 | 11.0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Brazil | A7 | 2023 | 1,327.3 | 491.6 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 45% by 2021 and 100% by 2030 |
| Brunei Darussalam | A7 | 2023 | 6.1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Burkina Faso | A7 | 2023 | 28.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Burundi | A7 | 2023 | 7.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Cabo Verde | A7 | 2023 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Cambodia | A7 | 2023 | 15.0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2035 |
| Cameroon | A7 | 2023 | 88.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2017 and 75% by 2025 |
| Central African Republic (the) | A7 | 2023 | 12.0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | HPMP cancelled |
| Chad | A7 | 2023 | 16.1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Chile | A7 | 2023 | 87.5 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 65% by 2021 and 100% by 2030 |
| China | A7 | 2023 | 19,269.0 | 7,360.7 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 76% by 2026 |
| Colombia | A7 | 2023 | 225.6 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 65% by 2021 and 100% by 2030 |
| Comoros (the) | A7 | 2023 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Congo (the) | A7 | 2023 | 10.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Cook Islands (the) | A7 | 2023 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Costa Rica | A7 | 2023 | 14.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 97.5% by 2030 |
| Cote d'Ivoire | A7 | 2023 | 63.8 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Cuba | A7 | 2023 | 16.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Democratic People's Republic of Korea (the)** | A7 | 2022 | 78.0 | 57.8 | 0 | 0 | 14 | 15% by 2018 |
| Democratic Republic of the Congo (the) | A7 | 2023 | 66.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2017 and 100% by 2030 |
| Djibouti | A7 | 2023 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Dominica | A7 | 2023 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Dominican Republic (the) | CP | 2024 | 51.2 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 40% by 2020 and 100% by 2030 |
| Ecuador | A7 | 2023 | 23.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Egypt | CP | 2024 | 386.3 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 25% by 2018 and 70% by 2025 |
| El Salvador | A7 | 2023 | 11.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Equatorial Guinea | CP | 2024 | 6.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Eritrea | CP | 2024 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Eswatini | A7 | 2023 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Ethiopia | A7 | 2024 | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Fiji | A7 | 2023 | 5.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Gabon | A7 | 2023 | 30.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Gambia (the) | A7 | 2023 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Georgia | CP | 2024 | 5.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Ghana | A7 | 2023 | 57.3 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Grenada | A7 | 2023 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Guatemala | A7 | 2023 | 8.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Guinea | A7 | 2024 | 22.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Guinea-Bissau | A7 | 2023 | 2.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Guyana | A7 | 2023 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 100% by 2030 |
| Haiti | A7 | 2023 | 3.6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | HPMP cancelled |
| Honduras | A7 | 2023 | 19.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| India | A7 | 2023 | 1,608.2 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 60% by 2023 and 100% by 2030 |
| Indonesia | A7 | 2023 | 403.9 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2018, 55% by 2023 and 100% by 2030 |
| Iran (Islamic Republic of) | A7 | 2023 | 380.5 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 75% by 2024 |
| Iraq | A7 | 2023 | 108.4 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 13.82% by 2019 and 69% by 2025 |
| Jamaica | A7 | 2024 | 16.3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Jordan | A7 | 2023 | 83.0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2017, 50% by 2022 and 100% by 2030 |
| Kenya | A7 | 2023 | 52.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 21.1% by 2017 and 100% by 2030 |
| Kiribati | A7 | 2023 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Kuwait | A7 | 2023 | 418.6 | 147.0 | 0 | 0 | 0 | 39.2% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Kyrgyzstan | CP | 2024 | 4.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 97.5% by 2020 and 100% by 2025 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | A7 | 2023 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Lebanon | CP | 2024 | 73.5 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 18% by 2017, 75% by 2024 and 100% by 2030 |
| Lesotho | A7 | 2023 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Liberia | A7 | 2024 | 5.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Libya*** | A7 | 2023 | 118.4 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2020 and 80.5% by 2027 |
| Madagascar | A7 | 2023 | 16.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Malawi | CP | 2024 | 10.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Malaysia | A7 | 2023 | 515.8 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 15% by 2016, 42.9% by 2022 and 100% by 2030 |
| Maldives | A7 | 2024 | 4.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2020 |
| Mali | CP | 2023 | 15.0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Marshall Islands (the) | A7 | 2023 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Mauritania | A7 | 2023 | 20.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 67.5% by 2025 |
| Mauritius | A7 | 2023 | 8.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2030 |
| Mexico | A7 | 2023 | 1,148.8 | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 30% by 2018, 67.5% by 2023 and 100% by 2030 |
| Micronesia (Federated States of) | A7 | 2023 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Mongolia | A7 | 2023 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Montenegro | A7 | 2023 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2025 |
| Morocco | A7 | 2023 | 51.4 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Mozambique | A7 | 2023 | 8.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Myanmar | A7 | 2023 | 4.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Namibia | A7 | 2023 | 8.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Nauru | A7 | 2023 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Nepal | A7 | 2023 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Nicaragua | A7 | 2023 | 6.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Niger (the) | A7 | 2023 | 16.0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Nigeria | A7 | 2023 | 344.9 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 51.35% by 2023 and 67.5% by 2025 |
| Niue | A7 | 2023 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| North Macedonia | A7 | 2023 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2028 |
| Oman | A7 | 2023 | 31.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Pakistan | A7 | 2023 | 248.1 | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 50% by 2020 and 100% by 2030 |
| Palau | A7 | 2023 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Panama | A7 | 2023 | 24.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Papua New Guinea | A7 | 2023 | 3.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Paraguay | A7 | 2024 | 18.0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Peru | A7 | 2024 | 26.9 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 67.5% by 2025 and 100% by 2030 |
| Philippines (the) | A7 | 2023 | 162.0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 50% by 2021 and 100% by 2030 |
| Qatar | A7 | 2023 | 86.9 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2015 and 67.5% by 2026 |
| Republic of Korea (the) | A7 | 2023 | 1,908.0 | 778.1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Republic of Moldova (the) | A7 | 2023 | 1.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Rwanda | A7 | 2023 | 4.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Saint Kitts and Nevis | A7 | 2023 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Saint Lucia | A7 | 2023 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Saint Vincent and the Grenadines | A7 | 2024 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Samoa | A7 | 2023 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Sao Tome and Principe | A7 | 2023 | 2.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Saudi Arabia | A7 | 2023 | 1,468.7 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 40% by 2020 and 100% by 2030 |
| Senegal | A7 | 2023 | 36.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 81.1% by 2025 |
| Serbia | A7 | 2023 | 8.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Seychelles | A7 | 2024 | 1.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Sierra Leone | A7 | 2023 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Singapore | A7 | 2023 | 216.1 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Solomon Islands | A7 | 2023 | 2.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Somalia | A7 | 2023 | 45.1 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| South Africa | A7 | 2023 | 369.7 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| South Sudan | A7 | 2023 | 4.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2024 |
| Sri Lanka | A7 | 2023 | 13.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Sudan (the) | A7 | 2023 | 52.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 30% by 2017, 75% by 2020 and 100% by 2030 |
| Suriname | A7 | 2023 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Syrian Arab Republic | A7 | 2023 | 135.0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 67.5% by 2025 |
| Thailand | A7 | 2023 | 927.6 | 292.7 | 0 | 0 | 0 | 15% by 2018 and 61.8% by 2023 |
| Timor-Leste | A7 | 2023 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 78% by 2025 |
| Togo | A7 | 2023 | 20.0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Tonga | A7 | 2023 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Trinidad and Tobago | A7 | 2023 | 46.0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Tunisia | A7 | 2023 | 40.7 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 15% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Türkiye | A7 | 2023 | 551.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Turkmenistan | A7 | 2023 | 6.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Tuvalu | A7 | 2023 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Uganda | A7 | 2023 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| United Arab Emirates (the) | A7 | 2023 | 557.1 | 359.0 | 0 | 0 | 0 |  |
| United Republic of Tanzania (the) | A7 | 2023 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Uruguay | A7 | 2023 | 23.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Vanuatu | A7 | 2023 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | A7 | 2023 | 207.0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 100% by 2027 |
| Viet Nam | A7 | 2023 | 221.2 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 35% by 2022 and 100% by 2030 |
| Yemen | A7 | 2023 | 158.2 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | HPMP cancelled |
| Zambia | A7 | 2023 | 5.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Zimbabwe | A7 | 2023 | 17.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |

(*) Excluding the Republic of Korea, Singapore, and the United Arab Emirates which do not request assistance from the Multilateral Fund for their phase-out of controlled substances. They are included in the table above.

(**) The Democratic People's Republic of Korea’s latest consumption is below the consumption set in the plan of action in decision XXXII/6.

(***) Libya’s latest consumption is below the consumption set in the plan of action in decision XXVII/11.

Annexe III

HFC ANALYSIS IN CO2-EQUIVALENT TONNES*

| Country | Group | Ratified Kigali Amendment ** | Source | Year of consumption | Baseline | Consumption | Control measures addressed by KIPs (approval) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | I |  |  |  |  |  |  |
| Albania | I | Yes | A7 | 2023 | 883,849 | 1,904,288 | 10% of baseline in 2029 |
| Algeria | I |  |  |  |  |  |  |
| Angola | I | Yes | A7 | 2023 | 3,878,000 | 13,218,297 |  |
| Antigua and Barbuda | I |  |  |  |  |  |  |
| Argentina | I | Yes | A7 | 2023 | 19,219,484 | 15,743,179 |  |
| Armenia | I | Yes | A7 | 2023 | 475,254 | 664,716 | 10% of baseline in 2029 |
| Bahamas (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 227,203 | 152,602 |  |
| Bahrain | II | Yes |  |  |  |  |  |
| Bangladesh | I | Yes | A7 | 2023 | 5,473,532 | 4,586,619 |  |
| Barbados | I | Yes | A7 | 2023 | 295,419 | 163,309 |  |
| Belize | I | Yes | A7 | 2023 | 502,263 | 383,298 |  |
| Benin | I | Yes | A7 | 2023 | 1,875,057 | 901,445 | 10% of baseline in 2029 |
| Bhutan | I | Yes | A7 | 2023 | 13,105 | 2,313 |  |
| Bolivia (Plurinational State of) | I | Yes | A7 | 2023 | 677,884 | 475,782 | 15% of baseline in 2029 |
| Bosnia and Herzegovina | I | Yes | A7 | 2023 | 1,066,653 | 1,854,872 |  |
| Botswana | I | Yes | A7 | 2023 | 389,992 | 185,236 |  |
| Brazil | I | Yes | A7 | 2023 | 79,503,644 | 37,407,024 |  |
| Brunei Darussalam | I |  | A7 | 2023 |  | 343,383 |  |
| Burkina Faso | I | Yes | A7 | 2023 | 1,049,523 | 442,731 | 30% of baseline in 2029 |
| Burundi | I | Yes | A7 | 2023 | 207,530 | 58,129 |  |
| Cabo Verde | I | Yes | A7 | 2023 | 38,791 | 108,860 |  |
| Cambodia | I | Yes | A7 | 2023 | 1,263,376 | 977,412 | 10% of baseline in 2029 |
| Cameroon | I | Yes | A7 | 2023 | 4,760,203 | 3,579,009 | 30% of baseline in 2030 |
| Central African Republic (the) | I |  |  |  |  |  |  |
| Chad | I | Yes | A7 | 2023 | 3,573,612 | 3,346,060 | 10% of baseline in 2029 |
| Chile | I | Yes | A7 | 2023 | 6,698,107 | 4,943,654 | 10% of baseline in 2029 |
| China | I | Yes | A7 | 2023 | 905,144,032 | 769,361,542 |  |
| Colombia | I | Yes | A7 | 2023 | 8,652,982 | 6,206,292 | 18.3% of baseline in 2029 |
| Comoros (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 34,958 | 20,205 |  |
| Congo (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 504,649 | 261,413 | 48.7% of baseline in 2029 |
| Cook Islands (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 6,461 | 13,152 | 10% of baseline in 2029 |
| Costa Rica | I | Yes | A7 | 2023 | 1,450,799 | 1,803,777 | 10% of baseline in 2029 |
| Cote d'Ivoire | I | Yes |  |  | 21,289,132 |  |  |
| Cuba | I | Yes | A7 | 2023 | 1,030,662 | 1,368,669 | 10% of baseline in 2029 |
| Democratic People's Republic of Korea (the) | I | Yes |  |  | 1,906,435 |  |  |
| Democratic Republic of the Congo (the) | I |  |  |  |  |  |  |
| Djibouti | I | Yes |  |  |  |  |  |
| Dominica | I |  | A7 | 2023 |  | 13,370 |  |
| Dominican Republic (the) | I | Yes | CP | 2024 | 3,834,089 | 3,034,650 | 10% of baseline in 2029 |
| Ecuador | I | Yes | A7 | 2023 | 3,179,294 | 3,161,086 | 14% of baseline in 2029 |
| Egypt | I | Yes | CP | 2024 | 19,290,350 | 17,233,528 |  |
| El Salvador | I | Yes | A7 | 2023 | 922,362 | 1,122,854 | 10% of baseline in 2029 |
| Equatorial Guinea | I |  | CP | 2024 | 271,411 | 52,398 |  |
| Eritrea | I | Yes | A7 | 2023 | 169,249 | 157,236 |  |
| Eswatini | I | Yes | A7 | 2023 | 105,500 | 106,607 | 10% of baseline in 2029 |
| Ethiopia | I | Yes | A7 | 2024 | 347,035 | 45,035 |  |
| Fiji | I | Yes | A7 | 2023 | 443,528 | 329,493 |  |
| Gabon | I | Yes | A7 | 2023 | 2,182,210 | 763,753 |  |
| Gambia (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 271,515 | 260,165 | 10% of baseline in 2029 |
| Georgia | I | Yes | CP | 2024 | 813,152 | 445,786 |  |
| Ghana | I | Yes | A7 | 2023 | 1,805,702 | 715,052 | 58% of baseline in 2030 |
| Grenada | I | Yes | A7 | 2023 | 52,815 | 66,612 | 10% of baseline in 2029 |
| Guatemala | I | Yes | A7 | 2023 | 1,217,998 | 1,038,394 | 15.9% of baseline in 2029 |
| Guinea | I | Yes | A7 | 2024 | 1,826,976 | 1,836,016 |  |
| Guinea-Bissau | I | Yes | A7 | 2023 | 722,391 | 589,847 |  |
| Guyana | I |  | A7 | 2023 | 146,169 | 240,283 |  |
| Haiti | I |  | A7 | 2023 | 149,322 | 83,633 |  |
| Honduras | I | Yes | A7 | 2023 | 1,449,723 | 1,850,102 | 15.5% of baseline in 2029 |
| India | II | Yes | A7 | 2023 |  | 51,165,562 |  |
| Indonesia | I | Yes | A7 | 2023 | 23,370,721 | 1,535,575 |  |
| Iran (Islamic Republic of) | II |  |  |  |  |  |  |
| Iraq | II |  |  |  |  |  |  |
| Jamaica | I |  |  |  |  |  |  |
| Jordan | I | Yes | A7 | 2023 | 2,808,101 | 1,671,435 | 54% of baseline in 2030 |
| Kenya | I | Yes | A7 | 2023 | 1,543,824 | 283,816 |  |
| Kiribati | I | Yes | A7 | 2023 | 8,176 | 5,641 | 10% of baseline in 2029 |
| Kuwait | II | Yes |  |  |  |  |  |
| Kyrgyzstan | I | Yes | CP | 2024 | 450,382 | 250,036 | 10% of baseline in 2029 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 324,226 | 283,415 | 10% of baseline in 2029 |
| Lebanon | I | Yes | CP | 2024 | 2,556,533 | 1,568,531 |  |
| Lesotho | I | Yes | A7 | 2023 | 103,221 | 27,069 | 51.6% of baseline in 2029 |
| Liberia | I | Yes | A7 | 2024 | 180,909 | 33,330 | 32% of baseline in 2029 |
| Libya | I |  |  |  |  |  |  |
| Madagascar | I |  | A7 | 2023 | 1,719,334 | 1,641,815 |  |
| Malawi | I | Yes | CP | 2024 | 428,435 | 161,445 | 54% of baseline in 2030 |
| Malaysia | I | Yes | A7 | 2023 | 26,703,717 | 5,043,404 | 10% of baseline in 2029 |
| Maldives | I | Yes | A7 | 2024 | 434,219 | 390,586 |  |
| Mali | I | Yes | CP | 2023 | 399,935 | -6,101 |  |
| Marshall Islands (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 10,824 | 31,619 | 10% of baseline in 2029 |
| Mauritania | I |  |  |  |  |  |  |
| Mauritius | I | Yes | A7 | 2023 | 665,957 | 530,740 | 10% of baseline in 2029 |
| Mexico | I | Yes | A7 | 2023 | 76,982,664 | 50,254,745 | 10% of baseline in 2029 |
| Micronesia (Federated States of) | I | Yes | A7 | 2023 | 13,600 | 17,412 | 10% of baseline in 2029 |
| Mongolia | I | Yes | A7 | 2023 | 57,309 | 27,778 |  |
| Montenegro | I | Yes | A7 | 2023 | 155,854 | 191,587 | 19.43% of baseline in 2029 |
| Morocco | I | Yes | A7 | 2023 | 2,134,520 | 4,579,557 |  |
| Mozambique | I | Yes | A7 | 2023 | 655,255 | 1,156,651 | 10% of baseline in 2029 |
| Myanmar | I |  | A7 | 2023 |  | 863,290 |  |
| Namibia | I | Yes | A7 | 2023 | 774,924 | 730,358 |  |
| Nauru | I | Yes | A7 | 2023 | 1,204 | 2,525 | 10% of baseline in 2029 |
| Nepal | I |  |  |  |  |  |  |
| Nicaragua | I | Yes | A7 | 2023 | 582,295 | 432,186 | 10% of baseline in 2029 |
| Niger (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 1,222,358 | 608,920 | 35.2% of baseline in 2029 |
| Nigeria | I | Yes | A7 | 2023 | 15,187,779 | 22,809,651 | 10.13% of baseline in 2029 |
| Niue | I | Yes | A7 | 2023 | 201 | 0 | 10% of baseline in 2029 |
| North Macedonia | I | Yes | A7 | 2023 | 397,843 | 275,505 | 18.7% of baseline in 2029 |
| Oman | II | Yes | A7 | 2023 |  | 2,300,559 |  |
| Pakistan | II |  | CP | 2023 |  | 4,947,533 |  |
| Palau | I | Yes | A7 | 2023 | 10,368 | 6,360 | 10% of baseline in 2029 |
| Panama | I | Yes | A7 | 2023 | 2,543,386 | 2,733,914 | 10% of baseline in 2029 |
| Papua New Guinea | I | Yes | A7 | 2023 |  | 365,343 |  |
| Paraguay | I | Yes | A7 | 2024 | 1,684,582 | 1,517,927 | 10% of baseline in 2029 |
| Peru | I | Yes | A7 | 2024 | 2,735,721 | 1,926,192 | 10% of baseline in 2029 |
| Philippines (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 11,903,687 | 8,073,416 |  |
| Qatar | II |  |  |  |  |  |  |
| Republic of Korea (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 89,248,915 | 64,890,681 |  |
| Republic of Moldova (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 521,391 | 452,288 |  |
| Rwanda | I | Yes | A7 | 2023 | 338,197 | 222,119 | 25% of baseline in 2029 |
| Saint Kitts and Nevis | I |  | A7 | 2023 |  | 801 |  |
| Saint Lucia | I | Yes | A7 | 2023 | 83,735 | 95,871 | 10% of baseline in 2029 |
| Saint Vincent and the Grenadines | I | Yes | A7 | 2024 | 25,280 | 45,975 |  |
| Samoa | I | Yes | A7 | 2023 | 20,557 | 14,555 | 10% of baseline in 2029 |
| Sao Tome and Principe | I | Yes | A7 | 2023 | 71,039 | 28,976 |  |
| Saudi Arabia | II |  |  |  |  |  |  |
| Senegal | I | Yes | A7 | 2023 | 2,786,915 | 2,261,398 | 20.5% of baseline in 2029 |
| Serbia | I | Yes | A7 | 2023 | 3,261,874 | 8,446,488 |  |
| Seychelles | I | Yes | A7 | 2024 | 249,400 | 157,112 | 10% of baseline in 2029 |
| Sierra Leone | I | Yes | A7 | 2023 | 350,905 | 298,480 | 10% of baseline in 2029 |
| Singapore | I | Yes | A7 | 2023 | 10,583,428 | 5,770,315 |  |
| Solomon Islands | I | Yes | A7 | 2023 | 69,516 | 36,147 | 30% of baseline in 2029 |
| Somalia | I | Yes | A7 | 2023 | 1,276,672 | 784,355 |  |
| South Africa | I | Yes | A7 | 2023 | 13,843,139 | 8,748,739 |  |
| South Sudan | I |  | A7 | 2023 | 221,410 | 52,267 |  |
| Sri Lanka | I | Yes | A7 | 2023 | 1,170,234 | 1,156,405 |  |
| Sudan (the) | I |  | A7 | 2023 | 1,743,144 | 199,440 |  |
| Suriname | I |  | A7 | 2023 | 272,996 | 24,230 |  |
| Syrian Arab Republic | I | Yes | A7 | 2023 | 18,150,706 | 12,671,604 |  |
| Thailand | I | Yes |  |  | 59,270,951 |  |  |
| Timor-Leste | I |  |  |  |  |  |  |
| Togo | I | Yes | A7 | 2023 | 1,124,896 | 736,797 | 15% of baseline in 2029 |
| Tonga | I | Yes | A7 | 2023 | 7,676 | 7,415 | 10% of baseline in 2029 |
| Trinidad and Tobago | I | Yes | A7 | 2023 | 5,681,787 | 4,967,441 | 10% of baseline in 2029 |
| Tunisia | I | Yes | A7 | 2023 | 2,367,840 | 2,140,607 | 23.8% of baseline in 2030 |
| Türkiye | I | Yes | A7 | 2023 | 37,117,410 | 20,337,396 | 14.4% of baseline in 2029 |
| Turkmenistan | I | Yes | A7 | 2023 | 597,121 | 572,109 | 10% of baseline in 2029 |
| Tuvalu | I | Yes | A7 | 2023 | 2,206 | 1,816 | 10% of baseline in 2029 |
| Uganda | I | Yes | A7 | 2023 | 39,432 | 15,600 |  |
| United Arab Emirates (the) | II | Yes |  |  |  |  |  |
| United Republic of Tanzania (the) | I | Yes | A7 | 2023 | 218,611 | 223,266 |  |
| Uruguay | I | Yes | A7 | 2023 | 1,012,431 | 696,550 | 10% of baseline in 2029 |
| Vanuatu | I | Yes | A7 | 2023 | 20,482 | 21,568 | 10% of baseline in 2029 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | I | Yes | A7 | 2023 | 5,157,619 | 1,449,844 |  |
| Viet Nam | I | Yes | A7 | 2023 | 13,991,360 | 13,830,601 | 10% of baseline in 2029 |
| Yemen | I |  |  |  |  |  |  |
| Zambia | I | Yes | A7 | 2023 | 699,513 | 823,415 |  |
| Zimbabwe | I | Yes | A7 | 2023 | 1,210,624 | 842,264 | 37% of baseline in 2029 |

(*) Excluding the Republic of Korea, Singapore, and the United Arab Emirates which do not request assistance from the Multilateral Fund for their phase-out of controlled substances. They are included in the table above.

(**) As of 12 November 2024.

Annexe IV

DRAFT REVISED FORMAT OF SECTION D OF COUNTRY PROGRAMME DATA REPORTS

Annexe V

DRAFT REVISED FORMAT OF SECTION E OF COUNTRY PROGRAMME DATA REPORTS

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

Le niveau de référence global relatif aux HCFC fixé aux fins de conformité pour les trois pays est de 2 681,2 tonnes PAO. En outre, la République de Corée produit du HCFC-22 avec un niveau de référence de 395,1 tonnes PAO.

Les rapports des programmes de pays constituent l’unique source de renseignements sur la répartition sectorielle des substances réglementées dans les pays visés à l’A5.

Les projets achevés ont permis, jusqu’en décembre 2023, d’éliminer 292 081 tonnes PAO de la consommation et 204 189 tonnes PAO de la production. Ces projets achevés ont été évalués à 3,26 milliards de $ US, sur un total approuvé d’environ 3,8 milliards de $ US.

Le Comité exécutif a demandé au Secrétariat d’évaluer les exigences de conformité de tous les pays visés à l’A5 pour les HCFC dans les rapports de situation et de conformité, afin de servir de guide à la préparation du plan d’activités du Fonds multilatéral (décision 67/6 c)).

L’analyse figurant dans les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/8 et Add.1 était également fondée sur les données communiquées pour 2023.

La République populaire démocratique de Corée n’a fait état de la production de BM qu’en 1991 et 1995.

L’Accord conclu entre le Gouvernement chinois et le Comité exécutif autorise la Chine à produire du BM pour des applications QTPE, des produits de base et des utilisations critiques approuvées par les Parties (décision 47/54). La mise en œuvre du secteur de production de BM en Chine a été achevée au 31 décembre 2021.

La phase II du PGEH pour la Chine a été approuvée lors de la 86e réunion. L’Accord a été approuvé lors de la 87e réunion.

Y compris la Croatie, qui n’est plus visé à l’article 5 depuis 2014.

Pour différentes raisons, la phase I des PGEH de trois pays (Antigua-et-Barbuda, République centrafricaine et Yémen) a été annulée lors de la 82e réunion, et la phase I du PGEH d’Haïti a été annulée lors de la 95e réunion.

Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Chili, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie (qui a cessé d’être visée à l’article 5 en 2014 et a complètement éliminé les HCFC en 2015), Cuba, El Salvador, Équateur, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Liban, Libéria, Lesotho, Macédoine du Nord, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Maurice, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nioué, Oman, Ouganda, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République de Moldova, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Tchad, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Türkiye, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Zambie et Zimbabwe.

La consommation restante de HCFC admissible au financement dépend du point de départ des réductions cumulatives de la consommation de HCFC choisi par chacun des pays visés à l’article 5 dans son PGEH.

Sept pays ont établi des valeurs de référence mais n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali.

Albanie, Arménie, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Chili, Colombie, Congo, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, Eswatini, Gambie, Ghana, Grenade, Guatemala, Honduras, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Jordanie, Kirghizstan, Kiribati, Lesotho, Libéria, Malaisie, Malawi, Maurice, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Monténégro, Mozambique, Nauru, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nioué, Macédoine du Nord, Palau, Panama, Paraguay, Pérou, République démocratique populaire lao, République dominicaine, Rwanda, Sainte-Lucie, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tchad, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Türkiye, Turkménistan, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Viet Nam et Zimbabwe.

Six pays (Bénin, Égypte, Gambie, Nigéria, Sénégal et Tchad) ont retiré leurs demandes d’utilisation de la dérogation pour températures ambiantes élevées conformément à l’alinéa 29 de la décision XXVIII/2.

Sur les 120 pays qui ont ratifié l’Amendement de Kigali, sept n’ont pas établi de valeurs de référence pour les HFC.

Au 12 novembre 2024.

La classification en pays à faible niveau de consommation se base sur la valeur de référence pour les HCFC.

Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Égypte, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Koweït, Malaisie, Mexique, Nigéria, Thaïlande et Türkiye.

La classification en pays à faible niveau de consommation se base sur la valeur de référence pour les HCFC.

La classification en pays à faible niveau de consommation se base sur la valeur de référence pour les HCFC.

Les données relatives au programme de pays communiquées par plusieurs pays visés à l’A5 contiennent les prix des SAO et des produits de remplacement. Cette information est fournie sur une base volontaire.

La décision 68/4 b) iv) demande aux gouvernements de communiquer, sur une base volontaire, le prix FOB moyen d’importation de chaque substance réglementée et de chaque produit de remplacement dans le format révisé relatif au programme de pays.

# À sa 79e réunion, le Comité exécutif avait demandé au Secrétariat d’inclure dans le document « Aperçu des questions recensées pendant l’examen des projets » publié à chaque réunion, un résumé des prix des substances réglementées et des produits de remplacement à introduire graduellement, tels que communiqués par les entreprises demandant le financement de toutes nouvelles propositions de projets, en y incluant les explications de toutes les différences constatées entre ces prix et les prix indiqués dans les données relatives au programme de pays (décision 79/4 c)).

Par suite de l’adoption de la résolution 1718 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République populaire démocratique de Corée ne bénéficie plus du soutien du Fonds multilatéral depuis 2017. Par conséquent, la recommandation invitant ce pays à présenter ses données relatives au programme de pays pour 2023 a été supprimée.