| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/44 7 mai 2025 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-seizième réunion

Montréal, 26-30 mai 2025

Point 9(d) de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITION DE PROJET : LIBAN (LE)

Le présent document contient les commentaires et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Réduction

| - Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) | PNUD | Pour examen individuel |
| --- | --- | --- |

FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET - PROJETS PLURIANNUELS

Liban (Le)

| TITRE DU PROJET | AGENCE |
| --- | --- |
| Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I) | PNUD (agence principale) |

| DERNIÈRES DONNÉES COMMUNIQUÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 7 (Annexe F) | Année : 2023 | 792,48 tm | 1 518 706 tonnes eq-CO2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DONNÉES SUR LA CONSOMMATION SECTORIELLE DE HFC (tonnes eq-CO2) ET ACTIVITÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aérosols | Mousses | Lutte contre l’incendie | Climatisation et réfrigération |  |  |  | Solvants | Autres |
|  |  |  |  | Fabrication |  |  | Entretien |  |  |
|  |  |  |  | Réfrigération | Climatisation | Autres |  |  |  |
| Dernier rapport du programme du pays (2024) |  |  | 24 311 | 502 051 | 162 919 |  | 884 658 |  |  |
| Activités convenues de la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (O/N) |  |  |  | O | O |  | O |  |  |

| Consommation moyenne de HFC dans l’entretien en 2020–2022 | 557,0 tm | 916 022 tonnes eq-CO2 |
| --- | --- | --- |

| DONNÉES SUR LA CONSOMMATION DE RÉFÉRENCE (tonnes eq-CO2) | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne 2020–2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation annuelle de HFC | 1 743 012 | 1 604 665 | 1 532 493 | 1 626 723 |
| Valeur de référence de HCFC (65 %) |  |  |  | 929 810 |
| Valeur de référence de HFC |  |  |  | 2 556 533 |

| CONSOMMATION DE HFC ADMISSIBLE AU FINANCEMENT |  |
| --- | --- |
| Point de départ des réductions globales durables | À déterminer |
| Projets d’investissement portant sur la réduction de HFC précédemment approuvés | Oui |
| Réductions globales découlant de projets précédemment approuvés (tonnes eq-CO2) | s.o. |

| DONNEES DU PROJET CONVENUES |  |  | 2025* | 2026 | 2027-2028 | 2029 | 2030-2031 | 2032- | 2033-2034 | 2035 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation (tonnes eq-CO2) | Limites du Protocole de Montréal |  | 2 556 533 | 2 556 533 | 2 556 533 | 2 300 880 | 2 300 880 | 2 300 880 | 2 300 880 | 1 789 573 | s.o. |
|  | Consommation maximale admissible |  | 2 556 533 | 2 556 533 | 2 428 706 | 2 173 053 | 2 173 053 | 1 866 269 | 1 866 269 | 1 575 516 | s.o. |
|  | Réduction par rapport à la valeur de référence (%) |  | 0 | 0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 | 27,0 | 27,0 | 38,4 | s.o. |
| Fonds recommandés en principe ($ US) | PNUD | Coûts du projet | 1 869 792 | 0 | 0 | 2 453 757 | 0 | 485 680 | 0 | 0 | 4 809 229 |
|  |  | Coûts d’appui | 130 885 | 0 | 0 | 171 763 | 0 | 33 998 | 0 | 0 | 336 646 |
|  | Coût total du projet |  | 1 869 792 | 0 | 0 | 2 453 757 | 0 | 485 680 | 0 | 0 | 4 809 229 |
|  | Total des coûts d’appui |  | 130 885 | 0 | 0 | 171 763 | 0 | 33 998 | 0 | 0 | 336 646 |
|  | Financement total |  | 2 000 677 | 0 | 0 | 2 625 520 | 0 | 519 678 | 0 | 0 | 5 145 875 |

* Recommandé pour approbation à la présente réunion

| Réduction de la consommation restante admissible au financement en phase I (tonnes eq-CO2) | 1 226 877 |
| --- | --- |

* Incluye la reducción de 245.860 toneladas de CO2-eq (112,54 toneladas) con respecto a un proyecto previamente aprobado

| Recommandation du Secrétariat : | Pour examen individuel |
| --- | --- |

DESCRIPTION DU PROJET

# Le présent document se compose des sections ci-après :

- Résumé de la proposition telle que soumise

- Contexte : état d’avancement de la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC et activités antérieures liées aux HFC

- Aperçu de la consommation de HFC : niveaux de consommation de HFC, tendances et consommation par secteur

- Phase I du plan de mise en œuvre des HFC de Kigali, telle que soumise : cadre réglementaire, stratégie de réduction progressive, coût total par phase et plan de mise en œuvre de la première tranche

- Commentaires du Secrétariat, y compris le coût convenu des activités

- Recommandation

# I.	Résumé de la proposition telle que soumise

# Au nom du Gouvernement du Liban, le PNUD, en qualité qu'agence d'exécution principale, a soumis une demande portant sur la phase I du plan de mise en œuvre des HFC de Kigali (KIP), pour un coût total de 5 251 142 $ US, soit 367 580 $ US, plus les coûts d'appui d'agence de 367 580 $ US, conformément à la proposition initiale.

# La mise en œuvre de la phase I du KIP aidera le Liban à atteindre l’objectif de réduction de 35 % de sa consommation de référence de HFC d’ici au 1er janvier 2035.

# La première tranche de la phase I du KIP demandée à la présente réunion s’élève à 2 071 127 $ US, soit 144 979 $ US plus les coûts d’appui d’agence de 144 979 $ US pour le PNUD, conformément à la proposition initiale, pour la période courant de juin 2025 à juin 2029.

II.	Contexte

État de mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC

# Le Tableau 1 présente les informations relatives au plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) pour le Liban en avril 2025.

Tableau 1. État de mise en œuvre du PGEH au Liban

|  | Phase I | Phase II | Phase III |
| --- | --- | --- | --- |
| Réunion où le PGEH a été approuvé/mis à jour | 64e/70e/74e | 75e/86e | 93e |
| Réduction par rapport à la valeur de référence | 17,5 % jusqu'à 2017 | 62,5 % jusqu'en 2022 et 75 % jusqu'en 2024 | 100% d'ici 2030 |
| Coût total du projet ($ US) | 2 495 109 | 4 203 826 | 1 182 700 |
| Date d'achèvement (réelle/prévue) | 31 décembre 2017 | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2031 |

# État d’avancement de la mise en œuvre des activités relatives aux HFC

# Le Tableau 2 présente un aperçu des activités mises en œuvre au Liban dans le contexte de l'Amendement de Kigali et financées par le Fonds multilatéral.

# Tableau 2. Activités liées aux HFC précédemment approuvées au Liban

| Réunion d'approbation | Titre du projet | Agence d’exécution | Coût ($ US) | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74e | Enquêtes portant sur les substances de remplacement aux SAO | PNUD | 110 000 | Décembre 2018 |
| 80e | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | PNUD | 150 000 | Juin 2021 |
| 81e | Reconversion du HFC-134a et HFC-404A aux R-600a et R-290 dans la réfrigération domestique chez Lematic Industries | ONUDI | 1 053 858 | Décembre 2020 |

# III.	Aperçu de la consommation de HFC

# Niveaux de consommation de HFC

# Le Liban importe des HFC uniquement pour les utiliser dans la lutte contre les incendies et dans les secteurs de la fabrication et de l’entretien des systèmes de réfrigération et de climatisation. Les principales substances consommées dans la pays sont le HFC-134a (46,6 % de la consommation totale de HFC en tonnes d'équivalent-CO2 (éq-CO2)), du R-404A (33,6 %), du R-410A (8,5 %), du R-507A (2,4 %), du HFC-32 (1,8 %) et d'autres HFC (1,6 %). Le tableau 3 présente la consommation de HFC du pays telle que déclarée au Secrétariat de l'Ozone en vertu de l'article 7 du Protocole de Montréal.

# Tableau 3. Consommation de HCFC (données de l’Article 7 pour 2020-2024) et valeur de référence au Liban

| HFC | PRP | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes métriques (tm) |  |  |  |  |  |  |
| HFC-134a | 1 430 | 637,65 | 548,00 | 505,00 | 495,00 | 500,52 |
| HFC-227ea | 3 220 | 17,50 | 9,50 | 5,65 | 6,15 | 7,55 |
| HFC-365mfc | 794 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HFC-32 | 675 | 37,60 | 53,00 | 43,25 | 41,10 | 48,95 |
| R-404A | 3 922 | 135,65 | 132,00 | 130,00 | 130,00 | 130,90 |
| R-407C | 1 774 | 35,48 | 51,00 | 47,35 | 47,55 | 55,05 |
| R-408A | 2 301 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 2,35 |
| R-410A | 2 088 | 72,32 | 70,20 | 62,00 | 62,00 | 69,65 |
| R-507A | 3 985 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,80 |
| Total (tm) |  | 940,70 | 863,70 | 803,93 | 792,48 | 824,77 |
| tonnes éq-CO2 |  |  |  |  |  |  |
| HFC-134a | 1 430 | 911 840 | 783 640 | 722 150 | 707 850 | 715 744 |
| HFC-227ea | 3 220 | 56 350 | 30 590 | 18 193 | 19 803 | 24 311 |
| HFC-365mfc | 794 | 3 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFC-32 | 675 | 25 380 | 35 775 | 29 194 | 27 743 | 33 041 |
| R-404A | 3 922 | 531 965 | 517 651 | 509 808 | 509 808 | 513 337 |
| R-407C | 1 774 | 62 936 | 90 466 | 83 992 | 84 347 | 97 650 |
| R-408A | 2 301 | 0 | 0 | 3 866 | 3 866 | 5 408 |
| R-410A | 2 088 | 150 968 | 146 543 | 129 425 | 129 425 | 145 394 |
| R-507A | 3 985 | 0 | 0 | 35 865 | 35 865 | 39 053 |
| Total (tonnes éq-CO2) |  | 1 743 012 | 1 604 665 | 1 532 493 | 1 518 706 | 1 573 939 |
| Valeur de référence des HFC (tonnes éq-CO2) |  |  |  |  |  |  |
| Consommation moyenne de HFC en 2020-2022 |  |  |  |  | 1 626 723 |  |
| Valeur de référence pour les HCFC (65 %) |  |  |  |  | 929 810 |  |
| Valeur de référence pour les HFC |  |  |  |  | 2 556 533 |  |

* Données du programme de pays.

Rapport de mise en œuvre du programme de pays

# Les données sectorielles de consommation de HFC fournies par le Gouvernement du Liban dans ses rapports de mise en œuvre du programme de pays pour 2023 sont cohérentes avec les données déclarées au titre de l'article 7 du Protocole de Montréal.

# Tendances en matière de consommation de HFC

# De 2020 à 2023, une tendance à la baisse a été observée dans la consommation globale de HFC. Le pays a traversé une crise complexe alimentée par l’instabilité politique, le marasme économique et les problèmes de sécurité, exacerbés ces dernières années. La situation a été encore aggravée par la pandémie de COVID-19. Bien que la croissance estimée des HFC ait pu être de l’ordre de 6 à 9 % par an au cours de cette période, ces difficultés ont eu des retombées notables sur la demande de consommation de HFC dans les équipements de refroidissement, ce qui a entraîné une baisse des importations de HFC au cours de ces années.

# Les HFC sont utilisés dans diverses applications de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur dans les secteurs de la fabrication et de l’entretien. Le Liban dépend entièrement des importations de HFC : il est soumis aux variations des cours sur les marchés internationaux ainsi qu'à la disponibilité des HFC et des substances de remplacement.

# Consommation de HFC par secteur

# Le secteur de la fabrication du froid consomme principalement du R-404A dans la réfrigération commerciale (10,5 % en tonnes métriques et 21,5 % en tonnes éq-CO2), du HFC-134a dans la réfrigération commerciale et les refroidisseurs (8,4 % en tonnes métriques et 6,2 % en tonnes éq-CO2), du R-410A dans la climatisation résidentielle (6,2 % en tonnes métriques et 6,7 % en tonnes éq-CO2), du HFC-32 dans les refroidisseurs et les transports frigorifiques (4,3 % en tonnes métriques et 1,5 % en tonnes éq-CO2) et du R-407C dans la réfrigération commerciale (3,9 % en tonnes métriques et 3,6 % en tonnes éq-CO2)).

# Dans le secteur de l'entretien, les HFC sont principalement consommés pour l'entretien de la réfrigération embarquée (51,2% en tm et 38,2 % en tonnes éq-CO2), suivi par la climatisation résidentielle et commerciale et les transports frigorifiques (9,5 % en tm et 15,6 % en tonnes éq-CO2), la climatisation résidentielle et les refroidisseurs (4,4 % en tm et 3,6 % en tonnes éq-CO2) et d'autres sous-secteurs, comme indiqué aux tableaux 4 et 5.

# Tableau 4. Consommation de HFC au Liban par secteur en tonnes (2023)

| Secteur | HFC- 134a | R-410A | R-407C | R-507A | R-404A | R-408A | HFC-32 | HFC-227ea | Total | Part du total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réfrigération à usage commercial | 56,60 | 0,00 | 30,85 | 5,80 | 83,25 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 177,70 | 22,4 |
| Transports frigorifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 7,70 | 1,0 |
| Climatisation à usage résidentiel | 0,00 | 48,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,95 | 6,2 |
| Refroidisseurs commerciaux | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 36,35 | 4,6 |
| Lutte contre l'incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 6,15 | 0,8 |
| Sous-total pour la fabrication | 66,35 | 48,95 | 30,85 | 5,80 | 83,25 | 1,20 | 34,30 | 6,15 | 276,85 | 34,9 |
| Entretien en réfrigération et climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-secteurs de la réfrigération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résidentielle | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,8 |
| Commerciale | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 3,20 | 46,75 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 67,13 | 8,5 |
| Transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,2 |
| Sous-secteurs de la climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résidentielle | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 1,2 |
| Refroidisseurs commerciaux | 5,50 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 14,10 | 1,8 |
| Refroidisseurs industriels | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 1,4 |
| Embarquée | 405,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,95 | 51,2 |
| Sous-total Entretien | 428,65 | 13,05 | 16,70 | 3,20 | 46,75 | 0,48 | 6,80 | 0,00 | 515,63 | 65,1 |
| Total | 495,00 | 62,00 | 47,55 | 9,00 | 130,00 | 1,68 | 41,10 | 6,15 | 792,48 | 100 |

# Tableau 5. Consommation de HFC au Liban par secteur en tonnes éq-CO2 (2023)

| Secteur | HFC- 134a | R-410A | R-407C | R-507A | R-404A | R-408A | HFC-32 | HFC-227ea | Total | Part du total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réfrigération à usage commercial | 80 938 | 0 | 54 723 | 23 113 | 326 473 | 2 761 | 0 | 0 | 488 009 | 32,1 |
| Transports frigorifiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 198 | 0 | 5 198 | 0,3 |
| Climatisation à usage résidentiel | 0 | 102 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 183 | 6,7 |
| Refroidisseurs commerciaux | 13 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 955 | 0 | 31 898 | 2.1 |
| Lutte contre l'incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 803 | 19 803 | 1,3 |
| Sous-total pour la fabrication | 94 881 | 102 183 | 54 723 | 23 113 | 326 473 | 2 761 | 23 153 | 19 803 | 647 090 | 42,6 |
| Entretien en réfrigération et climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-secteurs de la réfrigération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résidentielle | 8 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 580 | 0,6 |
| Commerciale | 0 | 0 | 29 623 | 12 752 | 183 335 | 1 105 | 0 | 0 | 226 815 | 14,9 |
| Transports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 1 013 | 0,1 |
| Sous-secteurs de la climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résidentielle | 0 | 20 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 353 | 1,3 |
| Refroidisseurs commerciaux | 7 865 | 6 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 578 | 0 | 18 331 | 1,2 |
| Refroidisseurs industriels | 16 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 016 | 1,1 |
| Embarquée | 580 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 509 | 38,2 |
| Sous-total Entretien | 612 970 | 27 242 | 29 623 | 12 752 | 183 335 | 1 105 | 4 590 | 0 | 871 616 | 57,4 |
| Total | 707 850 | 129 425 | 84 347 | 35 865 | 509 808 | 3 866 | 27 743 | 19 803 | 1 518 706 | 100 |

# Secteurs de la fabrication et de l'entretien

# Fabrication de réfrigérateurs à usage résidentiel

# Le Liban compte un fabricant de réfrigérateurs à usage résidentiel utilisant le R-600a. Ni la fabrication ni l’importation de réfrigérateurs résidentiels neufs fonctionnant avec le frigorigène HFC-134a ne sont interdites. Actuellement, aucune importation de réfrigérateurs résidentiels fonctionnant au 
HFC-134a n’est signalée. On estime que 1,03 million de réfrigérateurs à usage résidentiel utilisant du 
HFC-134a sont sur le marché ; ces appareils consomment également de très petites quantités de HFC-134a pour leur entretien. Bien que le R-600a offre des avantages en termes d’efficacité énergétique et que la demande actuelle en nouveaux appareils soit principalement satisfaite par les réfrigérateurs au R-600a, l’ajout de nouveaux stocks de réfrigérateurs à base de HFC-134a reste possible.

# Fabrication, entretien et assemblage de systèmes de réfrigération pour les commerces et les transports

# Les unités de réfrigération commerciales sont utilisées dans les magasins de proximité, les restaurants et les supermarchés petits et grands. Plusieurs très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que quelques grands fabricants produisent et fournissent des équipements à ces segments de marché. Les grandes marques fournissent souvent leurs équipements aux magasins et aux supermarchés.

# Les trois principaux types d’équipements de refroidissement utilisés pour la réfrigération commerciale sont les systèmes centralisés, les unités de condensation et les systèmes autonomes. En termes de ventes et de stock sur le marché, les systèmes autonomes se taillent la part du lion, soit environ 85 % du nombre total d'unités. Les unités de condensation et les systèmes centralisés sont principalement utilisés dans l'industrie agroalimentaire, les grands supermarchés, les hôtels et les restaurants.

# Au Liban, les systèmes d’approvisionnement et de distribution de produits alimentaires sont essentiels à l’économie locale. Les problèmes d’infrastructure, aggravés par la crise actuelle, ont entraîné une faible pénétration de la chaîne du froid alimentaire, ce qui a à son tour réduit la demande de HFC utilisés pour entretenir les unités de refroidissement.

# Sur le plan de la technologie de refroidissement, le secteur de la réfrigération commerciale utilise principalement le HCFC-22 dans les anciens équipements, uniquement pour l'entretien, ainsi que le 
HFC-134a et le R-404A. Cependant, la part des mélanges de HFC, dont le R-407C, augmente rapidement en raison de leur efficacité énergétique supérieure. L’utilisation de frigorigènes à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP) à grande échelle commerciale reste limitée. Une entreprise a certes été reconvertie au R-290 dans le cadre du PGEH mais sa part de marché reste étroite et elle s'adonne principalement à l'exportation de ses produits vers les pays d'Afrique.

# Le pays compte 22 PME (qui présentent une consommation de HFC située entre 1,5 et 15,0 mt par an) et 25 TPE (qui présentent une consommation de HFC inférieure à 1,5 tm par an), lesquelles fabriquent ou assemblent des équipements de réfrigération commerciale autonomes qui utilisent des HFC. Il existe 10 fabricants d'équipements au HFC de grande capacité, tels que des unités de condensation et des équipements pour grandes chambres froides.

# Fabrication et entretien en climatisation résidentielle et commerciale

# Le marché de la climatisation au Liban se compose à la fois d'une fabrication locale et, pour une part importante, d’équipements importés. De plus, trois fabricants locaux produisent des climatiseurs de salle utilisant des HFC ainsi que des climatiseurs commerciaux légers. En 2019, le pays a importé environ 210 000 systèmes de climatisation de Chine, des Émirats arabes unis, d'Espagne et d'Italie. Le marché de la climatisation s'est contracté entre 2017 et 2024 en raison de la crise économique, mais il devrait rebondir une fois la situation économique stabilisée. Cette croissance s'accélérera probablement en raison de facteurs tels que l’accessibilité financière, les conditions météorologiques et les constructions nouvelles.

# Les principaux frigorigènes utilisés dans la climatisation résidentielle sont le HCFC-22 et le 
R-410A. La plupart des climatiseurs commerciaux utilisent le R-410A et le R-407C. Les systèmes à flux de frigorigènes réglables en constituent une petite partie.  Cependant, l’introduction récente de climatiseurs au HFC-32 a entraîné une augmentation de la consommation de cette substance. Les systèmes de climatisation centraux, qui comprennent principalement des refroidisseurs, utilisent également du 
HFC-134a. Aucune utilisation de systèmes de climatisation à base d’hydrocarbures (HC) n’a été signalée au Liban. En outre, un petit nombre de refroidisseurs base de HFO-1234ze ont été mis en place ; leur coût élevé rend toutefois incertaine leur adoption à grande échelle. Il faut en outre relever que les ratios d’efficacité énergétique des équipements du pays sont nettement inférieurs aux meilleures technologies disponibles. Une entreprise, Lematic Industries, fabrique actuellement des équipements de climatisation à base de R-410A. À la 81e réunion, un projet a été approuvé pour reconvertir cette entreprise du HFC-134a et du HFC-404A au R-600a et au R-290 dans la réfrigération résidentielle (décision 81/63).

# Lutte contre l'incendie

# Actuellement, une seule entreprise utilise le R-227ea pour le remplissage et l’installation de systèmes de lutte contre l'incendie, y compris les systèmes à inondation. L’équipement de lutte contre l’incendie repose principalement sur des fluides et des méthodes d’extinction traditionnels, notamment l’eau et la mousse. Les capacités de lutte contre l'incendie sont mises à rude épreuve au Liban en raison des ressources limitées ; bien que ces fluides et agents soient mis à contribution, on constate souvent une pénurie d'équipements de lutte contre les incendies modernes et spécialisés.

# Entretien de la climatisation embarquée

# Il n’existe pas de fabrication ou d'assemblage local de voitures légères (voitures de tourisme) au Liban. Le marché automobile se compose de l'importation de voitures neuves et d’occasion ainsi que des pièces détachées. Pour lutter contre la crise économique et financière, le Gouvernement libanais a mis en œuvre une augmentation des droits d’importation sur les véhicules et aux produits automobiles fin 2023. Cela a entraîné une contraction du marché automobile. En 2024, le Gouvernement a en outre mis en place des exonérations de droits de douane pour les véhicules électriques à batterie et, à 80 %, pour les véhicules électriques hybrides rechargeables ; compte tenu de cette incitation, le marché de ces deux types de véhicules pourrait présenter de meilleures perspectives pour l'introduction de technologies de remplacement utilisant le HFC-134a dans la climatisation embarquée.

# Le HFC-134a est le frigorigène de prédilection pour les climatiseurs embarqués. En 2021, le pays comptait environ 1,75 million de véhicules immatriculés, dont 1 million étaient en circulation depuis 12 ans ou davantage. En raison du vieillissement de cette flotte, les taux d’entretien et de fuites sont élevés (près de 50 %), ce qui entraîne chaque année une demande importante de HFC-134a et des importations de cette substance. Les retombées de la situation économique empêchant la population de remplacer les vieilles voitures, on s’attend à ce que la demande de HFC-134a reste élevée.

# Le Liban n’assemble pas les bus localement ; toute la demande est satisfaite par les importations. Les transports publics étant sous-développés, il n'y a guère de climatiseurs embarqués dans ce sous-secteur.

# Secteur de l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation

# Il y a environ 3 000 frigoristes au Liban, dont très peu de femmes.  Parmi eux, environ 1 500 à 1 800 frigoristes travaillent dans le secteur de l'entretien en réfrigération et climatisation; les autres travaillent dans le secteur de la climatisation embarquée.

# L'entretien des équipements est assuré par de grandes sociétés agréées ainsi que par de nombreux petits ateliers. Il existe environ 658 ateliers d'entretien, dont 23 % pour les applications de climatisation et de réfrigération stationnaires et 77 % pour la climatisation embarquée (entretenant l'équipement des voitures de tourisme, des camions et des bus). Quelques grands établissements d'entretien du secteur du froid ont étendu leurs activités à l'installation et à l'entretien de systèmes de réfrigération commerciaux ou industriels, ainsi qu'à l'entretien de systèmes de transports frigorifiques.

# La répartition géographique de ces ateliers est présentée dans le tableau 6. Le nombre de techniciens d'entretien dans ces entreprises va de 2 (petits ateliers) à 10 (grandes entreprises).

# Tableau 6. Nombre d'ateliers d'entretien dans les secteurs du froid et de la climatisation résidentielle et embarquée au Liban (2023)

| # Sous-secteur | # Beyrouth | # Nord | # Sud | # Békaa | # Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Climatisation résidentielle | # 90 | # 27 | # 25 | # 12 | # 154 |
| # Climatisation embarquée | # 415 | # 45 | # 23 | # 21 | # 504 |
| # Total | # 505 | # 72 | # 48 | # 33 | # 658 |

# La crise économique et l’émigration en nombre de professionnels qualifiés constatée ces dernières années ont eu des retombées sur le secteur de l'entretien, lequel manque de techniciens formés et en activité. Il est donc nécessaire d'aider ce secteur à entretenir à la fois les équipements existants et les nouveaux équipements utilisant des technologies de remplacement à PRP plus bas. Cela accélérera également l’adoption, par différents utilisateurs finaux, de technologies à plus faible PRP.

# L'enseignement et la formation professionnels sont sous la responsabilité du Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Liban, à travers la Direction générale de l'enseignement professionnel (DGEP). Celle-ci administre les centres de formation professionnelle publics et privés.

# Un centre de formation a bénéficié d'un soutien dans le cadre de la phase I du PGEH. La phase II a soutenu trois de ces centres en consolidant leurs infrastructures et en fournissant des outils couramment utilisés dans l'entretien en réfrigération, l'objectif étant d'améliorer les méthodes d’enseignement pratiques. La phase III, actuellement en cours, aide ces trois mêmes centres à améliorer encore leurs capacités de formation et de certification en fournissant des panoplies de formation spécifiques, notamment des bancs spécialement conçus à des fins de formation, fonctionnant selon les normes internationales, pour la réfrigération commerciale et de la climatisation de salle. Il est en outre prévu de mener un programme de formation de 15 formateurs en climatisation de salle pour renforcer les capacités des frigoristes en bonnes pratiques d’entretien et de lutte contre les fuites.

# Le système de certification des écoles professionnelles, soutenu par un nouveau programme de formation, continue de renforcer les capacités des nouveaux frigoristes. Trois ateliers ont été organisés au bénéfice de 25 enseignants du secteur du froid et de 209 apprentis ; un guide technique d’entretien en réfrigération et climatisation a été élaboré et distribué aux techniciens, aux enseignants et aux apprentis. Les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités comprenaient des ateliers techniques et thématiques sur les solutions de remplacement aux HCFC au bénéfice des utilisateurs finaux, des importateurs et des parties prenantes du secteur de l’entretien.

# Les écoles professionnelles proposant des programmes de formation dans le secteur de la climatisation de salle ne sont pas entièrement équipées pour dispenser une formation de haut niveau, équitable et fondée sur de bonnes pratiques. Pour relever ce défi, l'Unité nationale de l'ozone (UNO) et le Ministère de l'environnement ont travaillé en étroite collaboration avec la DGEP et le Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur afin de renforcer les capacités des programmes de formation de base des écoles professionnelles à même de dispenser une formation portant sur les climatiseurs de salle utilisant du HCFC-22 et sur les équipements de réfrigération commerciale. En 2021, le programme a été mis à jour pour intégrer des mesures environnementales et techniques alignées sur le Protocole de Montréal.

# IV.	Phase I des plans de mise en œuvre des HFC de Kigali

Cadre institutionnel, politique et réglementaire

# L'UNO, qui fait partie du Ministère de l’environnement, sert de point focal à l’élaboration de la réglementation et des politiques du Protocole de Montréal. Elle définit le programme de réglementation applicable à la consommation de substances contrôlées et décrit les technologies et approches réalisables, notamment en conseillant les entreprises sur le contrôle de la croissance et l’élimination progressive ou de la réduction, conformément aux objectifs convenus.

# Le Ministère de l’environnement surveille les importations de substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal par l’intermédiaire d’importateurs agréés. Une décision ministérielle datant de décembre 2021 a mis en place un système de permis et de quotas applicable aux HFC à compter de 2023. Ce système est contrôlé et surveillé par l'UNO.

# Le système de permis représente un effort coordonné impliquant le Ministère de l’environnement, les douanes et les importateurs. Ce système garantit que le Ministère et les douanes conservent tous deux leur pleine autorité sur l’importation de substances contrôlées, garantissant ainsi le respect des réglementations du Protocole de Montréal.

# Les codes du système harmonisé pour ont été approuvés pour les HFC en 2022, leur utilisation étant prévue dès 2024. Le système de quotas applicable aux HFC a été mis au point. Il est utilisé pour l’attribution des quotas. Les quotas totaux de HFC seront estimés en tonnes d'éq-CO2 et convertis en tonnes métriques pour les substances prises isolément. Ce processus garantit que les quantités annuelles de HFC ne dépassent pas les objectifs.

Stratégie de réduction progressive pour la phase I du plan de mise en œuvre des HFC de Kigali

# Stratégie globale

# La stratégie de réduction progressive liée à la phase I du KIP est multidimensionnelle et consiste en une approche de portefeuilles d’interventions qui, intégrées, peuvent fournir au Liban les outils lui permettant d’atteindre les objectifs de 2035 avant la date prévue par le Protocole de Montréal. Cela comprend des activités visant à la reconversion d'un fabricant de climatiseurs résidentiels, Lematic Industries, du R-410A au HFC-32, la reconversion de 47 PME fabriquant des équipements de réfrigération commerciale et consommant moins de 15 tm de HFC aux technologies à base de R-290 ; le renforcement des capacités et le soutien à la formation du secteur de l'entretien, principalement en ce qui concerne la réfrigération résidentielle et commerciale et la climatisation embarquée ; l'amélioration des capacités de formation des centres de formation pour la climatisation embarquée et la réfrigération ; la fourniture d'un soutien sous forme d'équipement aux techniciens de l'entretien, l'objectif étant qu'ils adoptent de bonnes pratiques en entretien et récupèrent et réutilisent les frigorigènes le plus possible ; le renforcement du cadre réglementaire, notamment le système de quotas, pour mieux contrôler les HFC et aider à leur réduction progressive ; et la conduite d'activités de sensibilisation et de vulgarisation pour sensibiliser le secteur, identifier les obstacles à l'adoption de technologies à base de frigorigènes à PRP faible (ou plus faible) et diffuser des informations portant sur les technologies de remplacement à faible PRP.

# Le Gouvernement propose d’aider les fabricants d’équipements de réfrigération commerciale de grande capacité à un stade ultérieur, car les technologies de remplacement à faible PRP qui peuvent être utilisées en toute sécurité dans ces équipements ne sont pas disponibles à ce stade pour une adoption sur le marché.

# La consommation de HFC dans diverses applications devrait augmenter dans le pays en raison de la reprise économique. Cette augmentation sera principalement tirée par la croissance des climatisations embarquée et stationnaire, ainsi que de la réfrigération domestique et commerciale. Sur la base des différentes actions prévues dans le cadre de la phase I du KIP, le Gouvernement libanais propose de contrôler la croissance de la consommation de HFC en parvenant à une réduction par rapport au niveau de référence de 15 % d’ici 2029 et de 35 % d’ici 2035.

# Réductions proposées

# Comme mentionné précédemment, la consommation actuelle de HFC et les tendances récentes de consommation ont été influencées par la situation politique et économique du Liban ces dernières années ; par conséquent, ces chiffres ne reflètent pas des niveaux de consommation de HFC réalistes. Sur la base des données reçues de l'industrie lors de l'enquête KIP, tout en tenant compte de la situation unique à laquelle se heurte le Liban, la consommation de HFC devrait augmenter de 8 % de 2025 à 2028 au cours d'une reprise économique et de 4 % de 2029 à 2035, lorsque la croissance devrait se normaliser. Le Tableau 7 présente les limites du Protocole de Montréal, les prévisions de consommation et les réductions proposées de la consommation de HFC pour la période 2025 à 2035.

Tableau 7. Prévisions de consommation de HFC selon le scénario sans contrainte, les limites du Protocole de Montréal et les réductions de HFC proposées dans le cadre de la phase I (en tonnes 
d'éq-CO2)

|  | 2025-2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation prévue de HFC selon le taux de croissance annuel | 1 699 854 à 2 141 327 | 2 226 980 | 2 316 059 | 2 408 701 | 2 505 049 | 2 605 251 | 2 709 461 | 2 817 840 |
| Limites de consommation de HFC du Protocole de Montréal | 2 556 533 | 2 300 880 | 2 300 880 | 2 300 880 | 2 300 880 | 2 300 880 | 2 300 880 | 1 789 573 |
| Niveaux de consommation de HFC proposés dans le cadre du KIP | 2 556 533 | 2 173 053 | 2 173 053 | 2 173 053 | 2 173 053 | 2 173 053 | 2 173 053 | 1 661 746 |
| Réductions proposées par rapport à la consommation de référence de HFC (%) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 |

# *Calculé sur la base des tendances de croissance attendues du secteur.

# Activités proposées

# Secteur de la fabrication

# Les activités du secteur de la fabrication permettront d'éliminer la consommation de HFC dans les équipements de climatisation résidentiels et de réfrigération commerciale de faible ampleur.

# Les coûts et activités de reconversion estimés chez Lematic Industries comprennent les coûts d'investissement pour le prototype et les essais (17 500 $ US), les systèmes de stockage et de distribution de frigorigène (15 000 $ US), les modifications du traitement de la tôle (200 000 $ US), la machine de charge ainsi que la modification des zones de charge et des pompes à vide ou détecteurs de fuites industriels (249 000 $ US), les engins de brasage par ultrasons (25 000 $ US), le système de sécurité incendie de l'usine (15 000 $ US), l'assistance technique, l'inspection de la qualité et la modification de la zone dédiée aux essais et la certification du produit (39 000 $ US) et les imprévus (56 050 $ US), pour un total de 616 550 $ US. Conformément à la décision 95/86(a), les surcoûts d’exploitation ont été calculés à hauteur de 7,60 $ US par kilogramme (kg) (290 161 $ US), ce qui porte le coût total du projet à environ 906 711 $ US, le rapport coût-efficacité étant à 23,75 $ US par kg pour l'élimination de 38,18 tm de consommation de R-410A. Un financement a été demandé sur la base du rapport coût-efficacité spécifié dans la décision 95/86(a) pour la climatisation résidentielle, soit 13,60 $ US par kg, pour un total de 519 235 $ US.

# Les coûts de reconversion des 22 PME et des 25 TPE fabriquant des équipements de réfrigération commerciale et présentant une consommation de HFC inférieure à 15,0 mt par an comprenaient les coûts d'investissement pour le prototypage et les essais, les systèmes de stockage et de distribution de frigorigènes, les modifications du traitement de la tôle, la machine de charge ainsi que la modification des zones de charge et des pompes à vide ou détecteurs de fuites industriels, les engins de brasage par ultrasons, le système de sécurité incendie de l'usine et l'assistance technique, l'inspection de la qualité et la modification de la zone dédiée aux essais, la certification des produits et les imprévus.

# Pour les 22 PME, les surcoûts d’investissement à la reconversion variaient entre 31 900 et 108 350 $ US selon l’entreprise, en fonction de son équipement de base. Les surcoûts d’exploitation ont été calculés à hauteur de 431 204 $ US pour la réduction de la consommation de 78,40 tonnes de HFC soit 5,50 $ US par kg (décision 95/86(a)). Le financement demandé au Fonds multilatéral a été calculé à la valeur la plus basse entre les surcoûts d'exploitation réels et le rapport coût-efficacité de 21,78 $ US par kg, conformément à la décision 95/86(d)(i), car la valeur totale dépasse ce seuil de rentabilité. Le montant total demandé est de 1 590 357 $ US.

# Pour les 25 TPE, les coûts totaux en capital estimés pour la reconversion par entreprise, tels que présentés, s’élèvent à 36 300 $ US. Les surcoûts d’exploitation ont été calculés à 5,50 $ US par kg (décision 95/86(a)). Le financement demandé au Fonds multilatéral pour la réduction de la consommation de 16,63 tonnes de HFC a été calculé à la valeur coût-efficacité de 41,25 $ US par kg (décision 95/86(e)), car la valeur totale dépasse ce seuil de rapport coût-bénéfice. Le montant total demandé est de 685 927 $ US.

# Le résumé des coûts de reconversion en climatisation résidentielle et en réfrigération commerciale est présenté dans le Tableau 8.

Tableau 8. Activités du secteur de la fabrication et coûts associés au cours de la phase I du KIP pour le Liban, telles que soumises

| Activité | Substances | Consommation (tm) | Consommation (en tonnes d'éq-CO2) | Solution de remplacement | Financement total ($ US) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconversion de la fabrication de climatisation résidentielle-chez Lematic Industries | R-410A | 38,18 | 79 699 | HFC-32 | 519 235 |
| Reconversion de 22 PME (consommation 1,5 mt – 15,0 tm/an) | HFC-134a | 35,05 | 50 117 | R-290 | 1 590 357 |
|  | R-404A | 43,35 | 170 018 |  |  |
|  | Total partiel | 78,40 | 220 135 |  |  |
| Reconversion de 25 TPE (consommation < 1,5 mt/an) | HFC-134a | 7,59 | 10 853 | R-290 | 685 927 |
|  | R-404A | 8,64 | 33 879 |  |  |
|  | R-408A | 0,40 | 920 |  |  |
|  | Total partiel | 16,63 | 45 652 |  |  |
| Total |  | 133,21 | 345 486 | s.o. | 2,795,519 |

Remarque : Le remplacement de 38,18 tm (79 699 tonnes d'é-CO2) de R-410A par du HFC-32 se traduirait par une consommation de 34,36 mt (23 194 tonnes éq-CO2) de HFC-32.

Secteur de l’entretien

# Les activités du secteur de l'entretien, proposées pour la mise en œuvre dans le cadre de la phase I et de la première tranche, ainsi que leur répartition des coûts, sont présentées dans le tableau 9.

Tableau 9. Activités du secteur de l'entretien et coûts associés, au cours de la phase I et de la première tranche du KIP pour le Liban, telles que soumises

| Activité | Coûts ($ US) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Phase | Première tranche |
| Renforcement et application des politiques et réglementations : Renforcement des politiques et du cadre réglementaire pour le contrôle et l'interdiction de l'importation, de la fabrication et de la vente de climatiseurs résidentiels à base de R-410A, de réfrigérateurs domestiques à base de HFC 134a et d'équipements de réfrigération commerciale autonomes à base de HFC ; évaluation des tendances technologiques dans le secteur de la climatisation embarquée et identification du soutien nécessaire au secteur de l'entretien de la climatisation embarquée ; renforcement des réglementations et des processus de contrôle et de surveillance des importations de HFC ; formation de 45 agents des douanes et courtiers en importation aux procédures de surveillance et de déclaration des importations de HFC et à la lutte contre la contrebande ; acquisition de huit identifiants de frigorigènes | 219 250 | 139 250 |
| Acquisition de matériel pour le soutien à la formation : Acquisition de 14 panoplies de formation relatives à la climatisation embarquée (2 fonctionnant au HFO-1234yf et 12 fonctionnant au HFC-134a) pour la formation des techniciens sur les bonnes pratiques en entretien ; 12 équipements de récupération et de recyclage pour le secteur de la climatisation embarquée ; 12 panoplies de formation au R-600a pour réfrigérateurs résidentiels ; frais de transport et d'installation | 450 589 | 173 000 |
| Renforcement des capacités des secteurs de l'entretien des climatiseurs embarqués et de la réfrigération résidentielle : Formation de 25 formateurs à l'entretien des climatiseurs embarqués et des réfrigérateurs domestiques sur les bonnes pratiques, la lutte contre les fuites, l'entretien et la maintenance en toute sécurité des équipements, et développement d'un cursus de formation complet, y compris les compétences générales et le contenu au bénéfice des frigoristes ; formation de 150 techniciens en climatisation embarquée et 150 techniciens en entretien sur les bonnes pratiques de l'entretien, la lutte contre les fuites et l'entretien et la maintenance en toute sécurité des équipements ; fourniture de 30 unités de récupération et de recyclage pour les techniciens en climatisation embarquée, y compris les outils et accessoires d'appui ; achat d'outils (unités de récupération et de recyclage de frigorigènes, bouteilles de frigorigènes, balances, outils d'entretien, par exemple) pour les ateliers d'entretien, permettant la récupération et la réutilisation des frigorigènes et l'entretien en toute sécurité des frigorigènes inflammables | 1 222 284 | 0 |
| Sensibilisation et communication: Campagne de sensibilisation des utilisateurs finaux, y compris le système de distribution d'équipements sur les produits sans HFC dans différentes applications du secteur du froid ; renforcement des capacités des différentes parties prenantes (utilisateurs finaux, détaillants, organisations dédiées à l'entretien, par exemple) sur les technologies de remplacement à faible PRP et leur installation et utilisation en toute sécurité | 145 000 | 45 000 |
| Activités de l'unité de gestion de projet (UGP), y compris le personnel du projet (368 500 $ US), les coûts opérationnels (13 000 $ US), la mise en œuvre et le suivi (25 000 $ US) et la vérification des SAO (12 000 $ US) | 418 500 | 56 500 |
| Total | 2 455 623 | 413,750 |

Mise en œuvre, coordination et suivi du projet

# En tant que partenaire de mise en œuvre, l'UNO sera chargée de la planification, de la mise en œuvre et du suivi de toutes les activités approuvées dans le cadre de la phase I du KIP, en étroite coordination avec le PNUD. Celui-ci gérera et coordonnera les activités afin de garantir des lignes de rendu de rapport appropriées et le déploiement d’activités conjointes. L'UGP, composée d'un chef de projet accompagné d'assistants de projet et de consultants, supervisera la planification et la gestion des activités du projet, travaillant sous la supervision générale de l'UNO.

# Coût total de la phase I du plan de mise en œuvre des HFC de Kigali

# Le budget de la phase I a été fixé à 5 251 142 $ US.

# Les activités proposées et le coût de la phase I du KIP sont résumés dans le tableau 10.

Tableau 10. Coût proposé des activités à mettre en œuvre dans la phase I du KIP pour le Liban ($ US)

| Activité | Coûts ($ US) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Phase | Première tranche |
| Secteur de la fabrication | 2 795 519 | 1 657 377 |
| Secteur de l’entretien | 2 037 123 | 357 250 |
| Mise en œuvre, coordination et suivi du projet | 418 500 | 56 500 |
| Total | 5 251 142 | 2 071 127 |

# Plan de mise en œuvre de la première tranche

# La première tranche de financement de la phase I du KIP a été soumise pour un montant total de 2 071 127 $ US, comme indiqué dans le tableau 10 ci-dessus, pour être mise en œuvre entre juin 2025 et juin 2029. Des informations détaillées sur les activités à mettre en œuvre dans le cadre de la première tranche, y compris les ajustements et le niveau des fonds convenus, sont présentées à l'alinéa 73.

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

## V. Commentaires

# Stratégie globale

# Conformément à la décision 92/44, Le Gouvernement libanais a exprimé son ferme engagement à appuyer les réductions de la consommation de HFC et d’atteindre les objectifs du Protocole de Montréal avant le délai fixé. Les détails et la stratégie sont présentés aux alinéas 59 à 69 ci-dessous.

Cadre institutionnel, politique et réglementaire

Système de permis et de quotas applicables aux HFC

# Conformément à la décision 87/50(g), le PNUD a confirmé que le Liban dispose d’un système en place et applicable de permis et de quotas qui lui permet surveiller l'import-export de HFC. Le Gouvernement libanais a émis des quotas d’importation de HFC pour 2025 à 2 556 533 tonnes éq-CO2, conformément aux objectifs du Protocole de Montréal.

Politiques et réglementations

# Le Secrétariat a consulté le PNUD au sujet de l'échéancier d’application de la réglementation visant à réduire la consommation de HFC dans la fabrication, l’importation et la vente de réfrigérateurs domestiques, de climatiseurs résidentiels et d’équipements de réfrigération commerciaux autonomes dont le niveau de charge en HFC est inférieur à 3 kg par appareil. Après des discussions approfondies avec le Gouvernement libanais et compte tenu du calendrier des projets de reconversion, le PNUD a indiqué que les dates suivantes ont été convenues pour interdire l'importation, la fabrication et la vente des différents équipements : à compter du 31 décembre 2027 pour les réfrigérateurs domestiques utilisant du HFC-134a et les climatiseurs résidentiels utilisant du R-410A ; et à compter du 31 décembre 2032 pour les petits équipements de réfrigération commerciale autonomes utilisant des HFC et présentant une charge inférieure à 3 kg par appareil.

Problèmes techniques et questions liées aux coûts

# Secteur de la climatisation résidentielle

# Le PNUD a indiqué qu’après consultation avec l’industrie, le Gouvernement libanais a déterminé que la fabrication de climatiseurs à base de HFC 32 est la stratégie optimale, compte tenu des performances du HFC-32, de la disponibilité et du coût des composants et de l’acceptation du marché. Cette approche vise à réduire la dépendance du pays aux équipements à base utilisant du R-410A.

# Secteur de la réfrigération commerciale

# En ce qui concerne les prix du HFC-134a, du R-404A et des solutions de remplacement (HFC-32 ou R-290 par exemple), le PNUD a indiqué que les prix des solutions de remplacement présentés dans la soumission se basaient sur des prix négociés, disponibles aux entreprises. Les entreprises de réfrigération commerciale consommant moins de 15 tonnes par an manquent de moyens pour négocier des prix avantageux dans le cadre de contrats commerciaux à gros volume. Les prix des frigorigènes retenus dans la proposition diffèrent pour cette raison de ceux des données du programme de pays.

# En ce qui concerne les conditions d'admissibilité des projets-cadres visant à éliminer progressivement la consommation de l’ensemble du secteur ou du sous-secteur, le PNUD a indiqué que les 10 grandes entreprises de réfrigération commerciale fabriquent des unités de grande taille (des unités de condensation par exemple), où la mise en œuvre de technologies à base de frigorigènes à faible PRP est difficile en raison de considérations de sécurité et de paramètres économiques. Toutefois, ayant mené de vastes consultations avec l’industrie, le Gouvernement libanais a décidé de soumettre le projet de reconversion au bénéfice des entreprises de réfrigération commerciale fabriquant de petits équipements de réfrigération autonomes présentant une charge de HFC inférieure à 3 kg par appareil, car cela réduirait leur dépendance aux HFC. Le PNUD a également confirmé que le projet-cadre inclurait toutes les entreprises du secteur ou du sous-secteur de la réfrigération commerciale pour lesquelles des seuils de rapport coût-efficacité avaient été fixés, à l’exception des dix grandes entreprises fabriquant des équipements de grande ampleur. Il a été convenu que le Liban ne soumettrait plus de demandes de financement au Fonds multilatéral pour aucune entreprise du sous-secteur de la réfrigération commerciale pour les équipements dont la consommation de HFC est inférieure à 3 kg par appareil, conformément à la décision 19/32(a). Le projet de reconversion des dix grandes entreprises fabriquant des équipements présentant un niveau de charge en HFC supérieur à 3 kg par appareil sera soumis à une date ultérieure.

# Le Secrétariat a discuté avec le PNUD de divers éléments liés aux interventions réglementaires et au soutien nécessaire aux techniciens de l'entretien. Il a été convenu que 55 000 $ US seraient réaffectés des services de conseil et des services connexes pour l’élaboration de politiques et de réglementations au soutien en matière d’équipement pour les techniciens d'entretien des climatiseurs embarqués, ainsi qu’à une formation supplémentaire pour les techniciens en climatisation embarquée et les techniciens d'entretien en réfrigération.

Coûts convenus dans le secteur de la fabrication

Fabrication de climatiseurs résidentiels

# Le Secrétariat a mené des consultations approfondies avec le PNUD sur les différents éléments de coût du projet de reconversion de la fabrication de climatiseurs chez Lematic Industries, compte tenu des directives en matière de coûts spécifiées dans la décision 95/86 et du fait que le projet de reconversion entraînerait l’adoption du HFC-32, un frigorigène A2L. Des discussions approfondies ont porté sur la nécessité de disposer de différents équipements pour adopter en toute sécurité le HFC-32 dans la fabrication de climatiseurs et sur les surcoûts d'exploitation, en faisant observer que les surcoûts supplémentaires étaient nuls pour les projets de reconversion récemment approuvés.

# À l’issue de consultations, il a été convenu que les surcoûts seraient réduits de 519 235 $ US à 355 850 $ US. Les coûts révisés sont principalement attribués aux ajustements sur le traitement de la tôle, les pompes à vide répondant à un cahier des charges ATEX, aucun surcoût d'exploitation et quelques ajouts liés à l'infrastructure de sécurité et à l'appui technique nécessaires à la reconversion.

Fabrication de systèmes de réfrigération à usage commercial

# Le Secrétariat a mené des consultations avec le PNUD sur les différents éléments de coût proposés pour la reconversion des PME consommant entre 1,5 et 15,0 tm par an et celles consommant moins de 1,5 tm par an, compte tenu des directives en matière de coûts approuvées dans la décision 95/86.

# Pour les 22 PME présentant une consommation annuelle de HFC comprise entre 1,5 et 15,0 tm par an, les surcoûts d’investissement pour les entreprises prises isolément ont été discutés en fonction des besoins de la reconversion, en tenant compte de l’équipement de base et de l’équipement nécessaire à la reconversion aux technologies utilisant les hydrocarbures.  Pour les 25 TPE présentant une consommation annuelle de HFC inférieure à 1,5 tm par an, les surcoûts d'investissement ont été convenus en fonction des équipements nécessaires et du soutien connexe (équipement de charge, détecteurs de fuites, infrastructure liée à la sécurité, appui technique et vérification, par exemple) requis pour que ces entreprises puissent passer à des équipements de réfrigération commerciale de petite taille utilisant des hydrocarbures.

# Dans les deux cas, des coûts d’exploitation supplémentaires de 5,5 $ US par kg ont été convenus, sachant que les surcoûts d’exploitation réels étaient beaucoup plus élevés en raison du coût plus élevé des compresseurs et des composants nécessaires à la reconversion en équipements utilisant les hydrocarbures.

# Les besoins de financement estimés pour les PME et les TPE se basent sur la plus basse des deux valeurs suivantes : surcoûts totaux par kg, estimés en fonction des surcoûts pour l'équipement convenu nécessaire ou de la valeur indicative des coûts approuvée dans la décision 95/86 (d) et (e), pour les PME fabriquant des équipements de réfrigération commerciale (à savoir 21,78 $ US par kg pour les entreprises consommant entre 1,5 et 15 tm de HFC par an, et 41,25 $ US par kg pour les entreprises consommant moins de 1,5 tm par an). Ainsi, les coûts convenus pour les PME et les TPE s’élèvent respectivement à 1 465 140 $ US et 482 616 $ US.

# En outre, le PNUD et le Secrétariat ont discuté des besoins de soutien de ces PME pour aboutir à une adoption harmonieuse des technologies basées sur les hydrocarbures au cours des dix prochaines années. Pour faciliter cette transition, un financement supplémentaire de 50 000 $ US a été convenu pour fournir un soutien spécifique aux entreprises de fabrication et un renforcement des capacités supplémentaires, afin d’encourager les utilisateurs finaux à adopter ces équipements en toute sécurité.

# À la lumière des informations figurant ci-dessus, le tableau 11 fournit un résumé des coûts de reconversion convenus pour les équipements de climatisation résidentielle et de réfrigération commerciale.

Tableau 11. Résumé des coûts convenus, y compris les étapes de calcul et les réductions, pour le secteur de la fabrication

| Activité | Substances | Consommation (tm) | Consommation (en t éq-CO2) | Tel que soumis ($ US) | Convenu ($ US) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconversions dans la fabrication de climatiseurs résidentiels chez Lematic Industries | R-410A | 38,18 | 79 699 | 519 235 | 355 850 |
| Reconversion de 22 PME | HFC-134a R-404A | 78,40 | 220 135 | 1 590 357 | 1 465 140 |
| Reconversion de 25 TPE | HFC-134a R-404A R-408A | 16,63 | 45 652 | 685 927 | 482 616 |
| Assistance technique |  | s.o. | s.o. | 0 | 50 000 |
| Total |  | 133,21 | 345 486 | 2 795 519 | 2 353 606 |

Coûts convenus dans le secteur de l'entretien

# Le Secrétariat a pris note de la demande de financement supplémentaire du Gouvernement libanais au bénéfice du secteur de l'entretien, conformément à son engagement ferme de parvenir à une réduction de 35 % de sa consommation de référence d’ici 2035, en avance sur les objectifs du Protocole de Montréal. Des consultations approfondies ont été menées avec le PNUD, compte tenu des directives relatives aux coûts spécifiées dans la décision 92/37(b)(iii) pour les pays qui ne sont pas des pays à faible volume de consommation pour l'entretien, la décision 92/44 et l'approbation d'un financement supplémentaire pour le KIP du Malawi à un niveau supérieur de 10 % à celui que stipule la décision 92/37. Le Secrétariat relève également que ce financement supplémentaire faciliterait la mise en œuvre rapide de mesures visant à réduire la consommation de HFC et la réduction globale de la consommation de HFC dans le secteur de l'entretien.

# Sur la base de ces consultations, le Secrétariat a approuvé le niveau de financement initialement proposé, soit 2 037 123 $ US pour le secteur de l'entretien. Le Tableau 12 résume les calculs des réductions qui seraient réalisées dans ce secteur. Compte tenu du financement convenu pour le secteur de l'entretien et des réductions de 345 486 tonnes d'éq-CO2 dans le secteur de la fabrication, les réductions supplémentaires à réaliser dans le secteur de l'entretien, au-delà des objectifs du Protocole de Montréal, sont estimées à 214 057 tonnes d’éq-CO2, comme indiqué dans le Tableau 12. Pour encourager des objectifs de réduction plus élevés, un financement supplémentaire a été calculé sur la base d’un rapport coût-efficacité de 0,51 $ US par kg (10 % du rapport coût-efficacité spécifié dans la décision 92/37(b)(iii)), soit un montant de 66 378 $ US. Il en résulte un rapport coût-efficacité de 5,27 $ US par kg, soit environ 3,3 % de plus que les 5,10 $ US par kg stipulés par la décision 92/37(b)(iii).

Tableau 12. Résumé des calculs des coûts supplémentaires, y compris les réductions dans le secteur de l'entretien

| Détails |  | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Consommation de référence des HFC (en tonnes éq.CO2) | a | 2 556 533 |
| Objectifs de consommation de HFC pour 2035 selon le Protocole de Montréal (tonnes d'éq-CO2) | b | 1 789 573 |
| Objectifs de consommation de HFC pour 2035 tels que convenus (t éq-CO2) | c | 1 575 516 |
| Réductions supplémentaires de la consommation de HFC en 2035 par rapport aux objectifs du Protocole de Montréal (tonnes éq-CO2) * | d=b-c | 214 057 |
| PRP moyen des HFC dans le secteur de l'entretien** | e | 1 645 |
| Réductions supplémentaires de la consommation de HFC en 2035 par rapport aux objectifs du Protocole de Montréal (tm)*** | f=d/e | 130,15 |
| Financement de réductions supplémentaires à un rapport coût-efficacité de 0,51 $ US/kg**** ($ US) | g | 66 378 |
| Financement de la réduction de 386,42 tonnes à un rapport coût-efficacité de 5,1 $ US/kg ($ US) | h | 1 970 745 |
| Financement total convenu pour le secteur de l'entretien | i=g+h | 2 037 123 |

* L’augmentation totale de la réduction est réputée provenir du secteur de l'entretien.

** Équivaut à la consommation moyenne de HFC pour 2020-2022 dans l'entretien, soit 916 022 t d'éq-CO2 divisées par 557 tm.

*** Arrondi

**** On a estimé cette valeur à 10 % de plus que les seuils coût-efficacité pour le secteur de l'entretien que stipule la décision 92/37(b)(iii).

# Les révisions des réductions qui englobent des réductions supplémentaires de 2029 à 2035 sont présentées dans le tableau 13. L’objectif final de 1 575 516 tonnes d'éq-CO2 correspond à 61,6 % de la valeur de référence et est inférieur à la composante HFC de la valeur de référence (soit 1 626 723 tonnes d'éq-CO2).

Tableau 13. Résumé des objectifs de consommation de HFC convenus

|  | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029 | 2030-2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites de consommation selon le Protocole de Montréal | 2 556 533 | 2 556 533 | 2 300 880 | 2 300 880 | 2 300 880 | 2 300 880 | 2 300 880 | 1 789 573 |
| Objectifs du KIP tels que soumis | 2 556 533 | 2 556 533 | 2 173 053 | 2 173 053 | 2 173 053 | 2 173 053 | 2 173 053 | 1 661 746 |
| Objectifs du KIP (révisés) | 2 556 533 | 2 428 706 | 2 173 053 | 2 173 053 | 1 866 269 | 1 866 269 | 1 866 269 | 1 575 516 |
| Pourcentage par rapport aux limites du Protocole de Montréal | 100,0 | 95,0 | 94,4 | 94,4 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 88,0 |

Calcul des réductions de consommation de HFC à partir du point de départ

# Sur la base du coût des activités dans le secteur de l’entretien, convenu à 2 037 123 $ US, les réductions de la consommation restante de HFC admissibles au financement s’élèvent à 635 531 tonnes d'éq-CO2, comme résumé au Tableau 14. En conséquence, le Gouvernement libanais a accepté de réduire sa consommation de HFC d’ici 2035 à 1 575 516 tonnes d'éq-CO2, soit 61,6 % de la valeur de référence du pays en matière de HFC à des fins de conformité. Cette réduction est supérieure aux objectifs de conformité du Protocole de Montréal.

Tableau 14. Coûts convenus et réductions de la consommation de HFC admissibles au financement et objectif pour 2029

| Secteur de l’entretien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation moyenne de HFC dans le secteur de l'entretien au cours des années de référence | tm | 557,0 |
|  | t éq-CO2 | 916 022 |
| PRP moyen de tous les HFC consommés dans le secteur |  | 1 645 |
| Financement convenu | $ US | 2 037 123 |
| Seuil coût-efficacité convenu | $ US/kg | 5,27 |
| Réductions de la consommation restante de HFC dans le secteur de l'entretien | tm | 386,42 |
|  | t éq-CO2 | 635 531 |
| Réductions issues de tous les secteurs |  |  |
| Valeur de référence fixée pour la consommation de HFC | t éq-CO2 | 2 556 533 |
| Réductions de la consommation restante de HFC admissibles au financement et obtenues grâce à des reconversions dans le secteur de la fabrication | t éq-CO2 | 345 486 |
| Réductions de la consommation restante de HFC admissibles au financement dans le secteur de l'entretien | t éq-CO2 | 635 531 |
| Introduction progressive du HFC-32 résultant de la reconversion chez Lematic Industries | t éq-CO2 | 23 194 |
| Réduction ciblée |  |  |
| Objectif pour 2035 | t éq-CO2 | 1 575 516 |

Coût total du projet

# D'un coût total de 4 809 229 $ US, la phase I du KIP pour le Liban entraînera une réduction de 981 017 tonnes d'éq-CO2 de la consommation de HFC du pays admissible au financement, comme résumé dans le tableau 15. Le projet de reconversion approuvé lors de la 81e réunion sur la réfrigération domestique chez Lematic Industries permettra de réduire les émissions de HFC de 245 860 tonnes d'éq-CO2. Combinées aux réductions à réaliser lors de la phase I du KIP, les réductions totales de la consommation restante de HFC du pays admissibles au financement s'élèvent à 1 226 877 tonnes d'éq-CO2.

Tableau 15. Coût convenu des activités à mettre en œuvre au cours de la phase I du KIP au Liban

| Secteur | Substance | Élimination à réaliser |  |  |  | Coût | Rapport coût-efficacité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tm |  | tonnes éq-CO2 |  | $ US | ($ US /kg) | $ US/t éq-CO2 |
|  |  | Financé | Non financé | Financé | Non financé |  |  |  |
| Fabrication |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Climatisation | R-410A | 38,18 | 0 | 79 699 | 0 | 355 850 | 9,32 | 4,46 |
| Réfrigération à usage commercial | HFC-134a | 42,64 | 0 | 60 970 | 0 | 1 997 756 | 21,02 | 7,52 |
|  | R-404A | 51,99 | 0 | 203 897 | 0 |  |  |  |
|  | R-408A | 0,40 | 0 | 920 | 0 |  |  |  |
| Entretien | s.o. | 386,42 | 0 | 635 531 | 0 | 2 037 123 | 5,27 | 3,21 |
| UGP | s.o. | s.o. |  | s.o. |  | 418 500 |  |  |
| Total |  | 519,63 |  | 981 017 |  | 4 809 229 | 9,26 | 4,90 |

# La phase I du KIP sera mise en œuvre en trois tranches.

# Plan de mise en œuvre de la première tranche de la phase I du plan de mise en œuvre des HFC de Kigali

# Le plan d’action convenu comprendra les activités suivantes :

## Mise en œuvre d'un projet de reconversion dans la fabrication de climatiseurs résidentiels (355 850 $ US) ;

## Lancement d’activités de projet pour la reconversion d’équipements de réfrigération commerciale dans les PME et les TPE, sachant que ces projets seraient mis en œuvre sur une période de cinq à sept ans (1 100 192 $ US) ;

## Renforcement du système de permis et de quotas pour le contrôle et la surveillance de la consommation de HFC et mise au point des politiques relatives à l'interdiction des climatiseurs résidentiels fonctionnant au R-410A et des réfrigérateurs domestiques fonctionnant au HFC-134a ; lancement de consultations avec les parties prenantes de l'industrie et les autorités réglementaires sur l'interdiction des équipements de réfrigération commerciale fonctionnant avec des HFC ; formation de 45 agents des douanes et des forces de l'ordre ; et acquisition de huit identifiants de frigorigènes (139 250 $ US) ;

## Acquisition de cinq unités de formation axées sur les réfrigérateurs domestiques fonctionnant au R-600a et de cinq unités de formation axées sur la climatisation embarquée ; lancement d'activités de formation pour les techniciens en réfrigération domestique et en climatisation embarquée, sachant que la mise en œuvre du programme de formation et l'acquisition d'outils d'entretien pour les frigoristes concernés seront entreprises au cours de la deuxième tranche (173 000 $ US) ;

## Activités de sensibilisation et de vulgarisation pour promouvoir l'adoption de technologies à faible PRP (45 000 $ US) ; et

## Gestion, coordination et suivi du projet, y compris la vérification (56 500 $ US).

# Cofinancement

# Le Gouvernement libanais fournira un cofinancement sous forme de contributions en nature, notamment des ressources humaines (direction et agents de l’UNO), des bureaux, des installations de communication, des transports et d’autres formes de soutien administratif pour la mise en œuvre des activités du KIP. En outre, le Gouvernement s’appuie sur des guichets de financement telles que le programme Cool Up pour fournir un soutien complémentaire à la mise en œuvre des projets. Les entreprises manufacturières bénéficiant d’une aide sont censées cofinancer certaines activités au-delà des lignes directrices en matière de coûts approuvées afin de garantir une mise en œuvre rapide et efficace du projet de reconversion.

# Plan d’activités du Fonds multilatéral pour 2025-2027

# Le PNUD demande 4 809 229 $ US, plus les coûts d’appui d’agence, pour la mise en œuvre de la phase I du KIP. Le financement total demandé se monte à 2 000 677 $ US, y compris les coûts d'appui d'agence, pour la période 2025-2027, soit 1 885 406 $ US de plus que le montant fixé par le plan d'activités.

Mise en œuvre de la politique d'égalité des sexes

# Afin de promouvoir des actions volontaristes qui renforcent la participation des femmes dans le secteur de l'entretien, le Gouvernement libanais lancera une collecte de données détaillées portant sur l’intégration de la dimension de genre et effectuera des diagnostics continus. Cela permettra d’identifier les actions nécessaires pour faire progresser l’égalité des sexes dans le secteur du froid.

# Conformément à la politique opérationnelle du Fonds multilatéral en matière d'intégration de la dimension de genre, l'UNO s'efforcera d'assurer la participation des femmes aux formations douanières et techniques, ainsi qu'aux programmes destinés aux PME dans le cadre de la phase I du KIP. Bien que le personnel de l'UNO et les responsables environnementaux comprennent des femmes, le nombre exact de femmes travaillant au service du froid est actuellement inconnu. Les activités de sensibilisation se concentreront sur l’inclusion des femmes dans les activités entreprises par l'UNO au cours du KIP. Afin de renforcer davantage la participation des femmes, l’UNO sensibilisera également les parties prenantes impliquées dans le KIP à la politique d’intégration de la dimension de genre et élaborera un plan d’action pour l’égalité des sexes.

# Durabilité de la réduction progressive des HFC et évaluation des risques

# Afin de garantir la durabilité à long terme de la réduction progressive des HFC, le Gouvernement libanais a donné la priorité à la reconversion rapide des entreprises fabriquant des climatiseurs résidentiels et des équipements de réfrigération commerciale de faible ampleur. Cet effort est soutenu par un cadre réglementaire bien aligné interdisant l’importation et la vente d’équipements utilisant le R-410A dans les climatiseurs résidentiels et d’autres frigorigènes à relevant des HFC dans les équipements de réfrigération commerciale, réduisant ainsi la dépendance à la consommation de HFC dans la fabrication. Les capacités des frigoristes seront en outre renforcées grâce à l’élargissement de la formation et de la certification initiées dans le cadre du PGEH, à la promotion de pratiques sûres avec des frigorigènes de remplacement et à l’extension de la formation à des secteurs jusqu’alors non couverts. La formation du secteur de l'entretien favorisera également les bonnes pratiques visant à lutter au maximum contre les émissions de HFC et à favoriser au maximum la récupération et la réutilisation des HFC, en particulier dans les équipements de climatisation embarquée, de réfrigération et de climatisation de grande taille. Afin d’atténuer les risques liés à l’adoption de technologies pour les PME et les TPE, un soutien technique portant sur la conception des produits sera fourni, ainsi qu’un partage d’expériences sur l’adoption de technologies ayant recours à des substances inflammables à faible PRP dans des pays similaires. L'UNO et l'agence d'exécution aideront l'industrie à reconvertir ses installations de fabrication en temps opportun, à aborder les aspects de sécurité et à mettre en œuvre des politiques et des réglementations pour soutenir l'adoption des produits.

# Le Gouvernement libanais a fait observer que la situation économique et politique en 2023 et 2024 était difficile, entraînant une baisse de la consommation au-delà des niveaux habituels.  Par conséquent, il est très probable qu’il se développe dans un avenir proche dans différentes applications du secteur du froid. Pour atténuer la croissance très élevée de la consommation de HFC et dans l’intérêt national du pays, le Gouvernement veillera à la mise en œuvre rapide du système de quotas de HFC, aux activités de projet dans les secteurs de la fabrication et de l'entretien, et aux programmes de sensibilisation à l’adoption d’alternatives à faible PRP. Le PNUD fournira un appui technique et relatif aux politiques publiques de manière à veiller à une mise en œuvre rapide des activités. Le choix technologique pour le secteur de la réfrigération commerciale a été fait en tenant compte de la disponibilité et du coût des composants, ainsi que de la capacité du secteur à adopter les technologies à faible PRP proposées. Un engagement renforcé des parties prenantes, une structure collaborative solide entre l’UNO et l’industrie et des consultations régulières avec les organismes de réglementation et d’autres parties prenantes nationales garantiront leur engagement envers les activités du KIP.

Incidences sur le climat

# Les activités proposées, y compris les efforts visant à promouvoir des alternatives à faible PRP et la récupération et la réutilisation des frigorigènes, indiquent que la mise en œuvre de la phase I du KIP réduira les émissions de frigorigènes dans l’atmosphère, ce qui se aura des avantages pour le climat. Un calcul de l’impact sur le climat des activités du KIP indique que d’ici 2035, le Liban aura réduit ses émissions d’environ 981 017 tonnes d'éq-CO2 de HFC, calculées en faisant la différence entre le niveau de référence des HFC à des fins de conformité et le niveau de consommation proposé pour 2035, en supposant que tous les HFC consommés auraient finalement été émis.

# Projet d'accord

# Un projet d'accord entre le Gouvernement libanais et le Comité exécutif pour la phase I du KIP figure en annexe I du présent document.

Coordination des activités dans le secteur de l'entretien, dans le cadre des plans d'élimination des HCFC et de réduction des HFC

# Le KIP s’appuiera sur les cadres institutionnels, politiques et de renforcement des capacités existants élaborés dans le cadre du PGEH et d’autres projets mis en œuvre dans le cadre du Protocole de Montréal. Le KIP s’adressera aux secteurs qui n’ont pas été ciblés depuis l’achèvement de l’élimination progressive des CFC, en particulier la réfrigération domestique et la climatisation embarquée. Le PGEH se concentrera sur les activités restantes liées à l’élimination progressive des HCFC, principalement dans les applications de climatisation. Le KIP pourrait rencontrer des défis plus importants en raison de l’inflammabilité de nombreuses solutions de remplacement, un problème dont il n’a pas été entièrement traité dans le cadre du PGEH. De plus, le KIP devra gérer une plus grande variété de substances et de mélanges par rapport au PGEH. Ce défi sera relevé grâce à une approche intégrée de mise en œuvre des activités du PGEH et du KIP pour ce qui concerne la formation, le renforcement des capacités et d’autres mesures de sensibilisation visant à faciliter l’adoption rentable et sûre de solutions de remplacement. L’annexe II résume la mise en œuvre simultanée des activités menées dans le cadre du PGEH et du KIP.

# VI. Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Approuver, en principe, la phase I du plan de mise en œuvre de Kigali sur les HFC (KIP) pour le Liban pour la période 2025-2035 afin de réduire la consommation de HFC de 38,4 % par rapport au niveau de référence du pays, pour un montant de 4 809 229 $ US plus des coûts d'appui d'agence de 336 646 $ US pour le PNUD ;

## Prendre note :

### Que le Gouvernement du Liban établira son point de départ pour des réductions globales durables de la consommation de HFC sur la base des orientations fournies par le Comité exécutif ;

### Que, une fois que le Comité exécutif aura fourni les orientations visées au sous-alinéa b)(i), les réductions de la consommation restante de HFC du pays admissible au financement seront déterminées conformément à ces orientations ;

### Que les réductions de la consommation restante de HFC du pays admissibles au financement mentionnées au sous-alinéa (b) (ii) ci-dessus seront déduites du point de départ mentionné au sous-alinéa (b)(i) ;

## Prendre en outre note :

### De l'engagement ferme pris par le Gouvernement du Liban à soutenir les réductions de la consommation de HFC avant le délai fixé par les objectifs du Protocole de Montréal ;

### Que, conformément à la décision 81/63, la phase I du KIP comprend un montant supplémentaire de 1 053 858 $ US, plus des coûts d'appui d'agence de 73 770 $ US, pour l'ONUDI, liés au projet approuvé à la 81e réunion visant à éliminer progressivement 78,46 tonnes métriques (tm) (112 198 tonnes d'équivalent CO2 (éq-CO2)) de HFC-134a et 34,08 tm (133 662 tonnes d'éq-CO2) de R-404A dans la fabrication d'équipements de réfrigération domestiques et commerciaux chez Lematic Industries ;

### Que le Gouvernement libanais interdira l’importation, la fabrication et la vente de réfrigérateurs domestiques fonctionnant au HFC-134a et de climatiseurs résidentiels fonctionnant au R-410A, à compter du 31 décembre 2027 ; et des petits équipements de réfrigération commerciaux autonomes fonctionnant avec des HFC et présentant une charge inférieure à 3 kilogrammes par appareil, à compter du 31 décembre 2032 ;

### Que le Gouvernement libanais ne soumettra plus de demandes de financement au Fonds multilatéral pour aucune entreprise du sous-secteur de la réfrigération commerciale pour des équipements dont la consommation de HFC est inférieure à 3 kilogrammes par appareil, conformément à la décision 19/32(a) ;

  - Approuver le projet d'accord entre le Gouvernement du Liban et le Comité exécutif pour la réduction de la consommation de HCFC, conformément à la phase I du KIP, figurant en annexe I au présent document ; et

## Approuver la première tranche de la phase I du KIP pour le Liban et les plans de mise en œuvre de la tranche correspondante, d'un montant de 1 869 792 $ US, coûts d'appui d'agence en sus à hauteur de 130 885 $ US pour le PNUD.

Annexe I

PROJET D'ACCORDENTRE LE GOUVERNEMENT DU LIBAN

ET LE COMITE EXECUTIF DU FONDS MULTILATERAL

POUR LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'HYDROFLUOROCARBURES

CONFORMEMENT A LA PHASE I DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE L'AMENDEMENT KIGALI RELATIF AUX HFC

(Période : 2025–2035)

Objectif

# Cet Accord représente l’entente conclue entre le gouvernement du Liban (« le Pays ») et le Comité exécutif concernant la réduction de l’usage réglementé des substances de l’annexe F indiquées à l’Appendice 1-A (« les substances ») à un niveau durable de 1,575,516 tonnes d’équivalent-CO2 (éq-CO2) d’ici au 1er janvier 2035, conformément au calendrier du Protocole de Montréal et aux dispositions de cet Accord.

# Le Pays convient de respecter les limites de consommation annuelle des substances de l’Annexe F indiquées à la ligne 1.2 de l’Appendice 2-A (« Cibles et financement ») de cet Accord, ainsi que dans le calendrier de réduction de toutes les substances de l’Annexe F au titre du Protocole de Montréal indiquées dans l’Appendice 1-A. Le Pays reconnaît que s’il accepte cet Accord et que le Comité exécutif respecte ses obligations de financement décrites à l'alinéa, il renonce à la possibilité de demander ou de recevoir un soutien financier supplémentaire du Fonds multilatéral pour toute consommation de substances de l’Annexe F qui dépasse les niveaux indiqués à la ligne 1.2 de l’Appendice 2-A en tant qu’étape finale de la réduction au titre de cet Accord pour toutes les substances précisées à l’Appendice 1-A et pour toute consommation de chacune des substances de l’Annexe F qui dépasse les niveaux indiqués aux lignes 4.1.3 et 4.2.3 (consommation restante admissible au financement).

# Sous réserve du respect par le Pays de ses obligations énoncées dans le présent accord, le Comité exécutif convient, en principe, de fournir au Pays le financement indiqué à la ligne 3.1 de l'appendice 2-A. Le Comité exécutif fournira, en principe, ce financement lors des réunions du Comité exécutif spécifiées à l'appendice 3-A («Calendrier d'approbation du financement»).

# Le Pays accepte d’effectuer la mise en œuvre du présent Accord conformément à la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (« le Plan ») approuvé. Conformément à l'alinéa 5 b) du présent Accord, le Pays acceptera une vérification indépendante du respect des limites de consommation annuelle des Substances, tel qu’elles figurent à la ligne 1.2 de l’Appendice 2-A du présent Accord. La vérification mentionnée ci-dessus sera commandée par l’agence bilatérale ou l’agence d’exécution concernée.

Conditions du décaissement du financement

# Le Comité exécutif n’accordera le financement prévu selon le calendrier de financement approuvé que si le Pays satisfait aux conditions suivantes au moins dix semaines avant la réunion visée du Comité exécutif indiquée dans le calendrier de financement approuvé :

## Le pays a atteint les objectifs énoncés à la ligne 1.2 de l'appendice 2-A pour toutes les années concernées. Les années concernées soient toutes celles qui se sont écoulées depuis l’année d’approbation du présent Accord. Les années ne faisant l’objet d’aucune obligation de communication des données relatives au programme de pays à la date de la réunion du Comité à laquelle la demande de financement est soumise, font exception ;

## Le respect de ces objectifs a été vérifié de manière indépendante, pour toutes les années concernées, à moins que le Comité exécutif n’ait décidé que cette vérification n’était pas nécessaire ;

## Le Pays a soumis un Rapport de mise en œuvre de la tranche selon le modèle fourni à l’Appendice 4-A (« Modèle de rapports et de plans de mise en œuvre des tranches ») pour chaque année civile précédente ; il a atteint un niveau important de la mise en œuvre des activités entreprises lors des tranches précédentes approuvées ; et le taux de décaissement du financement disponible de la tranche déjà approuvée a dépassé les 20 % ;

## Le Pays a soumis un Plan de mise en œuvre de la tranche selon le modèle fourni à l’Appendice 4-A pour toutes les années civiles, y compris l’année à laquelle le calendrier de financement prévoit la soumission de la tranche suivante ou, dans le cas de la dernière tranche, jusqu’à l’achèvement de toutes les activités prévues.

Suivi

# Le Pays veillera à effectuer un suivi rigoureux de ses activités dans le cadre du présent Accord. Les institutions indiquées à l’Appendice 5-A (Institutions de suivi et leur rôle) assureront la suivi et présenteront des rapports sur la mise en œuvre des activités des plans annuels de mise en œuvre de tranches précédentes, conformément à leurs rôles et responsabilités définis dans le même Appendice.

Marge de manœuvre dans la réaffectation des fonds

# Le Comité exécutif accorde au Pays la souplesse nécessaire pour réaffecter une partie ou la totalité des sommes approuvées, selon l’évolution de la situation, afin de réaliser la réduction la plus fluide possible de la consommation et l’élimination des substances de l’Annexe F indiquées à l’Appendice 1-A :

## Les réaffectations considérées comme des changements majeurs doivent être documentées à l’avance, soit dans un Plan de mise en œuvre de la tranche, comme prévu à l’alinéa 5 d) ci-dessus, ou en tant que révision d’un Plan de mise en œuvre de la tranche existant, remis dix semaines avant une réunion du Comité exécutif, pour approbation. Les changements importants concerneraient:

### Des enjeux qui pourraient concerner les règles et politiques du Fonds multilatéral ;

### Des changements qui modifieraient une clause du présent Accord ;

### Des changements dans les niveaux annuels de financement accordés aux différentes agences bilatérales ou d’exécution pour les différentes tranches ;

### Le financement d’activités ne figurant pas dans le Plan de mise en œuvre de la tranche approuvé en cours, ou le retrait d’une activité du Plan de mise en œuvre de la tranche, dont le coût dépasse 30 % du coût total de la dernière tranche approuvée ;

### Les changements de technologie de remplacement, étant entendu que toute proposition relative à une telle demande précisera les coûts différentiels connexes, les conséquences possibles sur le climat et la différence en éq-CO2 à éliminer, s’il y a lieu, et confirmera que le Pays reconnaît que les économies possibles de coûts différentiels liées au changement de technologie réduiraient en conséquence le financement global prévu à cet Accord.

## Les réaffectations qui ne sont pas classées comme changements importants peuvent être intégrées au plan approuvé de mise en œuvre de la tranche, en cours de mise en œuvre à ce moment-là, et communiquées au Comité exécutif dans le rapport suivant de mise en œuvre de la tranche ; et

## Aucune entreprise incluse dans le Plan et qui serait jugée inadmissible en vertu des politiques du Fonds multilatéral (c'est-à-dire en raison du fait qu'elle serait en mains étrangères ou créée après la date limite applicable) ne recevra d'aide financière. Cette information sera communiquée dans le cadre du plan annuel de mise en œuvre de la tranche; et

## Tous les fonds restants détenus par les agences bilatérales ou d'exécution ou le Pays dans le cadre du Plan seront restitués au Fonds multilatéral à l'achèvement de la dernière tranche prévue dans le cadre du présent Accord.

# Une attention particulière sera accordée à l’exécution des activités menées dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération prévues dans le Plan, notamment que le Pays se prévaudrait de la souplesse prévue à l’Accord pour combler des besoins spécifiques qui pourraient survenir au cours de la mise en œuvre du projet.

Agences bilatérales et d’exécution

# Le Pays convient d’assumer la responsabilité générale de la gestion et de la mise en œuvre du présent Accord et de toutes les activités qu’il entreprend ou qui sont entreprises en son nom afin de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent Accord. Le PNUD a accepté d'être l'agence d'exécution principale (« l'Agence principale ») en ce qui concerne les activités du Pays dans le cadre du présent Accord. Le Pays accepte les évaluations qui pourraient être effectuées dans le cadre des programmes de travail de suivi et d'évaluation du Fonds multilatéral ou dans le cadre du programme d'évaluation de l'agence d'exécution principale ou de l'agence coopérante participant au présent accord.

# L'Agence principale sera chargée d'assurer une planification, une mise en œuvre et un compte rendu coordonnés de toutes les activités relevant du présent accord, y compris, mais sans s'y limiter, la vérification indépendante conformément au sous-alinéa 5 (b). Le rôle de l'agence d'exécution principale est décrit à l'annexe 6-A. Le Comité exécutif convient, en principe, de verser à l'agence d'exécution principale et à l'agence coopérante les frais indiqués aux lignes 2.2 et 2.2 de l'appendice 2 A.

Non-respect des Cibles de l’Accord

# Si, pour quelque raison que ce soit, le Pays ne respecte pas les Cibles d’élimination des substances de l’Annexe F indiquées à la ligne 1.2 de l’Appendice 2-A ou ne se conforme pas au présent Accord, le Pays reconnaît qu’il n’aura pas droit au Financement prévu au Calendrier de financement approuvé. À la discrétion du Comité exécutif, le financement sera rétabli selon un calendrier révisé d'approbation du financement déterminé par le Comité exécutif après que le pays aura démontré qu'il a satisfait à toutes ses obligations qui devaient être remplies avant la réception de la tranche suivante de financement dans le cadre du calendrier d’approbation du financement. Le Pays convient que le Comité exécutif peut déduire du montant du financement le montant indiqué à l’Annexe 7-A (« Réductions du financement en cas de non-conformité ») pour chaque kg d'équivalent-CO2 dont la consommation d'aura pas baissé au cours d’une même année. Le Comité exécutif discutera de chaque cas de non-respect du présent Accord et prendra des décisions en conséquence. Une fois les décisions prises, le cas spécifique de non-respect du présent Accord ne constituera pas un obstacle à la fourniture de financement pour les futures tranches conformément à l'alinéa 5 ci-dessus.

# Le financement de cet accord ne sera pas modifié sur la base de toute décision future du Comité exécutif qui pourrait affecter le financement de tout autre projet du secteur de la consommation ou de toute autre activité connexe dans le Pays.

# Le Pays se conformera à toute demande raisonnable du Comité exécutif, de l'agence principale et de l'agence coopérante pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. En particulier, il fournira à l'agence d'exécution principale et à l'agence coopérante un accès aux informations nécessaires leur permettant de vérifier le respect du présent accord.

Date d'achèvement

# L’achèvement du Plan et de l’Accord s’y rapportant aura lieu à la fin de l’année qui suit la dernière année pour laquelle la consommation totale maximum autorisée est spécifiée dans l’Appendice 2-A. Si des activités qui étaient prévues dans le plan de mise en œuvre de la tranche et dans ses révisions conformément aux alinéas 5 d) et 7 se trouvaient encore en souffrance à ce moment-là, l’achèvement du Plan serait reporté à la fin de l’année suivant la mise en œuvre des activités restantes. Les exigences de remise de rapport selon les sous-alinéas 1(a), 1(b), 1(d) et 1(e) de l’Annexe 4-A continueront jusqu’à l’achèvement du plan, sauf indication contraire de la part du Comité exécutif.

Validité

# Toutes les conditions énoncées dans le présent Accord sont remplies uniquement dans le contexte du Protocole de Montréal et comme spécifié dans le présent Accord. Sauf indication contraire, la signification de tous les termes utilisés dans le présent Accord est celle qui leur est attribuée dans le Protocole de Montréal.

# Ce présent Accord ne peut être modifié ou résilié que par un commun accord, consigné par écrit, du Pays et du Comité exécutif du Fonds multilatéral.

ANNEXES

APPENDICE 1-A : LES SUBSTANCES

| Substances | Point de départ des réductions globales de la consommation |
| --- | --- |
| À déterminer |  |

APPENDICE 2-A : OBJECTIFS ET FINANCEMENT*

| Ligne | Détails |  | 2025 | 2026 | 2027-2028 | 2029 | 2030-2031 | 2032 | 2033-2034 | 2035 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Calendrier de réduction du Protocole de Montréal pour les substances de l'annexe F | % | gel | gel | gel | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | s.o. |
|  |  | tonnes éq-CO2 | 2 556 533 | 2 556 533 | 2 556 533 | 2 300 880 | 2 300 880 | 2 300 880 | 2 300 880 | 1 789 573 | s.o. |
| 1.2 | Consommation totale maximale autorisée des substances de l'annexe F | Réduction en % | 0 | 0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 | 27,0 | 27,0 | 38,4 | s.o. |
|  |  | tonnes éq-CO2 | 2 556 533 | 2 556 533 | 2 428 706 | 2 173 053 | 2 173 053 | 1 866 269 | 1 866 269 | 1 575 516 | s.o. |
| 2.1 | Financement convenu pour l’agence principale (PNUD) ($ US) |  | 1 869 792 | 0 | 0 | 2 453 757 | 0 | 485 680 | 0 | 0 | 4 809 229 |
| 2.2 | Coûts d’appui pour l’agence d’exécution principale ($ US) |  | 130 885 | 0 | 0 | 171 763 | 0 | 33 998 | 0 | 0 | 336 646 |
| 3.1 | Financement total convenu ($ US) |  | 1 869 792 | 0 | 0 | 2 453 757 | 0 | 485 680 | 0 | 0 | 4 809 229 |
| 3.2 | Total des coûts d’appui ($ US) |  | 130 885 | 0 | 0 | 171 763 | 0 | 33 998 | 0 | 0 | 336 646 |
| 3.3 | Total des coûts convenus ($ US) |  | 2 000 677 | 0 | 0 | 2 625 520 | 0 | 519 678 | 0 | 0 | 5 145 875 |
| 4. | À déterminer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Relevant que 78,46 tm (112,198 t éq-CO2 de HFC-134-A et 34,08 tm (133,662 t éq-CO2) de R-404A seraient déduites du point de départ de la réduction globale durable des HFC une fois celui-ci fixé (décision 81/63);

ANNEXE 3-A: CALENDRIER D'APPROBATION DE FINANCEMENT

# Le financement des futures tranches sera examiné pour approbation à la première réunion de l'année spécifiée à l'appendice 2-A.

ANNEXE 4-A: FORMAT DES RAPPORTS ET DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE DE TRANCHE

# La présentation du plan et du rapport de mise en œuvre de la tranche pour chaque demande de tranche comprendra quatre parties:

## Un exposé narratif comprenant les données par tranche, décrivant les progrès accomplis depuis le rapport précédent, reflétant la situation du Pays en ce qui concerne la réduction progressive des substances de l’Annexe F, la façon dont les différentes activités y ont contribué et leur lien d’interdépendance comprenant notamment, s’il y a lieu, les activités en lien avec l’efficacité énergétique approuvées dans le contexte de la réduction progressive des HFC en vertu de la décision 91/65. Le rapport doit fournir des données chiffrées portant sur la réduction de la consommation de substances de l’Annexe F résultant directement de la mise en œuvre des activités, par substance, la technologie de remplacement utilisée et l’introduction connexe des substances de remplacement, afin que le Secrétariat puisse fournir au Comité exécutif des informations pertinentes sur les changements qui en découlent sur les émissions affectant le climat. Le rapport devra en outre mettre en évidence les réussites, les expériences et les défis liés aux différentes activités incluses dans le plan, reflétant tout changement de la situation dans le pays et fournissant d'autres informations pertinentes. Le rapport doit aussi comprendre des informations et la justification de tous les changements par rapport au(x) Plan(s) de mise en œuvre de la tranche déjà soumis, tels que les retards et le recours à la souplesse accordée pour la réaffectation des fonds au cours de la mise en œuvre de la tranche, comme prévu à l'alinéa 7 de cet Accord, et autres changements ;

## Un rapport de vérification indépendante des résultats du Plan et de la consommation des substances de l’Annexe F, conformément à l’alinéa 5 b) de l’Accord. À moins que le Comité exécutif n’en décide autrement, cette vérification doit accompagner chaque demande de tranche et devra comprendre la vérification de la consommation pour toutes les années pertinentes précisées à l’alinéa 5 a) de l’Accord, pour lesquelles le Comité exécutif n’a pas accusé réception du rapport de vérification ;

## Une description écrite des activités à entreprendre au cours de la période correspondant à la demande de tranche, soulignant les étapes clés de la mise en œuvre, le moment de l’achèvement et l’interdépendance des activités, et tenant en compte des expériences acquises et des progrès réalisés lors de la mise en œuvre des tranches précédentes ; les données du Plan seront fournies par année civile. La description doit aussi faire mention du Plan d’ensemble et des progrès réalisés ainsi que des changements éventuels prévus pour le Plan dans son ensemble. Elle doit également spécifier et expliquer en détail toutes révisions apportées au Plan d’ensemble ayant été jugées nécessaires. Cette description des activités à venir peut faire partie du rapport narratif mentionné au sous-alinéa b) ci-dessus ; et

## Un résumé d’environ cinq paragraphes résumant l’information demandée aux alinéas 1 a) à 1 c), ci-dessus.

APPENDICE 5-A : INSTITUTIONS DE SUIVI ET LEUR RÔLE

# L’Unité nationale de l’ozone (UNO) du Ministère de l’environnement sera responsable du suivi global de toutes les activités menées dans le cadre du Plan. L'UNO supervisera la planification, la coordination et la mise en œuvre quotidienne du projet. En outre, elle aidera le Gouvernement et les organisations non gouvernementales à rationaliser leurs activités afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse du projet. L’UNO remettra à l’Agence principale des rapports périodiques annuels portant sur l’état de la mise en œuvre du Plan.

# En collaboration avec le Ministère de l'environnement, qui fait office d'autorité de délivrance des permis d'importation et d'exportation, l'UNO surveillera la consommation annuelle de HFC et d'autres SAO. Les douanes libanaises superviseront et réglementeront l’import-export de ces substances aux points d’entrée. En outre, l'UNO coordonnera ses activités avec les importateurs de HFC et d’autres SAO afin de recueillir des données essentielles pour un rapprochement statistique périodique.

# L’UNO assurera également le suivi de la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités, comme la formation des frigoristes et celle des agents des douanes et des forces de l’ordre, en collaboration avec les organismes compétents.

ANNEXE 6-A: RÔLE DE L'AGENCE D'EXÉCUTION PRINCIPALE

# L’Agence d'exécution principale sera responsable d’une série d’activités, incluant au moins les activités suivantes :

## S’assurer de l'efficacité et de la vérification financière, conformément au présent Accord et à ses procédures internes et exigences spécifiques définies dans le Plan du Pays ;

## Aider le Pays à préparer les rapports et plans de mise en œuvre des tranches conformément à l'annexe 4-A ;

## Présenter au Comité exécutif un rapport de vérification indépendante indiquant que les Cibles ont été atteintes et que les activités de tranche connexes ont été menées à terme, comme indiqué dans le Plan de mise en œuvre de la tranche, conformément à l’Appendice 4 A ;

## Veiller à ce que les expériences et les progrès soient inclus dans les mises à jour du Plan général et dans les futurs Plans de mise en œuvre de la tranche, conformément à l’alinéa 1 c) de l’Appendice 4-A ;

## Remplir les exigences de rapport pour les rapports et plans de mise en œuvre des tranches et le plan global tel que spécifié à l'annexe 4-A pour soumission au Comité exécutif ;

## Dans l’éventualité où la dernière tranche de financement est demandée un an ou plusieurs années avant la dernière année pour laquelle une cible de consommation a été établie, les Rapports annuels de mise en œuvre de la tranche et, s’il y a lieu, les rapports de vérification de la phase en cours du Plan ne devront être remis que lorsque toutes les activités prévues seront achevées et que les cibles de consommation de HFC auront été atteintes ;

## Veiller à ce que des experts techniques indépendants et qualifiés réalisent les examens techniques ;

## Réaliser les missions de surveillance requises ;

## S’assurer qu’il existe un mécanisme opérationnel permettant la mise en œuvre efficace et transparente du plan de mise en œuvre de la tranche et la communication de données correctes ;

## En cas de réduction du financement pour non-respect conformément à l'alinéa 11 de l'Accord, déterminer, en consultation avec le pays et l'agence coopérante, l'affectation des réductions aux différents postes budgétaires et au financement de l'agence principale et chaque agence d'exécution coopérante ;

## S'assurer que les décaissements en faveur du Pays sont faits en fonction des indicateurs ;

## Fournir une assistance en matière de politiques publiques, de gestion et d'appui technique, au besoin ;

## Libérer en temps opportun des fonds au Pays ou aux entreprises participantes pour achever les activités liées au projet.

# Après avoir consulté le Pays et tenu compte des points de vue exprimés, l’Agence d’exécution principale sélectionnera une entité indépendante et lui confiera le mandat de réaliser les vérifications des résultats du Plan et de la consommation des substances de l’Annexe F indiquées à l’Appendice 1-A, conformément à l’alinéa 5 b) de l’Accord et à l’alinéa 1 b) de l’Appendice 4-A.

APPENDICE 7-A : RÉDUCTIONS DU FINANCEMENT POUR NON-RESPECT DES CIBLES DE L’ACCORD

# Conformément à l'alinéa 11 de l’Accord, le financement fourni peut être réduit de 9.8 $ US/tonne d’éq-CO2 de consommation en sus du niveau défini à la ligne 1.2 de l’Appendice 2-A pour chaque année où la Cible indiquée à la ligne 1.2 de l’Appendice 2-A n’a pas été atteinte, étant entendu que la réduction totale du financement ne dépassera pas le niveau de financement demandé pour la tranche. Des mesures supplémentaires pourraient être envisagées dans les cas où le non-respect se prolonge pendant deux années consécutives. Dans l’éventualité où le non-respect par le Pays est une conséquence de la contrebande, la réduction du financement ne s’appliquera pas à condition que les substances réglementées passées en contrebande aient été saisies puis confisquées, détruites, exportées ou retournées au pays d’origine.

Annex II

SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN

AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN LEBANON

|  | HPMP – stage III |  | KIP – stage I |  | HPMP+KIP combined cost (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Category of activity | Activity | Cost (US $) | Activity | Cost (US $) |  |
| Phase-out of activities in manufacturing | Technical assistance for phasing-out HCFCs in commercial refrigeration | 53,136 | Phase-out of manufacturing in residential air-conditioning and commercial refrigeration sectors | 2,353,606 | 2,406,742 |
| Strengthening of policies and licensing system | Development of regulations for controlling and monitoring HCFCs and regulations to prohibit manufacturing equipment using HCFCs | 70,000 | Strengthening of policies and regulations for HFC monitoring and control and development of regulations to reduce dependence on HFCs | 60,000 | 130,000 |
| Training of customs officers | Training of customs and enforcement officers on regulations relating to HCFCs | 97,500 | Training of enforcement officers on HFC-related policies and regulations | 104,250 | 201,750 |
| Provision of tools | Provision of tools for training technicians for servicing air-conditioners | 278,064 |  |  | 278,064 |
| Support for training centres |  |  | Equipment support for training centres for training technicians on good practices for MAC and refrigeration equipment | 450,589 | 450,589 |
| Training of refrigeration technicians |  |  | Training support for refrigeration equipment technicians on good service practices and safe adoption of alternatives | 153,000 | 153,000 |
| Training of air-conditioning technicians | Training of trainers and service technicians on good service practices | 187,500 |  |  | 187,500 |
| Training of MAC technicians and refrigeration technicians |  |  | Training support for MAC technicians on good service practices | 135,500 | 135,500 |
| Strengthening of service sector with equipment support |  |  | Provision of tools for service technicians for good service practices in MAC and refrigeration | 988,784 | 988,784 |
| Awareness | Awareness and outreach activities for adoption of low-GWP alternatives to replace HCFCs and promoting gender sensitive approaches for HPMP implementation | 389,000 | Awareness and outreach activities for adoption of low-GWP alternatives to reduce growth in HFC consumption | 145,000 | 534,000 |
| Coordination and monitoring | Project management and coordination of HPMP activities | 107,500 | Project management and coordination of KIP activities | 418,500 | 526,000 |
| Total |  | 1,182,700 |  | 4,809,229 | 5,991,929 |
| Percentage of total (%) |  | 19.7 |  | 80.3 | 100 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1.

Conformément à la lettre adressée au PNUD par le Ministère de l’environnement du Liban en date du 29 avril 2025.

Il s’agit de pourcentages du total dans le secteur de la fabrication.

Estimé à 1,32 fois les 16,5 $ US par kg spécifiés par la décision 95/86(a).

Estimé à 2,5 fois les 16,5 $ US par kg spécifiés par la décision 95/86(a).

Le Comité exécutif a décidé que les propositions de projets visant à réduire la consommation de HFC avant les délais fixés par les objectifs du Protocole de Montréal pourraient être examinées au cas par cas pour les pays disposant d’un niveau d’engagement national fort pour soutenir ces réductions.

Conformément à la lettre adressée au PNUD par le Ministère de l’environnement du Liban en date du 28 avril 2025.

Un ensemble de réglementations de l’Union européenne conçues pour garantir la sécurité des produits utilisés dans des environnements explosifs.

(Décision 93/66)