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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع التسعــــون 
مونتريال،  من 20 إلى 23 يونيه / حزيران 2022
البندان 9 (أ) و 9 (د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1

] 



مقترح مشروع: المكسيك

	تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة:
· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة) 	اليونيدو واليونيب وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا



ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
المكسيك
	(1)  عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة عليه
	معيار الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	ألمانيا وإيطاليا إسبانيا واليونيب واليونيدو
	الثالث والسبعين
	67,5% في عام 2020



	(2)  أحدث بيانات المادة 7 (المرفق ج الفئة 1)
	السنة: 2020
	  119.96  طن من قدرات استنفاذ الأوزون



	(3)  أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2017

	كيميائي
	إيروسول
	الرغوة
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	مذيب
	عوامل التصنيع
	استخدام المختبر
	إجمالي استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 
	
	
	
	
	125.57
	
	
	
	125.57

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	
	0.28
	
	
	
	
	
	0.28

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	
	4.52
	
	
	
	
	
	
	4.52



	(4)  بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009 - 2010
	1,148.8
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	1,214.8

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	المعتمد بالفعل:
	950.9
	المتبقي:
	263.9



	(5)  خطة الأعمال
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	75.2
	21.0
	0.0
	96.2

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	1,725,000
	482,000
	0
	2,207,000

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.9
	0.0
	0.0
	1.9

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	45,000
	0
	0
	45,000



	(6)  بيانات المشروع
	2014
	2015
	2016
	2018
	2020
	2022
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	1,148.80
	1,033.92
	1,033.92
	1,033.92
	746.72
	746.72
	غير متاح

	أقصي استهلاك مسموح به طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1,148.80
	1,033.92
	1,033.92
	746.72
	574.40
	373.36
	غير متاح

	التمويل المعتمد (دولار أمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	2,404,412
	0
	1,165,509
	2,139,719
	1,612,350
	450,600
	7,772,590

	
	
	تكاليف الدعم
	168,309
	0
	81,586
	149,780
	112,865
	31,542
	544,082

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	325,000
	0
	325,000
	0
	0
	0
	650,000

	
	
	تكاليف الدعم
	40,750
	0
	40,750
	0
	0
	0
	81,500

	
	إيطاليا
	تكاليف المشروع
	458,191
	0
	0
	0
	0
	0
	458,191

	
	
	تكاليف الدعم
	59,565
	0
	0
	0
	0
	0
	59,565

	
	إسبانيا
	تكاليف المشروع
	0
	
	1,056,991
	1,070,000
	0
	0
	2,126,991

	
	
	تكاليف الدعم
	0
	
	121,238
	122,731
	0
	0
	243,969

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	0
	0
	40,000
	0
	40,000
	0
	80,000

	
	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	5,200
	0
	5,200
	0
	10,400

	الأموال التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	3,187,603
	0
	2,587,500
	3,209,719
	0
	
	8,984,822 

	
	تكاليف الدعم
	268,624
	0
	248,774
	272,511
	0
	
	789,909

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	1,652,350
	1,652,350

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	118,065
	118,065


*  يتم طلب الشريحة المقررة مبدئيًا لعام 2020 في عام 2022. وسيتم طلب الشريحة المقررة مبدئيًا لعام 2022 في عام 2023.
	توصية الأمانة
	النظر فيه بصفة فردية


وصف المشروع
1- قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، بالنيابة عن حكومة المكسيك، طلبًا لتمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 1,770,415 دولار أمريكي، تتكون من 1,612,350 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 112,865 دولارًا أمريكيًا لليونيدو، و 40,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 5,200 دولارا أمريكيا لليونيب.[footnoteRef:2] ويتضمن الطلب تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الثالثة، وتقارير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة من 2019 إلى 2021، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2022 إلى 2024. [2:    حسب الخطاب المؤرخ 28 مارس/ آذار 2022 المرسل من وزارة البيئة والموارد الطبيعية بحكومة المكسيك إلى اليونيدو.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2- أبلغت حكومة المكسيك في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري عن استهلاك قدره 130.34 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2021، وهو أقل بنسبة 89 في المائة من خط الأساس المحدد  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال له. ولم يتم الإبلاغ بعد عن بيانات المادة 7 لعام 2021. ويظهر استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2017 - 2021 في الجدول 1.
الجدول 1- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك (بيانات المادة 7 للفترة 2017-2021)
	المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021*
	خط الأساس

	طن متري

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	4,694.12
	2,962.37
	3,044.49
	1,550.29
	2,283.05
	8,505.1

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	24.86
	45.76
	40.00
	-3.90
	14.20
	73.1

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	10.03
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	8.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	1,331.16
	1,348.19
	535.88
	316.10
	41.05
	6,123.9

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	136.82
	137.26
	112.82
	0.0
	-0.44
	89.2

	المجموع (طن متري)
	6,196.99
	4,493.58
	3,733.19
	1,862.49
	2,337.87
	14,799.3

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	258.18
	162.93
	167.45
	85.27
	125.57
	467.8

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	0.50
	0.91
	0.80
	-0.08
	0.28
	1.4

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	0.22
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.2

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	146.43
	148.30
	58.95
	34.77
	4.52
	673.6

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	8.89
	8.92
	7.33
	0.0
	-0.03
	5.8

	المجموع (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	414.22
	321.06
	234.53
	119.96
	130.34
	1,148.8


* بيانات تنفيذ البرنامج القطري.

3- يُعزى انخفاض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك في السنوات الأخيرة بشكل رئيسي إلى إنجاز المشروعات في قطاعات رغاوي البولي يوريثان والتبريد المنزلي والتبريد التجاري ورغوة البولسترين المسحوبة بالضغط  والإيروسول / المذيبات، فضلاً عن إدخال تقنيات جديدة ميسورة التكلفة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وبعد الانخفاض الحاد في عام 2020 بسبب كوفيد-19، زاد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصناعة المحلية والتجارة الدولية مرة أخرى في عام 2021 ولكنه ظل ضمن الاتجاه العام المتناقص.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري

4-  أبلغت حكومة المكسيك عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020 التي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

تقارير التحقق

5-  أكدت تقارير التحقق أن الحكومة تواصل تنفيذ نظام شامل لتراخيص وحصص واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لضمان الامتثال لبروتوكول مونتريال والاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. وأكدت عمليات التحقق أيضًا أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي أبلغت عنه حكومة المكسيك للفترة 2019-2021 يتسق مع المعلومات المقدمة من مؤسسات الاستيراد والتصدير وفي التقارير الرسمية لإدارة الجمارك.

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

6- واصلت حكومة المكسيك تطبيق نظام تراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتعديله لتحسين التحكم في واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية النقية والمضمنة في الخلطات. ويجري حاليًا تطوير منصة رقمية لزيادة تحسين نظام رصد المواد المستنفدة للأوزون (SISSAO).

7- وأصدرت الحكومة أيضًا حظرًا على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022، ووضعت معيارًا للكفاءة العمالية لاعتماد الفنيين في استخدام مواد التبريد القابلة للاشتعال، ونشرت في يوليه/ تموز 2018 تحديثًا لمعيار كفاءة الطاقة NOM-023-ENER -2017 لمكيفات هواء للغرف والأجهزة المنفصلة الصغيرة، مما زاد من حدود كفاءة استخدام الطاقة أعلى من أداء مكيفات الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22. وصدقت المكسيك أيضًا على تعديل كيغالي في 25 سبتمبر/ أيلول 2018.

قطاع تصنيع الأيروسولات / المذيبات

8- أكملت ثماني شركات تصنيع الأيروسولات / المذيبات المدرجة في المرحلة الثانية تحويلها إلى تكنولوجيات خالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2018، بالتخلص التدريجي الجماعي من 384.28 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 و 383.96 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب. واستهلكت شركة واحدة 2 طن متري من خلطة الهيدروفلوروكربون- 365mfc / الهيدروفلوروكربون- 227ea لاستخدامات معينة متعلقة بالسيارات، مؤقتا حتى الاجتماع الثاني والثمانين، عندما أبلغت اليونيدو عن توقف هذا الاستخدام.[footnoteRef:3] [3:    وفقا للقرار 74/20، أبلغت اليونيدو عن هذا الاستخدام المؤقت لبديل ذي قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي حتى توقف، حسب ما لاحظته اللجنة التنفيذية في الاجتماع الثاني والثمانين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72، الفقرة 126. ).] 


تحويل الشركات غير المؤهلة للحصول على تمويل في قطاعات التصنيع الأخرى

9- في الاجتماع الثالث والسبعين (عندما تمت الموافقة على المرحلة الثانية)، أبلغت الشركات التي لم تكن مؤهلة للحصول على تمويل بسبب الملكية الأجنبية أنها استهلكت 272.10 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب و الهيدروكلوروفلوروكربون- 22. وتم الآن التخلص التدريجي من هذا الاستهلاك، باستثناء 4.52 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في عام 2021 من قبل شركة واحدة واجهت صعوبات في إكمال التحول بسبب جائحة كوفيد-19. واعتبارًا من عام 2022، لن تمنح الحكومة بعد الآن حصص استيراد لهذه المادة، وفقا للحظر الجديد المفروض على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب.

قطاع خدمة التبريد

10- أُنجزت الأنشطة التالية منذ عام 2018:

(1) أنشطة الجمارك (اليونيب): تم توزيع أدوات وإمدادات[footnoteRef:4] لتحديد المواد المستنفدة للأوزون على تسع مختبرات جمركية؛ [4:    أسطوانات لأخذ العينات، صمامات إبرة، محولات نحاسية، مواد رابطة برونزية، سدادات مستدقة، مضخات تفريغ، مشعبات، مفاتيح ربط، نظارات أمان وقفازات.] 


(2) التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في التنظيف وخدمة التبريد وتكييف الهواء (اليونيدو): تم شراء 160 مجموعة أدوات[footnoteRef:5] بما في ذلك معدات التنظيف لاستخدامها مع مواد بديلة وتوزيعها على الفنيين ومؤسسات التدريب؛ وجاري شراء 639 مجموعة إضافية؛ [5:   يتم تكييف مجموعات أدوات الخدمة وفقًا لحجم ورشة العمل ويمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى: آلة التنظيف بعامل الشطف؛ وضاغط هواء بخرطوم ووصلات؛ وطقم التنظيف للتيار المتردد؛ ومعدات نفخ النيتروجين ومجموعة وصل شاملة لأنظمة التنظيف؛ ومشعب رقمي متعدد الوظائف؛ ومضخة تفريغ بصمام كهربائي ومقياس تفريغ؛ ووحدات وأسطوانات استرداد مواد التبريد؛ ومقياس الشحن، ومقياس التثبيت ومجموعة قياس ميكانيكي بخراطيم، وكاشف التسرب؛ وقاطع الأنبوب.] 


(3) برنامج تدريب الفنيين (اليونيدو): وقعت وزارة البيئة والموارد الطبيعية اتفاقيات تعاون جديدة مع أربع مؤسسات أكاديمية تدير 18 مركزًا للتدريب في جميع أنحاء البلاد. وتلقى ما مجموعه 934 فنيًا تدريبًا على أفضل الممارسات في التبريد؛ وسيتم تدريب 400 فنيا إضافيا من خلال مراكز التدريب ضمن الشريحة الحالية. وتم وضع دليل بشأن الممارسات الجيدة في استخدام بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتقوم مراكز التدريب حالياً بتقييمه وتحديثه لتوزيعه لاحقاً (2000 نسخة)؛

(4) تعزيز شبكة استرداد وإعادة تدوير واستخلاص مواد التبريد (اليونيدو): استلك مركزان من مراكز استرداد وإعادة تدوير واستخلاص مواد التبريد معدات معملية إضافية لتحسين رصد الغازات المجددة، وكذلك التدريب التمهيدي. ويعمل مراكزا استرداد وإعادة تدوير واستخلاص مواد التبريد حاليًا،[footnoteRef:6] وعند إكمال حلقة العمل التدريبية الثانية حول استخدام المعدات الجديدة، سيتمكنان من اختبار مادة التبريد المُجددة مقابل معيار معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد 700؛ [6:   استرد أحد مراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح الذي يعمل منذ عام 2007، 500 طن متري من المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ واسترد المركز الثاني، وهو الأحدث، 4.5 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22، و 14.9 طن متري من المواد الهيدروفلوروكربونية. وأرسلت مواد التبريد الملوثة التي تبلغ 38 طناً مترياً لتدميرها.] 


(5) المساعدة في إدخال بدائل الهيدروكربون (ألمانيا): تم إعادة تصميم تخطيط نشاط شراء 20 نظام تكييف الهواء المنفصل القائم على المادة R-290 لاستخدامهم كوحدات تجريبية في عام 2020 بسبب عدم توفر جهاز تكييف الهواء القائم على الهيدروكربون ونقص القدرات التدريبية المحلية فيما يتعلق بالهيدروكربونات. وفقًا لذلك، تم وضع معيار كفاءة العمل لاعتماد الفنيين في الاستخدام الآمن للهيدروكربون جنبًا إلى جنب مع مواد التدريب ذات الصلة، ويتم حاليًا شراء وحدة توضيحية تستخدم الهيدروكربون وثاني أكسيد الكربون لأغراض التدريب؛

(6) رصد إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: تم إعداد تقارير رصد إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأعوام من 2016 إلى 2018. ولم يتمكن من إصدار تقرير عام 2019 في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وسيتم إعداد تقارير رصد إنتاج وتدمير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2019 - 2021 في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2022 وتقاسمها مع الأمانة وفقًا للممارسة الحالية.

تنفيذ ورصد المشروع 

11- يتولى منسق مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تحت إشراف وحدة الأوزون الوطنية، رصد جميع الأنشطة وعقد اجتماعات تنسيقية مع أصحاب المصلحة في الصناعة والمستوردين والمؤسسات الحكومية لضمان تنفيذ جميع المشروعات في الوقت المناسب؛ ورصد وتحديث نظام رصد المواد المستنفدة للأوزون كما يلزم؛ وينفذ أنشطة التوعية العامة لدعم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويدعم منسق المشروع مساعد مشروع واحد ومستشارين محليين على النحو اللازم لأنشطة محددة، مثل تنسيق التدريب وإبرام الاتفاقات القانونية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعرض الجدول 2 تكاليف تنفيذ ورصد المشروع المتكبدة منذ الشريحة الأولى 2.

الجدول 2- تكاليف تنفيذ ورصد المشروع (دولار أمريكي)
	التفاصيل
	موافق عليه من حيث المبدأ
	الثلاث شرائح الأولى المتراكمة

	
	
	المعتمد
	المصروف

	تنسيق المشروع (منسق واحد ومساعد واحد)
	500,000
	415,000
	404,873

	مستشارون محليون
	100,000
	70,000
	52,242

	اجتماعات أصحاب المصلحة، أنشطة التوعية العامة 
	40,000
	35,000
	32,381

	أنشطة متعلقة بحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، صيانة وإعادة تصميم نظام رصد المواد المستنفدة للأوزون
	50,000
	30,000
	9,800

	المجموع
	690,000
	550,000
	499,296



مستوى صرف الأموال

12- اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2022، من المبلغ 8,984,822 دولارًا أمريكيًا المعتمد حتى الآن، تم صرف 6,176,565 دولارًا أمريكيًا (4,127,646 دولارًا أمريكيًا لليونيدو، و 40,000 دولارًا لليونيب، و 352,690 دولارًا أمريكيًا لحكومة ألمانيا، و 443,498 دولارًا أمريكيًا لحكومة إيطاليا، و 1,212,731 دولارًا أمريكيًا لحكومة إسبانيا)، على النحو المبين في الجدول 3. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2,808,257 دولارًا أمريكيًا في الفترة 2022- 2024.

الجدول 3- التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	إجمالي المعتمد

	
	المعتمد
	المصروف
	المعتمد
	المصروف
	المعتمد
	المصروف
	المعتمد
	المصروف

	اليونيدو
	2,404,412
	2,376,182
	1,165,509
	1,164,805
	2,139,719
	586,659
	5,709,640
	4,127,646

	اليونيب
	0
	0
	40,000
	40,000
	0
	0
	40,000
	40,000

	ألمانيا
	325,000
	325,000
	325,000
	27,690
	0
	0
	650,000
	352,690

	إيطاليا
	458,191
	443,498
	0
	0
	0
	0
	458,191
	443,498

	إسبانيا
	0
	0
	1,056,991
	1,010,586
	1,070,000
	202,145
	2,126,991
	1,212,731

	المجموع
	3,187,603
	3,144,680
	2,587,500
	2,243,081
	3,209,719
	788,804
	8,984,822
	6,176,565

	معدل الصرف (%)
	99
	87
	25
	69



خطة تنفيذ للشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

13- سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بين يوليه/ تموز 2022 وديسمبر/ كانون الأول 2024:

(1) أنشطة الجمارك: تدريب 120 إلى 150 موظف جمارك وإنفاذ إضافي، بالحضور شخصيًا وعبر الإنترنت، على السياسات واللوائح الجديدة والالتزامات الوطنية بموجب بروتوكول مونتريال، ومنع الاتجار غير المشروع في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي أزيلت بالفعل، والطرق الحديثة لتحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية النقية والمخلوطة (بما في ذلك الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط)، وتحديث عام 2022 للرموز الجمركية المنسقة. كما سيتم توسيع نطاق التدريب ليشمل أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك السماسرة والمستوردين والموزعين (اليونيب) (40,000 دولارا أمريكيا)؛

(2) وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 و الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب المستخدمين في التنظيف وخدمة التبريد وتكييف الهواء: توزيع 500 مجموعة أدوات إضافية على الفنيين، بما في ذلك مجموعات التنظيف، من أجل ممارسات الخدمة الجيدة؛ واعتماد 40 معلماً كمدربين وتدريب 2,000 فنيا إضافيا على أفضل الممارسات في خدمة التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك استخدام بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتنظيف أنظمة التبريد وتكييف الهواء؛ وجولة دراسية للمدربين المختارين والمؤهلين للتعرف على أفضل الممارسات في بلد آخر لتكرارها محليًا؛ وطباعة وتوزيع 5,000 نسخة من الدليل المحدث للممارسات الجيدة في استخدام بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك عوامل التنظيف الجديدة بالهيدروفلوروكربون، ونشر الدليل إلكترونيا. وستجمع الدورات التدريبية بين التعلم الإلكتروني والتدريب العملي على العناصر العملية، وتشمل جلسات مستهدفة حول النوع الاجتماعي (اليونيدو) (،472,350 دولارًا أمريكيًا)؛

(3) وتقديم المساعدة لإدخال بدائل للهيدروكربونات: استكمال شراء الوحدة التجريبية التي تستخدم الهيدروكربونات وثاني أكسيد الكربون لأغراض التدريب (ألمانيا) (أموال من الشرائح السابقة)؛

(4) وتنفيذ ورصد المشروع: تنسيق ورصد ونشر أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أصحاب المصلحة؛ وإجراء عمليات تدقيق لاستهلاك المواد المستنفدة للأوزون؛ وإعادة تصميم وتحديث نظام رصد المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك إجراء تحسينات في تشغيله وأدائه، ودمج المحتوى الخاص بالجنسين في الوحدات الجديدة، وتطوير التدريب الإلكتروني لمستخدمي نظام رصد المواد المستنفدة للأوزون؛ وإعداد تقارير عن رصد إنتاج وتدمير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيدو) (140,000 دولارا أمريكيا، يشمل 70,000 دولارا أمريكيا لمنسق المشروع ومساعده، و 40,000 دولارا أمريكيا للمستشارين المحليين، و 30,000 دولارا أمريكيا للأنشطة المتعلقة بنظام حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وصيانة وإعادة تصميم نظام رصد المواد المستنفدة للأوزون).

طلب لتمديد المرحلة الثانية

14- بسبب التأخيرات في تنفيذ الأنشطة في قطاع خدمة التبريد، التي سببتها في الغالب جائحة كوفيد-19، التي حالت دون إكمال تدريب الفنيين وموظفي الجمارك بالحضور شخصيا، تطلب حكومة المكسيك تمديد فترة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتاريخ إنجازها من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حسب المحدد في الاتفاق، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.



تعليقات وتوصيات الأمانة

التعليقات

الإغلاق المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة الأرصدة غير المستخدمة

15- في الاجتماع الثامن والثمانين، أبلغت اليونيدو عن استكمال جميع أنشطتها في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتقديم تقرير إنجاز المشروع في 3 يوليه/ تموز 2020، وإعادة (في الاجتماع السادس والثمانين) الأرصدة غير المستخدمة من عناصر اليونيدو. وفي الاجتماع نفسه، لاحظت اللجنة التنفيذية أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوف يكمل مالياً عناصر المرحلة الأولى الخاصة به بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 ويعيد إلى الصندوق الأموال المعتمدة لشركة Plásticos Espumados، التي لم تشارك في الخطة، وقدرها 683,300 دولارا أمريكيا، وكذلك الرصيد التقديري وقدره 300,000 دولارا أمريكيا من التحويلات في قطاع رغاوي البولي يوريثان وأي أرصدة متبقية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع التسعين (المقرر 88/21 (ب)). وبعد متابعة الأمانة لهذا القرار، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن جميع الأنشطة المعلقة للمرحلة الأولى قد اكتملت، وتم سداد جميع الدفعات المعلقة، وسيعاد الرصيد غير المستخدم وقدره 1,437,149 دولارًا أمريكيًا قبل الاجتماع التسعين.[footnoteRef:7] [7:   ستوضح الإعادة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/4.] 

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية

حل المشكلة المتعلقة باستيراد المعدات المشتراه بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

16- في الاجتماع الثامن والثمانين، أفادت اليونيدو أن أحد أسباب التأخر في تقديم الشريحة الرابعة هو التأخير في استيراد مجموعات الأدوات لفنيي التبريد وتكييف الهواء، بسبب عدم منح الإعفاء من الرسوم في الوقت المناسب من قبل السلطات المختصة. واتخذت وحدة الأوزون الوطنية التدابير اللازمة، من خلال وزارة الشؤون الخارجية ومصلحة الجمارك، لحل مشكلة ضرائب الاستيراد المفروضة على المعدات الممولة في إطار الصندوق متعدد الأطراف.[footnoteRef:8] وبناءً على طلب معلومات حديثة عن حالة هذه المسألة في الاجتماع الحالي، أبلغت اليونيدو أنه تم تسليم المجموعات إلى المؤسسات والفنيين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وأكدت أنه من الآن فصاعدًا، ستكون جميع المعدات المستوردة إلى المكسيك في إطار مشروعات الصندوق متعدد الأطراف معفاة من الضرائب. معفى. كما أكد خطاب التأييد من حكومة المكسيك أن الإعفاء الضريبي ينطبق على جميع المعدات المقدمة في إطار الصندوق متعدد الأطراف. [8:   في اجتماعها العاشر، قررت اللجنة التنفيذية أن الصندوق متعدد الأطراف لن يمول تكاليف مثل الضرائب أو الرسوم أو مدفوعات التحويل الأخرى، وغيرها لآن ذلك سيشكل فعليًا منحة تتجاوز التكاليف الإضافية الفعلية للبلد، وهو ما لم يقصده الأطراف (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, para 171A). وفي الاجتماع الثاني والعشرين، لاحظت اللجنة التنفيذية أنه كانت هناك حالات فرضت فيها الحكومات العاملة بموجب المادة 5 ضرائب أو رسوم على المعدات الممولة من الصندوق متعدد الأطراف، وأكدت من جديد قرار اجتماعها العاشر، وحثت الأطراف العاملة بموجب المادة 5 على إعفاء أي معدات يتم شراؤها في إطار الصندوق متعدد الأطراف من الضرائب أو الرسوم.؛ وحثت الوكالات المنفذة والأمانة على مواصلة جهودهم لحل مشكلة الرسوم والضرائب والأتعاب المفروضة على المعدات الممولة من الصندوق متعدد الأطراف والعمل مع البلدان ذات الصلة لحل أي مشاكل معلقة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تبادل الرسائل (المقرر 22/5).] 


تعديلات على المساعدة المقدمة لإدخال بدائل الهيدروكربونات، نفذتها ألمانيا

17- في أغسطس/ آب 2020، أبلغت حكومة ألمانيا الأمانة أن بعض الأنشطة المصممة لتقديم المساعدة في بناء القدرات لإدخال بدائل الهيدروكربونات في المكسيك تحتاج إلى تعديل. وتضمن المشروع خمس أنشطة هي: بناء القدرات التدريبية، والتدريب؛ ووضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛ وحوافز لاستبدال 1,000 وحدة تكييف سكنية بنماذج جديدة تعتمد على الهيدروكربونات؛ والاختبارات الميدانية على التطبيق الآمن لمادة التبريد بالهيدروكربونات. ونظرًا لعدم توفر معدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكربونات ونقص مؤسسات التدريب ذات البنية التحتية المناسبة لعرض التكنولوجيا القائمة على الهيدروكربونات، قررت حكومتا المكسيك وألمانيا حذف نشاطين من المشروع، هما الحوافز لاستبدال 1,000 وحدة تكييف سكنية بنماذج جديدة تعتمد على الهيدروكربونات والاختبارات الميدانية للتطبيق الآمن لمادة التبريد بالهيدروكربونات.

18- في الوقت نفسه، مع ملاحظة أن ما يقرب من 2,000 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 مازال يستخدم في قطاع التبريد التجاري،[footnoteRef:9] تم اقتراح إعادة توجيه المشروع لتسهيل إدخال الهيدروكربونات في هذا القطاع من خلال تعزيز القدرة التدريبية عن طريق تطوير مركز الإيضاح والتدريب. سيشمل هذا المركز المتخصص في التبريد التجاري نظام تبريد إيضاحي يجمع بين المادة R-290 و ثاني أكسيد الكربون. وسيستمر تنفيذ الأنشطة التي تتضمن التدريب وبناء القدرات التدريبية ووضع المعايير والمبادئ التوجيهية، ولكن مع التركيز على التبريد في المجال التجاري. [9:   مازال ستون في المائة من تركيبات التبريد المركزي و 70 في المائة من وحدات التكثيف المستخدمة في الغالب في محلات السوبر ماركت تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22.] 


19- وبعد مناقشات مستفيضة مع حكومة ألمانيا، ذكرت الأمانة أن المشروع المعدل سيكون له تأثير كبير، نظرا للاستهلاك الكبير للهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في التبريد التجاري واختيار معهد تدريب الذي يقدم باستمرار تدريبًا موجهًا لفنيي التبريد وتكييف الهواء. ومن شأن المساعدة المقدمة في الانتقال إلى التكنولوجيا القائمة على الهيدروكربونات أن تساعد أيضًا في تقليل إدخال بدائل ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي في هذا القطاع. وخلصت الأمانة إلى أن هذا لن يشكل تغييرًا كبيرًا في التنفيذ الشامل للمرحلة الثانية على النحو المحدد في الفقرة 7 من الاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية، بسبب مستويات التمويل المعاد تخصيصها،[footnoteRef:10] وحقيقة أنه يتم إعادة تخصيص التمويل داخل نفس القطاع والمشروع والوكالة، مع ملاحظة المرونة الممنوحة للبلد في الفقرة 8 من الاتفاق لتلبية الاحتياجات المحددة التي قد تنشأ في قطاع خدمة التبريد أثناء تنفيذ المشروع. [10:  تم تخصيص 275,000 دولارا أمريكيا في البداية لبرنامج الحوافز لاستبدال 1,000 وحدة تكييف هواء، وتم إعادة تخصيص الاختبارات والتجارب لتطوير مركز التدريب على التبريد التجاري بالهيدروكربونات، ومواد التدريب في الموقع وعبر الإنترنت، والاختبارات لإيضاح التطبيق الآمن للهيدروكربونات في التبريد التجاري. وتمثل هذه القيمة 8 في المائة من آخر شريحة موافق عليها، أي أقل من 30 في المائة، على النحو المذكور في الاتفاق.] 


20-  وبناءَ على ذلك، وفقا للفقرة 7 (ب) من الاتفاق، نصحت الأمانة حكومة ألمانيا بإدراج التعديلات في الشريحة الحالية وإبلاغ اللجنة التنفيذية بالتقدم المحرز في تقرير تنفيذ الشريحة. ويرد التقرير المرحلي في الفقرة 10 (هـ) من هذه الوثيقة.

استدامة الأنشطة المنفذة وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

21- عند تقديم معلومات عن استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحققة في قطاعات الإيروسول ورغوة البولي يوريثان ورغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، أوضحت اليونيدو أن الحظر المفروض على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب، اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022، يدعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب في قطاعات الأيروسول / المذيبات ورغوة البولي يوريثان، في حين يدعم الالتزام بعدم إصدار أي حصة استيراد للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2020 التحويلات في قطاع رغوة البولي يوريثان المسحوبة بالضغط.

22- وفي قطاع خدمة التبريد، يستمر تدريب المدربين ويستمر توفير الأدوات لتكرار التدريب في كل مركز تدريب على أساس دائم. وسيستمر التعاون لإنشاء شبكة تدريب، وستتاح دورات تدريبية من خلال منصة رقمية. كما سيتم تقديم الدعم لمدرسة تدريب الجمارك لإضفاء الطابع المؤسسي على تدريب بروتوكول مونتريال ومنظمة الجمارك العالمية بعد تحديث عام 2022.

طلب لتمديد المرحلة الثانية

23- تشير الأمانة إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك، بما في ذلك استكمال تحويل قطاع الإيروسول / المذيبات وشراء المعدات لمراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح والأدوات للفنيين ومراكز التدريب. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض المشكلات التي تمت مواجهتها خلال الشريحة الثالثة (المتعلقة باستيراد المعدات والتعديلات التي أجريت على الأنشطة التي نفذتها حكومة ألمانيا) قد تم حلها الآن، وأن بعض الأنشطة التي تأخرت بسبب جائحة كوفيد-19، مثل التدريب الإضافي المقدم من خلال مراكز التدريب، سوف تستأنف في يوليه/ تموز 2022. وبناءً على ذلك، ترى الأمانة أن تمديد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمدة عام واحد، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيسمح لحكومة المكسيك بإكمال الأنشطة البارزة وطلب الشريحة الأخيرة، المخطط لها أصلاً لعام 2022، في عام 2023.

تعديل اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

24- في ضوء تمديد المرحلة الثانية، بما في ذلك إعادة تخصيص الشريحة الرابعة من عام 2020 إلى عام 2022 والشريحة الخامسة من عام 2022 إلى عام 2023، تم تحديث الفقرة 1 والتذييل 2- ألف من الاتفاق المبرم بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية، وتم تعديل الفقرة 16 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يلغي الاتفاق المبرم في الاجتماع التاسع والسبعين، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسيرفق الاتفاق المحدث كاملا بالتقرير النهائي للاجتماع التسعين.

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:11] [11:   طلب القرار 84/92 (د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مراحل دورة المشروع.] 


25- أفادت اليونيدو بأنها ستبذل جهودا للتشجيع على توظيف النساء كخبيرات استشاريات ومشرفات ومدربات ومديرات في جميع البرامج. ومن المتوقع أنه بحلول نهاية المرحلة الثانية، ستظهر أعداد أكبر من النساء في سجلات المدربين والفنيين. وفي عام 2020، أكمل موظفو وحدة الأوزون الوطنية التدريب على الوعي بالنوع الاجتماعي، وفي عام 2021 وضعوا خطًا أساسيًا للنوع الاجتماعي لتحديد المجالات التي توجد بها فجوات بين الجنسين واقتراح فرص لسدها. وأثناء تنفيذ المرحلة الثانية، تعتزم وحدة الأوزون الوطنية البحث عن مدخلات أصحاب المصلحة حول طرق دمج المؤشرات الخاصة بالجنسين في عملية التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير للأنشطة والمشروعات. وستشمل الاجتماعات والتدريب جلسات حول الجنسين وأنشطة التوعية للنساء.

خاتمة

26- تذكر الأمانة أن المكسيك مازالت تمتثل لبروتوكول مونتريال واتفاق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم تحقيق مستوى كافٍ من تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تشمل توفير الأدوات لتسعة مختبرات جمركية و 160 مجموعة أدوات لفنيي التبريد وتكييف الهواء، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع أربع مؤسسات أكاديمية، وتدريب 934 فنيًا، و رفع مستوى مراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، ووضع معيار الكفاءة العمالية لاعتماد الفنيين في استخدام الهيدروكربونات، وإنتاج مواد تدريبية حول الاستخدام الآمن للهيدروكربونات. واستمرت المساعدة المقدمة من حكومة ألمانيا في بناء القدرات لإدخال بدائل الهيدروكربونات، وهي تركز الآن على قطاع التبريد التجاري، بدلاً من قطاع تكييف الهواء السكني، كما كان متصورًا في الأصل. وتباطأت وتيرة التنفيذ على مدار العامين الماضيين، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير جائحة كوفيد-19، ولكن استمر تنفيذ الأنشطة. وسيسمح تمديد المرحلة الثانية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بإكمال الأنشطة المخطط لها في الشريحتين الرابعة والخامسة.

التوصيات

27- قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

(1) الإحاطة علما:

(1)  بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك؛

(2) وبأن أمانة الصندوق قد حدثت الاتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وتحديدا: الفقرة 1 والتذييل 2- ألف، لكي تبين تمديد مدة المرحلة الثانية وإعادة تخصيص الشريحة الرابعة من عام 2020 إلى عام 2022 والشريحة الخامسة من عام 2022 إلى عام 2023، والفقرة 16، للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يلغي الاتفاق المبرم في الاجتماع التاسع والسبعين؛

(2) الموافقة على:

(1) استثنائياَ، تمديد فترة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسبب التأخيرات في التنفيذ الناجمة عن جائحة كوفيد-19، على أساس عدم طلب تمديد آخر؛

(2) والشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  2022-2024، بمبلغ قدره 1,770,415 دولارًا أمريكيًا، يتألف من 1,612,350 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 112,865 دولارًا أمريكيًا لليونيدو، و 40,000 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 5,200 دولارا أمريكيا لليونيب.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
10
9

	
المرفق الأول

نص للإدماج في الاتّفاق المحدّث  المعدّل بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 



يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة المكسيك ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها 373.36 طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2023 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
16	ان هذا الاتفاق المعدل يحلّ محلّ الاتفاق المحدّث الذي تم التوصّل إليه بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية في الاجتماع التاسع والسبعين للجنة التنفيذية. 


التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الخط
	التفاصيل
	2014
	2015
	2016
	2018
	2020
	2022
	2023
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	1,148.80
	1,033.92
	1,033.92
	1,033.92
	746.72
	746.72
	746.72
	غير متوفر

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	1,148.80
	1,033.92
	1,033.92
	746.72
	574.40
	373.36
	373.36
	غير متوفر

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	2,404,412
	0
	1,165,509
	2,139,719
	0
	1,612,350
	450,600
	7,772,590

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	168,309
	0
	81,586
	149,780
	0
	112,865
	31,542
	544,082

	2.3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (ألمانيا) (دولار أمريكي)
	325,000
	0
	325,000
	0
	0
	0
	0
	650,000

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	40,750
	0
	40,750
	0
	0
	0
	0
	81,500

	2.5
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (ايطاليا) (دولار أمريكي)
	458,191
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	458,191

	2.6
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	59,565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59,565

	2.7
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	0
	0
	40,000
	0
	0
	40,000
	0
	80,000

	2.8
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	5,200
	0
	0
	5,200
	0
	10,400

	2.9
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اسبانيا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	1,056,991
	1,070,000
	0
	0
	0
	2,126,991

	2.10
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	121,238
	122,731
	0
	0
	0
	243,969

	3.1
	إجمالي التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	3,187,603
	0
	2,587,500
	3,209,719
	0
	1,652,350
	450,600
	11,087,772

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها (دولار أمريكي) 
	268,624
	0
	248,774
	272,511
	0
	118,065
	31,542
	939,516

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	3,456,227
	0
	2,836,274
	3,482,230
	0
	1,770,415
	482,142
	12,027,288

	4.1.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	105.5

	4.1.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	24.8

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	262.5

	4.2.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	411.4

	4.2.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	392.5

	4.2.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0

	4.3.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0

	4.3.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	10.9

	4.3.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0

	4.4.1
	مجموع  الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0

	4.4.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-123 التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0

	4.4.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.3

	4.5.1
	مجموع  الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0

	4.5.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-124 التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0

	4.5.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.1
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خطة إدارة 


إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة
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 اليونيدو واليونيب 


و


ألمانيا 


و


إيطاليا وإسبانيا 
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  الوثيقة  




  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال     . قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها    

EP    الأمم المتحدة  

Distr.   GENERAL     UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/32   24   May   2022     ARABIC   ORIGINAL: ENGLISH  برنامج   الأمم المتحدة   للبيئة   (i)   ل     

  اللجن ــ ة التنفي ـ ذي ــــ ة للصن ــ دوق الم ــ تع ــ دد الأطـ ــ راف  لتنفي ـــ ذ بروتوك ـ ول مونتري ــ ال   الاجتمــــــاع  التسعــــون    مونتريال ،   من  20  إلى  23  يونيه  /  حزيران  2022   البندان  9 و    ) أ (   9 من جدول الأعمال المؤقت   ) د (  

1

     المكسيك :  مقترح مشروع       تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة  بشأن :  مقترح المشروع التالي   : الإزالة      خطة إدارة  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   ) المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة (    اليونيدو واليونيب  و ألمانيا  و إيطاليا وإسبانيا         

1

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1       الوثيقة  

