| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/74 17 de noviembre de 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima octava Reunión

Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021

ANÁLISIS DE LOS COSTOS ADICIONALES Y SU DURACIÓN Y DE LA EFICACIA DE LOS COSTOS DE TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS EN LOS SECTORES Y SUBSECTORES DE FABRICACIÓN PERTINENTES (DECISIÓN 84/87 A))

Antecedentes

# En el marco del desarrollo de parámetros de costos para la reducción de HFC en países del artículo 5, el Comité Ejecutivo resolvió, respecto de los sobrecostos para el sector de consumo manufacturero, estipular las categorías de costos determinadas en la decisión XXVIII/2 de las Partes e incluirlas en la propuesta de plantilla sobre parámetros de los costos de reducir los HFC. A través de la decisión 78/3 f), el Comité Ejecutivo estableció como admisibles las siguientes categorías de costos:

## Sobrecostos de capital (SDC);

## Sobrecostos de operación (SDO), por un plazo a determinar por el Comité Ejecutivo;

## Actividades de asistencia técnica;

## Actividades de investigación y desarrollo, cuando sean necesarias para adaptar y optimizar alternativas de bajo o cero potencial de calentamiento atmosférico (PCA) a los HFC;

## Costos de patentes y diseños y sobrecostos de derechos de explotación, cuando sean necesarios y de costo eficiente; y

## Costos de la correcta introducción de alternativas inflamables y tóxicas.

# En la 78ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió además considerar la aprobación de un conjunto acotado de proyectos relativos a HFC en el sector manufacturero a objeto de adquirir experiencia en materia de sobrecostos de capital y operación relativos a la reducción gradual de HFC en países del artículo 5 (decisión 78/3 g)). El Comité Ejecutivo decidió asimismo definir los criterios adicionales que dichos proyectos debían cumplir y, luego de la primera reunión de 2019, evaluar periódicamente otros proyectos autónomos de inversión (decisión 79/45).

# En la 84ª reunión, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas:

## Decidió considerar propuestas para proyectos autónomos de inversión relativos a los HFCs hasta la 87ª reunión, conforme a lo establecido en las decisiones 78/3 g), 79/45 y 81/53, dando prioridad a proyectos en los sectores de climatización fija y refrigeración comercial y vehicular (decisión 84/53); y

## Solicitó a la Secretaría presentar a la 86ª reunión un documento de análisis e información en formato tabla, con información de carácter acumulativo, sobre los sobrecostos de capital y operación y sus plazos y la relación costo-beneficio de todos los proyectos de inversión aprobados en los respectivos sectores y subsectores manufactureros, incluyendo las sustancias controladas eliminadas y las alternativas introducidas (decisión 84/87 a)).

# Alcance del documento

# Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/87 a), la Secretaría presenta a la 88ª reunión el documento solicitado.

# El presente documento analiza las políticas y prácticas relativas a sobrecostos y umbrales costo-beneficio vigentes en el Fondo Multilateral; analiza además los sobrecostos de capital y operación y sus plazos y la relación costo-beneficio de los proyectos aprobados en los respectivos sectores y subsectores manufactureros, incluyendo las sustancias controladas eliminadas y las alternativas introducidas, y termina con la respectiva recomendación.

# ANÁLISIS de POLÍTICAS Y PRÁCTICAS

Antecedentes

# El documento Información pertinente al desarrollo de parámetros de costos para la reducción de HFC en países del artículo 5: Propuesta de criterios de financiamiento contiene un detallado análisis de las políticas y prácticas relativas a sobrecostos y umbrales costo-beneficio utilizados en el marco del Fondo Multilateral. La presente sección expone un resumen de los aspectos de dicha discusión más relevantes a los fines del presente documento.

# A principios de 1995 se establecieron umbrales costo-beneficio que permitieran fijar prioridades para la aprobación de proyectos de inversión, dado que el financiamiento que solicitaban los proyectos presentados superaba el nivel de recursos disponibles a ese entonces en el Fondo Multilateral. Esto hizo posible distribuir los recursos de forma más equitativa entre los distintos sectores, incluir a todos los países del artículo 5, y no dejar a ningún sector desprovisto de asistencia económica.

# La Secretaría determina los sobrecostos sobre la base de, entre otros factores, la admisibilidad de la empresa y de las líneas de fabricación, los equipos de base de la empresa, el volumen de productos fabricados, el volumen de sustancias controladas y otras materias primas utilizadas, y las actualizaciones técnicas y tecnologías alternativas seleccionadas. Una vez resueltos de forma satisfactoria todos los aspectos técnicos y de costos y alcanzado un acuerdo sobre los sobrecostos entre la Secretaría y los respectivos organismos bilaterales y de ejecución, la relación costo-beneficio de cada proyecto se calcula dividiendo el financiamiento acordado por el volumen total de sustancias controladas a eliminar. En el caso de empresas con participación de capitales no acogidos al artículo 5, el financiamiento acordado se ajusta descontando la propiedad extranjera de manera proporcional. Cuando la empresa exporta parte de su producción a países no acogidos al artículo 5, el financiamiento convenido también se puede ajustar según el porcentaje exportado del total. Dado que el volumen total de sustancias controladas que use la empresa se computa como eliminación (independientemente del porcentaje de propiedad nacional), el valor costo-beneficio “ajustado” del proyecto será menor (en cifras absolutas) que si la empresa fuese enteramente de propiedad nacional.

# En la 55ª reunión, realizada en julio de 2008, la Secretaría elaboró un análisis revisado de las consideraciones de costos sobre el financiamiento de la eliminación de HCFC (decisiones 53/37 i) y 54/40), documento que los organismos bilaterales y de ejecución utilizaron como referencia para la elaboración de proyectos de eliminación de HCFC en los sectores espuma, refrigeración y climatización. En particular:

## El Anexo III contiene detalles sobre los equipos necesarios y una estimación de los sobrecostos de capital y operación para la conversión de HCFC a varias alternativas (hidrocarburo (HC), HFC-245fa, formiato de metilo (FM) y al agua) en diversas aplicaciones de espuma de poliuretano (paneles, espumas para tubos dobles, recipientes térmicos, refrigeradores residenciales, espuma proyectada, bloques de espuma discontinua, piel integral), incluyendo distintas capacidades de planta; y

## El Anexo IV entrega consideraciones técnicas para el reemplazo de HCFC-22 en el sector refrigeración y climatización por diversas alternativas (R-410A, R-407C, R-404A, HFC-134a y R-290) y una estimación general de los sobrecostos de capital y operación para la conversión de plantas fabricantes de climatizadores unitarios y tipo mini-split, climatizadores comerciales e integrados con ductos, y enfriadores y otras máquinas de refrigeración comercial (equipos autónomos, congeladores autónomos de dimensiones comerciales, máquinas expendedoras de bebidas, equipos de condensación).

# La Secretaría analizó los proyectos de inversión para eliminación de HCFC (tanto los autónomos como los que forman parte de un PGEH) en el sector de espuma y refrigeración comercial sobre la base del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47; de antecedentes obtenidos de los proyectos aprobados; de datos actualizados sobre alternativas proporcionados por el GETE, y de las consultas con expertos independientes que se estimaron convenientes.

# Para su recomendación sobre financiamiento, la Secretaría utilizó como referencia los valores costo-beneficio utilizados para la eliminación de CFC y el umbral adicional que fija la decisión 62/13. El financiamiento se puede exceder hasta en un 25 por ciento cuando se trate de la introducción de alternativas de bajo PCA (decisión 60/44 f) iv)). Durante la etapa II del PGEH, el umbral se podrá exceder hasta en 40 por ciento cuando se trate de la introducción de tecnologías alternativas de bajo PCA en pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector espuma con un consumo inferior a 20 toneladas métricas (tm) (decisión 74/50 c) iii)). En los sectores de aerosoles, extintores de incendio y solventes, la admisibilidad de los sobrecostos se evaluará caso a caso (decisiones 60/44 f) xvi) y 74/50 c) xvii)).

# Dado que la manufactura de equipos de climatización estacionarios no hace un uso intensivo de CFC, no se estableció un umbral costo-beneficio para este sector. No obstante, la evaluación hecha por la Secretaría de los proyectos de inversión para la eliminación de HCFC presentados en este sector se guió por la información técnica contenida en el análisis revisado de las consideraciones de costos sobre financiamiento de la eliminación de HCFC (según lo dispuesto en la decisión 60/44 f) i)), y por el máximo permitido de sobrecostos de operación de 6,30 $EUA/kg (según lo dispuesto en la decisión 60/44 f) viii)).

# El Cuadro 1 resume los umbrales de la relación costo-beneficio (RCB) actualmente vigentes.

Cuadro 1: Umbrales costo-beneficio para eliminación de CFC y HCFC

| Sector | Planes nacionales de eliminación de SAO (UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20 § 32) |  |  | PGEH (decisiones 60/44. 62/13 y 74/50) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sustancia base | Principales alternativas utilizadas | RCB ($EUA/kg) | Sustancia base | Principales alternativas utilizadas | RCB ($EUA/kg) |
| Refrigeración residencial (paneles refrigerantes y de espuma de poliuretano) | CFC-12 | HFC-134a R-600a | 13,76 | -- | -- | -- |
|  | CFC-11 | HCFC-141b, ciclopentano |  | HCFC-141b | Ciclopentano | 7,83*,** |
| Refrigeración comercial (paneles refrigerantes y de espuma de poliuretano) | CFC-12 | HFC-134a | 15,21 | HCFC-22 | HFC-32. R-290, HFC-134a, dióxido de carbono (CO2) , amoníaco (NH3), sistemas en cascada | 15,21* |
|  | CFC-11 | HCFC-141b, ciclopentano, agua |  | HCFC-141b | Ciclopentano, agua, FM, metilal, HFC-245fa, HFO reducida |  |
| Espumas de poliuretano rígido (incluye paneles de espuma de poliuretano en refrigeración comercial) | CFC-11 | HCFC-141b, ciclopentano, agua | 7,83 | HCFC-141b | Ciclopentano, agua, FM, metilal, HFC-245fa, hidrofluoroolefinas reducidas | 7,83*,** |
| Espumas de poliuretano flexible | CFC-11 | HCFC-141b, ciclopentano, agua | 6,23 | HCFC-141b | Ciclopentano, agua, FM, metilal, HFC-245fa, HFO reducidas | 6,23*,** |
| Piel integral | CFC-11 | HCFC-141b, ciclopentano, agua | 16,86 | HCFC-141b | Ciclopentano, agua, FM, metilal, HFC-245fa, HFO reducidas | 16,86*,** |
| Espuma de poliestireno extruido | CFC-12 | HFC-134a | 8,22 | HCFC-22/ HCFC-142b | HC, CO2 | 8,22*,** |
| Aerosoles | CFC-12/ CFC-11 | HC | 4,40 | HCFC-22/ HCFC-141b | HC, HFC-134a, HFC-152a, percloroetileno, HFO | Caso a caso |
| Extinción de incendios | Halón | Polvo seco ABC, CO2 | 1,48 | HCFC-123 | Sin proyectos aprobados | Caso a caso |
| Solventes | CFC-113 | Limpiado por calor, limpiado al agua, tricloroetileno, HC, otros | 19,73 | HCFC-141b | Isoparafina | Caso a caso |
| Solventes | Metilcloroformo |  | 38,50 | -- | -- | -- |
| Inhaladores de dosis medida | CFC-12/ CFC-11 | HFC-134a | -- | -- | -- | -- |
| Climatización vehicular | CFC-12 | HFC-134a | -- | -- | -- | -- |
| Fabricación de equipos de climatización residencial (acondicionadores de aire, bombas de calor) | -- | -- | -- | HCFC-22 | R-410A HFC-32 R-290 | Caso a caso |
| Fabricación de otros equipos de refrigeración y climatización (bombas de calor, transporte, enfriadores, industrial) | CFC-11/ CFC-12 (enfriadores) | HFC-134a / HFC-123 (enfriadores) | -- | HCFC-22 | R-410A HFC-32 R-290 CO2, NH3, sistemas en cascada | Caso a caso |

* El financiamiento se podrá exceder hasta en un 25 % de la relación costo-beneficio cuando se trate de la introducción de alternativas de bajo PCA (decisión 60/44 f) iv)).

** Para PYMES del sector espuma con un consumo inferior a 20 tm, el máximo se podrá exceder hasta en un 40 por ciento del umbral costo-beneficio (decisión 74/50 c) iii)).

# Políticas precedentes sobre la extensión de los sobrecostos de operación

# En la Cuarta Reunión, celebrada en noviembre de 1992, las Partes establecieron el Fondo Multilateral y aprobaron una lista indicativa de categorías de sobrecostos, según consta del Anexo VIII al informe de dicha Reunión (decisión IV/18). Al hacerlo, las Partes hicieron notar que la evaluación de solicitudes de financiamiento de los sobrecostos de un determinado proyecto debía tomar en consideración ciertos principios generales, entre ellos el de que dicho financiamiento tiene el sentido de incentivar la adopción temprana de tecnologías compatibles con la capa de ozono. Las Partes destacaron además que los sobrecostos recurrentes (p. ej., los de operación) regirían únicamente durante un período de transición por definir. En tal sentido, se mandató al Comité Ejecutivo a resolver cuál sería la extensión de tiempo adecuada para la entrega de sobrecostos en cada sector.

# Para decidir la extensión de los sobrecostos de operación, el Comité tuvo en cuenta una serie de factores. En particular, y dado que los sobrecostos tienen el sentido de incentivar la adopción temprana de alternativas, el Comité determinó entregarlos sólo durante un período de transición para no dejar en desventaja competitiva a aquellas empresas que eliminasen tempranamente el consumo de sustancias controladas. Por ello, la vigencia de los sobrecostos de operación aprobados por el Comité Ejecutivo para proyectos de eliminación de CFC ha variado según el sector y la época.

# En cuanto a la eliminación de HCFC, la decisión 60/44 entrega criterios específicos sobre el lapso en el cual podrán solicitar sobrecostos de operación los sectores de refrigeración, aire acondicionado y espumas (los que representan la mayoría del uso de HCFC en el sector manufacturero de países del artículo 5). En el sector aerosoles, extintores de incendio y solventes, la admisibilidad de los sobrecostos se evaluará caso a caso (decisión 60/44 f) xvi)). Posteriormente, al estudiar una propuesta de proyecto autónomo en el sector aerosoles presentada a la 62ª reunión, el Comité tomó nota de que la decisión 60/44 acordaba otorgar sobrecostos de operación por un período de un año en la mayoría de los sectores, resolviendo otorgarlos por igual plazo en el sector aerosoles (decisión 62/9).

# sobrecostos de capital y operación en PROYECTOS APROBADOS

# El presente documento entrega datos acumulativos acerca de sobrecostos de capital y operación y su extensión y sobre la relación costo-beneficio de los proyectos de inversión aprobados en las etapas I y II de los PGEH. Al elaborar esta información, la Secretaría tuvo presente lo siguiente:

## El análisis incluye los proyectos de inversión de empresas admisibles y excluye los HCFC eliminados fuera de proyecto, es decir, sin asistencia del Fondo Multilateral;

## Los sobrecostos de capital y operación no reflejan los ahorros reintegrados al Fondo Multilateral al término del proyecto;

## Los sobrecostos de capital y operación no reflejan ajustes a los proyectos de inversión acordados después de su aprobación; p. ej., los costos de la etapa II del PGEH para China no reflejan los menores costos acordados en la 84ª reunión, sino lo resuelto en las reuniones 76ª y 77ª y consignado en el Acuerdo aprobado en la 79ª reunión;

## No se incluyen los proyectos de inversión aprobados y posteriormente cancelados antes de entrar en ejecución;

## Donde no se cuenta con la distribución de los sobrecostos de capital y operación, en lo posible se ha hecho un cálculo estimativo en base a la propuesta del proyecto;

## Los proyectos piloto se presentan por separado dado que, por su carácter demostrativo, los sobrecostos podrían diferir de los de posteriores proyectos de conversión;

## Al momento de la presentación del PGEH para China se desconocía el número real de empresas a convertir durante las etapas I y II; en aquellos sectores donde esta cifra ya ha sido determinada, se incluye el valor; y

## No se evalúan los sobrecostos de proyectos autónomos de inversión relativos a los HFC aprobados conforme a lo dispuesto en la decisión 78/3 g).

- La Secretaría toma nota de que todas las propuestas de inversión para la eliminación de HCFC, tanto las presentadas como proyectos autónomos como las que comprenden distintas empresas dentro de un mismo sector, han sido recomendadas para aprobación dentro de los umbrales costo-beneficio correspondientes. Esto pese a que, según las políticas vigentes, en ciertos casos la relación costo-beneficio de algunas empresas o grupo de ellas dentro de un proyecto mayor superaba el umbral.

Proyectos aprobados en el sector manufacturero de equipos de climatización

# En el Cuadro 2 se presenta un análisis de los proyectos de inversión ejecutados en el sector manufacturero de equipos de climatización en las etapas I y II del PGEH de 13 países del artículo 5. Estos proyectos permitirán eliminar 1 369 toneladas PAO (24 895 tm) de HCFC-22, con un costo total de 193 899 864 $EUA y una relación costo-beneficio general de 7,79 $EUA/kg. Incluye:

## Etapa I: En nueve países del artículo 5, conversión de empresas que consumen 755 toneladas PAO (13,730 tm) de HCFC-22, con un costo total de 93 148 032 $EUA y una relación costo-beneficio general de 6,78 $EUA/kg. Tecnologías sustitutivas: R-410A, HFC-32 y R-290; y

## Etapa II: En siete países del artículo 5, conversión de empresas que consumen 614 toneladas PAO (11,165 tm) de HCFC-22, con un costo total de 100 751 832 $EUA y una relación costo-beneficio general de 9,02 $EUA/kg. Tecnologías sustitutivas: HFC-32, HFO y R-290.

# Cuadro 2. Inversión en eliminación de HCFC en el sector manufacturero de equipos de climatización

| País* | Sector | HCFC-22 (tons. PAO) | Tecnología sustitutiva | Costo ($EUA) |  |  | RCB ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aprobado | SDC | SDO |  |
| Etapa I |  |  |  |  |  |  |  |
| Argelia (1) | Acondicionador aire | 8,30 | HFC-32 | 1 379 460 | 433 200 | 946 260 | 9,19 |
| Argentina (9) | Acondicionador aire | 53,50 | R-410A | 8 435 542 | 3 161 385 | 5 274 157 | 8,68 |
| China (pendiente) | Acondicionador aire | 153,15 | R-410A | 4 548 219 | -- | -- | 1,63 |
|  | Acondicionador aire | 393,58 | R-290 | 56 276 018 | 35 410 952 | 20 865 066 | 7,86 |
| Indonesia (21) | Climatización comercial / acondicionador aire | 36,00 | HFC-32 | 4 728 453 | 2 633 748 | 2 094 705 | 7,24 |
| República Islámica del Irán (1) | Acondicionador aire | 35,40 | R-410A | 3 950 246 | 594 064 | 3 356 182 | 6,14 |
| Jordania (2) | Climatizadores | 1,43 | R-410A | 628 000 | 464 200 | 163 800 | 24,15 |
| Jordania (1) | Climatizadores / refrigeración comercial** | 6,90 | R-410A | 2 167 033 | 882 772 | 1 284 261 | 15,89 |
| Líbano (1) | Acondicionador aire | 4,90 | R-410A | 920 600 | 353 600 | 567 000 | 10,33 |
| República Árabe Siria (1) | Climatizadores varios | 4,98 | R-410A | 994 520 | 525 800 | 468 720 | 10,98 |
| Tailandia (12) | Acondicionador aire | 57,00 | HFC-32 | 9 119 941 | 4 612 410 | 4 507 531 | 8,80 |
| Subtotal etapa I |  | 755,14 |  | 93 148 032 | 49 072 131 | 39 527 682 | 6,78 |
| Etapa II |  |  |  |  |  |  |  |
| Bangladesh (4) | Acondicionador aire | 16,96 | R-290 | 4 844 842 | 2 901 695 | 1 943 147 | 15,71 |
| Bangladesh (1) | Climatización comercial | 0,13 | HFC-32 | 74 824 | 60 000 | 14 824 | 31,84 |
| China (pendiente)*** | Acondicionador aire | 446,71 | R-290 **** | 68 042 072 | 34 591 350 | 33 450 722 | 8,38 |
| Egipto (5) | Acondicionador aire | 65,44 | HFC-32 | 10 751 623 | 4 253 197 | 6 498 426 | 9,04 |
| India (6) | Acondicionador aire | 62,72 | HFC-32 | 12 511 459 | 5 327 575 | 7 183 884 | 10,97 |
| Líbano (3) | Climatización comercial | 1,96 | HFC-32 | 424 765 | 204 880 | 219 885 | 11,92 |
| Líbano (2) | Climatización comercial | 3,17 | HFC-32 / HFO | 440 260 | 288 430 | 151 830 | 10,78 |
| Pakistán (1) | Acondicionador aire | 7,39 | R-290 | 1 561 720 | 715 000 | 846 720 | 11,62 |
| Viet Nam (4) | Acondicionador aire/ Climatización comercial | 9,63 | HFC-32 | 2 100 267 | 1 126 050 | 974 217 | 12,00 |
| Subtotal etapa II |  | 614,11 |  | 100 751 832 | 49 468 177 | 51 283 655 | 9,02 |
| Total |  | 1 369,24 |  | 193 899 864 | 98 540 308 | 90 811 337 | 7,79 |

* Los números entre paréntesis representan el número de empresas a convertir.

** La empresa además convirtió a ciclopentano 1,2 toneladas PAO de HCFC-141b utilizado en paneles de refrigeración comercial.

# *** El Comité Ejecutivo ajustó posteriormente los costos de este proyecto (decisiones 84/69 y 86/34 a 86/40).

# **** No incluye la conversión a CO2 de dos líneas de fabricación de calentadores de agua con bomba de calor cancelada antes de entrar en ejecución.

# Según se muestra en el Cuadro 3, el Comité Ejecutivo aprobó además otros cinco proyectos de demostración de tecnologías de bajo PCA en diversas aplicaciones de climatización, haciendo presente que, por su carácter demostrativo, los sobrecostos podrían diferir de los proyectos de conversión.

# Cuadro 3. Demostración de tecnologías de bajo PCA - sector manufacturero de equipos de climatización

| País | Sector | HCFC-22 (tons. PAO) | Tecnología sustitutiva | Costo ($EUA) |  |  | RCB ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aprobado | SDC | SDO |  |
| China | Acondicionadores de aire (Midea) | 13,20 | R-290 | 4 026 507 | 2 816 907 | 1 209 600 | 16,78 |
| China | Climatización comercial (Tsinghua Tong Fang Artificial Env. Co. Ltd)* | 3,40 | HFC-32 | 1 229 336 | 552 928 | 676 408 | 19,86 |
| Colombia | Climatización comercial (Thermotar)** | 0,73 | R-290 | 500 000 |  |  | 37,68 |
| Arabia Saudita | Climatizadores integrados (Petra KSA)*** | 3,59 | R-290 y HFC-32 | 554 400 |  |  | 8,49 |
| Arabia Saudita | Acondicionadores de aire (Alessa) | 0 | Alternativas de bajo PCA | 1 300 000 |  |  | — |

# * Pequeños enfriadores de agua/bombas de calor comerciales.

# ** Equipos de condensación y sistemas integrados con ductos.

# *** Parte del proyecto de la Saudi Factory for Electrical Appliances Co. Ltd. se canceló antes de entrar en ejecución (decisión 82/22) y no figura en el Cuadro 3.

Proyectos aprobados en el sector manufacturero de equipos de refrigeración industrial y comercial

# El Cuadro 4 entrega un análisis de los proyectos de inversión ejecutados en el sector manufacturero de equipos de refrigeración industrial y comercial (RIC) en las etapas I y II del PGEH de ocho países del artículo 5. Estos proyectos permitirán eliminar 1 009 toneladas PAO (18 348 tm) de HCFC-22 y 49 toneladas PAO (447 tm) de HCFC-141b con un costo total de 144 329 214 $EUA. La relación costo-beneficio general de la conversión de este sector es de 7,87 $EUA/kg. Incluye:

## Etapa I: En cinco países del artículo 5, conversión de empresas que consumen 455 toneladas PAO (8 272 tm) de HCFC-22 y 46 toneladas PAO (422 tm) de HCFC-141b con un costo total de 56 435 649 $EUA y una relación costo-beneficio general de 6,82 $EUA/kg. Tecnologías sustitutivas: R-410, R-404A, HFC-134a, HFO, HFC-32, CO2, NH3 y R-290; y

## Etapa II: En cuatro países del artículo 5, conversión de empresas que consumen 554 tons. PAO (10 072 tm) de HCFC-22 y 2.70 tons. PAO (24,54 tm) de HCFC-141b, con un costo total de 87 893 565 $EUA y una relación costo-beneficio general de 8,73 $EUA/kg. Tecnologías sustitutivas: HFC-32, R-600a, R-290, CO2, HFO en estado puro y mezclas, y NH3. En la etapa II del PGEH no se financiaron conversiones a R-410A, R-404A o HFC-134a.

# Cuadro 4. Inversión en eliminación de HCFC - sector manufacturero de equipos de refrigeración industrial y comercial

| País* | Sector | Consumo (tons. PAO) |  | Tecnología sustitutiva | Costo ($EUA) |  |  |  | RCB ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HCFC-22 | HCFC-141b |  | Aprobado | SDC |  | SDO |  |
| Etapa I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armenia (1) | Refrigeración comercial | 1,40 | 0,87 | R-290 | 534 353 | 534 353 |  | 0 | 16,19 |
| Bosnia y Herzegovina (6) | Refrigeración comercial | 0,80 | 0,20 | R-410A, R-404A | 247 923 | 166 108 |  | 81 815 | 15,24 |
| China (18)** | Refrigeración industrial y comercial | 441,61 | 0,00 | HFC-32; R-410A; NH3 / CO2; otros (HFC-134a, HFO, NH3, CO2) | 51 270 594 | 38 717 988 |  | 12 552 606 | 6,39 |
| Indonesia (33) | Refrigeración comercial | 9,10 | 45,40 | HFC-32 / CO2 / NH3 / HC | 4 022 649 | 3 464 450 |  | 438 199 | 8,11 |
| Serbia (4) | Refrigeración comercial | 2,30 | 0,00 | NH3/R-410A | 360 130 | 360 130 |  | 0 | 8,73 |
| Subtotal etapa I |  | 455,21 | 46,47 |  | 56 435 649 | 43 243 029 |  | 13 072 620 | 6,82 |
| Etapa II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brasil (25) | Refrigeración comercial | 15,74 | 0,00 | R-290, R-600a, CO2, HFO puro/mezclas | 2 695 332 | 2 472 500 | 222 832 |  | 9,42 |
| China (pendiente) *** | Refrigeración industrial y comercial | 477,79 | 2,70 | HFC-32. CO2, NH3, R-290, HFO, mezclas | 77 744 313 | 52 636 713 | 25 107 600 |  | 11,96 |
| Irán (República Islámica del) (43) | Refrigeración comercial | 43,75 | 0,00 | R-290, CO2 | 3 817 920 |  |  |  | 4,80 |
| Viet Nam | Refrigeración comercial | 16,67 | 0,00 | De bajo PCA | 3 636 000 | 2 484 600 | 1 151 400 |  | 12,00 |
| Subtotal etapa II |  | 553,95 | 2,70 |  | 87 893 565 | 57 593 813 | 26 481 832 |  | 8,73 |
| Total |  | 1 009,15 | 49,17 |  | 144 329 214 | 100 836 842 | 39 554 452 |  | 7,87 |

* Los números entre paréntesis representan el número de empresas a convertir.

** Comprende 30 líneas de fabricación de equipos en 18 empresas.

# *** El Comité Ejecutivo posteriormente ajustó los costos de este proyecto (decisiones 84/69 y 86/34 a 86/40).

# Según se muestra en el Cuadro 5, el Comité Ejecutivo aprobó además otros tres proyectos de demostración de tecnologías de bajo PCA en el sector manufacturero de equipos de refrigeración industrial y comercial, haciendo presente que, por su carácter demostrativo, los sobrecostos podrían diferir de los proyectos de conversión.

# Cuadro 5. Demostración de tecnologías de bajo PCA en el sector manufacturero de equipos de refrigeración industrial y comercial

| País | Sector | HCFC-22 (tons. PAO) | Tecnología sustitutiva | Costo ($EUA) |  |  | RCB ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aprobado | SDC | SDO |  |
| Etapa I |  |  |  |  |  |  |  |
| China | Refrigeración industrial y comercial (Yantai Moon) | 13,75 | NH3, CO2 | 3 964 458 | 2 847 590 | 1 116 868 | 15,86 |
| Costa Rica | Refrigeración industrial y comercial (usuarios finales) | 0,035 | NH3, CO2 | 524 000 |  |  | — |
| Maldivas | Pesquerías (usuarios finales) | 0,00 | De bajo PCA | 141 000 |  |  | — |

Proyectos aprobados para la conversión de capacidad de fabricación de compresores

# El Cuadro 6 presenta un análisis de cuatro proyectos de conversión de líneas de fabricación de compresores a R-290 y NH3/CO2 en China a un costo de 11 514 807 $EUA.

# Cuadro 6. Proyectos aprobados de conversión de líneas de fabricación de compresores en los sectores de climatización y refrigeración industrial y comercial en China

| Sector | HCFC-22 (tons. PAO) | Tecnología sustitutiva | Costo ($EUA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acondicionadores de aire (demostración en Meizhi - 1 línea) | — | R-290 | 1 875 000 |
| Acondicionadores de aire (etapa I - 3 líneas) | — | R-290 | 4 112 902 |
| Acondicionadores de aire (etapa II - 3 líneas)* | — | R-290 | 4 500 000 |
| RIC (demostración en Fuijan Snowman - 1 línea) | **19,59 | NH3 / CO2 | 1 026 815 |
| Total |  |  | 11 514 717 |

# * Durante la implementación se convirtieron cuatro líneas de fabricación.

# ** Eliminación indirecta a través de fábricas que utilizarán anualmente 3 000 nuevos compresores convertidos.

Proyectos aprobados en el sector espuma

# En países del artículo 5, los dos principales consumidores de HCFC son el sector espuma rígida de poliuretano, incluyendo para aplicaciones de piel integral, el que utiliza HCFC-141b como agente espumante (y en menor medida, HCFC-22 como coagente), y el sector espuma de poliestireno extruido, donde generalmente se utiliza una mezcla de HCFC-22 y HCFC-142b como agente espumante.

Espuma de poliuretano

- El PGEH de 47 países del artículo 5 incluye proyectos de conversión de fabricantes de distintos tipos de productos a base de espuma de poliuretano. El consumo de HCFC en estas empresas asciende a 7 750 toneladas PAO (70 456 tm) de HCFC-141b y 27 toneladas PAO (485 tm) de HCFC-22. El financiamiento total aprobado para la conversión de estas empresas es de 352 106 140 $EUA, con una relación costo-beneficio general de 5,00 $EUA/kg, según se muestra en el Cuadro 7. Incluye:

## Etapa I: En 41 países del artículo 5, conversión de empresas que consumen 3 272 toneladas PAO (29 746 tm) de HCFC-141b y 27 toneladas PAO (485 tm) de HCFC-22, con un costo total de 167 425 188 $EUA y una relación costo-beneficio general de 5,63 $EUA/kg. Tecnologías sustitutivas: principalmente ciclopentano, seguido por FM, metilal, CO2, y en dos casos, HFC-245fa; y

## Etapa II: En 20 países del artículo 5, conversión de empresas que consumen 4 478,15 toneladas PAO (40 710,48 tm) de HCFC-141b, con un costo total de 184 680 952 $EUA y una relación costo-beneficio general de 4,54 $EUA/kg. Tecnologías sustitutivas: ciclopentano, n-pentano, HFO, FM, metilal y CO2.

# Cuadro 7. Proyectos de inversión para la eliminación de HCFC en el manufacturero de espumas de poliuretano rígido

| País* | HCFC-141b (tons. PAO) | Tecnología sustitutiva |  | Costo ($EUA) |  |  | RCB ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aprobado | SDC | SDO |  |
| Etapa I |  |  |  |  |  |  |  |
| Argelia (1) | 2,40 |  | Ciclopentano | 215 380 | 216 045 | (665) | 9,87 |
| Argentina (1) | 18,46 |  | Ciclopentano | 838 612 | 837 210 | 1 402 | 5,00 |
| Bangladesh (1) | 20,20 |  | Ciclopentano | 1 146 074 | 1 025 750 | 120 324 | 6,24 |
| Bosnia y Herzegovina (1) | 4,78 |  | Ciclopentano | 425 361 | 363 149 | 62 212 | 9,79 |
| Brasil (4) | 32,50 |  | Ciclopentano | 2 136 135 | 2 307 610 | (171 475) | 7,23 |
| Brasil (8) | 47,3 |  | FM | 2 155 419 | 1 881 881 | 273 536 | 5,01 |
| Camerún (9) | 15,70 |  | FM | 310 900 | 310 900 | 0 | 2,18 |
| China (54) | 1 403,92 |  | Ciclopentano | 63 363 428 |  |  | 4,96 |
| Colombia (4) | 46,21 |  | Ciclopentano | 5 621 483 | 5 058 456 | 563 027 | 9,39 |
| Costa Rica (1) | 14,00 |  | Ciclopentano | 593 523 | 593 523 | 0 | 4,66 |
| Croacia (1) | 1,76 |  | Agua / CO2 | 210 000 | 210 000 | 0 | 13,13 |
| Cuba (5) | 13,35 |  | Ciclopentano | 1 187 527 | 1 187 527 | 0 | 9,78 |
| República Popular Democrática de Corea (2) | 14,38 |  | FM | 418 550 | 418 550 | 0 | 3,20 |
| República Dominicana (1) | 3,70 |  | Ciclopentano | 332 775 | 316 775 | 16 000 | 9,89 |
| República Dominicana (13) | 15,77 |  | FM | 663 450 | 480 700 | 182 750 | 4,63 |
| Ecuador (1) | 14,96 |  | Ciclopentano | 1 331 440 | 1 198 440 | 133 000 | 9,79 |
| Ecuador (1) | 4,85 |  | HC premezclados, agua, HFO | 431 719 |  |  | 9,79 |
| Egipto (8) | 77,54 |  | Ciclopentano / FM | 3 359 155 | 3 617 900 | (258 745) | 4,77 |
| El Salvador (3) | 4,94 |  | Ciclopentano / FM | 439 277 | 424 427 | 14 850 | 9,78 |
| Eswatini (1) | 7,70 |  | Ciclopentano | 667 948 | 667 948 | 0 | 4,77 |
| Guatemala (1) | 1,40 |  | Ciclopentano | 109 637 | 109 637 | 0 | 8,61 |
| India (16) | 310,53 |  | Ciclopentano | 13 981 990 | 12 631 330 | 1 350 660 | 4,95 |
| Indonesia (26) | 33,51 |  | HFC-245fa | 2 714 187 | 2 706 587 | 7 600 | 8,91 |
| Indonesia (4) | 10,40 |  | Ciclopentano | 777 395 | 775 287 | (2 108) | 8,22 |
| República Islámica del Irán (23) | 62,56 |  | Ciclopentano | 4 782 642 | 5 325 750 | (543 109) | 8,41 |
| Jamaica (1) | 3,60 |  | FM | 95 450 | 57 200 | 38 250 | 2,92 |
| Kuwait (2 + PYMES) | 36,55 |  | Ciclopentano | 738 382 |  |  | 2,22 |
| Líbano (1) | 15,10 |  | Ciclopentano | 1 342 209 |  |  | 9,78 |
| Libia (3) | 23,84 |  | Ciclopentano | 1 690 627 | 1 574 496 | (3 869) | 7,80 |
| Malasia (13) | 94,60 |  | Ciclopentano | 7 327 470 | 6 816 745 | 510 725 | 8,52 |
| México (1) | 38,94 |  | Ciclopentano | 2 428 987 | 2 293 104 | 135 883 | 3,68 |
| México (3) | 22,99 |  | Ciclopentano | 2 046 110 | 1 711 710 | 334 400 | 9,79 |
| Marruecos (1) | 11,00 |  | Ciclopentano | 951 740 | 990 000 | (38 260) | 9,52 |
| Omán (1) | 1,10 |  | Agua / CO2 | 79 120 |  |  | 7,91 |
| Pakistán (5) | 71,60 |  | Ciclopentano | 4 840 849 | 4 844 400 | (3 552) | 7,44 |
| Filipinas (60) | 43,00 |  | Ciclopentano / CO2 | 2 088 000 |  |  | 5,34 |
| Arabia Saudita (18) | 125,10 |  | Pentano | 6 882 370 | 7 642 050 | (759 680) | 6,05 |
| Sudáfrica (2) | 38,90 |  | Ciclopentano | 2 498 848 | 2 498 848 | 0 | 7,07 |
| Sri Lanka (1) | 0,45 |  | Ciclopentano | 18 860 | 18 860 | 0 | 4,61 |
| Sudán (4) | 11,87 |  | Ciclopentano | 1 056 341 | 1 056 911 | (570) | 9,76 |
| República Árabe Siria | 7,90 |  | Ciclopentano | 470 841 | 456 500 | 14 341 | 6,56 |
| Tailandia (28) | 73,96 |  | Ciclopentano | 6 111 060 |  |  | 9,09 |
| Tailandia (103) | 91,40 |  | HFC-245fa | 5 383 202 |  |  | 6,48 |
| Trinidad y Tabago (5) | 2,50 |  | FM | 173 800 | 151 900 | 21 900 | 7,65 |
| Turquía (sector) | 228,63 |  | Ciclopentano | 3 631 897 | 3 050 700 | 581 197 | 1,75 |
| Viet Nam (12) | 140,10 |  | Ciclopentano | 8 876 200 | 6 837 200 | 2 039 000 | 6,97 |
| Zimbabwe (5) | 6,10 |  | Ciclopentano | 478 818 | 547 650 | (68 832) | 8,63 |
| Subtotal etapa I | 3 272,05 |  |  | 167 425 188 | 83 213 656 | 4 550 192 | 5,63 |
| Etapa II |  |  |  |  |  |  |  |
| Argentina (2) | 6,66 |  | Ciclopentano | 547 304 | 547 304 | 0 | 9,04 |
| Brasil (13) | 56,57 |  | Ciclopentano, FM, agua, HFO | **3 478 644 | 1 772 652 | 1 705 992 | 6,76 |
| Chile (5) | 12,43 |  | HFO | 918 507 | 594 090 | 324 417 | 8,13 |
| China (pendiente)*** | 3 639,35 |  | Ciclopentano, agua, HFO | 128 950 000 |  |  | 3,90 |
| Colombia (2) | 7,23 |  | Ciclopentano | 607 675 | 605 696 | 1 979 | 9,24 |
| Colombia (1) | 0,73 |  | Agua | 39 107 | 16 500 | 22 607 | 5,93 |
| Egipto (9) | 46,48 |  | Ciclopentano | 3 488 388 | 3 488 388 | 0 | 8,26 |
| India (160) | 289,31 |  | Ciclopentano, FM, metilal, agua | 19 936 234 | 16 278 307 | 3 657 927 | 7,58 |
| Indonesia (12) | 24,51 |  | Ciclopentano | 2 251 650 | 2 251 650 | - | 10,11 |
| República Islámica del Irán (12) | 29,57 |  | Pentano | 2 153 773 | 2 438 700 | (284 927) | 8,01 |
| República Islámica del Irán (2) | 4,29 |  | Agua | 168 350 | 143 000 | 25 350 | 4,32 |
| Jordania (1) | 2,62 |  | Ciclopentano | 180 946 | 255 600 | (74 654) | 7,60 |
| Jordania (53) | 35,85 |  | HFO | 1 844 788 | 341 300 | 1 503 488 | 5,66 |
| Líbano (4) | 27,74 |  | Ciclopentano | 1 669 195 | 1 839 695 | (170 500) | 6,62 |
| Líbano (2) | 5,58 |  | HFO | 332 680 | 278 000 | 54 680 | 6,56 |
| Malasia (57) | 29,78 |  | HFO | 1 795 114 | 290 388 | 1 504 726 | 6,63 |
| Malasia (10) | 41,21 |  | HC e HC premezclados | 2 056 448 | 1 698 111 | 358 337 | 5,49 |
| Nigeria (1) | 10,56 |  | Ciclopentano / FM | 664 000 | 664 000 | 0 | 6,92 |
| Nigeria (4) | 3,36 |  | Agua / FM / CO2 | 156 838 | 60 000 | 96 838 | 5,14 |
| Pakistán (11) | 58,69 |  | CO2 / agua | 2 703 552 | 2 058 671 | 671 881 | 5,12 |
| Panamá (5) | 1,19 |  | HFO | 118 000 | 26 500 | 91 500 | 10,95 |
| Sudán (6) | 27,13 |  | Ciclopentano | 2 383 572 | 2 510 977 | (127 405) | 9,66 |
| Tailandia (71) | 31,53 |  | HFO | 1 732 597 | 198 000 | 1 534 597 | 6,04 |
| Túnez (2) | 5,02 |  | Ciclopentano y n-pentano | 458 306 | 458 306 | 0 | 10,04 |
| Uruguay (19) | 5,53 |  | HFO | 522 889 | 106,180 | 416 709 | 10,40 |
| Viet Nam (26) | 59,09 |  | Ciclopentano | 4 325 920 | 4 325 920 | 0 | 8,05 |
| Viet Nam (17) | 16,15 |  | HFO | 1 196 476 | 401 240 | 795 236 | 8,15 |
| Subtotal etapa II | 4 478,15 |  |  | 184 680 952 | 43 649 175 | 12 108 778 | 4,54 |
| Total general | 7 750,21 |  |  | 352 106 140 | 126 862 831 | 16 658 970 | 5,00 |

* Los números entre paréntesis representan el número de empresas a convertir.

** Valor estimado en base a los 15 millones de $EUA aprobados para la totalidad del plan sectorial.

*** El Comité Ejecutivo posteriormente ajustó los costos de este proyecto (decisiones 84/69 y 86/34 a 86/40).

- Como se muestra en el Cuadro 8, los PGEH de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Egipto, Indonesia, República Islámica del Irán, México, Nigeria, Arabia Saudita y Sudáfrica contemplaban además proyectos orientados a permitir que los proveedores nacionales de sistemas se adapten a producir polioles premezclados libres de HCFC-141b, logrando así la conversión de un gran número de empresas secundarias. Con este método se ha eliminado un total de 1 027 toneladas PAO (9 340 tm) de HCFC-141b con un costo de 59 293 863 $EUA y una relación costo-beneficio de 6,35 $EUA/kg, a saber:

## Etapa I: Eliminación en seis países de un total de 721 toneladas PAO (6 557 tm) de HCFC-141b, con un costo total de 33 491 832 $EUA y una relación costo-beneficio de 5,11 $EUA/kg. Tecnologías sustitutivas: FM, metilal, ciclopentano y CO2; y

## Etapa II: Eliminación en ocho países de un total de 306 toneladas PAO (2 784 tm) de HCFC-141b, con un costo total de 25 802 031 $EUA y una relación costo-beneficio de 9,27 $EUA/kg. Tecnologías sustitutivas: FM, metilal, ciclopentano, CO2 y HFO.

# Cuadro 8. Proyectos de inversión en proveedores de sistemas para la eliminación de HCFC-141b

| País* | HCFC-141b (tons. PAO) | Tecnología sustitutiva | Costo ($EUA) |  |  | RCB ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aprobado | SDC | SDO |  |
| Etapa I |  |  |  |  |  |  |
| Brasil (11, 380) | 89,00 | Ciclopentano / FM | 10 184 564 | 8 844 212 | 1 340 351 | **12,59 |
| Egipto (4, 80) | 75,74 | FM | 3 800 600 | 2 974 400 | 826 200 | 5,52 |
| México (12, 346) | 299,79 | FM | 11 225 030 | 7 750 563 | 3 474 467 | 4,12 |
| Nigeria (2, 148) | 79,50 | FM / CO2 | 3 709 830 | 2 507 058 | 1 202 772 | 5,13 |
| Arabia Saudita (5, 91) | 133,21 | Pentano | 2 324 700 | 2 324 700 | 0 | 1,18 |
| Sudáfrica (2, 40) | 44,00 | FM | 2 247 108 | 1 747 358 | 499 750 | 2,60 |
| Subtotal etapa I | 721,24 |  | 33 491 832 | 26 148 291 | 7 343 540 | 5,11 |
| Etapa II |  |  |  |  |  |  |
| Argentina (2, 139) | 51,37 | HFO | 4 663 827 | 661 220 | 4 002 607 | 9,99 |
| Brasil (14, >400) | 115,65 | FM, HFO, metilal | ***11 521 356 | 7 111 850 | 4 411 593 | 10,96 |
| Chile (2, 36) | 10,49 | HFO | 1 019 627 | 150 384 | 869 243 | 10,70 |
| Colombia (4, 791) | 17,77 | HFO | 1 770 346 | 1 672 645 | Pendiente | 10,96 |
| Egipto (1, 28) | 5,48 | FM | 515 605 | 515 605 | 0 | 10,36 |
| Indonesia (2, 200) | 18,22 | HC premezclados, HFO, agua | 1 762 655 | 934 385 | 828 270 | 10,64 |
| República Islámica del Irán (1, 80) | 54,08 | Agua | 3 108 134 | 2 788 594 | 319 540 | 6,32 |
| Nigeria (1, 37) | 33,15 | FM | 1 440 480 | 988 500 | 451 980 | 4,78 |
| Subtotal etapa II | 306,21 |  | 25 802 031 | 14 823 183 | 10 881 146 | 9,27 |
| Total general | 1 027,45 |  | 59 293 863 | 40 971 474 | 18 224 686 | 6,35 |

# * Valores entre paréntesis: (número de proveedores de sistemas, número estimado de usuarios secundarios).

# ** En combinación con el costo-beneficio de cada proyecto individual, el costo-beneficio general asciende a 9,43 $EUA/kg.

# *** Valor estimado en base a los 15 millones de $EUA aprobados para el plan sectorial espuma de poliuretano.

# También se aprobó financiamiento adicional para asistencia técnica a proveedores de sistemas en la etapa I de los PGEH para la India (3 436 500 $EUA), República Islámica del Irán (225 500 $EUA); Malasia (970 000 $EUA) y Tailandia (224 003 $EUA), sin un volumen determinado de HCFC a eliminar salvo en el caso de Tailandia, con una cifra nominal de 4,4 tm de HCFC-141b.

# A través del trabajo con proveedores de sistemas se esperaba reducir considerablemente la demanda de HCFC-141b por parte de un gran número de PYMES y reducir además el costo general de la conversión, dado que se esperaba que muchas empresas se convirtieran a formulaciones libres de HCFC incluso antes del inicio de la etapa II. El efecto de estos proyectos se tuvo en consideración al evaluar el financiamiento de las etapas II.

# El Comité Ejecutivo aprobó además otros 13 proyectos de demostración de tecnologías de bajo PCA en el sector manufacturero de espumas de poliuretano, según se muestra en el Cuadro 9, haciendo presente que, por su carácter demostrativo, los sobrecostos podrían diferir de los proyectos de conversión.

# Cuadro 9. Demostración de tecnologías de bajo PCA - sector manufacturero de espumas de poliuretano

| País | Sector | HCFC-141b (tons. PAO) | Tecnología sustitutiva | Aprobado ($EUA) | RCB ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brasil | Múltiples | - | FM | 401 500 | — |
| Brasil | Múltiples | - | Metilal | 464 200 | — |
| China | Múltiples | 6,80 | Ciclopentano | 1 214 936 | 19,65 |
| China | Calentadores solares de agua | 5,10 | Ciclopentano | 786 668 | 16,97 |
| Colombia | Espuma proyectada | - | CO2 supercrítico | 441 100 | — |
| Colombia | Paneles discontinuos | - | HFO | 248 380 | — |
| Egipto | Múltiples | - | HC premezclados | 473 000 | — |
| Egipto | Múltiples | 4,40 | HC | 295 000 | 7,38 |
| México | Piel integral | - | Metilal | 291 500 | — |
| Marruecos | Varias PYMES | - | Pentano | 280 500 | — |
| Arabia Saudita | Espuma proyectada | - | HFO | 96 250 | — |
| Sudáfrica | Aislantes para refrigeración | - | Pentano (inyección al vacío) | 222 200 | — |
| Tailandia | Espuma proyectada | 3,90 | HFO-1233zd(E); HFO 1336mzz(Z) con CO2 | 352 550 | 9,94 |

# Espuma de poliestireno extruido

- Las etapas I y II del PGEH de nueve países del artículo 5 incluyen proyectos para la eliminación de 2 184 toneladas PAO (37 455 tm) de HCFC, consistentes en 1 376 toneladas PAO (25 015 tm) de HCFC-22 y 808,54 toneladas PAO (12 439 tm) de HCFC-142b. El financiamiento total aprobado asciende a 168 495 851 $EUA con una relación costo-beneficio de 4,50 $EUA/kg, según se muestra en el Cuadro 10. Incluye:

## Etapa I: En siete países del artículo 5, conversión de empresas que consumen 884 toneladas PAO (14 814 tm) de HCFC, con un costo total de 62 632 399 $EUA y una relación costo-beneficio general de 4,23 $EUA/kg. Tecnologías sustitutivas: CO2, dimetiléter (DME), HFO, isobutano y HFC-152a; y

## Etapa II: En tres países del artículo 5, conversión de empresas que consumen 1 301 toneladas PAO (22 641 tm) de HCFC con un costo total de 105 863 452 $EUA y una relación costo-beneficio general de 4,68 $EUA/kg. Tecnologías sustitutivas: CO2, DME y HFO.

Cuadro 10. Proyectos de inversión para la eliminación de HCFC en el manufacturero de espumas de poliestireno extruido

| País* | HCFC-22 (tons. PAO) | HCFC-142b (tons. PAO) | Total HCFC |  | Tecnología sustitutiva* | Aprobado ($EUA) | RCB ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tons. PAO | tm |  |  |  |
| Etapa I |  |  |  |  |  |  |  |
| China (25) | 316,47 | 249,34 | 565,81 | 9 589 99 | CO2/DME | 45 234 352 | 4,72 |
| Kuwait | 46,60 | 82,70 | 129,30 | 2 119,80 | CO2/DME/ HFO | 7 943 295 | 3,75 |
| México (1) | - | 6,63 | 6,63 | 101,97 | HFO/DME | 610 258 | 5,98 |
| Mongolia (2) | 0,50 |  | 0,50 | 9,80 | HFC-152a | 130 000 | 13,24 |
| Qatar (3) | 4,62 | 7,53 | 12,16 | 199,94 | CO2/DME/ HFC-152a | 1 510 000 | 7,55 |
| Arabia Saudita (2) | 22,00 | 33,00 | 55,00 | 907,70 | Isobutano | 1 938 901 | 2,14 |
| Turquía (4) | 45,68 | 68,52 | 114,20 | 1 884,70 | HFC-152a/ DME | 5 265 593 | 2,79 |
| Subtotal etapa I | 435,87 | 447,72 | 883,59 | 14 813,90 |  | 62 632 399 | 4,23 |
| Etapa II |  |  |  |  |  |  |  |
| Argentina (2) | 1,68 | 1,74 | 3,42 | 57,30 | CO2/DME | 348 767 | 6,09 |
| China (124)** | 907,50 | 357,50 | 1 265,00 | 22 000,00 | CO2/DME | 102 936 315 | 4,68 |
| Egipto (4) | 30,75 | 1,58 | 32,32 | 583,30 | HFO/DME | 2 578 370 | 4,42 |
| Subtotal etapa II | 939,93 | 360,82 | 1 300,74 | 22 640,60 |  | 105 863 452 | 4,68 |
| Total general | 1 375,80 | 808,54 | 2 184,34 | 37 454,50 |  | 168 495 851 | 4,50 |

* Los números entre paréntesis representan el número de empresas a convertir.

** El Comité Ejecutivo posteriormente ajustó los costos de este proyecto (decisiones 84/69 y 86/34 a 86/40).

# La relación costo-beneficio de todos estos proyectos no superó los 6,50 $EUA/kg salvo en el caso de Mongolia, cuyo escaso consumo de HCFC-22 produjo una relación costo-beneficio de 13,24 $EUA/kg. Se solicitaron sobrecostos de operación únicamente para cuatro países: México (1,40 $EUA/kg); Qatar (0,50 $EUA/kg); Arabia Saudita (0,13 $EUA/kg) y Turquía (0,37 $EUA/kg), cifras todas acordes con el umbral de 1,40 $EUA/kg establecido en la decisión 60/44 f) v).

# Se espera que los proyectos aprobados en las etapas I y II del PGEH de estos nueve países permitan la conversión total del sector espuma de poliestireno extruido. Según parece, el financiamiento para convertir a la mayoría de las empresas admisibles de países del artículo 5 ya estaría aprobado.

# El Comité Ejecutivo aprobó además dos proyectos de demostración de tecnologías de bajo PCA en el sector fabricación de espuma de poliestireno extruido, según se muestra en el Cuadro 11, haciendo presente que, por su carácter demostrativo, los sobrecostos podrían diferir de los proyectos de conversión.

# Cuadro 11. Demostración de tecnologías de bajo PCA - sector fabricación de espuma de poliestireno extruido

| País | HCFC-22 (tons. PAO) | HCFC-142b (tons. PAO) | Total HCFC |  | Tecnología sustitutiva | Aprobado ($EUA) | RCB ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tons. PAO | tm |  |  |  |
| China | 6,20 | 6,20 | 12,40 | 208,10 | CO2/MF | 1 973 300 | 9,48 |
| Turquía | - | - | - | - | HFO-1234ze/DME | 165 000 | -- |

Proyectos aprobados en otros sectores

# Durante las etapas I y II del PGEH, los países del artículo 5 incluyeron además un conjunto acotado de proyectos de inversión en los sectores de aerosoles y solventes, donde el consumo de HCFC es escaso. Si bien algunos países han solicitado asistencia técnica para extinción de incendios, no existen a la fecha proyectos de conversión. Conforme a las decisiones 60/44 f) xvi) y 74/50 c) xvii)), la admisibilidad de los sobrecostos para estos sectores se consideró caso a caso. El Cuadro 12 muestra los proyectos de inversión aprobados en el sector solventes y un proyecto de demostración de alternativas de bajo PCA al HCFC-141b en el mismo sector, cuyos sobrecostos podrían diferir de los proyectos de conversión debido a su carácter demostrativo.

# Cuadro 12. Proyectos de inversión para la eliminación de HCFC en el sector solventes

| País | Consumo (tons. PAO) |  |  | Tecnología sustitutiva | Costo ($EUA) |  |  | RCB ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HCFC-22 | HCFC-141b | Total |  | Aprobado | SDC | SDO |  |
| Etapa I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| China | 0 | 69,00 | 69,00 | KC-6,* HC, HFE | **5 000 000 |  |  | 7,97 |
| Túnez | 0 | 0,94 | 0,94 | HFC-365mfc | 182 500 | 157 500 | 12 000 | 21,47 |
| Subtotal etapa I | 0 | 69,94 | 69,94 |  | 5 182 500 | 157 500 | 12 000 | 8,15 |
| Etapa II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| China | 0 | 159,80 | 159,80 | KC-6 | 13 565 034 | 13 808 832 | (243 798) | 9,34 |
| China | 0 | 77,18 | 77,18 | HC | 8 760 807 | 9 842 707 | (1 081 900) | 12,49 |
| China | 0 | 81,72 | 81,72 | HC/ HFE solventes | 9 115 159 | 8 718 696 | 396 463 | 12,27 |
| China | 0 | 81,72 | 81,72 | Formulaciones de HC/ HFE | 11 171 640 | 0 | 11 171 640 | 15,04 |
| México | 20,09 | 19,51 | 39,60 | Percloroetileno /HFC-152a | 1 731 403 | 470 420 | 1 260 983 | 3,19 |
| México | 1,03 | 22,73 | 23,76 | HFO-1233zd e) | 1 551 229 | 0 | 1 551 229 | 6,88 |
| Subtotal etapa II | 21,12 | 442,65 | 463,77 | - | 45 895 273 | 32 840 655 | 13 054 618 | 10,41 |
| Total general | 21,12 | 512,59 | 533,71 | - | 51 077 773 | 32 998 155 | 13 066 618 | 10,13 |
| Proyecto de demostración de alternativas de bajo PCA a los HCFC en el sector solventes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| China | 0 | 3,06 | 3,06 | KC-6 | 557 667 |  |  | 20,05 |

# * Cualquier compuesto químico orgánico o inorgánico de silicio, oxígeno y generalmente carbono e hidrógeno, sobre la base de la unidad estructural R2SiO, donde R es un grupo alquilo, normalmente metilo.

# ** Plan sectorial total. Se desconoce la proporción asignada a proyectos de conversión, pero se estima cercana al 90 por ciento.

# En el sector aerosoles, el único proyecto de inversión relativo a los HCFC fue la eliminación de 3,3 toneladas PAO (60,0 tm) de HCFC-22 y 7,8 toneladas PAO (70,9 tm) de HCFC-141b utilizadas en México para la fabricación de aerosoles técnicos. El costo total ascendió a 520 916 $EUA, con una relación costo-beneficio de 3,80 $EUA/kg (por debajo del umbral costo-beneficio de 4,40 $EUA/kg establecido para CFC). La empresa escogió los siguientes propelentes: HC, HFC-152a, HFC-134a, y una mezcla de HFC-365mfc/HFC-227ea. Conforme a lo dispuesto en la decisión 62/9, se solicitaron sobrecostos de operación para un año, los que representaron cerca del 40 por ciento del total.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del análisis de los costos adicionales y su duración y de la eficacia de los costos de todos los proyectos de inversión aprobados en los sectores y subsectores de fabricación pertinentes, incluyendo las sustancias controladas eliminadas y las sustancias alternativas introducidas, que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/74; y

## Tomar en consideración los antecedentes contenidos en el documento citado en el párrafo a) anterior durante el desarrollo de parámetros de costos para la reducción de HFC en países del artículo 5.

Debido a la pandemia del Covid-19, las reuniones de noviembre y diciembre de 2021 serán de carácter telemático y el proceso de aprobación se realizará entre sesiones.

En el entendido de que todo país del artículo 5 que presente una propuesta de proyecto deberá haber ratificado la Enmienda de Kigali o presentado una nota formal señalando su intención de ratificarla; de que no habrá más financiamiento disponible hasta que el instrumento de ratificación haya sido recibido por el depositario en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, y de que toda reducción en el consumo de HFC se descontará del punto de partida.

Considerar la aprobación de un conjunto acotado de proyectos relativos a los HFC en el sector manufacturero, sin perjuicio de la tecnología a utilizar, a más tardar en la primera reunión de 2019, a fin de que el Comité adquiera experiencia en materia de los sobrecostos de capital y operación relativos a la reducción gradual de HFC en países del artículo 5, en el entendido de que todo país del artículo 5 que presente un proyecto deberá haber ratificado la Enmienda de Kigali o presentado una nota formal señalando su intención de ratificarla; de que no habrá más financiamiento disponible hasta que el instrumento de ratificación haya sido recibido por el depositario en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, y de que toda reducción en el consumo de HFC se descontará del punto de partida.

Aunque debió presentarse a la 86ª reunión, este documento se pospuso para la 88ª reunión de conformidad con los procedimientos acordados para la realización de la 86ª y 87ª reuniones en el marco de la pandemia del COVID-19. Este documento se publica nuevamente sin modificaciones al presentado a la 86ª y 87ª reuniones, salvo las notas a pie de página 19 y 22.

Párrafos 44 a 87 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/47.

Comprende sobrecostos de capital y operación.

Decisiones 18/25 y 25/48.

Conforme a la decisión sobre corporaciones transnacionales adoptada en la 7ª Reunión (párrafo 88, documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/30).

Conforme con la decisión sobre pautas para empresas que exportan parte de su producción a países no acogidos al artículo 5, adoptada en la 15ª reunión (párrafos 146 y 147 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47.

Se solicita a los organismos guiarse por la información técnica recogida en el documento (decisión 60/44/ f) i)).

Párrafo 32 del informe final de la 16ª reunión, documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20.

En la 60ª Reunión, el Gobierno de Colombia presentó un proyecto autónomo para la conversión de cuatro fabricantes nacionales de equipos de refrigeración que utilizan HCFC para producir espuma de poliuretano rígido aislante. El proyecto se aprobó con una relación costo-beneficio de 12,02 $EUA/kg, inferior a los umbrales de 13,76 $EUA/kg para equipos de refrigeración residencial y de 15,21 $EUA/kg para equipos de refrigeración comercial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/25). No obstante, en la 62ª Reunión, y en base a la experiencia obtenida del análisis de proyectos similares, el Comité fijó el umbral costo-beneficio para espumas de poliuretano rígido aislante en 7,83 $EUA/kg, el que se podrá exceder hasta en un 25 por ciento cuando se trate de alternativas de bajo PCA.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47.

Eliminación de 130.7 tm (11.1 tons. PAO) de HCFC-22 y HCFC-141b utilizado en aerosoles por Silimex (México), presentada por la ONUDI. Los costos de operación originalmente solicitados para este proyecto se calcularon para un período de cuatro años (párrafos 23 a 26 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/10).

Similar información se sometió a la consideración del Comité Ejecutivo en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57 como parte del análisis de los criterios de financiamiento para la etapa II del PGEH.

En el caso de China, el Comité Ejecutivo acordó el valor del componente de inversión de cada plan sectorial a un nivel específico de eliminación de HCFC al momento de aprobar las etapas I (64ª reunión) y II (76ª y 77ª reunión). Este financiamiento fue posteriormente asignado a las empresas admisibles durante la implementación.

Estos proyectos se aprobaron con el objeto de adquirir experiencia en materia de los sobrecostos de capital y operación asociados a la reducción gradual de los HFC. Al cierre del presente documento se han recibido los informes de dos proyectos ya terminados. Debido a diversos factores, entre ellos el impacto de la pandemia de COVID-19, se postergó la fecha de terminación para varios de dichos proyectos. La Secretaría está llevando a cabo un examen detallado de los informes recibidos y presentará su análisis a la 89ª reunión, junto con los datos de los demás informes que se reciban antes de la reunión.

Por haber sido cancelados antes de su ejecución, no figuran los proyectos de conversión de Bahrein (decisión 84/65 a) ii)), Brasil (decisión 86/89 a) iii) y iv)), Filipinas (a decidir en la 87ª reunión), y Túnez (decisión 83/28 a)).

Espumas aislantes para refrigeradores domésticos, paneles, aislación para calentadores de agua, espuma en bloque y piel integral.

Por haberse cancelado antes de su ejecución, no figura el proyecto de Viet Nam (decisión adoptada en la 87ª reunión).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/42.

El potencial de calentamiento atmosférico del HFC-134a y del HFC-365mfc/HFC-227ea asciende respectivamente a 1.430 y 964. Como parte del análisis del impacto climático del proyecto, la Secretaría determinó que la conversión generaría un ahorro de 133.531 toneladas PAO de CO2 equivalente.