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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЕГИПЕТ


В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация Секретариата по следующим проектным предложениям:
Поэтапный отказ
	· План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, пятый транш) 
	ЮНИДО, ПРООН, ЮНЕП и правительство Германии
	Общее утверждение 


Поэтапное сокращение
	· Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	ЮНИДО и ЮНЕП 
	Индивидуальное рассмотрение







ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Египет 
	I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
	УЧРЕЖДЕНИЕ
	УТВЕРДИВШЕЕ СОВЕЩАНИЕ
	МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) 
	ЮНИДО (ведущее), ПРООН, ЮНЕП, правительство Германии
	79-е 
(пересмотрен на 84-м)
	Поэтапный отказ от 67,5% к 2025 году



	 II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, группа I)
	Год: 2023 
	236,65 тонн ОРС



	III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ В СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ ПО СЕКТОРАМ (тонны ОРС)
	Год: 2024

	Химические вещества
	Аэрозоли
	Пенома
териалы
	Пожаротушение
	Холодильные установки
	Раствори
тели
	Технологи
ческие агенты
	Лабораторное использование
	Совокупное секторальное потребление

	
	Производство
	Обслужи
вание 
	

	ГХФУ-22
	
	
	
	
	215,09
	
	
	
	215,09

	ГХФУ-123
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	ГХФУ-141b
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00



	IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС)

	Базовый уровень 2009–2010 гг.
	386,30
	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения
	484,61

	ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Уже утверждено
	386,41
	Осталось
	98,20



	V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН 
	2025
	2026
	2027
	Итого 

	ЮНИДО
	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)
	18,8
	0,00
	0,00
	18,8

	
	Финансирование           (долл. США)
	2 070 000
	0
	0
	2 070 000

	ЮНЕП
	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)
	1,0
	0,00
	0,00
	1,0

	
	Финансирование           (долл. США)
	1 611
	0
	0
	1 611
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

68
67


	 VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Итого 

	Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (тонны ОРС)
	347,64
	347,64
	347,64
	251,08
	251,08
	251,08
	251,08
	251,08
	125,54
	н/п

	Максимально допустимое потребление (тонны ОРС)
	347,64
	289,70
	289,70
	251,08
	251,08
	251,08
	241,08*
	241,08*
	115,54*
	н/п

	Финансирование, согласованное в принципе    (долл. США)
	ЮНИДО
	Расходы по проекту
	3 356 641
	0
	4 668 214
	0
	4 664 196
	0
	4 039 413
	0
	195 000
	16 923 464

	
	
	Эксплуатац. расходы
	234 965
	0
	326 775
	0
	326 494
	0
	282 759
	0
	13 650
	1 184 643

	
	ПРООН
	Расходы по проекту
	1 042 352
	0
	1 836 750
	0
	816 620
	0
	0
	0
	0
	3 695 722

	
	
	Эксплуатац. расходы
	72 965
	0
	128 573
	0
	57 163
	0
	0
	0
	0
	258 701

	
	ЮНЕП
	Расходы по проекту
	230 000
	0
	279 500
	0
	260 000
	0
	180 000
	0
	105 500
	1 055 000

	
	
	Эксплуатац. расходы
	27 480
	0
	33 394
	0
	31 064
	0
	21 506
	0
	12 605
	126 049

	
	Германия 
	Расходы по проекту
	0
	0
	207 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	207 300

	
	
	Эксплуатац. расходы
	0
	0
	26 949
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26 949

	Финансирование, утвержденное Исполнительным Комитетом (долл. США)
	Расходы по проекту
	4 628 993
	0
	6 991 764
	0
	5 740 816
	0
	0
	2 480 298**
	0
	19 841 871

	
	Эксплуатац. расходы
	335 410
	0
	515 691
	0
	414 721
	0
	0
	182 527**
	0
	1 448 349

	Общий объем средств, рекомендованный для утверждения на настоящем совещании (долл. США)
	Расходы по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	 2 039 615*** 
	 2 039 615 

	
	Эксплуатац. расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	147 993***
	147 993

	* Максимально допустимое общее потребление веществ группы I приложения C было сокращено на 10 тонн ОРС после утверждения на 84-м совещании плана по сектору бытового кондиционирования воздуха в рамках этапа II.
**Утверждено с учетом того, что ЮНИДО от имени правительства представит заявку на оставшиеся 1 739 115 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 121 738 долл. США на том же совещании, когда страна представит этап I своего Кигалийского плана регулирования ГФУ или на 96-м совещании, в зависимости от того, что произойдет раньше.
*** Рекомендовано на настоящем совещании, включая оставшуюся сумму пятого и последнего транша и отложенную сумму из четвертого транша.


	Рекомендация секретариата:
	Общее утверждение  
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
ЮНИДО от имени правительства Египта, действуя в качестве ведущего учреждения-исполнителя, подала заявку на финансирование пятого и последнего транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 2 187 608 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на сумму 135 388 долл. США для ЮНИДО и 105 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на сумму 12 605 долл. США для ЮНЕП[footnoteRef:3]. В заявку включен доклад о ходе освоения четвертого транша, доклад о результатах проверки потребления ГХФУ в 2024 году и план освоения транша на 2025–2026 годы. [3:  Согласно письму от 1 февраля 2025 года Министерства окружающей среды Египта в ЮНИДО.] 

Доклад о потреблении ГХФУ
Правительство Египта сообщило в докладе о реализации страновой программы (СП) о потреблении 215,09 тонн ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 44 процента ниже базового уровня потребления ГХФУ в стране, обеспечивающего соблюдение. Данные, представляемые согласно статье 7, за 2024 год пока не были представлены. Потребление ГХФУ в 2020–2024 годах показано в таблице 1. 
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Египте (Данные представлены по статье 7 за 2020–2024 гг.)
	ГХФУ
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024*
	Базовый уровень

	Метрические тонны (мт)

	ГХФУ-22
	 4 481,91
	3 759,59
	3 244,76
	4 302,55
	3 910,80
	4 367,16

	ГХФУ-123
	0,00
	7,75
	2,50
	0,00
	0,00
	5,25

	ГХФУ-124
	0,00
	0,34
	0,00
	0,54
	0,00
	0,00

	ГХФУ-141b
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 178,26

	ГХФУ-142b
	52,93
	34,13
	18,37
	0,00
	0,00
	251,69

	Итого (мт)
	4 534,84
	3 801,81
	3 265,63
	4 303,09
	3 910,80
	5 802,36

	ГХФУ‑141b в импортированных 
предварительно смешанных полиолах*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	894,00**

	Тонны ОРС

	ГХФУ-22
	246,51
	206,78
	178,46
	236,64
	215,09
	240,19

	ГХФУ-123
	0,00
	0,16
	0,05
	0,00
	0,00
	0,11

	ГХФУ-124
	0,00
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00

	ГХФУ-141b
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,61

	ГХФУ-142b
	3,44
	2,22
	1,19
	0,00
	0,00
	16,36

	Итого (тонны ОРС)
	249,95
	209,16
	179,71
	236,65
	215,09
	386,27

	ГХФУ‑141b в импортированных 
предварительно смешанных полиолах*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98,34**


* Данные по страновой программе. 
** Средний объем потребления в период между 2007 и 2009 годами.
Как сообщалось на 94-м совещании, потребление ГХФУ-22, который используется исключительно для обслуживания холодильного и кондиционерного (ХК) оборудования, возросло в 2023 году из-за накопления запасов поставщиками хладагентов в связи с тем, что ожидался рост цен на ГХФУ-22 и предполагалось сокращение квот в 2025 году[footnoteRef:4]. Общее сокращение ГХФУ-22 с 2020 года было связано с проектом по переводу пяти предприятий по производству жилищных кондиционеров на ГФУ-32 и с проектом по поэтапному отказу от ГХФУ-142b в производстве экструдированного пенополистирола (ЭПП), который использовался в качестве вспомогательного пенообразователя с ГХФУ-22. Последний был поэтапно выведен из обращения в соответствии с запретом на использование ГХФУ при производстве ЭПП с 1 января 2023 года. Небольшие объемы ГХФУ-123 и ГХФУ-124 периодически используются для обслуживания ХК оборудования.  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/33] 

Доклад о реализации страновой программы 
Правительство Египта представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в докладе о реализации страновой программы (СП) за 2023 год, которые соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. 
Доклад о результатах проверки  
В докладе о результатах проверки подтверждается, что правительство внедряет систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что общее потребление ГХФУ, сообщенное в докладе о реализации страновой программы за 2024 год, было верным (как показано выше, в таблице 1). В докладе о результатах проверки сделан вывод, что Египет соблюдает максимально допустимые целевые показатели потребления, конкретно указанные в Соглашении между страной и Исполнительным комитетом. В докладе также говорится, что изменение климата и более высокие, чем в среднем, температуры воздуха в Египте в 2024 году вызывали рост потребности в обслуживании старых кондиционеров; что эта проблема, как ожидается, будет решена в 2025 году, так как старое оборудование будет заменено новым на основе ГФУ-32; и что запуск и работа первого центра по восстановлению хладагентов в Египте увеличили объемы восстановленных хладагентов. 
Доклад о ходе освоения четвертого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Нормативно-правовая база
Система лицензирования и квотирования ГХФУ (за исключением ГХФУ 141b в импортируемых предварительно смешанных полиолах) вступила в действие в 2013 году. Импорт ГХФУ-141b, содержащегося в предварительно смешанных полиолах, был запрещен с 1 января 2018 года; импорт ГХФУ-141b - с 1 января 2020 года; импорт R-406A и импорт и производство оборудования на основе ГХФУ-22 - с 1 января 2023 года. Запрет на импорт ГХФУ-141b в предварительно смешанных полиолах реализуется за счет сотрудничества между Агентством по охране окружающей среды Египта и Таможенной администрацией, в рамках которого таможенный орган проверяет весь импорт в соответствии с общим кодом Гармонизированной системы для полиолов при содействии Национального органа по озону. Решение Комитета по озону от 16 апреля 2024 года запрещает выдачу разрешений или промышленных лицензий на новые производственные линии жилищных кондиционеров на основе R-410A. Это решение было принято совместно Главным управлением по промышленному развитию, Министерством торговли и промышленности и Центральным департаментом по оценке воздействия на окружающую среду Министерства охраны окружающей среды. 
В январе 2024 года Египет издал Министерский указ 502/2023, утвердивший  стандарт ES3795/2023 сезонного регулирования энергоэффективности для комнатных и канальных кондиционеров и унифицирующий требования как к кондиционерам с фиксированной скоростью, так и к инверторным кондиционерам. Египетская организация по стандартизации и качеству (ЕОС) издала стандарт сертификации техников по надлежащей практике, включая обращение с легковоспламеняющимися хладагентами, в секторах установки и послепродажного обслуживания ХК оборудования, работающего на хладагентах без ОРВ и с низким потенциалом глобального потепления (стандарт номер 8938/2024). 
В настоящее время разрабатывается национальная программа сертификации в сотрудничестве с ключевыми субъектами деятельности, включая учреждения профессионального обучения, органы технического образования, ЕОС и национальных экспертов. НОО и национальный комитет будут оказывать поддержку Министерству труда в обновлении существующей структуры сертификации техников ХК оборудования. 
Производственный сектор 
Сектора производства экструдированного полистирола и пенополиуретана (ППУ)
Конверсии в этом секторе были завершены[footnoteRef:5] в соответствии с запретом, введенным страной 1 января 2023 года. Меморандумы о договоренности были окончательно оформлены, и двум предприятиям были перечислены средства по их дополнительным эксплуатационным расходам, тогда как Modern Plastics и Chem-foam получили их только частично, а оставшаяся сумма должна быть полностью выплачена к осени 2025 года.   [5:  На предприятиях CMB, Isutech, Chema-Foam и Modern Plastics надлежит поэтапно ликвидировать 24,3 мт ГХФУ-141b (2,67 тонны ОРС) и 599,0 мт ГХФУ-22 (65,89 тонны ОРС). ] 

В секторе производства ППУ завершены конверсии на циклопентан[footnoteRef:6]. Соглашения не были достигнуты с двумя предприятиями: Siltal, которое уже использует в производстве циклопентан, и Bahgat, которое прекратило производство.   [6:  Привлечение предприятий Bahgat, Electrostar, Fresh, Kiriazi, Ocean, Siltal, Star, TopMaker, Tredco, а также Everest и 28 других малых и средних предприятий к поэтапному отказу от 586,72 мт ГХФУ-141b (64,539 тонн ОРС). ] 

Производство жилищного кондиционерного оборудования
Этап II включал конверсию пяти предприятий по производству жилищных кондиционеров (El Araby, Fresh, Miraco, Power и Unionaire ) (с общим потреблением 1189,78 мт ГХФУ-22) на ГФУ‑32 и на R-454B, если предприятия пожелают, когда такая технология станет доступной (решение 84/72 b)). На 94-м совещании члены выразили обеспокоенность тем, что на конвертированных предприятиях не производились жилищные кондиционеры на основе ГФУ-32, отметили отсутствие мер регулирования, которые могли бы помочь обеспечить устойчивое внедрение этой технологии на рынке, и запросили дополнительную информацию о мерах регулирования, которые будут введены. Также на 94-м совещании ЮНИДО, исходя из замечаний Секретариата, согласилась отложить заявку на оставшееся финансирование, выделенное сектору производства жилищных кондиционеров по четвертому траншу на согласованные дополнительные эксплуатационные расходы (ДЭР), для двух предприятий, которые еще не подписали контракты по ДЭР (т.е. Miraco и Power), до представления этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ. 
На предприятиях El Araby, Fresh, Power и Unionaire были окончательно оформлены технические спецификации, которые также будут применимы к R-454B в случае возможности, был выбран поставщик, получено оборудование и также были завершены монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение. В ответ на требования и спецификации, изложенные в решении 84/72, Unionaire  взяло на себя обязательство производить только жилищные кондиционеры на основе ГФУ-32 для местного рынка к 1 января 2025 года, Power - к 31 декабря 2025 года, а El Araby и Fresh взяли на себя обязательство сделать это к 31 декабря 2026 года. 
ЮНИДО и Miraco окончательно оформили и подписали контракт на конверсию предприятия. Miraco решило перевести свои производственные линии на ГФУ-32 только для жилищных кондиционеров и отказалось от R-454B. Предприятие представило письмо о намерениях, касающееся решения 84/72, оборудование было получено и установлено и были завершены пусконаладочные работы и обучение. Независимый эксперт был привлечен для аудита эксплуатационной безопасности, который будет завершен к маю 2025 года. Был подготовлен контракт по ДЭР, который требует от предприятия производить только жилищные кондиционеры на основе ГФУ-32 для местного рынка к 31 декабря 2026 года; на момент окончательного оформления настоящего документа контракт находился в процессе подписания. 
Сектор производства коммерческого кондиционерного оборудования
Этап II включал оказание технической помощи трем предприятиям (EGAT, Volta и Delta Construction and Manufacturing), которые производят централизованное кондиционерное оборудование для маломощного коммерческого и бытового использования (ниже примерно 144 000 БТЕ/ч (12 тонн охлаждения)), в переводе производства на альтернативы с низким ПГП, а производство более мощных систем - на комбинации альтернатив с низким ПГП и косвенного испарительного охлаждения (КИО), что привело к созданию гибридного КИО-блока с непосредственным охлаждением (КИО-Г). На 88-м совещании было постановлено, что три дополнительных предприятия будут добавлены в проект без дополнительных расходов для Многостороннего фонда (Tiba Engineering Industries, Misr Engineering and Industries и Miraco-Carrier)[footnoteRef:7].     [7:  Участие этих дополнительных предприятий не повлечет за собой дополнительных расходов для Многостороннего фонда, и в рамках этой деятельности по оказанию технической помощи предприятиям не будет предоставлено никакого финансирования напрямую; их участие будет способствовать внедрению на рынок технологий с низким ПГП, способствуя тем самым устойчивости деятельности. ] 

На 94-м совещании ЮНИДО представила доклад о результатах технической помощи, в котором, кроме всего прочего, наглядно показано, что производительность КИО-Г превышает производительность систем непосредственного охлаждения. Испытания прототипов проводились в двух климатических зонах, представляющих Каир, дельту Нила, и регион восточного побережья в летних условиях. Кроме того, ЮНИДО сообщила, что четыре предприятия (DCM, Volta, Tiba Engineering Industries и Misr Engineering and Industries) предлагают блоки КИО-Г в рамках своего регулярного производства. 
Со времени 94-го совещания для четырех производителей были проведены дополнительные испытания в климатической зоне с самой высокой температурой окружающей среды по сухому термометру и самой низкой влажностью в целях сравнения установок с непосредственным охлаждением, использующих хладагент ГФУ-32, и систем КИО-Г. Как отражено в дополнении к докладу, представленному на 94-м совещании, которое прилагается к настоящему документу[footnoteRef:8], эти испытания показали экономию энергии в 40–50 процентов систем КИО-Г, демонстрируя выгоды технологии. Данные предприятия предлагают блоки КИО-Г с использованием ГФУ-32. Три предприятия представили окончательные доклады (DCM, Misr Engineering Industries и Tiba), и всем шести предприятиям были произведены выплаты. О результатах проекта было сообщено на 14-й Международной конференции по устойчивому строительству и нанотехнологиям, и они были представлены на специальном мероприятии по вопросам окружающей среды и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Параллельные мероприятия также были организованы в ходе 35-го Совещания Сторон и 28-й Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата.  [8:  Как предусмотрено в пункте 170 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/67, Доклад о работе 94-го совещания. ] 

Сектор обслуживания холодильного оборудования
В ходе освоения четвертого транша было поставлено оборудование для модернизации четырех учебных центров по профилю холодоснабжения и кондиционирования воздуха (ХСКВ) при Министерстве образования и технического образования, двух учебных центров по профилю ХСКВ при Министерстве трудовых ресурсов и одного учебного центра по профилю ХСКВ и одного центра передовых знаний при Министерстве торговли и промышленности. В настоящее время продолжается распределение 167 ранее закупленных наборов инструментов для рекуперации, и 25 комплектов будут доставлены к концу апреля. 
Разработка руководства по надлежащей практике обслуживания для учебных программ завершена. В общей сложности 355 техников, трудящихся в промышленности и в небольших мастерских, где работают один или два техника и потребляется два-три баллона хладагентов в месяц, прошли обучение и получили сертификаты об участии. В центре передовых знаний были проведены два учебных занятия для 31 эксперта по оценке (включая трех женщин). Эксперты по оценке будут отвечать за тестирование техников, подающих заявки на сертификацию по обслуживанию холодильного и кондиционерного оборудования с использованием воспламеняющихся хладагентов. Экспериментальная программа сертификации техников была начата в рамках контракта на сертификацию техников послепродажного обслуживания, и в общей сложности был сертифицирован 61 техник (включая шесть женщин). 
Первый из двух центров восстановления создан и начал функционировать, и по состоянию на март 2025 года было рекуперировано и повторно использовано в общей сложности 80 мт хладагента и было восстановлено семь мт хладагента. В настоящее время продолжается распределение двухсот комплектов оборудования (например, машины рекуперации, вакуумный насос и манометр, высокоточные манометры, баллоны, термометры), которые были ранее закуплены для оказания поддержки центру восстановления. Второй центр восстановления был выбран, и контракт подписан; ожидается, что оборудование для центра будет закуплено и доставлено, а разрешение на центр будет окончательно оформлено к декабрю 2025 года. 
Реализация и мониторинг проекта
Группа управления проектом (ГУП) координирует и контролирует реализацию ПОДПО, включая посещение бенефициаров и субъектов деятельности, организацию семинаров и совещаний, а также подготовку соответствующих докладов. Расходы по ГУП в рамках четвертого транша составляют 49 000 долл. США (из выделенных 180 000 долл. США), включая расходы на персонал и эксплуатационные расходы (20 454 долл. США), консультантов (8963 долл. США), поддержку конверсии производства жилищных кондиционеров (4583 долл. США) и непредвиденные расходы (15 000 долл. США).
Объем выделения средств 
По состоянию на март 2025 года из утвержденных 19 841 871 долл. США было выплачено 15 350 374 долл. США (11 890 003 долл. США для ЮНИДО, 769 300 долл. США для ЮНЕП, 2 483 771 долл. США для ПРООН и 207 300 долл. США для правительства Германии), как показано в таблице 2. Остаток в размере 4 491 497 долл. США будет израсходован в течение 2025 и 2026 годов. 
Таблица 2. Финансовый отчет по этапу II ПОДПО для Египта (долл. США)
	Транш 
	ЮНИДО
	ЮНЕП
	ПРООН
	НЕМЕЦ. ОБЩЕСТВО ПО МЕЖДУН. СОТРУДНИЧЕСТВУ 
	Итого
	Коэффициент расходования средств (%)

	Первый
	Утвержд.
	3 356 641
	230 000
	1 042 352
	0
	4 628 993
	95

	
	Израсход.
	3 117 186
	229 800
	1 035 119
	0
	4 382 104
	

	Второй 
	Утвержд.
	4 668 214
	279 500
	1 836 750
	207 300
	6 991 764
	87

	
	Израсход.
	4 152 912
	279 500
	1 448 333
	207 300
	6 088 045
	

	Третий 
	Утвержд.
	4 664 196
	260 000
	816 620
	0
	5 740 816
	61

	
	Израсход.
	3 234 799
	260 000
	320
	0
	3 495 119
	

	Четвертый 
	Утвержд.
	2 300 298
	180 000
	0
	0
	2 480 298
	56

	
	Израсход.
	1 385 107
	0
	0
	0
	1 385 107
	

	Итого 
	Утвержд.
	14 989 349
	949 500
	3 695 722
	207 300
	19 841 871
	77

	
	Израсход.
	11 890 003
	769 300
	2 483 771
	207 300
	15 350 374
	

	
	Остаток 
	3 099 346
	180 200
	1 211 951
	0
	4 491 497
	


План освоения пятого и последнего транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]В период между июнем 2025 года и декабрем 2026 года будут реализованы следующие мероприятия:
Производство жилищных кондиционеров: завершение конверсии пяти предприятий по производству жилищных кондиционеров (предоставление дополнительных эксплуатационных расходов предприятиям Miraco и Power) (ЮНИДО) (1 739 115 долл. США); 
Политика и осведомленность: дальнейшее обеспечение функционирования регулятивной сети и работа по обновлению национальных кодов; разъяснение сети рекуперации и рециркуляции в секторе обслуживания через посредство профессионально-технических учреждений и публикация информационно-просветительских материалов; четыре семинара для 200 участников по повышению осведомленности об обновленных кодах и стандартах, связанных с изоляцией и предотвращением утечек хладагентов (ЮНЕП) (35 500 долл. США и средства из предыдущего транша);  
Контроль и обеспечение соблюдения: пять семинаров для обучения 250 сотрудников агентств по защите прав потребителей, расследованию поставок и промышленному контролю и также соответствующих субъектов деятельности работе с запланированным кодом быстрого реагирования для системы отслеживания баллонов с хладагентами; пять семинаров для 100 сотрудников таможенных органов и других организаций, причастных к экспорту и импорту регулируемых веществ (ЮНЕП) (30 000 долл. США и средства из предыдущего транша); закупка 15 идентификаторов хладагентов для программ обучения таможенных служащих и надзора за хладагентами (ЮНИДО) (средства из предыдущего транша);
Холодильное оборудование и обслуживание: обучение и сертификация 345 техников из крупных и средних мастерских надлежащей практике обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования (ЮНЕП) (20 000 долл. США и фонды из предыдущего транша); десять выездных обучающих семинаров для 150–200 техников по надлежащей практике обслуживания для небольших мастерских, в которых работает один или два техника и используется два-три баллона; завершение поставки переносных наборов инструментов для обслуживания выездных бригад и инструментов для центров послепродажного обслуживания пяти производителей жилищных кондиционеров (ЮНИДО) (20 000 долл. США и фонды из предыдущего транша);
Рекуперация и восстановление: создание второго центра по восстановлению и оказание постоянной поддержки первому, созданному в рамках предыдущего транша, и также завершение поставки 200 дополнительных комплектов инструментов для рекуперации в сервисные мастерские со штатом из сертифицированных техников (ЮНИДО) (50 000 долл. США и фонды из предыдущего транша);
Мониторинг проекта: на общую сумму 145 000 долл. США осуществление руководства мероприятиями по сертификации и обучению, включая национальных и международных консультантов, региональные совещания и программу обмена (ЮНЕП) (20 000 долл. США и фонды из предыдущего транша), и мониторинга и поддержки всех мероприятий ПОДПО и поддержки реализации инвестиционных проектов в секторе производства, включая услуги консультантов, мониторинг и оценку результатов реализации, путевые расходы, разработку и представление докладов о результатах проверки и об освоении транша (ЮНИДО, 125 000 долл. США и фонды из предыдущего транша).  
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
ЗАМЕЧАНИЯ 
Доклад о потреблении ГХФУ 
Отмечая с признательностью, что потребление страны в 2024 году было ниже, чем конкретно указано в Соглашении между страной и Исполнительным комитетом, Секретариат отметил, что в 2025 году стране необходимо будет сократить примерно 100 тонн ОРС ГХФУ-22, чтобы и далее соблюдать Соглашение с Исполнительным комитетом. ЮНИДО выразила уверенность, что страна сможет это сделать, и отметила, что квота страны на 2025 год была выпущена в соответствии с целевым показателем на 2025 год, который составляет 53,5 процента от потребления страны в 2024 году. 
Доклад о результатах освоения четвертого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Нормативно-правовая база
Правительство Египта уже установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в размере 115,00 тонн ОРС, что ниже целей регулирования Монреальского протокола и соответствует целевому показателю, установленному на этот год в Соглашении о ПОДПО. 
Производственный сектор  
ЮНИДО представила дополнительную информацию о положении дел с конверсией на ГФУ-32 предприятий по производству жилищных кондиционеров. Ниже, в таблице 3, приведены данные о производстве, связанном с R-410A, с 2020 по 2024 годы на пяти предприятиях. Как сообщалось на 94-м совещании, в 2023 году предприятия произвели 110 жилищных кондиционеров на основе ГФУ-32; в 2024 году это число существенно возросло до 244 166 единиц на основе ГФУ-32 (потребляющих 169,70 мт ГФУ-32). По состоянию на март 2025 года примерно 10 процентов производства на Power и El Araby, 30 процентов производства на Fresh и 100 процентов производства на Unionaire было основано на ГФУ-32. На момент окончательного оформления настоящего документа ЮНИДО обсуждала с Unionaire вывод из эксплуатации зарядных станций, использующих R-410A. ЮНИДО осуществила частичные выплаты по дополнительным капитальным затратам и дополнительным эксплуатационным расходам на основе года производства с использованием нового хладагента, принимая во внимание разрешенное потребление предприятий.
Таблица 3. Потребление R-410A и жилищные кондиционеры на основе R-410A, произведенные предприятиями El Araby, Fresh, Miraco, Power и Unionaire 
	Год 
	Потребление R-410A (мт)
	Жилищные кондиционеры на основе R-410

	2020
	        716,92 
	    828 632 

	2021
	      1 229,29 
	  1 175 896 

	2022
	      107,25 
	  1 269 675 

	2023
	      1 105,53 
	    986 823 

	2024
	      1 212,28 
	  1 063 735 



Хотя производство с использованием согласованной альтернативы на пяти предприятиях заняло больше времени, чем ожидалось, начиная с 2023 года оно стремительно ускорилось. Все предприятия прекратят производство аппаратов на основе R‑410A для местного рынка к 31 декабря 2026 года. Как изложено в пунктах 40–155 настоящего документа, страна представила на настоящем совещании этап I Кигалийского плана регулирования ГФУ. В представленный проект включена конверсия оставшихся предприятий по производству жилищных кондиционеров на основе R-410A в стране и введение запрета на импорт и производство жилищных кондиционеров на основе R-410A для обеспечения устойчивости конверсии.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
Секретариат с удовлетворением отметил, что ЮНИДО предприняла усилия к устранению задержки с закупкой и поставкой 15 идентификаторов хладагентов для таможенных и импортных агентов, которая была вызвана текущими проблемами в глобальной цепочке поставок этого оборудования, путем нахождения поставщика, который вначале поставит пять идентификаторов, а дополнительные идентификаторы будут закуплены потом.  
Некоторые из запланированных мероприятий в секторе обслуживания либо еще не начаты, либо находятся в стадии реализации, в том числе: 
пять семинаров для обучения 75 таможенников и соответствующих субъектов деятельности по вопросам контроля импорта и экспорта регулируемых веществ еще не были проведены;   
хотя экспериментальная программа сертификации техников была запущена и 61 техник был сертифицирован, в рамках проекта планируется сертифицировать в общей сложности 500 техников;  
обучение дополнительных 375 техников передовым методам обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования еще не проводилось; 
организационно-правовые инструменты для обеспечения реализации программы сертификации техников холодильного и кондиционерного оборудования все еще находятся в стадии разработки; 
оценка потребностей в оборудовании для сети послепродажного обслуживания кондиционеров была завершена закупкой портативных наборов сервисных инструментов для выездных бригад, но вспомогательные инструменты для центров послепродажного обслуживания еще не полностью собраны; 
была реализована программа изоляции и предотвращения утечек хладагентов, ориентированная на крупногабаритное холодильное и кондиционерное оборудование; однако экспериментальная инспекция и сертификация одного или двух зданий, первоначально запланированные на декабрь 2024 года, теперь ожидаются в декабре 2026 года; 
была начата, но еще не завершена разработка системы отслеживания хладагентов с применением QR‑кодов для баллонов с хладагентами, и ожидается, что QR-коды на баллонах с хладагентами станут обязательными к 31 декабря 2026 года;  
пять семинаров для 60 таможенных субъектов деятельности по повышению осведомленности о системе отслеживания хладагентов с помощью QR-кодов еще не были организованы;  
обновление местных кодов и стандартов в поддержку программы изоляции и предотвращения утечек хладагентов и четыре семинара по повышению осведомленности для обеспечения соблюдения обновленных кодов еще не были организованы; и  
разработка установок и мер для обеспечения устойчивости конверсии в секторе производства коммерческих кондиционеров все еще продолжается.
ЮНИДО подтвердила, что запланированные мероприятия будут завершены к дате завершения проекта. С учетом мероприятий, которые еще необходимо начать или завершить, Секретариат попросил, чтобы в этап III ПОДПО, который, как ожидается, будет представлен на 97-м совещании, был включён подробный доклад о ходе реализации оставшихся мероприятий по этапу II.  
Объем выделения средств
ЮНЕП пояснила, что хотя выплата ею фондов по четвертому траншу остается нулевой, она рассчитывает выплатить около 36 000 долл. США к июлю 2025 года на основе уже проводимых мероприятий, как только будет окончательно оформлено соглашение с правительством о маломасштабном финансировании. Секретариат настоятельно призвал ЮНЕП окончательно оформить это соглашение и также соглашение по пятому и последнему траншу в кратчайшие сроки после его утверждения, чтобы страна смогла воспользоваться содействием ЮНЕП.   
Внедрение гендерной политики
В ходе освоения четвертого транша отслеживалось участие женщин в работе совещаний и в учебных мероприятиях. В проекте по жилищному кондиционированию воздуха инженерами у двух бенефициаров (El Araby и Fresh) были женщины. В результате реализации рекламных мероприятий по учету гендерной проблематики три женщины приняли участие в программе подготовки инструкторов. На торжественной церемонии министр окружающей среды, министр трудовых ресурсов и министр социальной солидарности вручили благодарственные грамоты трем женщинам за их усилия в содействии сотрудничеству между этими инстанциями и НОО. В ходе освоения пятого транша будет подготовлен проект политики по учету гендерной проблематики и будут организованы специальные курсы для женщин-техников в секторе холодильного и кондиционерного оборудования.  
Завершение этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
ЮНИДО подтвердила, что этап II для Египта будет завершен 31 декабря 2026 года, как предусмотрено в пункте 14 Соглашения. 
Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков
По оценке ЮНИДО, риск для устойчивости конверсии производства на технологии без использования ГХФУ-22 в жилищном кондиционировании воздуха является небольшим, о чем свидетельствует принятие технологии с использованием ГФУ-32 как на местном, так и на мировом рынке. ЮНИДО далее отметила, что доступность инверторных компрессоров на основе ГФУ-32 еще больше повысит устойчивость конверсии. Секретариат согласился с оценкой ЮНИДО и далее отметил, что устойчивость конверсии и внедрение ГФУ-32 будут укреплены за счет мероприятий, запланированных в рамках КПР, которые обеспечат поэтапный отказ от производства на основе R-410A в жилищном кондиционировании воздуха посредством введения запрета на импорт и на производство жилищных кондиционеров на основе R-410A. Эти мероприятия помогут гарантировать, что пять предприятий, которые инициативно провели конверсию заблаговременно, даже еще до ратификации страной Кигалийской поправки, будут конкурировать на равных условиях. Секретариат далее с удовлетворением отметил, что правительство планирует представить на 97-м совещании проект в соответствии с решением 94/60 по повышению энергоэффективности, и в частности жилищных кондиционеров, производимых пятью предприятиями в рамках ПОДПО и предприятиями, участвующими в КПР. Секретариат призвал правительство представить такой проект, отметив, что он послужит дальнейшему повышению устойчивости перевода производства на согласованную альтернативу и будет далее оказывать содействие предприятиям, включенным в ПОДПО. В этой связи ЮНИДО подтвердила, что пять предприятий, которым оказывается помощь в рамках ПОДПО, понимают, что с 1 января 2029 года на них распространяется запрет на производство жилищных кондиционеров на основе R-410A, который будет реализован в рамках КПР, после чего они больше не смогут производить на экспорт жилищные кондиционеры на основе R-410A. 

На 79-м совещании было отмечено, что устойчивость конверсии в секторе производства коммерческих кондиционеров вызывает беспокойство из-за использования на рынке ГФУ с высоким ПГП в компактных агрегатах, центральных блоках и чиллерах, включая ГФУ-134a и R‑410A. В этой связи было постановлено, что правительство будет отчитываться через ЮНИДО об осуществлении политик и мер по обеспечению устойчивости конверсии посредством представления докладов об освоении траншей этапа II ПОДПО до момента успешного внедрения альтернатив на рынке[footnoteRef:9]. Техническая помощь, оказанная сектору, продемонстрировала существенное улучшение энергоэффективности, которое обеспечивает технология блока КИО-Г (гибрида косвенного испарительного охлаждения с непосредственным охлаждением), что должно помочь внедрению этой технологии на рынке. Четыре предприятия (DCM, Volta, Tiba Engineering Industries и Misr Engineering and Industries) предлагают блоки КИО‑Г как продукт своего обычного производства, а два предприятия все еще изучают свои опции. Разработка и реализация политик и мер в помощь внедрению на рынок энергоэффективных установок КИО-Г с низким ПГП будет и далее поддерживать конверсию и внедрение этой технологии на рынке.  [9:  Пункт 50 b) документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/32.] 

Центры восстановления, созданные в стране, должны иметь возможность предлагать восстановленный ГХФУ-22 на рынке, поскольку из-за поэтапного отказа цена на него растет. НОО должен и далее поддерживать бренды, цены и каналы распределения хладагентов, восстановленных в существующих и новых центрах восстановления. Продолжение профподготовки и реализации программы сертификации техников холодильного и кондиционерного оборудования помогут снизить спрос на ГХФУ-22 для целей обслуживания.  
Заключение 
Страна соблюдает свое Соглашение с Исполнительным комитетом. Конверсии в секторах производства экструдированного пенополистирола и пенополиуретана завершены, и правительство ввело ряд запретов в поддержку поэтапного отказа от ГХФУ. Объем выделения средств по четвертому траншу составляет 56 процентов и 77 процентов от фондов, утвержденных на сегодняшний день. На 94-м совещании Исполнительный комитет постановил не утверждать всего финансирования по четвертому траншу, поскольку на тот момент было неясно, как будет обеспечиваться устойчивость конверсии предприятий по производству жилищных кондиционеров на ГФУ-32, учитывая, что другие предприятия производят такое оборудование с использованием R-410A. Как подробней излагается выше, в пункте 25, Египет предложил в рамках этапа I своего КПР комплексный план по конверсии оставшихся в стране предприятий, производящих жилищные кондиционеры с использованием ГФУ-32, и введение запрета к 1 января 2029 года на импорт и производство жилищного оборудования кондиционирования воздуха с использованием R-410A.    
РЕКОМЕНДАЦИЯ
[bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует, чтобы Исполнительный комитет: 
принял к сведению доклад о результатах освоения четвертого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Египта; и 
предложил правительству Египта через посредство ЮНИДО как ведущего учреждения-исполнителя включить при подаче заявки на этап III ПОДПО подробный доклад о ходе реализации оставшихся мероприятий по этапу II; 
предложил правительству Египта, ЮНИДО, ПРООН, ЮНЕП и правительству Германии представить доклад о завершении проекта на первом совещании Исполнительного комитета в 2027 году; и
Секретариат Фонда далее рекомендует общее утверждение пятого и последнего транша для этапа II ПОДПО для Египта и соответствующего плана освоения транша на 2025–2026 годы в объеме финансирования, указанном в нижеприведенной таблице. 
	
	Название проекта 
	Финансирование проекта        (долл. США)
	Эксплуатац. расходы
 (долл. США)
	Учреждение-исполнитель 

	 a)
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, пятый транш)
	1 934 115
	135 388
	ЮНИДО

	 b)
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, пятый транш)
	105 500
	12 605
	ЮНЕП



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Египет 
	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
	УЧРЕЖДЕНИЕ 

	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I)
	ЮНИДО (ведущее), ПРООН



	ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7  (приложение F)
	Год: 2023 
	7 686,28 мт
	14 890 881 тонна экв. CO2



	ДАННЫЕ О СЕКТОРАЛЬНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ГФУ (тонны экв. CO2) И МЕРОПРИЯТИЯ 

	
	Аэрозоли
	Пеноматериалы
	Пожаротушение 
	Кондиционирование воздуха (КВ) и холодоснабжение 
	Растворители 
	Прочее 

	
	
	
	
	Производство 
	Обслуживание 
	
	

	
	
	
	
	Холодоснабжение 
	КВ
	Прочее 
	
	
	

	Последний доклад по СП (2023 г.)
	260 632
	197 184
	1 595 494
	1 080 564
	3 345 441
	0
	10 754 212
	0
	0

	Согласованные мероприятия этапа I КПР (ДА/НЕТ)
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	НЕТ



	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГФУ В СЕКТОРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 2020–2022 ГОДАХ*
	4 390,29 мт
	9 345 372 тонны экв. CO2


*Включая потребление для обслуживания пожарного оборудования.  

	ДАННЫЕ О БАЗОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны экв. CO2)
	2020
	2021
	2022
	Среднее  2020‑2022

	Ежегодное потребление ГФУ
	12 498 835
	12 840 128
	14 317 946
	13 218 970

	Базовое потребление ГХФУ (65%)
	6 071 380

	Базовое потребление ГФУ 
	19 290 350



	ПОТРЕБЛЕНИЕ ГФУ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Начальный уровень для устойчивого совокупного сокращения потребления
	Будет установлен позже 

	Ранее утвержденные инвестиционные проекты по поэтапному отказу от ГФУ
	Нет 

	Совокупное сокращение потребления по ранее утвержденным проектам (тонны экв. СO2)
	н/п



	СОГЛАСОВАННЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА
	2025*
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого 

	Потребление (тонны экв. CO2) 
	Ограничения по Монреальскому протоколу
	19 290 350
	19 290 350
	19 290 350
	19 290 350
	17 361 315
	17 361 315
	н/п

	
	Максимально допустимо
	19 290 350
	19 290 350
	18 500 000
	18 000 000
	16 387 179
	15 046 473
	н/п

	
	Сокращение от базового уровня (%)
	0
	0
	4,1
	6,7
	15,0
	22,0
	н/п

	Объемы средств, рекомендованные в принципе    
(долл. США)
	ЮНИДО
	Расходы по проекту
	9 081 787 
	0
	3 545 129
	0
	1 648 115 
	0
	14 275 031

	
	
	Эксплуатац. расходы
	635 725
	0
	248 159
	0
	115 368
	0
	999 252

	
	ЮНЕП
	Расходы по проекту
	1 704 688
	0
	1 047 100
	0
	170 779
	0
	2 922 567

	
	
	Эксплуатац. расходы
	119 328
	0
	73 297
	0
	11 955
	0
	204 580

	
	Общие расходы по проекту
	10 786 475
	0
	4 592 229
	0
	1 818 894
	0
	17 197 598

	
	Общие эксплуатац. расходы
	755 053
	0
	321 456
	0
	127 323
	0
	1 203 832

	
	Итого фондов 
	11 541 528
	0
	4 913 685
	0
	1 946 217
	0
	18 401 430


* Рекомендовано к утверждению на настоящем совещании. 

	Сокращение от остаточного потребления, отвечающего критериям финансирования на       этапе I (тонны экв. СО2)  
	5 795 458*


* Включает сокращение на 35 850 тонн ГФУ экв. CO2, содержащегося в импортированных предварительно смешанных полиолах. 

	Рекомендация секретариата:
	Индивидуальное рассмотрение



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В настоящем документе содержатся следующие разделы:
I. Резюме предложения в представленном виде.
II. Общие сведения. Положение дел с реализацией плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и предыдущих мероприятий, связанных с ГФУ.
III. Общий обзор потребления ГФУ. Объемы потребления ГФУ, тенденции и потребление по секторам.
IV. Этап I Кигалийского плана регулирования ГФУ в представленном виде. Нормативно-правовая база, стратегия поэтапного отказа, общие расходы по этапу и план освоения первого транша. 
V. Замечания Секретариата, включая согласованные расходы по мероприятиям.
VI. Рекомендация
I.	Резюме предложения в представленном виде
ЮНИДО, выступая от имени правительства Египта в качестве ведущего учреждения-исполнителя, подала заявку на финансирование этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ  на общую сумму 29 817 042 долл. США, включая 22 197 232 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 1 553 806 долл. США для ЮНИДО и 5 669 162 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 396 841 долл. США для ПРООН, в соответствии с первоначально представленными документами[footnoteRef:10].   [10:  Согласно письму от 22 января 2025 года Министерства окружающей среды Египта в ЮНИДО. ] 

Реализация этапа I КПР поможет правительству Египта сократить потребление ГФУ на 21,40% от базового уровня к 1 января 2029 года до срока завершения графика регулирования Монреальского протокола. 
Первый транш для этапа I КПР, запрашиваемый на настоящем совещании, составляет 17 392 844 долл. США, включая 12 707 775 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 889 544 долл. США для ЮНИДО и 3 547 220 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 248 305 долл. США для ПРООН (в соответствии с первоначально представленными документами), на период с июня 2025 года по декабрь 2027 года. 
II.	Общие сведения 
Положение дел с реализацией плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
В таблице 1 представлена информация о плане организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Египте на февраль 2025 года. 

Таблица 1. Положение дел с осуществлением ПОДПО в Египте  
	
	Этап I
	Этап II

	Совещания, на которых ПОДПО был утвержден/обновлен
	65-е 
	79-е/84-е

	Сокращение от базового уровня
	25% к 2018 году
	67,5% к 2025 году

	Общие расходы по проекту (долл. США)
	8 502 815
	21 881 486

	Дата завершения (фактическая/запланированная)
	1 декабря 2019 года
	31 декабря 2026 года


Положение дел с реализацией предыдущих мероприятий, связанных с ГФУ 
В таблице 2 представлен общий обзор мероприятий, реализованных в Египте в контексте Кигалийской поправки, которые финансировались Многосторонним фондом.  
Таблица 2. Ранее утвержденные мероприятия, связанные с ГФУ, в Египте  
	Утвердившее совещание
	Название проекта 
	Учреждение- исполнитель
	Стоимость            (долл.   США)
	Дата завершения

	81-е
	Стимулирующие мероприятия для поэтапного отказа от ГФУ 
	ЮНИДО/ЮНЕП
	250 000
	Июнь 2022 г.

	93-е 
	Экспериментальный проект по повышению энергоэффективности в секторе холодоснабжения и кондиционирования воздуха (ХСКВ) в Египте для поддержания и/или повышения энергоэффективности заменяющих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ  
	ЮНИДО
	285 000
	Текущий 


III.	Общий обзор потребления ГФУ
Объемы потребления ГФУ
Египет импортирует ГФУ только для использования в секторах производства и обслуживания. Наиболее потребляемыми веществами в 2024 году были ГФУ-134a (37,8 процента от общего потребления ГФУ в тоннах эквивалента CO2 (экв. CO2), R-410A (34,3 процента), R-404A (15,4 процента) и ГФУ-227ea (9,4 процента), в то время как на другие ГФУ приходилось 3,1 процента от общего потребления. В таблице 1 представлено потребление ГФУ в стране, сообщенное Секретариату по озону в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, и базовый уровень ГФУ в стране.
Таблица 3. Потребление ГФУ (данные за 2020–2024 годы, представленные согласно статье 7) и базовый уровень потребления в Египте  
	ГФУ
	ПГП
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024*

	Метрические тонны (мт)

	ГФУ-134a
	1 430
	3 109,95
	2 836,53
	2 797,31
	3 673,87
	4 556,45

	ГФУ-152a
	124
	275,45
	454,66
	429,90
	227,00
	281,22

	ГФУ-227ea
	3 220
	539,55
	429,94
	460,20
	502,41
	500,50

	ГФУ-245fa
	1 030
	22,53
	67,62
	115,61
	64,00
	116,50

	ГФУ-365mfc
	794
	30,45
	33,06
	34,80
	0,00
	33,00

	R-404A
	3 922
	720,60
	621,96
	607,22
	669,47
	677,88

	R-410A
	2 088
	1 501,90
	2 114,50
	2 844,18
	2 415,15
	2 832,64

	Прочие 
	н/п
	132,48
	226,29
	226,51
	134,38
	222,16

	Итого (мт)
	6 332,90
	6 784,57
	7 515,73
	7 686,28
	9 220,34

	ГФУ-245fa в готовой смеси полиола*
	1 030
	 21,42 
	 23,78 
	 31,86 
	 27,37 
	29,00

	ГФУ-365mfc в готовой смеси полиола*
	794
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00

	Тонны экв. CO2

	ГФУ-134a
	1 430
	 4 447 229 
	 4 056 238 
	 4 000 162 
	 5 253 638 
	 6 515 716 

	ГФУ-152a
	124
	 34 156 
	 56 378 
	 53 308 
	 28 148 
	 34 871 

	ГФУ-227ea
	3 220
	 1 737 351 
	 1 384 407 
	 1 481 844 
	 1 617 773 
	 1 611 610 

	ГФУ-245fa
	1 030
	 23 204 
	 69 653 
	 119 075 
	 65 920 
	 119 995 

	ГФУ-365mfc
	794
	 24 177 
	 26 250 
	 27 631 
	0
	 26 202 

	R-404A
	3 922
	 2 825 905 
	 2 439 086 
	 2 381 262 
	 2 625 377 
	 2 658 374 

	R-410A
	2 088
	 3 135 216 
	 4 414 019 
	 5 937 217 
	 5 041 627 
	 5 913 136 

	Прочие**
	н/п
	 271 598 
	 394 098 
	 317 447 
	 258 398 
	 353 623 

	Итого (тонны экв. CO2)
	 12 498 835 
	 12 840 128 
	 14 317 946 
	 14 890 881 
	17 233 528

	ГФУ-245fa в готовой смеси полиола*
	1 030
	22 062
	24 493
	32 816
	28 191
	29 870

	ГФУ-365mfc в готовой смеси полиола*
	794
	0
	0
	0
	0
	16 674

	Вычисление базового уровня потребления ГФУ (тонны экв. CO2)

	Среднее потребление ГФУ в 2020–2022 годах
	13 218 970

	Базовый уровень потребления ГХФУ (65%)
	6 071 380

	Базовый уровень потребления ГФУ
	19 290 350


* Данные по страновой программе 
** Включая ГФУ-32, ГФУ-125, ГФУ-143a, ГФУ-236fa, ГФУ-23, R-406A, R-407C, R‑407F, R-408A, R-417A, R-507A и R‑508B
Доклад о реализации страновой программы 
Данные о секторальном потреблении ГФУ, представленные правительством Египта в докладе о реализации страновой программы (СП) за 2023 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.  
Тенденции потребления ГФУ
Потребление ГФУ в Египте ежегодно увеличивается с 2020 года, при этом существенный рост наблюдался в 2022 и 2024 годах. В 2022 году потребление выросло примерно на 11,5 процента в тоннах экв. CO2, в первую очередь из-за увеличения использования R-410A в кондиционировании воздуха. В 2023 году потребление увеличилось незначительно из-за роста потребления трех наиболее часто используемых ГФУ/смесей (ГФУ-134a, ГФУ 227ea и R-404A) и снижения потребления некоторых ГФУ. В 2024 году потребление выросло на 16 процентов в тоннах экв. CO2, что отчасти было обусловлено восстановлением после девальвации валюты 2023 года. В то время как значительная часть роста потребления в 2024 году приходилась на долю ГФУ-134a и R-410A, также наблюдался рост потребления других семи наиболее часто импортируемых ГФУ в стране[footnoteRef:11] и также значительный рост потребления ГФУ-32 в связи с конверсией пяти предприятий, производящих жилищные кондиционеры, на эту технологию в рамках ПОДПО. Среднее потребление каждого хладагента за три базовых года показывает, что ГФУ-134a и R-410A составляют 73 процента в мт и 66 процентов в тоннах экв. CO2 от потребления ГФУ в Египте. До 2024 года импортеры предварительно информировали Национальный орган по озону (НОО) об импорте всех веществ, включая ГФУ, в преддверии новой меры, что позволяло НОО рассчитать потребление ГФУ за отчетные годы. [11:  ГФУ-134a (24 процента), ГФУ-152a (24 процента), ГФУ-245fa (82 процента), ГФУ-23 (пять процентов), R-404A (один процент), R-407C (32 процента), R-410A (17 процентов), R-417A (шесть процентов) и R-507A (три процента).] 

Потребление ГФУ по секторам
ГФУ потребляются в секторе обслуживания (59 процентов потребления в тоннах экв. CO2), в различных подсекторах производства (29 процентов) и в пожаротушении (12 процентов). В производстве наибольший процент потребления ГФУ приходится на производство жилищного и коммерческого оборудования кондиционирования воздуха, которое составило 20 процентов от общего потребления в базовые годы в тоннах экв. CO2[footnoteRef:12], за которым следует производство бытового холодильного оборудования (4 процента), производство дозированных ингаляторов (ДИ) (1,3 процента), производство коммерческого и транспортного охлаждения (по 1 проценту), пенополиуретана (почти 1 процент) и производство мобильных кондиционеров и экструдированного пенополистирола (менее 1 процента).   [12:  Эти два сектора объединены в данных по страновой программе, и в обзоре потребления, проводившемся в ходе подготовки КПР, невозможно было выявить все предприятия, использующие ГФУ в производстве коммерческих кондиционеров, но было указано, что все сообщали об использовании R‑410A в секторе жилищного кондиционирования воздуха.  ] 

ГФУ для обслуживания в основном потребляются в подсекторе холодильного оборудования (37 процентов в метрических тоннах и 39 процентов в тоннах экв. CO2 от общего потребления ГФУ в базовые годы) [footnoteRef:13], за которым следует подсектор кондиционирования воздуха (14 процентов в метрических тоннах и 15 процентов в тоннах экв. CO2) [footnoteRef:14] и подсектор мобильных систем кондиционирования воздуха (семь процентов в метрических тоннах и пять процентов в тоннах экв. СO2), как показано в таблицах 4 и 5. [13:  Из-за расхождений в данных дальнейшая разбивка не показана, но в подсекторе обслуживания холодильного оборудования доли от общего потребления ГФУ по грубым подсчетам распределяются следующим образом: коммерческое (34 процента в тоннах экв. CO2), промышленное (15 процентов), жилищное (11 процентов) и транспортное (семь процентов).  ]  [14:  В секторе обслуживания кондиционирования воздуха доли от общего потребления ГФУ по грубым подсчетам распределяются следующим образом: жилищное (25 процентов) и коммерческое (менее одного процента).] 
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Таблица 4. Потребление ГФУ в Египте по секторам в мт (2020-2022 гг.)[footnoteRef:15] [15:  Данные в этой таблице по коммерческому и жилищному кондиционированию воздуха, пожаротушению и другим секторам приводятся из доклада о страновой программе, тогда как данные по другим секторам взяты из обзора. Данные совпадают с данными в страновой программе по большинству секторов, за исключением сектора обслуживания, где разница с докладом о страновой программе составляет 0,62 мт.  ] 

	Сектор 
	ГФУ-32
	ГФУ-134a
	ГФУ-152a
	ГФУ-227ea
	ГФУ-245fa
	ГФУ365mfc
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	Другие 
	Итого 
	Часть от общего (%)

	Производственный сектор 

	Бытовое охлаждение воздуха
	0,00
	409,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	409,44
	6

	Коммерческое охлаждение воздуха 
	0,00
	31,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,24
	0,45
	0,00
	0,00
	37,48
	1

	Транспортное охлаждение воздуха 
	0,00
	37,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,51
	45,55
	0,00
	0,00
	91,58
	1

	Жилищное и коммерческое кондиционирование воздуха
	3,35
	41,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,18
	1 250,67
	0,00
	1 255,19
	18

	Мобильн. системы кондиц. воздуха
	0,00
	41,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,71
	1

	Пенополиуретан 
	0,00
	0,00
	 0,00
	4,90
	68,59
	32,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106,25
	2

	Экструдированный пенополистирола
	0,00
	0,00
	386,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	386,67
	6

	Аэрозоли 
	0,00
	118,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	118,98
	2

	Промежуточный итог по производственному сектору
	3,35
	639,43
	386,67
	4,90
	68,59
	32,77
	13,75
	47,18
	1 250,67
	0,00
	2 447,29
	36

	Обслуживание систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха

	Подсектора холодоснабжения 
	0,00 
	1 816,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	636,18
	39,33
	0,00 
	11,81
	2 503,43
	37

	Подсектора кондиционирования воздуха 
	12,92
	18,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	38,00
	897,39
	2,69
	969,64
	14

	Мобильн. системы кондиц. воздуха
	0,00
	440,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	5,47
	0,00 
	445,86
	7

	Промежуточный итог по сектору обслуживания 
	12,92
	2 275,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	636,18
	77,33
	902,86
	14,50
	3 918,93
	57

	Другие сектора 

	Пожаротушение 
	0,00
	0,00
	0,00
	471,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,32
	471,98
	7

	Прочее 
	5,41
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,12
	15,90
	0

	Промежуточный итог по другим секторам 
	5,41
	0,37
	0,00
	471,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,44
	487,88
	7

	Итого 
	21,67
	2 914,94
	386,67
	476,56
	68,59
	32,77
	649,93
	124,51
	2 153,53
	24,94
	6 854,10
	100


* Средний объем потребления в секторе пеноматериалов 25,69 мт ГФУ-245а в импортированных предварительно смешанных полиолах был также сообщен в данных по страновой программе.
Таблица 5. Потребление ГФУ в Египте по секторам в тоннах экв. CO2 (2020-2022 гг.)[footnoteRef:16] [16:  Данные в этой таблице по коммерческому и жилищному кондиционированию воздуха, пожаротушению и другим секторам приводятся из доклада о страновой программе, тогда как данные по другим секторам взяты из обзора. Данные совпадают с данными в страновой программе по большинству секторов, за исключением сектора обслуживания, где разница с докладом о страновой программе составляет 2343 тонны экв. CO2.] 

	Сектор
	ГФУ-32
	ГФУ-134a
	ГФУ-152a
	ГФУ-227ea
	ГФУ-245fa
	ГФУ-365mfc
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	Прочие *
	Итого 
	Доля от общего (%)

	Сектора производства 

	Бытовое охлаждение воздуха
	0          
	 585 499 
	0    
	        0  
	0  
	      0  
	0  
	0  
	       0  
	     0
	  585 499 
	      4 

	Коммерческое охлаждение воздуха 
	0
	 45 465 
	0
	0
	0
	0
	 20 542 
	 793 
	0
	0
	   66 800 
	      1 

	Транспортное охлаждение воздуха 
	0
	 53 643 
	0
	0
	0
	0
	 33 382 
	 80 807 
	0
	0
	  167 832 
	      1 

	Жилищное и коммерческое кондиционирование воздуха
	2 258 
	   0
	0 
	0  
	0          
	0 
	0  
	  2 084 
	2 610 767 
	0  
	2 615 109
	   20 

	Мобильн. системы кондиц. воздуха
	0
	59 641
	0 
	0  
	0          
	0 
	0  
	0
	0
	0
	59 641
	0

	Пенополиуретан*
	0
	0 
	0          
	   15 767 
	70 644 
	  26 019 
	0            
	       0  
	0            
	0           
	 112 431 
	    1 

	Экструдированный пенополистирола
	0 
	0  
	47 947 
	0  
	0 
	0 
	    0
	       0  
	0
	0  
	   47 947 
	    0 

	Аэрозоли 
	0
	170 137
	0
	0
	0
	0
	0
	       0 
	0 
	0  
	  170 137 
	    1 

	Промежуточный итог по производственному сектору
	 2 258 
	  914 385 
	47 947 
	   15 767 
	70 644 
	   26 019 
	  53 922 
	  83 684 
	2 610 767 
	0  
	 3 825 393 
	   29 

	Обслуживание систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха

	Подсектора холодоснабжения 
	0 
	2 597 040 
	0  
	0  
	0  
	0  
	2 494 840 
	  69 767 
	0  
	 8 184 
	 5 202 265 
	   39 

	Подсектора кондиционирования воздуха 
	 8 721 
	   26 645 
	0
	0
	0
	0
	0
	  67 406 
	1 873 306 
	 6 320 
	1 982 398 
	     15 

	Мобильн. системы кондиц. воздуха
	0          
	  629 761 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	    11 412 
	0 
	  641 173 
	      5 

	Промежуточный итог по сектору обслуживания 
	 8721 
	3 253 446 
	0
	0
	0
	0
	2 494 840 
	 137 174 
	1 884 718 
	14 504 
	 7 825 836 
	   59 

	Другие сектора 

	Пожаротушение 
	0
	0
	0
	 1 518 767 
	0
	0
	0
	0
	0
	 3 113 
	1 521 880 
	   12 

	Прочее 
	  3 650 
	     529 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41 921 
	   46 099 
	      0 

	Промежуточный итог по другим секторам 
	  3 650 
	     529 
	0         
	 1 518 767 
	0
	0
	0
	0
	0
	45 034 
	1 567 979 
	   12 

	Итого 
	 14 628 
	4 168 360 
	 47 947 
	 1 534 534 
	70 644 
	  26 019 
	2 548 762 
	 220 858 
	4 495 485 
	59 537 
	13 219 208 
	  100 


* Средний объем потребления в секторе пеноматериалов 26,457 тонн экв. CO2 в импортированных предварительно смешанных полиолах был также сообщен в данных по страновой программе. 


Сектора производства 
В Египте производственные сектора, использующие ГФУ, включают предприятия, производящие бытовое и коммерческое холодильное оборудование и жилищное и коммерческое оборудование кондиционирования воздуха, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол и аэрозоли для производства медицинских дозированных ингаляторов (МДИ). 
Сектор производства пенополиуретана
В рамках ПОДПО восьми предприятиям, производящим пенополиуретан в секторе бытового охлаждения, была оказана помощь в переходе с ГХФУ 141b на циклопентан. Однако несколько малых и средних предприятий в секторе уже использовали чистый ГФУ-245fa и в составе импортных предварительно смешанных полиолов в качестве вспенивающего агента еще до реализации проекта конверсии, а одно предприятие, производящее водонагреватели, использовало ГФУ 365mfc, смешанный с ГФУ-227ea, в качестве вспенивающего агента. Потребление ГФУ в этом секторе будет рассмотрено на этапе I КПР.  
Сектор производства экструдированного пенополистирола
В Египте есть две компании, использующие ГФУ-152а в производстве штучных панелей для строительства. Этот производственный сектор составляет шесть процентов от общего потребления ГФУ в стране в пересчете на мт, но только 0,4 в пересчете на тонны экв. CO2. ГФУ-152а используется только в секторе производства экструдированного пенополистирола, и его предлагается рассмотреть на этапе I, после чего будет введен запрет к 2028 году.  
Сектор производства бытовой холодильной техники
 В стране существует шесть предприятий, потребляющих более 15 мт ГФУ-134а, пять предприятий с потреблением от 15 мт до 1,5 мт и четыре предприятия с потреблением менее 1,5 мт, которые производят бытовые холодильники. Предприятия с потреблением менее 1,5 мт заправляют оборудование на месте и будут называться очень малыми предприятиями (ОМП), хотя некоторые из этих предприятий также выпускают другую холодильную и кондиционерную продукцию[footnoteRef:17]. Потребление в этом секторе намечено поэтапно прекратить на этапе I КПР. ГФУ‑134а является доминирующим хладагентом, потребляемым в этом секторе; но в некоторых случаях производства бытового холодильного оборудования используется R-600a; бытовые холодильники на основе R-600a также импортируются в страну.   [17:  В настоящем документе производственные предприятия, потребляющие свыше 15 мт, будут называться производителями, потребляющие между 1,5 и 15 мт - МСП и потребляющие менее 1,5 мт - ОМП. ] 

Сектор производства коммерческого холодильного оборудования
В секторе производства коммерческого холодильного оборудования один производитель, шесть МСП и четыре ОМП производят автономное коммерческое холодильное оборудование. ГФУ-134a является основным ГФУ, используемым в секторе (примерно 85 процентов); R-404A и R-407C являются другими ГФУ, которые используются на этих предприятиях. Потребление в этом секторе будет целенаправленно рассмотрено на этапе I КПР.  
Сектор производства транспортного холодильного оборудования
В секторе производства и монтажа рефрижераторного транспорта было определено три предприятия (два МСП и одно ОМП). Данные предприятия используют в основном R-404A и R‑407C, а также некоторое количество ГФУ-134a. Этот сектор производства будет рассмотрен на одном из последующих этапов.  
Сектор производства жилищного кондиционерного оборудования 
В рамках этапа II ПОДПО пяти предприятиям[footnoteRef:18] была оказана поддержка в переводе производства с ГХФУ-22 на ГФУ-32 или R-454B[footnoteRef:19]. На 84-м совещании было отмечено, что все предприятия, за исключением одного, выпускают на своих производственных линиях оборудование на основе ГХФУ-22 и также на основе R-410A. На 88-м совещании было постановлено, что предприятия будут поэтапно прекращать производство оборудования на основе R-410A, предназначаемое для местного рынка, к 2028 году[footnoteRef:20], чтобы обеспечить успешное внедрение ГФУ-32. К 2024 году производство оборудования на основе ГФУ-32 на этих предприятиях составило 0,04 процента от общего объема продукции, произведенной в период с 1 января 2023 года по 13 марта 2024 года. ЮНИДО отметила, что три предприятия подписали контракты на соблюдение сроков полного вывода из эксплуатации оборудования на основе R-410A для местного рынка, вместо которого будет производиться оборудование на основе ГФУ-32 к 1 января 2025 года или к 31 декабря 2026 года. На 94-м совещании в 2024 году также было разъяснено, что пять предприятий, на которых проводится конверсия, не представляют собой весь сектор производства жилищных кондиционеров и что несколько других предприятий в этом секторе производят продукцию на основе R-410A. Затем Исполнительный комитет постановил, что четвертый транш, который будет включать финансирование двух предприятий по производству жилищных кондиционеров, еще не подписавших контракты на дополнительные эксплуатационные расходы по ПОДПО, может быть представлен на том же совещании, что и КПР[footnoteRef:21]. В 2024 году существенное увеличение потребления ГФУ-32 может быть обусловлено производством оборудования на основе ГФУ-32 на этих предприятиях.  [18:  El-Araby, Fresh, Miraco, Power и Unionaire.]  [19:  Если предприятия пожелают, когда технология станет доступной (решение 84/72 b)).]  [20:  С тремя промежуточными целевыми задачами: 25 процентов продукции предлагается на местном рынке к 2025 году; 50 процентов продукции предлагается на местном рынке к 2026 году; и 75 процентов продукции предлагается на местном рынке к 2027 году (решение 88/70 a) ii) a).]  [21:  Решение 94/35 c) i).] 

В ходе подготовки КПР были выявлены четыре производителя, одно МСП и одно ОМП в секторе производства жилищных кондиционеров, не охваченные проектом конверсии в рамках ПОДПО, которые производят оборудование на основе R-410A и отвечают критериям для поэтапного сокращения ГФУ. Хотя в 2020 году на этих предприятиях не отмечался рост потребления ГФУ, потребление неуклонно росло с 2021 года, особенно в 2021 и 2024 годах, когда рост составил соответственно 21 и 57 процентов. В то время как два из предприятий потребляли менее 15 мт ГФУ с 2019 по 2021 год и таким образом могли бы считаться МСП, к 2023 году четыре предприятия, а к 2024 году все пять предприятий потребляли более 15 мт R-410A. Все потребление R-410A в стране было отнесено к этим 11 предприятиям в секторе производства жилищных кондиционеров (те, кому оказывалась помощь в рамках ПОДПО, и те, которые были намечены в рамках КПР). Этот сектор будет рассматриваться на этапе I КПР для обеспечения устойчивости конверсий в рамках ПОДПО. 
Сектор производства коммерческого кондиционерного оборудования
Шести предприятиям в секторе производства коммерческого кондиционерного оборудования была оказана техническая помощь в рамках ПОДПО для перехода на ГФУ с низким ПГП, и четыре из них, а также седьмое предприятие, которое не было включено в проект, приступили, как сообщается, к производству установок косвенного испарительного охлаждения (КИО). Хотя в ходе обзора не было выявлено числа предприятий в секторе, использующих ГФУ, но часть потребления R-407C может быть отнесена к этому сектору. Было предложено организовать демонстрационный проект в секторе производства коммерческого кондиционерного оборудования на этапе I КПР.   
Сектор производства мобильных установок кондиционирования воздуха (МУКВ)
В ходе подготовки проекта было выявлено 12 предприятий в секторе производства МУКВ, некоторые из которых являются совместной иностранной собственностью. В этом секторе производства используется ГФУ-134a и потребляется менее одного процента от общего потребления ГФУ в стране в пересчете на тонны экв. CO2. Данное потребление будет целенаправленно рассмотрено на одном из последующих этапов.  
Аэрозоли и растворители
В Египте ГФУ используются в качестве пропеллента в МДИ, и это потребление ежегодно увеличивается[footnoteRef:22]. В остальном в стране не отмечается потребления ГФУ в производстве промышленных растворителей. В секторе производства МДИ в Египте используется только ГФУ‑134a, тогда как ГФУ-227ea встречается только в импортных предварительно залитых МДИ. Альтернативы с низким ПГП, такие как ГФУ-152a и ГФО-1234ze, в настоящее время не используются в Египте. Этот сектор будет рассмотрен на одном из будущих этапов.    [22:  Это потребление в производстве МДИ было сообщено страной в разделе растворителей, а не в разделе аэрозолей в докладе по страновой программе. Страна соответственно представит пересмотренные данные по страновой программе.  
] 

Сектор обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования 
В Египте насчитывается около 100 000 техников (из которых женщины составляют около пяти процентов) и 24 000 мастерских, потребляющих ГФУ. Среди них 75 000 техников (включая 3000 женщин) специализируются на кондиционерах, а 25 000 техников (включая 2000 женщин) специализируются на холодильном оборудовании. Примерно 35 процентов рабочей силы занято в формальных мастерских, которые придерживаются отраслевых стандартов и правил, а остальные 65 процентов работают в неформальных мастерских с ограниченным нормативным контролем. Число техников, работающих в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования, оценивается в 20 000 человек (из которых, по оценкам, менее пяти процентов составляют женщины-техники).   
Техническое образование и профессиональная подготовка по холодильному оборудованию и кондиционированию воздуха (ХОКВ) в Египте распределены между тремя основными субъектами: Министерством образования и технического образования, курирующим 285 технических школ с отделениями по ХОКВ, в которых работают 2965 преподавателей, специализирующихся на обучении ХОКВ; Министерством трудовых ресурсов, которое управляет 27 центрами профессиональной подготовки, специально ориентированными на ХОКВ; и Департаментом производительности и профессиональной подготовки при Министерстве промышленности, который курирует несколько учебных центров по ХОКВ. В рамках ПОДПО был модернизирован 21 учебный центр и созданы три центра стажировки и один центр повышения квалификации, обучены инструкторы и обновлена ​​и внедрена учебная программа. Был создан один центр восстановления и еще один планируется и находится в стадии реализации.  
В 2024 году Египетская организация по стандартам выпустила национальное руководство сертификации техников по Египетскому стандарту номер 8938/2024. Руководство основано на надлежащей практике обслуживания оборудования ХОКВ, работающего на хладагентах с низким ПГП, включая безопасное обращение с воспламеняющимися хладагентами в секторах установки и обслуживания. Началась работа по обновлению национальной сертификации техников ХОКВ с целью приведения ее в соответствие с этим стандартом, включающая сотрудничество между НОО, отделами профессиональной подготовки Министерства трудовых ресурсов и Министерства промышленности, а также Египетской организацией по стандартизации.   
Обслуживание бытового, коммерческого, промышленного и транспортного холодильного оборудования  
Подсекторы обслуживания холодильного оборудования, использующие ГФУ в Египте, включают бытовое, коммерческое, промышленное и транспортное охлаждение. Потребление в базовые годы, относимое к обслуживанию в подсекторах холодильного оборудования, составило по результатам обзора приблизительно 37 процентов в мт и 39 процентов в тоннах экв. CO2, что делает этот сектор самым потребляющим ГФУ. ГФУ-134A является основным ГФУ, используемым в обслуживании холодильного оборудования, за которым следуют R-404A и R‑407C и несколько ограниченное использование R-407F, R-507A и R-508A.    
Обслуживание жилищного и коммерческого кондиционерного оборудования 
Подсекторы обслуживания кондиционеров, использующие ГФУ в Египте, включают жилищное и коммерческое кондиционирование воздуха. Потребление в базовые годы, относимое к обслуживанию в подсекторах кондиционирования воздуха, составило по результатам обзора приблизительно 13,75% в мт и 14,6% в тоннах экв. CO2. R-410A является основным ГФУ, используемым в жилищных кондиционерах, за которым следует ГФУ-32. Другие ГФУ, относимые к сектору кондиционирования воздуха, включают некоторый объем ГФУ‑134a (примерно один процент использования этого вещества) и R-417A. 
Обслуживание мобильного кондиционирования воздуха 
Сектор обслуживания мобильного кондиционирования воздуха опирается на использование ГФУ-134a и на него приходится пять процентов от общего потребления ГФУ в стране в тоннах экв. CO2. Этот сектор ранее не рассматривался в рамках ПОДПО, и некоторые мероприятия сектора обслуживания в рамках этапа I КПР будут нацелены на этот сектор. 
Пожаротушение 
Все системы пожаротушения в Египте импортированные, но они заполняются и обслуживаются в стране; в этом секторе нет производства. В ходе подготовительного обзора были выявлены 14 специализированных поставщиков систем пожаротушения и 16 поставщиков услуг. ГФУ составляют 75 процентов рынка для систем пожаротушения, и в число некоторых альтернатив, используемых в секторе, входят азот, CO2, сухие химикаты, вода, водяной туман и гидрофторэфиры (ГФЭ), хотя последние находятся на стадии оценки воздействия на окружающую среду. ГФУ-227ea является основным ГФУ, используемым для обслуживания сектора пожаротушения, и с некоторым ограничением используется ГФУ-236fa. Потребление ГФУ в пожаротушении составляет 12 процентов от общего потребления ГФУ в стране в пересчете на тонны экв. CO2. 
Местный подсектор монтажа и сборки 
В предложении (как оно было представлено) предприятия в нескольких производственных секторах, потребляющие менее 1,5 мт, были названы монтажниками. Однако эти предприятия заливают оборудование на месте и сами по себе не подпадают под категорию монтажников как она определена в документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/49 и Corr.1. В обзоре сектора обслуживания было определено, что в базовые годы в секторе находилось 62,15 мт (243 727 тонн экв. CO2); однако более подробного анализа сектора не оказалось.  
Производство смесей 
В 2021 году в стране было произведено в общей сложности 39,89 тонн смесей ГФУ (7,44 тонны R-404A и 32,45 тонн R-410A). В другие годы периода с 2020 по 2024 год о таком смешивании веществ не сообщалось.   
IV.	Этап I Кигалийского плана регулирования ГФУ в представленном виде 
Организационная, политическая и нормативная база
Египет ратифицировал Кигалийскую поправку 22 августа 2023 года. Система лицензирования и квотирования в Египте была обновлена ​​с целью включения ГФУ, и были выпущены квоты на 2024 год. ГФУ и другие ОРВ регулируются и контролируются Национальным комитетом по озону (НКО), который курирует реализацию ПОДПО и КПР, а также руководит выпуском квот; Таможенным управлением, которое отслеживает и контролирует импорт и экспорт регулируемых веществ; и Агентством по защите прав потребителей, которое учредило механизмы мониторинга и предотвращения незаконной торговли на рынке. В 2024 году решением НКО была запрещена выдача промышленных лицензий на новые производственные линии по выпуску жилищных кондиционеров на основе R-410A. Египет уделяет также первостепенное внимание сокращению потребления энергии и повышению энергоэффективности в стране и с этой целью в 2023 году указом министра окружающей среды в НКО был введен представитель Министерства электричества и энергетики.  
Стратегия поэтапного отказа для этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ
Комплексная стратегия
Комплексная стратегия Египта строится на соблюдении требований о выполнении обязательств на 2029 год путем реализации мероприятий в секторе обслуживания с одновременным использованием инвестиционных проектов для дальнейшего сокращения будущих потребностей страны за счет конверсии предприятий в приоритетных секторах. 
Предлагаемые сокращения 
Правительство Египта спрогнозировало потребление ГФУ по инерционному сценарию с использованием показателя годового роста в 4,3 процента. Прогноз на финансовый год 2024-2025 годов рассчитан на основе предполагаемого потребления в 2024 году и прогнозов Министерства экономики Египта о росте ВВП на четыре процента и приросте населения в 1,3 процента. По этому инерционному сценарию ожидается, что рост потребления ГФУ превысит уровень регулирования к 2028 году, как показано в таблице 6.  
Таблица 6. Прогноз потребления ГФУ по инерционному сценарию, ограничения по Монреальскому протоколу и предлагаемое сокращение ГФУ на этапе I (тонны экв. CO2)   
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Прогноз потребления ГФУ при ежегодных темпах роста в 4,3 %
	17 093 331
	17 828 344
	18 594 963
	19 394 546
	20 228 512

	Предельный уровень потребления по Монреальскому протоколу  
	19 290 350

	19 290 350

	19 290 350

	19 290 350

	17 361 315


	Уровни потребления, предлагаемые в рамках КПР 
	19 290 350

	19 290 350

	19 290 350

	19 290 350

	15 161 919*


	Предлагаемые сокращения от базового уровня потребления ГФУ (%)
	Заморож.
	Заморож. 
	Заморож. 
	Заморож. 
	21,40


* На основе первоначального расчета сокращения тонн экв. CO2 в представленном документе. Снижение тоннажа экв. CO2 в первоначальном предложении было скорректировано в ходе обзора проекта, как показано в таблице 27.  
 Предлагаемые мероприятия 
Этап I в первоначально представленном виде включает инвестиционные проекты в секторах производства пенополиуретана (ППУ) и экструдированного пенополистирола (ЭПП), секторах производства бытового и коммерческого холодильного оборудования и секторе производства жилищных кондиционеров, а также неинвестиционные проекты в секторе обслуживания, включая нормативные проекты и проекты по созданию потенциала, коммуникации и пропаганду, и отраслевые проекты в секторах жилищных кондиционеров, коммерческих кондиционеров, в секторе МДИ, в секторах мобильных систем кондиционирования воздуха, холодильного оборудования и кондиционирования воздуха и пожаротушения. 
Сектора производства пеноматериалов - ПРООН
Египет предложил провести конверсии в секторах ППУ и ЭПП, которые будут реализованы ПРООН. Общая сумма, запрошенная для двух секторов, составляет 4 131 206 долл. США, в том числе 1 560 431 долл. США для сектора ППУ, 2 195 211 долл. США для сектора ЭПП плюс 10 процентов на расходы по управлению проектом в размере 375 564 долл. США. Данный элемент будет рассматриваться ниже по секторам.  
I. Сектор производства пенополиуретана 
В секторе производства пенополиуретана предлагается инвестиционный проект на одном предприятии, El Araby, (основано в 2008 году) по поэтапному отказу от 37,67 мт (41 797 тонн экв. CO2)[footnoteRef:23] ГФУ-365mfc/227ea[footnoteRef:24] в производстве водонагревателей[footnoteRef:25] путем перехода на циклопентан и зонтичный проект для 30 МСП и ОМП по поэтапному отказу от 68,59 мт ГФУ-245fa (чистый) и 25,68 мт ГФУ-245fa, содержащегося в импортируемых предварительно смешанных полиолах, путем перехода на циклопентан. Потребление в секторе показано в нижеприведенной таблице 7.   [23: В представленном виде объем основан на среднем показателе за 2020-2022 годы, приведенном в данных по страновой программе. ]  [24:  32,77 мт (26 019 тонн экв. CO2) ГФУ-365mfc и 4,90 мт (15 778 тонн экв. CO2) ГФУ-227ea. Обычно доступная смесь ГФУ-365mfc и ГФУ-227ea содержит соответственно 93 процента и семь процентов этих ГФУ. Состав, используемый El Araby, имеет более высокое процентное содержание ГФУ-227ea, учитывая высокие температуры, преобладающие в Египте, и для лучшего контроля эндотермического процесса при вспенивании. ]  [25:  Предприятию El Araby была оказана помощь на этапе I ПОДПО в поэтапном отказе от использования ГХФУ-141b и переходе на циклопентан в производстве пеноматериалов для бытовой холодильной техники.  ] 

Таблица 7. Потребление ГФУ-365mfc/227ea, ГФУ-245fa, чистого и содержащегося в предварительно смешанных полиолах, среди производителей ППУ в 2020-2024 годах 
	Предприятие 
	Вещество 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Среднее  2020-2022

	мт

	El Araby
	ГФУ-365mfc/227ea
	66,11
	68,81
	121,83
	71,76
	77,50
	85,58*

	30 МСП и ОМП
	ГФУ-245fa
	22,53
	67,62
	115,61
	64,00
	116,50
	68,59

	30 МСП и ОМП
	ГФУ-245fa в предварительно смешанных полиолах
	21,42
	23,78
	31,86
	27,37
	29,00
	25,68


* Потребление на уровне предприятия отличается от данных в страновой программе (СП). Оно изначально было отнесено к использованию предприятием запасов на уровне, превышающем импорт и данные, представленные в СП.   
Было запрошено финансирование для приобретения двух машин для вспенивания под высоким давлением (240 000 долл. США) и инкапсуляции, резервуара с катодной защитой, трубных материалов и электрооборудования (47 200 долл. США), для проведения аудита безопасности, испытаний и ввода в эксплуатацию (40 000 долл. США), технической помощи (50 000 долл. США) и непредвиденных расходов в размере пяти процентов (18 860 долл. США); в результате чего сумма дополнительных капитальных затрат (ДКЗ) составила 396 060 долл. США. Дополнительные эксплуатационные расходы (ДЭР) были рассчитаны путем минусования 27 687 долл. США; эти сэкономленные средства были вычтены из ДКЗ, и общая стоимость проекта составила 368 373 долл. США. Стоимость зонтичных проектов была рассчитана на основе порога рентабельности ГХФУ в секторе пеноматериалов в 9,78 долл. США/кг для поэтапного отказа от ГФУ-245fa, чистого и содержащегося в импортируемых предварительно смешанных полиолах, в объеме 94,28 мт (97 108 тонн экв. CO2) на общую сумму 922 058 долл. США, и дополнительно запрошено 270 000 долл. США на оказание технической поддержки трем системотехническим предприятиям, участвующим в разработке составов и их поставках МСП/ОМП, для управления проектами, разработки технологий, испытаний, тестирования и профподготовки. В таблице 8 показаны сокращения, запрашиваемые суммы и показатели рентабельности (РЕНТ) в форме долл. США/кг и долл. США/тонны экв. CO2.  
Таблица 8. Сокращения, запрошенное финансирование и показатели рентабельности по инвестиционному проекту в секторе ПУ в Египте  
	Предприятие
	Вещество 
	Поэтапный отказ
	Запрошенное финансирование (долл. США)
	РЕНТ

	
	
	мт
	тонны экв. CO2
	
	долл. США/кг
	долл. США /тонны экв. CO2

	El Araby
	ГФУ-365mfc
	32,77
	    26 019 
	   368 373 
	9,78
	8,81

	
	ГФУ -227ea
	4,90
	     15 778 
	
	
	

	Зонтичный проект для МСП/ОМП 
	ГФУ -245fa
	68,59
	70 648
	 670 810 
	 9,78 
	9,50

	
	ГФУ -245fa в импортированных предварительно смешанных полиолах
	25,69
	26 461
	 251 248 
	 9,78 
	9,50

	Техническая помощь системотехническим предприятиям
	н/п
	н/п
	270 000
	н/п
	н/п

	Итого по сектору ППУ  
	 131,95 
	 138 905 
	1 560 431 
	 11,83 
	11,23



II. Сектор производства экструдированного пенополистирола (ЭПП)
В секторе производства ЭПП предлагается реализация инвестиционного проекта на двух предприятиях - Egypt Foam Co. (основано в 2019 году) и Al Alamiya for Insulation Co. (начало производства в 2019 году), нацеленного на обеспечение поэтапного отказа от 386,67 мт (47 947 тонн экв. CO2)[footnoteRef:26] ГФУ-152a, используемого в секторе в качестве вспенивающего агента при производстве ЭПП, и замену его на CO2. В нижеприведенной таблице 9 показано потребление на двух предприятиях и в секторе[footnoteRef:27]. [26: В представленном виде объем основан на среднем показателе за 2020-2022 годы, приведенном в данных по страновой программе.]  [27:  Хотя потребление на этих двух предприятиях не равно потреблению ГФУ-152а, указанному в докладе о страновой программе, правительство взяло на себя обязательство поэтапно отказаться от всего потребления ГФУ-152а, сообщенного в докладе о страновой программе, в котором потребление полностью приписано этому сектору.  ] 

Таблица 9. Потребление ГФУ-152a в производстве ЭПП в мт и тоннах экв. CO2 (2020-2024)
	Предприятие 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Среднее 2020-2022

	мт

	Egypt Foam Co.
	90
	103
	95
	85
	93
	96.00

	Al Alamiya 
	100
	114
	112
	115
	147
	108.67

	Другие 
	85,45
	237,66
	222,9
	27
	41,22
	182,00

	Итого по сектору
	275,45
	454,66
	429,9
	227
	281,22
	386,67

	тонны экв. CO2

	Egypt Foam Co.
	 11 160 
	 12 772 
	 11 780 
	 10 540 
	 11 532 
	 11 904 

	Al Alamiya for Insulation Co.
	 12 400 
	 14 136 
	 13 888 
	 14 260 
	 18 228 
	 13 475 

	Другие 
	 10 596 
	 29 470 
	 27 640 
	 3 348 
	5 111
	 22 568 

	Итого по сектору
	 34 156 
	 56 378 
	 53 308 
	 28 148 
	 34 871  
	 47 947 



В запрошенные дополнительные капитальные затраты включено: модернизация экструдера на Egypt Foam (516 000 долл. США) и экструдера на Al Alamiya (633 620 долл. США), поскольку существующие системы слишком чувствительны, то каждому предприятию требуется техническая помощь (50 000 долл. США); резервуар для хранения диметилэфира, включая установку и сертификацию (85 000 долл. США); однонаправленный насос для подачи вспенивающего агента (60 000 долл. США); модернизация водопроводной системы (60 000 долл. США); модернизация вытяжной/вентиляционной системы (60 000 долл. США), система газовых датчиков (30 000 долл. США), производственные испытания и аудит безопасности (65 000 долл. США) и 10 процентов на непредвиденные расходы. Дополнительные эксплуатационные расходы из расчета 0,57 долл. США/кг запрошены из-за более высокой стоимости технологии на общую сумму 54 720 долл. США для Egypt Foam Co. и 61 940 долл. США для Al Alamiya for Insulation Co. на основе их соответствующего среднего потребления в 2020-2022 годах. Общая сумма, запрошенная для Egypt Foam Co., составляет 1 029 320 долл. США и 1 165 891 долл. США для Al Alamiya, как показано в таблице 10.  
Таблица 10. Поэтапный отказ, запрошенное финансирование и порог рентабельности (РЕНТ) по инвестиционному проекту в секторе ЭПП в Египте  
	Сектор ЭПП 
	Поэтапный отказ 
	Запрошенное финансирование (долл. США)
	РЕНТ 


	
	мт
	тонны экв. CO2
	
	долл. США/кг
	долл. США /тонны экв. CO2

	Egypt Foam Co. 
	96,00
	       11 904 
	      1 029 320 
	10,72 
	    86,47 

	[bookmark: RANGE!N14]Al Alamiya 
	108,67 
	13 475 
	      1 165 891 
	10,73 
	    86,52 

	Другие 
	182,00 
	     22 568 
	н/п
	н/п
	н/п

	Итого 
	386,67
	        47 947 
	      2 195 211 
	5,68 
	    45,78 



Сектора производства бытового и коммерческого холодильного оборудования и жилищного кондиционерного оборудования - ЮНИДО
Египет предложил реализовать проекты конверсии для производителей, МСП и ОМП в секторах бытового охлаждения, коммерческого охлаждения и жилищного кондиционирования воздуха. Они будут осуществлены через посредство ЮНИДО и будут рассмотрены ниже по секторам. Общая сумма, запрашиваемая для трех секторов, составляет 15 735 232 долл. США, в том числе 9 215 527 долл. США для бытового охлаждения, 1 366 823 долл. США для коммерческого охлаждения, 3 722 407 долл. США для жилищного кондиционирования воздуха и 10 процентов на расходы по управлению проектом в размере 1 430 476 долл. США для поэтапного отказа от 613,44 мт ГФУ[footnoteRef:28] или 993 926 тонн экв. CO2. [28:  ГФУ-134a ‑ 422,04 мт/603 518 тонн экв. CO2; R-404A - 11,15 мт/14 318 тон экв. CO2; R-407A - 0,55 мт/ 976 тонн экв. CO2; и R-410A - 179,70 мт/375 114 тонн экв. CO2.] 

I. Сектор производства бытового холодильного оборудования
Шесть предприятий, производящих бытовые холодильные установки, поэтапно откажутся от 345,59 мт[footnoteRef:29] (494 197 тонн экв. CO2) ГФУ-134a посредством реализации проектов конверсии на пяти предприятиях[footnoteRef:30], насчитывающих в общей сложности 22 производственные линии. Пять МСП поэтапно откажутся от 17,38 мт (24 858 тонн экв. CO2) ГФУ-134a на пяти производственных линиях и четыре ОМП предприятия поэтапно откажутся от 2,85 мт (4069 тонн экв. CO2) ГФУ-134a на четырех производственных линиях. Все предприятия перейдут на R-600a, поэтапно отказавшись от 365,82 мт (523 124 тонн экв. CO2) ГФУ-134a на 31 производственной линии в секторе производства бытового холодильного оборудования. В нижеприведенной таблице 11 представлен обзор предприятий в этом секторе.   [29:  Проект конверсии в представленном виде был основан на потреблении в 2023 году, которое было затем уточнено для некоторых предприятий.  ]  [30:  Финансирование для конверсии одного предприятия, на котором уже установлено оборудование для производства бытовых холодильников на основе R-600a, не было запрошено, несмотря на то, что предприятие также продолжало производить бытовые холодильники на основе ГФУ-134a.  ] 

Таблица 11. Предприятия в секторе бытового охлаждения, единицы продукции, производственные линии и потребление
	Предприятие 
	Год основания
	Производственные линии 
	Единицы продукции  (2023)
	Потребление (2023)
	Сектора для предлагаемой конверсии в КПР или охваченные на предыдущих этапах ПОДПО 

	
	
	ХФУ-134a
	HC-600a
	
	мт
	тонны экв. CO2
	

	Производитель 

	Electrostar
	1986
	3
	1
	 321 072 
	48,96
	 70 014 
	ППУ, этап II ПОДПО 

	Alaska
	1978
	5
	0
	 230 000 
	49,00
	 70 070 
	

	Kiriazi
	1986
	6
	1
	244 238
	38,82
	 55 518 
	Жилищное КВ, КПР; ППУ, этап I ПОДПО; ППУ, этап II ПОДПО 

	Fresh
	2012
	6
	0
	 1 751 000 
	158,50
	 226 655 
	ППУ, этап I ПОДПО; ППУ и жилищное КВ, этап II ПОДПО  

	El Araby 
	2001
	3*
	 296 331 
	39,30
	56 204
	ППУ, КПР; ППУ, этап I ПОДПО;
жилищное КВ, этап II ПОДПО 

	Unionaire
	2013
	2
	0
	 100 038 
	11,00
	 15 736 
	Жилищное КВ, этап II ПОДПО

	Промежуточный итог по производителям
	н/п
	22
	5
	2 942 679
	345,58
	 494 197 
	н/п

	МСП

	Alradwan International
	2008
	1
	0
	 33 000 
	 3,24 
	 4 633 
	Коммерческое охлаждение, КПР

	Minlo
	2005
	1
	
	 120 000 
	 4,74 
	 6 774 
	

	Akwarj
	2014
	1
	0
	 29 000 
	 3,00 
	 4 290 
	

	Mas Electric
	2018
	1
	0
	 21 000 
	 2,10 
	 3 003 
	

	Trust for Ind.
	2017
	1
	0
	 21 100 
	 4,31 
	 6 158 
	Коммерческое охлаждение, КПР

	Промежуточный итог по МСП
	н/п
	5
	0
	224 100
	17,38
	 24 858 
	н/п

	ОМП

	Tredco for Engineering Industries
	1989
	1
	3
	 13 300 
	 1,40 
	 1 995 
	ППУ, этап II ПОДПО

	Eastern Engineering Enterprises
	1996
	1
	
	 10 000 
	0,90 
	 1 287 
	

	Elsaeedy Electrical Appliances
	2018
	1
	
	 10 000 
	0,34 
	 486 
	

	Tiba
	2010
	1
	
	 680 
	 2,11 
	 301 
	Жилищное КВ, КПР; коммерческое охлаждение, этап II ПОДПО

	Промежуточный итог по ОМП
	н/п
	4
	3
	 33 980 
	 2,85 
	 4 069 
	н/п

	Итого по сектору 
	н/п
	31
	8
	3 200 759
	365,81
	523 124 
	н/п


* Производитель El Araby имеет три завода с одной линией на каждом, производящей одновременно продукцию на основе ГФУ-134a и R-600a. Поэтому финансирование для конверсии предприятия не запрашивалось.  

Дополнительные капитальные затраты (ДКЗ) по конверсии производителей бытового холодильного оборудования включают гелиевое оборудование, оборудование, связанное с использованием R-600a, ультразвуковой сварочный аппарат, защитные средства и модернизацию/обновление, переоборудование сборочной линии и запасные части; а также установку, разработку и тестирование прототипа, профподготовку, сертификацию безопасности и непредвиденные расходы. Общая сумма ДКЗ для производственных предприятий в этом секторе составляет 6 999 685 долл. США. Подробная информация о расчете ДКЗ приведена ​​в таблице 12.  

Таблица 12. ДКЗ по проекту конверсии на предприятиях производителей в секторе бытового охлаждения 
	Предприятие 
	Electrostar
	Alaska
	Kiriazi
	Fresh
	Unionaire

	Изделия




	к-во
	долл. США
	к-во
	долл. США
	к-во
	долл. США
	к-во
	долл. США
	к-во
	долл. США

	Система обнаружения утечек гелия (зарядное устройство; детектор и калибратор; и рекуперационная установка)
	3
	215 550
	1
	71 850
	1
	71 850
	6
	431 100
	2
	143 700

	Система заправки R-600a (зарядная машина, насос и детекторы утечек)
	3
	231 450
	5
	385 750
	6
	462 900
	6
	462 900
	2
	154 300

	Ультразвуковой сварочный аппарат
	3
	90 000
	5
	150 000
	6
	180 000
	6
	180 000
	2
	60 000

	Инфраструктура  безопасности (вентиляция; контроль безопасности и мониторинг газов; антистатическое покрытие пола)
	3
	188 100
	5
	313 500
	6
	376 200
	6
	376 200
	2
	125 400

	Переоборудование сборочной линии 
	3
	27 000
	5
	45 000
	6
	54 000
	6
	54 000
	2
	18 000

	Запасные части  
	3
	36 000
	5
	60 000
	6
	72 000
	6
	72 000
	2
	24 000

	Промежуточный итог по оборудованию 
	н/п
	  788 100 
	н/п
	1 026 100 
	н/п
	1 216 950 
	н/п
	 1 576 200 
	н/п
	525 400 

	Установка, комплектация, разработка прототипа, тестирование и профподготовка  
	3
	146 100
	5
	243 500
	6
	292 200
	6
	292 200
	2
	97 400

	Аудит и сертификация безопасности
	3
	60 000
	5
	100 000
	6
	120 000
	6
	120 000
	2
	40 000

	Непредвиденные расходы на оборудование  (6,4‑7,3 %)
	н/п
	 57 300 
	н/п
	 66 760 
	н/п
	78 675 
	н/п
	114 600 
	н/п
	38 200 

	Итого ДКЗ
	н/п
	1 051 500 
	н/п
	1 436 360 
	н/п
	1 707 825 
	н/п
	2 103 000 
	н/п
	701 000 



Для сектора бытового охлаждения ДКЗ определялись из расчета 5,75 долл. США/кг в соответствии с пороговым значением, согласованным в решении 95/86 a). В таблице 13 приведены дополнительные эксплуатационные расходы (ДЭР), общая стоимость проекта и показатели рентабельности в том виде, в котором они были предложены производителям бытовой холодильной техники. 

Таблица 13. ДЭР, ДКЗ, запрошенное финансирование и показатели рентабельности для производителей бытовой холодильной техники 
	Предприятие 
	Число линий 
	Потребление (2023)
	Запрошенное финансирование 
	РЕНТ

	
	
	кг
	тонны экв. CO2
	ДЭР 
(долл. США) 
	ДКЗ 
(долл. США)
	Итого  
(долл. США)
	долл. США/кг
	долл. США /тонна экв. CO2

	Electrostar
	3
	48 961 
	70,014
	   281 526 
	1 051 500
	1 333 026
	27,23 
	19,04

	Alaska
	5
	49 000 
	70,070
	   281 750 
	1 436 360
	1 718 110
	35,06 
	24,52

	Kiriazi
	6
	38 824 
	55,518
	   223 238 
	1 707 825
	1 931 063
	49,74 
	34,78

	Fresh
	6
	158 500 
	226,655
	   911 375 
	2 103 000
	3 014 375
	19,02 
	13,30

	Unionaire
	2
	11 004 
	15,736
	    63 273 
	   701 000 
	764 273
	69,45 
	48,57

	El Araby*
	3
	39 304 
	56,204
	 н/п 
	 н/п 
	 н/п 
	 н/п 
	 н/п 

	Итого
	25
	345 584 
	494,197
	 1 761 162 
	 6 999 685 
	 8 760 847 
	25,35
	17,73


* Базовое оборудование уже включает оборудование на основе R-600a, и предприятие уже производит некоторое число бытовых холодильников на основе R-600a.  

Общая предполагаемая сумма финансирования, необходимая для конверсии пяти МСП в секторе производства бытового холодильного оборудования, составляет 2 476 020 долл. США; однако на основе решения 95/86 d) i) запрашиваемая сумма в 315 732 долл. США была рассчитана на уровне 18,16 долл. США/кг (на 32 процента выше порога рентабельности, составляющего 13,76 долл. США для производителей бытового холодильного оборудования на МСП, потребляющих  15 метрических тонн ГФУ или менее), а рентабельность в пересчете на тонны экв. CO2 составляет 12,70 долл. США/тонну экв. CO2 для каждого проекта. Подробная информация о сметных затратах и ​​запрошенных фондах приведена ​​в таблице 14. 
Таблица 14. Сметные затраты, запрошенное финансирование и показатели рентабельности для МСП в секторе бытового холодильного оборудования, потребляющих менее 15 мт  
	Предприятие 
	Число линий
	Потребление (2023)
	Сметные расходы 
	Запрошенное финансирование (долл. США) 

	
	
	кг 
	тонны экв. CO2
	ДКЗ 
(долл. США)
	ДЭР 
(долл. США)
	Итого  
(долл. США)
	

	Alradwan International
	1
	3 240
	4 633
	350 500
	106 590
	457 090
	    58 849 

	Minlo
	1
	4 737 
	6 774
	350 500
	387 600
	738 100
	   86 039 

	Akwarj
	1
	3 000 
	4 290
	350 500
	93 670
	444 170
	     54 490 

	Mas Electric
	1
	2 100 
	3 003
	350 500
	67 830
	418 330
	      38 143 

	Trust for Ind.
	1
	4 306 
	6 158
	350 500
	67 830
	418 330
	     78 211 

	Итого  
	5
	 17 383 
	24 858
	1 752 500
	723 520
	2 476 020
	    315 732 



Четыре ОМП потребляют менее 1,5 мт, и запрашиваемое финансирование для них было основано на уровне рентабельности в 34,40 долл. США/кг (на основе решения 95/86 e), согласно которому предприятия с потреблением менее 1,5 метрических тонн могут получать финансирование в размере до 2,5 раз превышающем согласованный порог рентабельности, конкретно определенный для производителей); запрашивается, однако, минимум в 30 000 долл. США на предприятие. Подробная информация о сметных затратах и ​​запрошенных фондах приведена ​​в таблице 15.  
Таблица 15. Запрошенное финансирование и показатели рентабельности для ОМП в секторе бытового холодильного оборудования, потребляющих менее 1,5 мт
	Предприятие 
	Число линий
	Потребление (2023)
	Запрошенные ДЭР 
	РЕНТ

	
	
	кг 
	тонны экв. CO2
	РЕНТ 34,40 долл. США/кг и мин. 30 000 долл. США
	долл. США/кг
	долл. США /тонна экв. CO2

	Tredco 
	1
	    1 395 
	1 995
	         47 988 
	  34,40 
	    24,05 

	Eastern Engineering Enterprises
	1
	      900 
	1 287
	         30 960 
	  34,40 
	    24,06 

	Elsaeedy Electrical Appliances
	1
	      340 
	486
	         30 000 
	  88,24 
	    61,73 

	Tiba
	1
	      211 
	301
	         30 000 
	 142,31 
	    99,67 

	Итого
	4
	     2 846 
	4 069
	138 948
	 48,82 
	    34,15 



II. Сектор производства коммерческой холодильной техники    
Согласно представленным данным, одно предприятие, Miraco, рассматривается в качестве производителя, и оно поэтапно устранит 21,50 мт (30 745 тонн экв. CO2) ГФУ-134a и 8,50 мт (3922 тонны экв. CO2) R-404A на одной производственной линии. Шесть МСП поэтапно устранят 33,10 мт (47 336 тонн экв. CO2) ГФУ-134a на девяти производственных линиях и 2,36 мт (9255 тонн экв. CO2) R-404A на одной производственной линии, а четыре ОМП поэтапно устранят 1,62 мт (2313 тонн экв. CO2) ГФУ-134a, 0,29 мт (1141 тонну экв. CO2) R-404A и 0,55 мт (976 тонн экв. CO2) R‑407A на четырех производственных линиях. Все предприятия перейдут на R-290 или на смесь ГФО, такую ​​как R-452B, и в общей сложности поэтапно устранят 67,92 мт (95 688 тонн экв. CO2) на 14 производственных линиях, как показано в нижеприведенной таблице 16.    
Таблица 16. Предприятия коммерческой холодильной техники, число произведенных единиц, производственные линии и потребление в 2023 году 
	Предприятие 
	Год основания 
	ГФУ
	Число линий
	Единицы  (2023)
	Потребление  (2023)
	Сектора для предлагаемой конверсии в КПР или охваченные на предыдущих этапах ПОДПО

	
	
	
	
	
	мт
	 тонны экв. CO2
	

	Производитель 

	Miraco*

	1995
	ГФУ-134a
	1
	 4 300 
	 21,50
	30 745
	Жилищное и коммерческое КВ, этап II ПОДПО  

	
	
	R-404A
	
	 1 700 
	 8,50
	3 922
	

	Промежуточный итог по производителю
	н/п
	н/п
	1
	6 000
	30,00
	34 667
	н/п

	МСП

	Alradwan International
	2008
	ГФУ-134a
	1

	 65 000 
	13,00
	18 590
	Бытовое  охлаждение, КПР

	Trust for Ind.
	2017
	ГФУ-134a
	1

	 14 650 
	4,33
	6 188
	Бытовое  охлаждение, КПР

	Everest Egypt Industrial**
	2003
	ГФУ-134a
	1
	 35 349 
	9,50
	13 587
	ППУ, этап II ПОДПО 

	ICEBERG

	2019
	ГФУ-134a
	1
	 2 500 
	1,07
	1 530
	

	
	
	R-404A
	
	 1 385 
	2,36
	9 255
	

	Egyptian Gulf Co.
	2006
	ГФУ-134a
	2
	 7 890 
	2,68
	3 837
	

	Makka for refrigerators
	2006
	ГФУ-134a
	3
	 21 000 
	2,52
	3 604
	

	Промежуточный итог по МСП
	н/п
	н/п
	9
	147 774
	35,46
	56 591
	н/п

	ОМП

	Ratomag

	1975
	ГФУ-134a
	1
	 169 
	0,18
	 255 
	

	
	
	R-404A
	
	 40 
	0,04
	 165 
	

	DRIC

	1988
	ГФУ-134a
	1
	 3 333 
	1,00
	 1 430 
	

	
	
	R-407A
	
	 28 
	0,55
	 976 
	

	MOG 
	1961
	ГФУ-134a
	1
	 1 070 
	0,30
	 428 
	ППУ, этап I ПОДПО 

	
	
	R-404A
	
	 830 
	0,25
	 976 
	

	Masria
	1985
	ГФУ-134a
	1
	 1 550 
	0,14
	 200 
	

	Промежуточный итог по ОМП
	н/п
	н/п
	4

	7 020
	2,46
	 4 430
	н/п

	Итого
	н/п
	н/п
	14
	160 795
	67,92
	95 688
	н/п


*Согласно представленным данным, потребление ГФУ предприятием Мiraco составило 30 мт. Впоследствии это потребление было пересмотрено до общего объема в семь мт и производства 6000 единиц в 2023 году, а среднее потребление в 2020-2022 годах составило 5,5 мт при среднем производстве 5533 единиц.  
** Everest Egypt Industrial также производит охладители бутылок с использованием R-290 и является предприятием, принадлежащим Объединенным Арабским Эмиратам. 

ДКЗ для перехода одного производителя на R-290 аналогичны ДКЗ в секторе бытового охлаждения, приведенным выше, в пункте 78, но с оборудованием, связанным с R-290. Общая сумма ДКЗ для производственного предприятия в этом секторе составляет 350 500 долларов США. Подробная смета ДКЗ приведена в таблице 17. 
Таблица 17. ДКЗ по проекту конверсии на одном предприятии в секторе коммерческой холодильной техники
	Предприятие
	Miraco

	Изделия   
	Число 
	Долл. США

	Система обнаружения утечек гелия 
	1
	71 850

	Система заправки R-600a, зарядные машины, детекторы утечек 
	1
	77 150

	Ультразвуковой сварочный аппарат (30 000 долл. США)
	1
	30 000

	Инфраструктура безопасности 
	1
	62 700

	Переоборудование сборочной линии 
	1
	9 000

	Запасные части  
	1
	12 000

	Промежуточный итог
	н/п
	    262 700 

	Установка, комплектация, разработка прототипа, тестирование и профподготовка
	1
	48 700

	Аудит и сертификация безопасности
	1
	20 000

	Непредвиденные расходы на оборудование  (6,4‑7,3 %) 
	 
	    19 100 

	Итого ДКЗ
	н/п
	350 500



Для производителя коммерческой холодильной техники запрашиваемые ДЭР были рассчитаны на основе 3,00 долл. США/кг. В таблице 18 приведены ДЭР, общие расходы по проекту и показатели рентабельности в том виде, в каком они были предложены производителю коммерческого охлаждения.   
Таблица 18. ДЭР, ДКЗ, затребованное финансирование и показатели рентабельности для производителя коммерческой холодильной техники  
	Предприятие 
	Число линий
	Потребление (2023)
	Запрошенное финансирование 
	РЕНТ

	
	
	кг
	тонны экв. CO2
	ДЭР
(долл. США)
	ДКЗ
(долл. США)
	Итого 
(долл. США)
	долл. США/кг
	тонна экв. CO2

	Miraco
	1
	30 000
	 34 667 
	 90 000 
	 350 500 
	 440 500 
	 14,68 
	12,71



Общее финансирование, рассчитанное для конверсии шести МСП в секторе производства коммерческой холодильной техники, составляет 2 197 263 долл. США, без учета ДКЗ для предприятия Trust for Ind. и с отдельно рассчитанными ДЭР для конверсии ГФУ-134a и R-404A на предприятии ICEBERG. Однако на основе решения 95/86 d) i), запрашиваемая сумма была рассчитана на уровне 21,78 долл. США/кг (на 32 процента выше порога рентабельности, составляющего 16,50 долл. США для производителей коммерческой холодильной техники на МСП, потребляющих 15 метрических тонн ГФУ или менее), а рентабельность в пересчете на тонны экв. CO2 составляет 15,23 долл. США/тонну экв. CO2 для каждого предприятия, конвертирующего только ГФУ-134a, и 6,93 долл. США/тонну экв. CO2 для ICEBERG для конверсии как ГФУ-134a, так и R-404A. Подробная информация о рассчитанных затратах и ​​запрашиваемых фондах приведена ​​в таблице 19.  
Таблица 19. Сметные затраты, запрошенное финансирование и показатели рентабельности для МСП в секторе коммерческой холодильной техники, потребляющих менее 15 мт
	Предприятие 
	Число линий
	Потребление (2023)
	Сметные затраты 
	Запрошенное финансирование 
(долл. США)

	
	
	кг
	тонны экв. CO2
	ДЭР
(долл. США)
	ДКЗ
(долл. США)
	Итого 
(долл. США)
	

	Alradwan International
	1
	13 000
	18 590
	350 500
	227 500
	578 000
	283 140

	Trust for Ind.
	1
	4 328
	6 188
	0 
	51 275
	51 275
	94 264

	Everest Egypt industrial
	1
	9 502
	13 587
	350 500
	51 275
	401 775
	206 954

	ICEBERG
	1
	3 430
	10 785
	350 500
	13 598*
	364 098
	74 705

	Egyptian Gulf Co.
	2
	2 683
	3 837
	350 500
	27 615
	378 115
	58 436

	Makka for refrigerators
	3
	2 520
	3 604
	350 500
	73 500
	424 000
	54 886

	Итого 
	5
	35 463
	56 591
	1 752 500
	444 763
	2 197 263
	772 385


* Рассчитанные ДЭР составляли 8750 долл. США для ГФУ-134a и 4848 долл. США для R-404A.
Потребление на четырех ОМП составляет менее 1,5 мт, и запрашиваемое финансирование для них было рассчитано на уровне рентабельности в 41,25 долл. США/кг (на основе решения 95/86 e), согласно которому предприятия с потреблением менее 1,5 метрических тонн могут получить финансирование в размере до 2,5 согласованных порогов рентабельности, указанных для производителей) или 30 000 долл. США, в зависимости от того, какая сумма меньше. Подробная информация о сметных затратах и ​​запрашиваемом финансировании приведена ​​в таблице 20. 
Таблица 20. Запрошенное финансирование и показатели рентабельности для ОМП в секторе коммерческой холодильной техники, потребляющих менее 1,5 мт
	Предприятие 
	Число линий
	Потребление (2023)
	Запрошенное финансирование 
(долл. США)
	РЕНТ

	
	
	кг
	тонны экв. CO2
	
	долл. США/кг
	тонна экв. CO2

	Ratomag
	1
	     220 
	     420 
	     30 000 
	  136,26 
	     71,43 

	DRIC
	1
	    1 550 
	    2 406 
	          63 938 
	   41,25 
	     26,57 

	MOG 
	1
	     549 
	    1 404 
	          30 000 
	   54,64 
	     21,37 

	Masria
	1
	     140 
	      200 
	          30 000 
	  214,29 
	   150,00 

	Итого
	4
	    2 459 
	4 430
	153 938
	   62,60 
	     34,75 



III. Сектор производства жилищного кондиционерного оборудования

Четыре производителя в секторе жилищного кондиционерного оборудования поэтапно устранят 169,25 мт (353 320 тонн экв. CO2)[footnoteRef:31] R-410A путем конверсии шести производственных линий, одно МСП поэтапно устранит 9,95 мт (20 779 тонн экв. CO2) и одно ОМП поэтапно устранит 0,49 мт (1015 тонн экв. CO2) R-410A на одной производственной линии каждое. Все предприятия перейдут на ГФУ-32, поэтапно устранив в общей сложности 179,70 мт (375 114 тонн экв. CO2) R-410A на восьми производственных линиях в секторе жилищного кондиционерного оборудования. В нижеприведенной таблице 21 дается краткий обзор предприятий в этом секторе.    [31:  Проект по конверсии в представленном виде был основан на данных о потреблении за 2023 год. ] 

Таблица 21. Предприятия в секторе жилищного кондиционерного оборудования, число произведенных единиц, производственные линии и потребление в 2023 году
	Предприятие 
	Год основания 
	Число линий
	Произведенные единицы (2023)
	Потребление (2023)

	
	
	
	
	мт
	тонны экв. CO2

	Производитель 

	Kiriazi*
	2017
	1
	 39 440 
	 41,40 
	 86 431 

	Raya Electric 
	2019
	1
	 30 738 
	 27,66 
	 57 749 

	Free Air 
	2016
	3
	 62 650 
	 64,55 
	 134 754 

	Tiba**
	2010
	1
	24 697 
	35,63
	74 386

	Промежуточный итог по производителям 
	н/п
	6
	157 525
	169,25
	353 320

	МСП

	Elteriak
	2018
	1
	10 000
	9,95
	20 779

	Промежуточный итог по МСП
	н/п
	1
	10 000
	9,95
	20 779

	ОМП

	Helwan Industries
	?
	1
	400
			0,49
	 1 015 

	Промежуточный итог по ОМП
	н/п
	1
	400
	0,49
	    1 015 

	Итого
	н/п
	8
	 167 925 
	 179,70 
	 375 114 


* Сектора для предлагаемой конверсии в КПР или охваченные на предыдущих этапах ПОДПО: бытовое охлаждение, КПР; и ППУ, этап II ПОДПО. 
** Для предприятия Tiba в связи с сокращенным объемом в 2023 году, что не происходило у других производителей, были использованы данные о потреблении и производстве в базовые годы вместо 2023 года. 
Дополнительные капитальные затраты (ДКЗ) по конверсиям у производителей жилищного кондиционерного оборудования предназначаются для зарядного устройства и рекуперационного оборудования, оборудования для обнаружения утечек, ультразвукового сварочного аппарата, оборудования, связанного с обеспечением безопасности, переоборудования сборочной линии и запасных частей, количество которых зависит от числа производственных линий. Кроме того, ДКЗ включают установку, комплектацию, профподготовку, услуги консультантов, сертификацию безопасности и непредвиденные расходы. Общая сумма ДКЗ для производственных предприятий в этом секторе составляет 2 489 800 долларов США. Подробная информация о сметных ДКЗ приведена ​​в таблице 22.
Таблица 22. ДКЗ по проектам конверсии у производителей в секторе жилищного кондиционирования воздуха 
	Предприятие 
	Kiriazi
	Raya Electric 
	Free Air 
	Tiba

	Число линий 
	1
	1
	3
	1

	Заправка и рекуперация: зарядная машина, насосы для перекачки хладагентов и рекуперационная установка  
	92 000
	92 000
	276 000
	92 000

	Отслеживание утечек: промышленный детектор утечек, включая калибратор, и ручной детектор утечек углеводорода   
	17 000
	17 000
	51 000
	17 000

	Ультразвуковой сварочный аппарат
	30 000
	30 000
	90 000
	30 000

	Обеспечение безопасности: вентиляция; система контроля безопасности и мониторинга газа для зоны заправки; антистатическое покрытие пола в зоне заправки; вентиляция складского помещения; антистатическое покрытие пола в складском помещении 
	93 700
	93 700
	255 100
	93 700

	Переоборудование сборочной линии и зона тестирования 
	89 000
	89 000
	267 000
	89 000

	Запасные части  
	20 000
	20 000
	60 000
	20 000

	Промежуточный итог  
	341 700
	     341 700 
	999 100
	       341 700 

	Установка, комплектация, профподготовка и консультанты 
	33 700
	33 700
	101 100
	33 700

	Сертификация безопасности 
	20 000
	20 000
	60 000
	20 000

	Непредвиденные расходы на оборудование (7,0 - 7,2 %)
	23 900
	23 900
	71 700
	23 900

	Итого ДКЗ
	419 300
	419 300
	1 231 900
	419 300



В отношении сектора жилищного кондиционирования воздуха дополнительные эксплуатационные расходы вычисляются на основе производства по цене 6,5 долл. США за единицу, а не на основе потребления хладагента в 7,60 долл. США/кг, как предусмотрено в решении 95/86 a). Заявка на ДЭР подается, поскольку производство в этом секторе больше соотносится с числом линий, все из которых должны быть перепрофилированы для обеспечения успешного отхода от R-410A. В таблице 23 приведены ДЭР, а также общие расходы по проекту и показатели рентабельности в том виде, в котором они предлагаются производителям жилищных кондиционеров.  
Таблица 23. ДЭР, ДКЗ, запрошенное финансирование и показатели рентабельности для производителей жилищных кондиционеров  
	Предприятие 
	Число линий
	Произведенные единицы (2023)
	Потребление (2023)
	Запрошенное финансирование 
	РЕНТ 

	
	
	
	кг
	тонны экв. CO2 
	ДЭР 
(долл. США)
	ДКЗ 
(долл. США)
	Итого 
(долл. США)
	долл. США/кг
	долл. США / тонны экв. CO2

	Kiriazi
	1
	39 440
	 41 404 
	86 431
	256 360
	419 300
	675 660
	 16,32 
	7,82

	Raya Electric
	1
	30 738
	 27 664 
	57 749
	199 797
	419 300
	619 097
	 22,38 
	10,72

	Free Air 
	3
	62 650
	 64 553 
	134 754
	407 225
	1 231 900
	1 639 125
	 25,39 
	12,16

	Tiba
	1
	24 697*
	 31 321 
	65 383
	160 531
	419 300
	579 831
	 16,27 
	7,79

	Итого 
	6
	157 525
	169 255
	353 320
	1 023 913
	2 489 800
	3 513 713
	 20,76 
	9,94


* Для предприятия Tiba в расчетах использовались средние показатели производства за 2020-2021 годы, приведенные в этой таблице. ДЭР для предприятий рассчитывались с использованием показателей производства за 2023 год.  
Для конверсии на одном МСП в секторе производства жилищных кондиционеров запрошено финансирование на сумму 178 694 долл. США, вычисленное на основе порога рентабельности в 17,95 долл. США/кг (на 32 процента выше порога рентабельности в 13,60 долл. США в соответствии с решением 95/86 d) i)), запрашиваемая сумма была рассчитана, как показано в таблице 24.  

Таблица 24. Сметные расходы, запрошенное финансирование и показатели рентабельности для МСП в секторе жилищного кондиционирования воздуха, потребляющих менее  15 мт  
	Предприятие 
	Число линий
	Потребление (2023)
	Сметные расходы
	Запрошенное финансирование  (долл. США)

	
	
	кг
	тонны экв. CO2 
	 ДКЗ (долл. США)
	ДЭР      (долл. США)
	 Итого  (долл. США)
	

	Elteriak
	1
	9 954
	20 779
	419 300
	65 000
	484 300
	178 694

	Итого 
	1
	9 954
	20 779
	419 300
	65 000
	484 300
	178 694


Общий объем финансирования, рассчитанный для конверсии на одном ОМП в секторе производства жилищных кондиционеров, составляет 30 000 долларов США с учетом рентабельности в 34,00 доллара США/кг (на основе решения 95/86 e), согласно которому предприятия с потреблением менее 1,5 метрических тонн могут получать финансирование в размере до 2,5 согласованных пороговых значений рентабельности, конкретно указанных для производителей) и с использованием минимума в 30 000 долларов США. Подробная информация о сметных затратах и ​​запрошенных фондах приведена ​​в таблице 25. 
Таблица 25. Сметные затраты, запрошенное финансирование и показатели рентабельности для ОМП в секторе жилищного кондиционирования воздуха, потребляющих 1,5 мт или менее 
	Предприятие 
	Число линий
	Произведенные единицы 
(2023)
	Потребление (2023)
	Запрошенные ДЭР 
	РЕНТ

	
	
	
	кг 
	тонны экв. CO2 
	34,00 долл. США/кг и мин. в 30 000 долл. США
	долл. США/кг
	долл. США / тонны 
экв. CO2

	Helwan Industries
	1
	400
	486
	1 015
	30 000
	 61,73 
	29,57

	Итого 
	1
	400
	486
	1 015
	30 000
	 61,73 
	29,57



Неинвестиционные мероприятия в секторе обслуживания и в других секторах
Неинвестиционные мероприятия в секторах обслуживания, производства МДИ и пожаротушения предлагаются к реализации в рамках этапа I и первого транша, а их стоимостная структура представлена ​​в таблице 26. 
Таблица 26. Неинвестиционные мероприятия в секторах обслуживания, производства МДИ и пожаротушения и расходы по ним на этапе I и в рамках первого транша КПР для Египта в представленном виде  

	Компонент 
	Мероприятие 
	Учреждение 
	Расходы             (долл. США)

	
	
	
	Этап 
	Первый транш 

	1. Нормативная база и механизм контроля
	Укрепление нормативной и политической базы, регулирующей ГФУ: 
· Пересмотр и обновление политической и нормативной базы для поэтапного отказа от ГФУ;
· Обновление стандартов профессиональной компетентности, разработка/обновление стандартов безопасности для естественных хладагентов и других кодов и стандартов;
· Проведение с субъектами деятельности совещаний/семинаров/мероприятий по распространению информации о корректировках нормативно-правовой базы; 
· Проведение профподготовки в соответствующих государственных учреждениях по правовым и нормативным мерам;
· Разработка модели круговой экономики для сектора холодильного оборудования и кондиционирования воздуха (ХОКВ);
· Проведение исследования экономического влияния субсидий или налоговых мер в секторе жилищного ХОКВ; и 
· Создание реестра средних и крупных конечных пользователей и процесса его обновления. 
	ПРООН
	250 000
	125 000

	
	Программа обучения по обновленным политикам и нормативным положениям регулирования ГФУ: 
· Подготовка шести учебных курсов для сотрудников таможенных/пограничных служб; и трех учебных занятий для импортеров; разработка/обновление учебных материалов, включая руководство по пограничному контролю; 
· Разработка приложения для оказания помощи таможенным служащим в контроле и обеспечении соблюдения нормативных положений и также программы электронного обучения;
· Закупка 10 идентификаторов хладагентов и нового газового хроматографа для центральной таможенной лаборатории; и  
· Проведение обзора и обновления процедур системы лицензирования и квотирования, включая представление отчетности о контроле квот в тоннах экв. CO2.
	
	322 000
	88 700

	
	Программа гендерного равенства:
· Привлечение специалиста и проведение исследования аспектов гендерного равенства в секторе холодоснабжения и кондиционирования воздуха,  включая выявление барьеров и ключевых областей действий, и разработка плана действий по обеспечению гендерного равенства; и 
· Проведение рекламных мероприятий для поощрения участия женщин в реализационной деятельности, включая шесть семинаров для 50-80 субъектов деятельности в каждом, и разработка рекламных материалов. 
	
	156 000
	78 000

	Промежуточный итог по нормативной базе и механизму контроля
	ПРООН
	728 000
	291 700

	2. Создание потенциала среди техников 
	Обзор/обновление стандартов, руководящих указаний и курса обучения по программе холодоснабжения и кондиционирования воздуха (ХСКВ): 
· Проведение обзора/обновления кодексов практики, охватывающих все сектора и новейшие технологии;  
· Разработка стандарта и инструкций по обслуживанию мобильных систем кондиционирования воздуха (МСКВ) и перевод материалов для распространения; 
· Проведение кампаний и семинаров по повышению осведомленности для субъектов деятельности, включая сотрудников обучающих учреждений, национальных ассоциаций, инструкторов, управленцев и операторов центров рециркуляции; и 
· Обновление учебной программы по МСКВ, обеспечивая ее связь со стандартами, принятыми на национальном уровне. 
	ЮНИДО
	80 000
	80 000

	
	Распространение программы сертификации техников на сектор МСКВ:
·  Создание комитета с участием технических экспертов и национальных субъектов деятельности для подготовки новой сертификации на основе обновленной учебной программы по МСКВ; 
· Создание базы данных потенциальных техников по обслуживанию МСКВ для их сертификации; 
· Проведение 23 информационно-просветительских семинаров по всей стране для продвижения сертификации МСКВ; и 
· Подготовка 100 оценщиков для сертификации MСКВ. 
	
	250 000
	95 000

	
	Обеспечение инструментальных средств для 900 семинаров по МСКВ и ХСКВ[footnoteRef:32];  [32:  Включая предоставление оборудования и инструментов, таких как установка рекуперации ГФУ, различные шланги, фильтр, баллоны с хладагентом, электронные весы, вакуумный насос, электронный детектор утечек, набор отверток, инструменты для развальцовки и обжима, набор шестигранных ключей, труборез.] 

· Проведение обследования для выявления мастерских по МСКВ и ХСКВ и их потребностей и закупка и поставка оборудования; 
	
	2 295 000
	510 000

	
	Создание пяти учебных центров по МСКВ и создание/модернизация пяти учебных центров по ХСКВ для пяти регионов[footnoteRef:33]: [33:  Включая дидактические учебные модули (три на центр), установки рекуперации, вакуумные насосы, идентификаторы хладагента, наборы стопорных колец, детекторы утечек, четырехклапанные манометры и инструменты для обслуживания. Другие расходы будут включать оценку безопасности и модернизацию/подготовку мер безопасности (например, система сигнализации, система принудительной вентиляции, детекторы дыма и утечки и взрывозащищенные электрические соединения).   ] 

· Проведение исследования и консультаций с производителями МСКВ для выявления центров и их потребностей;
· Приобретение инструментов и привлечение эксперта по безопасности; и 
· Установление связи существующих центров с другими информационно-просветительскими мероприятиями.
	
	1 000 000
	418 000

	
	Обучение и экзаменация 1000 техников по МСКВ и 1000 техников ХСКВ:
· Проведение трехдневных учебных занятий в центрах передового опыта и в учебных заведениях по передовым методам, навыкам пайки и безопасному использованию легковоспламеняющихся хладагентов и подготовка к сертификационным испытаниям.
	
	400 000
	160 000

	
	Обучение 1250 техников послепродажному обслуживанию ХСКВ и МСКВ в сервисных центрах ведущих брендов: 
· Подробное инструктирование по диагностике и устранению неисправностей с использованием надлежащих инструментов и методов, стандартов безопасности и промышленных стандартов.
	
	250 000
	10 0000

	Промежуточный итог по созданию потенциала среди техников
	ЮНИДО
	4 275 000
	1 363 000

	3. Просвещение и коммуникации 
	Проведение кампаний в различных секторах (МДИ, МСКВ, ХСКВ) для повышения осведомленности о поэтапном отказе, энергоэффективности и устойчивом охлаждении:  
· Подготовка информационных материалов, проведение круглых столов дважды в год, четырех целевых семинаров и онлайн-взаимодействие. 
	ЮНИДО
	400 000
	160 000

	
	Проведение кампаний по стимулированию мероприятий в секторе пеноматериалов и повышению осведомленности об изменениях в нормативно-правовой базе: 
· Создание информационных материалов, проведение целевых семинаров и обеспечение мультимедийного участия.  
	ПРООН
	180 000
	65 000

	Промежуточный итог по просвещению и коммуникации 
	ЮНИДО
	400 000
	160 000

	
	ПРООН
	180 000
	65 000

	4. Секторальные проекты   a) жилищное кондиционирование воздуха (КВ)
	Демонстрационный проект теплового насоса на основе R‑290 в жилищном КВ: 
· Разработка проекта/процесса для отбора бенефициаров;
· Введение стимула для поощрения предприятий предлагать потребителям до 200 единиц продукции;
· Оказание технической помощи в установке и профилактическом обслуживании и предоставление одного агрегата на основе R-290 каждому учебному центру; и
· Проведение мониторинга программы и представление отчетности о результатах.  
	ЮНИДО
	140 000
	15 000

	
	Демонстрационный проект для двух беспропеллентных[footnoteRef:34] технологий прямого и косвенного испарительного охлаждения[footnoteRef:35] для применения в жилищных сплит-системах:  [34:  Термин "беспропеллентные технологии охлаждения" означает любые альтернативные системы охлаждения, отличные от парокомпрессионных систем охлаждения.]  [35:  Прямое-косвенное испарительное охлаждение: сначала используется косвенное испарительное охлаждение для предварительного охлаждения воздуха без добавления влаги. Затем предварительно охлажденный воздух подвергается прямому испарительному охлаждению, что еще больше снижает его температуру. Сочетание максимизирует эффективность охлаждения, контролируя одновременно уровни влажности, что делает его пригодным для широкого спектра применений.] 

· Изготовление опытных образцов приборов D-IEC мощностью от 5 до 7,5 кВт;
· Тестирование в аккредитованной лаборатории на энергоэффективность и другие характеристики[footnoteRef:36] и сравнение с отдельными сплит-системами той же мощности; [36:  Параметры, подлежащие тестированию, включают энергоэффективность, холодопроизводительность, температуру системы по сухому термометру в помещении и температуру по сухому и влажному термометру на открытом воздухе в условиях тестирования в Египте.] 

· Проведение финансового анализа и подготовка материалов для сравнения чистой текущей стоимости прототипных единиц с другими отдельными сплит-системами;  и   
· Подготовка заключительного доклада и распространение результатов, включая проведение семинаров и посещение установок. 
	ЮНИДО
	125 000
	45 000

	
	Демонстрационный проект для трех беспропеллентных систем водоохлаждения, заменяющих мультисплит-системы: 
· Изготовление опытных образцов систем водоохлаждения мощностью от 10 до 17,5 кВт;
· Тестирование в аккредитованной лаборатории на энергоэффективность и другие характеристики и сравнение с мультисплит-системой той же мощности;
· Проведение финансового анализа и подготовка материалов для сравнения чистой текущей стоимости прототипных единиц с другими мультисплит-системами; и 
· Подготовка заключительного доклада и распространение результатов, включая проведение семинаров и посещение установок. 
	ЮНИДО
	135 000
	55 000

	Секторальные проекты b) коммерческое кондиционирование воздуха (КВ) 
	Демонстрационный проект для беспропеллентных технологий глубоководного охлаждения[footnoteRef:37] в коммерческом КВ:   [37:  В технологиях глубоководного охлаждения используются естественные низкие температуры глубоководных зон для охлаждения зданий и промышленных процессов. Этот метод может значительно снизить потребление энергии и выбросы парниковых газов по сравнению с обычными системами кондиционирования воздуха.] 

· Привлечение консультанта для определения жизнеспособности централизованного охлаждения с использованием технологии глубоководного охлаждения в двух новых разработках; 
· Сбор данных с использованием дистанционно управляемого транспортного средства в глубоких слоях залива Акаба; 
· Нахождение бенефициара для замены одного чиллера с предполагаемой мощностью 350 кВт в гостинице с использованием демонстрационной технологии;  
· Измерение производительности существующего чиллера в течение шести месяцев и заменяющей технологии в течение шести месяцев; и
· Подготовка заключительного доклада и распространение результатов, включая проведение семинаров, проведение ознакомительной поездки на существующие установки в Египте и посещение установок. 
	ЮНИДО
	360 000
	40 000

	4. Секторальные проекты c) сектора МСКВ и ХСКВ
	Проведение ознакомительной поездки, оценки принятия на местном рынке и оценки рисков для сектора МСКВ и ознакомительной поездки для сектора ХСКВ:  
· Проведение ознакомительной поездки в научно-исследовательские центры и лаборатории, работающие над технологиями МСКВ с низким ПГП, включая R-744 и R-290, чтобы обеспечить доступ субъектов деятельности к этим технологиям для внедрения на своих производственных предприятиях;  
· Проведение обзора принятия на местном рынке естественных хладагентов в секторе МСКВ и оценки рисков, дополняющих турне по повышению интереса в отрасли МСКВ к переходу непосредственно на естественные хладагенты, и организация семинаров для распространения результатов; и
· Проведение ознакомительной поездки для наблюдения за использованием альтернатив с низким ПГП в ХСКВ, популяризируя их внедрение и нормативные положения, которые помогли странам соблюдать обязательства и цели по поэтапному отказу от ГФУ.   
	ЮНИДО
	150 000
	60 000

	4. Секторальные проекты d) сектор медицинских дозированных ингаляторов (МДИ) 
	Проведение ознакомительной поездки по сектору МДИ и подготовка проекта исследования:
· Проведение ознакомительной поездки в научно-исследовательские центры и лаборатории, специализирующиеся на технологиях пропеллентов с низким ПГП, включая ГФО-1234ze(E) и R-290, для предоставления субъектам деятельности  доступа к передовым инновациям, подходящим для интеграции в производство МДИ; и 
· Создание прототипа на основе этих технологий и полевых испытаний, проведение исследования рыночной осуществимости, охватывающего препятствия для внедрения и экологические преимущества, и организация семинара для распространения результатов. 
	ЮНИДО
	160 000
	60 000

	4. Секторальные проекты e) сектор пожаротушения 
	Оказание технической помощи и проведение мониторинга использования ГФУ в качестве пламягасящих веществ: 
· Составление перечня предприятий, которые импортируют, продают, используют, устанавливают и заправляют противопожарное оборудование и системы затопления на основе ГФУ;  
· Продвижение и разработка/печать брошюры о передовом опыте обслуживания и перезарядки переносных огнетушителей;
· Координирование рабочей группы по разработке технических ресурсов по таможенным кодам для контроля торговли баллонами, используемыми в секторе пожаротушения;  
· Проведение двух ознакомительных поездок для представителей отрасли в организации, имеющие опыт использования огнетушителей без ГФУ; 
· Демонстрация ресурсов и оценки времени реакции и уменьшения ущерба;  
· Создание учебного и экзаменационного центра, соответствующего международным стандартам противопожарной защиты и безопасного обращения с фторированными газами и их реуперации, который может быть аккредитован учреждением, присваивающим профессиональную квалификацию; и  
· Разработка информационного материала для операторов и пользователей. 
	ПРООН
	520 000
	162 000

	4. Секторальные проекты f) подсектор рефрижераторного транспорта
	Оказание технической помощи подсектору рефрижераторного транспорта: 
· Выявление всех субъектов деятельности в подсекторе, технологий и видов применения (контейнеровозы, небольшие грузовики, рефрижераторы или морское охлаждение), тенденций потребления и готовности к альтернативным технологиям; и проведение оценки возможностей послепродажного обслуживания; 
· Организация семинаров для МСП и монтажников по новым технологиям и сокращению утечек за счет разработки и использования надлежащих инструментов; 
· Оказание технической помощи посредством индивидуальных визитов, организованных с субъектами деятельности.  
	ЮНИДО
	255 000
	102 000

	Промежуточный итог по секторальным проектам
	ЮНИДО
	1 325 000
	377,000

	
	ПРООН
	520 000
	162 000

	Итого по мероприятиям сектора обслуживания* 
	7 428 000
	2 418 700

	Промежуточный итог для ЮНИДО 
	6 000 000
	1 900 000

	Промежуточный итог для ЮНЕП 
	1 428 000
	518 700



* Исключая проект мониторинга, рассматриваемый в пункте 96 и приведенный ниже, в таблице 27.  
Реализация, координация и мониторинг проектов 
Мониторинг и реализация проектов будут осуществляться через НОО, который будет отвечать за сбор данных, мониторинг и подготовку докладов, тогда как Группа управления проектом (ГУП) будет отвечать за реализацию проекта и оказание поддержки НОО. ПРООН будет координировать с НОО и ГУП реализацию инвестиционных проектов в секторе пеноматериалов и своих неинвестиционных мероприятий, тогда как ЮНИДО будет координировать мониторинг и реализацию инвестиционных проектов в секторах ХСКВ и своих неинвестиционных мероприятий, как изложено выше, в таблице 26. Расходы на мониторинг и реализацию инвестиционных и неинвестиционных мероприятий приведены ниже, в таблице 27.   
Общие расходы по этапу I Кигалийского плана регулирования ГФУ
[bookmark: _Hlk118631498]Общий бюджет для этапа I был предложен в размере 27 866 395 долл. США. Расходы на мероприятия в секторе обслуживания холодильного оборудования были предложены в размере 7 428 000 долл. США в соответствии с решением 92/37. Предлагаемые компоненты и расходы по этапу I КПР приведены в таблице 27.   
Таблица 27. Предлагаемые расходы по мероприятиям, подлежащим реализации на этапе I КПР для Египта (долл. США) 
	Сектор
	Вещества  
	Поэтапный отказ
	Запрош. финансир.  (долл. США)
	РЕНТАБ. 
(долл. США/кг)
	Учреждение  

	
	
	мт
	тонны экв.  CO2
	
	
	

	Пенополиуретан 
	 ГФУ-365mfc/ ГФУ-227ea,  ГФУ-245fa,  ГФУ-245fa в предварительно смешанных полиолах 
	131,95
	  138 905 
	 1 560 431 
	  11,83 
	 ПРООН 

	Экструдированный пенополистирол
	 ГФУ-152
	386,67
	   47 947 
	 2 195 211 
	   5,68 
	 ПРООН 

	Промежуточный итог по инвестиционному проекту в секторе пеноматериалов 
	518,62
	  186,852 
	 3 755 642 
	   7.24 
	 ПРООН 

	Промежуточный итог по управлению проектом для инвестиционного проекта в секторе пеноматериалов 
	н/п
	 н/п 
	   375 564 
	 н/п 
	 ПРООН 

	Бытовое охлаждение  
	 ГФУ-134a
	365,82
	  523 124 
	 9 215 527 
	  25,19 
	ЮНИДО 

	Коммерческое охлаждение 
	 ГФУ-134a, R-404A, R-407A
	67,92
	   95 688 
	 1 366 823 
	  20,12 
	ЮНИДО 

	Жилищное кондиционирование воздуха 
	R-410A
	179,70
	 375 114 
	 3 722 407 
	  20,72 
	ЮНИДО

	Промежуточный итог по инвестиционному проекту в секторе производства холодильного и кондиционерного оборудования 
	  613,44 
	  993,926 
	14 304 757 
	  23 32 
	ЮНИДО

	Промежуточный итог по управлению проектом для инвестиционного проекта в секторе холодоснабжения и кондиционирования воздуха
	н/п
	н/п
	 1 430 476 
	н/п
	ЮНИДО

	Сектор обслуживания  
	н/п
	1456,47
	3 068 017
	 6 000 000 
	5,10
	ЮНИДО

	
	
	
	
	 1 428 000 
	
	ПРООН

	Управление проектом в секторе обслуживания 
	н/п
	н/п
	н/п
	   462 000 
	н/п
	ЮНИДО

	
	
	
	
	   109 956 
	
	ПРООН

	Общий итог
	н/п
	2 558,53
	4 248 795 
	27 866 395 
	10,77
	н/п


План освоения первого транша
Первый транш финансирования этапа I КПР был представлен на общую сумму 17 392 844 долл. США (включая 2 418 700 долл. США на мероприятия в секторе обслуживания, как показано выше, в таблице 26), и он будет освоен в период с июня 2025 года по декабрь 2027 года. Подробная информация о мероприятиях, которые будут реализованы в рамках первого транша, включая корректировки и согласованный уровень финансирования, приведена ниже, ​​в пункте 145, и в приложении II к настоящему документу. 
[bookmark: _Hlk126916095]ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
V.	Замечания
[bookmark: _Hlk126916105]Комплексная стратегия 
[bookmark: _Hlk126916111]В соответствии с решением 92/44 правительство Египта выразило твердую приверженность оказанию поддержки сокращению потребления ГФУ до срока достижения целей Монреальского протокола[footnoteRef:38].    [38:  Согласно письму от 22 января 2025 года Министерства окружающей среды Египта в ЮНИДО. ] 

В 2023 году Центральный банк Египта девальвировал египетский фунт, что привело к потере примерно 40 процентов его стоимости по отношению к доллару США, что, в свою очередь, ограничило импорт ГФУ на фоне возросшего рыночного спроса. Потребление в 2024 году увеличилось на 16 процентов в тоннах экв. CO2, что отчасти обусловлено восстановлением после девальвации валюты 2023 года. Несмотря на это увеличение, потребление в 2024 году осталось на 10,7 процента ниже базового уровня ГФУ в стране. 
Приемлемость ГФУ в импортированных предварительно смешанных полиолах

Египет является первой страной, включившей в свой КПР проект по поэтапному отказу от использования как чистых ГФУ, так и содержащихся в предварительно смешанных полиолах[footnoteRef:39]. Для устойчивого поэтапного отказа от потребления первых страна должна также иметь возможность решать проблему вторых. Исполнительный комитет рассматривает на текущем совещании в рамках пункта 10 c) повестки дня дополнительный анализ вопроса о ГФУ, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах в секторе пенополиуретана стран, действующих в рамках статьи 5 (решение 95/88 b)). Несмотря на то, что Исполнительный комитет еще не принял решения о том, будет ли он финансировать поэтапный отказ от ГФУ, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах, Секретариат рассмотрел проект по производству пенополиуретана в Египте в соответствии с подходом, предложенным Секретариатом в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/59. В частности приемлемые расходы были определены на основе потребления ГФУ, проданных на внутреннем рынке для использования предприятиями по производству пенополиуретана в период с 2022 по 2024 год. В ходе обсуждений с ЮНИДО и ПРООН Секретариат подчеркнул, что его рекомендация о включении проекта по конверсии производства пенополиуретана зависит от решения, которое Исполнительный комитет может принять в рамках пункта 10 c) повестки дня.    [39:  Ранее Исполнительный комитет постановил, что проекты по поэтапному отказу от ГФУ, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах, в секторе пенополиуретана будут зависеть от принятого Комитетом решения о том, будет ли он финансировать поэтапный отказ от ГФУ, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах. ] 

Секретариат отмечает, что предложение по этапу I для Египта включает объемы и типы ГФУ, импортированных в предварительно смешанных полиолах на период 2022 - 2024 годов; перечень 32 предприятий по производству пенополиуретана, основанных до 1 января 2020 года, которые использовали импортные полиольные системы, включая объемы и типы содержащихся в них ГФУ; план полного отказа от использования ГФУ, содержащихся в импортных предварительно смешанных полиолах; и обязательство страны ввести в действие к моменту перевода последнего завода по производству пенополиуретана на технологию без ГФУ правила или политику, запрещающие импорт и использование ГФУ, как чистых, так и содержащихся в предварительно смешанных полиолах, в секторе пенополиуретана. Кроме того, Секретариат отмечает, что приоритизация сектора производства пенополиуретана страной соответствует решению 95/86 g) и что предприятия, участвующие в проекте, будут переходить исключительно на альтернативы с низким ПГП.  
Организационная, политическая и нормативная база
Система лицензирования и квотирования ГФУ 
В соответствии с решением 87/50 g) ЮНИДО подтвердила наличие в Египте установившейся и юридически обязывающей системы лицензирования и квотирования для мониторинга импорта/экспорта ГФУ. Квоты на 2025 год установлены в объеме базового уровня в 19 290 350 тонн экв. CO2. Квоты выдаются импортерам на основе потребления в предыдущие годы, при этом 10 процентов национальной квоты зарезервировано для новых импортеров. 
Технические и расходные вопросы 
Сектор производства пенополиуретана
При разъяснении разницы между использованием ГФУ, о котором сообщили предприятия, производящие пенополиуретан, и тем, которое было представлено в докладе о страновой программе, ПРООН объяснила, что предприятия, возможно, непреднамеренно включили антипирены и другие добавки в свой доклад об использовании веществ. В этой связи было постановлено оценить проект и расходы, применяя данные о секторальном использовании в докладе о страновой программе в соответствии с решениями 34/18 и 41/16, и как показано ниже, в таблице 28. 
Таблица 28. Потребление ГФУ, чистого и содержащегося в импортируемых предварительно смешанных полиолах, в секторе производства пенополиуретана*
	ГФУ
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Среднее  2022-2024

	 ГФУ-227ea
	 4,55 
	 4,94 
	 5,20 
	 5,16 
	0,00
	3,45

	 ГФУ-245fa
	 22,53 
	 67,62 
	 115,61 
	 64,00 
	116,50
	98,70

	 ГФУ-365mfc
	 30,45 
	 33,06 
	 34,80 
	0,00  
	33,00
	22,60

	 ГФУ-245fa в импортируемых предварительно смешанных полиолах 
	 21,42 
	 23,78 
	 31,86 
	 27,37 
	29,00
	29,41

	 ГФУ-365mfc в импортируемых предварительно смешанных полиолах
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00
	7,00

	Итого по сектору 
	 78,95 
	 129,40 
	 187,47 
	 96,53 
	 199,50 
	161,17


* Как сообщено в докладах страны о страновой программе. 

В отношении проекта конверсии линии по производству пенополиуретана для водонагревателей в Эль-Араби, Секретариат отметил, что из-за непреднамеренной ошибки запрошенные ДЭР были рассчитаны на килограмм пенополиуретановой системы, а не на килограмм вспенивающего агента. Исправление этого расчета дает общую экономию от внедрения конверсии, учитывая более низкую стоимость циклопентана (3 долл. США/кг) по сравнению со стоимостью смеси HFC-365mfc/HFC-227ea (12 долл. США/кг). Кроме того, Секретариат отметил, что существующие на предприятии две машины для вспенивания, работающие на высоком давлении, можно и дальше использовать с циклопентаном, хотя для обеспечении безопасности потребуется инкапсуляция.  
Несмотря на появление экономии в долгосрочной перспективе, если бы предприятие перешло с использования ХФУ-365mfc/ХФУ-227ea на циклопентан, на сегодняшний день предприятие решило этого не делать. Необходимы некоторые инвестиции, чтобы предприятие смогло перейти на циклопентан, горючий вспенивающий агент. Поэтому Секретариат посчитал, что было бы целесообразно оказать помощь, чтобы позволить провести своевременную конверсию предприятия, что, в свою очередь, позволило бы правительству к 1 января 2028 года ввести запрет на импорт ХФУ 365mfc и ХФУ-245fa в чистом виде и в составе импортируемых предварительно смешанных полиолов. В этой связи было постановлено в порядке исключения и без создания прецедента не рассматривать дополнительную эксплуатационную экономию, а предложить Секретариату рекомендовать выделение в общей сложности 101 420 долл. США для того, чтобы предприятие смогло перейти на циклопентан, исходя из: 10 000 долл. США на техническую помощь, испытания и ввод в эксплуатацию, имея при этом в виду, что предприятие уже получило помощь в рамках ПОДПО для перехода на циклопентан в производстве пенополиуретана для бытовых холодильников; 30 200 долл. США на инкапсуляцию вспенивающих машин, резервуара для хранения циклопентана и трубопроводов; 25 000 долл. США на вентиляцию и систему обнаружения газа; 17 000 долл. США на электрооборудование; 10 000 долл. США на аудит безопасности; и 10 процентов на непредвиденные расходы (9220 долл. США). Конверсия на предприятии El Araby, основанная на среднем потреблении в 2022-2024 годах, приведет к поэтапному отказу от 22,60 мт ГФУ-365mfc, 3,45 мт ГФУ-227ea и 7,00 мт ГФУ 365mfc, содержащихся в импортированных предварительно смешанных полиолах. 
В отношении проекта конверсии 31 МСП, потребляющих чистый ГФУ-245fa и содержащийся в предварительно смешанных полиолах, Секретариат отметил, что цена ГФУ-245fa составляет 10 долл. США/кг, ГФУ-1233zd - 17 долл. США/кг, а метилформиата - 6 долл. США/кг. Если МСП перейдут на метилформиат, то это даст дополнительную эксплуатационную экономию, но если МСП решат перейти на ГФУ-1233zd, то возникнут дополнительные эксплуатационные расходы. Секретариат считает, что МСП выиграют от получения помощи, чтобы обеспечить конверсию на альтернативы с низким ПГП. В этой связи в порядке исключения и без создания прецедента и учитывая, что системотехническим предприятиям в Египте, отвечающим соответствующим критериям, уже была оказана ​​помощь в рамках ПОДПО, чтобы они могли поставлять последующим пользователям системы с низким ПГП, было постановлено, что Секретариат будет рекомендовать: 
124 000 долларов США для системотехнических предприятий в целях оказания помощи 31 малому и среднему предприятию в нисходящей цепочке поставок из расчета соответственно 1000 и 3000 долларов США на каждого последующего пользователя для управления проектами, испытаний, тестирования и профподготовки; и  
192 169 долл. США на дополнительные эксплуатационные расходы МСП на основе среднего объема импорта в 2022–2024 годах чистого ГФУ-245fa и содержащегося в импортируемых предварительно смешанных полиолах (128,11 мт), в порядке исключения и без создания прецедента на основе цены на ГФУ-1233zd, отмечая при этом, что в ходе внедрения МСП будут иметь возможность выбирать для своего использования наиболее подходящий вспенивающий агент с низким ПГП.   
С учетом всего этого общие согласованные расходы по переводу 31 МСП на метилформиат или ГФО-1233zd составляют 316 169 долл. США и приведут к поэтапному отказу от 98,70 мт ГФУ-245fa (101 663 тонны экв. CO2) и 29,41 мт ГФУ-245fa, содержащегося в импортируемых предварительно смешанных полиолах (30 292 тонны экв. CO2). ПРООН подтвердила, что ни одно из МСП не получило помощи в рамках ПОДПО. Если в ходе реализации будет установлено, что какое-либо МСП не имеет права на получение помощи, об этом будет сообщено Исполнительному комитету в соответствии с пунктом 7 c) проекта Соглашения для этапа I КПР, а финансирование, связанное с конверсией, будет возвращено в Многосторонний фонд в соответствии с пунктом 7 d) проекта Соглашения. 
В целях обеспечения устойчивости поэтапного отказа, правительство к 1 января 2028 года введет запрет на импорт ГФУ-245fa и ГФУ-365mfc, как чистых, так и содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах, и запретит использование ГФУ в производстве пенополиуретана. ГФУ-227ea, который не является пенообразователем и добавляется к ГФУ-365mfc для снижения воспламеняемости, не будет запрещен, поскольку его будут продолжать использовать в секторе пожаротушения.  
Сектор производства экструдированного пенополистирола 
Хотя сектор производства экструдированного пенополистирола вносит лишь незначительную долю в поэтапный отказ, который должен быть достигнут, его включение в этап I KПР соответствует гибкости, предоставленной странам, действующим в рамках статьи 5, в решении 95/86 g) и пункте 13 решения XXVIII/2, в которых конкретно указано, что странам действующим в рамках статьи 5, предоставляется гибкость в определении приоритетов ГФУ, определении секторов, выборе технологий и альтернатив и в разработке и реализации своих стратегий для выполнения согласованных обязательств по ГФУ на основе своих конкретных потребностей и национальных обстоятельств, следуя инициируемому странами подходу. 
Рассматривая базовое оборудование каждого предприятия, Секретариат отметил, что переоснащение экструдера на предприятии Al Alamiya не было необходимым, поскольку экструдер совместим с CO2 и диметиловым эфиром (ДМЭ); и что экструдер на предприятии Egypt Foam Co. был произведен в 2005 году и, вероятно, приближается к концу своего срока службы. Чтобы лучше понять стоимость переоснащения экструдера, Секретариат запросил расценки у поставщика линий по производству экструдированного пенополистирола. Стоимость "фрахт на борту" совершенно новой линии по производству экструдированного пенополистирола, совместимой с CO2 и ДМЭ, составляет 569 500 долл. США, что включает автоматическую систему подачи и смешивания; первичный экструдер с гидравлическим сетчатым теплообменником; систему дозирования вспенивающего агента; вторичный одношнековый экструдер и статический смеситель; щелевую головку с регулятором температуры; калибратор плит и первую систему тяги; охлаждающую стойку, обрезную машину; вторую систему тяги; систему резки по длине в режиме онлайн; приводной ролик; горизонтальную машину для выталкивания и обрезки кромок; и систему управления. Цена первичного экструдера, системы дозирования вспенивающего агента и вторичного одношнекового экструдера составляет 238 000 долл. США. Кроме того, Секретариат отметил, что ГФУ-152а является огнеопасным веществом, и предприятиям необходимо уже иметь вытяжную и вентиляционную системы для безопасной работы.    
[bookmark: _Hlk126916116]С учетом корректировок, указанных выше в отношении экструдера на предприятии Al Alamiya и вытяжной и вентиляционной систем, согласованные расходы для каждого предприятия в первоначальном представлении включают (на каждое предприятие: резервуар для ДМЭ, насос вспенивающего агента и водопровод (165 000 долл. США); систему газовых датчиков (30 000 долл. США) и аудит безопасности (15 000 долл. США)), и 50 000 долл. США на предприятие как на техническую помощь, так и на испытания, и также в соответствии с решением 18/25 50 процентов финансирования, запрашиваемого для модернизации экструдера на предприятии Egypt Foam Co. (т. е. 258 000 долл. США); и 10 процентов на непредвиденные расходы, в результате чего согласованные дополнительные капитальные затраты  составляют соответственно для предприятий Al Alamiya и Egypt Foam Co 286 000 долл. США и 569 800 долл. США.   
Стоимость ГФУ-152a (3,24 долл. США/кг), CO2 (3,83 долл. США/кг) и ДМЭ (2,00 долл. США/кг) и использование смеси вспенивающего агента - 2/3 CO2 и 1/3 ДМЭ - приводят к дополнительной экономии эксплуатационных расходов в 0,01 долл. США/кг. Исходя из потребления в 2023 году, дополнительная экономия эксплуатационных расходов составила 1599 долл. США и 1182 долл. США соответственно для Al Alamiya и Egypt Foam Company.  
Импорт ГФУ-152а в 2020-2024 годах существенно превышает потребление, о котором сообщили оба предприятия. ПРООН подтвердила, что в стране нет других предприятий по производству экструдированного пенополистирола, потребляющих ГФУ-152а, и что ГФУ-152а не используется в производстве стекла или в аэрозольном секторе. С учетом этого правительство запретит импорт ГФУ-152а к 1 января 2028 года, чтобы обеспечить устойчивость конверсии. 
Исходя из вышеизложенного, включая учет небольшой эксплуатационной экономии, общие согласованные дополнительные расходы на конверсию для предприятия Al Alamiya составляют 284 402 долл. США для поэтапного отказа от 115 мт ГФУ-152a, а для предприятии Egypt Foam Co. - 568 619 долл. США для поэтапного отказа от 85 мт ГФУ-152a. Импорт ГФУ-152a в 2023 году составил 227 мт. Таким образом оставшиеся 27 мт ГФУ-152a будут вычтены из оставшегося потребления страны, подлежащего финансированию. 
Сектор производства бытовых холодильных установок 

В отношении предлагаемых дополнительных эксплуатационных расходов (ДЭР) для производителей Секретариат отметил, что более низкая цена R-600a (4,74 долл. США/кг) по сравнению с ценой ГФУ-134a (6,43 долл. США/кг), о которой сообщила страна, и снижение расходов при переходе с ГФУ-134a на R-600a приведут к экономии. Кроме того, в информации отраслевых экспертов указывается, что мировое производство компрессоров на основе R-600a для бытовых холодильников превышает производство компрессоров на основе ГФУ-134a и цена таких компрессоров в целом ниже, хотя могут быть различия в относительной цене двух типов компрессоров в зависимости от местной цепочки поставок и других факторов. В стране есть местный производитель компрессоров, который имеет возможность обслуживать часть местной отрасли[footnoteRef:40] производства бытового холодильного оборудования и который может поставлять компрессоры на основе ГФУ-134a по конкурентоспособной цене по сравнению с импортными компрессорами на основе R-600a. Более того, может потребоваться некоторое время для создания цепочки поставок компрессоров на основе R-600a, что приведет к изначально более высоким расходам в сравнении с расходами на компрессоры на основе ГФУ-134a. Таким образом, учитывая также стоимость регулировок, связанных с безопасностью, которые необходимы для перехода на R-600a, было решено установить ДЭР на нулевом уровне.    [40:  На 87-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел, но не утвердил проект конверсии производства компрессоров с ГФУ-134а на R-600a. Ожидается, что в соответствии с решением 95/87 на 97-м или 98-м совещании будет представлен проект по повышению энергоэффективности компрессоров, производимых предприятием в контексте поэтапного сокращения ГФУ. ] 

Секретариат и ЮНИДО подробно обсудили дополнительные капитальные затраты по конверсии на пяти крупных производственных предприятиях, в результате чего были согласованы следующие корректировки:  
Предложение в представленном виде предусматривало использование баллонов для хранения R‑600a в зоне зарядки, которые персонал будет заменять по мере необходимости. Учитывая мощность производственных линий, объем необходимого R-600a и потенциальные риски, связанные с переключением баллонов, заполненных R-600a, Секретариат предложил использовать изотанк с сопутствующими трубопроводами, насосом и средствами безопасности за 130 000 долл. США на каждом предприятии; за исключением предприятия Fresh, для которого были рекомендованы два изотанка, трубопровод и сопутствующие средства безопасности, учитывая более высокую производственную мощность предприятия; 
Поскольку предприятие Fresh имеет существенно более высокий уровень потребления, производит больше моделей и имеет два завода с шестью производственными линиями, соответственно увеличено финансирование аудитов безопасности, профподготовки, прототипирования и испытаний;  
Расход на высокопроизводительную машину для зарядки R-600a был увеличен до 72 000 долл. США в соответствии с преобладающей рыночной ценой. Стоимость промышленных и ручных детекторов утечки углеводородов была скорректирована соответственно до 12 000 долл. США и 1000 долл. США за единицу, а ультразвуковой сварочной машины - до 25 000 долл. США за единицу. Стоимость инфраструктуры безопасности была снижена до 20 900 долл. США за линию, а непредвиденные расходы были скорректированы до 10 процентов от стоимости основного оборудования;  
Исходя из базового оборудования предприятий, количество ультразвуковых сварочных аппаратов для предприятия Fresh было сокращено до пяти; промышленные течеискатели были исключены для предприятий Fresh и Unionaire, поскольку базовое оборудование уже позволяло обнаруживать R-600a; финансирование системы обнаружения утечек гелия на предприятии Аlaska и течеискателей углеводородов для предприятий Fresh и Unionaire было исключено, поскольку на этих предприятиях такое оборудование уже имелось; а стоимость запасных частей была исключена, поскольку это были регулярные текущие эксплуатационные расходы предприятий.   
На основании вышеуказанных корректировок и в соответствии с пороговым значением экономической эффективности, указанным в решении 95/86 a), согласованные дополнительные расходы на конверсию пяти производителей крупногабаритных бытовых холодильников составляют 4 157 495 долл. США, как показано ниже, в таблице 29.   
Таблица 29. Потребление в 2023 году и согласованные дополнительные расходы для пяти производителей крупногабаритных бытовых холодильников 
	Детали  
	Electrostar
	Alasaka
	Kiriazi
	Fresh
	Unionaire
	Итого

	Потребление (мт)
	48,96
	49,00
		49,97*
	158,50
	11,00
	317,43

	Согласованные расходы (долл.США)
	673 703
	674 240
	687 601
	1 970 536
	151 415
	4 157 494


* Потребление на предприятии было скорректировано в процессе обзора проекта. 

Секретариат и ЮНИДО также подробно обсудили вопрос о конверсии на предприятии El Araby, полностью местном предприятии, созданном до 1 января 2020 года, с линиями по производству бытовых холодильников, для которого не было запрошено финансирование. Предприятие уже имеет необходимое оборудование для производства бытовых холодильников на основе R-600a и, следовательно, не имеет права на капитальные расходы. Однако в 2020 году 88 процентов холодильников, произведенных предприятием, были на основе ГФУ-134a, а в 2023 году - 76 процентов. Отметив, что более трех четвертей производства предприятия по-прежнему основано на ГФУ-134a, Секретариат счел целесообразным рекомендовать 50 000 долл. США на техническую помощь, чтобы предприятие могло завершить конверсию на R-600a в соответствии со сроками других предприятий, которым была оказана помощь в рамках проекта, т. е. к 1 января 2028 года.    
В соответствии с обсуждениями дополнительные расходы по конверсии на МСП, потребляющих от 1,5 до 15 тонн в год, были согласованы в размере 78 300 долларов США на каждое предприятие на основе стоимости перепроектирования продукта, разработки прототипа и тестирования; модификации систем подачи и заправки хладагента; детекторов утечки R-600a; инфраструктуры безопасности и модификации сборочной линии; инспекции, ввода в эксплуатацию и обучения технике безопасности; технической помощи; сертификации продукции; и непредвиденных обстоятельств. Аналогичным образом дополнительные расходы на преобразование предприятий, потребляющих 1,5 тонны или менее в год, были согласованы в размере 31 150 долларов США на каждое предприятие на основе вышеуказанных элементов и с учетом меньших объемов производства.  
Хотя предприятия, выпускающие бытовые холодильные установки, не включены в определение МСП, приведенное в решении 95/86 c), Секретариат посчитал, что более мелкие предприятия в секторе бытового холодильного оборудования столкнутся с аналогичными финансовыми и техническими трудностями при поэтапном сокращении ГФУ, как и МСП в производстве коммерческого холодильного и кондиционерного оборудования. Поэтому Секретариат предложил использовать то же определение для МСП в производстве бытовых холодильников, что приведено в пункте c) решения 95/86, и использовать в качестве руководства дополнительное финансирование МСП, конкретно обозначенное в пунктах d) i) и e) того же решения. Что до последнего, то ЮНИДО подтвердила, что проект включает все оставшиеся предприятия в секторе и что подразумевается, что Египет не будет подавать других заявок на финансирование из Многостороннего фонда для любого из предприятий в секторе производства бытового холодильного оборудования.
Из девяти предприятий с потреблением ГФУ менее 15 мт в год, Alradwan International, Minlo, Tredco Engineering Industries и Tiba не рассматривались как МСП в соответствии с решением 95/86 c) на основе общего потребления на предприятии или объема произведенного оборудования. В этой связи дополнительные расходы для этих предприятий были согласованы на основе меньшей суммы, чем 78 300 долл. США, и рентабельности в 13,76 долл. США/кг. Для МСП с потреблением более 1,5 мт (т. е. Akwarj, Mas Electric и Trust for Ind.) дополнительные расходы были согласованы на основе меньшей суммы, чем 78 300 долл. США, и рентабельности 18,16 долл. США/кг и на основе меньшей суммы, чем 31 150 долл. США, и 34,40 долл. США/кг для МСП с потреблением 1,5 мт и ниже (Eastern Engineering Enterprises и Elsaeedy Electrical Appliances).  
Исходя из вышеизложенного, общая сумма согласованного финансирования проектов в секторе производства бытовой холодильной техники составляет 4 552 856 долларов США, как показано ниже, в таблице 30.
Таблица 30. Согласованное финансирование для сектора производства бытовой холодильной техники
	Детали   
	Число 
	Потребление  (мт)
	Согласованное финансирование  (долл. США)
	РЕНТ (долл. США/кг)

	Большие предприятия (> 15 мт)
	5
	317,43
	4 157 494
	13,10

	El Araby
	1
	39,30
	50 000
	1,27

	Предприятия, потребляющие между 1,5 мт и 15 мт
	5
	17,38
	280 607
	16,14

	Предприятия, потребляющие 1,5 мт или менее 
	4
	2,85
	64 755
	22,75

	Итого 
	15
	376,97
	4 552 856
	 12,08 



Сектор производства коммерческой холодильной техники

Секретариат стремился лучше понять, производило ли или собирало предприятие Miraco конденсаторные агрегаты, и как будет обеспечиваться устойчивость конверсии, поскольку Miraco была единственным предприятием-производителем конденсаторных агрегатов, участвующим в проекте, и другие предприятия могли бы продолжать собирать и устанавливать конденсаторные агрегаты на основе ГФУ после конверсии на предприятии Miraco. После обсуждения с ЮНИДО и с учетом проблем в обеспечении устойчивости конверсии было решено исключить из проекта конверсию на этом предприятии.  
Секретариат и ЮНИДО провели подробное обсуждение конверсии на предприятиях, производящих автономное коммерческое холодильное оборудование. Хотя цены на ГФУ-134a (6,43 долл. США/кг) и R-290 (6,40 долл. США/кг) сопоставимы, снижение платы за хладагенты приведет к экономии эксплуатационных расходов. В отличие от этого, цена компрессоров на основе R-290 выше, чем на основе ГФУ-134a, что приводит к согласованным дополнительным эксплуатационным расходам в 5,50 долл. США/кг в соответствии с решением 95/86 a). 
Из шести предприятий, представленных как МСП с потреблением ГФУ от 15 до 1,5 мт в год (в соответствии с решением 23/14), Everest не подлежит финансированию, поскольку предприятие принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. В соответствии с решением 95/96 c) i) Alradwan не считается МСП, так как общее потребление им ГФУ составляет более 15 мт. Дополнительные капитальные затраты для предприятия Alradwan были согласованы в размере 82 496 долл. США с учетом более высокой производственной мощности предприятия. Для остальных предприятий дополнительные капитальные затраты были согласованы в размере 65 120 долл. США каждому предприятию с учетом перепроектирования продукта, разработки и тестирования прототипа; модификации систем подачи и заправки хладагента; инфраструктуры безопасности; технической помощи; обучения технике безопасности; сертификации продукта и проверки безопасности; и 10 процентов на непредвиденные расходы. Согласованные расходы по конверсии на шести предприятиях основаны на наименьших из согласованных дополнительных капитальных затрат и дополнительных эксплуатационных расходов и применимом пороге рентабельности, который составляет 16,50 долл. США/кг для Alradwan и 21,78 долл. США/кг для остальных МСП, в результате чего согласованные расходы по конверсии на шести предприятиях составили 430 947 долл. США, как показано ниже, в таблице 31.  
Для четырех предприятий, потребляющих 1,5 мт или менее ГФУ в год, были согласованы дополнительные капитальные затраты в 25 300 долл. США на каждое предприятие. Согласованные расходы по конверсии на каждом предприятии были определены на основе наименьшего из согласованных дополнительных капитальных затрат и дополнительных эксплуатационных расходов и применимого порога рентабельности. Несмотря на то, что Исполнительный комитет конкретно указал порог рентабельности для коммерческого охлаждения, которое охватывает автономное коммерческое холодильное оборудование, но не исключительно, Секретариат отметил, а ЮНИДО подтвердила, что проект охватывает все оставшиеся предприятия, производящие автономное коммерческое холодильное оборудование на основе ГФУ, и что правительство Египта не будет подавать других заявок на финансирование из Многостороннего фонда для любых из предприятий, производящих такое оборудование. Соответственно Секретариат предложил использовать более высокий порог рентабельности, предусмотренный в решении 95/86 e) для предприятий, потребляющих 1,5 мт ГФУ или менее. В этой связи ЮНИДО подтвердила, что предприятие DRIC потребило более 1,5 мт, и, следовательно, применимый порог для предприятия составляет 21,78 долл. США/кг, в то время как для остальных трех предприятий применимый порог рентабельности составляет 41,25 долл. США/кг, и таким образом согласованные расходы по конверсии на четырех предприятиях составляют 72 255 долл. США, как показано ниже, в таблице 31.  
Исходя из вышеизложенного, общая сумма согласованного финансирования проектов в секторе коммерческого охлаждения составляет 502 202 долл. США, как показано ниже, в таблице 31. 
Таблица 31. Согласованное финансирование для производителей коммерческого холодильного оборудования 
	Детали   
	Число 
	Потребление  (мт)
	Согласованное финансирование  (долл. США)
	РЕНТ (долл. США/кг)

	Предприятия, потребляющие между 1,5 мт и 15 мт 
	6
	35,46*
	430 947
	12,15

	Предприятия, потребляющие 1,5 мт или менее** 
	4
	2,46
	71 255
	28,97

	Итого  
	10
	37,92
	502 202
	13,24


* Включает 9,50 мт ГФУ-134a на предприятии Everest, не имеющем права на финансирование. 
** Включает предприятие DRIC, потребляющее 1,55 мт. 
Производство жилищного кондиционерного оборудования 

Секретариат напомнил об обязательстве, взятом на себя правительством в рамках ПОДПО, обеспечить, кроме всего прочего, полный контроль над жилищным оборудованием кондиционирования воздуха на основе R-410A и R-407C, импортируемым или размещаемым на местном рынке (решение 84/72 e) i) b), и обеспечить внедрение ГФУ-32 на местном рынке (решение 84/72 e) i) b); и об обязательстве пяти предприятий, участвующих в этапе II ПОДПО, кроме всего прочего, активно участвовать в усилиях, содействующих принятию рынком жилищного оборудования кондиционирования воздуха на основе согласованной технологии (решение 84/72 e) iv)). Кроме того, Секретариат напомнил об обязательстве, взятом на 94-м совещании предприятиями, получившими помощь в рамках ПОДПО, которые подписали контракты о дополнительных эксплуатационных расходах для выполнения графика полного производства для местного рынка с использованием технологии ГФУ-32 к 1 января 2025 года или 31 декабря 2026 года. В свете этих обязательств и неуклонного прогресса пяти предприятий, которые перешли на ГФУ-32 в рамках ПОДПО, как изложено в пунктах 25–26 настоящего документа, Секретариат посчитал, что конверсия на предприятиях, производящих продукцию на основе R-410A, которым не была оказана помощь в рамках ПОДПО, имеет решающее значение для устойчивой конверсии сектора производства жилищных кондиционеров в стране.   
С учетом этого Секретариат и ЮНИДО провели детальное обсуждение предлагаемого перехода на ГФУ-32 оставшихся предприятий, производящих жилищные кондиционеры на основе R-410A в стране, включая приемлемые расходы, политические меры для обеспечения устойчивости конверсии и соответствующие вычеты из потребления ГФУ, приемлемого для финансирования. Эти вопросы будут рассматриваться по очереди.  
Информация отраслевых экспертов указывает, что цена компрессоров на основе ГФУ-32 существенно изменилась в последние пять лет. Мировое производство компрессоров на основе ГФУ-32 для жилищных кондиционеров теперь превышает производство компрессоров на основе R-410A. Поскольку объем производства и, следовательно, экономия масштаба являются одним из основными причинных факторов цены компрессоров, мировая цена компрессоров на основе ГФУ‑32 теперь сопоставима с ценой компрессоров на основе R-410A или ниже ее, хотя могут быть некоторые различия в относительной цене двух типов компрессоров в зависимости от местной цепочки поставок и других факторов. Более низкая цена ГФУ-32 (3,56 долл. США/кг) по сравнению с R-410A (7,51 долл. США/кг) и ожидаемое 10-процентное уменьшение расходов при переходе с R-410A на ГФУ-32 приведут к экономии эксплуатационных расходов. Учитывая, однако, необходимость для предприятий наладить свои цепочки поставок компрессоров на основе ГФУ-32, что может привести к изначально более высоким расходам в сравнении с расходами на компрессоры на основе R-410A, и также необходимость незначительных регулировок, связанных с безопасностью, для перехода на ГФУ-32, было решено установить ДЭР на нулевом уровне.    
Секретариат и ЮНИДО подробно обсудили дополнительные капитальные затраты по конверсии на пяти из шести предприятий (т.е. Kiriazi, Raya Electric, Free Air, Tiba и Elteriak), в результате чего были согласованы следующие корректировки:  
в соответствии с предыдущими прецедентными проектами для всех предприятий: цена ультразвукового сварочного аппарата составляет 25 000 долл. США; цена рекуперационной установки для ГФУ-32, включая баллон для ремонтной зоны, - 2750 долл. США; цена промышленного детектора утечек, способного обнаруживать ГФУ-32, - 12 000 долл. США; и стоимость мер безопасности (включая вентиляцию, систему контроля газа, антистатический пол и т. д.) составляет 62 700 долл. США для каждой линии. К этим расходам добавляется 10‑процентный резерв на непредвиденные расходы; 
скорректировано оборудование, поставленное предприятиям, на основе того, было ли у них уже базовое оборудование, способное работать на ГФУ-32, в результате чего каждому предприятию был предоставлен один промышленный детектор утечек, за исключением Raya Electric, у которого уже было три таких детектора; и на основе того, было ли базовое оборудование приобретено после 1 января 2020 года, даты, после которой мощности не будут подлежать финансированию (т.е. насос подачи на предприятии Free Air); 
предприятиям, у которых не было рекуперационной установки или ручных детекторов утечек в базовом оборудовании, предоставлялась в порядке исключения оплата 50 процентов затрат на такое оборудование, поскольку оно требуется для пользы дела и для надлежащей практики; и 
в порядке исключения выделить дополнительно 25 000 долл. США каждому предприятию, потребляющему более 20 мт, для дополнительных мер безопасности, включая линию подачи для внешнего хранения хладагента, запорные клапаны и другие меры безопасности.   
Секретариат пытался лучше понять состояние производства на Helwan Industries. Предприятие связано с Министерством военного производства, регулярно не производит жилищные кондиционеры на основе R-410A в течение последних нескольких лет и имеет завод по производству бытовых холодильников на основе R-600a. Как видно из ограниченного потребления R-410A на предприятии, оно импортировало небольшое число полностью разобранных агрегатов, которые оно заправляло на своем заводе. С учетом этого было постановлено, что ЮНИДО окажет техническую помощь предприятию в соответствии с порогом рентабельности, конкретно указанным в решении 95/86 (т. е. 6610 долл. США). Несмотря на ограниченное потребление на предприятии Helwan и также на Eletriak, было постановлено не рассматривать эти предприятия как МСП, учитывая другое производство, осуществляемое этими предприятиями. Тем не менее было постановлено, что предприятие Хелуан сможет воспользоваться технической помощью, которая будет оказана ​​в рамках специальной программы технической помощи для МСП, предложенной Секретариатом для сектора производства бытовых и коммерческих холодильных установок, что подробней рассматривается ниже, в пункте 139. 
С учетом корректировок, изложенных выше, в пунктах 129 и 133, потребления предприятий в 2023 году и порога рентабельности, конкретно указанного в решении 95/86, согласованные дополнительные расходы по конверсии на шести предприятиях составляют 1 948 235 долларов США, как показано ниже, в таблице 32. 
Таблица 32. Потребление R-410A и согласованные расходы по конверсии на шести предприятиях, выпускающих жилищные кондиционеры 
	 
	Kiriazi
	Raya Electric
	Free Air
	Tiba
	Eletriak
	Helwan
	Итого 

	Потребление (мт)
	    41,40 
	    27,66 
	    64,55 
	    19,69 
	     9,95 
	     0,49 
	163,75 

	Согласованные расходы          (долл. США)
	361 168
	348 086
	829 296
	267 719
	135 374
	6 610
	1 948 253 



В то время как предприятия по производству жилищных кондиционеров, участвующие в ПОДПО, прекратили производство на основе R-410A для местного рынка к 1 января 2025 года (Unionaire), 31 декабря 2025 года (Power) или сделают это к 31 декабря 2026 года (El Araby, Fresh и Miraco), предприятиям, участвующим в этапе I КПР, потребуется дополнительное время для завершения конверсии. В этой связи было постановлено, что шесть предприятий, участвующих в КПР, прекратят производство жилищных кондиционеров на основе R-410A к 1 января 2028 года. В целях обеспечения устойчивости конверсии в секторе на ГФУ-32 правительство запретит производство и импорт жилищных кондиционеров на основе R-410A к 1 января 2029 года.  
ЮНИДО отметила, что многонациональное предприятие, принадлежащее стране, действующей в рамках статьи 5, внедрило новую линию по производству жилищных кондиционеров на основе R-410A в 2024 году. Впоследствии Комитет по озону принял решение № 2 от 2024 года, которое запрещает выдачу разрешений или промышленных лицензий на новые линии по производству жилищных кондиционеров на основе R-410A. Новая линия перейдет на ГФУ-32 к 1 января 2029 года за счет собственных ресурсов предприятия.  
Как отражено в пункте 25 настоящего документа, потребление R-410A пятью предприятиями, которым была оказана помощь в рамках ПОДПО, увеличилось с 716,92 мт в 2020 году до 1407,25 мт в 2022 году, а затем снизилось до 1212,28 мт к 2024 году. Принимая во внимание включение этого объема потребления в базовые годы, при расчете вычетов из остаточного потребления ГФУ, отвечающего критериям финансирования на этапе I КПР, следует учитывать переход с R-410A на ГФУ-32 пяти производителей жилищных кондиционеров, которым была оказана помощь в рамках ПОДПО. Отмечая, что страна предлагает поэтапно сократить свое потребление до срока достижения целей Монреальского протокола и в соответствии с решением 92/44, а также в порядке исключения; и напоминая, что предприятия, которым была оказана помощь в рамках ПОДПО, обязались производить жилищные кондиционеры на основе ГФУ-32 для внутреннего рынка, но могут продолжать производить жилищные кондиционеры на основе R-410A на экспорт, и что все потребление предприятий постепенно прекращается без дополнительной помощи со стороны Многостороннего фонда на этапе I КПР, было постановлено, что при расчете вычетов из оставшегося потребления, отвечающего критериям финансирования (т. е. 716,92 мт или 1 496 571 тонн в экв. CO2), следует учитывать только потребление R-410A в 2020 году предприятиями, которым оказывалась помощь в рамках ПОДПО,.  
На 95-м совещании Исполнительный комитет утвердил финансирование подготовки проекта, который будет представлен в соответствии с решением 94/60, в частности для повышения энергоэффективности жилищного кондиционерного оборудования, производимого предприятиями Египта в рамках их поэтапного сокращения ГФУ (решение 95/35). Секретариат с удовлетворением отметил, что правительство намерено представить такой проект на 97-м совещании. Хотя дополнительные эксплуатационные расходы по переходу с R-410A на ГФУ-32 были равны нулю, утверждение проекта в соответствии с решением 94/60 позволило бы предоставить предприятиям дополнительное финансирование для повышения энергоэффективности оборудования, которое они производят в рамках их поэтапного отказа от ГФУ. Кроме того, для обеспечения устойчивости проекта, представленного в соответствии с решением 94/60 на 97-м совещании, Секретариат рекомендует, чтобы, независимо от решения 84/72 e) iii), El Araby, Fresh, Miraco, Power и Unionaire имели право на реализацию проекта по повышению энергоэффективности жилищного оборудования кондиционирования воздуха, которое предприятия производят в соответствии с решением 94/60, при условии соблюдения критериев, изложенных в решении 94/60.  
Неинвестиционные мероприятия в секторе обслуживания и в других секторах 
После детального обсуждения между Секретариатом и ЮНИДО были согласованы следующие корректировки предлагаемых мероприятий:  
учитывая большое число техников холодильного и кондиционерного (ХК) оборудования и мобильных систем кондиционирования воздуха (МСКВ) в стране (по оценкам, соответственно 100 000 и 20 000 человек), увеличить число техников МСКВ и ХК оборудования с 1000 до 1600 человек в каждом секторе и соответственно увеличить финансирование; 
отменяются ознакомительная поездка, оценка принятия на местном рынке и рисков для сектора МСКВ, ознакомительная поездка для сектора ХК оборудования и ознакомительная поездка для сектора МДИ и исследовательский проект, на которые было запрошено 310 000 долларов США, и заменяются подготовительной технической консультацией для субъектов деятельности по тенденциям в технологии, включая оценку принятия на рынке и рисков для МСКВ, крупногабаритное ХК оборудование, центры обработки данных и МДИ, с согласованным финансированием в 150 000 долларов США;   
в плане технической помощи для сектора пожаротушения ЮНИДО подтвердила, что телекоммуникационные и компьютерные залы, энергетические здания, библиотеки и архивы и также нефтегазовый сектор являются основными потребителями ГФУ при тушении пожаров и что инертные газы, системы CO2, хладон ФК-5-1-12, порошковые системы и системы водяного тумана могут рассматриваться в качестве альтернатив. В этой связи в двух демонстрационных проектах проверят эффективность нескольких альтернатив в различных условиях. Измеряемые параметры включают скорость реакции, повреждение материалов, процент ущерба от пожара, возможные риски для человеческих жизней и другие параметры. С учетом этого и в соответствии с прецедентными проектами расходы были скорректированы до 515 000 долларов США после исключения ознакомительных поездок и увеличения числа семинаров до девяти;  
отмечая, что риск для устойчивой конверсии на альтернативы с низким ПГП выше для МСП, чем для крупных предприятий, которые имеют больше технических и финансовых возможностей для осуществления своей конверсии, в число мероприятий была включена специальная программа технической помощи для оказания содействия МСП и снижения этого риска, на которую было ассигновано 68 400 долл. США;  
отмечая ограниченность информации о МСП в сфере транспортного охлаждения и то, что в проекте предусматривалась поставка инструментов предприятиям сектора, где бенефициаров и необходимые инструменты можно определить только в ходе реализации на основе рекомендаций национального консультанта, который будет привлечен для этой цели, предлагается скорректировать финансирование до 205 000 долларов США; и   
в свете вышеуказанных корректировок увеличено финансирование просветительских и пропагандистских мероприятий для проведения оценки альтернатив в секторах МДИ, МСКВ и ХК оборудования и других мероприятий по содействию устойчивому охлаждению до 595 000 долларов США.  
Финансирование мероприятий в секторах пожаротушения следует рассматривать в индивидуальном порядке. Отмечая, что предлагаемые мероприятия аналогичны мероприятиям в секторе обслуживания холодильного оборудования, было постановлено финансировать их вместе с сектором обслуживания по ставке 5,10 долл. США/кг. Сокращение от объема потребления ГФУ, отвечающего критериям финансирования, основывалось поэтому на среднем показателе ПГП сектора обслуживания и пожаротушения. Таким образом, исходя из стоимости мероприятий в секторе обслуживания (включая пожаротушение), согласованной в 7 576 400 долл. США, сокращение от объема остаточного потребления ГФУ, отвечающего критериям финансирования, в секторе обслуживания составляет 3 162 252 тонны экв. CO2, как показано в таблице 33[footnoteRef:41].     [41:  Рассчитаны в соответствии с методологией, приведенной в приложении  I к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/46.] 


Таблица 33. Сокращение остающегося потребления ГФУ, отвечающего критериям финансирования, в секторе обслуживания* 
	Среднее потребление ГФУ в секторе обслуживания в базовые годы*
	мт
	4 390,29

	
	тонны экв. CO2
	9 345 372

	Согласованное финансирование 
	долл. США
	7 576 400

	Согласованный порог рентабельности 
	долл. США / кг
	5,10

	Сокращение от объема остающегося потребления ГФУ в секторе*
	мт
	1 485,57

	
	тонны экв. CO2
	3 162 252


* Включая потребление для обслуживания противопожарного оборудования. 
Группа управления проектом 
Финансирование Группы управления проектом (ГУП) было согласовано на уровне 1 347 277 долл. США, включая 1 118 320 долл. США для ЮНИДО на реализацию и мониторинг проектов конверсии в секторах производства холодильного и кондиционерного оборудования (595 281 долл. США) и на реализацию мероприятий под руководством ЮНИДО в секторе обслуживания (523 039 долл. США); и 228 957 долл. США для ПРООН, которые покроют реализацию и мониторинг проектов конверсии в секторах пеноматериалов (108 002 долл. США) и реализацию мероприятий под руководством ПРООН в секторе обслуживания (120 955 долл. США).  
Общие расходы по проекту  
При общей стоимости в 17 197 598 долларов США этап I КПР для Египта приведет к сокращению в стране потребления ГФУ, отвечающего критериям финансирования, на 5 795 458 тонн в экв. CO2, включая 35 850 тонн в экв. CO2 ГФУ, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах, и 1 496 571 тонну в экв. CO2, связанную с конверсией на пяти предприятиях по производству жилищных кондиционеров, которым была оказана помощь в рамках этапа II ПОДПО, как показано ниже, в таблице 34.   

Таблица 34. Согласованные расходы по мероприятиям, которые будут реализованы на этапе I КПР для Египта 
	Сектор 
	Вещества  
	Поэтапный отказ
	Согласованное финансирование
 (долл. США)
	РЕНТ
(долл. США/кг)
	Учрежд. 

	
	
	мт 
	тонны экв. CO2 
	
	
	

	Пенополиуретан 
	ГФУ-365mfc, ГФУ-227ea
	 26.05
	29 066
	 101 420
	3.07
	  ПРООН 

	
	ГФУ-365mfc, предварительно смешанные 
	7.00
	5 558
	
	
	

	
	ГФУ-245fa
	98.70
	101 663
	316 169
	2.47
	

	
	ГФУ-245fa, предварительно смешанные
	29.41
	30 292
	
	
	

	Экструдированный пенополистирол
	ГФУ-152a
	 227.00 
	 28 148 
	 853 021 
	 3.76 
	  ПРООН 

	Промежуточный итог по инвестиционному проекту в секторах пеноматериалов 
	388.16
	194 727
	1 270 610
	3.27
	  ПРООН 

	ГУП для инвестиционного проекта в секторе пеноматериалов 
	 н/п 
	 н/п 
	108 002
	 н/п 
	  ПРООН 

	Бытовое охлаждение  
	ГФУ-134a
	376.97
	539 066

	4 552 856

	12.08 
	ЮНИДО 

	Коммерческое охлаждение 
	ГФУ-134a, R-404A, R-407C
	*37.92
	61 023
	502 202
	13.24
	ЮНИДО 

	Жилищное кондиционирование 
	R-410A
	163.75
	341 819
	1 948 253
	11.90
	ЮНИДО

	
	R-410A из ПОДПО **
	716.92
	1 496 571
	0
	н/п
	н/п

	Промежуточный итог по инвестиционному проекту в секторе холодоснабжения и кондиционирования воздуха (ХСКВ)
	1 295.56
	2 438 478
	7 003 311
	**5.41
	ЮНИДО

	ГУП для инвестиционного проекта в секторе ХСКВ
	н/п
	н/п
	595 281
	н/п
	ЮНИДО

	Сектор обслуживания  
	Различные  

	1 206.55
	2 568 318
	6 153 400
	5.10
	ЮНИДО

	
	
	279.02
	593 934
	1 423 000
	
	 ПРООН

	Промежуточный итог по мероприятиям в секторе обслуживания 
	 1 485.57
	3 162 253
	7 576 400
	5.10
	н/п

	ГУП для сектора обслуживания
	н/п
	н/п
	523 039
	н/п
	ЮНИДО

	
	
	
	120 955
	
	 ПРООН

	Промежуточный итог по всем проектам (без ГУП)
	3 169.29
	5 795 458
	15 850 320
	5.00
	н/п

	Промежуточный итог по всем ГУП
	н/п
	н/п
	1 347 277
	н/п
	н/п

	Общий итог (включая поэтапный отказ на пяти предприятиях по выпуску жилищных кондиционеров в рамках ПОДПО**)
	3 169.29
	5 795 458***
	17 197 598
	5.43
	н/п


* Включая не подлежащее финансированию потребление 9,50 мт (13 588 тонн экв.CO2) ГФУ-134a, связанных с предприятием Everest.
** Объем соответствующего поэтапного отказа от R-410 по проектам конверсии в секторе производства жилищных кондиционеров в рамках ПОДПО составляет 716,92 мт (1 496 571 тонн экв. CO2)
*** Включая 35 850 тонн экв. CO2 ГФУ, содержащих в предварительно смешанных полиолах 

Общие вычеты из оставшегося потребления страны, отвечающего критериям финансирования, составляют 5 795 458 тонн экв. CO2, включая 1 496 571 тонну экв. CO2, связанную с конверсией на пяти предприятиях по производству жилищных кондиционеров, переходящих на ГФУ-32 в рамках ПОДПО. Ожидается, что поэтапное сокращение на этих пяти предприятиях и на шести предприятиях, переходящих на ГФУ-32 на этапе I КПР, приведет к поэтапному отказу от 535 004 тонн экв. CO2 ГФУ-32. Учет этого поэтапного ввода и исключение поэтапного вывода из обращения 35 850 тонн экв. CO2 ГФУ, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах, приводит к чистому сокращению потребления на 5 224 604 тонн экв. CO2. При рассмотрении соответствующей окончательной цели Секретариат отметил рост потребления в 2024 году, что отражает сохраняющиеся потребности страны в охлаждении, и что может потребоваться некоторое время для реализации мероприятий, запланированных в рамках КПР, и для воздействия на рыночный спрос. С учетом всего этого было постановлено установить окончательную цель для этапа I КПР в 15 046 473 тонн экв. CO2, что является средним значением между первоначально предложенной целью (15 471 223 тонн экв. CO2) и рассчитанной на основе сокращения потребления, указанного выше (14 065 746 тонн экв. CO2). Чтобы обеспечить правительству достаточно времени для достижения этой окончательной цели, было постановлено продлить этап I КПР до 2030 года.     
Этап I КПР будет реализован тремя траншами. Хотя в решении 95/49 c) определено, что первый транш этапа I должен составлять не более 60 процентов от общего финансирования этапа I, первый транш был в порядке исключения согласован в размере 62,7 процента от общего финансирования этапа I, учитывая необходимость дополнительных капитальных затрат для конверсий производства, которые составляют большую часть (более 80 процентов) финансирования, необходимого для мероприятий в рамках транша. 
План освоения первого транша Кигалийского плана регулирования ГФУ
На основе изменений, изложенных выше, в пунктах 104–142, ЮНИДО и ПРООН приняли пересмотренный план действий по первому траншу, который включает отмену демонстрационного проекта по бытовым тепловым насосам, добавление специальной программы технической помощи МСП в реализации мероприятий по конверсии производства, консультирование субъектов деятельности по тенденциям технологии в секторе мобильных систем кондиционирования воздуха и в секторе производства крупногабаритного коммерческого оборудования, корректировку распределения транша и пересмотренные расходы и цели по нескольким мероприятиям. Расходы по пересмотренным мероприятиям в рамках первого транша составляют 10 786 475 долл. США и приведены в приложении II к настоящему документу.   
[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178]Исключения для сторон с высокой температурой окружающей среды
Египет не воспользуется исключением для сторон с высокой температурой окружающей среды, как было рекомендовано в письме, направленном Национальным органом по озону в Секретариат по озону 24 октября 2024 года.  
Софинансирование  
Источники софинансирования, выявленные в этом проекте, включают расходы, понесенные МСП в секторах производства холодильного и кондиционерного оборудования, для покрытия разницы между расчетной стоимостью конверсии и суммой, запрошенной для проектов конверсии; расходы покрыты дистрибьюторами кондиционеров, участвующими в демонстрационном проекте по восстановлению списанных блоков, рекуперации хладагентов и обеспечению надлежащего удаления; возможное софинансирование от участников демонстрационного проекта для жилищных сплит-систем; расходы, понесенные производителями МДИ, для участия в разработке и тестировании прототипов; софинансирование от участников демонстрации систем водоохлаждения; и неденежные услуги, оказываемые учебными центрами, которые будут предоставлять свои помещения и персонал для мероприятий, связанных с КПР.    
[bookmark: _Hlk126916238]Бизнес-план Многостороннего фонда на 2025–2027 годы
ЮНИДО и ПРООН запрашивают 17 197 598 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений для реализацию этапа I КПР для Египта. Общая стоимость в 16 455 213 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений, запрашиваемая на период 2025-2027 годов, на 10 425 357 долл. США превышает сумму в бизнес-плане. 
Внедрение гендерной политики
В соответствии с решениями 84/92 d), 90/48 c) и 92/40 b) Египет включил обсуждение гендерной политики Многостороннего фонда в свой план осуществления КПР, который предусматривает проведение исследования для выявления препятствий, мешающих равноправному участию в проекте и в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха, разработку плана действий и проектные разработки семинаров и материалов; а также обучение персонала, проведения семинаров и рекламных мероприятий. НОО подготовил проект структуры политики по стимулированию гендерного равенства, которая предусматривает улучшение систем отчетности и мониторинга для отслеживания и регистрации гендерных проблем, включая конкретные измеримые цели и обязательный гендерный индикатор, и результаты были включены в проектную заявку  
[bookmark: _Hlk126916186]Устойчивость поэтапного отказа от ГФУ и оценка рисков
Устойчивость поэтапного отказа в секторах производства пенополиуретана и экструдированного полистирола будет поддерживаться введением запрета на импорт ГФУ-245fa и ГФУ-365mfc в чистом виде и в составе импортируемых предварительно смешанных полиолов, недопущения или запрета импорта ГФУ-152a и недопущения или запрета производства пенополиуретана и экструдированного полистирола на основе ГФУ. Поэтапный отказ в секторах производства бытового холодильного оборудования и автономного коммерческого холодильного оборудования и поэтапное сокращение в секторе производства жилищных кондиционеров будут поддерживаться запретом с 1 января 2029 года на производство и импорт соответствующего оборудования на основе ГФУ. Предприятия, участвующие в проекте, завершат свою конверсию за год до введения запрета и должны будут конкурировать с импортом, а в случае сектора производства жилищных кондиционеров - с одним предприятием, не отвечающим критериям финансирования, которое проведет конверсию за счет собственных ресурсов. Секретариат считает, что риск для устойчивости поэтапного отказа из-за этой годовой разницы между завершением конверсии и введением запрета является низким, учитывая, что подавляющее большинство поставщиков на рынке проведут у себя конверсию к 1 января 2028 года. В секторе производства жилищных кондиционеров большая часть местного производства страны для внутреннего рынка будет полностью переведена на ГФУ-32 к 31 декабря 2026 года, учитывая, что на пяти предприятиях по производству жилищных кондиционеров конверсия была проведена в рамках этапа II ПОДПО.   
Вероятно, что МСП, участвующие в проектах конверсии, столкнутся с более серьезными проблемами при реализации своей конверсии, чем крупные предприятия, учитывая их ограниченные финансовые и технические возможности. Для решения этой проблемы и снижения риска для устойчивости их конверсии в этап I КПР включена специальная программа технической помощи. Мероприятия по профподготовке и созданию потенциала в секторе обслуживания, включая укрепление потенциала техников холодильного и кондиционерного оборудования для безопасного обращения с воспламеняющимися хладагентами, а также внедрение системы лицензирования и квотирования, согласованной с графиком поэтапного отказа от ГФУ, еще больше снизят риск для устойчивости поэтапного сокращения ГФУ в стране. 
[bookmark: _Hlk126916245]Воздействие на климат 
Предложенные мероприятия, включая перевод сектора производства бытовых холодильников на R-600a, автономного коммерческого холодильного оборудования на R-290, сектора производства жилищных кондиционеров на ГФУ-32 и секторов производства пенополиуретана и экструдированного пенополистирола на альтернативы с низким ПГП, а также усилия по продвижению альтернатив с низким ПГП, рекуперации и повторного использования хладагентов, указывают на то, что реализация этапа I КПР сократит выбросы хладагентов в атмосферу, а это обеспечит климатические выгоды. Расчет воздействия на климат мероприятий в рамках КПР показывает, что к 2030 году Египет сократит свои выбросы примерно на 4 243 877 тонн экв. CO2 ГФУ, рассчитанных как разница между базовым уровнем потребления ГФУ, обеспечивающим соблюдение, и целевой задачей на 2030 год, и при этом предполагается, что все потребленные ГФУ в конечном итоге испарятся.
Проект Соглашения
[bookmark: _Hlk126916251]Проект Соглашения между правительством Египта и Исполнительным комитетом по этапу I КПР приведен в приложении I к настоящему документу. Исполнительный комитет рассматривает вопрос о ГФУ, содержащихся в предварительно смешанных полиолах в секторе пенополиуретана в странах, действующих в рамках статьи 5, в пункте 10 c) повестки дня настоящего совещания. Если решение по этому вопросу будет принято, Комитет, возможно, решит, следует ли включить соответствующий пункт в Соглашение. 
Координация мероприятий в секторе обслуживания в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и Кигалийского плана регулирования ГФУ
Мероприятия в секторах производства и обслуживания являются дополнительными к утвержденным мероприятиям в рамках этапа II ПОДПО, для которого последний транш будет освоен одновременно с этапом I КПР до декабря 2026 года. Этап III ПОДПО, который, как ожидается, будет представлен на 96-м совещании, планируется в соответствии с мероприятиями в рамках этапа I КПР. Координация мероприятий будет определена в рамках обзора этапа III ПОДПО, когда он будет представлен. 
VI.	Рекомендация
Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
утвердить в принципе этап I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) для Египта на период 2025–2030 годов с целью сокращения потребления ГФУ на 22 процента от базового уровня страны на сумму 18 401 430 долл. США, включающую 14 275 031 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на сумму 999 252 долл. США для ЮНИДО и 2 922 567 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на сумму 204 580 долл. США для ПРООН;   
принять к сведению:
что правительство Египта установит свой начальный уровень для устойчивого совокупного сокращения потребления ГХФУ на основе руководящих указаний, данных Исполнительным комитетом;
что после того, как Исполнительный комитет даст руководящие указания, о которых говорится в подпункте b) i), сокращение остающегося объема потребления ГФУ в стране, отвечающего критериям финансирования, будет определяться в соответствии с этими руководящими указаниями; 
что сокращенные объемы остающегося потребления ГФУ в стране, отвечающего критериям финансирования, о которых говорится выше, в подпункте b) ii), будут вычтены из объема начального уровня, о котором говорится в подпункте b) i); 
что сокращения оставшегося потребления ГФУ в стране, отвечающего критериям финансирования, о которых говорится в подпункте b) ii), включают 35 850 тонн ГФУ эквивалента диоксида углерода, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах; 
что в порядке исключения дополнительное сокращение в размере 1 496 571 тонны эквивалента диоксида углерода будет вычтено из объема начального уровня на основе потребления R-410A в 2020 году пятью предприятиями, производящими жилищные кондиционеры, которые переходят на ГФУ-32 в рамках этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в стране (т.е. El Araby, Fresh, Miraco, Power и Unionaire);  
что независимо от решения 84/72 e) iii) пять предприятий, о которых говорится выше, в подпункте v), будут иметь право на реализацию проекта по повышению энергоэффективности жилищного оборудования кондиционирования воздуха, которое они производят в соответствии с решением 94/60, при условии соблюдения критериев, изложенных в решении 94/60;  
 a) далее принять к сведению обязательство правительства Египта:
не допускать или иным образом запрещать импорт ГФУ-245fa и ГФУ‑365mfc в чистом виде и в составе импортируемых предварительно смешанных полиолов и также не допускать или иным образом запретить использование этих веществ в производстве пенополиуретана на основе ГФУ к 1 января 2028 года; 
не допускать или иным образом запретить импорт ГФУ-152a и производство экструдированного пенополистирола на основе ГФУ к 1 января 2028 года; 
не допускать или иным образом запретить импорт и производство бытовых холодильников на основе ГФУ к 1 января 2029 года, отмечая, что предприятия, которым было предоставлено финансирование для конверсии в рамках этапа I КПР, прекратят производство бытовых холодильников на основе ГФУ-134а к 1 января 2028 года; 
не допускать или иным образом запретить импорт и производство автономного коммерческого холодильного оборудования на основе ГФУ к 1 января 2029 года; и 
не допускать или иным образом запретить импорт и производство жилищного кондиционерного оборудования на основе R-410A к 1 января 2029 года, отмечая, что предприятия, которым было предоставлено финансирование для конверсии в рамках этапа I КПР, прекратят производство жилищного кондиционерного оборудования на основе R‑410A к 1 января 2028 года; 
 b) утвердить проект Соглашения между правительством Египта и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГФУ в соответствии с этапом I КПР, который приведен в приложении I к настоящему документу; и 
утвердить первый транш для этапа I КПР для Египта и соответствующий план освоения транша на сумму в 11 541 528 долл. США, состоящую из 9 081 787 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 635 725 долл. США для ЮНИДО и 1 704 688 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 119 328 долл. США для ПРООН. 


Приложение I
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ 
(Период: 2025-2030 гг.)
Цель 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Арабской Республики Египет и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения веществ приложения F, указанных в дополнении 1-A ("Вещества"), до устойчивого уровня в 15 046 473 тонн СО2  эквивалента (СО2-экв) к 1 января 2030 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом, и условиями настоящего Соглашения.    
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления веществ приложения F, установленных в строке 1.2 дополнения 2‑А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике для веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением веществ приложения F, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением веществ приложения F, превышающим уровень[и], приведенный[приведенные] в строке[ах] 4.1.3 [и 4.2.3] (остаточное потребления, отвечающее критериям финансирования) в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим, приведенный в строке 4.1.3  (оставшиеся виды потребления, отвечающие критериям финансирования).  
При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").
Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом I Кигалийского плана регулирования ГФУ (План) в том виде, в котором он утвержден. Согласно подпункту 5b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.
Условия выделения финансирования
Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за 10 недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:
в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;
достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок  в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;
Страной представлен Доклад о ходе реализации транша в соответствии с дополнением 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и
Страной представлен План реализации транша в соответствии с дополнением 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику утверждения финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.
Мониторинг 
Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.
Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении части или всех утвержденных финансовых ресурсов с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от веществ приложения F, указанных в дополнении 1-А, в соответствии со следующими соображениями:
перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плане реализации транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на утверждение за 10 недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:
вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;
изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;
изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;
предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша;
изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн СО2-экв, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;
перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе реализации транша;
любое предприятие, включенное в План, которое будет признано как не имеющее права на получение помощи в рамках установок Многостороннего фонда (т. е. из-за иностранного владения или своего основания после соответствующей даты истечения сроков), не получит финансовой помощи. Эта информация будет сообщаться как часть Плана освоения транша; и 
любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности что Страна может проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта.
Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") и ПРООН согласилась выступать в качестве сотрудничающего учреждения/учреждений-исполнителя/исполнителей ("Сотрудничающее[ие] УИ") под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и/или Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении. 
Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Сотрудничающее УИ оказывает содействие Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B, соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2‑A.
Невыполнение обязательств, предусмотренных в Соглашении
Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм СО2-экв, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.
Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.
Дата завершения
Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b) и 1 d) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.
Действительность
Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением.  Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.
Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.
ДОПОЛНЕНИЯ 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
	[bookmark: _Hlk131268561]Вещества 
	Начальный уровень совокупных сокращений потребления

	Будет  определен позже


ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
	Строка 
	Описание 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого 

	1.1
	График сокращения потребления веществ  Приложения F к Монреальскому протоколу
	%
	заморож
	заморож
	заморож
	заморож
	10
	10
	н/п

	
	
	Тонны CO2‑экв
	19 290 350
	19 290 350
	19 290 350
	19 290 350
	17 361 315
	17 361 315
	н/п

	1.2
	Максимальный допустимый общий объем потребления веществ приложения F
	Сокращение в %
	0
	0
	4.1
	6.7
	15.0
	22.0
	н/п

	
	
	Тонны CO2‑экв
	19 290 350
	19 290 350
	18 500 000
	18 000 000
	16 387 179
	15 046 473
	н/п

	2.1
	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США)
	9 081 787 
	0
	3 545 129
	0
	1 648 115 
	0
	14 275 031

	2.2
	Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США)
	635 725
	0
	248 159
	0
	115 368
	0
	999 252

	2.3
	Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ПРООН) (долл. США) 
	1 704 688
	0
	1 047 100
	0
	170 779
	0
	2 922 567

	2.4
	Вспомогательные расходы по линии Сотрудничающего УИ (долл. США)
	119 328
	0
	73 297
	0
	11 955
	0
	204 580

	3.1
	Общий объем согласованного финансирования (долл. США)
	10 786 475
	0
	4 592 229
	0
	1 818 894
	0
	17 197 598

	3.2
	Совокупные вспомогательные расходы (долл. США)
	755 053
	0
	321 456
	0
	127 323
	0
	1 203 832

	3.3
	Согласованный общий объем расходов (долл. США)
	11 541 528
	0
	4 913 685
	0
	1 946 217
	0
	18 401 430

	4.
	
	Будет  определен позже


ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на первом совещании в том году, который указан в дополнении 2‑А.
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из четырех частей:
в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от веществ приложения F, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь, включая в случаях применимости мероприятия, связанные с энергоэффективностью и утвержденные в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решением 91/65. В докладе следует указать объем сокращения потребления веществ приложения F, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог информировать Исполнительный комитет о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в доклад следует также включать количественную информацию о реализованных мероприятиях и далее отмечать достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;
доклад о независимой проверке результатов выполнения Плана и потребления веществ приложения F в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, результаты такой проверки данных о потреблении следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указывая все соответствующие года, по которым доклад о результатах проверки не был еще подтвержден Комитетом, как конкретно говорится об этом в подпункте 5 а) Соглашения; 
письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, включая количественную информацию, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в План, представляются с разбивкой по календарным годам. В описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий План. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте 1а); и
исполнительное резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 a) – 1с).
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1. Все мероприятия по мониторингу будут координироваться и управляться через Национальный орган по озону (НОО). Страна обеспечит проведение точного мониторинга мероприятий в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнениях 6-A и 6-B (Роли ведущих и сотрудничающих учреждений-исполнителей), будут обеспечивать мониторинг и отчетность относительно выполнении мероприятий в соответствии с их ролями и обязанностями, изложенными в тех же дополнениях. 
НОО является неотъемлемой частью Министерства по делам окружающей среды и находится под прямой ответственностью Агентства по делам окружающей среды Египта. НОО будет продолжать нести общую ответственность за реализацию мероприятий в рамках настоящего Соглашения. Для оказания помощи НОО в выполнении этих обязанностей в рамках НОО создается Группа управления проектами, находящаяся под его непосредственным контролем. 
Группа управления проектами (ГУП) контролирует повседневную реализацию проектов, программ обучения, технической помощи и мероприятий по повышению осведомленности, включенных в утвержденный План, для обеспечения долгосрочной устойчивости воздействия этих мероприятий на сокращение потребления и использования ГФУ. ГУП будет находиться в постоянном контакте с субъектами деятельности и с другими участниками рынка для мониторинга тенденций и обеспечения соблюдения стратегии и плана, введенных в действие.  
Главное управление по контролю за экспортом и импортом и Таможенный департамент в соответствии с протоколом, подписанным с Национальным комитетом по озону, играют особенно важную роль в мониторинге импорта ГФУ и предотвращении незаконной торговли. Таможенные документы используются в качестве эталона перекрестной проверки во всех программах мониторинга для различных проектов в рамках КПР.
Процессом мониторинга будет руководить НОО в тесном сотрудничестве с соответствующими инстанциями при содействии Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ. НОО будет нести ответственность за мониторинг устойчивости целевых задач по сокращению потребления, выполненных благодаря настоящему Соглашению.  
Потребление регулируемых веществ будет контролироваться и устанавливаться на основе официальных данных об импорте и экспорте, зарегистрированных соответствующими правительственными ведомствами. НОО готовит и представляет на ежегодной основе в соответствующие сроки или до них данные о потреблении веществ, которые должны быть представлены в Секретариат по озону, и о результатах реализации Плана, которые должны быть представлены в Секретариат Многостороннего фонда.  
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:
обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;
оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4‑А;
представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4-А;
обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего Плана и в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктом 1 c) дополнения 4-A;
выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей и общего Плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет, с включением мероприятий, реализуемых Сотрудничающим УИ; 
в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГФУ;
обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;
организация необходимых инспекционных поездок;
обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять достоверные данные; 
координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение соответствующей очередности проведения мероприятий;
в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ;
обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;
оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;
достижение консенсуса с Сотрудничающим/ми УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана; и
своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления веществ приложения F, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4‑A.
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
1. Сотрудничающее/ие УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:
оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;
оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых Сотрудничающим/ми УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения согласованной очередности проведения мероприятий;
представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады согласно дополнению 4-А; и
достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана.
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЙ СОГЛАШЕНИЯ
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного финансирования может быть уменьшен на 5,93 долл. США за тонну СО2-экв в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-A, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. В случае несоблюдения страной положений Соглашения из-за незаконной торговли, сокращение финансирования не будет применяться, если незаконно проданные регулируемые вещества будут изъяты и впоследствии конфискованы, уничтожены, экспортированы или возвращены в страну происхождения.
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Annex II
Details of the implementation plan for the first tranche of the KIP for Egypt
	Component
	Activity
	Agency
	Cost US$

	Manufacturing activities

	Foam sectors 
	PU foam El Araby conversion
	UNDP
	101,420

	
	PU foam group project (SMEs)
	
	124,000

	
	XPS foam conversion
	
	 853,021

	Subtotal first tranche investment projects for foam sectors
	
	1,078,441

	Project management for investment projects for foam sectors
	
	91,667 

	RAC manufacturing sectors
	Domestic refrigeration
	UNIDO
	 4,502,856 

	
	El Araby domestic refrigeration
	
	 50,000 

	
	Commercial refrigeration
	
	 502,202 

	
	Residential AC
	
	 1,948,253 

	Subtotal first tranche for investment projects for RAC manufacturing sectors
	
	7,003,310

	Project management for investment projects for RAC manufacturing sectors 
	
	595,281

	Servicing sector activities

	1. Regulatory framework and control mechanism
	Strengthening the HFC policy and regulatory framework: 
· Consultancy to review and update policy and regulatory framework
· Consultancy to strengthen national capacities
· Updating labour competency standard
· Development of a RAC sector circular economy model 
· Economic impact study on incentives and accelerated process
· National registry system of medium and large installations
	UNDP
	125,000

	
	Training programme on updated HFC control policies and regulations:
· International consultancy to design/update training materials 
· Training courses for customs/border control officers
· Training courses for importers and brokers 
· Purchase of 10 refrigerant identifiers for customs
· Review and update licensing and quota system procedures
	
	88,700

	
	Gender mainstreaming programme:
· Recruiting a gender specialist and identification of barriers and priorities for women in the RAC sector
· Development of promotional materials and promotion of gender equity and application of gender policies
· Workshops for 50 to 80 stakeholders each 
	
	62,000

	Subtotal regulatory framework and control mechanism
	UNDP
	275,700

	2. Capacity building of technicians
	Review/update of standards, guidelines and RAC curriculum:
· Review/update codes of practices covering all sectors and newer technologies; 
· Developing standards and guidelines for MAC servicing and translation of materials for dissemination;
· Conducting awareness campaigns and workshops for stakeholders, including staff from training institutions, national associations, trainers, regulators, and recycling centre operators; and
· Updating the MAC training curriculum ensuring links to nationally adopted standards.
	UNIDO
	80,000

	
	Extending technician certification to the MAC sector:
·  Establishing committee with technical experts and national stakeholders to prepare new certification scheme 
· Creating a database of potential MAC service technician for certification
· Training of 50 assessors for MAC certification. 
	
	95,000

	
	Provision of tools to 900 MAC and RAC workshops:
· Survey to identify MAC and RAC workshops, identify needs and purchase and delivery of equipment to 100 workshops in first tranche
	
	255,000

	
	Training and testing of 1,000 MAC and 1,000 RAC technicians:
· Three-day training sessions through centres of excellence and training institutes on good practices for 725 MAC and 725 RAC technicians in first tranche.
	
	290,000

	
	After-sales training of 1,250 technicians at major brand RAC and MAC service centres:
· In-depth instruction in diagnostics and troubleshooting, using appropriate tools and techniques, safety and industry standards for 500 trainees in first tranche
	
	100,000

	Subtotal capacity building of technicians
	UNIDO
	820,000

	3. Outreach and communication
	Campaigns in various sectors (MDI, MAC, RAC) raise awareness on phase-down and on energy efficiency and sustainable cooling:
· Producing outreach materials, biannual round tables, four targeted workshops, and online engagement
	UNIDO
	230,000

	
	Campaigns to promote activities in the foam sectors, and raise awareness of regulatory changes:
· Producing outreach materials, targeted workshops and multimedia engagement 
	UNDP
	65,000

	Subtotal outreach and communications
	UNIDO
	230,000

	
	UNDP
	65,000

	4. Sectoral projects 
(a) residential AC
	Demonstration project for two not-in-kind (NIK)[footnoteRef:42] direct‑indirect evaporative cooling (D-IEC) technologies[footnoteRef:43] for residential split applications: [42:  The term of not-in-kind (NIK) cooling technologies refers to any alternative cooling systems other than vapor compression cooling systems.]  [43:  Direct-indirect evaporative cooling: First uses indirect evaporative cooling to pre-cool the air without adding moisture. The pre-cooled air then undergoes direct evaporative cooling, further reducing its temperature. The combination maximizes cooling efficiency while controlling humidity levels, making it suitable for a wide range of applications.] 

· Consulting services to set up the project, advise the participants on the technology and guiding them through the R&D and production phases 
· Manufacturing prototype D-IEC units of 5 to 7.5 kW capacity
	UNIDO
	45,000

	
	Demonstration project of three NIK packaged chilled water systems replacing multi split units
· Consulting services to set up the project, advise the participants on the technology and guiding them through the R&D and production phases
· Manufacturing two prototypes chilled water systems of 10 to 17.5 kW capacity
	UNIDO
	55,000

	Sectoral projects 
(b) Commercial AC
	Demonstration project for NIK deep sea cooling[footnoteRef:44] technology in commercial AC: [44:  Deep sea cooling technologies leverages the naturally cold temperatures found in deep waters to provide cooling for buildings and industrial processes. This method can substantially reduce energy consumption and greenhouse gas emissions compared to conventional air-conditioning systems.] 

· Hiring a consultant to determine the viability of district cooling using deep sea cooling technology in two new developments
· Data collection using a remote operated vehicle in deep layers of the Gulf of Aqaba
	UNIDO
	40,000

	Subtotal sectoral projects
	UNIDO
	190,000

	5. Technical assistance (a)
RAC sector
	Dedicated technical assistance programme for SMEs in manufacturing conversions 
·  Provision of technical assistance and support towards the conversion of SMEs across the assisted manufacturing sectors
	UNIDO
	25,000

	5. Technical assistance
(b) firefighting sector
	Technical assistance and monitoring the use of HFCs as fire extinguishing agents:
· Developing an inventory of enterprises that import, sell, use, install and refill HFC-based fire control equipment and flood systems; 
· Promotion and development/printing of booklet on best practices in maintaining and recharging portable fire extinguishers;
· Coordinating a working group to develop technical capacity on customs codes to control the trade of cylinders used in the firefighting sector; 
· Begin work to establishing a training and examination centre
	UNDP
	152,000

	4. Technical assistance
(c) refrigerated transport sector
	Technical assistance to the refrigerated transport subsector:
· Identification all stakeholders in the subsector, the technologies and the applications (container trucks, small trucks, reefers, or marine refrigeration) use consumption trends, and readiness for alternative technologies; and an assessment of the after-sales servicing capabilities
· Workshops for SMEs and installers on new technologies, reducing leakage through design and proper tools
· Technical assistance provided through individual visits arranged with stakeholders
	UNIDO
	102,000

	Subtotal technical assistance
	UNIDO
	127,000

	
	UNDP
	152,000

	Subtotal UNIDO first tranche servicing sector activities
	1,367,000

	Subtotal UNDP first tranche servicing sector activities
	492,700

	Subtotal first tranche servicing sector activities
	1,859,700

	Project management for first tranche 
	UNIDO
	116,195

	
	UNDP
	41,880

	Total for UNIDO first tranche
	9,081,787

	Total for UNDP first tranche
	1,704,688

	Grand total 
	10,786,475
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