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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والثمانون
مونتريال، من 27 إلى 31 مايو/آيار 2019


مقترحات مشروعات: الصين


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق على مقترحات المشروعات التالية:

الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلةالأولى)

تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف- تقرير مرحلى منقح
		اليوئنديبي، اليونيب، اليونيدو، البنك 	الدولي، ألمانيا، واليابان

	اليونيدو


	
	

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلةالثانية)

خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوب (الشريحة الثالثة)

خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري (الشريحة الثالثة)

خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني (الشريحة الثالثة)

خطة قطاع المذيبات- (الشريحة الثالثة)

		اليوئنديبي، اليونيب، اليونيدو، البنك 	الدولي، ألمانيا، إيطاليا، واليابان

	اليونيدو، ألمانيا


	اليوئنديبي

	
	اليونيب، ألمانيا، واليابان


	اليوئنديبي



خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) (التقرير المرحلي السنوي) اليوئنديبي، اليونيب، اليونيدو، البنك الدولي، ألمانيا، واليابان

مذكرة من الأمانة
خلفية

1. وافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الرابع والستين، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة 2011-2015 بمبلغ قدره 265 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) المرتبطة بخطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغاوي البوليوريثان، والتبريد وتكييف الهواء التجاري الصناعي، وتصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف، وقطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين وخطة التنسيق الوطنية. كما قررت اللجنة بأن يتم النظر خلال الاجتماع الخامس والستين قطاع المذيبات بمستوى أقصى من التمويل لا يزيد عن 5,000,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم) (المقرر 64/49) وبعد الموافقة على خطة قطاع المذيبات خلال الاجتماع الخامس والستين (المقرر 65/36) بلغ التمويل الإجمالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين بمقدار 270,000,000 دولار أمريكي.
وجرى تحديث الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية عدة مرات ووضعت صيغتها النهائية خلال  الاجتماع السابع و الستين ليبين خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون الذي وضع حديثا للامتثال في الصين، وتغيير مسؤولية الوكالات المعاونة ووضع تكاليف دعم الوكالة (المقرر 67/20).
لضمان امتثال الصين لبروتوكول مونتريال، يرد في الجدول 1 أهداف التحكم في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عامي 2013 و 2015.
الجدول 1: حدود استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وكميات الإزالة المجمعة في قطاعات الاستهلاك للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين
	المستوى الوطني/ القطاعي
	2013 (طن بقدرات استنفاد الأوزون)
	2015 (طن بقدرات استنفاد الأوزون)

	
	الاستهلاك الأقصى المسموح به
	كمية الإزالة 
	الاستهلاك الأقصى المسموح به
	كمية الإزالة 

	المستوى الوطني
	18,865
	n/a
	16,979
	n/a

	الخطط القطاعية

	البوليسترين
	2,540
	338
	2,286
	254

	البوليوريثان
	5,392
	673
	4,450
	942

	التبريد التجاري والصناعي
	2,403
	224
	2,163
	240

	تكييف الهواء
	4,109
	176
	3,698
	411

	المذيبات
	494
	30
	455
	39

	الخدمة
	n/a
	61
	n/a
	0

	المجموع
	n/a
	1,502
	n/a
	1,886



ووفق على جميع الشرائح المرتبطة بالخطط القطاعية على النحو المبين في الجدول 2.
الجدول 2: تاريخ الموافقات على الخطط القطاعية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين
	الخطط القطاعية
	اجتماع اللجنة التنفيذية

	
	64th
	65th
	68th
	69th
	71st
	72nd
	73rd
	74th
	75th

	البوليسترين
	أول 
	
	
	ثاني
	ثالث 
	
	رابع
	
	خامس

	البوليوريثان
	أول 
	
	ثاني 
	
	ثالث *
	
	رابع
	
	خامس

	التبريد التجاري والصناعي
	أول 
	
	ثاني 
	
	ثالث 
	
	رابع
	
	خامس

	تكييف الهواء
	أول 
	
	ثاني 
	
	ثالث
	
	رابع
	
	خامس

	المذيبات
	
	أول
	
	
	ثاني
	
	
	
	خامس

	الخدمة
	أول
	
	ثاني
	
	
	ثالث
	
	رابع
	خامس

	*  ووفق عليها على اساس استثنائي على اساس الفهم بأن التمويل سوف يوزع بواسطة أمين الخزانة للبنك الدولي فقط بعد أن وافقت الأمانة عقب تقديم البنك الدولي معلومات كافية بأن توزيع 20 في المائة أو أكثر من الشريحة الثانية على المنتفعين النهائيين قد تحقق. وجرى تحويل الأموال من أمين الخزانة الى البنك الدولي في يناير/ كانون الثاني 2014.



التقاريرالمرحلية السنوية

طلبت الأمانة خلال اجتماعها الخامس والسبعين أثناء موافقتها على الشرائح الأخيرة لخطط القطاعات الستة المدرجة في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من حكومة الصين والوكالات المنفذة المعنية أن تقدم، ضمن جملة أمور، تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الأخيرة من كل قطاع على أساس سنوي على أن يتم الانتهاء من خطة القطاع[footnoteRef:1]. [1:   المقررات 75/29(أ)، 75/54(ب)، 75/55(ب)، 75/56(ب) و75/57(ب). ] 

وخلال الاجتماع الثاني والثمانين، قدمت نيابة عن الصين، اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان تقارير مرحلية سنوية عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية لرغاوي البوليسترين ورغاوي البوليوريثان والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وتصنيع أجهزة تكييف الهواء والخدمة، المرتبطة بالشريحة الأخيرة من خطط قطاعات رغاوي البوليوريثان ورغاوي البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري وتصنيع أجهزة تكييف الهواء والخدمة المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولم يقدم التقرير المرحلي عن خطة قطاع المذيبات بالنظر الى أن المرحلة الأولى كانت قد انتهت بالفعل. ولدى نظر اللجنة التنفيذية في التقارير المرحلية قررت مايلي، ضمن جملة أمور:
بشأن الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ بموجب المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين
المقرر 82/65: أن تطلب من حكومة الصين، من خلال الوكالة المنفذة المعنية مايلي:
أن تقدم، خلال الاجتماع الثالث والثمانين استعراضا للنظم الحالية للرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ إعمالا لاتفاقاتهم مع اللجنة التنفيذية عن خطة إدارة الهيدروكلوروفلوروكربون للبلد وخطة إدارة إزالة إنتاج هذه المادة على المستويات الوطنية والمحلية تبين كيفية ضمان الاستدامة الطويلة الأجل لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات الاستهلاك والإنتاج وعن الجهود التي بذلت لمعالجة أي اتجار غير قانوني في تلك المواد؛
وكذلك تقدم، للاجتماع الثالث والثمانين تقريرا مرحلية بشأن الإجراءات التي اتخذت بغرض تعزيز التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون في الصين.
عن التقرير السنوي للمرحلة الأولى من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان
القرار 82/67 (ج): مطالبة حكومة الصين والبنك الدولي بالإعداد للاجتماع الثالث والثمانين، أجريت دراسة نظرية عن النظام الحالي لرصد استهلاك عوامل نفخ الرغاوي في المنشئات التي تحصل على المساعدة بموجب المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومنهجية التحقق التي تتضمن عينة عشوائية للتأكد مما إذا كانت المواد المستنفدة للأوزون التي كانت قد أزيلت تم استهلاكها أو التي يجري استهلاكها في هذه المنشئات.
في التقرير السنوي للمرحلة الأولى من خطة قطاع التصنيع
المقرر 82/69(ب): أن تطلب من حكومة الصين واليونيدو أن تقدما للاجتماع الثالث والثمانين تقرير مرحليا منقحا عن تنفيذ خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء التوجيه الذي أصدرته اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الثاني والثمانين.
عن التقرير السنوي للمرحلة الأولى من خطة قطاع خدمة التبريد
المقرر 82/70(ج): أن تطلب من حكومة الين واليونيب وحكومة اليابان تقديم تقرير استكمال المشروع خلال الاجتماع الأول من عام 2019.
تقديم للاجتماع الثالث والثمانين

استجابة للمقررات الصادرة عن الاجتماع الثاني والثمانين نيابة عن حكومة الصين:
قدم اليوئنديبي والبنك الدولي التقارير التي طلبت بمقتضى المقرر 82/65 والمقرر 82/67(ج) على التوالي والتي تتناولها الوثيقة UNEP/OzL.Pro/Excom/83/11/Add.1؛
قدمت اليونيدو تقريرا مرحليا منقحا عن تنفيذ قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء الوارد في هذه الوثيقة الأولى من خطة خدمة التبريد الذي يرد في هذه الوثيقة؛
قدم اليونيب التقرير المرحلي المنقح عن المرحلة الأولى من خطة خدمة التبريد الذي يرد في هذه الوثيقة.
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء (اليونيدو)

التقرير المرحلى عن التنفيذ

نيابة عن حكومة الصين، قدمت اليونيدو تقريرا مرحليا منقحا عن خطة تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعمالا للمقرر 82/69(ب). وتيسيرا للاستعراض الذي تجريه اللجنة التنفيذية، ترد التغييرات في الوثيقة المقدمة للاجتماع الثاني والثمانين بالخط الغامق.
وقعت في 1 أبريل/ نيسان 2019، عقود تحويل 18 خطا لغازات R-290 وثمانية خطوط لغازات R-410A لتصنيع أجهزة تكييف الهواء وثلاثة خطوط للمكابس بغازات R-290. وسيجري إزالة ما مجموعه 10,813.7 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من بينها 10,488.1 طن متري مرتبطة بملكية بلدان المادة 5 بمجرد الانتهاء من تحويل تلك الخطوط. وجرى تمويل إزالة 325.6 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بملكية لبلدان غير عاملة بالمادة 5 من مصادر من خارج الصندوق المتعدد الأطراف، وتمت إزالة كمية أخرى تبلغ 240 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من خلال مشروع إيضاحي في ميديا ووفق عليه خلال الاجتماع الحادي والستين.
ومن بين خطوط تصنيع أجهزة تكييف الهواء الثمانية عشرة العاملة بغازات R-290، تم تحويل 17 منها واستكمال القبول الوطني، ويتوقع الانتهاء من الخط المتبقي من التحويل والقبول الوطني في 2019. وجرى تمويل جميع خطوط تصنيع أجهزة تكييف الهواء الثمانية العاملة بغاز R-410A وثلاثة خطوط مكابس عاملة بغاز R-290 والقبول الوطني في 2019. ويتضمن الجدول 1 حالة جميع التحويلات في 1 أبريل 2019.
الجدول 1: التقدم المحرز في تنفيذ قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء في الصين
	نوع الخطوط
	المجموع
	تم التحويل
	القبول الوطني
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (طن متري)

	تصنيع أجهزة تكييف الهواء العاملة بغاز R-290
	18
	17
	17
	7,827.3

	تصنيع أجهزة تكييف الهواء العاملة بغاز R-410A 
	8
	8
	8
	2,986.4

	المكابس بغاز R-290 
	3
	3
	3
	n/a

	المجموع
	29
	28
	28
	10,813.7



نفذت أنشطة المساعدات التقنية:
الانتهاء من البحوث الخاصة بتكنولوجيا غاز R-290 بما في ذلك التجارب وتقييم المخاطر بشأن تسرب غاز R-290، والأداء الأمثل للمكابس العاملة بهذا الغاز استنادا الى خفض استخدام الشحونات وخفض شحن غازات التبريد من خلال استخدام تكنولوجيا الماكروكانيل؛
الانتهاء من البحوث بشأن مدونات ومعايير الكفاءة الحالية[footnoteRef:2] عن استخدامات التبريد في 2017؛ [2:   معايير كفاءة استخدام الطاقة في تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف تنفذ حاليا في الصين (GB 4706.32).] 

إجراء أنشطة التوعية العامة والتشاور بما في ذلك مائدة مستديرة عن الأوزون إلى المناخ لاستثارة الوعي بتكنولوجيا غازات R-290 وأقيمت مناسبة واحدة للترويج لأجهزة تكييف الهواء العاملة بغاز R-290 ولاستثارة الوعي بالتكنولوجيا في مجتمعين سكنيين في بيجين وحلقة عمل دولية عن تطوير التكنولوجيا بغاز R-290 في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف؛
حلقة عمل دولية عن تطوير تكنولوجيا R-290 في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرب بما في ذلك الترويج للأداء وتدابير السلامة والمكابس الجديدة ووضع معايير دولية.
وواصلت الخطوط المحولة في إعطاء نواتج تصنيع محدودة في بيع مايقرب من 64,356 وحدة موزعة تعمل بغاز R‑290 و1,037,000 مكبس بغاز R-290 بما في ذلك 170,000 وحدة للتصدير حتى مارس/ آذار 2019. ولم يوزع بعد تكاليف التشغيل الإضافية المتعلقة بالمبيعات من الوحدات العاملة بغاز  R-290بالنظر أن جميع المنتفعين ماعدا ثلاثة طبقت تكاليف التشغيل الإضافية على المنتجات التي تم تصنيعها قبل 31 ديسمبر/ كانون أول 2017، وقامت إحدى المنشئات الثلاثة التي لديها حاليا اتفاق بشأن تكاليف التشغيل الإضافي عدد 4,952 وحدة تكييف هواء بسرعة ثابتة من أجهزة تكييف الهواء ثابتة من كفاءة الطاقة 12 وحدة تبادل بكفاءة طاقة ثابتة مما أسفر عن مدفوعات تبلغ 1,489,920 رامب (221,220 دولارا أمريكيا) يجرى تجهيزها.
مستوى صرف الأموال

وحتى أبريل نيسان 2019، قامت اليونيدو بصرف مبلغ 60,727,617 دولار أمريكيا من مجموع الاعتماد الموافق عليه البالغ 75,000,000 دولار أمريكي (بنسبة 81 في المائة) وتم صرف 46,793,169 دولارا أمريكيا (62 في المائة) بواسطة مكتب التعاون الاقتصادي الدولي على المنتفعين ويبين الجدول 2 الصرف بحسب الشريحة في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف.
الجدول 2: الصرف بالدولار الأمريكي بحسب الشريحة في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء
	
	الشريحة  1
	الشريحة  2
	الشريحة  3
	الشريحة  4
	الشريحة  5
	المجموع

	التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف*
	36,430,000
	9,200,000
	8,495,000
	9,625,000
	11,250,000
	75,000,000

	الصرف بواسطة اليونيدو
	32,786,917
	8,316,800
	7,608,900
	8,662,500
	3,352,500
	60,727,617

	الصرف بواسطة مكتب التعاون الاقتصادي
	36,430,000
	9,200,000
	8,434,000
	9,625,000
	11,175,000
	74,864,000

	الصرف بواسطة مكتب التعاون الاقتصادي
	24,166,608 
	7,329,616 
	7,045,859 
	6,328,800 
	1,922,286 
	46,793,169 


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة
 
ويبين الجدول 3 المخصصات والصرف والتمويل المتبقي بحسب النشاط في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف.


الجدول 3: المخصصات والصرف والاعتماد المتبقي (بالدولار الأمريكي) بحسب النشاط في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف
	الوصف
	المخصصات
	الصرف
	الرصيد

	تحويل خطوط الإنتاج
	R-290  (التكاليف الرأسمالية الإضافية)*
	35,410,952
	27,842,490
	7,568,462

	
	R-290  (تكاليف التشغيل الإضافية)
	20,865,066
	2,416,502
	18,448,564

	
	R-410a
	4,548,219
	4,165,578
	382,641

	
	مكابس R-290
	4,112,902
	4,112,902
	-

	المساعدات التقنية
	البحوث والتطوير التقني**
	2,221,474
	2,210,711
	10,763

	
	المعايير
	669,757
	288,879
	380,878

	
	نظام معلومات الإدارة وإدارة الحصص***
	250,000
	179,626
	70,374

	
	التدريب
	100,000
	28,841
	71,159

	
	التوعية العامة
	360,000
	311,857
	48,143

	
	المساعدات التقنية
	204,500
	189,704
	14,796

	
	التحقق
	520,580
	481,174
	39,406

	الإدارة دون مقابل
	مكتب التعاون الاقتصادي الدولي
	4,236,550
	3,374,145
	862,405

	
	 رابطة الأجهزة الكهربائية المنزلية في الصين****
	1,500,000
	1,190,760
	309,240

	المجموع
	75,000,000
	46,793,169
	28,206,831


ICC * = التكلفة الرأسمالية الإضافية
R&D ** = البحوث والتطوير التقني
MIS*** = نظام معلومات الإدارة وإدارة الحصص
CHEAA **** =  رابطة الأجهزة الكهربائية المنزلية في الصين.

الأنشطة المتبقية في خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف
سوف تنفذ الأنشطة اتالية في 2019: مواصلة إنفاذ حصص الهيدروكلوروفلوروكربون-22، استكمال تحويل والقبول الوطني للخط المتبقي العامل بغاز R-290؛ التحقق من مشروعات التحويل المنتهية وسداد تكاليف التشغيل الاضافية استنادا الى خطة تحفيزية معدلة لتكاليف التشغيل الإضافية، وفيما يتعلق بتكاليف التشغيل الاضافية فإنه نظرا لأن العقود الخاصة بسداد تكاليف التشغيل الإضافية انتهت أو سوف تنتهي مع معظم المصنعين في وقت قريب، أعيدت تكاليف التشغيل الإضافية التي لم تسدد الى حساب المشروع لإعادة تخصيصها. واستنادا لخطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية ومبيعات الوحدات العاملة بغاز R‑290 بواسطة المنتفعين، سيوقع عقد جديد. وسيتولى مكتب التعاون الاقتصادي الدولي ورابطة الأجهزة الكهربائية المنزلية في الصين استعراض التقدم المحرز في بيع أجهزة تكييف هواء الغرف العاملة بغاز R‑290 في يوليه/ تموز 2019 لوضع خطة تحفيزية جديدة لتكاليف التشغيل الإضافية وخطة للترويج لغاز R‑290. وتاريخ انتهاء المقرر للشريحة الأولى الى الثالثة هو يوليه/ تموز 2019 في حين ستنتهي الشريحتان الرابعة والخامسة في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
تعليقات الأمانة
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

بلغ استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف مقدار 55,000 طن متري (3,025 طن بقدرات استنفاد الأوزون)، وهو مايقل عن أقصى استهلاك مسموح به في الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية (الجدول 4). وصدرت حصص عام 2018 للقطاع بمقدار 47,502 طن متري (2,612.6 طن بقدرات استنفاد الأوزون)، وهو مايقل عن الاستهلاك الأقصى المسموح به المحدد في الاتفاق. ولم يتوافر الاستهلاك التقديري لعام 2018 للقطاع وقت الانتهاء من إعداد هذه الوثيقة. وصدرت حصص عام 2019 للقطاع بمقدار طن 48,941 (2,692 طن بقدرات استنفاد الأوزون.
الجدول 4: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والأهداف بالنسبة لقطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف
	خطة تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	الاستهلاك*
	طن متري
	71,500
	77,900
	74,700
	72,600
	68,900
	62,000
	54,000
	55,000
	55,000

	
	أطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	3,932.5
	4,284.5
	4,108.5
	3,993.0
	3,789.5
	3,410.0
	2,970.0
	3,025.0
	3,025.0

	الاستهلاك الأقصى المسموح به
	طن متري
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	74,700
	74,700
	67,231
	67,231
	67,231

	
	أطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	4,108.5
	4,108.5
	3,697.7
	3,697.7
	3,697.7


* البيانات من التقرير المرحلي.

حالة التنفيذ

على الرغم من الجهود المتواصلة لحكومة الصين ورابطة الأجهزة الكهربائية المنزلية في الصين، والصناعة واليونيدو، ظل إنتاج الأجهزة العاملة بغاز R-290 في الخطوط المحولة بالغة البطء. وبغية معالجة بطء الإنتاج، اقترحت حكومة الصين في الاجتماع الثاني والثمانين إجراء تغييرات في خطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية، وطلبت التزام من المصنعين لإنتاج وبيع الأجهزة المعتمدة على غاز R-290. وعلى ذلك التزم ثمانية مصنعين ببيع ما لايقل عن 220,000 وحدة تعتمد على غاز R-290 للسوق المحلية وللتصدير الى بلدان المادة 5 حتى منتصف 2019. وبعد أن أحاطت الأمانة مع التقدير بهذا الالتزام لاحظت أن المبيعات سوف تشكل نحو 3 في المائة من القدرات المحولة بموجب المرحلة الأولى، ونسبة لا تذكر من مبيعات R-410A.
وهناك من بين التحديات التي تسهم في انخفاض الإنتاج يتمثل طول فترة التركيب بالنسبة للوحدة المعتمدة على غاز R-290، والمعايير المحلية والدولية وارتفاع التكاليف بالمقارنة بالمنتجات الأخرى التي تنتج بكميات كبيرة بالفعل وتستفيد من اقتصاديات البيع. وأكدت اليونيدو أن طول فترة التركيب عن تلك الخاصة بالهيدروكلوروفلوروكربون-22 والأجهزة العاملة بغاز R_410A. تعزى الى الحاجة احتياطات السلامة الإضافية. ولم يمكن أن توضح، من وجهة نظر تقنية السبب في أن تستغرق وقت التركيب الأجهزة العاملة بغاز R-290 فترة أطول بالنظر الى أن يتم شحن الأجهزة بالغاز الي يشحن بالكامل في الوحدات الخارجية، وأن الصلة بين وحدات الداخل والخارج تتم دون عائق. وعلاوة على ذلك. فإن زيادة معايير التركيب للأجهزة العاملة بغاز الهيدروكلوروفلوروكربون-22 تلك الخاصة بغاز R_410A تتعادل مع الأجهزة العاملة بغاز R-290 (نقل الوحدات الداخلية) سوف يحسن من أداء الجهاز وكفاءة استخدام الطاقة.
تغييرات في خطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية

وعلى الرغم من أن من المتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة من جانب الحكومة وجميع أصحاب الشأن بموجب المرحلتين الأولى والثانية الى الإسراع بقبول السوق للأجهزة المعتمدة على غاز R-290، فإن تكاليف التشغيل الإضافية المتبقية (أي مبلغ 18,448,564 دولارا أمريكيا) لن تدفع للمنشئات الى أن تتحقق المبيعات من الأجهزة المعتمدة على R-290. ونظرا لهذا الوضع، اقترحت حكومة الصين خلال الاجتماع الثاني والثمانين التغييرات التالية في خطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية:
تدفع تكاليف التشغيل الإضافية لوحدات تكييف الهواء الموزعة بالنظر الى أن هذه الوحدات تحتاج الى مزيد من الترويج. فقد أصبحت وحدات ختم المصنع (مثل أجهزة مجففة الرطوبة ووحدات تكييف الهواء المتنقلة) مقبولة في السوق، ولن يتم بعد ذلك تعويضها بتكاليف التشغيل الإضافية؛
لن تكون تكاليف التشغيل الإضافية بالنسبة لمستفيد معين محدودة وستسدد وفقا لكمية المبيعات (أي المنشئات التي تبيع وحدات تكييف الهواء الموزعة العاملة بغاز R-290 بصورة أسرع سوف تحصل على قدر أكبر من تكاليف التشغيل الإضافية)؛
دفع تكاليف التشغيل الإضافية وفقا لبيع وحدات تكييف الهواء الموزعة المعتمدة على غاز R-290، وتعتمد على كفاءة طاقة الجهاز وفقا للجدول 5.
الجدول 5: خطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية (بالرومب الصيني)*
	الوحدات الموزعة
	المعايير

	
	مبادلة الحرارة (رنمنبي صيني)
	السرعة الثابتة (رنمنبي صيني)

	المبيعات المحلية
	 
	 

	الدرجة 1 من كفاءة الطاقة
	600
	500

	الدرجة 2 من كفاءة الطاقة
	360
	300

	الدرجة 3 من كفاءة الطاقة
	200
	150

	التصدير لبلدان المادة 5
	360
	300


* يوان = الرنمينبي

قدمت حكومة الصين واحتفظت بنفس خطة تحفيز تكاليف التشغيل الإضافية بالشكل الذي كانت عليه في الاجتماع الثاني والثمانين للاجتماع الحالي.
وكما أشير خلال الاجتماع الثاني والثمانين، فإنه في حين نظرت الأمانة في الخطة المقترحة لتكون نهجا بناءا لتشجيع المبيعات لتركيز تكاليف التشغيل الإضافية على الوحدات الموزعة فقط وليس إدراج وحدات ختم المصنع أيضا التي حصلت بالفعل على قبول السوق وتشجيع السوق على الحصول على مزيد من الأجهزة التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، ولم تنظر الأمانة في قيم تكاليف التشغيل الإضافية التي يقترح أن تتوافق مع المقرر 60/22(و)(8). وفقا لخطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية المقترحة، سوف تتباين تكاليف التشغيل الإضافية بين 77.63 دولارا أمريكيا للكيلوغرام و18.85 دولارا أمريكيا للكيلوغرام. [footnoteRef:3] وعلاوة على ذلك ففي حالة أن تسيطر النماذج الأكثر كفاءة من ناحية استخدام الطاقة، وهو الأمر المتوقع، سوف تحقق المبيعات الملتزم بها البالغة 220,000 وحدة بصورة كاملة جميع تكاليف التشغيل المتبقية بافتراض أن المبيعات تنقسم بصورة متساوية بين مختلف الفئات الواردة في الجدول 5، وسيتعين على الخطوط المحولة أن تبيع مايقرب من 357,000 وحدة لكي تصرف التكاليف المتبقية من التشغيل الإضافي. وفي حالة أخرى، تشكل المبيعات نسبة ضئيلة من القدرة المحولة الى غاز R-290 بموجب المرحلة الأولى ونسبة لا تذكر من مبيعات غاز R-410A. وفي حين أن تكاليف التشغيل الإضافية للأجهزة التي ترتفع فيها كفاءة استخدام الطاقة مستوى 6.30 دولار أمريكي للكيلوغرام المحدد في المقرر 60/44(و)(8).وجرى تقييم تكاليف التشغيل الإضافية استنادا الى تحويل مايقرب من سبعة ملايين وحدة/ سنويا ولذا فإن الأمانة ترى أن من المهم عدم صرف تكاليف التشغيل الإضافية كلها الى أن تتحقق قدرة التحويل. [3:   اعتمادا على سعر الصرف وقت الانتهاء من إعداد هذه الوثيقة، ومتوسط شحن قدره 1.15 كيلوغرام للوحدة.] 

ويمكن النظر في نهج بديلة لخطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية والتي قد تسفر عن المزيد من التصنيع المستدام لخطوط الإنتاج التي جرى تحويلها والتي أصبحت عاطلة نتيجة لبطء تغلغل السوق لوحدات تكييف الهواء المحولة. فعلى سبيل المثال، يمكن تقديم تكاليف التشغيل الإضافية. بثلث القيم المقترحة بالنسبة للوحدات الأولى البالغة 220,000 وحدة مباعة مما يسفر عن صرف مايتراوح بين 3.7 مليون دولار أمريكي و6.4 مليون دولار أمريكي، ويمكن أن تحصل الوحدات التالية المباعة البالغة 500,000 وحدة سدس قيمة تكاليف التشغيل الإضافية مما يسفر عن صرف مايتراوح بين 4.2 مليون دولار أمريكي و7.2 مليون دولار أمريكي. ويمكن أن تحصل الوحدات المباعة التالية البالغة 1,000,000 وحدة على واحد على اثنى عشر من القيمة 6.30 دولار أمريكي للكيلوغرام. و1.57 دولار أمريكي للكيلوغرام) مما يسفر عن صرف آخر يتراوح بين 4.2 مليون دولار أمريكي و7.2 مليون دولار أمريكي ويمكن صرف المتبقي من تكاليف التشغيل الإضافية على أساس بيع مايقرب من 5 ملايين وحدة. ويمكن أيضا نظر نهج أخرى.
تحديد موعد الانتهاء من المشروع

يطلب من المقرر 75/57(ب) تقديم تقرير الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف بعد ستة أشهر من الانتهاء التشغيلي من خطة القطاع. وفي موعد لا يتجاوز الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية من عام 2019. واستنادا الى خطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية المقترحة، لم تر اللجنة التنفيذية ضرورة إجراء التمديد، ولم تر حكومة الصين أن التمديد مطلوب. ولم تر الأمانة أن من الواقعية أن ترى أنه يمكن بيه الوحدات الموزعة من تكييف الهواء المعتمدة على R‑290 قبل الاجتماع الأخير لعام 2019. غير أنه اعتمادا على خطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافي المقترحة على أن الانتهاء من المشروع قد يحتاج لتمديد.
الخلاصة

تواصل خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف تقدمها مع تحويل 17 خطا من خطوط تكييف الهواء العاملة بغاز R‑290 وثمانية خطوط تكييف هواء تعمل بغاز R-410A وثلاثة خطوط للمكابس بغاز R‑290. ويبلغ مجموع الإزالة في القطاع لجميع الخطوط التي وقعت عقودا مقدار 10,813.8 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وهو مايزيد عن الإزالة المتوقعة البالغة 10,670 طنا متريا من المرحلة الأولى وأزال المشروع الإيضاحي في ميديا مقدرا 240 طنا متريا أخرى من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وبلغت نسبة الصرف من مكتب التعاون الاقتصادي الدولي للمنتفعين النهائيين 62 في المائة. وعلى الرغم من الجهود المتواصلة والمشكورة التي بذلتها حكومة الصين ورابطة الأجهزة الكهربائية المنزلية في الصين والصناعة واليونيدو، ظل إنتاج الأجهزة العاملة بغاز R‑290 على الخطوط المحولة بالغة البطء مما يعكس بدء التغلغل في السوق المحلية والعالمية.
وأشارت الأمانة الى أن حكومة الصين بدلا من أن تحول الى R-410A، اختارت تحويل الخطوط الثمانية عشرة في إطار المرحلة الأولى الى R-290 التي هي تكنولوجيا أكثر تحديا وتتطلب الكثير من العمل لتحقيق قبول السوق. ويعتبر التزام المصنعين ببيع عدد أدنى من الوحدات المعتمدة على غاز R-290 قبل منتصف 2019 خطوة واقعية سوف تساعد في إدخال الأجهزة المعتمدة على R-290 في السوق إلاّ أن الزيادة في معدل المبيعات سيكون ضروريا للمصنعين لكي يحققوا التزامهم. وترى الأمانة أن من المهم إبطاء وتيرة الإنتاج ومن ثم دعم استخدام خطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية المبتكرة لتشجيع المبيعات من الأجهزة التي تحقق كفاءة الطاقة. وأخيرا أعربت الأمانة عن تقديرها لما أبداه المصنعين من رغبة في اتخاذ جانب الحذر خلال التركيبات الأولية، ومن المتوقع بأن بعد دراية عمال التركيب بالأجهزة العاملة بالغاز R-290 بما في ذلك من خلال التدريب الذي يجري في إطار المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، سوف ينخفض الفرق في وقت التركيب بين الأجهزة المعتمدة على غاز R-290 وعلى الأجهزة العاملة بغاز الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وتلك المعتمدة على R-410A، وعلى ذلك، ترى الأمانة أن من الملائم توفير تكاليف التشغيل الإضافية فوق المستوى المحدد في المقرر 60/44(و)(8). لعدد محدود من المبيعات مع خفض هذه التكاليف بالتدريج مع تزايد المبيعات حتى يمكن صرف جميع تكاليف التشغيل الإضافية بمجرد استخدام القدرات المحولة. وتعتزم الحكومة وضع خطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية في يوليه/ تموز 2019 بعد استعراض التقدم في مبيعات أجهزة تكييف هواء الغرف العاملة بغاز R-290. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في تقديم التوجيه بشأن الكيفية التي يمكن بها تنقيح خطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية.

توصية الأمانة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في نظر مايلي:
أن تحاط علما بالتقرير المرحلي المنقح عن تنفيذ خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين المقدمة اليونيدو؛
ما إذا كانت تؤيد خطة حوافز تكاليف التشغيل الإضافية التي اقترحتها حكومة الصين أو تقترح خطة معدلة 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) قطاع خدمة التبريد (اليونيب، اليابان)

إعمالا للمقرر 82/70(ج)، قدم اليونيب تقرير انتهاء المشروع بشأن المرحلة الأولى من خطة قطاع خدمة التبريد. وقد استعرضت الأمانة تقرير انتهاء المشروع مؤكدة أن  الانتهاء التشغيلي قد انتهى في ديسمبر/ كانون أول 2018، وأنه قد تبين أن تقرير انتهاء المشروع مرضي. وقد لاحظت الأمانة أن المعلومات المالية الواردة في التقرير أولية وقد أوضح اليونيب ذلك بالنظر الى أن المدفوعات الخارجية الملتزم بها مازالت معلقة ومازال يتعين إتمامها من جانب اليونيب، وسوف يقدم اليونيب تقريرا ماليا كاملا قبل ديسمبر/ كانون أول 2019 إعمالا للمبادئ التوجيهية للاستكمال المالي، وسوف يعرف عندئذ الأرصدة المتبقية من المرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

توصية الأمانة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من حكومة الصين واليونيب أن يقدما للاجتماع الرابع والثمانين معلومات محدثة عن مستوى الأموال التي صرفت والأرصدة المحتمل إعادتها للصندوق المتعدد الأطراف خلال الاجتماع الخامس والثمانين.

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (اليوئنديبي واليونيدو وألمانيا وإيطاليا)

الاستراتيجية الجامعة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

خلفية

وافقت اللجنة التنفيذية فيما بين الاجتماع السادس والسبعين والتاسع والسبعين على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين مع مايرتبط من خطط قطاعية على النحو التالي:
خلال الاجتماع السادس والسبعين وافقت من حيث المبدأ على خطة قطاع المذيبات للفترة 2016-2026 لتحقيق الإزالة الكاملة من جميع المواد الهيدروكلورفلوروكربونية في هذا القطاع بمبلغ قدره 44.8 مليون دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة؛
وخلال الاجتماع السادس والسبعين، ووفق من حيث المبدأ قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج للتمكين للفترة 2016 الى 2020 لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بمقدار 734.0 طنا بقدرات استنفاد الأوزون بمبلغ قدره 20.29 مليون دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة؛
وخلال الاجتماع السابع والسبعين ووفق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة 2016-2026 بمبلغ قدره زائدا 500,100,000 دولار أمريكي تكاليف دعم الوكالة لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 37.6 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020 الذي تضمن خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في القطاع بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2020، وخطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في القطاع بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2020، وخطة قطاع رغاوي البوليسترين ورغاوي البوليوريثان لتحقيق الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذه القطاعات بحلول عام 2026؛
وخلال الاجتماع التاسع والسبعين، ووفق على الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتحديد تكاليف دعم الوكالة لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي بنسبة 6.5 في المائة على أساس الفهم بأن من الممكن إعادة النظر في هذه التكاليف خلال الاجتماع الحادي والثمانين والاحتفاظ بمستوى تكاليف دعم الوكالة للوكالات الثنائية واليونيب بموجب نظام التكاليف الإدارية الحالي.
ويتضمن الجدول 1 حدود استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والإزالة المستهدفة للفترة 2016 الى 2026[footnoteRef:4]. في القطاعات الست. [4:   هذا يتحدد هدف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون الوطني فضلا عن الأهداف الخاصة بالتبريد الصناعي والتجاري وتصنيع أجهزة تكييف الهواء للفترة 2021 الى 2026 خلال تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 



الجدول 1: حدود استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والإزالة في قطاعات الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به

	
	2016-17
	2018-19
	2020-21
	2022
	2023-24
	2025
	2026

	الوطني
	16,978.9
	15,048.1
	11,772.0*
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	رغاوي االبواسترين 
	2,286.0
	2,032.0
	1,397.0
	1,397.0
	762.0
	165.0
	0.0

	رغاوي البوليوريثان
	4,449.6
	3,774.5
	2,965.7
	2,965.7
	1,078.4
	330.0
	0.0

	التبريد الصناعي والتجاري 
	2,162.5
	2,042.4
	1,609.9*
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	تصنيع أجهزة تكييف الهواء
	3,697.7
	2,876.0
	2,259.7*
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	المذيبات
	455.2
	395.4
	321.2
	321.2
	148.3
	55.0
	0.0

	الخدمة والبرنامج التمكيني
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	الإزالة بحسب القطاع

	
	2018
	2020
	2023
	2025
	2026
	المجموع

	رغاوي البولسترين 
	254.0
	635.0
	635.0
	597.0
	165.0
	2,286

	رغاوي البوليوريثان
	675.1
	808.8
	1,887.3
	748.4
	330.0
	4,449.6

	التبريد الصناعي والتجاري 
	120.1
	432.5
	n/a 
	n/a
	n/a
	552.6

	تصنيع أجهزة تكييف الهواء
	821.7
	616.3
	n/a
	n/a
	n/a
	1,438

	المذيبات
	59.8
	74.2
	172.9
	93.3
	55.0
	455.2

	الخدمة والبرنامج التمكيني
	734.0
	n/a
	n/a
	n/a
	734.0

	المجموع
	1,930.7
	3,300.8
	2,695.2
	1,438.7
	550.0
	9,915.4

	*  هذا هو الاستهلاك الأقصى المسموح به لعام 2020 فقط للفترة 2021 الى 2026 وسوف يتحدد خلال تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.




النظر في طلب شرائح المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال الاجتماع الثاني والثمانين 

نيابة عن حكومة الصين، قدم اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان طلبات للحصول على الشرائح الثالثة من خطط قطاعات البلوريثان والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات والخدمة، وللشريحة الثانية من خطة قطاع البوليسترين المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين بقيمة إجمالية تبلغ 29,199,492،[footnoteRef:5] دولارا أمريكيا بالاقتران مع التحقق المستقل من إنتاج واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في 2017 (البنك الدولي) وتقارير التنفيذ السنوية التي تغطي الأنشطة التي اضطلع بها حتى الآن وخطط التنفيذ السنوية للأنشطة التي ستنفذ خلال 2018-2019. [5:   لم يقدم طلب الشريحة الثالثة لخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء (18 مليون دولار أمريكي) للاجتماع الثاني والثمانين لأن مستوى صرف الأموال الموافق عليها للشريحة الثانية لم يصل الى نسبة العشرين في المائة.] 

وعقب استعراض مقترحات المشروعات والوثائق ذات الصلة بطلبات الشريحة الثالثة لخطط قطاعات البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات وخدمة التبريد، خلصت الأمانة الى أن جميعها تستحق أن تطلب تقديمها للنظر من جانب الاجتماع الثاني والثمانين غير أن طلب الشريحة الثانية الخاصة بخطة قطاع رغاوي البوليوريثان لم تقدم للنظر خلال الاجتماع الثاني والثمانين حيث لم تتم أي عمليات صرف من الشريحة الأولى وقت التقديم.
ولدى مناقشة طلبات الشرائح خلال الاجتماع الثاني والثمانين، أعرب الكثير من الأعضاء عن قلق شديد عند الموافقة على تمويل إضافي في ذلك الاجتماع بالنظر الى الانبعاثات غير الموضحة للكلوروفلوروكربون-11 في شرق آسيا. كما أبدى قلق إزاء المعلومات الموثوق بها وإن كانت غير كاملة عن مسائل حالات عدم الامتثال المحتملة، واستذكر أحد الأعضاء أن حكومة الصين قد اعترفت خلال الاجتماع الثالث عشر للأطراف بأنها قد حددت حالات إنتاج غير قانوني للكلوروفلوروكربون-11. وإعمالا للمقرر 3/XXX طلب المزيد من المعلومات عن أسباب انبعاثات الكلوروفلوروكربون-11، واقترح إرجاء طلب التمويل الى اجتماع لاحق للجنة التنفيذية عندما يتوافر المزيد من المعلومات. وخلال هذا الوقت مازالت الصين تحتفظ بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي لم يتم صرفها للمنشئات المنتفعة، ولذا فإن إرجاء طلبات التمويل البالغة 29,199,492 دولارا أمريكيا لن يكون له أي تأثير. وكان من المهم أن يتبين للمجتمع الدولي أن الصندوق المتعدد الأطراف ينظر الى مسألة الانبعاثات غير القانونية للكلوروفلوروكربون-22 على محمل الجد إلاّ أن قرار إرجاء التمويل سيكون دون تحيز لأي إجراءات أخرى تتخذها الصين.
وقال أعضاء آخرون إنه ينبغي اتخاذ جانب الحذر، وينبغي لأي قرار يتخذ لإرجاء التمويل المطلوب، إن لا يعرض هدف الخفض لعام 2020 للحظر للصين. وطلبت إيضاحات بشأن ما إذا كان أي جزء من مبلغ المائة مليون دولار أمريكي المتبقي للصرف قد التزم به لتمويل أنشطة نوعية، وما هو الجزء من الأموال التي لم تصرف يمكن استخدامه في أنشطة أخرى المطلوبة لتحقيق الامتثال. وتردد تساؤل عما إذا كانت الأموال قد حولت الى حكومة اصين أو إذا كان بعضها مازال لدى الوكالات المنفذة، وماهو التأثير الذي يمكن أن يحدث في حالة إرجاء الطلب الحالي للتمويل. وكانت التحديات الجارية عن أسباب انبعاثات الكلوروفلوروكربون-22 تعني أن على  اللجنة التنفيذية أن تتخذ جانب الحذر لدى التوصل الى نتائج. وقد يستغرق الأمر عدة سنوات الى أن يتم تجميع المعلومات ذات الصلة، ومن المهم تلقي إيضاحات عن نوع المعلومات اللازمة والتوقيت الزمني لتجميعها.
وفي أعقاب المناقشات، وافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة المداولات بشأن المسألة في فريق الاتصال الذي أنشىء في وقت سابق في البند من جدول الأعمال لمناقشة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
وبعد ذلك، قررت اللجنة التنفيذية من خلال المقرر 82/71 مايلي:
أن تطلب من حكومة الصين من خلال الوكالة المنفذة المعنية:
(1) أن تقدم للاجتماع الثالث والثمانين استعراضا للنظم الحالية للعرض والإبلاغ والتحقق والإنفاذ إعمالا للاتفاقات مع اللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك معلومات عن الهيكل التنظيمي والقدرات على المستويات الوطنية والمحلية التي تبين الكيفية الي تؤكد بها الاستدامة الطويلة الأجل لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات الاستهلاك والإنتاج، والجهود التي تبذل لمعالجة أي اتجار غير قانوني بهذه المواد؛
(2) كذلك أن تقدم للاجتماع الثالث والثمانين تقريرا مرحليا عن الإجراءات التي اتخذت بغرض تعزيز التشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون وتنفيذها في الصين؛
أن تنظر في طلبات التمويل الخاصة بالشرائح التالية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين خلال الاجتماع الثالث والثمانين.
التقديم للاجتماع الثالث والثمانين

استجابة للمقرر 82/71، نيابة عن حكومة الصين:
قدم اليوئنديبي التقرير الذي طلب بموجب المقرر 82/71(أ)(1) و(2) الذي نوقش في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/Excom/83/11/Add.1؛
أعاد ليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان تقديم طلبات للحصول على الشريحة الثالثة من خطط قطاع رغاوي البوليوريثان والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات والخدمة، والشريحة الثانية لخطة قطاع رغاوي البوليسترين المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين على النحو المبين في الجدول 2. وتضمن التقديم تقارير التنفيذ السنوية التي تغطي الأنشطة التي تمت حتى الآن وتقارير التنفيذ السنوية عن الأنشطة التي ستنفذ خلال 2019-2020.
الجدول 2: طلبات شرائح خطط القطاعات المقدمة للاجتماع الثالث والثمانين (باستثناء تكاليف دعم الوكالات)
	خطة القطاع (الوكالة الرئيسية والمتعاونة)
	التمويل الشامل الموافق عليها من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	الشريحتان الأولى والثانية الموافق عليها 
(بالدولار الأمريكي)
	الشريحتان الأولى والثانية الموافق عليها كجزء من التمويل الشامل الموافق عليه  من حيث المبدأ (النسبة المئوية)
	التمويل المطلوب بالاجتماع الثالث والثمانين 
(بالدولار الأمريكي)
	نسبة التمويل الموافق عليه والمطلوب من المجموع الموافق عليه من حيث المبدأ
 (النسبة المئوية)

	رغاوي البوليسترين (اليونيدو، ألمانيا)
	112,786,630
	16,514,867
	14.6
	8,000,000
	21.7

	رغاوي البوليوريثان (البنك الدولي)
	141,471,210
	7,045,027*
	5.0
	0**
	5.0

	التبريد الصناعي والتجاري (اليوئنديبي)
	89,144,797
	33,368,756
	37.4
	12,000,000
	50.9

	تصنيع أجهزة تكييف الهواء (اليونيدو، إيطاليا)
	89,144,797
	31,562,981
	35.41
	0***
	35.4

	المذيبات (اليوئنديبي)
	47,262,566
	6,599,127
	14.0
	5,549,492
	25.7

	برنامج الخدمة والتمكين (اليونيب،ألمانيا، اليابان)
	20,290,000
	6,329,132
	31.2
	3,850,000****
	49.2

	المجموع
	500,100,000
	101,419,890
	20.3
	29,399,492
	26.1

	· وفق على شريحة واحدة لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان.
** 	طلبت الشريحة ولكن لم تمتثل للحد الأقصى.
***	طلب شريحة لم يقدم للاجتماع الثالث والثمانين.
**** 	يشمل ذلك شرائح التمويل المجمعة لعامي 2018و 2019 لحكومة ألمانيا.



وعقب استعراض إعادة تقديم مقترحات المشروعات والوثائق ذات الصلة بطلبات الشريحة الثالثة لكل من خطط قطاعات رغاوي البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات وخدمة التبريد، خلصت الأمانة الى أن جميعها جديرة بتقديم طلباتها للنظر من جانب الاجتماع الثالث والثمانين.
حالة وخطة عمل خطة قطاع رغاوي البوليوريثان
لم يحقق طلب الشريحة الثانية لخطة قطاع البوليوريثان المتطلبات المحددة في الفقرة 5 من الاتفاق، ولم يتم حتى وقت تقديم الطلب (أي 12 اسبوعا قبل اجتماع اللجنة التنفيذية) أي صرف سواء من البنك الدولي لمكتب التعاون الاقتصادي الدولي أو من هذا المكتب للمنتفعين النهائيين، وعلى ذلك لم يقدم الطلب للنظر من جانب الاجتماع الثالث والثمانين.
وأوضح البنك الدولي للأسباب بأنه نتيجة للتأخير في التوقيع على الاتفاق المتخذ بين حكومة الصين والبنك الدولي، وقدم خطة عمل لضمان الإسراع بالتحويل وخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بحسب الأهداف المحددة في الاتفاق.
وكان قد تأخر التوقيع على اتفاق المنحة للمرحلة الثانية من خطتي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة الإنتاج) نتيجة لأسباب إدارية وإجرائية. وينبغي التوقيع على اتفاق المنحة مع وزارة المالية أولا إعمالا لرأي قانوني من الصين قبل أن يصبح المشروع فعالا، ويمكن لمكتب التعاون الاقتصادي الدولي البدء في التنفيذ. وحدث تغيير في إجراءات تجهيز المشروعات المعانة خارجيا داخل وزارة المالية خلال الفترة من أواخر 2017 وأوائل 2018 حيث أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه في المرحلة الأولى مما أدى الى حدوث تأخير. وتعزى حالات التأخير الأخرى الى التغييرات التي وقعت في وزارة البيئة بشأن توقيع الترتيبات لسحب الأموال من الحساب الخاص. وأدت التأخيرات الإدارية الصغيرة والتغييرات الإجرائية مجتمعة الى الحاجة الى مزيد من الوقت لاستكمال كامل العملية المؤدية الى الصرف.
وقد وقع اتفاق المنحة في يناير/ كانون الثاني 2019 ودخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2019. ومنذ ذلك الوقت، وقع مكتب التعاون الاقتصادي الدولي عقدا مع رابطة صناعات تجهيز البلاستيك في الصين التي تعمل كوكالة لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان. ويقوم مكتب التعاون الاقتصادي الدولي حاليا بالتوقيع على اتفاقات المنح مع المنشئات المستفيدة الإحدى عشر الأولى لتنفيذ المشروعات لإزالة 1,200 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، ومن المقرر حصول هذه المنشئات على المدفوعات الأولى في مايو/ آيار 2019 .
وسوف توقع عشرون منشأة أخرى على اتفاقات فرعية للمنح مع مكتب التعاون الاقتصادي الدولي في 2019. وفي نفس الوقت، مع إدراك أن الشريحة الثانية قد يوافق عليها هذا العام، وسيبدأ في 2019 بدء المشروعات الفردية للإزالة، ومشروعات دور النظم، وطرق التنفيذ الجديدة التي تستهدف المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومن المتوقع أن يؤدي التأثير الشامل للإزالة الذي سيتحقق من خلال هذه الأنواع الثلاثة من الأنشطة الى خفض مايصل الى 4,000 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، مما سيسهم في تحقيق هدف الخفض لعام 2020. وفيما يتعلق بأنشطة المساعدات التقنية، يعتزم مكتب التعاون الاقتصادي الدولي المشروع في تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحظر المقرر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، في شكل عوامل نفخ في رغاوي العزل في المواسير والقطاعات الفرعية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية، وستكون دراسة التأثير هذه الشرط الأساسي المسبق لإصدار حالات الحظر وسيسفر عن عمليات تحويل إضافية غير ممولة في القطاعات الفرعية للمذيبات.
واقترح توزيع شريحة معدلة. في خطة قطاع رغاوي البوليوريثان في الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الثاني والثمانين كجزء من الاتفاق المنقح الذي قدم للجنة التنفيذية للنظر. ونظرا لأن الاتفاق المنقح لم يعرض على الاجتماع الثاني والثمانين، سيعاد تقديمه على الاجتماع الثالث والثمانين دون أي تعديل. ويقدم قسم أدناه وصفا مفصلا للاتفاق المنقح شاملا جميع الأجزاء في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
عرض عام للتقدم
فيمايلي عرض عام للانجازات الرئيسية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:
إنشاء ومواصلة تنفيذ نظام التراخيص والحصص للرقابة على حالات الامتثال في كل قطاع من قطاع التصنيع بما في ذلك تطبيق تصاريح الحصص على المنشئات التي تستهلك أكثر من 100 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون سنويا مما يسفر عن الامتثال لجميع حدود استهلاك قطاع التصنيع خلال سنوات التنفيذ؛
قطاع رغاوي البوليسرين: وقع الاتفاق بين مكتب التعاون الاقتصادي الدولي واليونيدو لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليسترين في سبتمبر/ أيلول 2017. وجرى تحديد إحدى عشر منشأة لرغاوي البوليسترين (4,522 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22، والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب)، جرى التحقق من عشر منها (4,297 طنا متريا أو 245.43 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، وقعت عقودا مع مكتب التعاون الاقتصادي الدولي للتحويل الى التكنولوجيا المعتمد على ثاني أكسيد الكربون وحصلت على المدفوعات الأولى- ومن هذه المنشئات حصلت واحدة (655 طنا متريا أو36.03 طن بقدرات استنفاد الأوزون) الأجهزة وركبتها ووقعت خمس أخرى منها (1,899 طنا متريا و109.20 طن بقدرات استنفاد الأوزون) على اتفاقات الشراء مع موردي الأجهزة وتنظر وصول الأجهزة؛
قطاع التبريد الصناعي والتجاري: وقعت العقود مع 12 منشأة لتمويل 18 خطا من خطوط التصنيع لإزالة 2,558.18 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بعد التحقق من استهلاك خط الأساس وقدرات هذه الخطوط ويتقدم تنفيذ مشروعات التحويل، ويجري رصدها بصورة وثيقة وفقا للمعالم البارزة المحددة. [footnoteRef:6] وانتهت عشرة خطوط من استكمال النماذج، والتحويل واختبار الأداء. واستكمل أحد الخطوط عقد التصميم والشراء، واستكملت ستة خطوط التصميم، وهناك خط واحد لم يوقع العقد إلاّ منذ فترة وجيزة وعلى وشك الانتهاء من التصميم. [6:   وتتضمن المعالم البارزة توقيع عقد تحويل (30 في المائة مدفوعات)، والانتهاء من عقود التصميم والشراء (30 في المائة مدفوعات) لاستكمال تصنيع النماذج، وتحويل الخطوط واختبار الأداء (30 في المائة مدفوعات) وإنتاج تجريبي، والتخلص من الأجهزة لدى قبول المشروع (20 في المائة مدفوعات).] 

قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء: وقع العقد بين مكتب التعاون الاقتصادي الدولي واليونيدو لتنفيذ خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. ووقع المكتب عقودا مع رابطة الأجهزة الكهربائية المنزلية في الصين، وشركة المراجعة التي سوق تتحقق بصورة مستقلة من الخطوط التي سيتم تحويلها. ووقعت عقود لتحويل أربعة خطوط لتصنيع المكابس بطاقة إنتاج كلية تبلغ 5,423,441 وحدة سنويا، ومع خمسة خطوط تصنيع أجهزة تكييف الهواء بإجمالي استهلاك يبلغ 2,221 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ومن بين المبلغ الموافق عليه البالغ 31,562,981 دولارا امريكيا، صرف ما مجموعه 3,454,396 دولارا أمريكيا (10 في المائة) على المنتفعين النهائيين. ولم يبلغ عن أي أنشطة إضافية أو عمليات صرف منذ الاجتماع الثاني والثمانين وستقدم تقرير مرحلي الى الاجتماع الرابع والثمانين؛
قطاع المذيبات: وقع عدد أربعة وعشرون منشأة من المنشئات المؤهلة عقودا مع مكتب التعاون الاقتصادي الدولي. واستكملت عشرون منشأة منه عملية شراء المعدات ووقعت عقودا مع موردي الأجهزة. وتعد الأربعة خطوط الباقية لعملية شراء الأجهزة، ويبلغ مجموع الإزالة المرتبط بهذه المنشئات 1,176.19 طن متري (129.38 طنا بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وحددت مجموعة ثانية مع 26 منشأة (معظمها من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم) باستهلاك سنوي يزيد عن خمسة أطنان مترية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بإزالة تقديرية تبلغ 372 طنا متريا (40.92 طنا بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. ورتب مكتب التعاون الاقتصادي الدولي لإجراء عمليات تحقق من خط الأساس لهذه المنشئات.
قطاع خدمة التبريد: وقع اتفاق التعاون في المشروع للشريحة الثانية من قطاع خدمة التبريد والمكون التمكيني بين اليونيب ومكتب التعاون الاقتصادي الدولي في سبتمبر/ أيلول 2018، وجرى بعد ذلك تحويل الأموال في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وانتهى إعداد الاتفاقات مع ثلاث مدن رائدة (جوانجزهو وشنزين وتاينن) مع خطط عمل موافق علياه وجرت حلقة عمل لبناء القدرات بشأن إنفاذ قواعد المواد المستنفدة للأوزون لمكاتب حماية البيئة المحلية، ووقع اتفاق وخطة عمل مع وكالة تنفيذ وطنية لتنفيذ برنامج تدريب الفنيين، وأعدت اختصاصات لتطوير مدونات لخدمة وصيانة وحدات تكييف الهواء ومبردات المياه، وبدأت عملية الشراء وإعداد العقود. ووقع اتفاق التنفيذ مع مكون حكومة ألمانيا الخاص بالشريحة الأولى، وحدد مستفيد واحد (سلسلة سوبر ماركت شاوشينو) لإجراء إيضاح لتطبيق نظام فوق الحراري العامل بثاني أكسيد الكربون، وشارك ستة مدربين من مراكز التدريب المهني، وستة مدراء/ مهندسين من قطاع السلاسل المبردة والسوبر ماركت في جولة دراسية عن تطبيق غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في القطاع الفرعي. ونظمت حلقة عمل تدريبية وطنية عن بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع السوبر ماركت ووضعت الاختصاصات ومعايير الاختبار لتنفيذ برنامج تدريب الفنيين من خلال حلقات عمل لخدمة الصناعات واستعرض تقرير الاستبيان لتحليل الحواجز دراسة عن آليات السوق بشأن استرجاع الهيدروكلوروفلوروكربون وعدل لنشرة نهاية المطاف واستمرت أنشطة استثارة الوعي.

صرف الأموال
تم حتى أبريل/ نيسان 2019، صرف مبلغ 51,139,064 دولارا أمريكيا من أصل مبلغ 101,419,890 دولارا أمريكيا ووفق عليه في إطار الشريحتين الأولى والثانية من الوكالات المنفذة لمكتب التعاون الاقتصادي الدولي وصرف مبلغ 30,602,616 دولارا أمريكيا من المكتب للمنتفعين حسبما جاء في الجدول 3.
الجدول 3: مستوى الصرف بحسب القطاع (حتى أبريل/ نيسان 2019) 
	
	الشريحة  1
	الشريحة  2
	المجموع

	خطة إزالة البوليسترين (اليونيدو وألمانيا)
	
	
	

	الأموال الموافق عليها
	7,514,867
	9,000,000
	16,514,867

	عمليات صرف من الوكالات المنفذة لمكتب التعاون الاقتصادي الدولي
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	3,757,434
	4,366,307
	8,123,741

	
	معدل الصرف
	50.0%
	48.5%
	49.2%

	عمليات صرف من مكتب التعاون الاقتصادي الدولي للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	2,031,287
	2,313,886
	4,345,173

	
	معدل الصرف
	27.0%
	25.7%
	26.3%

	خطة قطاع رغاوي البوليوريثان (البنك الدولي
	
	
	

	الأموال الموافق عليها
	7,045,027
	-
	7,045,027

	الأموال الموافق عليها الصرف من البنك الدولي للمكتب 
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	-
	-
	-

	
	معدل الصرف
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	صرف من مكتب التعاون الاقتصادي الدولي للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	-
	-
	-

	
	معدل الصرف
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	خطة قطاع أجهزة تكييف الهواء (اليوئنديبي)
	
	
	

	الأموال الموافق عليها
	13,368,756
	20,000,000
	33,368,756

	الصرف من اليوئنديبي للمكتب
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	13,368,756
	15,819,515
	29,188,271

	
	معدل الصرف
	100.0%
	79.10%
	87.47%

	الصرف من المكتب للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	8,591,773
	7,753,197
	16,344,970

	
	معدل الصرف
	64.27%
	38.77%
	48.98%

	خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء (اليونيدو)
	
	
	

	الأموال الموافق عليها
	15,562,981
	16,000,000
	31,562,981

	الصرف من اليونيدو للمكتب
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	4,309,022
	-
	4,309,022

	
	معدل الصرف
	27.7%
	0.0%
	13.7%

	الصرف من المكتب للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	3,454,396
	-
	3,454,396

	
	معدل الصرف
	22.2%
	0.0%
	10.9%

	المذيبات (اليوئنديبي)
	
	
	

	الأموال الموافق عليها
	2,821,937
	3,777,190
	6,599,127

	الصرف من اليوئنديبي للمكتب
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	2,794,281
	3,741,089
	6,535,370

	
	معدل الصرف
	99.0%
	99.0%
	99.0%

	الصرف من المكتب للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	2,796,937
	2,819,399
	5,616,336

	
	معدل الصرف
	99.1%
	74.6%
	85.1%

	الخدمة (اليونيب/ ألمانيا/ اليابان)
	 
	 
	 

	الأموال الموافق عليها
	3,679,132
	2,650,000
	6,329,132

	الصرف من الوكالات المنفذة للمكتب
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	1,682,660
	1,300,000
	2,982,660

	
	معدل الصرف *
	45.7%
	49.1%
	47.1%

	الصرف من المكتب للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	741,741
	100,000
	841,741

	
	معدل الصرف
	20.1%
	3.8%
	13.3%

	إجمالي جميع القطاعات
	
	
	

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية
	49,992,700
	51,427,190
	101,419,890

	الصرف  الى المكتب
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	25,912,153
	25,226,911
	51,139,064

	
	معدل الصرف
	51.8%
	49.1%
	50.4%

	الصرف من المكتب للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	17,616,134
	12,986,482
	30,602,616

	
	معدل الصرف
	35.2%
	25.3%
	30.2%


* إشارة الى الصرف في قطاع الخدمة.

وخلال وقت تقديم طلبات الشرائح (اثنا عشر أسبوعا قبل الاجتماع الثالث والثمانين)، كان معدل صرف التمويل من مكتب التعاون الاقتصادي الدولي للمنتفعين يزيد على 20 في المائة في قطاعات رغاوي البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات. وبالنسبة لقطاع الخدمة، كان الصرف من الوكالات الثنائية والمنفذة لمكتب التعاون الاقتصادي الدولي يزيد عن 20 في المائة.
تعديل الاتفاق الخاص بالمرحلة الثانية

كان قد ووفق على الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال الاجتماع التاسع والسبعين (المقرر 70/35)، وخلال الاجتماع الحادي والثمانين لاحظت الأمانة أن الاتفاق يحتاج الى تعديل لإدراج مستوى تكاليف دعم الوكالة التي يمكن أن تقررها اللجنة التنفيذية وأيضا لبيان التغييرات المحتملة في صرف الأموال في خطة قطاع رغاوي البوليوريثان بالنظر الى التأخير في تقديم الشريحة الثانية مما سيسفر أيضا عن تغييرات توزيع التمويل الشامل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبعد ذلك قررت اللجنة التنفيذية التعديل الى 7 في المائة لتكاليف دعم الوكالة المرتبطة بالشريحة الثانية وما يليها من الشرائح لجميع خطط القطاعات في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي وأن تعدل خلال الاجتماع الثاني والثمانين الاتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 81/45).
وخلال الاستعداد الثاني والثمانين، ناقشت الأمانة واليوئنديبي باعتباره الوكالة الرئيسية اتفاق منقح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدم للنظر بما في ذلك التعديلات التالية في التذييل 2-ألف:
جرى تعديل تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي الى 7 في المائة اعتبارا من الشريحة الثانية الى الشريحة الأخيرة إعمالا للمقرر 81/45(أ). ويمثل هذا التعديل زيادة بمبلغ 2,162,056 دولارا أمريكيا في تكاليف دعم الوكالة التي حسبت في السابق على أساس 6.5 في المائة في الاتفاق الذي ووفق عليه في الاجتماع التاسع والسبعين؛
ونظرا لأن الشروط الأساسية المسبقة للموافقة على الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان (المقررة خلال الاجتماع الثمانين)، لم تتحقق خلال الاجتماع الثاني والثمانين، كان  هناك تأخير لمدة عامين في التمويل الذي من المقرر الإفراج عنه لتنفيذ خطة القطاع هذا. ولم يجر تعديل الالتزامات بخفض الهيدروكلوروفلوروكربون، ومدة خطة القطاع إلاّ أن القيمة السائدة في شرائح 2017 و2018 (10.6 مليون دولار أمريكي و9.0 مليون دولارات أمريكية وزعت بين شرائح 2019 و2020 و2024 و2025.
نظرا لأن الشريحة الثانية من خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء المقررة في 2017 لم يوافق عليها إلاّ خلال الاجتماع الحادي والثمانين (2018)، ولم تقدم الشريحة الثالثة المقرر في 2018 للاجتماع الثاني والثمانين في 2018، كان هناك سنة من التأخير. وعلى ذلك تم نقل الشرائح المتبقية للقطاع (2018 الى 2021) لمدة عام ( 2019 الى 2022) حيث يتم الحصول على الشريحة الأخيرة في 2022 بدلا من 20121. سيتواصل تقديم طلبات الشريحة خلال الاجتماع الثاني من العام على النحو الوارد في الاتفاق؛
جرى تعديل توزيع شريحة خطة قطاع المذيبات لزيادة المبالغ في 2018 و2019 و2020 و2023 وخفض المبالغ في 2021 و2022 و2024 و2025 لتحقيق التدفق النقدي اللازم لتوقيع منشئات جديدة ولضمان التوقيت المناسب لاستكمال المعالم البارزة وبيان مدفوعات تكاليف التشغيل الإضافية اللازمة بمجرد أن تستكمل المجموع الأولى من المنشئات عمليات التحويل لديها.
ولدى مناقشة التوزيع المقترح للشريحة أجرى عدد ضئيل من التعديلات لضمان الاحتفاظ بالمستويات الكلية السنوية للشريحة بصورة أقرب قدر الإمكان من تلك التي ووفق عليها في الأصل.
وخلال الاجتماع الثاني والثمانين، رأت الأمانة أن التعديلات في توزيع الشرائح في قطاعي رغاوي البوليوريثان تصنيع أجهزة تكييف الهواء كانت تتفق والتأخيرات التي تحققت والحاجة الى التمويل في السنوات التالية. وبالنسبة لخطة قطاع المذيبات. لاحظت الأمانة بالفعل خلال الاجتماع الثمانين أن توزيع الشريحة الأصلية قد يتسبب في صعوبات في تحقيق المصروفات للمنشئات البالغة 24 التي لديها مشروعات جارية والمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم البالغ عددها 27 المتوقع أن تستكمل عمليات التحقق والاستهلاك وإدخالها في العقود مع مكتب التعاون الاقتصادي الدولي خلال الربع الأول من عام 2019.
ونظرا لأن الاتفاق المنقح لم ينظر خلال الاجتماع الثاني والثمانين، قدمته اليوئنديبي نيابة عن حكومة الصين للنظر من جانب الاجتماع الثالث والثمانين.
ولدى الإعداد للاجتماع الثالث والثمانين، أشارت اليوئنديبي الى أنه لا توجد أي تعديلات على التذييل 2-ألف المعدل في الاتفاق الذي نوقش خلال الاجتماع الثاني والثمانين. وتلاحظ الأمانة أنه على الرغم من أن الشرائح الثالثة لخطط قطاعات رغاوي البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات والخدمة لم تتم الموافقة عليها خلال الاجتماع الثاني والثمانين (2018)، فإنها مازالت قائمة في 2018. وسوف يسمح ذلك لأن تقدم حكومة الصين الشريحة الرابعة لهذه القطاعات للاجتماع الرابع والثمانين في حالة تحقيق شروط الإفراج عن الشرائح.
وكما أشير خلال الاجتماع الثاني والثمانين فيما يتلق بالتوزيع السنوي للشرائح بما في ذلك جميع القطاعات في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن أبرز تغيير حدث يمكن إيجازه على أنه خفض بنحو 37.5 مليون دولار أمريكي في 2017 و2018 يعوضه الزيادة في الشرائح المقبلة معظمها في 2019 (15.7 مليون دولار أمريكي) و2020 (10.5 مليون دولار أمريكي) و2022 (10.7 دولار أمريكي) ويتضمن المرفق الثاني بهذه الوثيقة تفاصيل ذلك.
ويتضمن المرفق الأول التذييل 2-ألف منقح الوارد في الاتفاق. وسيجري إرفاق الاتفاق المحدث بالتقرير النهائي للاجتماع الثالث والثمانين. وعلاوة على التغييرات المشار إليها أعلاه، أضيفت الفقرة 17 لبيان أن هذا الاتفاق المنقح المحدث يحل مكان الاتفاق الذي كان قد ووفق عليه بين الحكومة واللجنة التنفيذية خلال الاجتماع التاسع والسبعين.
التقرير المرحلي للشرائح وطلبات التمويل

أرفق بمذكرة الأمانة التقارير المرحلية المفصلة المتصلة عن تنفيذ خطط قطاعات رغاوي البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات وخدمة التبريد وطلبات الحصول على الشريحة التالية ويقدم كل تقرير تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية، ومستوى صرف الأموال، وخطة تنفيذ للشريحة الثالثة وتعليقات أمانة الصندوق والتوصية.




ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات
الصين
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذى ووفق فيه
	إجراءات الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) قطاع رغاوي البوليسترين
	ألمانيا واليونيدو (رئيسية)
	السابع والسبعون
	100 % in 2026



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم- المجموعة الأولى)
	السنة:   2017
	14,604.66  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2017

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	1,595.00
	5,087.50
	2,831.55
	
	9,514.05

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	
	12.88
	6.95
	
	19.83

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	
	
	
	-0.13
	
	-0.13

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	
	4,008.26
	
	
	396.00
	4,404.26

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	617.50
	5.85
	43.06
	
	666.41

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225ca
	
	
	
	
	0.96
	0.96



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة: 2009 -2010
	19,269.00
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	162.15
	187.35
	194.58
	544.08

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	8,560,000
	9,890,530
	10,272,000
	28,722,530

	ألمانيا
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00
	7.23
	0.00
	7.23

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	399,016
	0
	399,016
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

20
19
	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	6,262.4 
	6,262.4 
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	2,286.0 
	2,286.0 
	2,032.0 
	2,032.0 
	1,397.0 
	1,397.0 
	1,397.0 
	762.0 
	762.0 
	165.0 
	0.0 
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	7,514,867
	8,732,614
	8,000,000
	9,243,486
	9,600,000
	14,788,765
	11,400,000
	11,300,000
	9,550,000
	9,600,000
	11,971,763
	111,701,495

	
	
	تكاليف الدعم
	526,041
	611,283
	560,000
	647,044
	672,000
	1,035,214
	798,000
	791,000
	668,500
	672,000
	838,023
	7,819,105

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	-
	267,386
	
	365,514
	
	211,235
	
	
	250,000
	-
	-
	1,085,135

	
	
	تكاليف الدعم
	-
	31,877
	-
	42,502
	
	25,183
	-
	-
	29,804
	-
	-
	129,365

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	7,514,867
	9,000,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,514,867

	
	تكاليف الدعم
	526,041
	643,160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,125,538

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	8,000,000*
	
	
	
	
	
	
	
	8,000,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	560,000*
	
	
	
	
	
	
	
	560,000


* قدمت الشريحة الثالثة (2018) الى الاجتماع الثاني والثمانين للنظر من جنب الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 82/71(ب)).


	توصية الأمانة:
	للنظر بصورة إفرادية
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وصف المشروع

نيابة عن حكومة الصين، قدمت اليونيدو بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية[footnoteRef:7] طلبا لتمويل الشريحة الثالثة من خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوب بالضغط في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 8,000,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 560,000 دولار أمريكي لليونيدو فقط. [footnoteRef:8] وتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليسترين بالاقتران مع خطة تنفيذ الشريحة لفترة 2019 الى 2020. [7:   قدمت في الأصل للنظر من جانب الاجتماع الثاني والثمانين، وقررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر الى الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 82/71(ب)).]  [8:   بحسب الرسالة المؤرخة في 25 سبتمبر/ أيلول 2019 من وزارة الايكولوجي والبيئة في الصين الى اليونيدو.] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية

وقع العقد بين مكتب التعاون الاقتصادي الدولي واليونيدو لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليسترين (المرحلة الثانية) في سبتمبر/ أيلول 2017. وخضعت مجموعة من 11 منشأة رغاوي البوليسترين للتحقق من معلوماتها عن خط الأساس (أي ملكية البلدان غير العاملة بالمادة 5، وأجهزة خط الأساس واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والبيانات المالية). وقد اختيرت عشرة من هذه المنشئات كمنشئات منتفعة، ووقعت بالفعل عقودا مع مكتب التعاون الاقتصادي الدولي للتحويل الى ثاني أكسيد الكربون مع عوامل نفخ مشتركة أخرى تنخفض فيها القدرة على الاحترار العالمي[footnoteRef:9] كتكنولوجيا بديلة. وترد حالة التقدم في المشروعات الجارية العشرة في الجدول 1. [9:   الكحول لألواح رغاوي البوليسترين بسمك يبلغ أقل من 60مم، وثاني أكسيد الكربون وكميات صغيرة من الهيدروفلوروكربون-152أ (قدرة الاحترار العالمي < 200) لألواح رغاوي البوليسترين بسمك يزيد عن 60 مم.] 

الجدول 1: حالة التقدم في منشئات رغاوي البوليسترين العشرة التي اختيرت في الشريحتين الأولى والثانية
	حالة التنفيذ
	عدد المنشئات
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في 2016

	
	
	بالأطنان المترية
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون*

	تسليم الأجهزة وتركيبها
	1
	655.07
	36.03

	توقيع عقود الشراء مع الموردين
	5
	1,899.19
	109.20

	توقيع عقد مع المكتب (يعد حاليا لشراء الأجهزة)
	4
	1,742.54
	100.20

	المجموع
	10
	4,296.80
	245.43

	*  	نسبة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الى الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب تبلغ 25  الي35  في المائة (مقاسة بالأطنان المترية).



وسوف يستكمل مشروعات في أوائل 2020، والثمانية المتبقية خلال النصف الأول من عام 2020.
أنشطة المساعدات التقنية
تتضمن أنشطة المساعدات التقنية التي نفذت منذ النصف الثاني من عام 2017 حلقة عمل عن التكنولوجيا البديلة في قطاع رغاوي البوليسترين عقدت في سبتمبر/ أيلول 2017، الدعم التقني بواسطة وكالة الدعم التنفيذي لمكتب التعاون الاقتصادي الدولي والمنشئات من خلال العمليات اليومية والتحقق من خط الأساس والأداء في المواقع الطبيعية، وأنشطة التوعية العامة لتيسير إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون من قطاع رغاوي البوليسترين، وجولة دراسية في الإدارات الحكومية، ومنتجي رغاوي البوليسترين وموردي الأجهزة في ألمانيا وسويسرا لتبادل المعلومات عن التكنولوجيات البديلة في سوق رغاوي البوليسترين الأوروبية مما يمكن أن يسهم في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
مستوى صرف الأموال
وحتى مارس/ ىذار 2019، كان قد صرف مبلغ 4,345,173 دولارا أمريكيا من بين المبلغ الموافق عليه البالغ 16,514,867 دولارا أمريكيا (بنسبة 26.3 في المائة) من مكتب التعاون الاقتصادي الى المنشئات المنتفعة ويقدم الجدول 2 الحالة الشاملة لصرف الأموال.
الجدول 2: حالة صرف الأموال لخطة قطاع البوليسترين (حتى مارس/ آذار 2019)
	خطة قطاع رغاوي البوليسترين (اليونيدو/ ألمانيا)
	الشريحة 1
	الشريحة 2
	المجموع

	الأموال الموافق عليها
	اليونيدو
	7,514,867
	8,732,614
	16,247,481

	
	ألمانيا
	0
	267,386
	267,386

	
	المجموع (بالدولارات الأمريكية)
	7,514,867
	9,000,000
	16,514,867

	الصرف من الوكالات المنفذة لمكتب التعاون الاقتصادي 
	اليونيدو
	3,757,434
	4,366,307
	8,123,741

	
	ألمانيا
	0
	0
	0

	
	المجموع (بالدولارات الأمريكية)
	3,757,434
	4,366,307
	8,123,741

	
	معدل الصرف
	50.0%
	48.5%
	49.2%

	الصرف من مكتب التعاون الاقتصادي للمنتفعين
	اليونيدو
	2,031,287
	2,313,886
	4,345,173

	
	ألمانيا
	0
	0
	0

	
	المجموع (بالدولارات الأمريكية)
	2,031,287
	2,313,886
	4,345,173

	
	معدل الصرف
	27.0%
	25.7%
	26.3%



خطة التنفيذ للشريحة الثالثة من المرحلة الثانية

سيواصل مكتب التعاون الاقتصادي الدولي إنفاذ تصاريح الحصص لمنشئات رغاوي البوليسترين التي تستهلك أكثر من 100 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون سنويا. كما سيواصل المكتب تحويل المنشئات العشرة، والاختيار بين منشئتين وست منشئات للتحويل مما يسفر عن خفض إضافي لا يقل عن 1,212 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
سيجري تنفيذ أنشطة المساعدات التقنية التالية: حلقتا عمل عن الاستراتيجية والسياسات والتكنولوجيات البديلة المتعلقة بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوي البوليسترين بما في ذلك الاجتماعات الدورية ونشر المعلومات.
ويقدم الجدول 3 الميزانية الخاصة بالأنشطة التي ستنفذ خلال تنفيذ الشريحة الثالثة.
الجدول 3: ميزانية الشريحة الثالثة لخطة قطاع رغاوي البوليسترين في الصين
	النشاط
	الميزانية (بالدولار الأمريكي)

	تحويل منشئات رغاوي اليوليسترين الى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون
	7,287,752

	أنشطة المساعدات التقنية
	295,416

	رصد المشروع
	416,832

	مجموع الشريحة الثالثة
	8,000,000



تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 
بلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع رغاوي البوليسترين في 2017 مقدار 38,500 طن متري (2,213 طن متري بقدرات استنفاد الأوزون) وهو مايقل عن المقدار 38,746 طنا متريا (2,286 طن بقدرات استنفاد الأوزون) التي يمثل الاستهلاك المسموح به في الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية على النحو المبين في الجدول 4.
الجدول 4: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليسرين
	قطاع رغاوي البوليسرين
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	الاستهلاك*
	طن متري
	41,000
	45,100
	43,905
	44,200
	41,164
	39,200
	30,100
	35,500
	38,500

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	2,419
	2,661
	2,583
	2,529
	2,377
	2,249
	1,761
	2,043
	2,213

	الاستهلاك الأقصى المسموح به**
	طن متري
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	43,051
	43,051
	38,746
	38,746
	38,746

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	2,540
	2,540
	2,286
	2,286
	2,286

	هدف الإزالة
	طن متري
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	5,726
	n/a
	4,305
	n/a
	n/a

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	338
	n/a
	254
	n/a
	n/a

	· بحسب تقرير تنفيذ البرنامج القطري.
**	بحسب الاتفاق الموقع خلال الاجتماع السابع والستين بشأن المرحلة الأولى حتى عام 2015 وبحسب الاتفاق الموقع خلال الاجتماع التاسع والسبعين للمرحلة الثانية لعامي 2016 و2017.



زاد استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في القطاع خلال 2016 و2017 نتيجة للزيادة في الطلب على منتجات رغاوي البوليسترين لأغراض العزل. وتواصل اليونيدو ومكتب التعاون الاقتصادي الدولي الإسراع في استكمال مشروعات التحويل في إطار المرحلة الأولى والانتهاء من مشروعات جديدة في إطار المرحلة الثانية. واستمر المكتب في تطبيق حصص إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون وحصة المبيعات المحلية لكل منتج فضلا عن حصص الاستهلاك لمنشئات التصنيع التي تستخدم أكثر من 100 طن متري.
وبعد أن لاحظت الأمانة أن الاستهلاك الأقصى المسموح بع في الاتفاق لعام 2018 بلغ 2,032 طن بقدرات استنفاد الأوزون، تساءلت عما إذا كانت بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2018 قد توافرت بالفعل وما إذا كان البلد في حالة عدم امتثال للهدف. وأوضحت اليونيدو بأن جمع البيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون يجري في الوقت الحاضر وأن أرقام استهلاك هذه المادة لن تتوافر إلاّ في سبتمبر/أيلول 2019. ولذا كان من الصعب على الحكومة أن تقدم تقريرا لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في هذا الوقت. وتلاحظ الأمانة أنه كان من المقرر تقديم الطلب الحالي للشريحة في عام 2018 حيث كان هدف استهلاك 2017 قد تحقق. وعلى ذلك فإن تحقيق هدف استهلاك عام 2018 سيتمثل شرطا أساسيا للإفراج عن الشريحة خلال الاجتماع الرابع والثمانين.
حالة التقدم
لاحظت الأمانة الجهود التي تبذلها حكومة الصين والوكالات المنفذة لعدد تحويل العشرة منشئات الأولى (245 طنا بقدرات استنفاد الأوزون) فضلا عن خطة لبدء منشئتين الى ست منشئات إضافية التحويل في إطار الشريحة الثالثة (التقديرات بمقدار 70 طنا بقدرات استنفاد الأوزون). وسيبلغ الخفض في الهيدروكلوروفلوروكربون الذي حققته جميع هذه المشروعات مجتمعة مقدار 315 طنا بقدرات استنفاد الأوزون للحدوث فيما بين 2019 و2020 وبالنظر الى مدة السنتين التي يستغرقها كل تحويل. ونظرا الى أن خفض 635 طنا بقدرات استنفاد الأوزون مطلوب في عام 2020 إعمالا للاتفاق، تساءلت الأمانة عن الطريقة التي ستتحقق بها هذه التخفيضات الإضافية.
وأوضحت اليونيدو بأن المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليسترين سوف تزيل ما مجموعه 2,286 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ليس من تحويل المنشئات المؤهلة فقط. بل كذلك من تحويل المنشئات غير المؤهلة من خلال التمويل الذاتي وسيحصل هذا الخفض على الدعم من أنشطة المساعدات التقنية التي ستعزز القدرات التقنية للصناعة وييسر اعتماد البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي. كذلك فإن التدخلات السياساتية والتنظيمية بما في ذلك حصص الهيدروكلوروفلوروكربون وحصص المبيعات الداخلية التي تصدر لكل منتج فضلا عن حصص استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لمنشئات التصنيع التي تستخدم أكثر من 100 طن متري ستضمن الإزالة المناسبة زمنيا والمستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع.
كما قدمت اليونيدو تأكيدات بأن مكتب الاقتصاد الدولي واليونيدو حددتا وشاركتا مع المنشئات المؤهلة بدرجة أكبر للمشاركة في مشروعات التحويل في أسرع وقت ممكن.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع

بعد أن لاحظت الوكالات المنفذة ستبدأ، إعمالا للمقرر 81/46(ب)، في استخدام استمارة الإبلاغ المالي لمصروفات وحدة تنفيذ ورصد المشروع الموافق عليه خلال الاجتماع الحادي والثمانين[footnoteRef:10] لشرائح عام 2019، طلبت الأمانة تقديم أفضل تقديرات مصروفات وحدة تنفيذ ورصد المشروع للاجتماع الحالي. وترد المعلومات في الجدول 5. وسيتوافر المزيد من المعلومات عن مصروفات وحدة تنفيذ ورصد المشروع في جميع خطط القطاعات عند تقديم طلب شريحة عام 2019. [10:   المرفق العاشر للوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58..] 

الجدول 5: مصروفات وحدة تنفيذ ورصد المشروع المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليسترين في الصين
	البند
	الوصف
	التمويل 
(بالدولار الأمريكي)

	موظفو المشروع
	موظف إدارة البرامج
	126,746

	
	موظفو الدعم الأخرى (المالية والمشتريات ودعم القانون وغير ذلك)
	84,498

	مصروفات تشغيل الوكالة
	مصروفات التشغيل اليومية (السفريات الداخلية والاجتماعات ومرافق المكاتب والأجهزة وغير ذلك)
	106,610

	الخدمات الاستشارية
	مؤسسات التشاور والخبراء المعينون لتقييم المشروع والتحقق المالي والتقني والاستعراض التقني، تقييم المناقصات والدعم التقني، وموظفو العقود للمساعدة أثناء ارتفاع أعباء العمل والمناسبات الخاصة مثل الاجتماعات وحلقات العمل والتكاليف المتعلقة بالترجمة.
	105,425

	مجموع مصروفات الوحدة المسددة بموجب الشريحة الأولى والشريحة الثانية
	423,279



الفائدة
تقديم المعلومات عن الفائدة المكتسبة عن التمويل الموافق عليه عند كل آخر اجتماع في السنة وفقا للتعويض المقدم من المراجع المالي. ووفقا للمعلومات فإن الفوائد المتحققة في 2018 سوف تقدم للاجتماع الرابع والثمانين.
استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

لدى إيضاح كيفية تعزيز الإطار السياساتي والإنفاذ لضمان الإزالة المستدامة للهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوي البوليسترين، أشارت اليونيدو الى أن حكومة الصين سوف تفرض حظرا على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كعامل نفخ قبل تحقيق الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلاوة على ذلك، ووفقا للمقرر 82/65، قدمت حكومة الصين للاجتماع الحالي استعراض لنظم الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ في إطار خطط إدارة إزالة استهلاك وإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة الإنتاج)، [footnoteRef:11] بما في ذلك خطة العمل لتعزيز التشريعات والتنفيذ. [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1..] 

الخلاصة

تلاحظ الأمانة أن الصين مستمرة في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بخطة قطاع رغاوي البوليسترين. وقد تحقق تقدم ملموس في تنفيذ الشريحتين الأوليين من المرحلة الثانية بما في ذلك بدء عشرة مشروعات تحويل والعديد من أنشطة المساعدات التقنية. ويزيد مستوى الصرف للمنشئات المنتفعة بما يتجاوز نسبة العشرين في المائة من الأموال الموافق عليها في الشريحة الثانية. ونظرا للالتزام بخفض الهيدروكلوروفلوروكربون في الاتفاق بحلول عام 2020 مازال يتعين أن يغطي التمويل من الشريحة الثالثة مواصلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وأنشطة المساعدات التقنية والتدابير السياساتية والتنظيمية لضمان خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في القطاع قد انخفض ويظل دون الاستهلاك الأقصى المسموح به في الاتفاق.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر مايلي:
تحاط علما بالتقرير المرحلي لتنفيذ الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط خلال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛
توافق على الشريحة الثالثة لخطة قطاع رغاوي البوليسترين من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة التنفيذ المقابلة للفترة 2019-2020 بمبلغ 8,000,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 560,000 دولار أمريكي لليونيدو.







ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات
الصين

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذى ووفق فيه
	إجراءات الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) لقطاع التبريد الصناعي والتجاري وتكييف الهواء
	اليوئنديبي
	السابع والسبعون
	33% by 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم- المجموعة الأولى)
	السنة:   2017
	14,604.66 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2017

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	الوكالة
	استخدام المختبر
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	1,595.00
	
	5,807.50
	2,831.55
	
	
	
	9,514.05

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	
	
	12.88
	6.95
	
	
	
	19.83

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	
	
	
	
	-0.13
	
	
	
	-0.13

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	
	4.008.26
	
	
	
	396.00
	
	
	4,404.26

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	617.50
	
	5.85
	43.06
	
	
	
	666.41

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225ca
	
	
	
	
	
	0.96
	
	
	0.96



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة: 2009 -2010
	19,269.0
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	2021
	مابعد  2021
	المجموع

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	64.68
	86.24
	86.24
	63.47
	300.63

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	12,840,000
	17,120,000
	17,120,000
	12,600,364
	59,680,364
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	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	6,262.4 
	6,262.4 
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	2,162.5 
	2,162.5 
	2,042.4 
	2,042.4 
	1,609.9
	1,609.9 
	 * 
	* 
	* 
	* 
	* 
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	13,368,756
	20,000,000
	12,000,000
	16,000,000
	16,000,000
	11,776,041
	-
	-
	-
	-
	-
	89,144,797

	
	
	تكاليف الدعم
	935,813
	1,400,000
	840,000
	1,120,000
	1,120,000
	824,323
	-
	-
	-
	-
	-
	6,240,136

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	13,368,756
	20,000,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,368,756

	
	تكاليف الدعم
	935,813
	1,400,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,335,813

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	12,000,000**
	
	
	
	
	
	
	
	12,000,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	840,000
	
	
	
	
	
	
	
	840,000

	*إن مجموع الإستهلاك الأقصى  المسموح به لمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم في قطاع التبريد الصناعي و التجاري للفترة ما بين 2021 و  2026 سوف يتم تحديده فيما بعد و لا يكون في أي من الأحوال أكبر من 1609.9 طنّا من أطنان المواد المستنفذة للأوزون قبل عام 2025 و لا أكبر من 781 طنّا من أطنان المواد المستنفذة للأوزون فيما بعد ذلك.
** تم تقديم الشريحة الثالثة  في الاجتماع الثاني و الثمانين ثم تم تأجيلها للنظر فيها في الإجتماع الثالث و الثمانين (المقرر 82/7 ب)



	توصية الأمانة:
	النظر بصورة منفردة
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وصف المشروع

نيابة عن حكومة الصين، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية. [footnoteRef:12] طلبا لتمويل الشريحة الثالثة من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 12,000,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة [footnoteRef:13]840,000 دولار أمريكي. ويتضمن التقديم التقرير المرحلة عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة الثالثة لعام 2019. [12:   قدمت في الأصل للنظر من جانب الاجتماع الثاني والثمانين إلاّ أن اللجنة التنفيذية قررت إرجاء نظره الى الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر (82/71(ب)).]  [13:  بحسب الرسالة المؤرخة في 27 فبراير/ شباط 2019 من المركز الدول للتعاون البيئي التابع لوزارة الايكولوجيا والبيئة للصين لليوئنديبي.] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية

الأنشطة على مستوى المنشأة

وقعت العقود مع 12 بلدا لتحويل 18 خط تصنيع لإزالة 2,558.18 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بعد التحقق من استهلاك خط الأساس وطاقة هذه الخطوط. ويتقدم تنفيذ مشروعات التمويل وخضعت بالفعل للرصد بصورة وثيقة وفقا للمعالم البارزة المحددة. [footnoteRef:14] واستكملت عشرة خطوط وضع النماذج والتمويل واختبار الأداء، واستكمل أحد الخطوط التصميم وعقد الشراء، واستكملت ستة خطوط التصميم ووقع أحد الخطوط منذ فترة وجيزة عقد التنفيذ ونقل في من عملية التصميم. ويبين الجدول 1 التقدم المحرز في تحويل خطوط التصنيع حتى الآن. [14:   يتضمن المعالم البارزة عقد التمويل (30 في المائة مدفوعات) استكمال التصميم والشراء (30 في المائة مدفوعات) استكمال تصنيع النماذج وتحويلات الخطوط واختبار الأداء (30 في المائة مدفوعات) وإنتاج تجريبي، والتدريب والتخلص من المعدات لدى القبول الوطني (20 في المائة مدفوعات).] 

الجدول 1: التقدم المحرز في تحويل خطوط التصنيع بموجب الشرائح الأولى والثانية والثالثة
	الرقم
	اسم المنشأة
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (طن متري)
	عدد الخطوط
	نوع المنتجات
	التكنولوجيا البديلة
	التمويل 
(دولار أمريكي)
	المعالم البارزة المحققة

	1-1
	Yantai Moon
	590.23
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	R-290
	9,319,613
	استكمال تصنيع النماذج وتحويل الخطوط واختبار الأداء

	1-2
	Dunham-Bush
	20.42
	1
	مضخة حرارة سخان المياه
	R-32
	282,762
	استكمال تصنيع النماذج وتحويل الخطوط واختبار الأداء

	1-3
	Nanjing TICA
	91.58
	1
	التجميد ، وحدات التبريد والتكثيف
	NH3/ CO2
	968,400
	استكمال تصنيع النماذج وتحويل الخطوط واختبار الأداء

	1-4
	Nanjing TICA
	32.52
	1
	مضخة حرارة سخان المياه
	CO2
	547,038
	استكمال تصنيع النماذج وتحويل الخطوط واختبار الأداء

	1-5
	TCL ZhongShan
	115.31
	1
	أجهزة تكييف الهواء المنفردة
	R-32
	1,020,456
	استكمال عقود التصميم والشراء

	1-6
	Guangdong Jirong
	21.13
	1
	أجهزة تكييف الهواء المنفردة
	R-32
	292,769
	استكمال تصنيع النماذج وتحويل الخطوط واختبار الأداء

	مجموع الشريحة الأولى
	871.19
	6
	 
	
	12,431,038
	

	2-1
	Yantai Aowei
	108.07
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	NH3/ CO2
	1,561,153
	استكمال تصنيع النماذج وتحويل الخطوط واختبار الأداء

	2-2
	Yantai Aowei
	75.28
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	NH3/ CO2
	1,168,935
	استكمال تصنيع النماذج وتحويل الخطوط واختبار الأداء

	2-3
	Zhejiang Guoxiang
	42.18
	1
	أجهزة تكييف الهواء المنفردة
	R-32
	504,288
	استكمال تصنيع النماذج وتحويل الخطوط واختبار الأداء

	2-4
	Haixin Shandong
	85.26
	1
	أجهزة تكييف الهواء المنفردة
	R-32
	819,134
	استكمال تصنيع النماذج وتحويل الخطوط واختبار الأداء

	2-5
	Haixin Shandong
	105.31
	1
	أجهزة تكييف الهواء المنفردة
	R-32
	953,449
	استكمال تصنيع النماذج وتحويل الخطوط واختبار الأداء


	2-6
	Qingdao Haier
	492.00
	1
	أجهزة تكييف الهواء المنفردة
	R-32
	3,265,986
	الانتهاء من التصميم

	2-7
	Dunham-Bush
	112.20
	1
	تبريد المياه (مضخات الحرارة)
	R-513A
	1,610,512
	الانتهاء من التصميم

	2-8
	Dunan Environment
	147.34
	1
	تبريد المياه (مضخات الحرارة)
	R-513A
	2,030,774
	الانتهاء من التصميم

	2-9
	Zhejiang Guoxiang
	95.22
	1
	تبريد المياه (مضخات الحرارة)
	R-513A
	1,407,457
	الانتهاء من التصميم

	2-10
	Dalian Refrigeration
	237.04
	1
	تبريد المياه (مضخات الحرارة)
	R-290
	3,373,561
	الانتهاء من التصميم

	2-11
	Shandong Shenzhou
	114.09
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	NH3/ CO2
	1,633,116
	الانتهاء من التصميم

	مجموع الشريحة الثانية
	1,613.99
	11
	
	
	18,328,365
	

	3-1
	Dalian Refrigeration
	73.00
	1
	تبريد المياه (مضخات الحرارة)
	R-290
	1,231,414
	توقيع عقود التحويل



قدمت اثنتا عشر منشأة رسائل نوايا لتحويل 16 خط تصنيع منها 11 منشأة من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تصنع أجهزة التجميد ووحدات تكثيف التبريد. واستنادا الى البيانات الأولية فإن الاستهلاك الإجمالي الذي يتم معالجته من خلال تحويل 16 خطا من خطوط التصنيع 1,067 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ 16,770,034 دولارا أمريكيا. وأجريت عملية التحقق للاستهلاك الفعلي وقدرات التصنيع لعدد ستة خطوط تصنيع، ووقع عقد واحد لتحويل خط تصنيع الى R-290 لإزالة 73 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بتكلفة إجمالية تبلغ 1,231,414 دولارا أمريكيا. وتخضع خمسة خطوط أخرى للتقييم. وسيواصل مكتب التعاون الاقتصادي الدولي التحقق من خطوط أخرى للحصول على عقود تمويل. ومن المقرر أن يتم تنفيذ عقود التمويل هذه خلال الشريحتين الثالثة والرابعة.
أنشطة المساعدات التقنية

ونفذت أيضا أنشطة المساعدات التقنية واستثارة الوعي:
ووقع عقد مع رابطة تصنيع أجهزة تكييف الهواء والتبريد للمساعدة في التنفيذ السلس لأنشطة الإزالة بما في ذلك توفير المساعدة في عملية التطبيق والتحقق ورصد التقدم في عملية التحويل والإزالة الشاملة في القطاع وتنسيق حلقات العمل والحلقات الدراسية وأنشطة استثارة الوعي. وتتبع تطوير التكنولوجيا البديلة، وتقييم البدائل الناشئة في قطاع التبريد الصناعي والتجاري، وإسداء المشورة للمنشئات بشأن اختبار التكنولوجيا وجمع البيانات ورصد استهلاك القطاع، وعقب توقيع العقد، قدمت الرابطة المساعدة لمكتب التعاون الاقتصادي الدولي في تحديد استهلاك خط الأساس ورصد التقدم في مشروعات التحويل؛
ووقع عقدان مع مكتب داكس للمحاسبة العامة المعتمدة لإجراء عملية تحقق لاستهلاك خط الأساس والتأهيل لخطوط التصنيع التي سيتم تحويلها، والتحقق من المعالم البارزة للأداء خلال عملية التحويل. ومنذ توقيع العقود، قام مكتب المحاسبة بالتحقق من استهلاك 12 خط تصنيع والمعالم البارزة لتنفيذ المشروع في 17 خط تصنيع؛
وبدأ مشروع بحثي لوضع منهجية جديدة لتقييم الأداء واستهلاك الطاقة في نظام تبريد ثاني أكسيد الكربون في السوبر ماركت. وتهدف المساعدات التقنية لعقد مقارنة بين نظم التبريد باستخدام ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات التبريد من بينها الهيدروكلوروفلوروكربون-22، ولجمع وتحليل البيانات عن إدارة النظم واستهلاك الطاقة، وحتى فبراير/ شباط 2019 انتهى العمل في اختبارات الأداء واستهلاك الطاقة لنظم التبريد التي تستخدم ثاني أكسيد الكربون والهيدروكلوروفلوروكربون-22 وR-404A.
وبدأ العمل في إجراء دراسة عن حفظ الطاقة في المخازن المبردة الصغيرة والمتوسطة الحجم ووحدات تكثيف الضغط لوضع منهجية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في أجهزة التخزين المبرد (20-70 طن من طاقة التبريد). وسوف يساعد هذا النشاط في وضع معيار لكفاءة استخدام الطاقة في أجهزة التبريد وإعفاء التكنولوجيات القديمة وإزالة الحواجز أمام التحول الى التكنولوجيات التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة الصديقة للبيئة. ويحقق المشروع تقدما. وحتى فبراير/ شباط 2019 كان قد انتهت العمل في البحوث الخاصة بطرق تقييم تأثيرات الاقتصاد في الطاقة وتكثيف الضغط وخفض الانبعاثات في التخزين المبرد الصغير والمتوسط الحجم ووحدة تكثيف الضغط.
وبدئ في إجراء دراسة عن متطلبات الأمان ومنهجية التقييم لاستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال في التبريد الصناعي وأجهزة تكييف الهواء. وتهدف المساعدات التقنية الى جمع البيانات وتحليل المعلومات لتنفيذ نظام لاعتماد السلامة لخفض مخاطر السلامة المرتبطة بتصنيع واستخدام هذه المنتجات. وتغطي الدراسة كلا من سلامة المنتج وسلامة عملية التصنيع. وتهدف سلامة عملية التصنيع الى ضمان أن تحقق مرافق التصنيع لغازات التبريد، القابلة لاشتعال حيث أن نظام التبريد الحالي في الصين لا يتضمن المنتجات التي تستخدم الغازات القابلة للاشتعال. وحتى فبراير/ شباط 2019 كان قد أجرى فريق المشروع استعراض الدراسات ودراسات الحالة في الداخل والخارج وأحرى تحليلا لتدابير السلامة والحلول الخاصة بكل مرحلة من مراحل استخدام غازات التبريد القابلة  للاشتعال بما في ذلك تصميم الأجهزة والتصنيع والنقل والاختبار والتركيب الخاصة بها. وجرى تحليل متطلبات السلامة ذات الصلة للغازات القابلة للاشتعال في المعيار الوطني GB/T 9237-2017 وجرى توضيح القيود والقواعد في كل مرحلة، ومن المقرر إجراء بحث في المواقع الطبيعية لمواقع إنتاج المنشئات والبحوث الموجهة للتصرفات إزاء المشكلات القائمة في مواقع المنشأة واقتراح الحلول لها. وسوف تدعم هذه الأنشطة بدرجة كبيرة العمل في وضع متطلبات السلامة وطرق التحقق؛
وجرت دورة تدريبية واحدة لعشرة منشئات صغيرة ومتوسطة الحجم عن إعداد المشروعات. وكان التدريب يغطي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمتطلبات والإجراءات لدى تنفيذ مشروعات التصنيع والتحويل، وإعداد مقترحات المشروعات والجوانب الرئيسية للمشروع خلال التنفيذ والتحقق من القدرات واستهلاك خط الأساس لخطوط التصنيع، والتحقق من التقدم في المعالم البارزة للأداء فضلا عن الإدارة المالية للمشروع. وعقب الدورة التدريبية قدمت تسع منشئات تستهلك أقل من 50 طن متري رسائل نوايا لتحويل خطوك التصنيع؛
وعقد معرض دولي لأجهزة التبريد الصناعي والتجاري ومائدة مستديرة للصناعات في 2018، وعرض لشعار من الأوزون الى المناخ في أبريل/ نيسان 2018. وقدم الخبراء من بلدان مختلفة عروضهم التي استعرضوا فيها سياساتهم والتكنولوجيات البديلة. وأقيم جناح خاص لعرض التكنولوجيات البديلة الصديقة للمناخ بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والنشادر والهيدروكربونات ومواد الهيدروفلوروأورفان وR-32، ولإبراز التقدم في استبدال غازات التبريد، ونظمت سلسلة من طلبات العمل تغطي المواضيع المتعلقة بأجهزة التبريد الصناعية والتجارية، والسلاسل المبردة، وغازات التبريد. وعرض رجال الصناعة التقدم المحرز في مواءمة التكنولوجيات البديلة. وتقاسم خبراتهم من المشروعات الإيضاحية. وحضر أكثر من 80 موظفا من موظفي الأوزون اجتماع المائدة المستديرة وزاروا المعرض وزار أكثر من 10,000 فرد الجناح الخاص بالتكنولوجيات الصديقة للأوزون والمناخ؛
وعقدت حلقة عمل دولية عن مضخات الحرارة العاملة بثاني أكسيد الكربون في يوليه/ تموز 2018 بدعم من اليوئنديبي واليونيب ورابطة صناعات الأجهزة الكهربائية المنزلية والرابطة الصينية للتبريد، ومعهد هيفي لبحوث الآلات العامة. وقدم الخبراء عروضا عن السياسات واتجاهات التطوير والتوقعات المتعلقة بتكنولوجيات مضخات الحرارة العاملة بثاني أكسيد الكربون، ونشرت المعلومات عن مضخات الحرارة المتقدمة العاملة بثاني أكسيد الكربون. وتبادل المشاركون الخبرات بشأن استخدام هذا الغاز في قطاع التبريد الصناعي والتجاري. وجرى التركيز على أهمية تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون في حماية البيئة. وحضر حلقة العمل أكثر من 200 مشارك من المنظمات الدولية والمسؤولون الحكوميون وروابط الصناعة والمنشئات والجامعات ومؤسسات البحوث.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع

يتولى مكتب التعاون الاقتصادي الدولي المسؤولية عن التنفيذ الشاملة لخطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري. فبعد الموافقة على الشريحة الثانية، حدد مكتب التعاون الاقتصادي الدولي منشئات جديدة وخطوط تصنيع للتحويل ونظم حلقات العمل التدريبية ودورات لنشر السياسات والإجراءات للمشروعات وأجرى بعثات تحقق ووقع عقودا مع المنشئات ووضع المكتب كذلك اختصاصات خمسة خبراء من خبراء المساعدات التقنية، ووقع عقود، للقيام بأنشطة مساعدات تقنية. وعاونت رابطة صناعات الأجهزة الكهربائية المنزلية في الصين المكتب في تنفيذ خطة القطاع ورصد التقدم في التنفيذ.
مستوى صرف الأموال

تم حتى فبراير/ شباط 2019 ما مجموعه 33,368,756 دولارا أمريكيا ووفق عليها صرف 29,188,271 دولار أمريكيا من اليوئنديبي لمكتب التعاون الاقتصادي الدولي، وصرف 16,344,970 دولارا أمريكيا للمنشئات المنتفعة النهائية. وبالنسبة للمساعدات التقنية تشكل 48.98 في المائة من التمويل الإجمالي الموافق عليه. وتم صرف 7,753,197 دولارا أمريكيا من حسابات الشريحة الثانية مما يشكل 38.77 في المائة من التمويل الخاص بالشريحة الثانية على النحو المبين في الجدول 2.
الجدول 2: حالة صرف المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري حتى فبراير/ شباط 2019 (بالدولار الأمريكي) *
	خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري
	الشريحة الأولى  (2016)
	الشريحة الثانية  (2017)
	المجموع

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية
	13,368,756
	20,000,000
	33,368,756

	الصرف من اليوئنديبي لمكتب التعاون الاقتصادي
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	13,368,756
	15,819,515
	29,188,271

	
	نسبة الصرف (٪)
	100
	79.10
	87.47

	الصرف من المكتب للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	8,591,773
	7,753,197**
	16,344,970

	
	نسبة الصرف (٪)
	64.27
	38.77
	48.98

	تحويلات المنشئات
	7,466,210
	6,612,206
	14,078,416

	المساعدات التقنية
	428,998
	307,328
	736,326

	وحدة تنفيذ ورصد المشروعات
	696,565
	833,663
	1,530,228

	المجموع
	8,591,773
	7,753,197
	16,344,970


* الفائدة بمبلغ 103,708  دولار أمريكي لعام 2015، وتبلغ 97,468 دولارا أمريكيا لعام 2016، وبمبلغ 7,299 دولارا أمريكيا لعام 2017، التي تحتفظ بها الصين خصمن من شرائح الاعتماد لعامي 2016 و2017 على التوالي.
**  تشمل الأموال التي صرفت لتبريد داليان لتمويل أحد خطوط التصنيع ستخصم من الشريحة الثالثة.


خطة تنفيذ الشريحة الثالثة

ومن المقرر أن يتم خلال الشريحة الثالثة إزالة 750 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بتكلفة إجمالية تبلغ 9,000,000 دولار أمريكي من خلال تحويل المنشأة وسيجري اختيار المنشئات التي سيتم تحويلها من بين خطوط التصنيع البالغة ستة عشر التي كانت قد حددت مبدئيا في الجدول 3. وسيجري تحويل الخطوط المتبقية بأموال من الشريحة الرابعة. وسيجري التحقق من أهلية هذه الخطوط واستهلاك خط الأساس الخاص بها، وسيجري رصد عملية التحويل عن كثب، وسيجري التحقق من المعالم البارزة المتحققة بواسطة مكتب استشاري مستقل.


الجدول 3: خطوط التصنيع المحددة للتحويل في خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري
	الرقم
	اسم المنشأة
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (بالطن المتري)
	عدد الخطوط
	نوع المنتجات
	التكنولوجيا البديلة
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	3-1
	Dalian Refrigeration*
	73.00 
	1
	تبريد المياه (مضخات الحرارة)
	R-290
	1,231,414 

	3-2
	Tianjin Fashihao
	49.00 
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	النشادر
	791,900 

	3-3
	Jinan Oufeite
	188.00 
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	النشادر/ثانى اوكسيد الكربون7
	2,517,080 

	3-4
	Jinan Oufeite
	117.00 
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	النشادر/ثانى اوكسيد الكربون2
	1,667,920 

	3-5
	Jinan Dasen
	176.00 
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	Nالنشادر/ثانى اوكسيد الكلابونر/
	2,373,560 

	3-6
	Jinan Dasen
	37.00 
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	Nالنشلدر/ثانى اوكسيد الكربون2
	672,380 

	3-7
	Yantai Ousenna
	70.00 
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	هيدرو فلورو كربون134 ثانى اوكسيد الكربون
	1,105,800 

	3-8
	Liaoning Gaoxiang
	47.00 
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	هيدزر فلوروكربون134 ثانى اوكسيد الكربون
	821,780 

	3-9
	Liaoning Gaoxiang
	38.00 
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	هيدروفلوروكربون134ثانى اوكسيد الكربون
	687,320 

	3-10
	Shenyang Anjie
	45.00 
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	هيدروفلوروكربون134 ثانى اوكسيد الكربون
	791,900 

	3-11
	Shanghai Jiadun
	35.00 
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	هيدروفلوروكربون 134ثانى اوكسيد الكربون
	642,500 

	3-12
	Yantai Wanxin
	44.00
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	هيدروفتوروكربون134ثانى اوكسيد الكربون
	776,960

	3-13
	Hunan Nanfang
	46.00
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	هيدروفلوروكربون134ثانى اوكسيد الكربون
	806,840

	3-14
	Hunan Nanfang
	23.00
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	هيدروفلوروكربونكربون134ثانى اوكسيد الكربون
	463,220

	3-15
	Quanzhou Zhiyun
	49.00
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	هيدروفلوروكربون134ثانى اوكسيد الكربون
	851,660

	3-16
	Shenyang Gulun
	30.00
	1
	معدات التجميد (ووحدات التبريد والكبس)
	هيدروفلوروكربون134ثانى اوكسيد الكربون
	567,800

	
	المجموع
	1,067.00 
	16 
	-
	-
	16,770,034 


* وقع العقد وصرف 30 في المائة من الأموال.
 
ستتواصل تنفيذ أنشطة المساعدات التقنية الجارية التي بدأت خلال الشريحتين الأولى والثانية خلال الشريحة الثالثة. وعلاوة على ذلك، جرى تحديد أنشطة المساعدات التقنية التالية للتنفيذ خلال الشريحة الثالثة (سيجري تحديد تكاليف أنشطة المساعدات الفنية من خلال المناقصات). وقد يتم تحديد أنشطة إضافية وتنفيذها حسب مقتضى الحال:
استعراض لأحدث البحوث في غازات الهيدروفلوروأورفان وتطبيقها على مختلف أنواع تبريد المياه (مضخات الحرارة)، وأجرى تحليل لخصائص غازات هيدروفلوروأورفان ودوائر النظام ومكونات الطرق المثلى لاستخدام الطاقة. ويجري وضع نموذج لتبريد المياه (مضخات الحرارة) لإجراء التجارب والتحليل. ويقدم التقرير النهائي التوجيه بشأن اختيار المواد الهيدروفلوروأورفان باعتبارها بديلا خلال إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون في المبردات،
البحوث واستعراض الخبراء بشأن متطلبات السلامة لنظم التبريد بثاني أكسيد الكربون والتحقق من البيانات التقنية ووضع مسودة قواعد للسلامة بشأن نظم التبريد بثاني أكسيد الكربون. وسوف تتضمن النتائج متطلبات السلامة لتصميم نظم الأجهزة والاكسسوارات وتشغيلها وغير ذلك من الظروف. وستضع قواعد السلامة الأساس للتوسع في استخدام نظم التبريد بالاعتماد على ثاني أكسيد الكربون في الصين؛
استعراض لنظام وتصنيف منتجات مضخات الحرارة لمصادر المياه في البيئة المنخفضة درجات الحرارة لكي تدرج أحكاما أخرى في التكنولوجيات البديلة، ودراسة وطرق اختبار الأداء والتغييرات في متطلبات السلامة لدى استخدام التكنولوجيات البديلة. واستنادا الى هذا الاستعراض والدراسة، سيجري تنقيح المعايير لمجموعات مبردات المياه (مضخات الحرارة) في إطار دورة حفظ البخار في تطبيقات التبريد الصناعي والتجاري والتطبيقات المماثلة (GB/T 18430.1-2007) ومضخات الحرارة في مصدر مياه درجات حرارة البيئة المنخفضة (مبردات المياه) لتطبيقات التبريد الصناعي والتجاري (GB/T 25127.1-2010 وGB/T 25127.2-2010)؛
مشروع إيضاحي للمبردات العاملة بغاز HC-290 للترويج لاستخدامها في منتجات الألبان وصناعة تجهيز اللحوم. ويتضمن هذا النشاط تصنيع نموذج وحدة تبريد وتركيبها في موقع المشروع الإيضاحي، وجمع بيانات ورصد تشغيله وتحليل البيانات ووضع تقرير ونشر نتائج هذا الإيضاح؛
حلقات عمل تقنية وأنشطة استثارة الوعي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة شواغل السلامة لدى للمستخدمين النهائيين بشأن قابلية وحدات الهيدروفلوروكربون-32 التي تنتج في الخطوط المحولة للاشتعال بغرض زيادة قبول السوق لتكنولوجيات الهيدروفلوروكربون-32 في قطاع التبريد الصناعي والتجاري.
وسيتولى مكتب التعاون الاقتصادي الدولي التنسيق والرصد والإبلاغ عن التقدم المحرز في التنفيذ ويتضمن الجدول 4 الميزانية المقترحة لخطة تنفيذ المرحلة الثالثة.
الجدول 4: الميزانية المقترحة لخطة تنفيذ المرحلة الثالثة
	النشاط
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	تحويل خطوط التصنيع
	9,000,000

	أنشطة المساعدات التقنية
	 

	الدراسات وأنشطة البحث بشأن البدائل والاعتماد وإزالة الحواجز
	800,000

	وضع معيار جديد وتعديل المعايير الموجودة
	400,000

	خدمات استشارية تقنية والتحقق 
	250,000

	إيضاحات بشأن المنتجات بالتكنولوجيا البديلة
	700,000

	الاتصالات التقنية والحلقات الدراسية بما في ذلك تكاليف السفريات
	50,000

	التوعية العامة وحلقات العمل التدريبية
	45,004

	المجموع الفرعي لأنشطة المساعدات التقنية
	2,245,004

	وحدة تنفيذ ورصد المشروعات
	754,996

	المجموع
	12,000,000




تعليقات الأمانة والتوصيات

التعليقات

استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
بلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد الصناعي والتجاري في 2017 مقدار 38,234 طنا متريا (2,081 طن بقدرات استنفاد الأوزون) وهو مايقل عن الكمية البالغة 39,320 طنا متريا (2,163 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الاستهلاك المسموح به في الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية على النحو المبين في الجدول 5.
الجدول 5: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد الصناعي والتجاري
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	الاستهلاك الأقصى المسموح به (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	n/a
	2,403
	2,403
	2,163
	2,163
	2,163

	الاستهلاك الأقصى المسموح به (بالأطنان المترية)
	n/a
	43,925
	43,925
	39,320
	39,320
	39,320

	الاستهلاك الفعلي في قطاع التبريد الصناعي والتجاري (طن بقدرات استنفاد الأوزون)*
	2,610.47
	2,225
	2,219
	1,982
	2,082
	2,081

	الاستهلاك الفعلي في قطاع التبريد الصناعي والتجاري (بالأطنان المترية)*
	47,463.00
	40,805
	40,749
	36,385
	38,255
	38,234

	هدف الخفض في خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)**
	n/a
	225
	0
	240
	0
	0

	هدف الخفض في خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (بالأطنان المترية) **
	n/a
	4,080
	0
	4,370
	0
	0


* بحسب تقرير تنفيذ التبريد الصناعي والتجاري.
** بحسب الاتفاق الموقع خلال الاجتماع السابع والستين للمرحلة الأولى حتى 2015، وحسب الاتفاق الموقع خلال الاجتماع التاسع والسبعين بشأن المرحلة الثانية لعامي 2016 و2017.

ظل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2017 مماثلا لذلك الخاص بعام 2016. ويواصل اليوئنديبي ومكتب التعاون الاقتصادي الدولي الترويج للمبيعات واعتماد السوق للتكنولوجيات البديلة والمنتجات المصنعة بواسطة الخطوط المحولة في المرحلة الأولى، ولتنفيذ مشروعات التحويل في المرحلة الثانية لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون ويواصل مكتب التعاون الاقتصادي الدولي تطبيق حصص إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون وحصص المبيعات الداخلية لكل منتج فضلا عن حصص استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لمنشئات التصنيع التي تستخدم أكثر من 100 طن متري.
وبعد أن لاحظت الأمانة أن الاستهلاك الأقصى المسموح به في الاتفاق عن عام 2018 يبلغ 2,042.4 طن بقدرات استنفاد الأوزون، تساءلت عما إذا كانت بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في 2018 تتوافر بالفعل وما إذا كان البلد في حالة امتثال بالهدف. وأوضحت اليوئنديبي أن جمع البيانات والتحقق من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون واستهلاكه والاستيراد والتصدير يتم في الوقت الحاضر، وأن أرقام استهلاك لن تتوافر إلاّ في سبتمبر/ أيلول 2019. ولذا كان من الصعب في أن توفر الحكومة تقديرات لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في هذا الوقت.
وتلاحظ الأمانة أن طلب الشرائح الحالي كان من المقرر أن يقدم في 2018 حيث كان هدف الاستهلاك لعام 2017 قد تحقق. ويعتبر تحقيق هدف استهلاك 2018 شرطا أساسيا للإفراج عن الشريحة الرابعة خلال الاجتماع الرابع والثمانين بحسب الجدول الزمني لتخصيص الشرائح.
التكنولوجيا البديلة المستخدمة في مشروعات التحويل

تتضمن الشريحة الثالثة المقترحة طلبا باستبدال تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون/ النشادر التي ووفق عليها في الأصل في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون/ والهيدروفلوروكربون-134a في خطوط تصنيع أجهزة التجميد وأجهزة التبريد في التخزين المبرد وتجهيز الأغذية التي تقود عادة في منشئات صغيرة تستهلك أقل من 50 طنا متريا. وأوضح اليوئنديبي بأنه نتيجة للعديد من الانفجارات التي تشمل النشار في السنوات الأخيرة، سنت الحكومة قوانين وقواعد صارمة عن استخدام النشادر بما في ذلك مدونة سلامة للتخزين المبرد (GB28009/2011)، ومدونة تصميم للتخزين المبرد (GB50072/2010) وتركيب نظام لغازات النشادر وتركيب بناء هندسي ومدونة قبول (SBJ12/2011). وعلى ذلك فإن على جميع المنشئات التي تستخدم النشادر تعديل نظم السلامة وتقييم إدارة المخاطر لديها من حيث الرقابة على مصادر المواد الكيميائية ونظام التبريد واعتماد المشغلين وإدارة المخاطر.
ونظرا لمحدودية القدرات التقنية للمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم العشرة والتعقيدات والتحديات في إدارة سمية النشادر، وجدت أن من الصعب تحقيق المتطلبات الواردة في القوانين والقواعد الوطنية حتى بالمساعدات التي تقدم من خلال تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتمويل الإضافي بنسبة 25 في المائة. واستنادا الى هذه العقود لم تتمكن المنشئات الصغيرة والمتوسطة أن تقبل مخاطر السلامة وتختار تكنولوجيا غازات ثاني أكسيد الكربون والهيدروفلوروكربون-134a بدلا من النشادر.
ولدى طلب الحصول على إيضاحات، أكد اليوئنديبي أن التكاليف ذات الصلة بالتحويل إلى الهيدروفلوروكربون-134a تعتبر تكنولوجيا شاملة بدلا من النشادر بواسطة هذه المنشئات لن تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف.
ولاحظت الأمانة أن عدم توافر تكنولوجيات سليمة منخفضة القدرة على الاحترار العالمي يناسب المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يشكل تحديا أمام إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد الصناعي والتجاري. وكما أشار اليوئنديبي فإن إزالة طن متري واحد من المواد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 سوف يؤدي الى إدخال 0.85 طن متري من ثاني أكسيد الكربون و0.15 طن متري من الهيدروفلوروكربون-134a وسيؤدي التحويل المقترح لعشرة خطوط الى إزالة 427 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وإدخال مايقرب من 64 طنا متريا من الهيدروفلوروكربون-134a مما يسفر عن خفض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قدرها 680,916 طن بمعادل ثاني أكسيد الكربون من استبدال غازات التبريد (88 في المائة من انخفاض انبعاثاـ غازات الاحتباس الحراري من خط الأساس). وتزيد كفاءة استخدام الطاقة لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون/ الهيدروفلوروكربون-134a بما يتراوح بين 5 و10 في المائة عن نظام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 مما يعني أنه سيضيف خفض إضافي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستنادا الى ما جاء آنفا، ق ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في طلب استبدال تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون/ النشادر لتحل مكانها تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون/ الهيدروفلوروكربون-134a الذي قدمه اليوئنديبي نيابة عن حكومة الصين.
الإبلاغ عن مصروفات وحدة تنفيذ ورصد المشروع

بناء على طلب الحصول على تقرير مفصل عن مصروفات وحدة تنفيذ ورصد المشروع إعمالا للمقرر 81/46(ب)، قدم اليوئنديبي تفاصيل تقديرية على النحو الوارد في الجدول 6.
الجدول 6: تفاصيل مصروفات وحدة تنفيذ ورصد المشروع حتى 18 مارس/ آذار 2019 (بالدولارات الأمريكية)
	البند
	الوصف
	شريحة 2016
	شريحة 2017
	المجموع

	موظفو المشروع
	موظفو إدارة البرنامج
	208,578 
	249,631 
	458,209 

	
	موظفو الدعم الآخرون بما في ذلك المالية والمشتريات والدعم القانوني
	139,053 
	166,422 
	305,475 

	تشغيل الوكالة
	مصروفات التشغيل اليومية بما في ذلك السفريات الداخلية والاجتماعات ومرافق المكاتب والمعدات
	175,442 
	209,972 
	385,414 

	الخدمات الاستشارية
	مؤسسات استشارية وخبير المشروع والتحقق المالي والتقني، والاستعراض التقني وتقييم المناقصات والدعم التقني وغير ذلك ويتضمن ايضا موظفي العقود للمساعدة في أوقات زيادة أعباء العمل أو المناسبات الخاصة وحلقات العمل والتكاليف المتعلقة بالترجمة
	173,492 
	207,638 
	381,130 

	مجموع الوحدة
	696,565
	833,663
	1,530,228


الفائدة

تقدم المعلومات الخاصة بالفوائد المنخفضة من التمويل الموافق عليه لخطط قطاع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين كل اجتماع أخير في السنة التي تلي تكليف المراجعة المالية وعلى ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بالفوائد المحققة في 2018 سوف تقدم للاجتماع الرابع والثمانين.
استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

لدى تفسير الطريقة التي سيتم بها تعزيز الإطار السياساتي والإنفاذ لضمان الإزالة المستدامة للهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد الصناعي والتجاري، أشار اليوئنديبي الى أن حكومة الصين قد قدمت بموجب المقرر 82/65 للاجتماع الحالي استعراضا للنظم الجارية للرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ بموجب خطط إدارة إزالة استهلاك وإنتاج للهيدروكلوروفلوروكربون (الهيدروكلوروفلوروكربون وخطة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون)، [footnoteRef:15] بما في ذلك خطة العمل الخاصة بتعزيز التشريعات وتنفيذها. [15:    الوثيقةUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1..] 


الخلاصة

تلاحظ الأمانة أن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري حققت تقدما طيبا. فقد وقعت 18 عقدا للتحويل لإزالة 2,558.18 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ومن هذه الكمية سيجري تحويل 66 في المائة من الاستهلاك الى تكنولوجيات منخفضة أو منعدمة القدرة على الاحترار العالمي غير الهيدروفلوروكربون-32. ويتقدم تحويل خطوط التصنيع ضمن بين الخطوط الثمانية عشرة التي وقعت عقود تحويلها استكمل 10 خطوط النماذج ونوع التصنيع. وتسير عملية تحويل الخطوط واختبار الأداء سيرا حسنا ووصلت الى عملية اختبار الأداء. وتعكف الخطوط الأخرى على تصميم المنتج وشراء المعدات. ولن تطلب المنشئات الصغيرة والمتوسطة التي اختبرت تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون/ الهيدروفلوروكربون-134a أي تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لتحقيق الإزلة القادمة للهيدروفلوروكربون-134a الي دخل من خلال مشروعات الحويل هذه. ونفذ العديد من أنشطة المساعدات التقنية بما في ذلك دراسات التكنولوجيا، ووضع مبادئ توجيهية تقنية لتحقيق قواعد السلامة، وتعديل المعايير للمساعدة في تحويل قدرات التصنيع واعتماد دعم السوق بالنسبة للتكنولوجيا البديلة. ونظرا للتقدم المحرز ووصول صرف التمويل الى 49 في المائة، توصي الأمانة بالموافقة على الشريحة الثالثة.

التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في نظر مايلي: 
تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام 2018 عن تنفيذ الشريحة الثانية من خط قطاع تبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للصين؛
توافق على الشريحة الثالثة من خطة قطاع تبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للصين وخطة تنفيذ الشريحة لعام 2019 بمبلغ 12,000,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 840,000 دولار أمريكي لليوئنديبي على أساس الفهم بأنه:
إعمالا للمقرر 2/XXVIII، لن تكون تلك خطوط التصنيع التي تحولت الى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون/ الهيدروفلوروكربون-134a في إطار الشريحة الثالثة مؤهلة للحصول على مزيد من التمويل بموجب الصندوق المتعدد الأطراف؛
لن يشكل مستوى التمويل المقدم لخطوط التصنيع هذه أي سابقة لأي تحويلات مماثلة في المستقبل.






ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات
الصين

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذى ووفق فيه
	إجراءات الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة (المرحلة الثانية) خدمة التبريد وتمكين البرنامج
	اليونيب (رئيسية)، ألمانيا واليابان
	السادس والسبعون
	n/a



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم- المجموعة الأولى)
	السنة:   2017
	14,604.66  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	 (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2017

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	الوكالة
	استخدام المختبر
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	1,595.00
	
	5,087.50
	2,831.55
	
	
	
	9,514.05

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	
	
	12.88
	6.95
	
	
	
	19.83

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	
	
	
	
	-0.13
	
	
	
	-0.13

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	
	4,008.26
	
	
	
	396.00
	
	
	4,404.26

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	617.50
	
	5.85
	43.06
	
	
	
	666.41

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225ca
	
	
	
	
	
	0.96
	
	
	0.96



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة: 2009 -2010
	19,269.0
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	اليابان
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	2.89
	2.89
	2.89
	8.67

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	90,400
	90,400
	90,400
	271,200

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	118.29
	121.91
	129.15
	369.35

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	3,631,431
	3,742,484
	3,964,590
	11,338,505

	ألمانيا
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	10.85
	7.24
	0.00
	18.09

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	336,000
	224,000
	0
	560,000
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31
	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	6,262.4 
	6,262.4 
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	16,978.9
	16,978.9
	15,048.1
	15,048.1
	11,772.0
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	3,299,132
	2,570,000
	3,270,000
	3,370,000
	3,570,000
	2,810,868
	-
	-
	-
	-
	-
	18,890,000

	
	
	تكاليف الدعم
	364,651
	284,061
	361,431
	372,484
	394,590
	310,684
	-
	-
	-
	-
	-
	2,087,900

	
	المانيا
	تكاليف المشروع
	300,000
	-
	300,000
	200,000
	-
	200,000
	-
	-
	-
	-
	-
	1,000,000

	
	
	تكاليف الدعم
	36,000
	-
	36,000
	24,000
	-
	24,000
	-
	-
	-
	-
	-
	120,000

	
	اليابان
	تكاليف المشروع
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	400,000

	
	
	تكاليف الدعم
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52,000

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	3,679,132
	
	2,650,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,329,132

	
	تكاليف الدعم
	411,051
	
	294,461
	
	
	
	
	
	
	
	
	705,512

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	3,850,000**
	
	
	
	
	
	
	
	3,650,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	431,831
	
	
	
	
	
	
	
	407,831


*  سيتحدد في وقت لاحق الاستهلاك الأقصى المسموح به من مواد المرفق جيم المجموعة 1 للفترة 20121 الى 2026 إلاّ أنه لن يزيد بأي حال من الأحوال عن 11,772 طن بقدرات استنفاد الأوزون قبل 2025 ولا يزيد عن 6,131 طن بقدرات استنفاد الأوزون بعد ذلك.
**  قدمت الشريحة الثالثة (2018) خلال الاجتماع الثاني والثمانين إلاّ أنها أرجئت للنظر خلال الاجتماع الثاني والثمانين (المقرر 82/71(ب)). وتتضمن الأموال  التي طلبت أيضا شريحة عام 2019 (200,000 دولار أمريكي لألمانيا)

	توصية الأمانة:
	النظر بصورة افرادية
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وصف المشروع
نيابة عن حكومة الصين، قدمت[footnoteRef:16]  اليونيب بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة الثالثة من قطاع خدمة التبريد، ومكونات التمكين من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 4,281,831 دولارا أمريكيا تتألف من 3,270,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 361,431 دولارا أمريكيا لليونيب و500,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 60,000 دولار أمريكي لألمانيا[footnoteRef:17] و80,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 10,400 دولار أمريكي لليابان. [footnoteRef:18] وتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ المرحلة الثانية، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2019 الى 2020. [16:  قدم في الأصل للنظر من جانب الاجتماع الثاني والثمانين إلاّ أن اللجنة التنفيذية قررت إرجاء النظر الى الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 82/71(ب)).]  [17:  تتألف من شريحتين 2018 و2019 البالغة 300,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 36,000 دولار أمريكي و200,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 24,000 دولار أمريكي على التوالي.]  [18:   بحسب الرسالة المقدمة في 28 فبراير/ شباط 2019 من المركز الدولي للتعاون البيئي التابع لوزارة الايكولوجيا والبيئة للصين الى اليونيب.] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية
نفدت الأنشطة التالية:
اتفاق تعاون للمشروع للشريحة الثانية بين اليونيب ومركز التعاون البيئي الدولي وقع في سبتمبر/ أيلول 2018 وجرى بعد ذلك تحويل الأموال في أكتوبر/ تشرين الأول 2018؛
التوصل الى اتفاق مع الجمارك بشأن اختيار المناطق لأنشطة بناء قدرات الإنفاذ وربما تعديل نوع الأنشطة؛
الانتهاء من إعداد الاتفاقات مع ثلاث مدن رائدة (جوانجزهو وشنزين وتيانجين) مع خطط عمل متفق عليها، وأجريت حلقة عمل لبناء القدرات بشأن إنفاذ قواعد المواد المستنفدة للأوزون لعدد 45 مشاركا من مكاتب الايكولوجيا والبيئة المحلية، وأقيمت حلقة عمل تدريبية لبناء القدرات المحلية عن سياسات وقواعد المواد المستنفدة للأوزون وحالة الامتثال الدولي للصين، المسائل ذات الصلة بزيادة انبعاثات الكلوروفلوروكربون-22، وحالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في يناير/ كانون الثاني 2019 لعدد 150 مشاركا من 31 مكتبا من مكاتب البيئة المحلية؛
وانتهى العمل من وضع الصيغة النهائية لاتفاق وخطة عمل مع وكالة التنفيذ الوطنية لتسليم برنامج تدريب الفنيين، واستكملت معايير اختيار مراكز التدريب الجديدة وجرى استعراض مقترحات مقدمة من 23 مركزا للتدريب وبدأ إعداد عملية توقيع عقد لمراكز التدريب الوطنية الخمسة عشر. وحتى فبراير/ شباط 2019، وقع مكتب التعاون الاقتصادي الدولي عقودا مع سبعة من مراكز التدريب هذه؛
وانتهى العمل من إعداد اختصاصات لوضع مدونات لخدمة وصيانة وحدات تكييف الهواء ومبردات المياه. ، وبدأت عملية الشراء وتوقيع العقود. وجرى تعديل المعايير الخاصة بتركيب أجهزة تكييف هواء الغرف كما انتهى العمل من وضع مدونات الممارسات الجيدة لتركيب وخدمة أجهزة تكييف الهواء ومن المتوقع توقيع العقود مع المعهد المعني لوضع هذه المدونات خلال النصف الأول من عام 2019؛
وقع اتفاق تنفيذ للمكون الخاص بحكومة ألمانيا من الشريحة الأولى. وجرى تحديد أحد المنتفعين (سلسلة سوبر ماركت شاوشينا) لإيضاح تطبيق نظام لثاني أكسيد الكربون بالغ الحرارةوشارك ستة مدربين من مراكز التدريب المهني وستة مدراء/ مهندسين من القطاع الفرعي في حلقة عمل تدريبية/ جولة دراسية للتدريب فيما وراء البحار لتطبيق غازات التبريد القابلة للاشتعال (مثل R-290 والنشادر وثاني أكسيد الكربون) في السلسلة المبردة والقطاع الفرعي للسوبر ماركت ونظمت حلقة عمل تدريبية وطنية بشأن بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع السوبر ماركت وأنشطة التوجيه والإرشاد لقطاع خدمة التبريد؛
وانتهى العمل من وضع الاختصاصات ومعايير الاختيار لتسليم برنامج تدريب الفنيين من خلال حلقات عمل خدمة الصناعات، وأجريت حلقة عمل مع ثمانية من صانعي أجهزة تكييف هواء الغرف لمناقشة التفاصيل المتعلقة بخطة التدريب لكي تنفذ من خلال نظام التدريب لديها؛
أجرى استبيان بشأن استرجاع الهيدروكلوروفلوروكربون وجرى استعراض تقرير الاستبيان لتحليل العقبات ودراسة آليات السوق بشأن استرجاع الهيدروكلوروفلوروكربون وتم تعديله لنشرة النهائي؛
وتواصل أنشطة استثارة الوعي وضم الارتقاء بموقع الويب على "إجراءات الأوزون في الصين"، وأعدت مواد دعائية. ونظمت عروض بدائل الأوزون إلى المناخ والمائدة المستديرة والاحتفال بيوم الأوزون الدولي لعام 2018.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع
تقع مسؤولية التنسيق المباشر والتنفيذ والرصد بشأن أنشطة خطة قطاع الخدمة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فضلا عن بناء قدرات السلطات المحلية وإستراتيجية التوعية والإرشاد على حلقة العمل لخطة قطاع خدمة التبريد بوصفها وحدة تنفيذ ورصد المشروع بهذا القطاع. وقدم اليونيب تقريرا ماليا عن صرف وحدة تنفيذ ورصد المشروع في الصين إعمالا للمقرر 81/46(ب) على النحو الوارد في الجدول 1.
الجدول 1: مصروفات وحدة تنفيذ ورصد المشروع للفترة 2016-2017 من المرحلة الثانية لخطة خدمة التبريد وبرنامج التمكين في الصين
	البند
	الوصف
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	موظفو المشروع
	موظفو إدارة البرنامج
	70,500

	
	موظفو الدعم الآخرون بما في ذلك المالية والمشتريات والدعم القانوني
	47,000

	تشغيل الوكالة
	مصروفات التشغيل اليومية بما في ذلك السفريات الداخلية والاجتماعات ومرافق المكاتب والمعدات
	58,750

	الخدمات الاستشارية
	مؤسسات استشارية وخبير المشروع والتحقق المالي والتقني، والاستعراض التقني وتقييم المناقصات والدعم التقني وغير ذلك ويتضمن ايضا موظفي العقود للمساعدة في أوقات زيادة أعباء العمل أو المناسبات الخاصة وحلقات العمل والتكاليف المتعلقة بالترجمة
	58,750

	إجمالي المدفوعات (الشريحتان الأولى والثانية)
	235,000



مستوى صرف الأموال
وحتى يناير/ كانون الثاني 2019 كان قد صرف مبلغ 6,329,132 دولار أمريكي الموافق عليها حتى الآن ، وقد تم صرف مبلغ 3,062,660 دولارا أمريكيا (2,760,000  دولار أمريكي لليونيب و142,660 دولار أمريكي لألمانيا و160,000 دولار أمريكي لليابان) على النحو المبين في الجدول 2. وسيجري صرف المبلغ المتبقي وقدره 3,266,472 دولارا أمريكيا في 2019-2020.
الجدول 2: التقرير المالي عن خدمة التبريد وبرنامج التمكين للصين (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع الموافق عليه

	
	الموافق عليه
	الصرف
	الموافق عليه
	الصرف
	الموافق عليه
	الصرف

	اليونيب
	3,299,132
	1,540,000
	2,570,000
	1,300,000
	5,869,132
	2,840,000

	ألمانيا
	300,000
	142,660
	0
	0
	300,000
	142,660

	اليابان
	80,000
	0
	80,000
	0
	160,000
	0

	المجموع
	3,679,132
	1,682,660
	2,650,000
	1,300,000
	6,329,132
	2,982,660

	نسبة معدل الصرف  (%)
	45.7
	49.1
	47.1



خطة تنفيذ الشريحة الثالثة

سوف تنفذ الأنشطة التالية فيما بين يناير/ كانون الثاني 2019 وديسمبر/ كانون أول 2020:
0. حلقة عمل تدريبية للموظفين التجاريين المحليين وتجار المواد المستنفدة للأوزون وموظفي الجمارك المحليين لتعزيز إدارة الاستيراد والتصدير، وتحديد أربع مناطق لموصلة إجراء أنشطة بناء القدرات للرقابة على الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون (اليونيب) (205,000 دولار أمريكي)؛
0. بناء قدرات مكاتب البيئة المحلية من خلال حلقتي عمل تدريبيتين عن إدارة إزالة المواد المستنفدة للأوزون على مستوى الولايات والمدن لتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات لإنفاذ القواعد الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون وتوفير المساعدات التقنية والسياساتية لمكاتب البيئة المحلية بشأن انشطة الإدارة والإشراف ذات الصلة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتجميع سجل لقواعد وسياسات الصين عن إدارة المواد المستنفدة للأوزون (اليونيب) (375,000 دولار أمريكي)؛
0. توقيع عقود مع المدن (جوانجزي وشنزين وتيانجين) لتنفيذ مشروع المدن الرائدة بإتباع إجراءات الشراء الوطنية (الأموال من الشريحة السابقة)؛
0. توقيع عقود مع 17 مركزا للتدريب لتنفيذ برامج تدريب الفنيين بما في ذلك تنسيق ورصد التدريب من جانب رابطة الصين التعليم والتدريب المهني للموظفين والعمال (اليونيب/ اليابان) (1,820,000 دولار أمريكي)؛
0. تدريب عدد 3,000 من الفنيين من خلال حلقات عمل لخدمة الصناعات (اليونيب/ اليابان) (340,000 دولار أمريكي)؛
0. دراسة عن تعديل اختبارات الاعتماد الوطنية لفنيي الخدمة لدعم التغييرات المقترحة على معايير الاعتماد الوطنية ووضع برنامج اعتماد الفنيين (اليونيب/ اليابان) (100,000 دولار أمريكي)؛
0. حلقة عمل لإعداد التوصيات الخاصة بالسياسات عقب الانتهاء من الدراسة المتعلقة بإدارة استرجاع الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد (اليونيب/ اليابان) (50,000 دولار أمريكي)؛
0. مشروع إيضاحي للنظام فوق ثاني أكسيد الكربون في السوبر ماركت المختار (شاوشينا) وتنظيم حلقتي عمل تدريبيتين لعدد 200 من المدراء والفنيين عن إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع الفرعي للسوبر ماركت، ووضع مواد تدريبية للترويج لغازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في القطاع الفرعي للسوبر ماركت وإدخال توسيم الطاقة الخضراء لمتاجر السوبر ماركت، وعقد اجتماعات عن وضع الصيغة النهائية للمعايير الدولية ووضع مؤشرات أداء للمشروعات الإيضاحية في متاجر السوبر ماركت وإجراء جولة دراسة فيما وراء البحار للفنيين (ألمانيا) (500,000 دولار أمريكي)؛
0. أنشطة إرشادية (مثل معرض تكنولوجيا الأوزون إلى المناخ ومائدة مستديرة عن حلقة العمل الدولية لعام 2019 عن بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تكييف هواء الغرف)، وتعزيز التوعية عن المحافظة على طبقة الأوزون، وصيانة وتحديث موقع الويب عن "إجراءات الأوزون في الصين" (اليونيب) (205,000 دولار أمريكي)؛
تشغيل الفريق العامل (وحدة تنفيذ ورصد المشروع) (اليونيب) (255,000 دولار أمريكي).

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

بلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة في 2017 مقدار 52,486.66 طنا متريا (2,881.42 طن بقدرات استنفاد الأوزون) على النحو المبين في الجدول 3. وفي حين أن الاستهلاك يزيد عن العام السابق، لايوجد استهلاك أقصى مسموح به لقطاع خدمة التبريد في الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية. وكان الاستهلاك الإجمالي في 2017 يقل عن الاستهلاك الأقصى المسموح به في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية.
الجدول 3: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة في الصين (في بيانات البرنامج القطري للفترة 2013-2017)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	متوسط
(2009-2010)

	بالأطنان المترية
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	54,467.71
	56,704.98
	42,557.47
	47,398.35
	51,482.65
	64,466.58

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	425.97
	356.78
	314.91
	288.14
	347.29
	113.75

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	119.89
	96.23
	-46.32
	67.16
	-5.71
	139.56

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	1,491.04
	518.41
	1,016.42
	371.44
	662.43
	5,338.58

	المجموع (بالأطنان المترية)
	56,504.61
	57,676.40
	43,842.48
	48,125.09
	52,486.66
	70,058.47

	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2,995.72
	3,118.77
	2,340.66
	2,606.91
	2,831.55
	3,545.68

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	8.52
	7.14
	6.30
	5.76
	6.95
	2.30

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	2.64
	2.12
	-1.02
	1.48
	-0.13
	3.05

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	96.92
	33.70
	66.07
	24.14
	43.06
	347.03

	المجموع (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	3,103.8
	3,161.72
	2,412.01
	2,638.29
	2,881.42
	3,898.06



التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية
قدم اليونيب خطة عمل مفصلة للأنشطة المرتبطة بالمكون الخاص بألمانيا حتى عام 2020، وتضمنت مؤهلات الفنيين ووضع مواد تدريب لقطاع السوبر ماركت وتقييم ودراسة متاجر السوبر ماركت في الصين. وأقيمت مشروعات إيضاحية مع متاجر السوبر مارت مختارة وتوسيم الطاقة الخضراء في متاجر السوبر ماركت استنادا الى شروط الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بحالة شنغهاي باعتبارها إحدى المدن الرائدة لبناء القدرات، أوضح اليونيب بأن يجري مناقشة المسائل المتعلقة بتوقيع الاتفاق مع المديريات المعنية في شنغهاي. ويسفر مكتب التعاون الاقتصادي الدولي بالثقة بأنه عليه الانتهاء من ذلك في 2019 ويمكن بدء الأنشطة الإيضاحية لقطاع الخدمة.
ولدى مناقشة التقدم الطفيف المتحقق في تنفيذ أنشطة التدريب، أكد اليونيب الحاجة الى وضع استراتيجية أولا لتنفيذ التدريب، وتحديد مراكز التدريب لتعديل هذه الاستراتيجية اعتمادا على الدروس المستفادة من المرحلة الأولى. وجرى استعراض خطة تنفيذ برنامج تدريب الفنيين بموجب المرحلة الثانية ووفق عليه داخليا من جانب مكتب التعاون الاقتصادي الدولي، وبعد ذلك بدأت برامج التدريب في 2019.
وفيما يتعلق بالأنشطة النوعية المدرجة في الشريحة الثانية، أوضح اليونيب إنه جرى إرجاء عدد من الأنشطة لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة اشهر (أي التوقيع على العقود مع مراكز التدريب، وحلقة العمل المتعلقة باسترجاع الهيدروكلوروفلوروكربون ونقلت الى أكتوبر/ تشري أول 2018، ونقلت حلقة العمل التي كان من المقرر لها الربع الثالث الى الربع الأخير من العام)، وأكد اليونيب أن مكتب التعاون الاقتصادي الدولي يتتبع الأمر لضمان عدم حدوث أي تأخيرات أخرى في تنفيذ الأنشطة في قطاع الخدمة. ولاحظ اليونيب أيضا أن التأخيرات الأخرى في الموافقة على شرائح خطة إدارة إزالة المواد الهيدوكلوروفلوروكربونية قد يؤثر في استكمال الأنشطة.
ولاحظت الأمانة أن طلب الشريحة يتضمن تمويلا للشريحتين الثانية والثالثة للمكون الذي ستنفذه حكومة ألمانيا. وجرى تفسير ذلك بأن هذا سوف يتيح للوكالة الثنائية تعويض التأخير في تنفيذ المشروع الناشئ عن التأخير في الشريحة الثانية على وجه الخصوص لمعالجة الاحتياجات المالية العاجلة على مختلف التقارير الإيضاحية (ثاني أكسيد الكربون في متاجر السوبر ماركت) وإجراء تدابير تنمية القدرات المقررة. كذلك فإن الجمع من الشريحتين سيقلل من الجهود الإدارية والمعاملات مما يسفر في بعض الأحيان عن مزيد من التأخيرات في التنفيذ. وعلى ذلك وافقت الأمانة على طلب الجمع بين الشريحتين.
وقدمت حكومة الصين للاجتماع الثالث والثمانين تقريرا[footnoteRef:19] عن السياسات الجارية التي وضعت لضمان استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة. وأكد اليونيب من جديد بأن هذه المعلومات سوف تدرج في تقرير شامل ستقدمه حكومة الصين للاجتماع الثالث والثمانين ويغطي جميع القطاعات بما في ذلك الخدمة. [19:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1..] 

وبناء على طلب الحصول على إيضاحات، أكد اليونيب أيضا عدم وجود أي تداخل في التمويل المقدم لمشروع التعزيز المؤسسي وأنشطة التوعية التي تنفذ في إطار قطاع الخدمة بالنظر الى أن هذه الأنشطة المدرجة في خطة قطاع الخدمة لا يتم تنفيذها من خلال التعزيز المؤسسي.
الفائدة
تقدم المعلومات عن الفوائد التي تتحقق على التمويل الموافق عليه للخطط القطاعية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، كل اجتماع أخير من العام عقب تكليف مراجعة الحسابات. وعلى ذلك فإن المعلومات عن الفوائد المتحققة في 2018 سوف تقدم للاجتماع الرابع والثمانين.
الخلاصة
لاحظت الأمانة إنه في حين أن العديد من الأنشطة المقترحة في الشريحة الثانية قد أرجئ، تمت معالجة المسائل المعلقة مما أتاح التنفيذ الكامل لخطة قطاع الخدمة دون مزيد من التأخير. وانتهى العمل من الأنشطة الأولية والتمهيدية بما في ذلك حلقات العمل، ووضعت الصيغة النهائية لخطة العمل الخاصة بالمرحلة الثانية، وتمت الأعمال التمهيدية لسرعة تنفيذ الأنشطة في القطاع. وجرى التأكيد بأنه لم يحدث أي تداخل في التمويل المقدم لمشروع التعزيز المؤسسي وأنشطة التوعية والإرشاد التي تنفذ في إطار قطاع الخدمة. وقدمت حكومة الصين تقريرا شاملا عن استدامة إزالة المواد المستنفدة للأوزون للاجتماع الثالث والثمانين. وبلغ معدل صرف الأموال 48 في المائة.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر مايلي:
تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة قطاع الخدمة وبرنامج التمكين من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛
توافق على الشريحة الثالثة لخطة قطاع الخدمة والبرنامج التمكيني من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة التنفيذ المقابلة لشريحة 2019-2020 بمبلغ قدره 4,281,831 دولارا أمريكيا. يتألف من 3,270,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 361,431 دولارا أمريكيا لليونيب، و500,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 60,000 دولار أمريكي لحكومة ألمانيا و80,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 10,400 دولار أمريكي لحكومة اليابان.



ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات
الصين
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذى ووفق فيه
	إجراءات الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الثانية) لقطاع المذيبات 
	اليوئنديبي
	السابع والسبعون
	100 % by 2026



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم- المجموعة الأولى
	السنة:   2017
	14,604.66  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2017

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	الوكالة
	استخدام المختبر
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	1,595.00
	
	5,087.50
	2,831.55
	
	
	
	9,514.05

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	
	
	12.88
	6.95
	
	
	
	19.83

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	
	
	
	
	-0.13
	
	
	
	-0.13

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	
	4,008.26
	
	
	
	396.00
	
	
	4,404.26

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	617.50
	
	5.85
	43.06
	
	
	
	666.41

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225ca
	
	
	
	
	
	0.96
	
	
	0.96



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة: 2009 -2010
	19,269.0
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	28.51
	31.10
	34.69
	94.30

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	3,167,125
	3,455,062
	3,853,159
	10,475,346
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41
	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018*
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	6,262.4 
	6,262.4 
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	455.2
	455.2
	395.4
	395.4
	321.2
	321.2
	321.2
	148.3
	148.3
	55.0
	0.0
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	2,821,937
	3,777,190
	2,959,930
	3,229,030
	3,601,083
	7,888,921
	7,128,589
	3,664,360
	5,481,592
	2,707,880
	4,002,054
	47,262,566

	
	
	تكاليف الدعم
	197,536
	264,403
	207,195
	226,032
	252,076
	552,224
	499,001
	256,505
	383,711
	189,552
	280,144
	3,308,380

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	2,821,937
	3,777,190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,599,127

	
	تكاليف الدعم
	197,536
	264,403
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	461,939

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	5,549,492*
	
	
	
	
	
	
	
	5,549,492

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	388,464
	
	
	
	
	
	
	
	388,464


*  قدمت الشريحة الثالثة (2018) للاجتماع الثاني والثمانين وأرجئ للنظر من جانب الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 82/71(ب)). وتنفق الأموال المطلوب مع الاتفاق المعدل.

	توصية الأمانة:
	الموافقة بصورة منفردة
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وصف المشروع
نيابة عن حكومة الصين، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية[footnoteRef:20] طلبا للحصول على تمويل الشريحة الثالثة من خطة قطاع المذيبات من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 5,549,492 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 388,464 دولارا أمريكيا[footnoteRef:21]. وتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2019-2020. [20:   قدمت في البداية للنظر فيها في الاجتماع 82 ، قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر إلى الاجتماع 83 (المقرر 82/71 (ب)).]  [21:   وفقًا للرسالة المؤرخة 25 فبراير 2019 من وزارة البيئة والبيئة في الصين إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. المبلغ المطلوب لهذه الشريحة أعلى من المبلغ المتفق عليه أصلاً (أي 930 959 2 دولارًا من دولارات الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة) ؛ طلبت حكومة الصين إعادة توزيع الشرائح لخطة قطاع المذيبات كما تمت مناقشته في الفقرات من 48 إلى 55.] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية
واصل المركز الدولي للتعاون البيئي تنفيذ تصاريح الحصص لمنشئات المذيبات التي تستهلك أكثر من 100 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سنويا.
الأنشطة على مستوى المنشئات
وحتى أبريل/ نيسان 2018، وقعت جميع المنشئات التي حددت كجزء من الشريحة السابقة عقودا مع المركز الدولي للتعاون البيئي. ووقع 20 من هذه المنشئات عقودا مع موردي الأجهزة، قدمت 15 منشأة منها مستندات للتأهل لهذا المركز الدولي. وحصلت ثلاث منشئات على الأجهزة وقامت بتركيبها في ورشها في حين تنظر منشئتان تسليم الأجهزة. وتعد المنشئات الأربعة المتبقية المناقصات لشراء الأجهزة. ويبلغ مجموع الإزالة المرتبط بهذه المنشئات 1,176.19 طن متري (129.38 طن بقدرات استنفاد الأوزون) عن الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب تمثل 38 في المائة من هدف خفض الهيدروكلوروفلوروكربون البالغ 455.2 طن بقدرات استنفاد الأوزون للمرحلة الثانية من قطاع المذيبات وتبلغ القيمة الإجمالية لتمويل هذه المنشئات الأربعة والعشرين الى البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي[footnoteRef:22] 20,040,546 دولارا أمريكيا. [22:   KC-6, HC’s or diluent, trans-1, 2-dichloroethylene and HFE, water-based cleaning agent, modified alcohol, nano silicon carbonate, F-solvents, and naphthenic aromatics.] 

وقدمت 27 منشأة أخرى (معظمها من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم) باستهلاك سنوى قدره خمسة أطنان مترية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب مقترحات للتحويل سوف تسفر عن إزالة إضافية قدرها 436.00 طن متري (47.96 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، واستكمل التحقق بالكامل بشأن 27 من 27 منشأة مما أسفر عن استهلاك خط الأساس محقق للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بلغ 372.19 طنا متريا (40.92 طن بقدرات استنفاد الأوزون). وطلب من منشأة واحدة (من بين 26 منشأة) تقديم وثائق إضافية لإعادة التقديم بالنظر الى نقص الوثائق المؤيدة. وفيما بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون أول 2018، نظم المركز الدولي للتعاون البيئي زيارات للخبراء الفنيين لخمس منشئات لتفقد التقدم في المشروع ومناقشة المسائل ذات الصلة بتنفيذ مشروعهم. وأجرى عرض عام للتقدم في تنفيذ خطة قطاع المذيبات يرد في الجدول 1.
الجدول 1: التقدم المحرز في تنفيذ خطة قطاع المذيبات في الصين
	الحالة
	عدد المنشئات
	عدد الخطوط
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
	الموعد المقرر للتمويل

	تحويلات الشركات
	
	
	بالأطنان المترية
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	

	العقود الموقعة
	24
	514
	1,176.19
	129.38
	December 2019

	العقود الموقعة
	26
	354
	372.19*
	40.92
	**

	المجموع 
	50
	868
	1,548.38
	170.30
	n/a


*  تستند الى تحقق خط الأساس.
**  بحسب موافقة اللجنة التنفيذية على الشريحة الثالثة.

المساعدات التقنية
نفذت الأنشطة التالية:
الاجتماع التنفيذي الثاني للمنشئات المستفيدة لمناقشة واستعراض وتعديل خطط التنفيذ وفقا للتوجيه الصادر عن الخبراء التقنيين. ونظمت حلقة عمل تدريبية عن تنفيذ المشروع لمدراء المشروعات وموظفي المالية والشراء من 24 منشأة؛
استكمال التوجيه المتعلق بالتحويل التقني لمنشئات الأجهزة الطبية واستخدام ذلك في تدريب المنشئات المستفيدة الخاصة بالأجهزة الطبية، وتجمع المواد المسترجعة المتلقاة، وتوزيع التوجيه المعدل على المشاركين في الاجتماع السنوي لرابطة صناعات الأجهزة الطبية والمنتجات الدقيقة الطبية؛
توقيع عقد مع رابطة تنظيف الصناعات الطبيعية باعتبارها وكالة الدعم التنفيذي في يناير/ كانون الثاني 2018؛
المضي بالتحقق من خط الأساس في 26 منشأة من خلال عقد مع مكتب محاسبة بيجين اكسنجوا.
مستوى صرف الأموال
تم حتى فبراير/ شباط 2019، صرف مبلغ 6,535,370 دولار أمريكي بواسطة اليوئنديبي للمركز الدولي البيئي ومبلغ 5,616,336 دولارا أمريكيا من المركز الدولي للتعاون البيئي للمنتفعين من بين المجموع البالغ 6,599,127 دولارا أمريكيا الموافق عليه على النحو الوارد في الجدول 2. وسيصرف الرصيد البالغ 919,034 دولارا أمريكيا خلال 2019.
الجدول 2: التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع

	
	موافق عليه
	الصرف
	موافق عليه
	الصرف
	موافق عليه
	الصرف

	اليوئنديبي
	2,821,937
	2,794,281
	3,777,190
	3,741,089
	6,599,127
	6,535,370

	نسبة معدل الصرف (٪)
	99.0
	99.0
	99.0

	المكتب للمنتفعين
	2,796,937
	2,819,399
	5,616,336

	نسبة معدل الصرف (٪)
	99.1
	74.6
	85.1



خطة تنفيذ الشريحة الثالثة
ستنفذ الأنشطة التالية حتى ديسمبر/ كانون أول 2019:
التدابير السياساتية: سيواصل المركز الدولي للتعاون البيئي فرص إدارة الحصص في قطاع المذيبات وسوف تتحسن مكاتب الايكولوجيا والبيئة المحلية من نظمها لتسجيل عملاء الهيدروكلوروفلوروكربون والمبيعات، وستجري جامعة بيجين للتكنولوجيا الكيميائية بحوثا عن حظر استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع الفرعي لأجهزة الاستنشاق الطبية بالجرعات المقننة(الأموال من شريحة سابقة)؛
الأنشطة على مستوى المنشئات: ستواصل المنشئات الأربعة والعشرين الأولى علمية التحويل لتحقيق إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول ديسمبر/ كانون أول 2019، وستنظم حلقة عمل لهذه المنشئات لتبادل الدروس والخبرات في مجال تنفيذ المشروعات لتيسير عمل لنجاح المنشئات المشاركة، واستكمال التحقق من استهلاك خط الأساس للمجموعة الثانية (26) من المنشئات المستفيدة المؤهلة. ومن المتوقع توقيع العقود مع المنشئات المؤهلة في 2019 (5,131,587 مبلغ دولارا أمريكيا)؛
المساعدات التقنية: سوف تنظم حلقة عمل لممثلي منشئات المذيبات، والخبراء التقنيين وروابط الصناعة، ومكاتب البيئة المحلية وأصحاب المصلحة الأخيرين لتقديم البدائل المتوافرة وتكاليف التحويل وطرق تنفيذ المشروعات وفعالية التدابير السياساتية. وسيجري عمليات تحقق للأداء في المنشئات الأربعة والعشرين الأولى للتحقق من استكمال عمليات التحويل وصرف الأمول وستستمر أنشطة التوعية (185,471 دولار أمريكيا)؛
إدارة المشروع: سيواصل المركز الدولي للتعاون البيئي إدارة العقود للمنشئات المستفيدة الأربعة والعشرين وللمنشئات الجديدة التي ستوقع العقود لتحقيق أهداف الإزالة. وسيجري تدريب المنشئات المستفيدة الجديدة على كيفية تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف (232,434 دولارا أمريكيا).

تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
بلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات في 2017 مقدار 3,638.4 طن متري (396.96 طن بقدرات استنفاد الأوزون) وهو مايقل عن الاستهلاك الأقصى المسموح به والمحدد للسنة نفسها في الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الجدول 3).
الجدول 3: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات
	قطاع المذيبات
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	الاستهلاك الأقصى المسموح به*
	طن متري
	4,492.70
	4,492.70
	4,172.00
	4,172.00
	4,172.00

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	494.2
	494.2
	455.2
	455.2
	455.2

	الاستهلاك الفعلي**
	طن متري
	4,258.73
	4,433.23
	3,815.40
	3,787.98
	3,638.40

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	466.25
	484.83
	418.51
	413.45
	396.96

	هدف الإزالة
	طن متري
	n/a
	272.7
	0.0
	354.5
	n/a

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	n/a
	29.0
	0.0
	39.0
	n/a


*  بحسب الاتفاق الموقع خلال الاجتماع السابع والستين للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 2015، وبحسب الاتفاق الموقع خلال الاجتماع التاسع والسبعين للمرحلة الثانية لعامي 2016 و2017.
** بحسب تقرير تنفيذ البرنامج القطري.

تحقق الخفض في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال تطبيق حصص إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون وحصص المبيعات الداخلية الصادرة لكل منتج، حصص استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لمنشئات التصنيع التي تستخدم أكثر من 100 طن متري وتحويل المنشئات في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
حالة التنفيذ
ردا على الاستفهام الخاص بما هي المبادرات الجديدة التي استكملت للجوانب السياساتية والتنظيمية للخطة، أوضح اليوئنديبي أن الاستعداد لفرض حظر على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع الفرعي لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة حتى عام 2026، بدأ في يوليه/ تموز 2018. وسوف يحلل هذا النشاط التأثيرات المحتملة للحظر في البلد بصفة عامة وفي قطاع المذيبات بصفة خاصة، وجميع وجهات النظر عن الصناعة للتخفيف من أي تأثيرات سلبية على المنشئات واقتراح النص المحدد للحظر.
وكانت الأمانة قد لاحظت بالفعل خلال الاجتماع الثمانين أن تمويل الشرائح لهذا القطاع قد يتسبب في صعوبات فيها يتعلق بالإسراع بتوقيع الاتفاقات مع جميع المنشئات الأربعة والعشرين التي حددت في أول الأمر، وأنها قد بدأت أو استكملت المعالم البارزة الثانية (أي شراء الأجهزة وإقامة خط الإنتاج) مما قد يتطلب دفع 30 في المائة من تكاليفها الرأسمالية الإضافية. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن تستكمل المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم البالغة 27 الجديدة التحقق من الاستهلاك والدخول في عقود مع المركز الدولي للتعاون البيئي خلال الربع الأول من عام 2019 مما قد يتطلب المزيد من الموارد المالية لضمان تنفيذ تحويلها في الوقت المناسب.
واستنادا الى ذلك، طلبت حكومة الصين واليوئنديبي تعديل لتوزيع الشرائح في السنوات 2019-2026 لتلبية التدفق النقدي اللازم لتوقيع المنشئات الجديدة والدفع في الوقت المناسب وفقا لتقدمها في التنفيذ والمعالم البارزة المحددة. ويبين التعديل المقترح للشرائح التعديلات في مدفوعات تكاليف التشغيل الإضافية التي لن تسدد إلاّ في 2020 و2021 بمجرد أن تنتهي مجموعة المنشئات الأولى من تحويلها. وأكد اليوئنديبي كذلك أن التأخيرات المستمرة في الموفقة على الشرائح قد يضر بقدرة حكومة الصين على تلبية الإزالة المتفق عليها.
وترد إعادة توزيع الشرائح في الفقرات من 48 الى 55 تحت قسم تعديل الاتفاق بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع
قدم اليوئنديبي بعد أن لاحظ أنه وفقا للمقرر 81/46(ب)، ستبدأ الوكالات المنفذة في استخدام استثمارات الإبلاغ المالي عن مصروفات وحدة تنفيذ ومراجعة المشروعات المتفق عليها خلال الاجتماع الحادي والثمانين[footnoteRef:23] لشرائح عام 2019، أفضل تقدير لمصروفات الوحدة للاجتماع الحالي والذي يرد موجزا له في الجدول 4. [23:   المرفق العاشر من الوثيقةUNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58..] 




الجدول 4: مصروفات وحدة تنفيذ ورصد المرحلة الثانية لخطة قطاع المذيبات في الصين
	البند
	الوصف
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع
(بالدولارات الأمريكية)

	موظفو المشروع
	موظفو إدارة البرنامج
	36,154 
	54,562 
	90,716 

	
	موظفو الدعم الآخرون بما في ذلك المالية والمشتريات والدعم القانوني
	27,811 
	41,970 
	69,781 

	تشغيل الوكالة
	مصروفات التشغيل اليومية بما في ذلك السفريات الداخلية والاجتماعات ومرافق المكاتب والمعدات
	34,092 
	51,450 
	85,542 

	الخدمات الاستشارية
	مؤسسات استشارية وخبير المشروع والتحقق المالي والتقني، والاستعراض التقني وتقييم المناقصات والدعم التقني وغير ذلك ويتضمن ايضا موظفي العقود للمساعدة في أوقات زيادة أعباء العمل أو المناسبات الخاصة وحلقات العمل والتكاليف المتعلقة بالترجمة
	38,943 
	58,770 
	97,713 

	إجمالي المدفوعات (الشريحتان الأولى والثانية)
	137,000
	206,752
	343,752



الفائدة
تقدم المعلومات عن الفوائد المتحققة عن التمويل الموافق عليه للخطط القطاعية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين في كل اجتماع أخير من العام التالي للتكليف بمراجعة الحسابات. وعلى ذلك فإن المعلومات عن الفوائد المتحققة في 2018 ستقدم للاجتماع الرابع والثمانين.
استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
لدى توضيح الطريقة التي سيتم بها تعزيز الإطار السياساتي والإنفاذ لضمان الإزالة المستدامة للهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع المذيبات، أشار اليوئنديبي الى أن حكومة الصين ستصدر حظرا على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعلاوة على ذلك، وإعمالا لمقرر 82/65، قدمت حكومة الصين للاجتماع الحالي استعراضا للنظم الحالية للرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وخطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون)، [footnoteRef:24] بما في ذلك خطة العمل لتعزيز التشريعات وتنفيذها. [24:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1..] 

الخلاصة
لاحظت الأمانة أن خطة قطاع المذيبات تتقدم بصورة جيدة مع توقيع جميع المنشئات الأربعة والعشرين عقودها مع المركز الدولي للتعاون البيئي، وبدأت في شراء الأجهزة. وسوف يسفر تحويل هذه المنشئات الأربعة والعشرين عن إزالة 129.38 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب تمثل 28 في المائة من هدف خفض الهيدروكلوروفلوروكربون للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات. وعلاوة على ذلك جرى تحديد المجموعة الثانية من المنشئات البالغة 26 بإزالة تقديرية تبلغ 372.19 طن متري (40.92 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، وبعد التحقق من الاستهلاك، ينتظر التوقيع على العقود مع هذه المنشئات في 2019. وتطلب حكومة الصين أيضا إعادة تخصيص الشرائح من 2026-2018 في التنفيذ الشامل لخطة قطاع المذيبات لتحقيق الإزالة الكاملة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بحلول عام 2026. وبلغ معدل الصرف 85 في المائة وتؤيد الأمانة الطلب لتعديل تحويل الشرائح لخطة قطاع المذيبات لضمان كفاءة تنفيذ الخطة. ونظرا للتقدم في التنفيذ، توصي الأمانة بالموافقة على الشريحة الثالثة لخطة قطاع المذيبات.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر مايلي:
تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛
توافق على الشريحة الثالثة من خطة قطاع المذيبات من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2018-2019 بمبلغ قدره 5,549,492 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 388,464 دولارا أمريكيا لليوئنديبي.
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المرفق الأول 
نصّ يجب إدماجه في الاتّفاق المحدث بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
بشأن تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طبقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

(التغييرات المعنية هي بالحروف السوداء لتسهيل المراجعة)
17	ان الاتفاق المحدث هذا يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية في الاجتماع التاسع والسبعين للجنة التنفيذية. 

التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل

	الصف
	البنود
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	أهداف الاستهلاك

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	17,342.1
	17,342.1
	17,342.1
	17,342.1
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	6,262.4
	6,262.4
	غير ممتاح

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	16,978.9
	16,978.9
	15,048.1
	15,048.1
	11,772.0
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	غير ممتاح

	1.3.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى في قطاع  تصنيغ تكييف هواء الغرف وسخانات مياه المضخات الحرارية (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	2,162.5
	2,162.5
	2,042.4
	2,042.4
	1,609.9
	1,609.9
	**
	**
	**
	**
	**
	غير ممتاح

	2.3.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى في قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	2,286.0
	2,286.0
	2,032.0
	2,032.0
	1,397.0
	1,397.0
	1,397.0
	762.0
	762.0
	165.0
	0.0
	غير ممتاح

	3.3.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى في قطاع  رغاوى البوليوريثان (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	4,449.6
	4,449.6
	3,774.5
	3,774.5
	2,965.7
	2,965.7
	2,965.7
	1,078.4
	1,078.4
	330.0
	0.0
	غير ممتاح

	4.3.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى في قطاع  التبريد وتكييف الهواء (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	3,697.7
	3,697.7
	2,876.0
	2,876.0
	2,259.7
	2,259.7
	***
	***
	***
	***
	***
	غير ممتاح

	5.3.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى في قطاع  المذيبات (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	455.2
	455.2
	395.4
	395.4
	321.2
	321.2
	321.2
	148.3
	148.3
	55.0
	0.0
	غير ممتاح

	تمويل خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعى والتجارى

	1.1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (يونديبي) (دولار أمريكي)
	13,368,756
	20,000,000
	12,000,000
	16,000,000
	16,000,000
	11,776,041
	-
	-
	-
	-
	-
	89,144,797

	2.1.2
	تكاليف دعم اليونديبي (دور أمريكي)
	935,813
	1,400,000
	840,000
	1,120,000
	1,120,000
	824,323
	-
	-
	-
	-
	-
	6,240,136

	تمويل خطة قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط

	1.2.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (يونيدو) (دولار أمريكي)

	7,514,867
	8,732,614
	8,000,000
	9,243,486
	9,600,000
	14,788,765
	11,400,000
	11,300,000
	9,550,000
	9,600,000
	11,971,763
	111,701,495

	2.2.2
	تكاليف دعم يونيدو (دور أمريكي)
	526,041
	611,283
	560,000
	647,044
	672,000
	1,035,214
	798,000
	791,000
	668,500
	672,000
	838,023
	7,819,105

	3.2.2
	التمويل المتفق عليهللوكالة المتعاونة (ألمانيا) (دولار أمريكي)
	-
	267,386
	-
	356,514
	-
	211,235
	-
	-
	250,000
	-
	-
	1,085,135

	4.2.2
	تكاليف دعم ألمانيا (دولار أمريكي)
	-
	31,877
	-
	42,502
	-
	25,182
	-
	-
	29,804
	-
	-
	129,365

	تمويل قطاع رغاوى البوليوريثان

	1.3.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (البنك الدولى) (دولار أمريكي)
	7,045,027
	0
	0
	20,300,000
	20,300,000
	20,000,000
	15,700,000
	15,600,000
	14,500,000
	14,000,000
	14,026,183
	141,471,210

	2.3.2
	تكاليف دعم البنك الدولى (دور أمريكي)
	493,152
	0
	0
	1,421,000
	1,421,000
	1,400,000
	1,099,000
	1,092,000
	1,015,000
	980,000
	981,833
	9,902,985

	تمويل خطة قطاع تكييف هواء الغرف

	1.4.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (يونيدو) (دولار أمريكي)
	14,671,089
	16,000,000
	0
	18,000,000
	14,000,000
	14,000,000
	11,581,816
	
	
	
	
	88,252,905

	2.4.2
	تكاليف دعم يونيدو (دور أمريكي)
	1,026,976
	1,120,000
	0
	1,260,000
	980,000
	980,000
	810,727
	-
	-
	-
	-
	6,177,703

	3.4.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المتعاونة (إيطاليا) (دولار أمريكي)
	891,892
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	891,892

	4.4.2
	تكاليف دعم إيطاليا (دور أمريكي)
	108,108
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	108,108

	تمويل قطاع الخدمة بما في ذلك برنامج التمكين

	1.5.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (يونيب) (دولار أمريكي)
	3,299,132
	2,570,000
	3,270,000
	3,370,000
	3,570,000
	2,810,868
	-
	-
	-
	-
	-
	18,890,000

	2.5.2
	تكاليف دعم يونيب (دور أمريكي)
	364,651
	284,061
	361,431
	372,484
	394,590
	310,683
	-
	-
	-
	-
	-
	2,087,900

	3.5.2
	التمويل المتفق عليهللوكالة المتعاونة (ألمانيا) (دولار أمريكي)
	300,000
	
	300,000
	200,000
	
	200,000
	-
	-
	-
	-
	-
	1,000,000

	4.5.2
	تكاليف دعم ألمانيا (دور أمريكي)
	36,000
	-
	36,000
	24,000
	-
	24,000
	-
	-
	-
	-
	-
	120,000

	5.5.2
	التمويل المتفق عليهللوكالة المتعاونة (اليابان) (دولار أمريكي) 
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	
	-
	-
	-
	-
	-
	400,000

	6.5.2
	تكاليف دعم اليابان (دور أمريكي)
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	
	-
	-
	-
	-
	-
	52,000

	تمويل خطة قطاع المذيبات

	1.6.2
	التمويل الشامل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (يونديبي) (دولار أمريكي)

	2,821,937
	3,777,190
	5,549,492
	6,070,000
	5,570,000
	6,060,000
	5,440,000
	5,210,000
	1,560,000
	1,200,000
	4,003,947
	47,262,566

	2.6.2
	تكاليف دعم اليونديبي (دور أمريكي)
	197,536
	264,403
	388,464
	424,900
	389,900
	424,200
	380,800
	364,700
	109,200
	84,000
	280,276
	3,308,380

	التمويل الشامل

	1.3
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	49,992,700
	51,427,190
	29,199,492
	73,620,000
	69,120,000
	69,846,909
	44,121,816
	32,110,000
	25,860,000
	24,800,000
	30,001,893
	500,100,000

	2.3
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	3,698,676
	3,722,023
	2,196,296
	5,322,330
	4,987,890
	5,023,602
	3,088,527
	2,247,700
	1,822,504
	1,736,000
	2,100,133
	35,945,681

	3.3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	53,691,376
	55,149,213
	31,395,788
	78,942,330
	74,107,890
	74,870,511
	47,210,343
	34,357,700
	27,682,504
	26,536,000
	32,102,026
	536,045,681

	الإزالة والاستهلاك المتبقى المؤهل

	1.1.4
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	3,878.80

	2.1.4
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتعين إزالته في مشروعات سابقة موافق عليها (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	1,479.72

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22  المتبقي المؤهل (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	6,136.79

	1.2.4
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.70

	2.2.4
	[الهيدروكلوروفلوروكربون-123  الذي يتعين إزالته في مشروعات سابقة موافق عليها (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	3.2.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	7.43

	1.3.4
	مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	2.3.4
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-124 التي يتعين إزالته في المشروعات السابقة الموافق عليها (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	3.3.4
	استهلاك الهيدروفلوروكربون-124 المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.07

	1.4.4
	مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	4,187.18****

	2.4.4
	مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على تحقيقه في مشروعات سابقة موافق عليها (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	1,698.00

	3.4.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المؤهل المتبقى (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	0.00

	1.5.4
	مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	646.02

	2.5.4
	مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتفق على تحقيقه في مشروعات سابقة موافق عليها (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	267.47

	3.5.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المؤهل المتبقى (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	557.04

	1.6.4
	مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-225 المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.13

	2.6.4
	مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-225 المتفق على تحقيقه في مشروعات سابقة موافق عليها (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	0.00

	3.6.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-225 المؤهل المتبقى (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	0.09

	*
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى للفترة من 2021 إلى 2026 يحدد في تاريخ لاحق، ولكن على أي حال لا يزيد عن 772 11 طن من قدرات استنفاذ الأوزون قبل 2025 ولا يزيد عن 131 6 طن من قدرات استنفاذ الأوزون بعد ذلك

	**
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعى والتجارى للفترة من 2021 إلى 2026 يحدد في تاريخ لاحق، ولكن على أي حال لا يزيد عن 1609.9 طن من قدرات استنفاذ الأوزون قبل 2025 ولا يزيد عن 781 طن من قدرات استنفاذ الأوزون بعد ذلك

	***
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى في قطاع تصنيغ تكييف هواء الغرف وسخانات مياه المضخات الحرارية للفترة من 2021 إلى 2026 يحدد في تاريخ لاحق، ولكن على أي حال لا يزيد عن 2259.7 طن من قدرات استنفاذ الأوزون قبل 2025 ولا يزيد عن 335 1 طن من قدرات استنفاذ الأوزون بعد ذلك

	****
	طبقا للمقرر 68/42(ب)، يشمل 137.83 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المصدرة

	ملاحظة
	       تاريخ إنتهاء المرحلة الأولى حسب المرحلة الأولى من الاتفاق: 31 ديسمبر/كانون الأول 2019. 
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المرفق الثانى
التوزيع المنقح للشرائح في ما بين القطاعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

الجدول 1. توزيع الشرائح حسب المقرر 79/35 (بما في ذلك تكاليف الدعم)
	القطاع*
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	PU foam 
	7,538,179
	11,289,000
	10,117,500
	13,525,500
	13,525,500
	21,300,000
	16,720,500
	16,614,000
	11,182,500
	13,951,500
	14,937,885
	150,702,064

	RAC
	16,698,065
	17,040,000
	19,170,000
	14,910,000
	14,910,000
	12,334,634
	-
	-
	-
	-
	-
	95,062,699

	Solvent
	3,019,473
	4,022,707
	3,152,325
	3,438,917
	3,835,153
	8,401,701
	7,591,947
	3,902,543
	5,837,895
	2,883,892
	4,262,188
	50,348,742

	XPS
	8,040,908
	9,599,496
	8,520,000
	10,243,329
	10,224,000
	15,986,452
	12,141,000
	12,034,500
	10,450,554
	10,224,000
	12,749,928
	120,214,166

	ICR 
	14,304,569
	21,300,000
	12,780,000
	17,040,000
	17,040,000
	12,541,484
	-
	-
	-
	-
	-
	95,006,053

	Servicing 
	4,090,183
	2,944,461
	4,057,831
	4,056,884
	4,054,990
	3,345,551
	-
	-
	-
	-
	-
	22,549,900

	المجموع 
	53,691,376
	66,195,664
	57,797,657
	63,214,630
	63,589,643
	73,909,822
	36,453,447
	32,551,043
	27,470,949
	27,059,392
	31,950,000
	533,883,625



الجدول 2. توزيع الشرائح المنقح كما اقترحت حكومة الصين (بما في ذلك تكاليف الدعم)
	القطاع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Total

	PU
	7,538,179
	-
	-
	21,721,000
	21,721,000
	21,400,000
	16,799,000
	16,692,000
	15,515,000
	14,980,000
	15,008,016
	151,374,195

	RAC
	16,698,065
	17,120,000
	-
	19,260,000
	14,980,000
	14,980,000
	12,392,543
	-
	-
	-
	-
	95,430,608

	Solvent 
	3,019,473
	4,041,593
	*5,937,956
	6,494,900
	5,959,900
	6,484,200
	5,820,800
	5,574,700
	1,669,200
	1,284,000
	4,284,223
	50,570,946

	XPS
	8,040,908
	9,643,160
	*8,560,000
	10,289,546
	10,272,000
	16,060,396
	12,198,000
	12,091,000
	10,498,304
	10,272,000
	12,809,786
	120,735,100

	ICR
	14,304,569
	21,400,000
	*12,840,000
	17,120,000
	17,120,000
	12,600,364
	-
	-
	-
	-
	-
	95,384,933

	Servicing
	4,090,183
	2,944,461
	*4,057,831
	4,056,884
	4,054,990
	3,345,551
	-
	-
	-
	-
	-
	22,549,900

	المجموع
	53,691,376
	55,149,213
	31,395,788
	78,942,330
	74,107,890
	74,870,511
	47,210,343
	34,357,700
	27,682,504
	26,536,000
	32,102,026
	536,045,681


* شريحة غير موافق عليها في الاجتماع الثاني و الثمانين أعيد تقديمها في الاجتماع الثالث و الثمانين.

الجدول 3. الفرق بين الجدول 1 والجدول 2 
	اقطاع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Total

	PU 
	-
	-11,289,000
	-10,117,500
	8,195,500
	8,195,500
	100,000
	78,500
	78,000
	4,332,500
	1,028,500
	70,131
	672,131

	RAC 
	-
	80,000
	-19,170,000
	4,350,000
	70,000
	2,645,366
	12,392,543
	-
	-
	-
	-
	367,909

	Solvent  
	-
	18,886
	2,785,631
	3,055,983
	2,124,747
	-1,917,501
	-1,771,147
	1,672,157
	-4,168,695
	-1,599,892
	22,036
	222,203

	XPS
	-
	43,663
	40,000
	46,217
	48,000
	73,944
	57,000
	56,500
	47,750
	48,000
	59,859
	520,933

	ICR 
	-
	100,000
	60,000
	80,000
	80,000
	58,880
	-
	-
	-
	-
	-
	378,880

	Servicing 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	المجموع 
	-
	-11,046,451
	-26,401,869
	15,727,700
	10,518,247
	960,689
	10,756,896
	1,806,657
	211,555
	-523,392
	152,026
	2,162,056


PU= رغاوى البوليوريثان؛ XPS= رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط؛ RAC= تصنيغ تكييف هواء الغرف وسخانات مياه المضخات الحرارية؛ ICR= التبريد وتكييف الهواء الصناعى والتجارى-
	
	
	-------------
	
	
	



Pre-session documents of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol are without prejudice to any decision that the Executive Committee might take following issuance of the document.
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