| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/49/Corr.1 10 mai 2023 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-douzième réunion

Montréal, 29 mai – 2 juin 2023

Point 11 c) de l’ordre du jour provisoire

Corrigendum

RAPPORT SUR LE SOUS-SECTEUR DE L’INSTALLATION ET L’ASSEMBLAGE LOCAL, METTANT DE L’AVANT, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, LES TYPES D’ÉQUIPEMENT ET DE FRIGORIGÈNES QUI CARACTÉRISENT CE SOUS-SECTEUR ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA TRANSITION À DES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT À FAIBLE POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE (décision 91/39 b))

Le présent document a pour objet de :

# Remplacer la ligne concernant les Grands systèmes de climatisation du Tableau 1 comme suit :

| Grands systèmes de climatisation | Systèmes de toiture groupés** | 12-200 | - R-134a - R-407C - R-410A - HCFC-22 | - R-32 - Mélanges de HFC (e.g., R-452B, R-454B, R-513A) - Mélanges à base de HFO (e.g., R-450A, R-451A, R-451B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1